ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ОУЭ-СМ-600-140, литера "ТС" плавающий.

- Общие положения.

  - Цель приобретения – поставка люков чугунных для камер теплосети (далее по тексту-Товар). Люки чугунные камер теплосети для защиты от попадания мусора, различных посторонних предметов и проникновения туда посторонних лиц, для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и автомобилей. На день поставки товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не являться восстановленным.

- Место, срок и условия поставки.

  - Поставка осуществляется силами и за счет поставщика.

  - Доставка товара осуществляется по адресу: Московская обл. Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3, котельная №2.

  - Срок поставки: поставка товара осуществляется однократно. Срок поставки – 25 (двадцать пять) календарных дней с даты заключения договора. Поставщик не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты доставки товара обязан известить Заказчика посредством факсимильной связи и/или электронной почты с указанием даты, времени и количества предлагаемой к поставке партии товара.

  - Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, маркировка должна быть четко определяема.

  - Товар должен быть поставлен с сопроводительной документацией (паспорт, инструкция по эксплуатации, паспорт безопасности), а также первичными учетными документами (счет-фактура, товарно-транспортные накладные и иная необходимая для приемки Заказчиком документация в соответствии с действующим законодательством РФ).

  - Заказчик имеет право отказаться от поставляемого товара, если товар не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству товара, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара.

- Перечень и технические характеристики Товара

| № | Наименование | Технические характеристики, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорно-укрывной элемент ОУЭ-СМ-600/140 (плавающий) | Изготовление из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) Выдерживаемая динамическая нагрузка 40 Тн С разъемным шарниром и фиксирующими защелками Предназначен для установки на проезжих частях и магистральных дорогах. Высота 140 мм ГОСТ 3634-99 Опорная плоскость 820*820 мм Лаз 600 мм Маркировка ТС - теплосеть | 10 штук |

- Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции.

  - Поставляемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), удостоверениями качества и другими обязательными для данного вида Товара документами, подтверждающими качество и безопасность Товара, которые в обязательном порядке передаются Покупателю при поставке Товара (на русском языке).

  - Отгрузка должна осуществляться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке, разгрузке, погрузке и не допускающей получение каких-либо повреждений. Каждая упаковка (тара) должна содержать товарный знак изготовителя либо его наименование, дату изготовления, количество в (упаковке, таре) и маркировку, на русском языке.

  - Поставляемый Товар должен исключать заводской брак, должен быть упакован соответствующим образом. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любые повреждения, дефекты, потери, происшедшие с Товаром из-за некачественной и/или неправильной упаковки и/или маркировки.

- Требования к гарантии

  - Гарантийный срок на товар устанавливается согласно требованиям завода-изготовителя, но не менее 1 (одного) года с даты начала эксплуатации. Требования завода-изготовителя указаны в документах, которые передаются вместе с Товаром.