**Приложение №**  **\_\_\_\_**

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

(техническое задание)

**Техническое задание к извещению запроса котировок в**

**Электронной форме**

**на**

**поставку облучателей–рециркуляторов бактерицидных**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Характеристики** | | | **Количество** |
| **Наименование** | **Значение** | **Ед. изм.** |
| **1** | Облучатель-рециркулятор воздуха | **Шт.** | Назначение | Для обеззараживания воздушной среды помещений II-V категории в присутствии персонала и пациентов |  | **6** |
| Тип | Ультрафиолетовый бактерицидный закрытый |  |
| Эффективность обеззараживания | не менее 99,0 | % |
| Производительность | Не менее 60 на объем помещения не менее 100 м3 | м3/час. |
| Исполнение | настенный |  |
| Принцип действия | Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы низкого давления.  Продув воздуха обеспечивается вентиляторами через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе. |  |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь толщиной не менее 0,6 | мм |
| Количество бактерицидных ультрафиолетовых ламп. | Не менее 2 | Шт. |
| Мощность одного источника излучения (бактерицидная ультрафиолетовая лампа) | Не более 15 | Вт. |
| Напряжение питающей сети | Не менее 220, но не более 242 | В |
| Габаритные размеры (ВхДхШ) | Не менее 630х300х130, но не более 640х310х135 | мм. |
| Вес | Не более 5 | кг. |

Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать требованиям действующих государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации. Качество товаров, перечисленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», при поставке товара должно быть подтверждено заверенными копиями сертификатов и (или) деклараций.

Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения договора поставки, по адресу: Московская область, городской округ Шатура, д. Артемово д. 110 ( АУ Центр «Изумрудный»

Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по факту поставки товара на основании предоставленных Поставщиком документов (счета-фактуры) в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами накладной, в пределах объема финансирования выделенного Заказчику в текущем периоде.

Директор Хамракулов Р.С.