## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
Ведомость дефектов №
Текущий ремонт помещений 1- го этажа ГАОУ МО «Балашихинский лицей», расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д. 55
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Спортивный зал
Потолки (пом.4,6,7,9-18,20)
1 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 94.62
2 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 11.825
Потолки (пом.8)
3 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | м2 | 50
4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 284.2
5 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 35.525
Стены ( пом.4,6,7)
6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 92.56
7 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 11.575
Стены (пом.8)
8 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 60
9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 296.38
10 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 37.0475
Стены (пом.9-18,20)
11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 98.56
12 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 12.32
13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 139.6876
14 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м2 | 138.3
Полы
15 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 379.7
16 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 387.3
17 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 1709
18 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 177.34
19 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 798.03
Душевые, с/у ( пом.10,11,14,15)
20 | Установка трапов диаметром: 100 мм | компл. | 4
21 | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 4
22 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым | компл. | 2
23 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 2
24 | Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе | шт. | 2
25 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 2
26 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 2
27 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 2
28 | Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 2
Дверные проемы
п.4
29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1.8
30 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1
31 | Ерши металлические строительные | кг | 0.675
32 | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ PP-WOOD 16.00 | шт | 1
п.6,7
33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 5.59
34 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: двупольных | компл. | 2
35 | Ерши металлические строительные | кг | 1.253
36 | ДВЕРИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ KRESTA 16.01(п.6) | шт | 1
37 | ДВЕРИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ KRESTA 16.01(п.7) | шт | 1
38 | Установка дверного доводчика | 1 шт. | 2
39 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2
п.8
40 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 3.848
41 | ДВЕРИ ИЗ ПВХ PRT 2 | шт | 1
42 | Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 3.848
п.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 18
44 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 10
45 | Ерши металлические строительные | кг | 6.75
46 | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ PP-WOOD 16.00 | шт | 10
п.20
47 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 3.5525
48 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: двупольных | компл. | 1
49 | Ерши металлические строительные | кг | 0.7961
50 | ДВЕРИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ KRESTA 16.01(2,45х1,45) | шт | 2
51 | Установка дверного доводчика | 1 шт. | 1
52 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1
Раздел 2. Актовый зал и пищеблок
Потолки (пом.19,21-26)
53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 94.35
54 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 11.7938
Потолки (пом.27)
55 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков | м2 | 40
56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 210.42
57 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 26.3025
Стены (пом.19,21-26)
58 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 93.86
59 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 11.7325
60 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 133.0243
61 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м2 | 131.7
Стены (пом.27)
62 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | м2 | 27
63 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 135.25
64 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 16.9063
Полы
65 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 304.8
66 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 1372
67 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 1372
68 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 85.04
69 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 26.7876
С/у ( пом.19)
70 | Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым | компл. | 1
71 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 1
72 | Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе | шт. | 1
73 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 1
74 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 1
75 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1
Вентиляция ( пищеблок)
76 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 7.54
77 | Воздуховоды типа: SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 7.54
78 | Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0.003
79 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1
80 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: BP-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1
Дверные проемы
п.27
81 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3.6
82 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 2
83 | Ерши металлические строительные | кг | 1.35
84 | ДВЕРИ ДЛЯ САНУЗЛОВ MND - 16.00 | шт | 2
85 | Установка дверного доводчика | 1 шт. | 2
86 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2
Раздел 3. Лестничные клетки
Потолки
87 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 67.32
88 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 69.32
Стены
89 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 397.3
90 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 49.6625
91 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями с дверным проемом | м2 | 176
92 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 176
93 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 22
Полы
94 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 67.3
95 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 68.6256
96 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 302.9
97 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 52.1
98 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 16.5753
Замена кладки из стеклянных блоков на витражи
99 | Разборка заполнений проемов стеклянными блоками: при высоте этажа свыше 4 м | м2 | 124.1
100 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | м2 | 124.1
101 | Детали крепления стальные | кг | 124.1
102 | Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) | м2 | 124.1
Перильные ограждения
103 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 69.6
104 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 97.1
105 | Внутренние ограждения | м | 97.1
Раздел 4. Коридор
Стены
106 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 564.7
107 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 70.5875
Отбойная доска
108 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 214.16
109 | Отбойная доска | м | 214.16
Полы
110 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 647.9
111 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 660.858
112 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 2916
113 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 214.16
114 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные | шт. | 216.3
115 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 67.4604
Сантехнические работы
116 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | компл. | 1
117 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 4
118 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 5
119 | Тумба с раковинами и смесителями и единой столешницей, Мебель на заказ | шт | 1
120 | Питьевой фонтанчик Байкал | шт | 1
121 | Установка смесителей | шт | 5
Дверные проемы п.42
122 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 14.7
123 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ DPM-60-1(2100х600) | шт | 6
124 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ DTM-1(2100х900) | шт | 2
125 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ DTM-1(2100х400) | шт | 4
Входная группа с панорамным остеклением
126 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 37.08
127 | ВХОДНАЯ ГРУППА АЛЮМИНИЕВЫЕ УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГОЙ Входная групппа с дверями - с панорамным остелениемаллюминиевые утепленные уличные h2750x5500 4 створки по 700 мм | шт | 1
128 | ВХОДНАЯ ГРУППА АЛЮМИНИЕВЫЕ УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГОЙh2750x2800 4 створки по 700 мм | шт | 2
129 | ВХОДНАЯ ГРУППА АЛЮМИНИЕВЫЕ УЛИЧНЫЕ ДВЕРИ С ФРАМУГОЙh2850x2300 2 створки по 700 мм | шт | 1
Раздел 5. Кабинеты
Потолки п.3
130 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 5.4
131 | Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS | м2 | 5.5723
Стены
132 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 925.3422
133 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 115.67
134 | Оклейка стен моющимися обоями: на тканевой основе по штукатурке и бетону | м2 | 190.68
Полы(пом. 34,35,36,37,38)
135 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | м2 | 66.13
136 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | м2 | 66.13
137 | Покрытие напольное ламинированное марки: "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм | м2 | 67.78
138 | Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм | м2 | 67.78
139 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | м | 66.52
140 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 67.19
141 | Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 615.87
142 | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2) | м2 | 628.2
143 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий | кг | 307.9
144 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | м | 328.12
145 | Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм | м | 331.4
Дверные проемы
п.3
146 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1.9
147 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1
148 | Ерши металлические строительные | кг | 0.7125
149 | ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ PP-WOOD 16.00 | шт | 1
п.35,37,38
150 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 9.2
151 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 2
152 | Ерши металлические строительные | кг | 3.45
153 | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ КЛАССОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ NOM 16.01 | шт | 5
п.50,51
154 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3.8
155 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 2
156 | Ерши металлические строительные | кг | 1.425
157 | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ КЛАССОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ NOM 16.01 | шт | 5
п.39,40.1,40.2,54,68,69,83,89,90,96
158 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 26.3
159 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 10
160 | Ерши металлические строительные | кг | 9.863
161 | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ КЛАССОВ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ NOM 16.01 | шт | 10
Раздел 6. Библиотека
Стены
162 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 85.2604
163 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 10.6575
Полы
164 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 67.3
165 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 68.6256
166 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 302.9
167 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 34.47
168 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные | шт. | 117
169 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 10.8581
Дверные проемы п.128
170 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2.6
171 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1
172 | Ерши металлические строительные | кг | 0.975
173 | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ИГРОВЫХ КОМНАТ И СПАЛЕН KRESTA 10.12 | шт | 1
Раздел 7. Медкабинет
Потолки
174 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 18.01
175 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 18.2
Стены
176 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 20.11
177 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 2.5138
178 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 28.51
179 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм | м2 | 28.22
Полы
180 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 см | м2 | 1.8
181 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 81
182 | Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм | м2 | 81
183 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0.173
184 | Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные | шт. | 58
185 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 | кг | 5.4495
Дверные проемы п.135
186 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1.8
187 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных | компл. | 1
188 | Ерши металлические строительные | кг | 0.674
189 | ДВЕРИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО БЛОКА ДЕРЕВЯННЫЕ MKF 16.00 | шт | 1
Вентиляция
190 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1.57
191 | Воздуховоды типа: SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 1.57
192 | Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0.001
193 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1
194 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: СК 100 С, производительность 320 м3/час | шт. | 1
Составил: ___________________________Панева Л.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)