ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по восстановлению и техническому обслуживанию системы отображения аудиовизуальной информации, системы экстренного информирования населения звуковой трансляции и системы учёта посетителей для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Адрес Заказчика:

142400, Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, 2

2. Наименование услуг:

Услуги по восстановлению и техническому обслуживанию системы отображения аудиовизуальной информации, системы экстренного информирования населения звуковой трансляции и системы учета посетителей.

3. Место оказания услуг:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Центральный» | Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, 2 |
| 2 | Парк «Глухово» | Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Краснослободская |
| 3 | Парк «Волхонка» | Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица 28 июня |
| 4 | Парк «Липовая аллея» | Московская область, Богородский городской округ, город Электроугли, улица Парковая |

4. Срок оказания услуг:

с момента заключения Договора (но не ранее 01.01.2022г.) по 31.12.2022г. (включительно).

5. Порядок оплаты:

оплата осуществляется ежемесячно по безналичному расчету по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки услуг на основании счета. Авансирование не предусмотрено.

6. Структура цены:

Цена Договора включает в себя все расходы исполнителя, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на оборудование, материалы, транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

II. СИСТЕМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБСЛУЖИВНИЮ

- Система экстренного информирования населения звуковой трансляции

  - Парк «Центральный»

Система экстренного информирования населения звуковой трансляции состыкована с Местной системы оповещения населения Богородского городского округа.

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громкоговоритель 30 Вт | 4 | шт. |
| 2 | Громкоговоритель 10 Вт | 32 | шт. |
| 3 | Преобразователь аудиосигнала | 3 | шт. |
| 4 | Усилитель трансляционный 120 Вт | 2 | шт. |
| 5 | Усилитель трансляционный 480 Вт | 1 | шт. |
| 6 | Ящик IP 66 | 2 | шт. |
| 7 | Кабель ПРППМ 2×1,2* | 3500 | м. |
| 8 | Трос оцинкованный | 200 | м. |

* кабель ПРППМ проложен в грунте в ПНД трубе.

  - Центр культуры и отдыха «Глухово»

Система оповещения и музыкальной трансляции отсутствует.

  - Парк «Волхонка»

Система оповещения и музыкальной трансляции отсутствует.

  - Парк «Липовая аллея»

Система оповещения и музыкальной трансляции отсутствует.

Основание для оказания услуг

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»;

- Рекомендация МЧС РФ от 24 ноября 2015 года № 2-4-87-43-33/11. «Рекомендации по определению объемов необходимых резервов средств оповещения в субъектах Российской Федерации, места и условия их хранения»;

- Совместный Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Требования к качеству и особенности оказываемых услуг

Соблюдение требований Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иных подзаконных актов и Постановлений Правительства РФ, соблюдение Правил пожарной безопасности, производственной санитарии и режимных требований.

Организация технического обслуживания и ремонта систем или комплексов должна соответствовать требованиям РД 25.964-90, РД 009.01-96 и технической документации заводов-изготовителей оборудования, действующей ведомственной нормативной документации в данной сфере оказания услуг.

Оказание услуг должно производиться специалистами с образованием не ниже среднетехнического, имеющими опыт и прошедшими обучение по обслуживанию и ремонту данного типа аппаратуры.

Проверка работоспособности, регулировка параметров и выявление неисправностей тестируемых блоков и плат производится на территории размещения оборудования.

Проверка контрольных значений ТС СО должна проводиться внесенным в реестр поверенным метрологическим оборудованием находящемся у Исполнителя в собственности или на других законных основаниях (аренда, лизинг и т. п.)

Техническое обслуживание технических средств оповещения должно проводиться на каждом объекте и включать в себя плановое (регламентированное) и неплановое (не исключающее планового выполнения регламентных работ).

Текущий ремонт технических средств оповещения должен проводиться при необходимости и включать в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений, путем замены отдельных составных блоков или элементов. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования.

Восстановление работоспособности технических средств оповещения (функциональных блоков, узлов и элементов) осуществляется за счет Исполнителя в специализированных мастерских (на заводах-изготовителях) по согласованию с Заказчиком.

Должно осуществляться предупреждение преждевременного износа элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм.

Исполнитель участвует в плановых и неплановых технических проверках системы оповещения, проводимых органами исполнительной власти субъекта РФ и уполномоченными службами администрации муниципального образования.

На случай несанкционированного запуска СО Исполнитель обязан располагать оперативно-диспетчерской службой для принятия экстренных мер.

Заявка, переданная по электронной почте (указывается в Контракте), считается переданной надлежащим образом.

Результаты технического обслуживания фиксируются в технической документации согласно совместному Совместный Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

Мероприятия по контролю технического состояния технических средств оповещения осуществляются должностными лицами органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны, с участием представителей организаций, осуществляющих их эксплуатационно-техническое обслуживание.

Список ответственных лиц на объектах, их контактные телефоны и домашний адрес (для экстренной связи в целях уведомления о нештатной ситуации при отсутствии возможности телефонной связи для передачи ключей, кодов и иной информации ответственному лицу обслуживающей организации) формируется Исполнителем самостоятельно при посещении объектов в рамках планового технического обслуживания.

Исполнитель ежемесячно и ежеквартально составляет акт входного контроля приборов и оборудования, акт сдачи-приемки оказанных услуг и не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет их Заказчику.

В случае необходимости замены оборудования Исполнитель составляет дефектную ведомость, а также акт технического заключения о неремонтопригодности оборудования, при этом осуществляет замену вышедшего из строя оборудования самостоятельно и за свой счет.

Перечень работ, проводимых в рамках планового технического обслуживания

| № п/п | Технологические операции | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаленная проверка работоспособности ТС СО* | + | + | + |
| 2 | Сервисное и плановое обслуживание ТС СО |  | + | + |
| 3 | Комплексная проверка работоспособности ТС СО |  | + | + |
| 4 | Сохранение рабочей программы ТС СО |  | + | + |
| 5 | Проверка надежности крепления модулей и блоков ТС СО (визуальный осмотр, проверка креплений специальным монтажным инструментом) |  | + | + |
| 6 | Очистка от пыли и грязи конструктива ТС СО, очистка от окислов разъемных соединителей |  | + | + |
| 7 | Проверка надежности подключения заземления к ТС СО (на разрыв или повреждение соединительного провода) |  | + | + |
| 8 | Проверка состояния источников питания ТС СО (осуществляется путем измерения специальным прибором напряжения (220В) и частоты (50Гц)) |  | + | + |
| 9 | Проверка работоспособности блока питания ТС СО (при необходимости — замена, материалы исполнитель приобретает за свой счёт в рамках Договора) |  | + | + |
| 10 | Проверка работоспособности аккумуляторных батарей ТС СО (при необходимости — замена, материалы исполнитель приобретает за свой счёт в рамках Договора) |  | + | + |
| 11 | Проверка работоспособности процессорного модуля и модуля памяти ТС СО (при необходимости — замена, материалы исполнитель приобретает за свой счёт в рамках Договора) |  | + | + |
| 12 | Проверка работоспособности плат внутренних 2-х проводных аналоговых линий ТС СО |  | + | + |
| 13 | Проверка разъемов и иных подключений (на разрыв и наличие сигнала) ТС СО |  | + | + |
| 14 | Проверка надежности разделки проводов в соединителях ТС СО |  | + | + |
| 15 | Проверка состояние гибких соединений (переходов) ТС СО |  | + | + |
| 16 | Составление акта проверки технического состояния и работоспособности ТС СО. |  | + | + |
| 17 | Проверка наличия и состояния эксплуатационной документации ТС СО |  | + | + |
| 18 | В случае истечения сроков службы (согласно технической документации) — проведение технического освидетельствования на предмет возможности и целесообразности дальнейшего использования ТС СО |  |  | + |
| 19 | Проведение перепрограммирования ТС СО, в случае необходимости внесения изменений и дополнений в план программирования | ** | ** | ** |
| 20 | Перекроссировка/переключение существующих линий ТС СО | ** | ** | ** |
| 21 | Проведение консультаций по вопросам эксплуатации ТС СО | ** | ** | ** |
| 21 | Устранение обрывов линий ТС СО (материалы исполнитель приобретает за свой счёт в рамках Договора) | ** | ** | ** |

* оборудование и каналы связи для мониторинга организует и устанавливает Исполнитель самостоятельно и за свой счет.

**

ЕТО — ежедневное техническое обслуживание

ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание

ТО-2 — ежегодное техническое обслуживание

Перечень работ, проводимых в рамках внепланового технического обслуживания

Неплановое обслуживание проводится в следующих случаях:

- в случае появления с объекта ложного срабатывания;

- для ликвидации последствий влияния неблагоприятных климатических, производственных или бытовых воздействий;

- при поступлении заявки на устранение сбоя, повреждения или неисправности;

- при возникновении неисправностей, сбоев, отказов, которые не могли быть выявлены или устранены ранее проведенными плановыми регламентными работами.

Неплановое обслуживание при поступлении Исполнителю заявки от представителя Заказчика о неисправности технических средств включает в себя следующие действия Исполнителя:

- не позднее 1 (одного) часа с момента поступления заявки прибыть либо направить представителя на устранение возможных неполадок в работе системы СО (круглосуточно);

- не позднее 2 (двух) часов с момента поступления заявки восстановить работоспособность технических средств;

- в случае обрыва кабеля восстановить кабельную линию собственными материалами и за свой счет.

- проверить работоспособность системы.

- Системы отображения аудиовизуальной информации

  - Парк «Центральный»

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера IP 4 МП | 8 | шт. |
|  | Видеокамера IP 2 МП (ТИП 1 «Безопасный регион») | 8 | шт. |
|  | Видеокамера IP 2 МП | 24 | шт. |
|  | Видеокамера IP 1 МП | 3 | шт. |
|  | Маршрутизатор | 1 | шт. |
|  | Маршрутизатор 5 портов | 5 | шт. |
|  | Коммутатор PoE 8 портов | 13 | шт. |
|  | Коммутатор PoE 5 портов | 15 | шт. |
|  | Блок питания 48 В 240 Вт | 12 | шт. |
|  | Блок питания 48 В 96 Вт | 15 | шт. |
|  | Ящик IP 66 | 21 | шт. |
|  | Сервер видеонаблюдения ТИП 1 32 камеры | 1 | шт. |
|  | Сервер видеонаблюдения ТИП 2 16 камер | 1 | шт. |
|  | Сервер видеонаблюдения ТИП 2 16 камер | 1 | шт. |
|  | Блок бесперебойного питания | 2 | шт. |
|  | Монитор 32 дюйма разрешением 1900×1600 | 5 | шт. |
|  | Кабель оптический 2 волоконный* | 1000 | м. |
|  | Кабель ВВГнг(А) 2×1,5 | 1500 | м. |
|  | Кабель UTP 4×2×0,52 категория 5е | 5500 | м. |
|  | Кабель КСПВ 4×0,5 | 2000 | м. |

Кабельные линии проложены в грунте в ПНД трубе и подвешены по опорам.

  - Парк «Глухово»

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № п/п | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера IP 2 МП | 12 | шт. |
|  | Коммутатор PoE 5 портов | 6 | шт. |
|  | Маршрутизатор | 1 | шт. |
|  | Блок питания 48 В 96 Вт | 15 | шт. |
|  | Ящик IP 66 | 6 | шт. |
|  | Блок бесперебойного питания | 1 | шт. |
|  | Сервер видеонаблюдения ТИП 3 16 камер | 1 | шт. |
|  | Монитор 32 дюйма разрешением 1900×1600 | 1 | шт. |
|  | Кабель UTP 4×2×0,52 категория 5е | 1000 | м. |
|  | Кабель оптический 2 волоконный | 500 | м. |

Кабельные линии проложены в грунте в ПНД трубе и подвешены по опорам.

  - Парк «Волхонка»

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № п/п | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Keno KN-CE203V2812BR, Камера ТИП1 (ММС) | 7 | шт. |
|  | KN-J28A, Кронштейн для крепления на столб | 7 | шт. |
|  | Keno KN-P06T2, Монтажная коробка для крепления видеокамер | 7 | шт. |
|  | Грозозащита Nag-1.1POE | 7 | шт. |
|  | TFortis PSW-2G8F+UPS-Box, Коммутатор для подключения 8 камер | 1 | шт. |
|  | SHT-01, Дополнительный датчик для контроля температуры и влажности | 1 | шт. |
|  | Комплект крепления на столб TFortis-2 | 1 | шт. |
|  | Cabeus PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH | 4 | шт. |
|  | Cabeus SC-SC-SM Проходной соединитель SC-SC, SM(для одномодового кабеля), simplex | 4 | шт. |
|  | Сabeus FOP(s)-9-SC-SC-1m Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH | 1 | шт. |
|  | Уличный PoE удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2 10/100/1000BASE-TX, 1x802.3af/at/bt, 2x802.3af/at | 1 | шт. |
|  | Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-ST-OUT, Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внешней прокладки, с металлическим тросом (+75 C - -40) | 500 | м. |
|  | ОПЦ- 4 А-6 (стальной трос 6кН) | 350 | м. |
|  | SNR-SFP-W53-3, Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | 1 | шт. |
|  | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | 5 | шт. |
|  | Монтажный комплект на видеокамеру | 7 | шт. |
|  | Монтажный комплект на столб | 15 | шт. |
|  | Монтажный комплект на заземление | 5 | шт. |
|  | Монтажный комплект шкаф | 1 | шт. |
|  | DS-N208(C) Бюджетный IP-видеорегистратор 8-канальный | 1 | шт. |
|  | HDD 6000 GB (6 TB) SATA-III Purple (WD62PURZ) | 1 | шт. |
|  | Коммутатор Cloud Router Switch Mikrotik CRS112-8G-4S-IN (RouterOS L5) | 1 | шт. |
|  | SNR-SFP-W35-3, Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB), 1310нм | 1 | шт. |
|  | SNR-UPS-LID-1500, Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1500 VA, настольный | 1 | шт. |
|  | Cabeus FO-WL-8SC-K Бокс оптический настенный на 8 SC (LC duplex) со сплайс-кассетой | 1 | шт. |
|  | Cabeus PT-SC-9 Пигтейл SC 9/125 sm 1.5м LSZH | 4 | шт. |
|  | Cabeus SC-SC-SM Проходной соединитель SC-SC, SM(для одномодового кабеля), simplex | 4 | шт. |
|  | Сabeus FOP(s)-9-SC-SC-1m Шнур оптический simplex SC-SC 9/125 sm 1м LSZH | 1 | шт. |

Кабельные линии проложены в грунте в ПНД трубе и подвешены по опорам.

  - Парк «Липовая аллея»

| № п/п | Наименование | Кол. | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IP видеокамера уличная | 15 | шт. |
|  | Сетевой видеорегистратор (NVR) Cyfron NV1236 | 1 | шт. |
|  | Сетевой видеорегистратор (NVR) Cyfron NV1009 | 1 | шт. |

Кабельные линии проложены в грунте в ПНД трубе и подвешены по опорам.

Требования к качеству и особенности оказываемых услуг

- Осуществлять техническое обслуживание системы осуществляется своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами;

- Восстановление работоспособности системы, в случае его отказа в работе, путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда Исполнителя;

- Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Системы, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

- Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ;

- Изменение программы функционирования системы по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

- Оказание консультативных услуг Заказчика по вопросам эксплуатации системы;

- Круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте.

- Проведение планового технического обслуживания системы, которое включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

- общей работоспособности системы в целом;

- очистка и протирка клавиатур и других компонентов системы;

- проведение регламентного обслуживания резервных источников питания;

- замена неисправного оборудования в случае выхода из строя.

- Замененные вышедшие из рабочего состояния компоненты системы на рабочие, из обменного фонда Исполнителя, остаются в собственности Заказчика.

- Исполнитель должен гарантировать:

- Осуществление плановых регламентных работ на месте установки систем.

- Обеспечение наличия круглосуточной, работоспособной «Горячей линии» технической поддержки, по которой будет предоставляться консультация Заказчику по всем техническим вопросам работы с системой, а также будут приниматься заявки заказчика на устранение неисправностей (экстренные вызовы).

- Предоставление списка телефонов «горячей линии» при заключении контракта и доведение до Заказчика сведений об изменении номеров телефонов в течение одного дня.

- Прибытие на объект Заказчика при получении вызова для устранения неисправностей системы в срок, не превышающий 1 (одного) часа, включая выходные и праздничные дни.

- Проведение ремонта и восстановления работоспособности системы специалистом Исполнителя в течение 2 (двух) часов с момента прибытия специалиста на объект.

- При невозможности ремонта оборудования с истекшим сроком эксплуатации предоставление Заказчику акта экспертизы технического состояния оборудования, который составляется на каждую единицу оборудования отдельно с указанием неисправности и заключением, что в результате указанных неисправностей оборудование признано непригодным к эксплуатации и подлежит списанию.

- Проведение ремонтных работ с использованием оригинальных расходных материалов, приспособлений, чистящего и мерительного инструмента, прошедших соответствующие проверки, лицензионного тестового и специального программного обеспечения.

- Соблюдение сотрудниками Исполнителя, выполняющими работы по Техническому обслуживанию системы, режима входа, выхода и нахождения в зданиях и служебных помещениях Заказчика, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Перечень работ, проводимых в рамках планового технического обслуживания

| № п/п | Технологические операции | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания. | + | + | + |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе | + | + | + |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | + | + |
| 4 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  | + |
| 5 | Осмотр системы на предмет видимых повреждений | + | + | + |
| 6 | Проверка степени работоспособности программного обеспечения |  | + | + |
| 7 | Проверка работоспособности оборудования | + | + | + |
| 8 | Проверка и корректировка настроек оборудования |  | + | + |
| 9 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов |  | + | + |
| 10 | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений |  | + | + |
| 11 | Периодическая очистка стекол и объективов |  | + | + |
| 12 | Проверка работоспособности внутренних контрольных устройств |  | + | + |
| 13 | Обслуживание/замена оборудования и материалов |  | + | + |
| 14 | Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; |  | + | + |
| 15 | Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; |  | + | + |

ЕТО — ежедневное техническое обслуживание

ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание

ТО-2 — ежегодное техническое обслуживание

Перечень дополнительных работ в рамках технического обслуживания

- Осуществить закупку и замену охладителя процессора в сервере видеонаблюдения в «Центральном парке»

- Осуществить закупку и замену видеокарты в сервере видеонаблюдения в «Центральном парке»

- Подсистема учета посетителей

  - «Центральный парк»

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратная система подсчета посетителей с использованием визуального метода | 1 | система |

  - Парк «Глухово»

Перечень и объемы оборудования, материалов и кабельной продукции

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратная система подсчета посетителей оптоэлектронного метода | 1 | система |

  - Парк «Волхонка»

Система подсчета посетителей отсутствует.

  - Парк «Липовая аллея»

Система подсчета посетителей отсутствует.

Требования к качеству и особенности оказываемых услуг

- Осуществлять техническое обслуживание системы осуществляется своими контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами;

- Восстановление работоспособности системы, в случае его отказа в работе, путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда Исполнителя;

- Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Системы, причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

- Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ;

- Изменение программы функционирования системы по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

- Оказание консультативных услуг Заказчика по вопросам эксплуатации системы;

- Круглосуточный прием по телефону сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте.

- Проведение планового технического обслуживания системы, которое включает в себя проведение проверок:

- состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;

- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля рабочих напряжений;

- общей работоспособности системы в целом;

- очистка и протирка клавиатур и других компонентов системы;

- проведение регламентного обслуживания резервных источников питания;

- замена неисправного оборудования в случае выхода из строя.

- Замененные вышедшие из рабочего состояния компоненты системы на рабочие, из обменного фонда Исполнителя, остаются в собственности Заказчика.

- Исполнитель должен гарантировать:

- Осуществление плановых регламентных работ на месте установки систем.

- Обеспечение наличия круглосуточной, работоспособной «Горячей линии» технической поддержки, по которой будет предоставляться консультация Заказчику по всем техническим вопросам работы с системой, а также будут приниматься заявки заказчика на устранение неисправностей (экстренные вызовы).

- Предоставление списка телефонов «горячей линии» при заключении контракта и доведение до Заказчика сведений об изменении номеров телефонов в течение одного дня.

- Прибытие на объект Заказчика при получении вызова для устранения неисправностей системы в срок, не превышающий 1 (одного) часа, включая выходные и праздничные дни.

- Проведение ремонта и восстановления работоспособности системы специалистом Исполнителя в течение 2 (двух) часов с момента прибытия специалиста на объект.

- При невозможности ремонта оборудования с истекшим сроком эксплуатации предоставление Заказчику акта экспертизы технического состояния оборудования, который составляется на каждую единицу оборудования отдельно с указанием неисправности и заключением, что в результате указанных неисправностей оборудование признано непригодным к эксплуатации и подлежит списанию.

- Проведение ремонтных работ с использованием оригинальных расходных материалов, приспособлений, чистящего и мерительного инструмента, прошедших соответствующие проверки, лицензионного тестового и специального программного обеспечения.

- Соблюдение сотрудниками Исполнителя, выполняющими работы по Техническому обслуживанию системы, режима входа, выхода и нахождения в зданиях и служебных помещениях Заказчика, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Перечень работ, проводимых в рамках планового технического обслуживания

| № п/п | Технологические операции | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы | + | + | + |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе | + | + | + |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | + | + |
| 4 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления |  |  | + |
| 5 | Осмотр системы на предмет видимых повреждений | + | + | + |
| 6 | Проверка степени работоспособности программного обеспечения |  | + | + |
| 7 | Проверка работоспособности оборудования | + | + | + |
| 8 | Проверка и корректировка настроек оборудования |  | + | + |
| 9 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов |  | + | + |
| 10 | Проверка и по необходимости ремонт разъемов и соединений |  | + | + |
| 11 | Периодическая очистка стекол и объективов |  | + | + |
| 12 | Проверка работоспособности внутренних контрольных устройств |  |  | + |
| 13 | Обслуживание/замена оборудования и материалов |  |  | + |
| 14 | Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи; |  | + | + |
| 15 | Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи; |  | + | + |

ЕТО — ежедневное техническое обслуживание

ТО-1 — ежемесячное техническое обслуживание

ТО-2 — ежегодное техническое обслуживание