## Лист1
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1. | Блоки дверные внутренние для установки в проемах эвакуационных выходов, ГОСТ 475-2016 ГОСТ 31471-2022 |  | По конструктивному исполнению | распашные правые со штангой-рейкой или распашные левые с нажимной штангой
|  |  | По назначению | ДВ или ДМ
|  |  | Класс | Мд2; Мд1; Мд3
|  |  | Количество плотен | 1 или 2
|  |  | По наличию остекления | глухие
|  |  | По виду покрытия лицевых поверхностей | [с натуральным шпоном]
|  |  | Полотно выполнено из | лиственницы или ели
|  |  | По наличию и типу порога | ПрБ; Пр
|  |  | Звукоизоляция | З2; З3; З1
|  |  | Высота порога | не менее 0.01 или отсутствует |  | м
|  |  | Дверные блоки и их сборочные единицы | [имеют правильную геометрическую форму]
|  |  | Коробка изготовлена из | Ели или лиственница
|  |  | Тип применяемого устройства "Антипаника" | ЭВН011Вд02; ЭАН021Вд04
2. | Замок цилиндровый с конструктивным исполнением засова круглого сечения ГОСТ 5089-2011 |  | Диаметры отверстий запорной планке | ≤ 20 |  | мм
|  |  | Минимальное число секретов | ≥ 10000
|  |  | Количество стержней круглого сечения | ≥ 3 |  | шт
|  |  | Класс замка | 4; 3
|  |  | Тип замка | механизм цилиндровый -дисковый или механизм цилиндровый - штифтовой пластинчатый
|  |  | Диаметр засова | ≥ 16 |  | мм
3. | Пена монтажная противопожарная полиуретановая |  | Утрата клейкости | 10 |  | минут
|  |  | Время сдерживания огня в монтажном соединении | Максимальное, до 4* |  | час
|  |  | Состав | Полиуретановая пена |  | -
|  |  | Максимальная температура применения | от +20 |  | °C
|  |  | Класс огнестойкости материала | [B1] |  | -
|  |  | Резка (при толщине 30 мм) | от 50 |  | минут
|  |  | Полное высыхание | до 27 |  | час
|  |  | Минимальная температура применения | до -1 |  | °C
|  |  | Предел звукоизоляции | Максимальный, от 40 |  | Дб
3. | Раствор ГОСТ 28013-98 |  | Тип раствора | Цементный, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М100, тяжелый; цементно-известковый, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М150, лёгкий; цементный, кладочный (для бутовой кладки), марки М200, тяжелый; известковый, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М10, лёгкий; цементный, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М200, тяжелый
|  |  | Марка по подвижности | Пк1 или Пк3
|  |  | Марка по средней плотности | Не менее D1400
|  |  | Морозостойкость (марка) | F35, F150; F75, F100; F150, F25; не назначена
|  |  | Наибольшая крупность зёрен | не более 5 |  | мм
4. | Тепловая завеса |  | Конструкция | Завеса изготовлена из листовой стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием, внутри корпуса расположены диаметральные вентиляторы и игольчатые электронагреватели «стич-элементы», вентиляторы всасывают воздух через переднюю перфорированную стенку корпуса, поток воздуха, проходя через электронагреватели, нагревается и выбрасывается через решетку в виде узкой направленной струи, управление завесой осуществляется с выносного пульта управления, пульт управления позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность завесы
|  |  | Отличительные особенности | нагревательный «Стич-элемент», современный дизайн, мощный тепловой поток, пульт ДУ, передовые технические характеристики, низкий уровень шума, сниженная вибрация, антикоррозийная устойчивость, защита от перегрева, длительный срок эксплуатации, несложный монтаж
|  |  | Установка | легко устанавливается в горизонтальном положении, что обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всей ширине дверного проема
|  |  | Вид | [электрическая]
|  |  | Класс защиты | Не менее IP20
|  |  | Количество режимов | 5 – 25, 2500, от 4700 |  | Вт
|  |  | Высота установки | Максимальная, не менее 200 |  | м
|  |  | Ширина проема | Максимальная, не менее 900 |  | мм
|  |  | Мощность | Не менее 5000 |  | Вт
|  |  | Напряжение питания | 200…250 |  | В
|  |  | Производительность | по воздуху, не менее 400 м3/ч
|  |  | Температура подогрева воздуха | Максимально, от 30 |  | °С
|  |  | Уровень шума | Максимальный, не превышает 4 |  | дБ
|  |  | Высота | До 200 |  | мм
|  |  | Глубина | Не более 200 |  | мм
|  |  | Ширина | Не превышает тысячи |  | мм
5. | Кабель, ГОСТ 16442-80, ГОСТ 22483-2021 |  | Оболочка кабеля | алюминиевая; из поливинилхлоридного пластиката; не применяется
|  |  | Наличие защитного покрова | есть или нет
|  |  | Форма токопроводящих жил | круглая, фасонная; секторная или сегментная
|  |  | Наличие оболочки | есть; нет
|  |  | Токопроводящая жила кабеля | алюминиевая или медная
|  |  | Номинальное напряжение | 0.66,3;0.66,1;6 |  | кВ
|  |  | Число жил кабеля | 2;3;4;5;6 |  | шт
|  |  | Жилы кабеля | однопроволочные или многопроволочные
|  |  | Номинальное сечение основных жил | Не менее 4 |  | мм2
|  |  | Защитный покров типа | БбШв; Шв; отсутствует
|  |  | Наличие нулевой жилы меньшего сечения | есть; нет
|  |  | Номинальное сечение нулевой жилы | от 2.5 или отсутствует |  | мм2
|  |  | Наличие жилы заземления меньшего сечения | есть; нет
|  |  | Количество жил меньшего сечения | ≤ 2 |  | шт
|  |  | Наличие поясной изоляции | есть; нет
|  |  | Класс токопроводящих жил | 1 или 2
6. | Картон строительный прокладочный, ГОСТ 9347-74 |  | Толщина картона | до 2.5* от 0.30* |  | мм
|  |  | Марка картона | А или Б
|  |  | Материал | из небеленой хвойной целлюлозы макулатуры или из небеленой хвойной целлюлозы
|  |  | Вид | рулон или лист
7. | Мастика битумно-масляная клеящая, ГОСТ 6997-77 |  | Морозостойкость | до -40 |  | град. C
|  |  | Марка | [МБ-50] |  | -
|  |  | Наличие минеральных кислот и щелочей | Должны отсутствовать |  | -
|  |  | Вид и свойства материала | Однородная масса черного цвета, которая должна состоять из битумного вяжущего, трансформаторных масел и модифицирующих добавок |  | -
8. | Краска акриловая марки ВД-АК |  | Описание | Акриловая, применяется для окрашивания детских комнат и помещений лечебных заведений, нетоксичная акр для потолков и интерьерных работ
|  |  | рН максимальный | от 9.5 |  | ед
9. | Лента ГОСТ 2162-97 |  | Липкость | Обычная или повышенная
|  |  | Тип | 1 или 2
|  |  | Ширина | не менее 20 |  | мм
|  |  | Толщина | от 0.25 до 0.40 |  | мм
|  |  | Внешний вид | Равномерное, без пропусков покрытие поверхности ткани резиновой смесью
10. | Вяжущие гипсовые для производства строительных работ ГОСТ 125-2018 |  | Индекс сроков твердения | А; Б или В
|  |  | Вид гипсового вяжущего | Среднего помола или Грубого помола
|  |  | Марка | Г-5, Г-6, Г-7, Г-10; Г-13, Г-16; Г-19, Г-22, Г-25
11. | Гофрированные трубы ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |  | Назначение | трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении (постоянного или переменного тока), величиной [до 1000] вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями
|  |  | Свойства | Обладает устойчивостью к воздействию влаги, обладает устойчивостью к старению.
|  |  | тип | легкая; тяжелая
|  |  | Диапазон температуры эксплуатации | Нижнее значение диапазона: до -20, Верхнее значение диапазона: от +55 |  | °С
|  |  | протяжка | отсутствует; присутствует
|  |  | Степень защиты | от IP44
|  |  | Номинальный диаметр (внешний) | 25, 32 |  | мм
|  |  | Материал протяжки | Сталь или нейлон
|  |  | Цвет | Серый, Черный; Белый
12. | Выключатель |  | Выключатель | однополюсный или Двухполюсный
|  |  | Номинальное напряжение выключателя | 400 или 230 |  | В
|  |  | Номинальный ток | 16 или 25 или 32 или 70 |  | А
|  |  | Характеристика срабатывания - кривая тока | С или В
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников | Максимум, не менее 25 |  | мм2
|  |  | Сеть питания выключателя | Трехфазная, трехпроводная; Трехфазная, четырехпроводная; Однофазная, между фазами; Однофазная, между фазой и нейтралью
|  |  | Степень защиты | Не менее IP20
|  |  | Тип монтажа | Необходим на DIN-рейку
|  |  | Тип подключения | Требуется винтовое соединение
|  |  | Частота | 50 или 60 |  | Гц
|  |  | Глубина установочная | Встраиваемая, до 75 |  | мм
|  |  | Температура | окружающего воздуха максимальная, не должна превышать 40, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35, нижний предел температуры окружающего воздуха необходим до минус пяти |  | °С
|  |  | Указание положения разомкнутых или замкнутых главных контактов должно быть обеспечено | положением органа управления или отдельным механическим индикаторным устройством или двумя указанными способами
|  |  | Соединения | как электрические, так и механические, должны выдерживать механические нагрузки, характерные для нормальной эксплуатации
|  |  | Винты | применяемые для монтажа выключателей, не должны быть самонарезающего типа
13. | Электрополотенце |  | Особенности | включение происходит автоматически, как только пользователь подносит руки на расстояние минимум, не более 20 см, отключение сушилки происходит автоматически, через до двух сек после того, как пользователь уберет руки, антивандальное исполнение, противоударный корпус, стойкий к внешним воздействиям, для защиты прибора от механических повреждений, инфракрасный датчик, с помощью которого осуществляется сенсорное (бесконтактное) включение и выключение, чувствительность датчика устанавливается на заводе (максимальная), однако возможна ее регулировка в соответствии с условиями эксплуатации
|  |  | Цвет | "Белый или серый"
|  |  | Производительность | От 15 |  | м/с
|  |  | Уровень шума | Не превышает семидесяти дБа, (на расстоянии не более 3м)
|  |  | Материал | [Металл]
|  |  | Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц
|  |  | Мощность | Не менее 1800 |  | Вт
16. | Плиты теплоизоляционные тип Б, ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) |  | Материал | Экструзионный пенополистирол с облицовкой или экструзионный пенополистирол с покрытием или эструзионный пенополистирол |  | -
|  |  | Длина | >1000 |  | мм
|  |  | Толщина кромок плиты | не менее 50, не более 200 |  | мм
|  |  | Ширина | от 1000 до 2000 |  | мм
17. | Грунтовка акриловая антисептическая глубокопроникающая акриловая грунтовка |  | Цвет грунтовки | белый; серый
|  |  | Внешний вид покрытия | Однородное бесцветное покрытие без кратеров, пор и морщин
|  |  | рН среды | 5-10 |  | ед.
18. | Смесь сухая (фуга) АТЛАС |  | Ширина шва | 2 - 5 |  | мм
|  |  | Время созревания | от 3 |  | мин
|  |  | Полная нагрузка через | от 2 |  | час
19. | Поковки ГОСТ 8479-70 |  | Изготовлены | из конструкционной углеродистой; низколегированной и легированной стали
|  |  | Группа | >I < V*
|  |  | Диаметр (толщина) | >100 <500 |  | мм
|  |  | Категория прочности | КП275(28); КП245(25); КП315(32); КП345(35)
|  |  | На поверхности поковок | не должно быть трещин, заковов, плен, песочин
|  |  | Сталь поковок | находится в нормализованном состоянии; категория прочности обеспечивается закалкой и отпуском
|  |  | Марка стали | 12ХМ; 12Х1МФ; 15XM;16ГС; 20; 20Х; 20ГС; 25; 25ГС; 30; 34ХМ (34ХМА); 34ХН1М; 35; 35ХМ; 35Г2; 38ХГН; 40; 40Х; 40ХН; 45; 45Х; 50; 50Г2; 50Х; 55
20. | Раствор строительный кладочный, ГОСТ 28013-98 |  | Марка по подвижности | Пк1; Пк2; Пк4; Пк3 |  | -
|  |  | Основное назначение | для кладки из полнотелого кирпича, керамических камней, бетонных камней, камней из легких пород; для бутовой кладки; для устройства постели при монтаже стен из крупных бетонных блоков и панелей, расшивок горизонтальных и вертикальных швов в стенах |  | -
|  |  | Вид по средней плотности раствора | Легкий; тяжелый |  | -
|  |  | Вид раствора | Простой; сложный |  | -
|  |  | Марка по прочности на сжатие | >М150 |  | -
|  |  | Марка раствора по морозостойкости | > F50 |  | -
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | <2.5 |  | мм
21. | Листы гипсокартонные, ГОСТ 6266-97 |  | Номинальный размер по ширине | 600, 1200 |  | мм
|  |  | Номинальный размер по длине | 2000 …4000 |  | мм
|  |  | Номинальный размер по толщине | "14.0 или 20.0"; 16.0 |  | мм
|  |  | Вид | ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО; ГКЛВО |  | -
|  |  | Тип кромки | ПК, ПЛК; ПЛУК, ЗК |  | -
22. | Профиль направляющий П-образный, сталь ной оцинкованный, марка ПН |  | Ширина | от 50 |  | мм
|  |  | Глубина | не менее 40 |  | мм
|  |  | Толщина профиля | от 0.5 |  | мм
|  |  | Длина | ≥3 |  | м
23. | Шпаклевка Кнауф-унифлот |  | Размер фракции | Максимальный, до 0.15 |  | мм
|  |  | Цвет | белый и серый |  | -
|  |  | Основа | должна быть в виде высокопрочного гипса, с полимерными добавками |  | -
24. | Шпаклевка «Фугенфюллер» или эквивалент |  | Описание | разработана специально для заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов (ГВЛ, ГВЛВ) |  | -
|  |  | Материал изготовлен | из экологически чистого природного минерала (гипса) и не содержит вредных для здоровья человека веществ, различного цвета, (от белого до серого и даже до розового)
25. | Лента ПСУЛ, ГОСТ Р 53338-2009 |  | Поверхность и кромки лент | должны быть цельными и ровными, без механических повреждений, разрывов и вмятин |  | -
|  |  | Внешний вид | Должна представлять собой вспененный эластичный материал (пористый полиуретановый эластомер), предварительно пропитанный специальными составами и сжатый |  | -
|  |  | Класс | А или Б |  | -
|  |  | Назначение | Должна быть предназначена для устройства наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя монтажных швов узлов примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий и между собой, а также швов наружной изоляции стыков стеновых панелей |  | -
|  |  | Ширина клеящего слоя | 10, 15 |  | мм
|  |  | При удалении защитной антиадгезионной пленки | не должно происходить разрушения клеевого слоя |  | -
|  |  | Защитная антиадгезионная пленка | не должна иметь складок |  | -
26. | Лента армирующая для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ, ГОСТ 6266-97 |  | Наличие армирующей добавки | Да; нет |  | -
|  |  | Тип армируемых стыков | Продольный; поперечный; продольный, поперечный |  | -
|  |  | Основа | Целлюлоза; стекловолокно |  | -
|  |  | Поставляется с предварительной фальцовкой | Да; нет |  | -
|  |  | Наличие перфорации | Да; нет |  | -
|  |  | Предназначена | для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных для предотвращения появления трещин при отделочных работах |  | -
|  |  | Применима для отделки помещений, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности | Да; нет |  | -
|  |  | Наличие клеевой основы | Да; нет |  | -
|  |  | Влагостойкость | растягивается при увлажнении; не растягивается при увлажнении |  | -
|  |  | Тип кромки листа ГКЛ или ГВЛ | ПК, ПЛК, ЗК, ПЛУК, УК; ПЛУК, УК |  | -
27. | Лента Кнауф Дихтунгсбанд или эквивалент уплотнительная |  | Лента уплотнительная | Применяется для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания |  | -
|  |  | Длина рулона | 15; 20; 25; 30; 50 |  | м
|  |  | Цвет | синий; голубой; черный; белый; серый |  | -
|  |  | Самоклеящийся слой | Да или нет |  | -
|  |  | Функции уплотнителя | Звукоизоляция, теплоизоляция, амортизация, поглощение конденсата |  | -
|  |  | Материал обладает памятью формы | Да; нет |  | -
|  |  | Оптимальный температурный режим схватывания с металлопрофилем | +7 - +35 |  | С
|  |  | Ширина | От 20 до 120 |  | мм
|  |  | Толщина | От 2 до 5 |  | мм
|  |  | Материал | Сшитый, пенополиэтилен |  | -
28. | Профиль направляющий П-образный, сталь ной оцинкованный, марка ПП |  | Глубина | от 50 до 100 |  | мм
|  |  | Ширина | не менее 100 |  | мм
|  |  | Толщина профиля | > 0.5 |  | мм
|  |  | Длина | от 3 |  | м
29. | Бруски хвойных пород, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 18288-87 |  | Толщина брусков | пятьдесят, шестьдесят; семьдесят пять, сорок |  | мм
|  |  | По виду обработки | обрезные; необрезные
|  |  | Кромки изделий | параллельные; непараллельные
|  |  | Сорт | от один до четыре
|  |  | Ширина узкойпласти необрезных брусков | не менее 50 или отсутствует |  | мм
|  |  | Ширина брусков для каждой из толщин | не более 150 |  | мм
|  |  | Древесина | кедр; сосна; пихта
|  |  | Основное назначение | ремонтно-эксплуатационные нужды, раскрой на мелкие заготовки различного назначения
|  |  | Ширина пласти в узком конце | не менее шестьдесят или отсутствует |  | мм
|  |  | Длина | от 2 до 6 |  | м
30. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) |  | Основа | Должна быть полиуретан
|  |  | Механизм отверждения | полимеризация должна быть влажностная
|  |  | Термостойкость: максимальная | От +85 |  | °C
|  |  | Термостойкость: минимальная | до -35 |  | °C
|  |  | Описание | монтажная полиуретановая пена с газом-вытеснителем, не содержащим CFC, однокомпонентная, саморасширяющаяся, готовая к применению, с насадкой для использования с пистолетом, газ-вытеснитель абсолютно безвреден для озонового слоя
|  |  | Характеристики | Превосходная адгезия к большинству Субстратов, высокие тепло- и звукоизоляционные Свойства, Очень хорошая заполняющая способность, Отличные монтажные свойства, отсутствует усадка и эффект двойного расширения, Точная дозировка благодаря использованию пистолета
|  |  | Области применения | Монтаж и герметизация дверных и оконных Блоков, Заполнение пустот, Заполнение швов в кровельных конструкциях, Создание звукоизоляционного экрана, Приклеивание изоляционных материалов и кровельных конструкций, Звукоизоляция моторного отсека, Улучшение теплоизоляции охлаждающих систем
31. | Листы гипсокартонные ГОСТ 6266-97 |  | Вид | ГКЛО; ГКЛВ или ГКЛВО
|  |  | По внешнему виду и точности изготовления | А, Б
|  |  | Длина | 2000*… 4000*, с шагом 50 |  | мм
|  |  | Ширина | [600 или 1200] |  | мм
|  |  | Толщина | 16.0, 20.0; 12.5; 14.0, 18.0; 24.0 |  | мм
32. | Клей ГОСТ 2199-78 |  | Внешний вид | однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого цвета
|  |  | Содержание посторонних включений | [Отсутствует]
33. | Растворы строительные ГОСТ 28013-98 |  | Подвижность растворной смеси | должна быть Пк1; Пк2, Пк3; Пк4
|  |  | Тип раствора | тяжелый; легкий
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя для штукатурных [кроме накрывочного слоя] и облицовочных растворов | ≤1.25, ≤ 2.5 |  | мм
|  |  | Заполнитель | песок для строительных работ
|  |  | Назначение раствора | штукатурный, облицовочный
|  |  | Прочность растворов на сжатие | [М100]
34. | Краска акриловая марки ВД-АК |  | Краска | Акриловая, применяется для окрашивания детских комнат и помещений лечебных заведений, нетоксичная акр для потолков и интерьерных работ
|  |  | Краска | супербелая и просто белого цвета
|  |  | рН максимальный | от 9.5 |  | ед
35. | Антисептик для бетона |  | Назначение | для поверхностной пропитки здоровой древесины и материалов на ее основе, бетона, камня, кирпича; для дезинфекции пораженных плесенью, грибком, водорослями каменных, кирпичных и бетонных поверхностей
|  |  | Область применения для работ | внутри жилых помещений (в ванных комнатах, санузлах и т.д.), наружных
|  |  | Наличие | Возможность применение в помещениях с повышенной влажностью (в подвалах, погребах, парниках, теплицах, овощехранилищах, овощных ямах, помещениях для домашних животных, скота и птицы и др.)
36. | Сетка тканная, ГОСТ 3826-82 |  | Группа | 2 или 1 |  | -
|  |  | Сетки | Из термически обработанной оцинкованной проволоки с закрайкой с одной стороны, с другой без закрайки; из термически обработанной высоколегированной проволоки с закрайкой одной стороны, с другой без закрайки; из термически обработанной оцинкованной проволоки с закрайкой; без закрайки из термически обработанной низкоуглеродистой проволоки без покрытия, концы проволоки утка ровно подрезаны; с закрайкой с одной стороны, с другой без закрайки из термически обработанной луженой проволоки
|  |  | Номер сетки | 09; 1.6; 2.2; 1.4; 2
|  |  | Номинальный диаметр проволоки | 0.40; 0.36, 0.45; 0.32; 0.22; 0.70 |  | мм
|  |  | Ширина | 1000, 1800; 1300; 800; 1500; 2000 |  | мм
37. | Смесь штукатурная гипсовая универсальная |  | Размер фракции | Максимальный, до 1.2 |  | мм
|  |  | Морозостойкость | >F75
|  |  | Обеспечивает | гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании |  | -
|  |  | Цвет | серый, розовый; серый, белый; белый, розовый |  | -
|  |  | Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен | из бетона, кирпича, цементной штукатурки; поверхностей из пенополистирола, ЦСП |  | -
|  |  | Предназначена для | внутренних, внешних работ; внешних работ |  | -
38. | Шпатлевка ГОСТ 10277-90 |  | Марка | МС-006 или НЦ-0038 или НЦ-008
|  |  | Способность шлифоваться | шлифуется с водой или шлифуется без воды
|  |  | Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания | однородная, без пузырей, царапин, трещин и механических включений
|  |  | Цвет | Серая или розовая
39. | Мастика клеящая, ГОСТ 24064-80 |  | Внешний вид | [Однородная масса] |  | -
|  |  | Категория качества должна быть | Высшая или первая |  | -
|  |  | Наличие возможности применения мастики для приклеивания герметизирующих уплотняющих прокладок | Наличие; отсутствие |  | -
|  |  | Класс опасности мастики должен быть | [3] |  | -
|  |  | Марка | КН-2; КН-3 |  | -
|  |  | Наличие возможности применения мастики для приклеивания резиновых покрытий с пористым слоем | Наличие; отсутствие |  | -
40. | Решетки вентиляционные |  | Заполнение решетки должно быть | [пластины жалюзи]
|  |  | Количество рядов жалюзи в решетке должно быть | 1;2 |  | шт.
|  |  | Тип пластин жалюзи должен быть | регулируемые; поворотные
|  |  | Цвет должен быть | серый; белый
|  |  | Поворот пластин жалюзи должен быть | индивидуальный для каждой пластины жалюзи или отсутствует
|  |  | Назначение регулировки пластин жалюзи должно быть | [изменение направления потока воздуха]
|  |  | Крепление пластин жалюзи должно быть | [к раме решетки]
|  |  | Виды изменяемых решеткой направлений потока воздуха должны быть | вверх,вниз; вверх,вниз,влево,вправо
|  |  | Крепление решетки должно быть | [при помощи шурупов]
|  |  | Форма решетки должна быть | [прямоугольная]
|  |  | Конструкция решетки должна включать | включают раму решетки, пластины жалюзи
|  |  | Расположение 1-го ряда решетки должно быть | [горизонтальное]
|  |  | Расположение 2-го ряда решетки должно быть | [вертикальное] или отсутствует
|  |  | Размер 1 стороны решетки должен быть | не более 300 не менее 200 |  | мм
|  |  | Размер 2 стороны решетки должен быть | не более 300 не менее 200 |  | мм
41. | Радиаторы биметаллические секционные ГОСТ 31311-2022 |  | Межосевое расстояние | 500 |  | мм
|  |  | Номинальный тепловой поток | ≥ 180 |  | Вт/секция
|  |  | Секционность | 4 или 5 или 6; 7; 8 или 9; 10 |  | секция
|  |  | Глубина одной секции | ≥ 95 |  | мм
|  |  | Высота одной секции | ≥ 560 |  | мм
|  |  | Объем воды одной секции радиатора | ≤ 0.23 |  | л
|  |  | Ширина секций | ≥ 80 |  | мм
|  |  | Монтажный комплект | Пробки переходные от G3/4" не менее 4шт, кран Маевского не менее 1шт, заглушка не менее G1/2" не менее 1шт, прокладки под пробки от трёх штук |  | -
42. | Кран шаровой, ГОСТ 21345-2005 |  | Рабочее давление крана | 6.3, 2.5; 8.0; 1.0; 6.3, 4.0; 1.6, 1.0 |  | МПа
|  |  | Материал изготовления корпуса крана | никелированная латунь; нержавеющая сталь |  | -
|  |  | Арматура | муфтовая арматура; арматура под приварку; фланцевая арматура; штуцерная арматура |  | -
|  |  | Материал изготовления шара крана | хромированная латунь; нержавеющая сталь |  | -
|  |  | Рабочая среда крана | пар, вода, сжатый воздух, спирты, слабоагрессивные среды; вода |  | -
|  |  | Тип органа управления крана | рычаг; бабочка |  | -
|  |  | Эффективный диаметр | 17.0, 12.5, 24.0; 12.5, 17.0, 9.0 |  | мм
|  |  | Номинальный диаметр | 15, 20; 20, 25 |  | мм
|  |  | Температура рабочей среды | -90...+250 |  | °С
|  |  | Тип проточной части | [полнопроходной; с зауженным проходом] |  | -
|  |  | Строительная длина крана | 130, 160, 150, 127, 117, 140; 140, 130, 152, 150, 165, 190; 108, 130, 117, 150; 80, 90, 105, 95; 165, 190; 110, 120, 130, 150; 105, 120, 110, 130; 85, 80, 95, 75; 152, 160, 150, 190, 165, 216; 213, 190 |  | мм
|  |  | Материал изготовления органа управления крана | нержавеющая сталь; алюминий; оцинкованная сталь |  | -
|  |  | Управление крана | [Ручное] |  | -
43. | Клапан термостатический. |  | Шток | конструкционная сталь
|  |  | Диаметр | Не менее 15 |  | мм
|  |  | Регулирующая диафрагма, защитный колпачок | Пластмасса
|  |  | Дополнительные функции | с фиксированной настройкой пропускной способности
|  |  | Назначение | Для двухтрубных водяных систем отопления
|  |  | Способность пропуска | от 0.90 |  | м3/ч
|  |  | Материал корпуса | Никелированная латунь
|  |  | Материал уплотнения | EPDM
|  |  | Максимальное рабочее давление | Не менее 10 |  | бар
44. | Плинтус, ГОСТ 19111-2001 |  | Ширина | 20; 19; 21 |  | мм
|  |  | Длина | > 2.0 |  | метров
|  |  | Тип лицевой поверхности | Глянцевой; матовой; гладкой; рифленой; тисненой
|  |  | Высота | 48 или 55 или 47 |  | мм
|  |  | Цвет плинтуса под | Дуб или бук или орех
|  |  | Марка | ПЖО или ЖО
|  |  | Тип крепления | Клей, дюбель-гвозди
|  |  | Наличие кабель-канала | [Наличие]
45. | Заглушки для плинтуса, ГОСТ 19111-2001 |  | Лицевая поверхность | Глянцевая; матовая; гладкая; рифленая; тисненая
|  |  | Тип | Левые, правые
|  |  | Марка | ПЖВ или ЖВ
|  |  | Цвет | бук или дуб или орех
|  |  | Длина | до 10 от 5 |  | мм
|  |  | Высота | 55;48;47 |  | мм
46. | Соединители плинтуса, ГОСТ 19111-2001 |  | Марка | ПЖВ; ЖВ
|  |  | Цвет | Орех; дуб; бук
|  |  | Лицевая поверхность | рифленая; глянцевая; матовая; гладкая; [тисненая]
|  |  | Высота | 47; 55, 48 |  | мм
47. | Доски, ГОСТ 8486-86 ГОСТ 24454-80 ГОСТ 18288-87 |  | Длина доски | 4.5*…6 |  | м
|  |  | Сорт | II или I |  | -
|  |  | Кромки | Параллельные; непараллельные |  | -
|  |  | Толщина доски | ≥ 25 |  | мм
|  |  | Шириной | 70…200 |  | мм
48. | Доски подоконные |  | Материал подоконной доски | [поливинилхлоридный пластик]
|  |  | Защитно-декоративное покрытие подоконной доски | [ламинат]
|  |  | Материал ламината | ПВХ пленка; пленка на [бумажно-слоистой] основе
|  |  | Конструкция ПВХ профиля подоконной доски | должна быть полая с внутренними вертикальными ребрами жесткости
|  |  | Наличие дополнительных внутренних ребер жесткости в конструкции подоконной доски | отсутствуют или в наличии
|  |  | Материал (ПВХ пластик) подоконной доски | должен быть химически стоек к щелочам, минеральным маслам, кислотам и растворителям
|  |  | Вид пленки на бумажно-слоистой основе | CPL или EPL или отсутствует
|  |  | Свойства защитно-декоративного поливинилхлоридного покрытия подоконной доски | устойчиво к воздействию температур от +50°C, а также должно быть устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения
|  |  | Дефекты поверхности подоконной доски | риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки должны отсутствовать
|  |  | Наличие акриловой пропитки в структуре EPL покрытия | в наличии или отсутствует
|  |  | Ламинированное EPL покрытие подоконной доски | износостойкое, влагостойкое; отсутствует
|  |  | Направление дополнительных внутренних ребер жесткости подоконной доски | по диагонали или вдоль длинной стороны или отсутствует
|  |  | Поверхность подоконной доски ламинированной ПВХ-пленкой | [Тисненая]
|  |  | Цвет ламинированного покрытия подоконной доски | [Белый]
|  |  | Комплектация подоконной доски | [торцевые заглушки]
|  |  | Свойство поверхности EPL покрытия подоконной доски | антистатична или не применяется
|  |  | Ширина подоконной доски | >300 ≤600 |  | мм
|  |  | Толщина подоконной доски | не менее 20 |  | мм
|  |  | Видимая сторона носика подоконной доски | не более 40 |  | мм
|  |  | Толщина лицевой поверхности (стенки) подоконной доски | от 2 |  | мм
|  |  | Толщина внутренних ребер жесткости подоконной доски | от 1 |  | мм
Инструкция по заполнению «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» Участник закупки представляет информацию о конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе в форме «Форма требований заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению» на листах первый и второй (далее – аукционная документация), и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, используемым для идентификации стран мира. Не подлежит конкретизации такой параметр как: мощность, значение параметра, указанное заказчиком, является конкретным и изменению не подлежит. При указании конкретных показателей товаров участник закупки обязан указать единицы измерения показателей, точно соответствующие требованиям, установленным в настоящем приложении. Не предоставление сведений о единицах измерения будет расцениваться при рассмотрении первых частей заявок как не предоставление сведений о товаре. Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара (материала), указанного в аукционной документации. Например, если в аукционной документации установлено требование к форме товара «круглая или квадратная», и, далее установлены требования «ширина не более 32 мм или не применяется» и «диаметр от 30 мм или не применяется» - Участнику необходимо указать значение параметра для выбранного типа товара, в данном случае выбранной формы товара, а для характеристики, которая не соответствует/не относится к данному типу товара необходимо указать значение «не применяется». В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения: Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному, или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения; Символ «<», слова «менее», «ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения; Символ «>», слова «более», «выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения; Слова «не менее», «не должен быть менее», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения, или равный ему; Слова «не более», «не должен быть более», с учетом всех форм слов - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения, но не равный ему; Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему; Слова «Не выше», «не должен быть выше», «не превышает», «не должна превышать» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не более указанного значения, но не равный ему; Слова «Не ниже», «не должен быть ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, не менее указанного значения или равный ему; При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении Сведений о товарах слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» или заключенные в кавычки или круглые скобки, вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз, при этом, если значения, указанные через «запятая», союза «и» содержат одновременно другие слова и символы, указанные в инструкции (например «не менее А и не более В», «от А, до В» и другие слова и символы, указанные в инструкции, а также их сочетания), то необходимо представить все значения, с учетом применения слов и символов, указанных в инструкции. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ, при этом, если значения, указанные через «точка с запятой», союза «или» содержат одновременно другие слова и символы, указанные в инструкции (например «не менее А или не более В», «от А; до В» и другие слова и символы, указанные в инструкции, а также их сочетания), то необходимо представить одно из указанных значений или диапазонов значений, с учетом применения слов и символов, указанных в инструкции. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая» или союза «или», «запятая» или «точка с запятой», союз «и» или «точка с запятой», «запятая», союза «и» или союза «или», «запятая», союза «и» - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой» или союзом «или», при этом, если значения, указанные одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая» или союза «или», «запятая» или «точка с запятой», союз «и» или «точка с запятой», «запятая», союза «и» или союза «или», «запятая», союза «и» содержат одновременно другие слова и символы, указанные в инструкции (например «не менее», «не более», «от», «до» и другие слова и символы, указанные в инструкции), то необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой» или союзом «или», с учетом применения слов и символов, указанных в инструкции. В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» «до», «до» «от», «до» или «от» , то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения. Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения. В случае, если требуемое значение диапазона сопровождается знаком * (звездочка), то участник вправе указать крайнее значение требуемого диапазона, при этом, многоточие следует читать, как предоставление диапазона значений у́же указанного значения, а тире следует читать, как указание диапазона шире указанного значения. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки. В случае установления требований к степеням защиты следует учитывать следующие положения, IP указывается двумя значениями: первое значение – степень защиты от внешних твердых предметов, второе значение – степень защиты от вредного воздействия от проникновения воды. При указании в технических характеристиках словосочетания, например «более IP 44», участником применяется уточняющее слово к двум значениям, то есть должно быть указано «IP 55», то же самое касается и других уточняющих слов. В случае установления требований отдельно к первому или второму значению, уточняющее слово применяется только к указанному значению, другое значение остаётся в неизменном виде: например, установлено «степень защиты от внешних твердых предметов более IP 44», должно быть указано «IP 54». В случае, указания в форме слов, знаков и символов, значение которых не указано в инструкции, то трактовать их необходимо, как обычные слова, знаки препинания и пр., которые не требуют от Участников их применения или конкретизации при указании значений в первой части заявки. Значение, предоставляемое участником закупки, не должно допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать в т.ч. уточняющие слова (с учетом всех форм слов): «эквивалент», «должен быть», «должно быть», «должны быть», «должна быть», «не более», «не менее», «менее», «более», «превышает», «не превышает», «не выше», «не ниже», «от», «до», «>» , «<», «≤» , «≥», «или», «±», «необходим», «требуется», «типа» то есть должны быть конкретными, за исключение случаев, когда значение показателя не может иметь конкретное значение в соответствие с инструкцией. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в настоящей документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

## Лист2
Приложение № 1 к Техническому заданию.
Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.
№ п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения | Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара |  |  | Ед. измерения
|  |  | Наименование показателя товара | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником
1. | Решетка радиаторная |  | Внешний вид и размеры (мм) | [Соответствует рисунку 1]
|  |  | Описание | используются в помещениях с повышенной влажностью для закрытия радиаторов отопления и вентиляции, изготовлена из качественного ПВХ, который обладает высокой влагостойкостью и термостойкостью
Рисунок 1