Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель-рециркулятор ОБРН-2х15 Азов | Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса алюминий Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами нет Укомплектование стартерами нет Производительность, м³\ч 50 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 60 Длина, не более, мм 635 Ширина, не более, мм 144 Высота, не более, мм 146 Вес, не более, кг 4 Гарантийный срок, мес.24закрытый Материал корпуса металл Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами да Производительность (99% обеззараживания), м³\ч 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 90 Длина, мм 170 Ширина, мм 170 Высота, мм 760 Вес, кг 5 Гарантийный срок, мес. 12 Исполнение настенный Тип рециркулятора закрытый Материал корпуса металл Количество ламп/мощность, Вт 2х15 Укомплектование лампами да Производительность (99% обеззараживания), м³\ч 60 Рекомендуемый объем помещения, м³ 50 Категории помещений I, II, III, IV, V Наличие таймера наработки ламп нет Возможность облучения в присутствии людей есть Срок службы ламп, ч 8 000 Потребляемая мощность, Вт 90 Длина, мм 170 Ширина, мм 170 Высота, мм 760 Вес, кг 5 Гарантийный срок, мес. 12 | 8 | шт |
| 2 | # Бактерицидная лампа TUV 15W Philips | Длина: 451,6 мм Диаметр: 28 мм Тип цоколя: G13 Мощность: 15,9 Вт Срок службы: 9000 ч | 20 | шт |