«Утверждаю»

Генеральный  директор

АО «Ногинсктрастинвест»

_________ Князева Н. Ю.

«___»  __________ 2022г.

Техническое задание

1. Заказчик:

Наименование:  Акционерное Общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»)

Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.

Контактный телефон: 8(49651) 95-000

Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com

2. Место производства работ:

Московская область, Богородский городской округ, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 1А.

3. Цель выполнения работ:

Ремонт котлоагрегатов  № 4, № 3 с целью полного восстановления их первоначального состояния с целью повышения технико-экономических показательней теплоисточника в отличие от состояния теплоисточника находящегося в настоящий момент.

4. Объект: котельная г. Электроугли

Год ввода в эксплуатацию котлов № 4 типа Универсал 4  -  1976.

Год ввода в эксплуатацию котла № 3 типа Универсал 6  -  2005.

5. Предмет договора:

Ремонт котлов № 4, № 3 в котельной с. Кудиново в т. ч.:

- разборка кладки из огнеупорных изделий;

- разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича

- демонтаж стальных жаротрубных котлов;

- монтаж стальных жаротрубных котлов;

- кладка элементов тепловых агрегатов из глиняного кирпича;

- кладка из шамотных изделий стен;

- уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным.

7. Сроки выполнения работ:  на основании договора

8. Общие требования.

Исполнитель должен:

8.1. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

8.2. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее действующее свидетельство СРО на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Не допускать использовать для ремонта материалы с технологическими дефектами.

8.4. Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом.

8.5. Цена оказываемых работ и материалов должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

9. Меры безопасности при производстве работ

9.1. Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП 1203-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда и технической безопасности, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.

9.2. Исполнитель обеспечивает рабочих средствами индивидуальной защиты.

9.3. Исполнитель назначает приказом ответственного за проведение работ, который постоянно будет находиться на производстве работ.

9.4.  Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение безопасных условий для своих работников при производстве работ на площадке за соблюдение ими правил охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов.

9.5. Персоналу Исполнителя, перед производством работ, необходимо пройти инструктаж по правила безопасности и правилам по охране труда.

10.  Исходные данные для выполнения работ:

10.1.  Ремонт котла № 4, а именно:

- разборка кладки из огнеупорных изделий – 6,6 м³;

- разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича – 0,5 м³

- демонтаж котла – 1 шт.;

- монтаж котла     – 1 шт.;

- кладка элементов теплового агрегата из обыкновенного глиняного кирпича – 0,5 м³;

- кладка из шамотных изделий стен – 6,6 м³;

- уплотнительная обмазка поверхности котла – 3 м²

10.2.  Ремонт котла № 3, а именно:

- разборка кладки из огнеупорных изделий – 6,6 м³;

- разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича – 0,5 м³

- демонтаж котла – 1 шт.;

- монтаж котла     – 1 шт.;

- кладка элементов теплового агрегата из обыкновенного глиняного кирпича – 0,5 м³;

- кладка из шамотных изделий стен – 6,6 м³;

- уплотнительная обмазка поверхности котла – 3  м²

11.  Порядок сдачи и приема работ.

11.1. Работы осуществляются с использованием техники, оборудования и материалов       Исполнителя.

11.2.  Выполнение работ осуществляется Актом приемка-сдача работ

11.3. Исполнитель оформляет  выполненные работы в соответствии с требованиями  нормативной документации на данный вид работ.

11.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта о приема-сдачи работ.

12. Оплата принятых работ производится Заказчиком в размере 100% на основании счета,                                                                                                                      в течение 90 (Девяносто) дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и справок о выполнении выполненных работ и затрат.

13. В целях подтверждения стоимости материалов при производстве работ  Исполнитель предоставляет копии товарных накладных и счетов-фактур, по которым соответствующие материалы приобретались Исполнителем.

Приложение:

1. Схема трубной части котла -2л.

| Главный инженер | Кропотов А. С |
| --- | --- |