«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГАУЗ МО «МОСП»

___________________ М.И. Сойхер

«___»_____________ 2021 г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Поставка мебели

Реестровый номер _______________________

# Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП»)

Запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ МО «МОСП»

Москва, 2021

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

- Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) – подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в целях создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции.

# 1.2. Информационное обеспечение

  - Заказчик – государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (далее – ГАУЗ МО «МОСП»).

  - Официальный сайт Заказчика – сайт ГАУЗ МО «МОСП» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.guz-mosp.ru.

  - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Единая информационная система) – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (далее – ЕАСУЗ) – региональная информационная система в сфере закупок, интегрированная с Единой информационной системой, обеспечивающая автоматизацию процессов планирования, закупки товаров (работ, услуг), мониторинга закупок, контроля закупок.

  - Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - форма торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционной документацией), и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Аукционная документация – комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

  - Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся закупки в электронной форме.

  - Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

  - Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию

  - Участник закупки – юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

  - Победитель закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

  - Заявка на участие в закупке (заявка, предложение) – комплект документов, содержащий предложение участника закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке в форме электронного документа.

  - Комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений в ходе проведения закупок и определения Победителя закупки.

  - Положение о закупке ГАУЗ МО «МОСП» (далее Положение)– документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (доступно для ознакомления в свободном доступе в Единой информационной системе).

  - Аукцион в электронной форме

Под аукционом в электронной форме понимается форма торгов, при которой победителем аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционной документацией), и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, на установленную в аукционной документации величину (далее – «шаг аукциона»).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, такой аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона в электронной форме признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

Проведение аукциона в электронной форме осуществляется Заказчиком в случае одновременного выполнения следующих условий:

существует возможность сформулировать подробное и точное описание предмета аукциона в электронной форме;

критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заказчик при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещает в Единой информационной системе извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию в следующие сроки:

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн. рублей;

не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн. рублей.

Проведение аукциона в электронной форме осуществляется на электронной площадке.

Аукцион в электронной форме проводится Заказчиками в порядке, установленном разделами 35 - 43 Положения, с учетом регламента работы соответствующей электронной площадки.

При проведении аукциона в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии с участником аукциона в электронной форме не допускаются.

При проведении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

  - Извещение о проведении аукциона в электронной форме

В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:

способ закупки;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, Специализированной организации;

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с разделом 10 Положения;

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предоставления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке;

срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о конкурентной закупке в форме электронного документа;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

указание на право Заказчика отменить конкурентную закупку и срок, до наступления которого Заказчик может это сделать;

адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме;

дата проведения аукциона в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней, за исключением проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме не допускаются.

  - Аукционная документация

Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.

В аукционной документации должны быть указаны следующие сведения:

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при необходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о конкурентной закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), а также эксплуатационным характеристики (при необходимости) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о конкурентной закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупке;

требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги);

порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

требования к участникам такой закупки и исчерпывающий перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия данным требованиям;

требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о конкурентной закупке;

дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, величины значимости этих критериев;

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 10 Положения;

размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предоставления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке;

размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения договора, обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется в соответствии с положениями раздела 69 Положения;

информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с положениями Положения;

информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Сведения, содержащиеся в документации о конкурентной закупке, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.

Аукционная документация подлежит обязательному размещению в Единой информационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы.

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений аукционной документации.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней, за исключением проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей.

В случае внесения изменений в аукционную документацию при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с начальной (максимальной) ценой договора не превышающей 30 млн. рублей срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 4 дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме не допускаются.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

## (Подавая заявку на участие, Участник подтверждает, что ознакомился с Положением о закупке Заказчика и настоящей документацией и все положения данных документов ему полностью понятны)

Для участия в аукционе участник аукциона подает заявку на участие в аукционе в срок, который установлен аукционной документацией.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки.

Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

- Согласие участника такого аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме.

- При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации.

В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, о его соответствии единым квалификационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме установленным аукционной документацией требованиям к участникам такого аукциона;

документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

в случае если участниками аукциона в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник аукциона в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства;

копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. При этом такие документы или такая банковская гарантия не представляются участником закупки в составе заявки в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

Требовать от участника аукциона в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящим Положением, не допускается.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в электронной форме Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем аукциона в электронной форме.

Участник аукциона в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих обе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 47.7 Положения;

подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 15.12 и пунктом 47.13 Положения оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в таком аукционе.

Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

  - Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 1.6. настоящей Документации, на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Комиссия принимает решение о допуске участника аукциона в электронной форме, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника аукциона в электронной форме участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в случае:

непредоставления информации, предусмотренной пунктом 1.6. настоящей Документации, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 1.6. настоящей Документации, требованиям документации о таком аукционе;

указания в первой части заявки участника аукциона в электронной форме сведений о таком участнике, о его соответствии единым квалификационным требованиям, и (или) о предлагаемой им цене договора.

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным данным пунктом Документации, не допускается.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки направляет каждому участнику такого аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, а также о дате и времени проведения аукциона в электронной форме.

В случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе  участника закупки, уведомление об этом решении должно содержать обоснование причин его принятия, в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует данная заявка, положений данной заявки, которые не соответствуют требованиям аукционной документации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

  - Порядок проведения аукциона в электронной форме

В аукционе в электронной форме могут участвовать только аккредитованные в соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в аукционе в электронной форме его участники.

в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный в соответствии с пунктом 40.3 Положения день. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящим разделом Положения.

Величина снижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

При проведении аукциона в электронной форме любой его участник также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 40.9 Положения.

При проведении аукциона в электронной форме его участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

От начала проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, в соответствии с пунктом 40.11 Положения.

При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 40.11 Положения аукциона в электронной форме любой его участник вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных абзацами 2 и 4 пункта 40.9 Положения.

В случае если участником аукциона в электронной форме предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с пунктом 40.5 Положения аукциона в электронной форме его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую сумму цен единиц товара, работы, услуги.

По итогам проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке протокол сопоставления ценовых предложений в течение одного часа после окончания такого аукциона.

В этом протоколе указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, дата, время начала и окончания подачи предложений о цене договора, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений,

В срок, установленный извещением о проведении электронного аукциона, аукционной документацией оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданные его участниками, и протокол сопоставления ценовых предложений.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 40.7 Положения, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение одного часа после окончания указанного времени на электронной площадке размещается протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются дата подписания протокола, количество поданных заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки, адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

В случае если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены договора исходя из положений Положения о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 1 млн. рублей;

участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника аукциона в электронной форме;

размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме.

  - Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 40.16 Положения, Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в аукционе в электронной форме присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора.

Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В срок не более 3 рабочих дней с даты направления оператором электронной площадки информации, указанной в пункте 40.16 Положения, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, в части соответствия их требованиям, установленным аукционной документацией и настоящим Положением.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным аукционной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

Рассмотрение Комиссией вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 40.15 Положения.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, в случае:

непредставления документов и информации, предусмотренных пунктами 38.4 и 38.7 Положения (пунктами 38.6 и 38.8 Положения в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным аукционной документацией;

наличия в документах и информации, предусмотренных пунктами 38.4 и 38.7 Положения (пунктами 38.6 и 38.8 Положения в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства), недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе;

несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным аукционной документацией;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении аукциона в электронной форме, аукционной документации).

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным аукционной документацией, по основаниям, не предусмотренным пунктом 41.5 Положения, не допускается.

Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

о месте, дате, времени рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в таком аукционе, положений аукционной документации и Положения, которым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого аукциона;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

Указанный в пункте 41.7 Положения протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

Не позднее рабочего дня следующего за датой размещения Заказчиком протокола, предусмотренного пунктом 41.7 Положения, Заказчик оформляет протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Комиссии. Указанный протокол в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о количестве поданных заявок на участие в таком аукционе, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в аукционе в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствуют заявки на участие в аукционе в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в аукционе в электронной форме, не соответствующих требованиям аукционной документации, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в таком аукционе, положений аукционной документации и  Положения, которым не соответствуют участники аукциона в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в аукционе в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 40.15 Положения, включая информацию о ценовых предложениях участников аукциона в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве 
(при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников аукциона в электронной форме, заявкам на участие в аукционе в электронной форме которых присвоены первый и второй номера;

о причинах по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном пунктом 40.18 Положения, победителем аукциона в электронной форме признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

  - Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме

По результатам аукциона в электронной форме договор заключается с победителем такого аукциона в порядке, установленном разделом 63 Положения.

  - Последствия признания аукциона в электронной

## форме несостоявшимся

В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения в порядке, установленном разделом 63 Положения.

В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, договор с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Положения и аукционной документации, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения в порядке, установленном разделом 63 Положения.

В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора, договор заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения в порядке, установленном разделом 63 Положения, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Положения и аукционной документации;

единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего Положения и аукционной документации.

В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что Комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией, только одной второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения в порядке, установленном разделом 63 Положения.

В случае, если аукцион в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, в связи с тем, что Комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным аукционной документацией, всех вторых частей заявок на участие в нем, в связи с тем, что победитель аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора.

Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки в порядке, установленном разделом 6 Положения.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в аукционной документации аукциона в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

  - Исполнение договора

Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и обеспечивающих достижение цели закупки, включая:

взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам исполнения договора;

экспертизу представленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктом 65.3 Положения;

приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в соответствии с пунктами 65.3-65.5 Положения;

исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения договора (его отдельных этапов);

применение мер ответственности, предусмотренных договором;

подготовку отчетности по заключенным договорам.

Предусмотренный абзацами вторым - пятым настоящего пункта комплекс мер реализуется структурным подразделением Заказчика, являющимся инициатором закупки. Предусмотренный абзацами шестым, седьмым настоящего пункта комплекс мер реализуется структурным подразделением Заказчика, ответственным за заключение и ведение отчетности по заключенным договорам.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку в соответствии с настоящим разделом Положения и условиями договора.

Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения договора (его отдельных этапов).

Срок проведения экспертизы устанавливается Заказчиком в договоре.

Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результатам.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель структурного подразделения Заказчика, являющегося инициатором закупки, или уполномоченный им работник.

Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения договора (его отдельных этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельных этапов) условиям договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

С даты подписания документа о приемке у Заказчика возникает обязательство оплатить результаты исполнения договора (его отдельных этапов) в предусмотренные договором сроки.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по независящим от сторон договора обстоятельствам вследствие распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.

  - Изменение и расторжение договора

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

- Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором:

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

- Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

- Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов.

- Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

- В случае заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с подпунктом 60.1.4 пункта 60.1 Положения.

В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения, в реестре договоров.

В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения, которое предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае увеличения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги от 10 до 30 процентов от объема ранее произведенной закупки соответствующие изменения допускаются при условии последовательного согласования таких изменений с органом исполнительной власти Московской области (государственным органом Московской области), в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и Комитетом по конкурентной политике Московской области в срок, не превышающий 10 рабочих дней.

При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

изменение предмета договора не допускается;

изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с текущими условиями договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

в результате изменения условий договора, заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по основаниям, установленным подпунктами 60.1.1, 60.1.2, 60.1.4, 60.1.7- 60.1.12, 60.1.14, 60.1.15, 60.1.17 - 60.1.20, 60.1.22 - 60.1.24, 60.1.27 - 60.1.32, 60.1.34 – 60.1.36 пункта 60.1 настоящего Положения, будут соблюдены соответственно условия, установленные в подпунктах 60.1.1, 60.1.2, 60.1.28, 60.1.31, 60.1.34 пункта 60.1 и абзаце 1 пункта 60.2 Положения.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

1.14.	Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

1.14.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) конкурентные закупки осуществляются с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета и условиями его предоставления. (Установлен в соответствии с остановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»)

1.14.2. Условия для предоставления приоритета:

1.14.2.1. Указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

1.14.2.2. За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, участник несет ответственность предусмотренную Положением о закупке за предоставление недостоверных сведений в составе заявки..

1.14.2.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

1.14.2.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

1.14.2.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.14.2.6. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.14.2.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

1.14.2.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. В соответствии с Положением о закупке.

1.14.2.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.14.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

1.14.3.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

1.14.3.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

1.14.3.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

1.14.3.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.14.3.5. В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.14.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

# РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения, почтовый адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1 Адрес электронной почты: zakazmosp@mail.ru Контактное лицо по вопросам осуществления процедуры аукциона в электронной форме: Суриков Андрей Владимирович: Тел.: (929) 929 45 54 Контактное лицо по техническим вопросам: Иванов Максим Андреевич: Тел.: (915) 208 37 38 |
|  | Наименование электронной площадки | estp.ru |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | estp.ru |
|  | Официальный сайт Единой информационной системы | www.zakupki.gov.ru |
|  | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
|  | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка мебели Количество оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Описание предмета закупки: в соответствии с Техническим заданием ОКПД 2: 32.50.30.119; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 32.50.30.119; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 32.50.30.110; 31.01.11.150; 32.50.30.110; 32.50.30.119; 31.01.11.150; 32.50.30.110; 31.01.11.150; 31.01.12.110; 31.01.12.110; 31.01.12.139; 31.01.12.131; 31.01.12.150; 31.01.12.150; 31.01.11.150 ОКВЭД 2: 31.01; 32.50 |
|  | Источник финансирования | -средства территориального фона обязательного медицинского страхования |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, начальной (максимальной) цене запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, начальной (максимальной) цене единицы работы или услуги. | 3 599 116,80 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек, с учетом всех налогов и сборов . |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Цена Договора включает общую стоимость поставки, включая все расходы на исполнение договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем по договору | Валюта: российский рубль |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнение работ, оказания услуг | г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1, 4 этаж. Срок: 1. Срок поставки мебели: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора. 2. Срок сборки и монтажа мебели: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуг | в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в аукционе в электронной форме могут быть поданы Участником закупки с момента публикации извещения (15.10.2021) до 01.11.2021г. 10-00 оператору торговой площадки estp.ru |
|  | Место, срок и порядок рассмотрения и заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Закупочная комиссия в срок до 15-00 02.11.2021г. включительно рассматривает поступившие заявки (первые части). |
|  | Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме | Аукцион в электронной форме проводится 08.11.2021г. в 10-00 на электронной площадке estp.ru |
|  | Величина снижения начальной (максимальной) цены договора | Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в настоящем извещении, и составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора |
|  | Формы, порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупки | Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о разъяснении положений аукционной документации . В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. Дата начала предоставления разъяснений: 15.10.2021г. Дата окончания предоставления разъяснений: 27.10.2021г. 10-00 |
|  | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не требуется |
|  | Требования к участникам закупки | Обязательные требования к участникам закупок: соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ); непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; участник закупки не является офшорной компанией; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником аукциона в электронной форме оператору электронной площадки. Подача заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |
|  | Документы, входящие в состав первой части заявки на участие | Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: - Согласие участника такого аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме. - При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в аукционной документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной документации. В первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме не допускается указание сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком аукционе, о его соответствии единым квалификационным требованиям, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. |
|  | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме | Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания. |
|  | Документы, входящие в состав второй части заявки: | Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме; документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника аукциона в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника аукциона в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона в электронной форме, заверенную печатью участника аукциона в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника аукциона в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника аукциона в электронной форме, заявка на участие в таком аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов участника аукциона в электронной форме (для юридических лиц); решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме установленным аукционной документацией требованиям к участникам такого аукциона; документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника аукциона в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным конкурсной документацией требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; в случае если участниками аукциона в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник аукциона в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства; копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; документы, подтверждающие внесение денежных средств (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, или копия такого поручения), или безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки. При этом такие документы или такая банковская гарантия не представляются участником закупки в составе заявки в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме. |
|  | Cрок направления оператором электронной площадки вторых частей заявок Заказчику | В соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки непосредственно после публикации протокола сопоставления ценовых предложений оператором электронной площадки открывается доступ ко вторым частям заявок, и процедура переходит на этап рассмотрения вторых частей заявок |
|  | Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов | Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов будет проходить 08.11.2021г. |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, порядок возврата заявок на участие в аукционе в электронной форме (в том числе поступивших после окончания срока подачи заявок) | Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время до момента открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме. |
|  | Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме не допускаются. |
|  | Порядок и сроки внесения изменений в аукционную документацию | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее 8 дней. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме не допускаются. |
|  | Сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг | Допустимы изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг). В случае изменения условий договора (объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки) Заказчик в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием внесенных изменений в Единой информационной системе. |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора | Предусмотрена, в соответствии с Положением о закупке ГАУЗ МО «МОСП». При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон. |
|  | Обеспечение исполнения договора и (или) гарантийных обязательств | Не требуется |
|  | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола электронного аукциона, в течение которого победитель электронного аукциона должен подписать проект договора | Заказчик в течение 3 дней со дня размещения в Единой информационной системе протокола проведения электронного аукциона передает победителю электронного аукциона проект договора. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в Единой информационной системе протокола проведения электронного аукциона |
|  | Отказ от проведения аукциона в электронной форме | Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона, вправе отказаться от его проведения. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается в Единой информационной системе. |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен. В соответствии с п 1.14. настоящей документации |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не устанавливаются |

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

на поставку мебели

## Наименование: поставка мебели (товара).

## Наименование объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника».

## Адрес поставки: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1, 4 этаж.

Основные требования:

- Срок поставки мебели: в течение 60 календарных  дней с даты заключения договора.

- Срок сборки и монтажа мебели: в течение 5 календарных  дней с даты поставки.

- Место сборки мебели: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1, 4 этаж. Контактное лицо: заместитель главного врача по хоз. вопросам Иванов Максим Андреевич. Тел.+7(903) 962-81-86

- Цена  договора должна включать в себя общую стоимость поставляемого товара,  транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, упаковку-распаковку, монтаж и сборку мебели, утилизацию транспортной тары, расходы на страхование, инструктаж персонала, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора.

- Технические характеристики: в соответствии с Приложением №1

- Комплектация: в соответствии с Приложением №1

- Количество: в соответствии с Приложением №1

- Инструктаж обслуживающего персонала после приемки товара (сборки мебели): не позднее 3 (трех) рабочих дней.

- Мебель должна быть новой, не ранее 2021 года выпуска, на нее должна распространяться полная гарантия производителя и или поставщика, подтвержденная документом от производителя мебели, но не менее 12 месяцев с даты монтажа (поставки).

- Наличие на все материалы и покрытия элементов мебели санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования данных материалов в изготовлении медицинской мебели, поставляемой по договору.

- Вся мебель должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность мебели при ее перевозке и хранении.

- Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды.

- В конструкции мебели необходимо предусмотреть и поставить механизмы, элементы, материалы для регулировки мебели по высоте и горизонту для нивелирования неровностей пола и стен и совмещения отдельных модулей мебели в единую конструкцию.

- Медицинская мебель должна быть сертифицирована в соответствии с Госстандартом России и иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития, произведено на предприятии, имеющем лицензию на производство медицинских изделий (в соответствии с Федеральным законом №532-ФЗ от 31.12.2014г.).

Особые условия:

-с учетом уже произведенного ремонта в медицинских кабинетах, установленным и подключенным медицинским оборудованием и выведенными коммуникациями требуется четко соблюсти максимально и минимальный разброс параметров размерности мебели.

-с учетом примененных во время ремонта медицинских кабинетов колористических решений, в отделке кабинетов, требуется соблюсти и колористические решения в форме разнообразия выбора палитры цветов мебели, на выбор заказчика.

- после сборки вся собранная мебель должна составлять единую, не отличающуюся друг от друга по высоте, глубине, ширине (дизайну), уровню (месту) монтажа конструкцию, выдержанную в едином стиле и цветовом решении.

Модули перечислены слева на право (при взгляде на фасад), открытие дверей на себя.

1. Кабинет № 407. Тумба (поз.4 Технических характеристик – 1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик– 1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

2. Кабинет № 409. Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

3. Кабинет № 410. Тумба (поз.7 Технических характеристик-2шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.4 Технических характеристик – 1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

4. Кабинет № 411. Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

5. Кабинет № 412. Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева), Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

6. Кабинет № 413. Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева), Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

До начала производства (поставки) товара по настоящему Техническому заданию, согласовать поставляемый товар с Заказчиком, путем предоставления эскизов (рабочих чертежей мебели) с указанием материала, цветовых решений, направления открывания дверей, материалов и прочих требуемых параметров и характеристик.

Требования по охране труда при работах (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) мебели на территории поликлиники:

-	обеспечить безопасное производство работ при поставке и сборке мебели;

-	разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

-	выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

-	назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

-	обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Контролировать правильность их применения;

-	содержать места, предоставляемые для сборки мебели, в чистоте и порядке;

-	обеспечить исправное техническое состояние, безаварийную и безопасную эксплуатацию инструмента;

-	направить персонал, привлекаемый к работам на территории поликлиники, на вводный инструктаж к специалисту (инженеру) по охране труда;

-	обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами поликлиники;

-	обеспечить выполнение мероприятий по устранению замечаний должностных лиц поликлиники.

Требования к представляемым услугам  по сборке (технические требования):

- назначение лиц, ответственных за организацию и проведение работ;

- предоставление списков сотрудников, задействованных на производстве работ для организации пропускного режима;

- качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих изделий в ходе сборки мебели и выполнения сопутствующих работ должно соответствовать, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- гарантия оказания услуг высококвалифицированными специалистами в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации  с соблюдением требований правил охраны труда.

- все работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием,  СНиП и СанПиН;

- поставщик обязан принять и при исполнении договора соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

- поставщик обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме;

- поставщик обязан при обоснованном требовании Заказчика обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

- поставщик обязан оказывать услуги по доставке и сборке товара без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников).

- поставщик обязан проводить уборку помещений, в которых проводились работы от производственных отходов (тары и др.) с их утилизацией. Складирование мусора  после окончания дня не допускается;

- поставщик несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ, причинения вреда здоровью и за нарушение указанных требований;

-  Заказчик не несёт ответственность за действия представителей поставщика при проведении работ на территории Заказчика.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к документации | Сроки предоставления | Формат и предоставление документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые в изготовлении материалы. | Два дня с даты заключения договора | Копии документов, заверенные печатью и подписью поставщика на бумажном носителе по адресу заказчика. |
| 2. | Предоставление Заказчику на согласование эскизов элементов мебели (с размерами и цветовым решением по шкале RAL) | Три дня с даты заключения договора | Допускается по электронной почте (в виде эл.документа заверенного печатью и подписью поставщика) |
| 3. | Приказы, назначения, документы на работников, в соответствии главой Технического задания «Требования по охране труда при работах (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) мебели на территории поликлиники» и Требования к представляемым услугам по сборке (технические требования) | Пять дней с даты заключения договора | Копии документов, заверенные печатью и подписью поставщика на бумажном носителе по адресу заказчика. |

В случае не передачи исполнителем всего перечня документов в установленные сроки, заказчик оставляет за собой право считать это невыполнением условий настоящего технического задания.

Требования к наличию документов на мебель:

-  технический паспорт, схема сборки, руководство по эксплуатации на русском языке

- сертификат соответствия Государственного стандарта российской Федерации, декларации соответствия.

-  регистрационные удостоверениям (для медицинской мебели).

Приложение №1 к Техническому заданию

(Форма требований качественных характеристик (потребительских свойств) и иные характеристики товара)

| п/п | Технические характеристики | Количество, шт | Наименование предлагаемого к поставке товара с указанием на товарный знак (при наличии) | Конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол врача медицинский Стол врача медицинский представляет собой однотумбовый стол с тремя вдвижными ящиками, столешницей и тремя стенками (две боковые и одна фронтальная). Столешница стола выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета. Постформация столешницы направлена в сторону пользователя, с остальных трех сторон столешница закромлена ударопрочной кромкой ПВХ белого цвета толщиной 2 мм. Конструкция стола (каркас) сварная, выполнена из холоднокатаной стали толщиной 1,0- 1,5 мм, марка стали 08пс. Покрытие металлических частей стола – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет тумбы - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Выдвижные ящики в тумбе устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Ножки стола- хромированные с регулировкой высоты. Наличие на регулируемых по высоте ножках стола материала не царапающий поверхность пола. Размеры: Ширина 1190мм. – 1260мм., Глубина 540мм.- 610мм., Высота 690мм. - 760мм. | 15 |  |  |
| 2 | Шкаф навесной медицинский, тип 1 Шкаф навесной медицинский закрытый. Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф имеет две двери двухкомпонентной конструкции «сэндвич», укомплектованные петлями с механизмом плавного закрывания, и открывания на угол не менее 160 гр., хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Наличие хромированных ручек на дверях. Внутри шкафа съемная полка из металла (или стекла) на полкодержателях. Закрепляется шкаф на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект шкафа должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры шкафа: высота от 455 мм до 475 мм, ширина от 990 мм до 1010 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 11 |  |  |
| 3 | Шкаф навесной медицинский, тип 2 Шкаф навесной закрытый. Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0-1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса шкафа белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3)трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф должен иметь две двери двухкомпонентной конструкции «сэндвич», изготовленные из металла. В фасадной части дверей должен быть вырез, выполненный по технологии лазерной резки или эквивалентным способом. В вырезанный проем двери вставляется через уплотнители матовое стекло. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Наличие хромированных ручек на дверях. Внутри шкафа должна быть съемная полка из металла на полкодержателях. Шкаф должен закрепляться на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры шкафа: высота от 455 мм до 475 мм, ширина от 990 мм до 1010 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 2 |  |  |
| 4 | Тумба медицинская с мойкой Тумба, с мойкой и смесителем. Назначение - для мытья рук, загрязненных поверхностей инструментов и посуды в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должна иметь металлическое основание (подиум) высотой 90- 100 мм с 4-мя опорами (ножками). Тумба должна быть установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала не царапающий поверхность пола. Тумба должна быть изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0-1,5 мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие тумбы – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена мойкой из нержавеющей стали и локтевым смесителем. В комплекте со смесителем должны быть шланги для подключения в оплетке из нержавеющей стали. Комплект крепления. Мойка должна быть круглой формы из нержавеющей стали, толщиной 0,8-1,5 мм. Поверхность раковины должна быть полированная, глянцевая, иметь специальное покрытие, препятствующее развитию микроорганизмов. В комплекте с мойкой должна быть сливная арматура для подключения к канализации. Столешница тумбы должна быть выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета и иметь вырез под мойку. Фасад тумбы должен иметь дверь двухкомпонентной конструкции «сэндвич», укомплектованные петлями с механизмом плавного закрывания, и открывания на угол не менее 160 гр., хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 8 |  |  |
| 5 | Шкаф медицинский одностворчатый Шкаф одностворчатый на ножках, выполненных цельно с корпусом шкафа. Верхняя секция оснащается дверкой из прозрачного стекла. Внутри верхней секции шкафа две стеклянные полки, регулируемые по высоте. Нижняя секция оснащается металлической дверкой с замком. Внутри нижней секции одна полка. Назначение - для хранения различного инструмента медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса шкафа белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Верхняя и нижняя секция разделяет шкаф по вертикале в соотношении 70/30 Верхняя секция Должна иметь дверцу двухкомпонентной конструкции «сэндвич», изготовленную из металла. В фасадной части двери должен быть вырез, выполненный по технологии лазерной резки или эквивалентным способом. В вырезанный проем двери вставляется через уплотнители матовое стекло. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Внутри секции должно быть не менее двух полок из стекла регулируемых по высоте. Нижняя секция Должна иметь металлическую дверцу, закрывающуюся на замок. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. На корпусе шкафа, на проеме дверки должен быть амортизирующий силиконовый уплотнитель для смягчения закрывания дверки. Внутри секции должна быть одна металлическая полка, зафиксированная по центру высоты проема. Шкаф должен быть установлен на металлические хромированные ножки, диаметром 50- 60 мм. выполненные цельно с конструкцией шкафа, высотой 90- 110 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках стола материала не царапающий поверхность пола. Габаритные размеры шкафа: высота от 1750 мм до 1850 мм, ширина от 490 мм до 510 мм, глубина от 390 мм до 410мм. | 14 |  |  |
| 6 | Тумба медицинская, тип 1 Назначение - для хранения инструмента, различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала, не царапающих поверхность пола. Изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 -1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Столешница тумбы должна быть выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета. Внутри тумбы 2 (две) металлических полки. Тумба должна иметь одну дверцу двухкомпонентной конструкции «сэндвич». Дверца должны быть оснащена петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 3 |  |  |
| 7 | Тумба медицинская, тип 2 Тумба медицинская (стол врача с пятью выдвигающимися ящиками). Назначение - для хранения различного инструмента медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала, не царапающих поверхность пола. Изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 -1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена 5 (пятью) легко выдвигающимися ящиками. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Фасады выдвижных ящиков имеют двухкомпонентную конструкцию «сэндвич», комплектуются хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Нагрузка на выдвижной ящик не менее 8 кг. Крепление направляющих с помощью металлических заклепок, лицевых панелей при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 8 |  |  |
| 8 | Кресло врача стоматолога Медицинский стул (Кресло врача стоматолога) Материал каркаса стула, опор-ножек – сталь. Вертикальное перемещение сиденья в диапазоне в диапазоне 400 до 600 мм Мягкая спинка - наличие Регулируемый наклон спинки-подлокотника - наличие Подвижность - колесная база не менее 5 колес Кольцевая подставки для ног - наличие Ручки регулировки (обеспечение гигиены) – наличие Бесшовная дезинфицируемая обивка – наличие Покрытие каркаса стула, опор-ножек - Хром Регулировка по высоте - пневматическая Возможность поворота (360гр) - наличие Нагрузка не стул не менее 120кг. Выбор цвета обивки кресла - перед осуществлением поставки, на выбор заказчика из каталога поставщика, но не менее 7 ми вариантов различных основных цветов | 27 |  |  |
| 9 | Тумба медицинская, тип 3 Тумба медицинская мобильная (стол врача с четырьмя выдвигающимися ящиками), на колесиках. Назначение - для размещения инструмента, расходных материалов и медицинской аппаратуры в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Корпус тумбы должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена 4 (четырмя) легко выдвигающимися ящиками. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Фасады выдвижных ящиков имеют двухкомпонентную конструкцию «сэндвич», комплектуются хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Нагрузка на выдвижной ящик не менее 8 кг. Крепление направляющих должно быть с помощью металлических заклепок, лицевых панелей при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Основание тумбы должно быть Н-образной формы, выполнено из металла в форме профиля прямоугольного сечения, на котором должны устанавливаться четыре, самоориентирующиеся, колесные опоры диаметром 50 мм, из них не менее двух с ножным тормозом. Верхняя часть столика должна иметь металлический бортик. На верхнюю часть столика укладывается стекло с шлифованными кромками. С фасадной части высота бортика должна быть 4- 6 мм, с остальных сторон не 8- 9 мм. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 800 мм до 830 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 30 |  |  |
| 10 | Шкаф навесной медицинский, тип 3 Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф должен иметь дверь двухкомпонентной конструкции «сэндвич». Дверь должна быть оснащена петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Внутри шкафа должна быть съемная полка из металла на полкодержателях. Шкаф должен закрепляться на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры должно быть при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 490 мм до 510 мм, ширина от 450 мм до 480 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 6 |  |  |
| 11 | Тройная многоместная секция в антивандальном исполнении Назначение – для пациентов в медицинском учреждении Цвет (преимущественно синий с оттенками) и не менее 5ти основных цветов на выбору Заказчика. Возможность использования в медицинском учреждении Количество посадочных мест секции - 3 (три) Основной каркас - стальной профиль квадратного сечения Толщина стали профиля основного каркаса не менее 2 мм. Вспомогательный каркас (перемычки) стальные трубы с толщиной профиля не менее 2мм. Полезная нагрузка на секцию не менее 360 кг Окраска металлических частей износостойким полимерно-порошковым покрытием - наличие Возможность выбора цвета окраски металлических частей секции (металлокаркаса) по шкале RAL - наличие Сидение секции перфолист с мягкой накладкой - наличие Обивка мягкого элемента – (экокожа, искусственная кожа, винил) категории - не менее 4х категорий на выбор Наполнитель обивки поролон, толщиной не менее 15 мм Возможность обработки материалов изделия медицинскими дезинфицирующими растворами - наличие Габаритные размеры изделия (длинна/высота/глубина) от 1500х750х600 до 1600х780х600 | 12 |  |  |
| 12 | Секция двухместная (диван) Назначение – для обеспечения комфортного нахождения пациентов в медицинском учреждении Глубина секции не менее 800 не более 850 мм Ширина сидения секции не менее 1200 не более 1400 мм Глубина сидения секции не менее 550мм не более 600мм Высота сидения секции от пола (включая высоту опор) не менее 425 не более 475 мм Высота спинки секции от пола (включая высоту опор) не менее 855 не более 900 мм Возможность использования в медицинском учреждении - наличие Материал каркаса: березовая фанера 12 мм, брус их массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек - наличие Мягкое сидение и спинка - наличие Количество ножек (опор) - 4 Высота ножек (опор) 50 -100 мм Цвет (преимущественно синий с оттенками) и не менее 5ти основных цветов на выбор Заказчика. Обивка: мягкая и обтянута искусственной кожей устойчивой к обработке дезинфицирующими веществами - наличие | 5 |  |  |
| 13 | Стеллаж Назначение - для организации хранения Длинна (ширина) 1525 мм, Глубина 610 мм, Высота 2000 мм. Нагрузка на полку - не менее 300 кг. Количество полок - не менее 4 Тип сборки - Безболтовой Сборка на зацепах - наличие Покрытие каркаса стойким полимерным покрытием - наличие Материал несущих стоек - Сталь Материал полки – ДСП Толщина полки – не менее 12 мм. Перфорация стоек по всей высоте с шагом 50 мм для размещения полок на желаемой высоте – наличие Пластиковые опоры (подпятники) | 5 |  |  |
| 14 | Кресло руководителя Механизм качания с возможностью фиксации в нескольких положениях - наличие Регулировка высоты (газлифт) - наличие Подлокотники стальные, хромированные, с мягкими накладками из высококачественной искусственной кожи в основной цвет кресла- наличие Крестовина металлическая хромированная - наличие Газ патрон - 4 класс Колеса для паркета / ламината - наличие Ограничение по весу – не менее 120 кг Соответствует стандарту Bifma - наличие Материал обивки– высококачественная искусственная кожа Поясничный упор-наличие Цвет обивки - Коричневый Цвет каркаса - Хром Материал каркаса - Металл Ширина сиденья от 50 до 55 см Ширина общая – от 60 до 65 см Глубина сидения - от 50 до 53 см Высота сидения - от 46 до 50 см Регулировка общей высоты от 118 до 125 см | 2 |  |  |
| 15 | Тележка медицинская, анестезиологическая Назначение - для использования в операционных блоках и отделениях интенсивной терапии, для размещения изделий медицинского назначения, лекарств, инструментов и т.д. Конструкция обеспечивает максимальную стерильность и защиту от попадания грязи внутрь тележки Внешний каркас тележки (состоит из боковых стенок, задней стенки тележки и дна тележки) должен представлять сварной моноблочный, выполнен из цельных листов нержавеющей стали, толщиной 1,2 -1,6мм, приваренных к опорным ножкам тележки Четыре опорные ножки тележки выполнены из нержавеющей стали, из трубы круглого сечения, диаметром 25-32 мм. Конструкция внешнего каркаса не должна иметь болтов, шурупов, скоб, соединяющих его с опорными ножками Стенки внешнего каркаса должны иметь отверстия для установки дополнительного навесного оборудования, в том числе для последующей установки, неиспользуемые отверстия должны иметь силиконовые заглушки Тележка должна иметь отдельный внутренний сварной каркас, выполнен из продольных перекладин выполненнх из нержавеющей стали, для установки направляющих и фурнитуры выдвижных ящиков Верхняя панель тележки выполнена из специального полиэтилена высокой прочности Материал верхней панели должен быть устойчив к следующим материалам и жидкостям: 100% спирт, отбеливатели, растворители, мыльные растворы, масла, полироли, водный раствор аммиака, хлоргексидин. Верхняя панель должна иметь матовую поверхность Верхняя панель должна быть цельной, иметь закругленные бортики по 4 сторонам Высота заднего, левого и правого бортиков не менее 25 мм и не более 40 мм. Передний бортик должен быть уровнем ниже остальных не менее 10 мм и не более 20 мм Верхняя панель может быть впоследствии удалена для замены без необходимости замены каркаса тележки Общая ширина тележки без установленных боковых аксессуаров не менее 650 мм и не более 700 мм. Общая глубина тележки, без установленных боковых аксессуаров не менее 500 мм и не более 550 мм. Высота тележки, до верхнего края не менее 990 мм и не менее 1020 мм. Высота рабочей поверхности верхней панели тележки не менее 950 мм и не более 980 мм Дорожный просвет (расстояние от пола до нижнего края тележки) не менее 200 мм Тележка должна иметь выдвижные ящики, со съемными корзинами выполненными по международному стандарту ISO 3394, количество ящиков не менее 5 ящиков Выдвижные ящики имеют телескопические направляющие механизмы На телескопических направляющих механизмах ящика должен быть установлен каркас (выполнен из полиэтилена), на который устанавливаются съемные корзины Открытие выдвижных ящиков на не менее 110% для комфортного извлечения и установки корзин Система защиты ящиков от открытия при транспортировке тележек на колесах Максимальная нагрузка на каркас выдвижного ящика, не менее 20 кг. Тележка должна быть оснащена съемными корзинами для установки в выдвижных ящиках Размер корзины каждой корзины соответствует стандарту ISO-600х400 мм (длина и ширина) Универсальный размер корзины позволяет ее использовать с тележками и медицинскими шкафами любого производителя, выполненными по стандарту ISO Все корзины ящиков съемные, имеют перфорацию для возможности быстрой установки внутренних разделителей Верхний ящик оснащен съемной корзиной высотой не менее 45 мм и не более 55 мм Нижний ящик оснащен съемной корзиной высотой не менее 175 и не более 225 мм Средние ящики (3 шт.) оснащены съемными корзинами высотой не менее 80 мм и не более 120 мм. Передняя панель каждого ящика выполнена из цельного метакрилата толщиной не менее 10 мм Возможность комбинации цветов передних панелей в одной тележке, не менее 5 цветов Каждый ящик на передней панели имеет держатель для пластиковой идентификационной таблички Ручки выдвижных ящиков должны быть эргономичными, выполненными из полиамида темного цвета, должны легко очищаться Тележка должна быть укомплектована не менее чем 4-мя двойными колесами, диаметром не менее 100 мм Колеса выполенны из полиуретана, с прорезиненными накладками 2 колеса, расположенные с передней стороны тележки имеют блокирующие педали Тележка должна быть оснащена дополнительными принадлежностями, расположенными над тележкой со стороны задней стенки на вертикальных перекладинах, выполненных их круглой металлической хромированной трубы диаметром не менее 25 мм Высота вертикальных перекладин для установки дополнительных принадлженостей Не менее 500 и не более 550 мм Тележка должна быть оснащена комплектов откидывающихся пластиковых прозрачных емкостей, для хранения мелких изделий медицинского назначения, лекарств и т.д., расположение ящиков на вертикальных перекладинах со стороны задней стенки Должен быть предусмотрен нижний ряд из 5 откидывающихся пластиковых емкостей и соединенный с ним верхний ряд из 5 откидывающихся пластиковых емкостей Должна быть предусморена возможность установки комплекта пластиковых откидывающихся емкостей на разных уровнях вертикальных перекладин Высота каждой пластиковой емкости не менее 150 мм и не более 180 мм Ширина каждой пластиковой емкости не менее 80 мм и не более 110 мм Каждая из пластиковой емкостей верхнего и нижнего ряда должна иметь держатель информационной таблички для идентификации изделий медицинского назначения, расположенных внутри емкости Пластиковые емкости для изделий медицинского назначения могут откидываться вперед для извлечения находящихся в них предметов и имеют специальный ограничитель открывания до не более 45 градусов На опорных вертикальных перекладинах должна быть расположена полка для размещения изделий медицинского назначения, емокстей и т.д. Полка для размещения изделий медицинского назначения на опорных перекладинах должна быть металлическая, крашена порошковой краской. На левой стенке тележки должен быть предусмотрены рельсы для размещения дополнительных принадлежностей Количество рельсов Не менее 2; Размер рельсов 25х10 мм; Грузоподъемность каждого рельса Не менее 20 кг; С правой стороны тележки, в верхней части должен быть расположен складывающийся дополнительный рабочий столик Высота столика от пола при установке в рабочее положение не менее 950 мм Габариты дополнительного столика не менее 450 х 330 мм, толщина не менее 30 мм; Дополнительный столик выполнен из полиэтилена высокой прочности; С правой стороны тележки в нижней части должна быть предусмотрена съемная пластиковая емкость для мусора. Комплектация: Тележка медицинская 5 ящиков, Пластиковые разделители для корзины высотой 50 мм на 10 секций, Пластиковые разделители для корзины высотой 100 мм на 6 секций - 3комплекта, Пластиковые разделители для корзины высотой 200 мм на 3 секции - 1комплект, Комплект из 5 откидывающихся емкостей для изделий медицинского назначения (верхняя установка) - 2 комплекта, Полка центральная для принадлежностей (верхняя установка), Рельс для дополнительных принадлежностей (левая установка) - 2шт, Дополнительный складывающийся столик (установка с правой стороны тележки). | 1 |  |  |
| 16 | Офисное кресло Сидение и спинка: мягкие Спинка, отдельная от сидения: наличие Подлокотники: наличие Механизм качания: наличие Регулировка высоты кресла: наличие Регулировка наклона кресла: наличие Тканевая обивка: наличие Крестовина из высокопрочного пластика: наличие Крестовина с пятью прорезиненными колесами: наличие Нагрузка на кресло: не менее 120 кг Цвет (на выбор черный/серый) | 12 |  |  |
| 17 | Стол письменный Цвет покрытия - светло-серый Высота: 743 - 745 мм. Ширина: 880 - 900 мм. Глубина: 550 - 600 мм. Наличие фронтальной стенки у стола Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса стола: 18 - 25 мм. Толщина ЛДСП столешницы стола: 25 - 32 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки столешницы стола: 2 - 3 мм. | 2 |  |  |
| 18 | Стол журнальный Цвет покрытия: бук бавария или аналог Высота: 450 - 500 мм. Ширина: 750 - 800 мм. Глубина: 550 - 600мм. Материал стола: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса стола: 18 - 25 мм. Толщина столешницы стола: 25 - 35 мм. Материал кромки ЛСДП: ПВX Толщина кромки: 2 - 3 мм. Перекатные прорезиненные колеса: наличие | 1 |  |  |
| 19 | Шкаф для документов Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 1810 - 1900 мм Ширина: 716 - 720 мм Глубина: 349 - 351 мм Количество полок: 5 шт. Материал шкафа: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса и полок шкафа: 18 - 25 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Две стеклянные двери, закрывающие три верхних полке: наличие Две глухие двери, закрывающие две нижние полки: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Толщина стекла двери: 4 мм. Две двери глухих закрывающие две нижних полки: наличие Доводчики плавного закрывания: наличие Регулируемые по высоте пластиковые опоры шкафа: наличие | 1 |  |  |
| 20 | Шкаф для одежды Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 1810 - 1900 мм Ширина: 716 - 720 мм Глубина: 349 - 351 мм Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Полка для головных уборов: наличие Толщина ЛДСП каркаса и полок шкафа: 18 - 25 мм. Расположение штанги для одежды перпендикулярно задней стенке: наличие Две двери глухих закрывающие весь шкаф: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Доводчики плавного закрывания: наличие Регулируемые по высоте пластиковые опоры шкафа: наличие | 1 |  |  |
| 21 | Тумба под оргтехнику Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 605 - 610 мм. Ширина: 750 - 800 мм. Глубина: 550 - 600 мм. Толщина ЛДСП каркаса тумбы: 18 - 25 мм. Материал тумбы: ЛДСП Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Верхняя крышка тумбы (топ) – толщина: 22 - 32 мм Регулируемые по высоте пластиковые опоры тумбы: наличие | 1 |  |  |
| 22 | Тумба подкатная Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 609 - 615 мм. Ширина: 404 - 415мм. Глубина: 454 - 500 мм. Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса тумбы: 18 - 25 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Количество выдвижных ящиков: 4 Колеса: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Замок на один ящик: наличие | 1 |  |  |
| 23 | Стул офисный Обивка: мягкая и обтянута искусственной кожей устойчивой к обработке дезинфицирующими веществами: наличие Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: синий Материал каркаса: сталь Покрытие каркаса: хром Высота сидения: 400 - 440 мм. Внутренняя ширина сиденья: 450 - 480 мм. Глубина сиденья: 420 - 445 мм. Высота спинки: 300 - 350 мм. Минимальная статическая нагрузка на стул: не менее 120 кг. Пластиковые подпятники на стул: наличие | 14 |  |  |

В заявке на участие необходимо указать наименование конкретного товара, предлагаемого к поставке, в соответствии с требованиями Технического задания.

В заявке на участие необходимо указать технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с условиями технического задания.

Раздел 4. Расчет начальной (максимальной) цены договора

на   поставку мебели

Лот N ____________                                                                         Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме

| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб. / Источники информации о ценах товаров, использованные заказчиком (c учетом всех накладных расходов и иных затрат . связанных с исполнением договора) |  |  | СКО | Коэф. вариации | Средняя цена, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |  |
| 1 | Стол врача медицинский | шт | 15 | 29 400,00 | 27 880,06 | 26 833,55 | 1290,48 | 4,60 | 28 037,87 | 420 568,05 |
| 2 | Шкаф навесной медицинский, тип 1 | шт | 11 | 23 500,00 | 20 330,94 | 19 834,16 | 1988,64 | 9,37 | 21 221,70 | 233 438,70 |
| 3 | Шкаф навесной медицинский, тип 2 | шт | 2 | 22 018,40 | 25 451,03 | 24 495,70 | 1771,66 | 7,39 | 23 988,38 | 47 976,76 |
| 4 | Тумба медицинская с мойкой | шт | 8 | 25 018,40 | 21 925,10 | 24 495,70 | 1655,78 | 6,95 | 23 813,07 | 190 504,56 |
| 5 | Шкаф медицинский одностворчатый | шт | 14 | 25 408,80 | 23 982,99 | 23 082,76 | 1172,87 | 4,85 | 24 158,18 | 338 214,52 |
| 6 | Тумба медицинская, тип 1 | шт | 3 | 21 921,40 | 23 010,40 | 22 184,56 | 568,21 | 2,54 | 22 372,12 | 67 116,36 |
| 7 | Тумба медицинская, тип 2 | шт | 8 | 20 671,24 | 26 673,64 | 25 672,42 | 3215,67 | 13,21 | 24 339,10 | 194 712,80 |
| 8 | Кресло врача стоматолога | шт | 27 | 19 932,00 | 19 822,32 | 17 388,00 | 1438,16 | 7,55 | 19 047,44 | 514 280,88 |
| 9 | Тумба медицинская, тип 3 | шт | 30 | 26 500,00 | 24 091,40 | 23 187,10 | 1712,43 | 6,96 | 24 592,83 | 737 784,90 |
| 10 | Шкаф навесной медицинский, тип 3 | шт | 6 | 18 002,41 | 17 797,21 | 15 611,59 | 1325,08 | 7,73 | 17 137,07 | 102 822,42 |
| 11 | Тройная многоместная секция в антивандальном исполнении | шт | 12 | 12 189,10 | 22 622,81 | 21 773,64 | 5794,35 | 30,72 | 18 861,85 | 226 342,20 |
| 12 | Секция двухместная (диван) | шт | 5 | 13 043,25 | 17 458,32 | 15 314,32 | 2207,84 | 14,46 | 15 271,96 | 76 359,80 |
| 13 | Стеллаж | шт | 5 | 19 500,00 | 18 349,84 | 17 661,06 | 929,07 | 5,02 | 18 503,63 | 92 518,15 |
| 14 | Кресло руководителя | шт | 2 | 17 955,00 | 16 355,00 | 19 500,00 | 1572,58 | 8,77 | 17 936,67 | 35 873,34 |
| 15 | Тележка медицинская, анестезиологическая | шт | 1 | 98 890,00 | 98 524,38 | 97 045,60 | 976,58 | 0,99 | 98 153,33 | 98 153,33 |
| 16 | Офисное кресло | шт | 12 | 10 712,00 | 7 914,24 | 6 942,32 | 1957,15 | 22,96 | 8 522,85 | 102 274,20 |
| 17 | Стол письменный | шт | 2 | 7 990,00 | 6 248,20 | 6 013,67 | 1079,72 | 15,99 | 6 750,62 | 13 501,24 |
| 18 | Стол журнальный | шт | 1 | 10 700,00 | 11 193,00 | 9 818,42 | 696,38 | 6,59 | 10 570,47 | 10 570,47 |
| 19 | Шкаф для документов | шт | 1 | 17 390,00 | 16 836,30 | 16 204,33 | 593,27 | 3,53 | 16 810,21 | 16 810,21 |
| 20 | Шкаф для одежды | шт | 1 | 12 669,00 | 13 028,40 | 11 428,42 | 839,46 | 6,78 | 12 375,27 | 12 375,27 |
| 21 | Тумба под оргтехнику | шт | 1 | 7 623,00 | 10 037,58 | 9 660,81 | 1299,03 | 14,26 | 9 107,13 | 9 107,13 |
| 22 | Тумба подкатная | шт | 1 | 11 581,00 | 10 295,67 | 9 031,29 | 1274,87 | 12,37 | 10 302,65 | 10 302,65 |
| 23 | Стул офисный | шт | 14 | 3 873,00 | 3 214,06 | 3 093,42 | 419,62 | 12,37 | 3 393,49 | 47 508,86 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 599 116,80 |
| С учетом оптимизации расходов ГАУЗ МО «МОСП» и исходя из проведенного анализа и объема средств на закупку указанных товаров, начальная (максимальная) цена Договора составляет 3 599 116,80 (Три миллиона пятьсот девяносто девять тысяч сто шестнадцать) рублей 80 копеек, с учетом всех налогов и сборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 5. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Форма предложения о товарах (подается в первой части заявки)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ТОВАРАХ (конкретные показатели качественных характеристик (потребительских свойств) и иные характеристики товаров)

# Участника  аукциона в электронной форме

Настоящее Предложение является неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в аукционе в электронной форме на Поставку мебели

| п/п | Технические характеристики | Количество | Наименование предлагаемого к поставке товара с указанием на товарный знак (при наличии) | Конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол врача медицинский Стол врача медицинский представляет собой однотумбовый стол с тремя вдвижными ящиками, столешницей и тремя стенками (две боковые и одна фронтальная). Столешница стола выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета. Постформация столешницы направлена в сторону пользователя, с остальных трех сторон столешница закромлена ударопрочной кромкой ПВХ белого цвета толщиной 2 мм. Конструкция стола (каркас) сварная, выполнена из холоднокатаной стали толщиной 1,0- 1,5 мм, марка стали 08пс. Покрытие металлических частей стола – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет тумбы - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Выдвижные ящики в тумбе устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Ножки стола- хромированные с регулировкой высоты. Наличие на регулируемых по высоте ножках стола материала не царапающий поверхность пола. Размеры: Ширина 1190мм. – 1260мм., Глубина 540мм.- 610мм., Высота 690мм. - 760мм. | 15 |  |  |
| 2 | Шкаф навесной медицинский, тип 1 Шкаф навесной медицинский закрытый. Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф имеет две двери двухкомпонентной конструкции «сэндвич», укомплектованные петлями с механизмом плавного закрывания, и открывания на угол не менее 160 гр., хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Наличие хромированных ручек на дверях. Внутри шкафа съемная полка из металла (или стекла) на полкодержателях. Закрепляется шкаф на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект шкафа должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры шкафа: высота от 455 мм до 475 мм, ширина от 990 мм до 1010 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 11 |  |  |
| 3 | Шкаф навесной медицинский, тип 2 Шкаф навесной закрытый. Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0-1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса шкафа белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3)трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф должен иметь две двери двухкомпонентной конструкции «сэндвич», изготовленные из металла. В фасадной части дверей должен быть вырез, выполненный по технологии лазерной резки или эквивалентным способом. В вырезанный проем двери вставляется через уплотнители матовое стекло. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Наличие хромированных ручек на дверях. Внутри шкафа должна быть съемная полка из металла на полкодержателях. Шкаф должен закрепляться на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры шкафа: высота от 455 мм до 475 мм, ширина от 990 мм до 1010 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 2 |  |  |
| 4 | Тумба медицинская с мойкой Тумба, с мойкой и смесителем. Назначение - для мытья рук, загрязненных поверхностей инструментов и посуды в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должна иметь металлическое основание (подиум) высотой 90- 100 мм с 4-мя опорами (ножками). Тумба должна быть установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала не царапающий поверхность пола. Тумба должна быть изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0-1,5 мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие тумбы – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена мойкой из нержавеющей стали и локтевым смесителем. В комплекте со смесителем должны быть шланги для подключения в оплетке из нержавеющей стали. Комплект крепления. Мойка должна быть круглой формы из нержавеющей стали, толщиной 0,8-1,5 мм. Поверхность раковины должна быть полированная, глянцевая, иметь специальное покрытие, препятствующее развитию микроорганизмов. В комплекте с мойкой должна быть сливная арматура для подключения к канализации. Столешница тумбы должна быть выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета и иметь вырез под мойку. Фасад тумбы должен иметь дверь двухкомпонентной конструкции «сэндвич», укомплектованные петлями с механизмом плавного закрывания, и открывания на угол не менее 160 гр., хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 8 |  |  |
| 5 | Шкаф медицинский одностворчатый Шкаф одностворчатый на ножках, выполненных цельно с корпусом шкафа. Верхняя секция оснащается дверкой из прозрачного стекла. Внутри верхней секции шкафа две стеклянные полки, регулируемые по высоте. Нижняя секция оснащается металлической дверкой с замком. Внутри нижней секции одна полка. Назначение - для хранения различного инструмента медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса шкафа белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Верхняя и нижняя секция разделяет шкаф по вертикале в соотношении 70/30 Верхняя секция Должна иметь дверцу двухкомпонентной конструкции «сэндвич», изготовленную из металла. В фасадной части двери должен быть вырез, выполненный по технологии лазерной резки или эквивалентным способом. В вырезанный проем двери вставляется через уплотнители матовое стекло. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Внутри секции должно быть не менее двух полок из стекла регулируемых по высоте. Нижняя секция Должна иметь металлическую дверцу, закрывающуюся на замок. Дверцы должны быть оснащены петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. На корпусе шкафа, на проеме дверки должен быть амортизирующий силиконовый уплотнитель для смягчения закрывания дверки. Внутри секции должна быть одна металлическая полка, зафиксированная по центру высоты проема. Шкаф должен быть установлен на металлические хромированные ножки, диаметром 50- 60 мм. выполненные цельно с конструкцией шкафа, высотой 90- 110 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках стола материала не царапающий поверхность пола. Габаритные размеры шкафа: высота от 1750 мм до 1850 мм, ширина от 490 мм до 510 мм, глубина от 390 мм до 410мм. | 14 |  |  |
| 6 | Тумба медицинская, тип 1 Назначение - для хранения инструмента, различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала, не царапающих поверхность пола. Изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 -1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Столешница тумбы должна быть выполнена из постформинга глянцевого, толщиной 26,0- 32,0 мм белого цвета. Внутри тумбы 2 (две) металлических полки. Тумба должна иметь одну дверцу двухкомпонентной конструкции «сэндвич». Дверца должны быть оснащена петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Крепление фурнитуры при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 3 |  |  |
| 7 | Тумба медицинская, тип 2 Тумба медицинская (стол врача с пятью выдвигающимися ящиками). Назначение - для хранения различного инструмента медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Установлена на хромированные ножки высотой 90- 100 мм, диаметром 50- 60 мм. Наличие на регулируемых по высоте ножках тумбы материала, не царапающих поверхность пола. Изготовлена из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 -1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена 5 (пятью) легко выдвигающимися ящиками. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Фасады выдвижных ящиков имеют двухкомпонентную конструкцию «сэндвич», комплектуются хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Нагрузка на выдвижной ящик не менее 8 кг. Крепление направляющих с помощью металлических заклепок, лицевых панелей при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 870 мм до 890 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 8 |  |  |
| 8 | Кресло врача стоматолога Медицинский стул (Кресло врача стоматолога) Материал каркаса стула, опор-ножек – сталь. Вертикальное перемещение сиденья в диапазоне в диапазоне 400 до 600 мм Мягкая спинка - наличие Регулируемый наклон спинки-подлокотника - наличие Подвижность - колесная база не менее 5 колес Кольцевая подставки для ног - наличие Ручки регулировки (обеспечение гигиены) – наличие Бесшовная дезинфицируемая обивка – наличие Покрытие каркаса стула, опор-ножек - Хром Регулировка по высоте - пневматическая Возможность поворота (360гр) - наличие Нагрузка не стул не менее 120кг. Выбор цвета обивки кресла - перед осуществлением поставки, на выбор заказчика из каталога поставщика, но не менее 7 ми вариантов различных основных цветов | 27 |  |  |
| 9 | Тумба медицинская, тип 3 Тумба медицинская мобильная (стол врача с четырьмя выдвигающимися ящиками), на колесиках. Назначение - для размещения инструмента, расходных материалов и медицинской аппаратуры в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Корпус тумбы должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5мм. Конструкция тумбы-цельносварная. Покрытие изделия – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Тумба должна быть оснащена 4 (четырмя) легко выдвигающимися ящиками. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа полного выдвижения. Наличие хромированных ручек на выдвижных ящиках. Фасады выдвижных ящиков имеют двухкомпонентную конструкцию «сэндвич», комплектуются хромированными ручками-скобами и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Нагрузка на выдвижной ящик не менее 8 кг. Крепление направляющих должно быть с помощью металлических заклепок, лицевых панелей при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Основание тумбы должно быть Н-образной формы, выполнено из металла в форме профиля прямоугольного сечения, на котором должны устанавливаться четыре, самоориентирующиеся, колесные опоры диаметром 50 мм, из них не менее двух с ножным тормозом. Верхняя часть столика должна иметь металлический бортик. На верхнюю часть столика укладывается стекло с шлифованными кромками. С фасадной части высота бортика должна быть 4- 6 мм, с остальных сторон не 8- 9 мм. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 800 мм до 830 мм, ширина от 490мм до 510 мм, глубина от 490мм до 510 мм. | 30 |  |  |
| 10 | Шкаф навесной медицинский, тип 3 Назначение - для хранения инструмента и различных медицинских материалов в кабинетах и палатах медицинских учреждений. Должен быть изготовлен из холоднокатаной листовой стали 08пс-6 по ГОСТ 16523-97, или эквивалентной, толщиной 1,0 – 1,5 мм. Конструкция шкафа-цельносварная. Покрытие шкафа – полимерно-порошковое, экологически чистое, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами. Цвет каркаса изделия белый (RAL 9016). Цвет фасада(ов) - предоставляется на выбор Заказчику из палитры RAL, не менее (3) трех оттенков каждого из основных цветов. Шкаф должен иметь дверь двухкомпонентной конструкции «сэндвич». Дверь должна быть оснащена петлями с механизмом плавного закрывания и открывания на угол не менее 160 градусов, хромированными ручками и амортизирующим силиконовым уплотнителем. Внутри шкафа должна быть съемная полка из металла на полкодержателях. Шкаф должен закрепляться на стене при помощи металлических зацепов на задней стенке шкафа и металлической шины, крепящейся к стене. Крепежный комплект должен иметь возможность регулировки в трех плоскостях. Крепление фурнитуры должно быть при помощи винтов и специальных резьбовых заклепок. Габаритные размеры тумбы должны быть: высота от 490 мм до 510 мм, ширина от 450 мм до 480 мм, глубина от 300 мм до 330 мм. | 6 |  |  |
| 11 | Тройная многоместная секция в антивандальном исполнении Назначение – для пациентов в медицинском учреждении Цвет (преимущественно синий с оттенками) и не менее 5ти основных цветов на выбору Заказчика. Возможность использования в медицинском учреждении Количество посадочных мест секции - 3 (три) Основной каркас - стальной профиль квадратного сечения Толщина стали профиля основного каркаса не менее 2 мм. Вспомогательный каркас (перемычки) стальные трубы с толщиной профиля не менее 2мм. Полезная нагрузка на секцию не менее 360 кг Окраска металлических частей износостойким полимерно-порошковым покрытием - наличие Возможность выбора цвета окраски металлических частей секции (металлокаркаса) по шкале RAL - наличие Сидение секции перфолист с мягкой накладкой - наличие Обивка мягкого элемента – (экокожа, искусственная кожа, винил) категории - не менее 4х категорий на выбор Наполнитель обивки поролон, толщиной не менее 15 мм Возможность обработки материалов изделия медицинскими дезинфицирующими растворами - наличие Габаритные размеры изделия (длинна/высота/глубина) от 1500х750х600 до 1600х780х600 | 12 |  |  |
| 12 | Секция двухместная (диван) Назначение – для обеспечения комфортного нахождения пациентов в медицинском учреждении Глубина секции не менее 800 не более 850 мм Ширина сидения секции не менее 1200 не более 1400 мм Глубина сидения секции не менее 550мм не более 600мм Высота сидения секции от пола (включая высоту опор) не менее 425 не более 475 мм Высота спинки секции от пола (включая высоту опор) не менее 855 не более 900 мм Возможность использования в медицинском учреждении - наличие Материал каркаса: березовая фанера 12 мм, брус их массива хвойных пород дерева, ДВП, эластичный пенополиуретан 25/35, периотек - наличие Мягкое сидение и спинка - наличие Количество ножек (опор) - 4 Высота ножек (опор) 50 -100 мм Цвет (преимущественно синий с оттенками) и не менее 5ти основных цветов на выбор Заказчика. Обивка: мягкая и обтянута искусственной кожей устойчивой к обработке дезинфицирующими веществами - наличие | 5 |  |  |
| 13 | Стеллаж Назначение - для организации хранения Длинна (ширина) 1525 мм, Глубина 610 мм, Высота 2000 мм. Нагрузка на полку - не менее 300 кг. Количество полок - не менее 4 Тип сборки - Безболтовой Сборка на зацепах - наличие Покрытие каркаса стойким полимерным покрытием - наличие Материал несущих стоек - Сталь Материал полки – ДСП Толщина полки – не менее 12 мм. Перфорация стоек по всей высоте с шагом 50 мм для размещения полок на желаемой высоте – наличие Пластиковые опоры (подпятники) | 5 |  |  |
| 14 | Кресло руководителя Механизм качания с возможностью фиксации в нескольких положениях - наличие Регулировка высоты (газлифт) - наличие Подлокотники стальные, хромированные, с мягкими накладками из высококачественной искусственной кожи в основной цвет кресла- наличие Крестовина металлическая хромированная - наличие Газ патрон - 4 класс Колеса для паркета / ламината - наличие Ограничение по весу – не менее 120 кг Соответствует стандарту Bifma - наличие Материал обивки– высококачественная искусственная кожа Поясничный упор-наличие Цвет обивки - Коричневый Цвет каркаса - Хром Материал каркаса - Металл Ширина сиденья от 50 до 55 см Ширина общая – от 60 до 65 см Глубина сидения - от 50 до 53 см Высота сидения - от 46 до 50 см Регулировка общей высоты от 118 до 125 см | 2 |  |  |
| 15 | Тележка медицинская, анестезиологическая Назначение - для использования в операционных блоках и отделениях интенсивной терапии, для размещения изделий медицинского назначения, лекарств, инструментов и т.д. Конструкция обеспечивает максимальную стерильность и защиту от попадания грязи внутрь тележки Внешний каркас тележки (состоит из боковых стенок, задней стенки тележки и дна тележки) должен представлять сварной моноблочный, выполнен из цельных листов нержавеющей стали, толщиной 1,2 -1,6мм, приваренных к опорным ножкам тележки Четыре опорные ножки тележки выполнены из нержавеющей стали, из трубы круглого сечения, диаметром 25-32 мм. Конструкция внешнего каркаса не должна иметь болтов, шурупов, скоб, соединяющих его с опорными ножками Стенки внешнего каркаса должны иметь отверстия для установки дополнительного навесного оборудования, в том числе для последующей установки, неиспользуемые отверстия должны иметь силиконовые заглушки Тележка должна иметь отдельный внутренний сварной каркас, выполнен из продольных перекладин выполненнх из нержавеющей стали, для установки направляющих и фурнитуры выдвижных ящиков Верхняя панель тележки выполнена из специального полиэтилена высокой прочности Материал верхней панели должен быть устойчив к следующим материалам и жидкостям: 100% спирт, отбеливатели, растворители, мыльные растворы, масла, полироли, водный раствор аммиака, хлоргексидин. Верхняя панель должна иметь матовую поверхность Верхняя панель должна быть цельной, иметь закругленные бортики по 4 сторонам Высота заднего, левого и правого бортиков не менее 25 мм и не более 40 мм. Передний бортик должен быть уровнем ниже остальных не менее 10 мм и не более 20 мм Верхняя панель может быть впоследствии удалена для замены без необходимости замены каркаса тележки Общая ширина тележки без установленных боковых аксессуаров не менее 650 мм и не более 700 мм. Общая глубина тележки, без установленных боковых аксессуаров не менее 500 мм и не более 550 мм. Высота тележки, до верхнего края не менее 990 мм и не менее 1020 мм. Высота рабочей поверхности верхней панели тележки не менее 950 мм и не более 980 мм Дорожный просвет (расстояние от пола до нижнего края тележки) не менее 200 мм Тележка должна иметь выдвижные ящики, со съемными корзинами выполненными по международному стандарту ISO 3394, количество ящиков не менее 5 ящиков Выдвижные ящики имеют телескопические направляющие механизмы На телескопических направляющих механизмах ящика должен быть установлен каркас (выполнен из полиэтилена), на который устанавливаются съемные корзины Открытие выдвижных ящиков на не менее 110% для комфортного извлечения и установки корзин Система защиты ящиков от открытия при транспортировке тележек на колесах Максимальная нагрузка на каркас выдвижного ящика, не менее 20 кг. Тележка должна быть оснащена съемными корзинами для установки в выдвижных ящиках Размер корзины каждой корзины соответствует стандарту ISO-600х400 мм (длина и ширина) Универсальный размер корзины позволяет ее использовать с тележками и медицинскими шкафами любого производителя, выполненными по стандарту ISO Все корзины ящиков съемные, имеют перфорацию для возможности быстрой установки внутренних разделителей Верхний ящик оснащен съемной корзиной высотой не менее 45 мм и не более 55 мм Нижний ящик оснащен съемной корзиной высотой не менее 175 и не более 225 мм Средние ящики (3 шт.) оснащены съемными корзинами высотой не менее 80 мм и не более 120 мм. Передняя панель каждого ящика выполнена из цельного метакрилата толщиной не менее 10 мм Возможность комбинации цветов передних панелей в одной тележке, не менее 5 цветов Каждый ящик на передней панели имеет держатель для пластиковой идентификационной таблички Ручки выдвижных ящиков должны быть эргономичными, выполненными из полиамида темного цвета, должны легко очищаться Тележка должна быть укомплектована не менее чем 4-мя двойными колесами, диаметром не менее 100 мм Колеса выполенны из полиуретана, с прорезиненными накладками 2 колеса, расположенные с передней стороны тележки имеют блокирующие педали Тележка должна быть оснащена дополнительными принадлежностями, расположенными над тележкой со стороны задней стенки на вертикальных перекладинах, выполненных их круглой металлической хромированной трубы диаметром не менее 25 мм Высота вертикальных перекладин для установки дополнительных принадлженостей Не менее 500 и не более 550 мм Тележка должна быть оснащена комплектов откидывающихся пластиковых прозрачных емкостей, для хранения мелких изделий медицинского назначения, лекарств и т.д., расположение ящиков на вертикальных перекладинах со стороны задней стенки Должен быть предусмотрен нижний ряд из 5 откидывающихся пластиковых емкостей и соединенный с ним верхний ряд из 5 откидывающихся пластиковых емкостей Должна быть предусморена возможность установки комплекта пластиковых откидывающихся емкостей на разных уровнях вертикальных перекладин Высота каждой пластиковой емкости не менее 150 мм и не более 180 мм Ширина каждой пластиковой емкости не менее 80 мм и не более 110 мм Каждая из пластиковой емкостей верхнего и нижнего ряда должна иметь держатель информационной таблички для идентификации изделий медицинского назначения, расположенных внутри емкости Пластиковые емкости для изделий медицинского назначения могут откидываться вперед для извлечения находящихся в них предметов и имеют специальный ограничитель открывания до не более 45 градусов На опорных вертикальных перекладинах должна быть расположена полка для размещения изделий медицинского назначения, емокстей и т.д. Полка для размещения изделий медицинского назначения на опорных перекладинах должна быть металлическая, крашена порошковой краской. На левой стенке тележки должен быть предусмотрены рельсы для размещения дополнительных принадлежностей Количество рельсов Не менее 2; Размер рельсов 25х10 мм; Грузоподъемность каждого рельса Не менее 20 кг; С правой стороны тележки, в верхней части должен быть расположен складывающийся дополнительный рабочий столик Высота столика от пола при установке в рабочее положение не менее 950 мм Габариты дополнительного столика не менее 450 х 330 мм, толщина не менее 30 мм; Дополнительный столик выполнен из полиэтилена высокой прочности; С правой стороны тележки в нижней части должна быть предусмотрена съемная пластиковая емкость для мусора. Комплектация: Тележка медицинская 5 ящиков, Пластиковые разделители для корзины высотой 50 мм на 10 секций, Пластиковые разделители для корзины высотой 100 мм на 6 секций - 3комплекта, Пластиковые разделители для корзины высотой 200 мм на 3 секции - 1комплект, Комплект из 5 откидывающихся емкостей для изделий медицинского назначения (верхняя установка) - 2 комплекта, Полка центральная для принадлежностей (верхняя установка), Рельс для дополнительных принадлежностей (левая установка) - 2шт, Дополнительный складывающийся столик (установка с правой стороны тележки). | 1 |  |  |
| 16 | Офисное кресло Сидение и спинка: мягкие Спинка, отдельная от сидения: наличие Подлокотники: наличие Механизм качания: наличие Регулировка высоты кресла: наличие Регулировка наклона кресла: наличие Тканевая обивка: наличие Крестовина из высокопрочного пластика: наличие Крестовина с пятью прорезиненными колесами: наличие Нагрузка на кресло: не менее 120 кг Цвет (на выбор черный/серый) | 12 |  |  |
| 17 | Стол письменный Цвет покрытия - светло-серый Высота: 743 - 745 мм. Ширина: 880 - 900 мм. Глубина: 550 - 600 мм. Наличие фронтальной стенки у стола Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса стола: 18 - 25 мм. Толщина ЛДСП столешницы стола: 25 - 32 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки столешницы стола: 2 - 3 мм. | 2 |  |  |
| 18 | Стол журнальный Цвет покрытия: бук бавария или аналог Высота: 450 - 500 мм. Ширина: 750 - 800 мм. Глубина: 550 - 600мм. Материал стола: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса стола: 18 - 25 мм. Толщина столешницы стола: 25 - 35 мм. Материал кромки ЛСДП: ПВX Толщина кромки: 2 - 3 мм. Перекатные прорезиненные колеса: наличие | 1 |  |  |
| 19 | Шкаф для документов Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 1810 - 1900 мм Ширина: 716 - 720 мм Глубина: 349 - 351 мм Количество полок: 5 шт. Материал шкафа: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса и полок шкафа: 18 - 25 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Две стеклянные двери, закрывающие три верхних полке: наличие Две глухие двери, закрывающие две нижние полки: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Толщина стекла двери: 4 мм. Две двери глухих закрывающие две нижних полки: наличие Доводчики плавного закрывания: наличие Регулируемые по высоте пластиковые опоры шкафа: наличие | 1 |  |  |
| 20 | Шкаф для одежды Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 1810 - 1900 мм Ширина: 716 - 720 мм Глубина: 349 - 351 мм Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Полка для головных уборов: наличие Толщина ЛДСП каркаса и полок шкафа: 18 - 25 мм. Расположение штанги для одежды перпендикулярно задней стенке: наличие Две двери глухих закрывающие весь шкаф: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Доводчики плавного закрывания: наличие Регулируемые по высоте пластиковые опоры шкафа: наличие | 1 |  |  |
| 21 | Тумба под оргтехнику Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 605 - 610 мм. Ширина: 750 - 800 мм. Глубина: 550 - 600 мм. Толщина ЛДСП каркаса тумбы: 18 - 25 мм. Материал тумбы: ЛДСП Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Верхняя крышка тумбы (топ) – толщина: 22 - 32 мм Регулируемые по высоте пластиковые опоры тумбы: наличие | 1 |  |  |
| 22 | Тумба подкатная Цвет покрытия: дуб сонома или аналог Высота: 609 - 615 мм. Ширина: 404 - 415мм. Глубина: 454 - 500 мм. Материал: ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса тумбы: 18 - 25 мм. Материал кромки: ПВX Толщина кромки ПВХ: 2 - 3 мм. Количество выдвижных ящиков: 4 Колеса: наличие Хромированные дверные ручки: наличие Замок на один ящик: наличие | 1 |  |  |
| 23 | Стул офисный Обивка: мягкая и обтянута искусственной кожей устойчивой к обработке дезинфицирующими веществами: наличие Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: синий Материал каркаса: сталь Покрытие каркаса: хром Высота сидения: 400 - 440 мм. Внутренняя ширина сиденья: 450 - 480 мм. Глубина сиденья: 420 - 445 мм. Высота спинки: 300 - 350 мм. Минимальная статическая нагрузка на стул: не менее 120 кг. Пластиковые подпятники на стул: наличие | 14 |  |  |

В заявке на участие необходимо указать наименование конкретного товара, предлагаемого к поставке, в соответствии с требованиями Технического задания.

В заявке на участие необходимо указать технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с условиями технического задания.

# Необходимо указать наименования страны происхождения поставляемых товаров

Руководитель Претендента 
(уполномоченный представитель)	_____________________              /Фамилия И.О./

(подпись)   М.П.

5.2. Форма согласия участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона в электронной форме (подается в первой части заявки)

Заполняется в свободной форме

Руководитель Претендента 
(уполномоченный представитель)	_____________________              /Фамилия И.О./

(подпись)   М.П.

5.3. Форма Анкеты Участника (подается во второй части заявки)

1. Сведения об организации:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |

2. Адресные данные:

| Юридический адрес |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон (с указанием кода города) |  |
| Факс (с указанием кода города) |  |
| E-mail (электронная почта) |  |
| ФИО руководителя |  |
| ФИО Главного бухгалтера |  |

3. Банковские реквизиты:

| ОГРН |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Расчетный счет -№ |  |
| Корреспондентский счет-№ |  |
| Наименование и адрес обслуживающего банка |  |
| Код БИК |  |

4. Сведения об учредителях организации:

| ФИО или полное наименование (для физического или юридического лица, соответственно) |  |
| --- | --- |
| Доля в уставном капитале |  |

5. Контактное лицо для взаимодействия по вопросам, представленным в данной анкете:

| ФИО |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Контактный телефон |  |

_____________________       _____________________             /___________________/

(должность)                                       (подпись)                                     (ФИО)

# М.П.

5.4. Образец согласия на обработку персональных данных (для участников закупки – физических лиц) (подается во второй части заявки)

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие Государственному автономному учреждению здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника», находящемуся по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, на обработку моих персональных данных, а именно:

- данные документа, удостоверяющего личность;

- документ о государственной регистрации в качестве ИП;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- банковские реквизиты;

- вид деятельности субъекта;

- контактная информация,

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке и использованию моих персональных данных исключительно для достижения целей заключения и исполнения договора на __________________________________________________________

указать предмет договора, № извещения о закупке

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_____________________		_______________

подпись				   расшифровка подписи

«___» _____________ 20____

Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________

на поставку мебели

г. Москва                                                                                                      «____» __________  2021 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сойхер Марины Ивановны, действующего на основании  ___________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии  с  Положением о  закупке  ГАУЗ МО «МОСП», на основании протокола  от «_______» __________ года, №_________________ ,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику мебель для нужд ГАУЗ МО «МОСП» (далее – товар) в количестве и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение 5 к настоящему договору).

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном договором порядке, форме и размере.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество определяются Техническим заданием (Приложение 5 к настоящему Договору).

1.4. Место поставки товара: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1

1.5 Срок поставки товара:

Срок поставки мебели: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

Срок сборки и монтажа мебели: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заказчик» имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объёмам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором, включая представление сертификатов на поставляемый товар.

2.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора отказаться от оплаты поставленного товара.

2.1.3. Требовать от Поставщика передачи товарно-сопроводительных документов (счета, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.).

2.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств.

2.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и участвующих в сдаче-приемке  товара по количеству, качеству и комплектности.

2.1.6. Предъявить требования Поставщику, связанные с ненадлежащим качеством поставленных товаров также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их  поставки или приёмки.

2.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечивать своевременную приёмку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

2.2.3.   Оплатить поставленный  товар.

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» товарно-транспортных накладных и иных отчетных документов.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного  товара в соответствии с подписанными «Сторонами» документами.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором с одновременной передачей товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

2.4.2. В целях сохранности поставляемых товаров и создания условий для своевременной и правильной их приемки по количеству и качеству обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирование отдельных мест;

б) точное определение количества отгруженных товаров (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п.);

в) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве товаров фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов Заказчику в установленном порядке;

г) четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение и т.п.);

д) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества поставляемых товаров и оформлением на них отгрузочных и расчетных документов;

е) сдачу товаров, соответствующих по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями;

2.4.3. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные, и т.п.);

2.4.4. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в течение гарантийного срока по выбору Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или заменить товарами надлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатках поставленных товаров;

2.4.5. В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков, произвести замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору, в течение 10 дней;

2.4.6. В случае поставки некомплектного товара доукомплектовать товар или произвести замену комплектным товаром в течение 10 дней.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1.Стоимость Товара  составляет __________ (_________________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС/или без НДС _____% -___________ руб.

3.2. Цена настоящего договора  формируется с учетом стоимости товара, в том числе: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (в случае, если доставка товара осуществляется через транспортную компанию, в стоимость договора входят расходы по оплате услуг транспортной компании и разгрузка товара в месте поставки)  и других обязательных платежей, то есть является конечной.

3.3. Источники финансирования: средства территориального фонда обязательного медицинского страхования.

3.4. Оплата производится в безналичной форме за фактически поставленный товар. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара, подписания товарной накладной и предоставления документов для оплаты.

# 4.  Порядок приемки товаров

4.1. Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки их транспортом Поставщика  с предварительным уточнением времени поставки товара.

4.2. Порядок поставки:

Срок поставки мебели: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

Срок сборки и монтажа мебели: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки.

4.3. При осуществлении сдачи-приемки товара Поставщик так же обязан предоставить Заказчику возможность его осмотра.

4.4. По факту приемки товара, Заказчик подписывает товарную накладную, и один экземпляр передает Поставщику.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарной накладной. Право собственности на товар переходит по настоящему договору с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.6. Приемка товара по качеству осуществляется в момент передачи товара по усмотрению Заказчика. Заказчик при  необходимости проверки качества проводит такую проверку.

4.7. Представитель Заказчика в целях проверки комплектности (комплектации) и соответствия тары (упаковки) поставленного товара при его приеме в присутствии представителя Поставщика осуществляет вскрытие коробок с поставленным товаром.

4.8. В случае несоответствия товара заказу Заказчика по качеству, количеству, товарному виду, комплектности (комплектации), ассортименту, сроку годности, Заказчик вправе отказаться от получения такого товара, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый представителями обеих сторон.

4.9. Заказчик при возникновении обстоятельств, указанных в п. 4.6., вправе по своему усмотрению:

- потребовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) дней с даты подписания соответствующего акта;

- расторгнуть настоящий договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим  качеством  товара, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

5. Требования к товару

5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Товар передаётся Заказчику по адресу: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1 со всеми  необходимыми принадлежностями и документами к нему (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны  и т.п.).

5.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи на стоянку Заказчика лежит на Поставщике.

5.6. Гарантийные обязательства:

5.6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.

5.6.2. Поставщик гарантирует, что товар передаётся свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательства по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему договору Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.4. Стороны договора освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2., 6.3. договора, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего договора Поставщик, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% цены договора и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Поставщик за предоставленный ненадлежащего качества товар, выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости товара, за каждый день, начиная со дня обнаружения товара ненадлежащего качества до дня замены товара с надлежащим качеством.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов,  препятствующие исполнению обязательств по договору.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном  настоящим договором.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

8.4. Споры, возникшие у Сторон в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8.5. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, на основании решения суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Односторонний отказ от исполнения договора по требованию Заказчика возможен при существенном нарушении договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком), существенном изменении обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение договора, которое влечет такой ущерб для Заказчика, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. Особые условия

9.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение 4 к Договору).

9.2.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

9.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

9.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

9.5.В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

9.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору.

9.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Приложения к к Договору являются его неотъемлемой частью: - приложение №1 «Сведения об объектах закупки», - приложение №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», - приложение №3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора», - приложение №4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области», - приложение № 5 «Техническое задание» 10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Поставщик: Адрес местонахождения: Почтовый адрес: ИНН КПП р/с к/с БИК Тел.: e-mail: сайт: Генеральный директор _____________________; Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1 Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1 ИНН/КПП 7702152039/770201001 БИК 004525987 ЕКС(единый казначейский счет) 40102810845370000004 № казначейского счета 03224643460000004800 МЭФ Московской области (л/с 30 825 842 310, 31 825 842 310, 32 825 842 310 ГАУЗ Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника») ГУ Банк России по ЦФО//УФК по Московской области г. Москва КБК 82500000000000000130 ОКТМО 45379000 Главный врач ГАУЗ МО «МОСП» _____________________М.И. Сойхер Приложения 1-4 в отдельном файле.

Приложение 5

к  договору №____________

от «___»  _________ 2021 г.

Техническое задание

на поставку мебели

## Наименование: поставка мебели (товара).

## Наименование объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника».

## Адрес поставки: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1, 4 этаж.

Основные требования:

- Срок поставки мебели: в течение 60 календарных  дней с даты заключения договора.

- Срок сборки и монтажа мебели: в течение 5 календарных  дней с даты поставки.

- Место сборки мебели: г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, стр.1, 4 этаж. Контактное лицо: заместитель главного врача по хоз. вопросам Иванов Максим Андреевич. Тел.+7(903) 962-81-86

- Цена  договора должна включать в себя общую стоимость поставляемого товара,  транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, упаковку-распаковку, монтаж и сборку мебели, утилизацию транспортной тары, расходы на страхование, инструктаж персонала, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора.

- Технические характеристики: в соответствии с Приложением №1

- Комплектация: в соответствии с Приложением №1

- Количество: в соответствии с Приложением №1

- Инструктаж обслуживающего персонала после приемки товара (сборки мебели): не позднее 3 (трех) рабочих дней.

- Мебель должна быть новой, не ранее 2021 года выпуска, на нее должна распространяться полная гарантия производителя и или поставщика, подтвержденная документом от производителя мебели, но не менее 12 месяцев с даты монтажа (поставки).

- Наличие на все материалы и покрытия элементов мебели санитарно-эпидемиологического заключения о возможности использования данных материалов в изготовлении медицинской мебели, поставляемой по договору.

- Вся мебель должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность мебели при ее перевозке и хранении.

- Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам на данный вид товара, а также соответствовать установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды.

- В конструкции мебели необходимо предусмотреть и поставить механизмы, элементы, материалы для регулировки мебели по высоте и горизонту для нивелирования неровностей пола и стен и совмещения отдельных модулей мебели в единую конструкцию.

- Медицинская мебель должна быть сертифицирована в соответствии с Госстандартом России и иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития, произведено на предприятии, имеющем лицензию на производство медицинских изделий (в соответствии с Федеральным законом №532-ФЗ от 31.12.2014г.).

Особые условия:

-с учетом уже произведенного ремонта в медицинских кабинетах, установленным и подключенным медицинским оборудованием и выведенными коммуникациями требуется четко соблюсти максимально и минимальный разброс параметров размерности мебели.

-с учетом примененных во время ремонта медицинских кабинетов колористических решений, в отделке кабинетов, требуется соблюсти и колористические решения в форме разнообразия выбора палитры цветов мебели, на выбор заказчика.

- после сборки вся собранная мебель должна составлять единую, не отличающуюся друг от друга по высоте, глубине, ширине (дизайну), уровню (месту) монтажа конструкцию, выдержанную в едином стиле и цветовом решении.

Модули перечислены слева на право (при взгляде на фасад), открытие дверей на себя.

1. Кабинет № 407. Тумба (поз.4 Технических характеристик – 1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик– 1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

2. Кабинет № 409. Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

3. Кабинет № 410. Тумба (поз.7 Технических характеристик-2шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.4 Технических характеристик – 1шт. монтаж петель справа) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

4. Кабинет № 411. Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

5. Кабинет № 412. Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева), Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель справа) накрываются одной (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

6. Кабинет № 413. Тумба (поз.4 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева), Тумба (поз.6 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) и Тумба (поз.7 Технических характеристик-1шт. монтаж петель слева) накрываются одной  (монолитной) столешницей, без стыков с боковыми накладками выполненными из нержавеющей стали или алюминия.

До начала производства (поставки) товара по настоящему Техническому заданию, согласовать поставляемый товар с Заказчиком, путем предоставления эскизов (рабочих чертежей мебели) с указанием материала, цветовых решений, направления открывания дверей, материалов и прочих требуемых параметров и характеристик.

Требования по охране труда при работах (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) мебели на территории поликлиники:

-	обеспечить безопасное производство работ при поставке и сборке мебели;

-	разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

-	выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

-	назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

-	обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. Контролировать правильность их применения;

-	содержать места, предоставляемые для сборки мебели, в чистоте и порядке;

-	обеспечить исправное техническое состояние, безаварийную и безопасную эксплуатацию инструмента;

-	направить персонал, привлекаемый к работам на территории поликлиники, на вводный инструктаж к специалисту (инженеру) по охране труда;

-	обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами поликлиники;

-	обеспечить выполнение мероприятий по устранению замечаний должностных лиц поликлиники.

Требования к представляемым услугам  по сборке (технические требования):

- назначение лиц, ответственных за организацию и проведение работ;

- предоставление списков сотрудников, задействованных на производстве работ для организации пропускного режима;

- качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих изделий в ходе сборки мебели и выполнения сопутствующих работ должно соответствовать, государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- гарантия оказания услуг высококвалифицированными специалистами в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации  с соблюдением требований правил охраны труда.

- все работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием,  СНиП и СанПиН;

- поставщик обязан принять и при исполнении договора соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории заказчика, а также установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

- поставщик обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме;

- поставщик обязан при обоснованном требовании Заказчика обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

- поставщик обязан оказывать услуги по доставке и сборке товара без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников).

- поставщик обязан проводить уборку помещений, в которых проводились работы от производственных отходов (тары и др.) с их утилизацией. Складирование мусора  после окончания дня не допускается;

- поставщик несет полную ответственность перед работниками за безопасность выполняемых работ, причинения вреда здоровью и за нарушение указанных требований;

-  Заказчик не несёт ответственность за действия представителей поставщика при проведении работ на территории Заказчика.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к документации | Сроки предоставления | Формат и предоставление документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые в изготовлении материалы. | Два дня с даты заключения договора | Копии документов, заверенные печатью и подписью поставщика на бумажном носителе по адресу заказчика. |
| 2. | Предоставление Заказчику на согласование эскизов элементов мебели (с размерами и цветовым решением по шкале RAL) | Три дня с даты заключения договора | Допускается по электронной почте (в виде эл.документа заверенного печатью и подписью поставщика) |
| 3. | Приказы, назначения, документы на работников, в соответствии главой Технического задания «Требования по охране труда при работах (доставка, погрузка, разгрузка, сборка) мебели на территории поликлиники» и Требования к представляемым услугам по сборке (технические требования) | Пять дней с даты заключения договора | Копии документов, заверенные печатью и подписью поставщика на бумажном носителе по адресу заказчика. |

В случае не передачи исполнителем всего перечня документов в установленные сроки, заказчик оставляет за собой право считать это невыполнением условий настоящего технического задания.

Требования к наличию документов на мебель:

-  технический паспорт, схема сборки, руководство по эксплуатации на русском языке

- сертификат соответствия Государственного стандарта российской Федерации, декларации соответствия.

-  регистрационные удостоверениям (для медицинской мебели).

Спецификация и количество поставляемого товара (Заполняется с учетом требований Технического задания и заявки победителя)

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Техническое описание товара | цена за единицу товара, руб | Стоимость товара, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| Поставщик: Генеральный директор _____________________ | Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» Главный врач ГАУЗ МО «МОСП» _____________________М.И. Сойхер |
| --- | --- |