Сведения об условиях государственного (муниципального) договора и графике исполнения его обязательств

Предмет и стороны договора

Сведения о договоре

Реестровый номер позиции ПЗ (ЕАСУЗ): 056144-21

Год планирования: 2021

Предмет договора: Поставка электротоваров и инструментов

Цена договора, руб.: 368 420,25

Заказчик является налоговым агентом для всех или отдельных объектов закупки договора: Нет

Начало исполнения договора:

Конец исполнения договора:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ИНН: 7702152039

КПП: 770201001

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, корпус 1

Адрес юридического лица: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, корпус 1

Сведения об исполнителе

Наименование организации: ________________

ИНН: ________________

КПП: ________________

Место нахождения: ________________

Адрес юридического лица: ________________

Сведения о других участниках исполнения договора

Отсутствуют

Сведения об объектах закупки

| КОЗ / ОКПД 2 | Наименование | Цена единицы, руб. | Количество | Единицы измерения | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.22.02.16.02.05.03.34 / 27.12.40.000 | DIN-рейка алюминиевая усиленная перфорированная | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P, 20A,C | (не указано)* | 30,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Автомат | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Автоматический выключатель 1P, 16A,С | (не указано)* | 80,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Автоматический выключатель Abb S200, 3 полюса, 16A, тип C, 6kA | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.03.10 / 27.20.22.000 | Аккумуляторная батарея | (не указано)* | 5,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.02.56.1053 / 32.50.50.190 | Бактерицидная лампа | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.01.16.02 / 27.20.11.000 | Батарейка типа АА (Упаковка) | (не указано)* | 15,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.06.01.15.02 / 27.20.11.000 | Батарейка типа ААА (Упаковка) | (не указано)* | 15,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.06.01.06 / 27.20.11.000 | Батарейка типа С | (не указано)* | 5,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.32 / 22.23.19.000 | Бирка кабельная маркировочная | (не указано)* | 400,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.01.13.01.02 / 25.73.30.164 | Бокорезы | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.02 / 27.33.11.140 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.03 / 27.33.11.140 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.02 / 27.33.11.140 | Выключатель 1-полюсный , 10 А, белый | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 6kA | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Выключатель автоматический 3-пол. 50A C 6kA | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 6kA | (не указано)* | 7,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.05 / 27.33.13.164 | Дроссель люминесцентный индукционный | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.02.56.713 / 20.59.52.199 | Зарядное устройство | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.01.07.06.02.07 / 22.23.19.000 | Кабель-канал 25х16 мм белый 2 м | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.11 / 27.33.13.130 | Клемма | (не указано)* | 6,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.01.03.04 / 27.40.15.150 | Лампа светодиодная 3000K, E14, C38, 10Вт | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.01.17.11 / 22.29.21.000 | Лента изоляционная (изолента) | (не указано)* | 4,00 | Набор | (не указано)* |
| 01.16.01.05.01 / 27.40.15.114 | Люминесцентная лампа | (не указано)* | 150,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.06.11.04.02.03 / 22.21.29.130 | Набор термоусадочных трубок | (не указано)* | 10,00 | Набор | (не указано)* |
| 01.17.08.06.01 / 27.40.24.119 | Опасность поражения электрическим током. Знак W08 (Молния) | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.01.13.05.02 / 25.73.30.163 | Пассатижи | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.02.22 / 27.90.31.110 | Паяльник (электрический) | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.01.09 / 27.32.11.000 | Провод ПВС 3*1,5 | (не указано)* | 100,00 | Погонный метр | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.01.09 / 27.32.11.000 | Провод ПВС 3*2,5 | (не указано)* | 200,00 | Погонный метр | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.12 / 27.33.13.110 | Розетка 16 А, с заземлением, белый | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.14 / 27.33.13.110 | Розетка ,16А, с защитной шторкой, с заземлением, белый | (не указано)* | 80,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.12 / 27.33.13.110 | Розетка 16 А, с заземлением, белый | (не указано)* | 30,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.09.05.01.01 / 27.40.25.123 | Светильник светодиодный 36Вт 3100лм 6500К 1200х180х20 призма | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.01.03.07 / 27.40.15.150 | Светодиодная лампа (LED) с цоколем E27 | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.03.11.10 / 27.40.39.113 | Светодиодный светильник I (36Вт 6500К) 59.5 см с опаловым рассеивателем | (не указано)* | 160,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.01.05.07 / 27.40.42.000 | Стартер для люминесцентной лампы | (не указано)* | 150,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.13.01.67.01 / 27.51.23.120 | Сушилка для рук | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.01.04.08 / 27.33.13.120 | Хомут IEK 3.6x150 мм нейлон белый, упаковка 100 шт. (или эквивалент) | (не указано)* | 9,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.03.02.04 / 27.33.13.190 | Шина нулевая Ni ШНИ-6х9-24-У2-С на двух угловых изоляторах | (не указано)* | 12,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.22.07 / 27.12.40.000 | Щит распределительный 1/4 навесной, пластик, модулей 4 | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.22.07 / 27.12.40.000 | Щит распределительный 2/2 навесной, пластик, модулей 2 | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.16.03 / 27.33.13.150 | ЭПРА для люминесцентных ламп | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.01.04.09.08 / 27.33.13.120 | Электрическая вилка | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.05.11 / 27.11.24.000 | Электродвигатель (0.25 кВт 1500 об/мин) | (не указано)* | 1,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | автоматический выключатель 1p 10a c 4.5ка | (не указано)* | 70,00 | Штука | (не указано)* |

* Значение заполняется на этапе заключения договора.

Условия и особенности заключаемого договора

Отсутствуют

Обязательства сторон

| № | Наименование | Объекты закупки | Срок начала исполнения обязательства, не позднее | Срок окончания исполнения обязательства, не позднее | Условия предоставле-ния результатов | Ответствен-ная сторона | Получатель (потребитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка товаров по договору | ОКПД 2: 31.20.40.190, наименование: DIN-рейка алюминиевая усиленная перфорированная, количество: 20,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.40.22.119, наименование: Аккумуляторная батарея, количество: 5,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.40.11.991, наименование: Батарейка типа ААА (Упаковка), количество: 15,00 ,единица измерения: Упаковка ОКПД 2: 31.40.11.991, наименование: Батарейка типа АА (Упаковка), количество: 15,00 ,единица измерения: Упаковка ОКПД 2: 31.40.11.991, наименование: Батарейка типа С, количество: 5,00 ,единица измерения: Упаковка ОКПД 2: 25.23.15.210, наименование: Бирка кабельная маркировочная, количество: 400,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 28.62.30.154, наименование: Бокорезы, количество: 2,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.152, наименование: Розетка 16 А, с заземлением, белый, количество: 10,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.152, наименование: Розетка 16 А, с заземлением, белый, количество: 30,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.22.111, наименование: Автомат, количество: 4,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.22.111, наименование: Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 6kA, количество: 4,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.22.111, наименование: Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 6kA, количество: 7,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: автоматический выключатель 1p 10a c 4.5ка, количество: 70,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: Автоматический выключатель 1P, 16A,С, количество: 80,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P, 20A,C, количество: 30,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: Автоматический выключатель Abb S200, 3 полюса, 16A, тип C, 6kA, количество: 10,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: Выключатель автоматический 3-пол. 50A C 6kA, количество: 2,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.165, наименование: Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА, количество: 4,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.25.131, наименование: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе), количество: 20,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.40.190, наименование: Дроссель люминесцентный индукционный, количество: 15,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.159, наименование: Хомут IEK 3.6x150 мм нейлон белый, упаковка 100 шт. (или эквивалент), количество: 9,00 ,единица измерения: Упаковка ОКПД 2: 31.50.24.000, наименование: Опасность поражения электрическим током. Знак W08 (Молния), количество: 25,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 25.23.15.210, наименование: Кабель-канал 25х16 мм белый 2 м, количество: 20,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.170, наименование: Клемма, количество: 6,00 ,единица измерения: Упаковка наименование: Бактерицидная лампа, количество: 25,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 25.24.21.179, наименование: Лента изоляционная (изолента), количество: 4,00 ,единица измерения: Набор ОКПД 2: 31.50.15.111, наименование: Люминесцентная лампа, количество: 150,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 25.21.22.719, наименование: Набор термоусадочных трубок, количество: 10,00 ,единица измерения: Набор ОКПД 2: 31.20.27.152, наименование: Розетка ,16А, с защитной шторкой, с заземлением, белый, количество: 80,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.50.34.190, наименование: Светодиодный светильник I (36Вт 6500К) 59.5 см с опаловым рассеивателем, количество: 160,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.25.131, наименование: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе), количество: 20,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.25.131, наименование: Выключатель 1-полюсный , 10 А, белый, количество: 15,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 28.62.30.151, наименование: Пассатижи, количество: 2,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 29.43.20.230, наименование: Паяльник (электрический), количество: 2,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.30.11.119, наименование: Провод ПВС 3*1,5, количество: 100,00 ,единица измерения: Погонный метр ОКПД 2: 31.30.11.119, наименование: Провод ПВС 3*2,5, количество: 200,00 ,единица измерения: Погонный метр наименование: Светильник светодиодный 36Вт 3100лм 6500К 1200х180х20 призма, количество: 10,00 ,единица измерения: Штука наименование: Лампа светодиодная 3000K, E14, C38, 10Вт, количество: 15,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 32.10.52.319, наименование: Светодиодная лампа (LED) с цоколем E27, количество: 25,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.50.42.190, наименование: Стартер для люминесцентной лампы, количество: 150,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 29.71.23.510, наименование: Сушилка для рук, количество: 4,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 24.66.42.339, наименование: Зарядное устройство, количество: 2,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.161, наименование: Шина нулевая Ni ШНИ-6х9-24-У2-С на двух угловых изоляторах, количество: 12,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.40.110, наименование: Щит распределительный 1/4 навесной, пластик, модулей 4, количество: 10,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.40.110, наименование: Щит распределительный 2/2 навесной, пластик, модулей 2, количество: 20,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.20.27.152, наименование: Электрическая вилка , количество: 15,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.10.10.322, наименование: Электродвигатель (0.25 кВт 1500 об/мин), количество: 1,00 ,единица измерения: Штука ОКПД 2: 31.50.34.190, наименование: ЭПРА для люминесцентных ламп, количество: 20,00 ,единица измерения: Штука | 0 дн. от даты заключения договора | 20 дн. от даты заключения договора | Разово | Поставщик | Заказчик |

Порядок оплаты по договору

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Срок, не позднее | Сумма, руб. | Сумма в % от ЦК | Учёт неустойки | Документ-предшественник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата №01 | Оплата | 30 дн. от даты подписания документа-предшественника | (не указано)* |  | Оплата независимо от неустойки | «ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@» (Поставка товаров по договору) |

* Значение заполняется на этапе заключения договора.

Порядок оформления результатов исполнения обязательств

| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок, не позднее | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платёжное поручение | Оплата №01 | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ | Поставка товаров по договору | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Поставка товаров по договору | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
| Счёт-фактура | Поставка товаров по договору | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |

Порядок приёмки результатов исполнения

| Наименование документа | Обязательства | Ответственность | Срок, не позднее | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ | Поставка товаров по договору | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

Штрафы и пени

Сведения об ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств:

| Наименование | Условия начисления | Ненадлежащее исполнение обязательств | Размер, руб. | Размер, % от ЦК | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нарушение сроков исполнения обязательств | в соответствии с договором | Поставка товаров по договору |  |  | в соответствии с договором |
| нарушение сроков исполнения обязательств | в соответствии с договором | Оплата №01 |  |  | в соответствии с договором |