Техническое задание

Оказание услуг по световому оформлению зданий Советская пл., д. 3 и Новослободская ул. д. 7 к празднованию Нового года и Рождества Христова 2021 г.

- Предмет закупки: оказание услуг по световому оформлению зданий Советская пл. д. 3 и Новослободская ул. д. 7 к празднованию Нового года и Рождества Христова 2021 г.

- Исполнителю необходимо закупить, разместить на фасаде здания и подключить к электросети световой шнур в соответствии с настоящим техническим заданием (далее – товар, товары).

- Места размещения светового шнура на зданиях по согласованию с Заказчиком.

- Срок оказания услуг – монтаж по Заявке заказчика, но не позднее 12 декабря 2020 года, демонтаж –31.01.2021 года.

- Место оказания услуг: городской округ Чехов.

| №п/п | Наименование поставляемых товаров/оказываемых услуг/выполняемых работ | Единица измерения | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка светового шнура | м. | 725 | Светодиодный двух-проводный круглый дюралайт фиксинг представляет собой прозрачный ПВХ шнур, диаметром 13 миллиметров, с расположенными внутри светодиодами, расстояние между которыми 2,77 сантиметров. Общее количество светодиодов на 1 метре - 36 штук. Шнур постоянного свечения, кратность резки 1 метр, потребляемая мощность 2,41 ватт на 1 метр. Цвет белый. |
| 2 | Кабель электрический | м. | 400 | Кабель ВВГп-НГ(А) 2х1.5, ГОСТ |
| 3 | Закупка элементов крепления | шт | 1350 | Кабельные стяжки с дюбелем 7,6х150 ( |
| 3 | Монтаж и Демонтаж светового оформления | Усл. Ед. | 1 | Провести установку светового шнура по фасадной части и торцам зданий с подключением к электричеству. Провести демонтаж светового шнура с последующей доставкой на склад по адресу: Новослободская ул. д.7 |

- Экономические характеристики:

##### Срок закупки и монтажа светового оформления – по Заявке заказчика, но не позднее 12 декабря 2020 года.

##### Демонтаж светового оформления осуществить 31.01.2021 года.

##### Начальная (максимальная) цена договора: 297 891 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот девяносто один ) рубль 00 копеек.

##### В стоимость оказываемых услуг должны быть включены: затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, а также стоимость всех расходных материалов и запасных частей, необходимых для изготовления и размещения баннеров.

##### 8. Источники финансирования:

##### - Бюджет городского округа Чехов

##### 9. Гарантии качества: оказываемые Услуги соответствуют требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также требованиям Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». Исполнитель гарантирует оказание услуг с надлежащим качеством в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и на протяжении всего периода действия Договора.