- ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по аварийному обслуживанию внутренних инженерных систем и оборудования ГАУЗ МО «ДГБ»

Московская область, город Дубна					             		«23» мая 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: bakaeva@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Бакаева Оксана Михайловна.

2. Предмет договора: выполнение работ по аварийному обслуживанию внутренних инженерных систем и оборудования ГАУЗ МО «ДГБ».

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место выполнения работ: Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресам: 141980, Московская область, город Дубна, ул. 9 Мая, д. 7В, стр. 1 (Поликлиника № 1), ул. Вавилова, д. 1 (Детская поликлиника), ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 2 (Филиал Детской поликлиники).

Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования  по адресам: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (лечебный корпус, взрослая поликлиника, детский корпус с поликлиникой, акушерско-гинекологический корпус, инфекционное отделение, патологоанатомическое отделение, баклаборатория, прачечная, гаражи, пищеблок), ул. Володарского, д. 2Б (помещение аптеки).

Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресу: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (здание нового лечебного корпуса на 190 коек).

5. Начальная (максимальная) цена договора: 990 000,00 рублей (Девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) (включая все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «24» мая 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «31» мая 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru,

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «01» июня 2022 года.

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств: не установлен.

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком) плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления банковской гарантии, банковская гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

- И.о. главного врача ГАУЗ МО «ДГБ»						И.Ю. Азрапкина

- Приложение № 1

к Извещению от «23» мая 2022 года

Техническое задание

на выполнение работ по аварийному обслуживанию внутренних инженерных систем и оборудования ГАУЗ МО «ДГБ»

- Место выполнения работ:

- Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресам: 141980, Московская область, город Дубна, ул. 9 Мая, д. 7В, стр. 1 (Поликлиника № 1), ул. Вавилова, д. 1 (Детская поликлиника), ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 2 (Филиал Детской поликлиники).

- Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования по адресам: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (лечебный корпус, взрослая поликлиника, детский корпус с поликлиникой, акушерско-гинекологический корпус, инфекционное отделение, патологоанатомическое отделение, баклаборатория, прачечная, гаражи, пищеблок), ул. Володарского, д. 2Б (помещение аптеки).

- Выполнение работ по аварийному обслуживанию теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресу: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (здание нового лечебного корпуса на 190 коек).

- Условия выполнения работ:

Аварийное обслуживание – комплекс первоочередных технологических операций и мероприятий по устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности.

Аварийное обслуживание включает в себя:

- локализацию аварийных ситуаций путем отключения отдельных участков или всей системы, имеющих повреждения, от общих сетей;

- проведение работ по аварийному ремонту и восстановительных работ;

- устранение неисправностей неаварийного характера инженерных систем и оборудования Заказчика;

- работы выполняются из материалов Подрядчика, стоимость которых включается в акт выполненных работ (Приложение №1 к Техническому заданию) по текущим розничным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Подрядчик должен обеспечить квалифицированное техническое руководство, все работы должны быть выполнены специалистами, своим инструментом.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, в том числе грузоподъемных. Все работы должны соответствовать нормам и стандартам, установленным законодательством РФ.

Работы выполняются Подрядчиком по письменной заявке Заказчика при возникновении аварийной ситуации. Подрядчик должен вести круглосуточный учет заявок на устранение неисправностей.

Заявка, подписанная уполномоченным представителем Заказчика, направляется в рабочие дни с 8.00  до 17.00  часов по факсу: ____________ или по адресу электронной почты: ___________. В  нерабочее время, выходные и праздничные дни одновременно производится направление письменной заявки по факсу: _________ и звонок по телефону: _________ .

Заказчик обязан убедиться в приеме заявки представителем Подрядчика, зафиксировав время приема и фамилию принявшего заявку.

После получения заявки на устранение аварии Подрядчик направляет аварийную бригаду на место аварии для её локализации в сроки, установленные Техническим заданием. После обследования места аварии представитель Подрядчика составляет и подписывает у представителя Заказчика аварийный акт, установленной формы (Приложение № 1 к Техническому заданию), на основании которого составляется Калькуляция стоимости работ. В случае согласования Заказчиком стоимости работ определяется срок её выполнения.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора назначить лиц, ответственных за выполнение работ по аварийному обслуживанию и сообщить об этих лицах Заказчику в письменной форме.

В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней устранить  их за свой счет. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком в случае причинения им ущерба из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору, а так же в процессе выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих представителей, осуществляющих обслуживание, необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, оборудованием, инструментами и расходными материалами для локализации и устранения аварийных ситуаций.

Срок гарантий на результаты работ – 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

- Используемые государственные или профессиональные стандарты, правила, технические регламенты

Работы по аварийному обслуживанию оборудования энергосистем должны выполняться в соответствии с требованиями следующих правил:

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрированы Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г.;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты № 328Н от 24.07.2013г.;

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. №167;

- Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства  ПОТ РМ-025-2002, утверждены постановлением Министерства труда РФ от 16.08.2002 г. №61.

- Все используемые изделия, материалы и оборудование должны быть сертифицированы в Российской Федерации, соответствовать требованиям СНиП, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

- Сроки устранения аварий и неисправностей инженерных систем и оборудования:

4.1. Устранение неисправностей аварийного характера в трубопроводах тепло-, водо- снабжения и канализации и их сопряжениях, электросетей и оборудования:

- в рабочее время – выезд аварийной бригады в течение 1 часа с момента поступления заявки;

- в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни – выезд аварийной бригады в течение 3 часов с момента поступления заявки.

4.2. Проведение аварийных ремонтов электрооборудования и сетей, сантехнического оборудования, трубопроводов тепло-, водо- снабжения и канализации, устранение прочих неисправностей санитарно-технического оборудования, электрооборудования и сетей неаварийного характера, устранение течи водопроводных кранов и смывных бачков, замена перегоревших ламп -  в согласованные Сторонами сроки.

- Перечень работ по аварийному обслуживанию инженерных систем и оборудования:

5.1 Водопровод, канализация, горячее водоснабжение:

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших (до 2 м) участков трубопроводов;

- ликвидация засора канализации внутри здания;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена неисправных сифонов и небольших (до 2 м) участков трубопроводов, связанная с устранением засора или течи;

- ликвидация течи или неисправности на сантехнических приборах;

- замена подводки и кранов, подходящих к источнику отбора или конечного прибора потребления;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

5.2 Центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших (до 2 м) участков трубопровода;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода.

5.3 Электроснабжение (правый берег)

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей в вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

5.4 Сопутствующие работы при ликвидации аварии:

- отрывка траншей;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления и горячего водоснабжения и обратное их наполнение с пуском системы после устранения неисправности;

- восстановительные работы по ликвидации последствий, возникших в результате  проведения работ по аварийному ремонту сетей и оборудования (штукатурно-малярные работы, заделку вскрытий и т.п.).

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

стоимости 1 часа работ на 3 квартал 2022 года.

Расчетные индексы для Московской области (п 2.2) в ценах на март 2022 года.

| № п/п | Наименование калькуляционных статей расхода | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования и систем | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования и систем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоёмкость (час) | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Основная зарплата производственных рабочих | 339,01 | 339,01 |
| 3 | Накладные расходы | 308,50 | 349,18 |
| 4 | Итого | 647,51 | 688,19 |
| 5 | Плановые накопления | 162,49 | 175,98 |
| 6 | Всего | 810,00 | 864,17 |
| 7 | НДС 20% | 162,00 | 172,83 |
| 8 | Стоимость с НДС | 972,00 | 1037,00 |
| Стоимость материалов и механизмов определяется исходя из объема работ, необходимых для выполнения различных видов аварийных ремонтов. |  |  |  |

Стоимость норма часа определяется расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, действующих в момент проведения работ.

Приложение № 1

к Техническому заданию

А В А Р И Й Н Ы Й  А К Т  №

от « ____» _____________ 2022 г.

Комиссия в составе:

представители Заказчика:            ____________________________     _____________________

должность			ФИО

____________________________     _____________________

должность		ФИО

представители Подрядчика:____________________________     _____________________     							должность			ФИО

____________________________     _____________________

должность		ФИО

установила:

Место аварии  _____________________________________________________________________

Дата и время возникновения аварии  _________________________________________________________

Краткое описание аварии и ее последствий  ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Причины аварии __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Краткое описание выполненного для устранения аварии ремонта и затраченные ресурсы:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Время, затраченное на устранение аварии (чел/час) | Материалы, затраченные при выполнении ремонта (наименование и количество) | Транспортные средства и механизмы, использованные при устранении аварии (маш/час) |
| --- | --- | --- |

Мероприятия, направленные на предотвращение аварии ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

от Заказчика:           __________________     _____________________     __________________

должность		подпись                       		ФИО

__________________     _____________________     __________________

должность		        подпись                                            ФИО

от Подрядчика:     __________________     _____________________     __________________

должность		        подпись                                            ФИО

__________________     _____________________     __________________

должность		        подпись                                            ФИО

Сроки выполнения работ: с 01 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года.

Срок и условия оплаты: Оплата выполненных работ безналичная, осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Приложение № 2

к Извещению от «23» мая 2022 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

стоимости 1 часа работ на 3 квартал 2022 года.

Расчетные индексы для Московской области (п 2.2) в ценах на март 2022 года.

| № п/п | Наименование калькуляционных статей расхода | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования и систем | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования и систем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоёмкость (час) | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Основная зарплата производственных рабочих | 339,01 | 339,01 |
| 3 | Накладные расходы | 308,50 | 349,18 |
| 4 | Итого | 647,51 | 688,19 |
| 5 | Плановые накопления | 162,49 | 175,98 |
| 6 | Всего | 810,00 | 864,17 |
| 7 | НДС 20% | 162,00 | 172,83 |
| 8 | Стоимость с НДС | 972,00 | 1037,00 |
| Стоимость материалов и механизмов определяется исходя из объема работ, необходимых для выполнения различных видов аварийных ремонтов. |  |  |  |

Стоимость норма часа определяется расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области, действующих в момент проведения работ.

Начальная максимальная цена договора – 990 000,00 рублей (Девятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек) определена исходя из Калькуляции стоимости 1 часа работ и на основании предполагаемой потребности Заказчика, из них:

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресам: 141980, Московская область, город Дубна, ул. 9 Мая, д. 7В, стр. 1 (Поликлиника № 1), ул. Вавилова, д. 1 (Детская поликлиника), ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 2 (Филиал Детской поликлиники),

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования по адресам: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (лечебный корпус, взрослая поликлиника, детский корпус с поликлиникой, акушерско-гинекологический корпус, инфекционное отделение, патологоанатомическое отделение, баклаборатория, прачечная, гаражи, пищеблок), ул. Володарского, д. 2Б (помещение аптеки) – 645 000,00 рублей (Шестьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек);

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресу: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (здание нового лечебного корпуса на 190 коек) – 345 000,00 рублей (Триста сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

- Приложение № 3

к Извещению от «23» мая 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

стоимости 1 часа работ на 3 квартал 2022 года.

| № п/п | Наименование калькуляционных статей расхода | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию электротехнического оборудования и систем | Стоимость 1 часа работ в руб. по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования и систем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудоёмкость (час) |  |  |
| 2 | Основная зарплата производственных рабочих |  |  |
| 3 | Накладные расходы |  |  |
| 4 | Итого |  |  |
| 5 | Плановые накопления |  |  |
| 6 | Всего |  |  |
| 7 | НДС 20% |  |  |
| 8 | Стоимость с НДС |  |  |
| Стоимость материалов и механизмов определяется исходя из объема работ, необходимых для выполнения различных видов аварийных ремонтов. |  |  |  |

Цена договора: Указать сумму всего (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – указать сумму НДС (цифрами и прописью), в том числе:

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресам: 141980, Московская область, город Дубна, ул. 9 Мая, д. 7В, стр. 1 (Поликлиника № 1), ул. Вавилова, д. 1 (Детская поликлиника), ул. Энтузиастов, д. 19, корп. 2 (Филиал Детской поликлиники),

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования по адресам: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (лечебный корпус, взрослая поликлиника, детский корпус с поликлиникой, акушерско-гинекологический корпус, инфекционное отделение, патологоанатомическое отделение, баклаборатория, прачечная, гаражи, пищеблок), ул. Володарского, д. 2Б (помещение аптеки) – указать сумму (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – указать сумму НДС (цифрами и прописью);

- аварийное обслуживание теплопотребляющих установок, внутренних тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения, сетей канализации, сантехнического оборудования, электрических сетей, вводно-распределительных устройств, этажных распределительных щитов, поэтажной электропроводки, электротехнического оборудования по адресу: 141980 Московская область, город Дубна, ул. Карла Маркса д.30 (здание нового лечебного корпуса на 190 коек) – указать сумму (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – указать сумму НДС (цифрами и прописью).

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера ____________________________отсутствуют  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….