УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

АО «УК «Жилой дом»

___________________/Добрышин Е.В./

М.П.

«__» _________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

на поставку электротоваров

Заказчик: АО «Управляющая компания «Жилой дом»

Предмет договора: поставка электротоваров для нужд АО «Управляющая компания «Жилой дом»

Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта: срок поставки Товара – с момента заключения договора до 31.12.2020 г. по предварительной заявке заказчика в течение трех рабочих дней, с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по рабочим дням.

Срок действия контракта: с даты заключения договора до 31.12.2020 г.

Перечень товаров, характеристика, объем

| № | Товар | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник LED ULP-Q105 6060-36W/6500K WHITE (A) 595*595*19 универс. потолочн | 10 | шт |
| 2 | Светильник LED ДПО LU-1200х75х23 36Вт 6500К 3200Лм | 10 | шт |
| 3 | Светильник ЛВО418M (595*595) зерк.растр | 10 | шт |
| 4 | Лампа люм. 36 L /640(ЛБ) Т8 4000К G13 25шт/уп 4008321959713 | 50 | шт |
| 5 | Лампа люм. 18 L /640(ЛБ) Т8 4000К G13 25шт/уп 4008321959652 | 50 | шт |
| 6 | Кабель-канал 100х60 белый (8 м) | 200 | м |
| 7 | Кабель-канал 40х25 белый (50 м) | 400 | м |
| 8 | Труба ПВХ гофр.пр.32мм (50) | 50 | м |
| 9 | Труба ПВХ гофр.пр.25мм (50) | 50 | м |
| 10 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Желтая 20метров | 5 | шт |
| 11 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Красная 20метров | 5 | шт |
| 12 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Синяя 20метров | 5 | шт |
| 13 | Изолента ПВХ 0,15х19мм Желто-Зеленая 20метров | 5 | шт |
| 14 | Хомут 3,6х200мм нейлон (черный) (100шт) | 10 | упак (100шт) |
| 15 | Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150) | 20 | шт |
| 16 | Светильник LED накладной PBH-PC2-RA 8W 640Lm 4000K круг белый 176х56mm | 400 | шт |
| 17 | Кабель ВВГ-П 2*1,5 НГ-LS ГОСТ | 200 | м |
| 18 | Кабель ВВГ-П 2*2,5 НГ-LS ГОСТ | 100 | м |

Требования Заказчика к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), комплектности, качественным и иным характеристикам: Товар должен иметь все необходимые, для данного вида продукции сертификаты. Не допускается поставка Товара без документов, подтверждающих его качество. Вся сопроводительная информация о поставляемом Товаре должна быть на русском языке.

Безопасность поставляемого Товара должна соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.

Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в использовании, не снятым с производства, а так же свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, указанным в настоящем техническом задании.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар -  согласно гарантийного срока, установленного изготовителем и отраженного в соответствующей документации, составленной на русском языке.