ПРИЛОЖЕНИЕ № I- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупки – закупка ИБП и аккумуляторов.

- Начальная максимальная цена контракта – 34430,00 рублей (Тридцать четыре тысячи четыреста тридцать рублей 00 копеек).

- Место и адрес поставки товара: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Талдомский центр социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов», 141900 Московская область, Талдомский район, г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина, д.42/1.

- Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в течение 10 дней с даты заключения Договора по адресу: МО, г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42/1.

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП (источник бесперебойного питания) | # ИБП CyberPower UT450EI (или эквивалент) Архитектура ИБП – линейно-интерактивный; Формат корпуса – напольный; Мощность – не менее 450 ВА; Работа от аккумулятора – до 19 минут; Количество фаз в ИБП – однофазный; Вых.соед. IEC С13 (4шт), вход. Schuko; защита от импульсных помех RJ45/11; Температурный режим, °C – от 0 до +40; Активная мощность, Вт – не менее 240; Наличие АКБ – с АКБ; Входная частота, Гц. – 40-70; Входное напряжение, V – 220; Выходное напряжение, V – 220; Уровень шума ИБП, Дб – не более 45; Звуковой сигнал – Да; Воз-ть замены аккум. – Да; Встроенные аккумуляторы, шт – 1. | Штука | 10 |
| 2 | Аккумулятор | # Аккумуляторная батарея для ИБП любых торговых марок Номинальное напряжение – 12 В; Емкость – 7 Ач; Тип батареи - перезаряжаемый, необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор; Высота с клеммой – 101 мм. | Штука | 10 |

Основные требования  к качеству товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требуемым характеристикам,  быть новым и упакованным. Товар должен быть произведен не ранее 2020 г. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Упаковка товара должна гарантировать сохранность товара при транспортировке и хранении. Не допускается наличие на упаковке следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы).Товар должен быть высокого качества и не должен иметь дефектов.

Гарантия на поставляемы товар устанавливается не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной.

Порядок поставки товара:

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки, отгрузки (передачи) товаров Заказчику. Поставка товара осуществляется в течение 10 дней с даты заключения Договора. Поставщик поставляет товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счёт. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъёмных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счёт.