## Ведомость объемов работ
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [6 empty] | Заказчик
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  | /
"___"_____________2020 г. | [6 empty] | "___"_____________2020 г.
Наименование стройки:
Объект №
Ведомость объемов работ №
на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании по адресу: МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 86, кор. 4, пом. 71.
Наименование объекта:
Основание:
№пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Единица измерения |  | Количество
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4
Ремонтные работы
Окна
1 | Снятие оконных переплетов остекленных | [7 empty] | 100 м2 оконных переплетов |  | 0.0207
2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | [7 empty] | 100 коробок |  | 0.01
3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.003
4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.0207
5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | [7 empty] | 100 п. м |  | 0.02
6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.0086
Двери
7 | Снятие дверных полотен | [7 empty] | 100 м2 дверных полотен |  | 0.0175
8 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | [7 empty] | 100 коробок |  | 0.01
9 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.75
10 | Дверь входная металлическая Стройгост 5, 860 мм, правая, цвет металл | [7 empty] | шт |  | 1
Стены
11 | Снятие обоев простых и улучшенных | [7 empty] | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0.3302
12 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | [7 empty] | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0.33
13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | [7 empty] | 100 м2 поверхности |  | 0.33
14 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | [7 empty] | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0.33
15 | Окраска стен, оклееных обоями, красками за 2 раза | [7 empty] | 100 м2 поверхности стен |  | 0.33
Потолки
16 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | [7 empty] | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0.12
17 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | [7 empty] | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0.12
18 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.12
Полы
19 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.14
20 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.12
21 | Разборка покрытий полов цементных | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.12
22 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.12
23 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.12
24 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.12
25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.14
Электромонтажные, слаботочные и другие работы работы
26 | Демонтаж кабеля | [7 empty] | 100 м |  | 0.25
27 | Демонтаж скрытой электропроводки | [7 empty] | 100 м |  | 0.2
28 | Демонтаж выключателей, розеток | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.06
29 | Демонтаж патронов, подвесов | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
30 | Демонтаж электросчетчиков | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.01
31 | Блоки с выключателями и штепсельными розетками | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
32 | Блок распределения питания ЦМО (БР 16-008) гор.размещ. 8xSchuko базовые 10A C14 | [7 empty] | шт |  | 2
33 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.01
34 | Выключатель 2КЛ, с/П "Вишня", серии "TUNA", EL-BI (турция) | [7 empty] | Шт. |  | 1
35 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
36 | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный) | [7 empty] | шт. |  | 1
37 | Смена светильников с люминесцентными лампами | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.05
38 | Светильник светодиодный офисный Apollo L-30 SM16 30Вт | [7 empty] | шт |  | 5
39 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
40 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
41 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм) | [7 empty] | шт. |  | 1
42 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | [7 empty] | 1 шт. |  | 5
43 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С SH201L 4.5кА (SH201L C6) | [7 empty] | шт |  | 1
44 | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH941R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH941RAC-C16/0,03) | [7 empty] | шт |  | 4
45 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | [7 empty] | 1 шт. |  | 5
46 | Выключатель автоматический однополюсный 63А С SH201L 4.5кА (SH201L C63) | [7 empty] | шт |  | 1
47 | Выключатель автоматический однополюсный 50А С SH201L 4.5кА (SH201L C50) | [7 empty] | шт |  | 4
48 | Аккумулятор | [7 empty] | 1 шт. |  | 1
49 | Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА СПН-13500 (13.5 кВт) | [7 empty] | шт |  | 1
50 | Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи | [7 empty] | 1 тренировочный цикл |  | 1
51 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | [7 empty] | 1 шт. |  | 5
52 | Шкаф напольный NTSS Premium 19" дверь стекло, RAL 7035 серый 47U, глубина 600 мм | [7 empty] | шт |  | 5
53 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | [7 empty] | 1 т |  | 0.0101
54 | Лоток проволочный 100х50х3000 (FC5010) (вес 0,767 кг/шт) | [7 empty] | шт |  | 9
55 | Лоток проволочный 200х50х3000 (FC5020) /(вес 1,061 кг/шт) | [7 empty] | шт |  | 3
56 | Подвес вертикальный двойной 41х21х300мм горячеоцинкованный (BSD2103HDZ) | [7 empty] | шт |  | 29
57 | Консоль усиленная 200мм (BBH6020) | [7 empty] | шт |  | 29
58 | Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка (CM350001) | [7 empty] | шт |  | 150
59 | Провод в лотках, сечением до 70 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 1
60 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | [7 empty] | 1000 м |  | 0.1
61 | Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты по стенам, сечение ленты 2х30 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.2
62 | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм | [7 empty] | т |  | 0.0107
63 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | [7 empty] | 1000 м |  | 0.015
64 | Прокладка и включение на станции типа «Пентаконта» проводов заземления по провододержателям | [7 empty] | 100 шт. провододержателей |  | 0.05
65 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 4 | [7 empty] | 1 разделка |  | 4
66 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 4 | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 4
67 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 8 | [7 empty] | 1 разделка |  | 4
68 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8 | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 4
69 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 32 (кратное 64) | [7 empty] | 1 разделка |  | 8
70 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 32 (кратное 64) | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 8
71 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 32 | [7 empty] | 1 разделка |  | 4
72 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 32 | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 4
73 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 16 | [7 empty] | 1 разделка |  | 10
74 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16 | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 10
75 | Разделка концов волоконно-оптических кабелей с оконцеванием, емкость оптических волокон: 48 (кратное 96) | [7 empty] | 1 разделка |  | 8
76 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 48 (кратное 96) | [7 empty] | 1 оптический кросс |  | 8
77 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 4 | [7 empty] | 1 участок |  | 2
78 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8 | [7 empty] | 1 участок |  | 2
79 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 32 | [7 empty] | 1 участок |  | 2
80 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 32 (кратное 64) | [7 empty] | 1 участок |  | 4
81 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 16 | [7 empty] | 1 участок |  | 5
82 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 48 (кратное 96) | [7 empty] | 1 участок |  | 4
83 | Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 5, 6 | [7 empty] | 1 канал связи |  | 2
84 | Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 15, 16 | [7 empty] | 1 канал связи |  | 2
85 | КРС-4-SC/APC ~4 -SC/APC | [7 empty] | шт |  | 2
86 | КРС-8-SC/APC - кросс оптический стоечный (19"), 1U, 8 портов, SM, SC/APC, укомплектованный | [7 empty] | шт |  | 2
87 | КРС-16-SC/APC - кросс оптический стоечный (19"), 1U, 16 портов, SM, SC/APC, укомплектованный | [7 empty] | шт |  | 5
88 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | [7 empty] | шт |  | 2
89 | Кросс 19, предсобранный 2U, 64 порта SC/APC, 9/125 мкм | [7 empty] | шт |  | 2
90 | Кросс 19, предсобранный 3U, 96 портов SC/APC, 9/125 мкм | [7 empty] | шт |  | 2
91 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт | [7 empty] | 1 сплит-система |  | 2
92 | Сплит-система Toshiba RAS-24U2KH3S-EE | [7 empty] | шт |  | 2
93 | Прим. Установка приточной установки | [7 empty] | 1 камера |  | 1
94 | Приточная установка Breezart 550 Lux | [7 empty] | шт |  | 1
Прочие работы
95 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.04
96 | Затаривание строительного мусора в мешки | [7 empty] | 1 т |  | 0.2
97 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | [7 empty] | 1 т груза |  | 1
98 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км | [7 empty] | 1 т груза |  | 1
99 | Утилизация строительного мусора | [7 empty] | т |  | 1
От Подрядчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика: |  |  |  |  | _____________________
|  | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.