УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ООО «Купавинские Тепловые Сети»

В.Н. Курганский

____________________

От "__" апреля 2021 г.

Техническое задание для размещения заказа

путём проведения запроса котировок в электронной форме на поставку  ГСМ (бензин АИ 92)  для нужд ООО «Купавинские Тепловые Сети» по адресу:

142450, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Большая Московская, дом 3

| Наименование товара | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ – 92 (или эквивалент) | ГОСТ 32513-2013 Октановое число, не менее, моторный метод 82,5 Октановое число, не менее, исследовательский метод 91,0 Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010 Содержание марганца, мг/дм3, не более 18 Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0 Индукционный период бензина, мин, не менее 360 Массовая доля серы, %, не более 0,05 Объемная доля бензола, %, не более 5 Плотность при 15 °С, кг/м3 725-780 Внешний вид Чистый, прозрачный | Литр | 10 000 |

Место поставки товара: Сеть АЗС на территории Богородского городского округа, включая РФ.

Поставка дополнительных объемов дизельного топлива осуществляется передвижными топливно-заправочными станциями Поставщика по адресу Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Большая Московская, дом 3 (котельная №2) по заявке Заказчика в течение 72 часов.

Требования к техническим и  функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) топливных карт с литровым лимитом отпуска:

- заправка топливом автотранспорта Заказчика посредством топливных карт должна осуществляться через топливораздаточные колонки автозаправочных станций;

- предоставление топливных карт с литровым лимитом отпуска топлива в: сутки, месяц;

- при использовании топливных карт должна быть возможность установления лимита по каждой карте, возможность быстрой блокировки карты по заявке (устно или по факсу) Заказчика в течение 1(одного) часа, возможность дистанционного управления состоянием карты, установки и снятия лимита, блокировки, контроль отпуска топлива в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет);

- количество топливных карт с литровым лимитом отпуска определяется Заказчиком и может меняться по согласованию Сторон в течение всего срока действия Договора.

Возможности управления в личном кабинете на сайте, в сети интернет:

самостоятельное формирование Заказчиком отчета о транзакциях в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет) по всем картам за один день и по одной карте за любой период с указанием: № карты, дата и время заправки, кол-во топлива (литров, вид топлива, наименование АЗС и цена).

Функции безопасности:

- самостоятельное формирование Заказчиком суточного или месячного лимита и возможность изменять их удаленно;

- самостоятельная возможность Заказчика блокировать/разблокировать топливные карты;

- самостоятельная возможность Заказчика вывода информации по транзакциям в печать и экспорт в Excel.

Начальник службы материально-технического

обеспечения, механизации и автотранспорта                                                              И.А.Качаев