«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГАУЗ МО «МОСП»

______________________ М.И. Сойхер

«___»_____________ 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАКУПКЕ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

тема: Поставка расходных материалов и оборудования для дневного стационара

| № Пункта | Наименование | Информация |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Способ закупки | ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |
| 2. | Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения, почтовый адрес: 129110, Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1 Тел.: (929) 929 45 54 Адрес электронной почты: zakazmosp@mail.ru Контактное лицо по вопросам осуществления процедуры запроса котировок в электронной форме: Суриков Андрей Владимирович: Тел.: (929) 929 45 54 |
| 3. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, описание предмета закупки | Предмет договора: Поставка расходных материалов и оборудования для дневного стационара Количество поставляемого товара: в соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Описание предмета закупки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему извещению) ОКПД 2; ОКВЭД 2. 32.50.13.190; 32.50. 32.50.13.110; 32.50. 32.50.21.121; 32.50. 26.60.12.140; 26.60. 14.12.30.190; 14.12. 13.92.12.161; 13.92.1. 32.50.50.190; 32.50. 21.20.24.150; 21.20.2. 22.21.29.120; 32.50. 21.20.24.110; 21.20. 28.99.39.190; 28.99. 22.19.71.190; 22.19.7. 26.60.12.129; 26.60. 26.60.13.110; 26.60. |
| 4. | Официальный сайт, на котором размещается настоящее извещение | www.zakupki.gov.ru |
| 5. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сроки поставки | г. Москва, ул. Щепкина, д61/2, корп.1 Срок: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней. |
| 6. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора Валюта. Условия оплаты. | Цена Договора включает общую стоимость поставки, включая все расходы на исполнение договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора, и составляет: 1 286 503,95 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля 95 копеек, с учетом всех налогов и сборов Валюта: российский рубль Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора |
| 7. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (извещение и проект договора), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | В электронном виде документация (извещение и проект договора) размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Сроки предоставления: с 08.06.2021 по 10:00 17.06.2021 включительно. Место предоставления документации: сайт www.zakupki.gov.ru Взимание платы: плата не взимается. |
| 8. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://estp.ru/ |
| 9. | Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Место подачи заявок: на электронной площадке http://estp.ru/ Дата начала подачи заявок: 08.06.2021 Дата и время окончания подачи заявок: 17.06.2021 в 10:00 |
| 10. | Порядок подачи заявок | В соответствии с п. 2 Приложения №1 к настоящему извещению |
| 11. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, срок и порядок предоставления обеспечения | Обеспечение заявки не предусмотрено |
| 12. | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: с 17.06.2021 г. 10:01 московского времени по 18.06.2021 г. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. |
| 13. | Дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 18.06.2021 г. |
| 14. | Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме | В соответствии с п 3 Приложения №1 к настоящему извещению |
| 15. | Указание на право Заказчика отменить конкурентную закупку и срок, до наступления которого Заказчик может это сделать | 1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной системе в день принятия этого решения. 3. В течение одного часа с момента размещения в Единой информационной системе извещения об отмене конкурентной закупки в электронной форме, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомления об отмене конкурентной закупки в электронной форме всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней. 4. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 5. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 6. При отмене конкурентной закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены конкурентной закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика. 7. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора. 8. Заказчик/специализированная организация не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
| 16. | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям | В соответствии с п.4 и п.2.3 Приложения №1 к настоящему Извещению |
| 17. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкцию по ее заполнению | В соответствии с Приложения №4 к настоящему Извещению |
| 18. | Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств | Не установлен |
| 19. | Информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с нормами Положения о закупке | Предусмотрена |
| 20. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Односторонний отказ стороны договора от исполнения договора допускается только в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон. |
| 21. | Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора | В соответствии с п.6 Приложения №1 к настоящему Извещению |
| 22. | Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса котировок, запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 23. | Приложения к настоящему извещению | Приложение №1 – Условия проведения запроса котировок в электронной форме Приложение №2 – Техническое задание Приложение №3 – Проект договора Приложение №4 – Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению Приложение №5 – Расчет начальной (максимальной) цены Договора |

Приложение№1 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Условия проведения запроса котировок в электронной форме.

1. Источник финансирования закупки: За счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования

2. Порядок подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)

2.1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и предложения участника запроса котировок в электронной форме о цене договора.

2.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.

2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

2.3.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

2.3.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса.

2.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным  извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

2.3.4. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса котировок в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

2.3.6. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

2.3.7. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

2.3.8. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

2.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

2.5. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

2.6. Требовать от участника запроса котировок в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящим Извещением, не допускается.

2.7. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Первый порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.10. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки возвращает указанную заявку подавшему ее участнику запроса котировок в электронной форме в случае:

подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Извещения;

подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки данным участником не отозваны. В указанном случае данному участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе;

получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе;

подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене договора или содержащей предложение о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора или равной нулю.

2.11. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с пунктами 15.5, 15.7, 46.10 Положения о закупке оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

2.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в таком запросе.

2.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

3. Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

3.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок.

3.2. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.

3.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется Комиссией в случае:

непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 46.3 Положения о закупке, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной пунктом 46.3 Положения о закупке, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

в случае несоответствия участника такого запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме;

предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

3.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 3.3 настоящего Извещения, не допускается.

3.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

о дате подписания протокола;

о дате и времени рассмотрения данных заявок;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и Положения о закупке, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.

3.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

3.7. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

3.8. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся.

3.9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 47.8 Положения о закупке, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в электронной форме порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащих такие же предложения. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса котировок в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса котировок в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 47.7 Положения.

3.10. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме должен содержать информацию:

о дате подписания протокола;

об участниках запроса котировок в электронной форме, заявки на участие в таком запросе котировок которых были рассмотрены;

о количестве поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

о результатах рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в том числе об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и настоящего Положения, которым не соответствуют участники запроса котировок в электронной форме);

о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок;

о порядковых номерах заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, присвоенных в порядке, предусмотренном пунктом 47.9 Положения, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок в электронной форме;

о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участника запроса котировок в электронной форме, заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого присвоен первый номер;

о причинах по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

47.11. Протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

4. Требования к участникам закупки

4.1. Обязательные требования к участникам закупок:

соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ)

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

участник закупки не является офшорной компанией;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2. Дополнительно к участникам закупки может быть установлено требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

4.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам закупки, требования, которые не указаны в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

4.4. При осуществлении закупки Заказчик вправе также установить в документации о конкурентной закупке, извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование к поставщику (исполнителю, подрядчику), не являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, о привлечении к исполнению договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг

5.1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

5.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договором:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договоре количество такого товара;

5.1.2. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

5.2. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

- изменение предмета договора не допускается;

- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

5.3. В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 процентов от объема ранее произведенной закупки, такое изменение условий договора допускается без согласования проекта дополнительного соглашения.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией о конкурентной закупке и договором.

5.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

5.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

6. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора

6.1 Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

по результатам конкурентной закупки, в том числе, когда такая закупка признана несостоявшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

6.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки.

6.3. Заключение договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном типовым Положением о закупке ГАУЗ МО «МОСП» и регламентом работы электронной площадки.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров (в случае их проведения).

В течение 5 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной закупке (извещению о проведении запроса котировок в электронной форме), условий исполнения договора, указанных в заявке, окончательном предложении участника электронной процедуры.

В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель конкурентной закупки в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме);

в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и своей заявке на участие в конкурентной закупке в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем конкурентной закупки в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя конкурентной закупки в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных абзацем 8 пункта 63.4 Положения, победитель конкурентной закупки в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

Если при проведении конкурентной закупки в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям документации о конкурентной закупке (извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.4. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные пунктом 1 части 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ, Заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров). Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиками в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с Федеральным законом не подлежат размещению в Единой информационной системе.

7. Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся

7.1.  Если запрос котировок в электронной форме признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссией только одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, договор с данным участником заключается в соответствии с подпунктом 60.1.33 пункта 60.1 Положения о закупках ГАУЗ МО «МОСП» в порядке, установленном разделом 63 Положения о закупке.

7.2. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в нем, или если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок в электронной форме уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку.

В этих случаях Заказчик обязан внести изменения в План закупки.

При этом предмет закупки (в том числе количество товара, объем работы или услуги), требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора новой закупки, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который в случае, если он определен конкретной календарной датой, должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения новой закупки.

8. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

8.1. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) конкурентные закупки осуществляются с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета и условиями его предоставления. (Установлен в соответствии с остановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»)

8.2. Условия для предоставления приоритета:

8.2.1. Указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров.

8.2.2. За представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, участник несет ответственность предусмотренную Положением о закупке за предоставление недостоверных сведений в составе заявки..

8.2.3. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.

8.2.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

8.2.5. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 Положения о закупке, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 Положения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

8.2.6. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

8.2.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

8.2.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора. В соответствии с Положением о закупке.

8.2.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим Положением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

8.3.1. Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки.

8.3.2. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

8.3.3. В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

8.3.4. В заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого запроса котировок или закрытого запроса предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8.3.5. В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в электронной форме, закрытого аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8.4. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Приложение №2 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

на поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом настоящего запроса котировок в электронной форме является право заключения договора на поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара (далее – Товар) для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (далее - Заказчик).

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

2.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится по мере поступления денежных средств в течение 30 дней с даты поставки только за фактически поставленный товар. Основанием для оплаты являются подписанные сторонами товарные накладные, а также счета, счета-фактуры, подписанные Поставщиком и предоставленные в бухгалтерию Заказчика.

2.3. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Местом поставки товара является: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1

3.2. Срок поставки товара: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

3.3. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), осуществляются силами Поставщика за его счет.

4. Порядок формирования цены договора

4.1. Цена Договора включает общую стоимость поставки,  включая все расходы на исполнение договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора.

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Договором.

## РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

5. Требования к количеству товара.

5.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в настоящем Техническом задании в спецификации.

6. Требования к качеству и безопасности товара

6.1. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

6.2.Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Товар должен быть новым, не использованным. Срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности, указанного на упаковке такого товара, на момент его поставки.

6.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара.

7.1. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам согласно спецификации Товара (далее – Спецификация).

8. Требования к таре и упаковке товара

8.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

### 9. Требования к отгрузке и доставке товара

9.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки их транспортом Поставщика.

9.2. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара.

9.3. Порядок поставки: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

10. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

10.1. Поставщик осуществляет поставку и выгрузку товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, передает товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации.

10.2. Приемка товара по Договору осуществляется в следующем порядке:

10.2.1. Вместе с поставленным товаром Поставщик представляет Заказчику отчетные и финансовые документы: товарную накладную в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

10.2.2. Поставщик должен передать Заказчику заверенные копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

10.2.3. Заказчик при получении товара проверяет его на соответствие требованиям Технического задания и Договора.

10.2.4. В случае поставки товара с нарушением условий Договора замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

10.2.5. В случае отсутствия замечаний к товару Заказчик принимает товар и подписывает товарную накладную.

10.3. Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, К ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

11. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Заказчику Товара, подписания накладной и составляет не менее 12 месяцев, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

11.2. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.

12. Дополнительные требования: Поставщик должен иметь сервисный центр по обслуживанию поставляемого инструментария на территории Российской Федерации или договор с сервисным центром, расположенным на территории Российской Федерации. Адреса и телефоны сервисного центра в Российской Федерации предоставляются при поставке Товара. Наличие сервисного центра на территории Российской Федерации необходимо для быстрого реагирования и обслуживания Заказчика в случае возникновения гарантийного случая, для 
минимизации рисков длительных простоев в работе Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование | Соответствие КТРУ, описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара) | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр антибактериальный | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Набор фильтров с защитой от переполнения, гидрофобный одноразовый, неавтоклавируемый.; Соответствие. Материал; Синтетический нетканый материал. Размер пор; не более 3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей; не менее 1 м2. Фильтрация; не менее 10% при размере частиц не более 0,3 мкм. Защита от переполнения; Наличие. Цвет; Белый. В упаковке; Не менее 10 шт. | упак. | 5 |
|  | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником | КТРУ: 32.50.13.110-00005149 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная Описание КТРУ: Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником Размер L Канюля назальная предназначена для длительной и кратковременной оксигенотерапии пациента. Представляет собой изделие с прозрачной кислородной трубкой, не менее чем двумя атраматичными зубцами и female-коннектором. Материал изготовления: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. Трубка кислородная должна иметь звездообразный просвет, структура которого позволяет сохранить функциональность изделия при перегибе или перекручивании. Длина трубки 2130 мм ± 50 мм для подключения к источнику кислорода. Кислородная магистраль должна перетекать в петлеобразный элемент с возможностью регулировки размера петли для оптимального позиционирования канюли на лице пациента. На петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода со специальным упором для удобной фиксации канюли. Зубцы должны быть прямой формы с внутренним диаметром 3,5 ± 0,2 мм, наружным диаметром 4,5 ± 0,2 мм для направленного орошения носоглотки. Расстояние между зубцами 14,5 ± 0.5 мм для оптимального расположения канюли в носовых ходах пациента. К источнику кислорода изделия присоединяется посредством универсального female-коннектора. Изделие должно быть стерильное, для одноразового применения. Не содержать латекса, для минимизации риска возникновения аллергических реакций. На индивидуальную упаковку должна быть нанесена информация о наименование изделия, производителе, стерильности, отсутствии латекса, дате производства, сроке годности. | шт | 10 |
|  | Катетер аспирационный трахеобронхиальный | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Катетер аспирационный трахеальный Описание КТРУ: Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Размер: 14 F*; Тип Вакон Материал катетера: Поливинилхлорид или эквивалент Цвет коннектора (указать) Внутренний диаметр трубки: 2,95±0,10 мм Наружный диаметр трубки: 4,67±0,20 мм Длина трубки: 500±10 мм Предназначен для эвакуации скопившегося в нижних отделах дыхательных путей секрета, крови, гнойного отделяемого у больных, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких. Катетер можно применять как самостоятельно, так и через трахеальные трубки. Изделие должно представлять собой аспирационную трубку с коннектором. Коннектор имеет коническую форму на протяжении не менее чем 20 мм. На катетере должны быть нанесены метки глубины введения. Трубка катетера должна быть оснащена нестираемыми метками глубины введения и иметь встроенную рентгеноконтрастную полосу по всей длине для контроля положения изделия. Рабочий конец катетера открытого типа должен иметь не менее чем два аспирационных отверстия (глазка), которые позволяют снизить риск травмирования слизистой и обеспечивают эффективную аспирацию. Ручной контроль вакуума. Изделие стерильное, для однократного использования. | шт | 100 |
|  | Катетер аспирационный | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Катетер аспирационный трахеальный Описание КТРУ: Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Размер: 16 F*; Тип Вакон Материал катетера: Поливинилхлорид или эквивалент Цвет коннектора (указать) Внутренний диаметр трубки: 3,40±0,15мм Наружный диаметр трубки: 5,33 ±0,20 мм Длина трубки: 500±10 мм Предназначен для эвакуации скопившегося в нижних отделах дыхательных путей секрета, крови, гнойного отделяемого у больных, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких. Катетер можно применять как самостоятельно, так и через трахеальные трубки. Изделие должно представлять собой аспирационную трубку с коннектором. Коннектор имеет коническую форму на протяжении не менее чем 20 мм. На катетере должны быть нанесены метки глубины введения. Трубка катетера должна быть оснащена нестираемыми метками глубины введения и иметь встроенную рентгеноконтрастную полосу по всей длине для контроля положения изделия. Рабочий конец катетера открытого типа должен иметь не менее чем два аспирационных отверстия (глазка), которые позволяют снизить риск травмирования слизистой и обеспечивают эффективную аспирацию. Ручной контроль вакуума. Изделие стерильное, для однократного использования. | шт | 100 |
|  | Катетер аспирационный | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Катетер аспирационный трахеальный Описание КТРУ: Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Размер: 10 F*; Тип Вакон Материал катетера: Поливинилхлорид или эквивалент Цвет коннектора (указать) Внутренний диаметр трубки: 2,00±0,10мм Наружный диаметр трубки: 3,33 ±0,15 мм Длина трубки: 500±10 мм Предназначен для эвакуации скопившегося в нижних отделах дыхательных путей секрета, крови, гнойного отделяемого у больных, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких. Катетер можно применять как самостоятельно, так и через трахеальные трубки. Изделие должно представлять собой аспирационную трубку с коннектором. Коннектор имеет коническую форму на протяжении не менее чем 20 мм. На катетере должны быть нанесены метки глубины введения. Трубка катетера должна быть оснащена нестираемыми метками глубины введения и иметь встроенную рентгеноконтрастную полосу по всей длине для контроля положения изделия. Рабочий конец катетера открытого типа должен иметь не менее чем два аспирационных отверстия (глазка), которые позволяют снизить риск травмирования слизистой и обеспечивают эффективную аспирацию. Ручной контроль вакуума. Изделие стерильное, для однократного использования. | шт | 500 |
|  | Катетер аспирационный | КТРУ: 32.50.13.110-00005064 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Катетер аспирационный трахеальный Описание КТРУ: Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к вакуумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Размер: 12 F*; Тип Вакон Материал катетера: Поливинилхлорид или эквивалент Цвет коннектора (указать) Внутренний диаметр трубки: 2,45±0,10мм Наружный диаметр трубки: 4,0 ±0,15 мм Длина трубки: 500±10 мм Предназначен для эвакуации скопившегося в нижних отделах дыхательных путей секрета, крови, гнойного отделяемого у больных, которым проводится длительная искусственная вентиляция легких. Катетер можно применять как самостоятельно, так и через трахеальные трубки. Изделие должно представлять собой аспирационную трубку с коннектором. Коннектор имеет коническую форму на протяжении не менее чем 20 мм. На катетере должны быть нанесены метки глубины введения. Трубка катетера должна быть оснащена нестираемыми метками глубины введения и иметь встроенную рентгеноконтрастную полосу по всей длине для контроля положения изделия. Рабочий конец катетера открытого типа должен иметь не менее чем два аспирационных отверстия (глазка), которые позволяют снизить риск травмирования слизистой и обеспечивают эффективную аспирацию. Ручной контроль вакуума. Изделие стерильное, для однократного использования. | шт | 500 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | КТРУ: 32.50.21.121-00000100 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования Описание КТРУ: Гибкое формуемое изделие, которое помещают над носом и/или ртом пациента, чтобы направить анестетик в верхние дыхательные пути. Это изделие может быть также использовано совместно с аппаратом для форсированной искусственной вентиляции легких. Изделие изготовлено из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ или других стерилизуемых материалов, которые могут обеспечить мягкое гибкое покрытие и газонепроницаемый контакт с лицом пациента. Изделие обычно включает 22 мм (для взрослых) или 15 мм (педиатрический) коннектор и доступно в большом диапазоне размеров. Изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Маска анестезиологическая предназначена для проведения ингаляционного наркоза и/или искусственной вентиляции лёгких. Изделие представляет собой цельнолитую каплевидную конструкцию, выполненную из гипоаллергенного материала, с прозрачным корпусом и манжетой для визуального контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента. Габариты маски (шир×выс×длин) не более 75 мм×60 мм×115 мм. Материал изготовления ПВХ. К корпусу маски прикреплена манжета с помощью гипоаллергенного клея. Манжета изделия мягкая, имеет анатомическую форму с внутренней стороны изделия, что позволяет обеспечить герметичный контакт с лицом пациента. На манжете со стороны подбородка пациента располагается ниппельный клапан для подкачки с разъёмом Луер. На встроенный коннектор должно быть нанизано легко снимающееся фиксирующее кольцо (указать какого) цвета. Разъём коннектора 22F* Изделие стерильное, для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке должна быть нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 50 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | КТРУ: 32.50.21.121-00000100 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования Описание КТРУ: Гибкое формуемое изделие, которое помещают над носом и/или ртом пациента, чтобы направить анестетик в верхние дыхательные пути. Это изделие может быть также использовано совместно с аппаратом для форсированной искусственной вентиляции легких. Изделие изготовлено из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ или других стерилизуемых материалов, которые могут обеспечить мягкое гибкое покрытие и газонепроницаемый контакт с лицом пациента. Изделие обычно включает 22 мм (для взрослых) или 15 мм (педиатрический) коннектор и доступно в большом диапазоне размеров. Изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Маска анестезиологическая предназначена для проведения ингаляционного наркоза и/или искусственной вентиляции лёгких. Изделие представляет собой цельнолитую каплевидную конструкцию, выполненную из гипоаллергенного материала, с прозрачным корпусом и манжетой для визуального контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента. Габариты маски (шир×выс×длин) не более 90 мм×70 мм×135мм. Материал изготовления ПВХ. К корпусу маски прикреплена манжета с помощью гипоаллергенного клея. Манжета изделия мягкая, имеет анатомическую форму с внутренней стороны изделия, что позволяет обеспечить герметичный контакт с лицом пациента. На манжете со стороны подбородка пациента располагается ниппельный клапан для подкачки с разъёмом Луер. На встроенный коннектор должно быть нанизано легко снимающееся фиксирующее кольцо (указать какого) цвета. Разъём коннектора 22F* Изделие стерильное, для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке должна быть нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 20 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | КТРУ: 32.50.21.121-00000100 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования Описание КТРУ: Гибкое формуемое изделие, которое помещают над носом и/или ртом пациента, чтобы направить анестетик в верхние дыхательные пути. Это изделие может быть также использовано совместно с аппаратом для форсированной искусственной вентиляции легких. Изделие изготовлено из электропроводящей или неэлектропроводящей резины, ПВХ или других стерилизуемых материалов, которые могут обеспечить мягкое гибкое покрытие и газонепроницаемый контакт с лицом пациента. Изделие обычно включает 22 мм (для взрослых) или 15 мм (педиатрический) коннектор и доступно в большом диапазоне размеров. Изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Маска анестезиологическая предназначена для проведения ингаляционного наркоза и/или искусственной вентиляции лёгких. Изделие представляет собой цельнолитую каплевидную конструкцию, выполненную из гипоаллергенного материала, с прозрачным корпусом и манжетой для визуального контроля за состоянием кожных покровов носогубного треугольника пациента. Габариты маски (шир×выс×длин) не более 100 мм×75 мм×145 мм. Материал изготовления ПВХ. К корпусу маски прикреплена манжета с помощью гипоаллергенного клея. Манжета изделия мягкая, имеет анатомическую форму с внутренней стороны изделия, что позволяет обеспечить герметичный контакт с лицом пациента. На манжете со стороны подбородка пациента располагается ниппельный клапан для подкачки с разъёмом Луер. На встроенный коннектор должно быть нанизано легко снимающееся фиксирующее кольцо (указать какого) цвета. Разъём коннектора 22F* Изделие стерильное, для однократного применения. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке должна быть нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 10 |
|  | Стилет | КТРУ: 32.50.13.190-00007461 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Стилет для воздуховода, одноразового использования Описание КТРУ: Стерильный длинный придающий жесткость провод/стержень, разработанный для введения в искусственную воздуховодную трубку (например, эндотрахеальную трубку, бронхиальную трубку) с целью придания жесткости и/или поддержания формы трубки для облегчения ее введения (интубации). Изделие немного короче трубки, что позволяет избежать повреждений воздуховода при прохождении, и извлекается сразу после завершения интубации. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Стилет интубационный предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Размер по шкале Шарьера CH/Fr-10*. Для трубок размером: 4,5-6,5. Алюминиевый стержень, покрытый медицинским ПВХ, позволяет стилету легко принимать любую необходимую форму. Общая длина,мм – не менее 390. Общая длина стержня, мм- не менее 380. Длина в согнутом состоянии, мм - 337±10. Внешний диаметр, мм – не мене 3,3. Изделие должно легко вводиться и извлекаеться из трубки. Закругленный кончик предупреждает травматизацию мягких тканей. Стерилизация оксидом этилена. Изделие в индивидуальной упаковке для одноразового применения. На упаковку должна быть нанесена информация о производителе, стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 50 |
|  | Канюля внутривенная | КТРУ: 32.50.13.110-00004593 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Катетер для периферических сосудов Описание КТРУ: Диаметр катетера, G: 22 Инъекционный порт: Да Крылья для фиксации: Да Механизм защиты инъекционного порта: Да Рабочая длина: 25 (мм) Рентгеноконтрастность: Да Удлинительная трубка: Нет Устройство защиты от укола иглой: Неважно Дополнительные характеристики: Система «катетер на игле» для катетеризации периферических сосудов. Катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы. Четыре рентгенконтрастные полоски улучшают визуализацию катетера во время рентгенологического исследования при случайном срезе кончика катетера. Павильон Люэр Лок с перфорированными крыльями. Перфорация на крыльях обеспечивает дополнительную вентиляцию кожи пациента поле фиксации катетера Инъекционный порт Люэр Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями. Перфорация на крыльях обеспечивает дополнительную вентиляцию кожи пациента поле фиксации катетера. Игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, и овальными вырезами для фиксации при пункции. Игла с трехгранным срезом позволяет уменьшить болевые ощущения пациента при пункции и требует меньших усилий со стороны медицинского персонала при осуществлении венепункции. Ребристая гидрофобная заглушка на павильоне иглы. Гидрофобная заглушка на павильоне иглы предотвращает вытекание крови при постановке катетера, чем снижается риск инфицирования. Крышка Люэр лок на гидрофобной заглушке необходима для первичного закрытия катетера после установки. Катетер должен быть изготовлен из полиуретана, являясь материалом с более высокой биосовместимостью, а также обладая свойствами термоэластичности, которые отсутствуют у других материалов, полиуретан обеспечивает более безопасное и длительное нахождение катетера в вене. | шт | 400 |
|  | Электроды электрокардиографические | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Электрод одноразовый универсальный размер не более 32мм х 32мм. Должен применяться для одноразового снятия ЭКГ в случаях неотложной скорой помощи и для сильно потеющих пациентов, для длительного холтеровского мониторирования, а также для исследования стресс-тестовых нагрузок в условиях медицинских учреждений. Для надежного прилипания должен быть изготовлен из высококачественного водонепроницаемого пенополиуретана, не вызывающего аллергенных реакций; иметь покрытие твердого гипоаллергенного геля длительного действия. Элемент датчика должен быть изготовлен из хлорида серебра, обеспечивающего высокую проводимость сигнала ЭКГ. | шт | 2100 |
|  | Комплект белья хирургический, одноразовый | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Комплект одежды и белья. 1. Наволочка менее 60х60см (+/-1 см) -1 шт. Наволочка должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. Наволочка цельнокроеная. Боковые швы наволочки выполнены без применения ниток методом ультразвуковой сварки. 2. Пододеяльник 200х140см (+/-1 см) -1 шт. Пододеяльник должен быть изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала спанбонд типа S/SS/SSS (или SMS/SMMS), плотностью не менее 25г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. Пододеяльник цельнокроен. Боковые швы пододеяльника выполнены без применения ниток методом ультразвуковой сварки. 3. Простыня одноразовая нестерильная не менее 200х140 см - 1шт. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала, плотностью не менее 25 г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. Комплект упакован в пакет. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Дополнительно должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. В упаковке не менее 25 шт. | упак. | 5 |
|  | Простыня | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Простыня одноразовая нестерильная. Размер 80х200(+/-2) см. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала, плотностью не менее 25 г/м2., обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Материал должен быть гипоаллергенен, не ворситься, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, иметь антистатическую и антисептическую обработку. Нестерильно. Каждая штука должна быть индивидуально (раздельно) сложена по 1 шт. Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок. Дополнительно должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность изделия при транспортировке и хранении. В упаковке не менее 10 шт. | упак. | 150 |
|  | Абсорбент | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Абсорбент углекислого газа на основе натронной извести. Применяется при работе с наркозно-дыхательной аппаратурой для поглощения кислых газов, например углекислого газа (CO2), выделяемого в течение суток человеком, в том числе системах дыхания замкнутого или полузамкнутого типа. Должен состоять из: гидроксид натрия, гидроксид кальция, этиловый фиолетовый, вода Технические характеристики: Плотность: не менее 2,2 г/см3, диаметр гранул не более 3 мм, расфасован в канистрах не менее 5 л. | шт | 10 |
|  | Салфетка медицинская проспиртованная | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Салфетки стерильные спиртовые должны быть пропитаны Водным раствором 70 % раствора изопропилового спирта и иметь выраженное дезинфекционное свойство. Должны применяться для: - Обработки рук медицинских работников; - Обработки инфицированных ран; - протирания кожных покровов в месте инъекционных проколов; - тщательной обработки участков кожи перед хирургическим вмешательством; - постановки согревающего компресса; - обеззараживания медицинского инструментария и манипуляционных поверхностей в процедурной комнате; - протирания незащищенных участков кожных покровов у человека, побывавшего в контакте с инфекционным больным. ## Упаковка и хранение Салфетки, дезинфицирующие спиртовые, должны быть упакованы в герметичный пакет; стерильны. Для предотвращение высыхания влаги в индивидуальной упаковке; наличие легкого доступа, без использования посторонних предметов для открывания пакета. Технические характеристики: Размер не менее 30х65 мм. Цвет Белый. Индивидуальная стерильная упаковка, в упаковке не менее 100 шт | упак. | 10 |
|  | Салфетка марлевая | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Марлевые салфетки должны быть изготовлены из 100 % хлопкового сырья высокого качества. Двухслойная салфетка должна представлять собой отрез марли, сложенный вдвое и упакованный в индивидуальную бумажную упаковку. Изделие должно быть стерильным. Должны применяться для: - Тампонады ран с целью экстренной остановки кровотечения; - Перевязки при ранах, ожогах; - Осушения ран при проведении операций; - Фиксации разных частей тела в определенном положении и другие; Салфетки марлевые медицинские стерильные должны хорошо впитывать и удерживать влагу. Материал должен быть обработан без использования хлора и других агрессивных химических веществ, быть экологически чистым и гипоаллергенным. Размер не менее 16 х 14 см, в упаковке не менее 20 штук. | упак. | 250 |
|  | Набор для минитрахе остомии. | КТРУ: 32.50.50.190-00000278 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Набор для трахеостомии, одноразового использования Описание КТРУ: Набор, состоящий из стерильных хирургических инструментов, перевязочных материалов/тампонов, шприца, расширителей, трахеостомических трубок и других предметов, предназначенных для создания чрескожного отверстия в трахее (трахеостомии) для введения трахеостомической трубки для устранения обструкции верхних дыхательных путей и обеспечения возможности искусственной вентиляции легких. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Набор для минитрахеостомии (коникотомии), в составе: Скальпель металлопластиковый, лезвие не менее 15 мм с ограничителем глубины погружения и защитным колпачком. Изогнутый интродьюсер должен быть пластиковый, наружный диаметр не менее 4,0 мм, канюля внутренним диаметром не более 4,0 мм, должна быть с обтуратором, термочувствительная, без манжеты, из ПВХ, с отгибными ушками с отверстиями для крепления тесьмы, с присоединенной пробкой, с нанесенными несмывающимися чернилами метками глубины введения канюли. Коннектор-переходник 4/15 мм. Должна иметься саржевая тесьма для фиксации. Эндоброхиальный аспирационный катетер, размер 10F*, общая длина не менее 45 см маркировка размера на коннекторе (5мм/7мм). Индивидуальная упаковка каждого набора. Стерилизация этиленоксидом. | шт | 5 |
|  | Трубки кислородные | КТРУ: 22.21.29.120-00000004 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования Описание КТРУ: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Армированная; да. Внутренний диаметр; Не менее 4 мм. Длина; Не менее 236 мм. Манжета; Наличие. Маркировка глубины введения; Наличие. Наружным диаметром; Не менее 6,2 мм. Диаметр манжеты; Не менее 9 мм. Материал; Термопластичный ПВХ. Скошенный атравматичный дистальный кончик; Наличие. Упаковка стерильная; стерильная. В упаковке; Не менее 10 шт. | упак. | 5 |
|  | Трубки кислородные | КТРУ: 32.50.50.190-00002097 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Трубка эндотрахеальная, одноразового использования Описание КТРУ: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. Это изделие одноразового использования Дополнительные характеристики: Коннектор; наличие. Манжета; Наличие. Рентгеноконстрасная полоса; Наличие. Пилотный баллон; Наличие. Боковое отверстие (глазок Мэрфи); Наличие. Внутренний диаметр; Не менее 4,5 мм. Длина; Не менее 253 мм. Маркировка глубины введения; Наличие. Тип; Назальная/оральная. Вставленные в проксимальные отверстия каналов коннектор; 15М*. Наружным диаметром; Не менее 6,2 мм. Диаметр манжеты; Не менее 11 мм. Материал; Термопластичный ПВХ. Скошенный атравматичный дистальный кончик; Наличие. Упаковка стерильная; стерильная. В упаковке; Не менее 10 шт. | упак. | 5 |
|  | Трубки эндотрахеальные | КТРУ: 32.50.50.190-00002057 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Трубка эндотрахеальная, одноразового использования Описание КТРУ: Полый цилиндр, вводимый перорально или назально в трахею, чтобы обеспечить беспрепятственное поступление газов и паров в легкие и из легких во время анестезии, реанимации и в других ситуациях, когда легкие пациента не вентилируются должным образом. Изделие может: 1) комплектоваться коннектором, который подключается к дыхательному контуру или ручному устройству для реанимации; 2) иметь дистальную надувную манжету для плотного прилегания к стенке трахеи; 3) быть рентгеноконтрастным; и 4) иметь встроенный пилотный баллон для мониторинга давления в манжете. Оно обычно сделано из пластика или резины. Доступны изделия различных диаметров и длин для взрослых пациентов и детей. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Армированная; нет. Боковое отверстие (глазок Мэрфи); Наличие. Внутренний диаметр; 4 мм. Длина; > 190 и ≤ 210. Манжета; Наличие. Маркировка глубины введения; Наличие. Рентгеноконстрасная полоса; Наличие. Тип; Назальная/оральная. Вставленные в проксимальные отверстия каналов коннектор 15М; Наличие. Наружным диаметром; Не менее 5,5 мм. Диаметр манжеты; Не менее 11 мм. Материал; Термопластичный ПВХ. Скошенный атравматичный дистальный кончик; Наличие. Упаковка стерильная; стерильная. В упаковке; Не менее 10 шт. | упак. | 10 |
|  | Фильтры электростатические | КТРУ: 32.50.13.190-00477 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный Описание КТРУ: Стерильное изделие, предназначенное для удаления микроорганизмов из медицинских газов для предотвращения воздействия на пациента в процессе дыхания, анестезии и/или других хирургических вмешательств (например, инсуффляции); оно не имеет других дополнительных функций. Фильтр помещен в небольшой пластиковый корпус и может также фильтровать другие мелкие частицы. Это изделие одноразового использования. Дополнительные характеристики: Внутренний объем; ≥ 16 и ≤ 50 мл. Тип фильтра; бактериальный. Эффективность фильтрации (диапазонное значение)*; ≥ 99.9 и ≤ 100*. Тип фильтрации; электростатический. эффективность фильтрации NaCl; Не менее 97,2%. .Не содержит фталатов (DEHP-free); наличие. Дыхательный объем (диапазонное значение); 150-1200 мл*. Сопротивление потоку на 60 л/мин; Не менее 2,1 см Н2О. Выход влаги; Не менее 9 мгН2О/л на 500 мл. масса; Не более 19 г. Материал; гидрофобные полипропиленовые волокна, стирен, полиэтилен. СО2-порт с разъемом Луер Локк, закрытым крышечкой;; Наличие. разьем; 22M/15F со стороны пациента и центрально расположенный разъем 22F/15M со стороны дыхательного контура. Длительность использования; Не менее 24 часов. Упаковка стерильная; стерильная. В упаковке; Не менее 10 штук. | упак. | 30 |
|  | Контуры дыхательные | КТРУ: 32.50.13.190-00049 Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования Описание КТРУ: Нестерильный комплект изделий, предназначенный для подвода медицинских газов от источника свежего газа в составе аппарата/рабочей станции ингаляционной анестезии к пациенту, как правило, обеспечивающий связь между пациентом, аппаратом/мешком для искусственной вентиляции легких, абсорбер углекислого газа (CO2) и монитором. Как правило, включает в себя как канал вдоха, так и канал выдоха и состоит из дыхательных трубок, дыхательного мешка и/или резервуаров, Y-образной трубки, коннекторов/адаптеров и портов для взятия проб газа. Абсорбер, односторонний направляющий клапан и регулируемый ограничитель давления клапанного типа также, как правило, задействованы в контуре, но могут как входить, так и не входить в его состав. Это изделие для одноразового использования Дополнительные характеристики: Диаметр трубки; Не менее 15 мм. Максимальная длина трубки; ≥ 60 и ≤ 145 см. Встроенный со стороны пациента Y-образный коннектор; наличие. Разъем коннектора, М/F; 22/15 мм. Диаметр разъема коннекторов со стороны аппарата, F; Не менее 22 мм. Материал не содержит фталатов (DEHP-free); Наличие. Длина дополнительного шланг; Не менее 120 см. Резервный мешок объемом; Не менее 1 л. Расстояние между гребнями колец жесткости; Не менее 5,3 мм. В упаковке; Не менее 10 штук. | упак. | 50 |
|  | Пластырь | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Гипоаллергенный хирургический пластырь должен быть из белого искусственного шелка с синтетическим каучуковым клеем. Основа повязки: Ацетатная ткань, зигзагообразная кромка. Клеящее вещество: Синтетический каучуковый клей, не должен содержать канифоли, нанесен полосками. Склеивающая сила: не менее 18 Н/25 мм. Размер не менее 5 м х 1,25 см | шт. | 100 |
|  | Повязка пластырного типа | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Самоклеящаяся стерильная повязка для фиксации катетеров и канюль. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания, должна иметь разрез для фиксации катетера и впитывающую подушечку с абсорбирующей способностью не менее 1100 г/кв.м, покрытую тонкой микросеткой для предупреждения прилипания к месту прокола. Повязка должна быть снабжена изолирующей подушечкой, защищающей рану от раздражения канюлей. Основа повязки должна быть изготовлена из воздухо- и паропроницаемого нетканого материала, для поступления кислорода и предотвращения мацерации кожи вокруг места прокола катетера. Клеящая сила основы – не менее 18 Н/25мм для предотвращения преждевременного отлипания повязки и нарушения стерильной защиты раны. Клеевая основа - гипоаллергенный синтетический клей на каучуковой основе, не должна содержать канифоли. Размер повязки - не менее 8 x 6 см. Не менее 50 шт в упаковке. | упак. | 20 |
|  | Линия отбора газа | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Изделия должны быть предназначены для доставки дыхательных смесей пациенту и отбора проб газа при проведении респираторной терапии. Для подсоединения к источнику кислорода, устройству для оксигенации/небулайзеру или другим устройствам при ИВЛ, Для отбора проб газа для мониторинга CO2; Линия отбора проб газа, материал должен быть PVC/PE, тип соединения должен быть M/M Luer.Длина - не менее 1,9 м Количество в упаковке не менее 10 шт. Трубки для отбора проб газа при кислородной терапии должны быть предназначены для анализа на содержание углекислого газа в дыхательной смеси. Должна быть предусмотрена для однократного использования. | упак. | 1 |
|  | Линия отбора газа | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Изделия должны быть предназначены для доставки дыхательных смесей пациенту и отбора проб газа при проведении респираторной терапии. Для подсоединения к источнику кислорода, устройству для оксигенации/небулайзеру или другим устройствам при ИВЛ, Для отбора проб газа для мониторинга CO2; Линия отбора проб газа, материал должен быть PVC/PE, тип соединения должен быть M/M Luer.Длина - не менее 2,9 м Количество в упаковке не менее 10 шт. Трубки для отбора проб газа при кислородной терапии должны быть предназначены для анализа на содержание углекислого газа в дыхательной смеси. Должна быть предусмотрена для однократного использования. | упак. | 1 |
|  | Линия отбора газа | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Изделия должны быть предназначены для доставки дыхательных смесей пациенту и отбора проб газа при проведении респираторной терапии. Для подсоединения к источнику кислорода, устройству для оксигенации/небулайзеру или другим устройствам при ИВЛ, Для отбора проб газа для мониторинга CO2; Линия отбора проб газа, материал должен быть PVC/PE, тип соединения должен быть M/M Luer.Длина - не менее 5,9 м Количество в упаковке не менее 10 шт. Трубки для отбора проб газа при кислородной терапии должны быть предназначены для анализа на содержание углекислого газа в дыхательной смеси. Должна быть предусмотрена для однократного использования. | упак. | 1 |
|  | Маска ингаляционная | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из 100% силикона анатомической формы, разъем 15М со стороны дыхательного контура. Диаметр маски 60±1 мм. Высота маски с коннектором 50±1 мм. | шт | 2 |
|  | Маска ингаляционная | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из 100% силикона круглой формы, разъем 22F со стороны дыхательного контура. Диаметр маски 70±1 мм. Высота маски с коннектором 55±1 мм. | шт | 4 |
|  | Маска ингаляционная | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из 100% силикона анатомической формы, разъем 22F со стороны дыхательного контура. Размер маски 100±2 мм на 75±2 мм. Высота маски с коннектором 65±2 мм. | шт | 4 |
|  | Маска ингаляционная | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких. Должна быть изготовлена из 100% силикона анатомической формы, разъем 22F со стороны дыхательного контура. Размер маски 110±2 мм на 80±2 мм. Высота маски с коннектором 75±2 мм. | шт | 2 |
|  | Пульсоксиметр | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Пульсовые оксиметры предназначены для непрерывного неинвазивного измерения по пальцу руки степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации, %SpO2) и частоты пульса. Применение без ограничения возраста пациента при условии соответствия размера контактной части. Наличие цветного дисплея. Не менее 6 вариантов отображения. Питание 3В (2xAAA). Размер не более 58х30х34 мм. Вес не более 31г. | шт | 3 |
|  | Ингалятор | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Тип; компрессорный. Производительность получения аэрозоля*; Распылитель А – 0.3 мл/мин. Распылитель B – 0.4 мл/мин. Распылитель C – 0.5 мл/мин.. Средний размер частий аэрозоля (MMAD)*; Распылитель А – 3.5 мкм Распылитель B – 4.0 мкм Распылитель C – 5.0 мкм. Объём резервуара для ингаляционного раствора; Не менее10 мл. Остаточный объём ингаляционного раствора; Не менее 0.5 мл. Максимальное время беспрерывной работы; 20 минут. Уровень шума; 51 дБ*. Частота генератора; нет. Таймер; нет. Электропитание; ~230В 50Гц. Потребляемая мощность; 60 Вт. Условия эксплуатации (температура); от +10°C до +35 °C. Условия эксплуатации (влажность); не более 85%. ## Возрастные ограничения; ## Применение без ограничения возраста пациента.. ## Масса компрессора без принадлежностей; ## около 1300 г. ## Габаритные размеры компрессора (ШхВхГ); ## 130х95х205 мм. ## Комплектность; ## Компрессор, ## Небулайзер (распылитель ингаляционный «В» , верхняя и нижняя части небулайзера), ## Распылитель ингаляционный «A», ## Распылитель ингаляционный «C», ## Маска ингаляционная взрослая, ## Маска ингаляционная детская, ## Насадка для носа взрослая, ## Насадка для носа детская, ## Мундштук ингаляционный – 2 шт., ## Трубка ингаляционная длиной 2 м, ## Запасной фильтр ингаляционный – 5 шт., ## Предохранитель 1А 250 В (комплект запасных предохранителей) – 2 шт., ## Сумка для хранения принадлежностей, ## Руководство по эксплуатации, ## Гарантийный талон. | шт | 1 |
|  | Набор для ингаляции № 1 | КТРУ: Нет Наименование товара, работы, услуги КТРУ: Нет Описание КТРУ: Нет Дополнительные характеристики: Для компрессорных ингаляторов. Комплектация: - Небулайзер (муфта, распылитель ингаляционный «В», верхняя и нижняя части небулайзера), - Трубка ингаляционная, - Мундштук ингаляционный - 2 шт., - Фильтр ингаляционный - 5 шт., - Распылитель ингаляционный «A», - Распылитель ингаляционный «C». | наб. | 1 |

Приложение №3 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _____________

на поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара

г. Москва                                                                                              «____» __________  2021 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сойхер Марины Ивановны, действующего на основании  ___________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии  с  Положением о  закупке  товаров,  работ,  услуг  для нужд ГАУЗ МО «МОСП», на основании протокола  от «_______» __________ года, №_________________ ,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику расходные материалы и оборудование для дневного стационара (далее – товар) в количестве и в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение 5 к настоящему договору).

1.2. Заказчик обеспечивает оплату товара в установленном договором порядке, форме и размере.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация и количество определяются Техническим заданием (Приложение 5 к настоящему Договору).

1.4. Место поставки товара: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1

1.5 Срок поставки товара: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заказчик» имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объёмам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором, включая представление сертификатов на поставляемый товар.

2.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора отказаться от оплаты поставленного товара.

2.1.3. Требовать от Поставщика передачи товарно-сопроводительных документов (счета, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные и т.п.).

2.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств.

2.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и участвующих в сдаче-приемке  товара по количеству, качеству и комплектности.

2.1.6. Предъявить требования Поставщику, связанные с ненадлежащим качеством поставленных товаров также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.

2.2. «Заказчик» обязан:

2.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их  поставки или приёмки.

2.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечивать своевременную приёмку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.

2.2.3.   Оплатить поставленный  товар.

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» товарно-транспортных накладных и иных отчетных документов.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного  товара в соответствии с подписанными «Сторонами» документами.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором с одновременной передачей товаросопроводительных документов (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

2.4.2. В целях сохранности поставляемых товаров и создания условий для своевременной и правильной их приемки по количеству и качеству обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирование отдельных мест;

б) точное определение количества отгруженных товаров (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т.п.);

в) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о количестве товаров фактически отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов Заказчику в установленном порядке;

г) четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемого товара (технический паспорт, сертификат, удостоверение и т.п.);

д) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых определением количества поставляемых товаров и оформлением на них отгрузочных и расчетных документов;

е) сдачу товаров, соответствующих по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями;

2.4.3. Предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные, и т.п.);

2.4.4. В случае поставки товаров ненадлежащего качества, в течение гарантийного срока по выбору Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или заменить товарами надлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика о недостатках поставленных товаров;

2.4.5. В случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков, произвести замену товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору, в течение 10 дней;

2.4.6. В случае поставки некомплектного товара доукомплектовать товар или произвести замену комплектным товаром в течение 10 дней.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1.Стоимость Товара  составляет __________ (_________________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС/или без НДС _____% -___________ руб.

3.2. Цена настоящего договора  формируется с учетом стоимости товара, в том числе: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (в случае, если доставка товара осуществляется через транспортную компанию, в стоимость договора входят расходы по оплате услуг транспортной компании и разгрузка товара в месте поставки)  и других обязательных платежей, то есть является конечной.

3.3. Источники финансирования: За счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

3.4. Оплата производится в безналичной форме за фактически поставленный товар. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара, подписания товарной накладной и предоставления документов для оплаты.

# 4.  Порядок приемки товаров

4.1. Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки их транспортом Поставщика  с предварительным уточнением времени поставки товара.

4.2. Порядок поставки: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

4.3. При осуществлении сдачи-приемки товара Поставщик так же обязан предоставить Заказчику возможность его осмотра.

4.4. По факту приемки товара, Заказчик подписывает товарную накладную, и один экземпляр передает Поставщику.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается товарной накладной. Право собственности на товар переходит по настоящему договору с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.6. Приемка товара по качеству осуществляется в момент передачи товара по усмотрению Заказчика. Заказчик при  необходимости проверки качества проводит такую проверку.

4.7. Представитель Заказчика в целях проверки комплектности (комплектации) и соответствия тары (упаковки) поставленного товара при его приеме в присутствии представителя Поставщика осуществляет вскрытие коробок с поставленным товаром.

4.8. В случае несоответствия товара заказу Заказчика по качеству, количеству, товарному виду, комплектности (комплектации), ассортименту, сроку годности (п.6.3 Технического задания (Приложение 5 к настоящему Договору)) Заказчик вправе отказаться от получения такого товара, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый представителями обеих сторон.

4.9. Заказчик при возникновении обстоятельств, указанных в п. 4.6., вправе по своему усмотрению:

- потребовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) дней с даты подписания соответствующего акта;

- расторгнуть настоящий договор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим  качеством  товара, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

5. Требования к товару

5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Товар передаётся Заказчику по адресу: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1 со всеми  необходимыми принадлежностями и документами к нему (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны  и т.п.).

5.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи на стоянку Заказчика лежит на Поставщике.

5.6. Гарантийные обязательства:

5.6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) возможно на основании письменного согласия правообладателя.

5.6.2. Поставщик гарантирует, что товар передаётся свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательства по настоящему договору Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему договору Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.4. Стороны договора освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2., 6.3. договора, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего договора Поставщик, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% цены договора и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Поставщик за предоставленный ненадлежащего качества товар, выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости товара, за каждый день, начиная со дня обнаружения товара ненадлежащего качества до дня замены товара с надлежащим качеством.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если  это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов,  препятствующие исполнению обязательств по договору.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут в порядке, предусмотренном  настоящим договором.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору.

8.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.

8.4. Споры, возникшие у Сторон в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8.5. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, на основании решения суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

8.6. Односторонний отказ от исполнения договора по требованию Заказчика возможен при существенном нарушении договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком), существенном изменении обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Существенным признается нарушение договора, которое влечет такой ущерб для Заказчика, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9. Особые условия

9.1. Стороны при исполнении Договора:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара, а также отдельные этапы поставки товара (далее - отдельный этап исполнения Договора), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Договора;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Договора;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение 4 к Договору).

9.2.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Договора:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Договора «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Договора;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

9.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

9.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. Стороны дублируют документы на бумажных носителях, если предоставление таких документов предусмотрено бухгалтерским учетом Сторон (-ы).

9.5.В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Договором.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

9.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Договора с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Договору.

9.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Приложения к настоящему Договору - приложение 1 «Сведения об объектах закупки», - приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», - приложение 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора», - приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области», - приложение 5 «Техническое задание» 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон Поставщик: Адрес местонахождения: Почтовый адрес: ИНН КПП р/с к/с БИК Тел.: e-mail: сайт: Генеральный директор _____________________; Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (ГАУЗ МО «МОСП») Место нахождения: __________ Почтовый адрес: _____________ ИНН _________ КПП _________ р/с __________________ _______________ БИК 044525000 КБК 82500000000000000130 Главный врач ГАУЗ МО «МОСП» _____________________М.И. Сойхер.

Приложения 1-4 к Договору в отдельном файле

Приложение 5

к  договору №____________

от «___»  _________ 2021 г.

Техническое задание

на поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара

## Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом настоящего запроса котировок в электронной форме является право заключения договора на поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара (далее – Товар) для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» (далее - Заказчик).

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

2.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится по мере поступления денежных средств в течение 30 дней с даты поставки только за фактически поставленный товар. Основанием для оплаты являются подписанные сторонами товарные накладные, а также счета, счета-фактуры, подписанные Поставщиком и предоставленные в бухгалтерию Заказчика.

2.3. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

2.4. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

3.1. Местом поставки товара является: Москва, ул. Щепкина, д.61/2, корп.1

3.2. Срок поставки товара: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

3.3. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), осуществляются силами Поставщика за его счет.

4. Порядок формирования цены договора

4.1. Цена Договора включает общую стоимость поставки,  включая все расходы на исполнение договора, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, и прочие сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора.

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Договором.

## РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

5. Требования к количеству товара.

5.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в настоящем Техническом задании в спецификации.

6. Требования к качеству и безопасности товара

6.1. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

6.2.Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Товар должен быть новым, не использованным. Срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 80% от общего срока годности, указанного на упаковке такого товара, на момент его поставки.

6.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

7. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара.

7.1. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам согласно спецификации Товара (далее – Спецификация).

8. Требования к таре и упаковке товара

8.1. Товар должен поставляться в упаковке, которая должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

### 9. Требования к отгрузке и доставке товара

9.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки их транспортом Поставщика.

9.2. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара.

9.3. Порядок поставки: не позднее 31.12.2021. Поставка в указанный период осуществляется по заявкам заказчика. Срок выполнения каждой заявки не более 10 (десяти) рабочих дней.

10. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

10.1. Поставщик осуществляет поставку и выгрузку товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, передает товар уполномоченному лицу Заказчика в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации.

10.2. Приемка товара по Договору осуществляется в следующем порядке:

10.2.1. Вместе с поставленным товаром Поставщик представляет Заказчику отчетные и финансовые документы: товарную накладную в двух экземплярах, счет и счет-фактуру.

10.2.2. Поставщик должен передать Заказчику заверенные копии сертификатов соответствия либо декларации о соответствии на Товар, если они предусмотрены законодательством для данного вида Товара, а также предоставляет документы, подтверждающие страну происхождения Товара.

10.2.3. Заказчик при получении товара проверяет его на соответствие требованиям Технического задания и Договора.

10.2.4. В случае поставки товара с нарушением условий Договора замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

10.2.5. В случае отсутствия замечаний к товару Заказчик принимает товар и подписывает товарную накладную.

10.3. Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого Товара.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ ТОВАРА И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, К ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА

11. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок наступает с момента передачи Поставщиком Заказчику Товара, подписания накладной и составляет не менее 12 месяцев, но не может быть менее срока действия гарантии производителя на данный Товар.

Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

11.2. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.

12. Дополнительные требования: Поставщик должен иметь сервисный центр по обслуживанию поставляемого инструментария на территории Российской Федерации или договор с сервисным центром, расположенным на территории Российской Федерации. Адреса и телефоны сервисного центра в Российской Федерации предоставляются при поставке Товара. Наличие сервисного центра на территории Российской Федерации необходимо для быстрого реагирования и обслуживания Заказчика в случае возникновения гарантийного случая, для 
минимизации рисков длительных простоев в работе Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 5.  Спецификация и количество поставляемого товара (Заполняется с учетом требований Технического задания и заявки победителя)

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Техническое описание товара | цена за единицу товара, руб | Стоимость товара, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

| Поставщик: Генеральный директор _____________________ | Заказчик: Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» Главный врач ГАУЗ МО «МОСП» _____________________М.И. Сойхер |
| --- | --- |

Приложение №4 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

1.Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Примечание. Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки

Форма заявки

на участие в запросе котировок в электронной форме

| 1. На бланке участника 2. Дата, исх. номер | Заказчику ГАУЗ МО «МОСП» Закупка № ______________________ |
| --- | --- |

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

| Объект закупки: Поставка расходных материалов и оборудования для дневного стационара |  |
| --- | --- |
| 1. Изучив документацию по запросу котировок в электронной форме сообщаем о себе следующие сведения: |  |
| Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма (для юридического лица)/ ФИО физического лица, паспортные данные |  |
| Место нахождения Почтовый адрес (для юридического лица)/ сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Руководитель |  |
| Номер контактного телефона (при наличии) |  |
| Электронная почта/сайт (при наличии) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 2. Сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку товара/выполнения работ/оказания услуг и подписываемся о соответствии нас единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством: |  |
| 1) Участник закупки соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и/или свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ; 2) В отношении участника закупки – юридического лица не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Деятельности участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) Участник закупки обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; 5) У участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 6) У участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица – участника закупки отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) Между участником закупки и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) Участник закупки не является офшорной компанией; 9) Об участнике закупки отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |
| 3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в котировочной заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. |  |

4. Ознакомившись с Извещением о проведении закупки и проектом договора, размещенными на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц - http://zakupki.gov.ru,

мы согласны поставить товары/выполнить работы/оказать услуги в соответствии с требованиями Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара:

| № п/п | Наименование товара* | Технические характеристики** | Ед. изм. | Количество | Страна происхождения товара, Фирма производитель | Номер РУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

*-Необходимо указать наименование конкретного товара, предлагаемого к поставке, в соответствии с требованиями Технического задания.

**- Необходимо указать технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с Техническим заданием.

В случаях, предусмотренных Извещением о проведении закупки, мы обязуемся предоставить копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам, работам, услугам).

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Извещении, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса котировок в электронной форме, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями Извещения о закупке в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

7. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Извещения о закупке.

8. Представляем комплект обязательных документов в соответствии с действующим законодательством, а также документы, приложенные по усмотрению участника закупки.

9. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГАУЗ МО «МОСП» на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями Извещения о закупке и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен

___________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию

уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок в электронной форме просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

13. Корреспонденцию   в   наш адрес просим направлять по адресу:

_________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник закупки/

уполномоченный представитель _____________________            _______________________

(Фамилия И.О.)                               (подпись)

М.П.

(при наличии)

Должно быть подписано ЭЦП

* Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки

2. Предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (подается отдельным документом одновременно с заявкой)

| № п/п | Наименование товара* | Технические характеристики** | Ед. изм. | Количество | Страна происхождения товара, Фирма производитель | Цена за ед. товара с учетом всех расходов, налогов, пошлин (в том числе НДС) | Стоимость товара с учетом всех расходов, налогов, пошлин (в том числе НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |

*-Необходимо указать наименование конкретного товара, предлагаемого к поставке, в соответствии с требованиями Технического задания.

**- Необходимо указать технические характеристики предлагаемого к поставке товара в соответствии с Техническим заданием

Участник закупки/

уполномоченный представитель _____________________            _______________________

(Фамилия И.О.)                               (подпись)

М.П.

(при наличии)

Должно быть подписано ЭЦП

3. Образец согласия на обработку персональных данных (для участников закупки – физических лиц)

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________________,

вид документа, № документа, когда и кем выдан

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие Государственному автономному учреждению здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника», находящемуся по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, на обработку моих персональных данных, а именно:

- данные документа, удостоверяющего личность;

- документ о государственной регистрации в качестве ИП;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- банковские реквизиты;

- вид деятельности субъекта;

- контактная информация,

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке и использованию моих персональных данных исключительно для достижения целей заключения и исполнения договора на __________________________________________________________

указать предмет договора, № извещения о закупке

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная стоматологическая поликлиника» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

_____________________		_______________

подпись				   расшифровка подписи

«___» _____________ 20____

Приложение №5 к Извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Расчет начальной (максимальной) цены договора

на   поставку расходных материалов и оборудования для дневного стационара

Лот N ____________                                                                         Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме

| № | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб. с учетом всех налогов и сборов / Источники информации о ценах товаров, использованные заказчиком |  |  | СКО | Коэф. вариации | Средняя цена, руб. с учетом всех налогов и сборов | Стоимость товара, руб. с учетом всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |  |
|  | Фильтр антибактериальный | упак. | 5 | 6 146,00 | 6 687,87 | 6 161,20 | 308,55 | 4,87 | 6 331,69 | 31 658,45 |
|  | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником | шт | 10 | 52,00 | 72,00 | 70,00 | 11,02 | 17,03 | 64,67 | 646,70 |
|  | Катетер аспирационный трахеобронхиальный | шт | 100 | 29,00 | 33,50 | 32,67 | 2,39 | 7,55 | 31,72 | 3 172,00 |
|  | Катетер аспирационный | шт | 100 | 29,00 | 42,00 | 40,26 | 7,06 | 19,03 | 37,09 | 3 709,00 |
|  | Катетер аспирационный | шт | 500 | 29,00 | 42,00 | 33,50 | 6,60 | 18,95 | 34,83 | 17 415,00 |
|  | Катетер аспирационный | шт | 500 | 29,00 | 40,26 | 36,00 | 5,69 | 16,20 | 35,09 | 17 545,00 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | шт | 50 | 309,00 | 384,12 | 380,00 | 42,23 | 11,81 | 357,71 | 17 885,50 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | шт | 20 | 309,00 | 384,12 | 404,17 | 50,17 | 13,72 | 365,76 | 7 315,20 |
|  | Маска анестезиологическая с манжетой | шт | 10 | 330,00 | 409,50 | 377,00 | 39,97 | 10,74 | 372,17 | 3 721,70 |
|  | Стилет | шт | 50 | 160,00 | 201,11 | 175,00 | 20,80 | 11,64 | 178,70 | 8 935,00 |
|  | Канюля внутривенная | шт | 400 | 40,00 | 70,00 | 59,82 | 15,26 | 26,95 | 56,61 | 22 644,00 |
|  | Электроды электрокардиографические | шт | 2100 | 12,00 | 7,85 | 7,85 | 2,40 | 25,96 | 9,23 | 19 383,00 |
|  | Комплект белья хирургический, одноразовый | упак. | 5 | 4 517,00 | 5 354,00 | 3 665,50 | 844,26 | 18,71 | 4 512,17 | 22 560,85 |
|  | Простыня | упак. | 150 | 208,00 | 220,80 | 235,00 | 13,51 | 6,10 | 221,27 | 33 190,50 |
|  | Абсорбент | шт | 10 | 2 475,00 | 2 200,00 | 3 606,91 | 745,68 | 27,01 | 2 760,64 | 27 606,40 |
|  | Салфетка медицинская проспиртованная | упак. | 10 | 98,00 | 120,00 | 115,00 | 11,53 | 10,39 | 111,00 | 1 110,00 |
|  | Салфетка марлевая | упак. | 250 | 15,95 | 15,91 | 30,00 | 8,12 | 39,40 | 20,62 | 5 155,00 |
|  | Набор для минитрахеостомии. | шт | 5 | 2 165,00 | 2 496,00 | 3 008,34 | 424,91 | 16,62 | 2 556,45 | 12 782,25 |
|  | Трубки кислородные | упак. | 5 | 15 275,00 | 16 313,00 | 16 313,00 | 599,29 | 3,75 | 15 967,00 | 79 835,00 |
|  | Трубки кислородные | упак. | 5 | 3 039,00 | 3 245,00 | 3 332,50 | 150,68 | 4,70 | 3 205,50 | 16 027,50 |
|  | Трубки эндотрахеальные | упак. | 10 | 1 077,00 | 1 045,00 | 1 089,30 | 22,87 | 2,14 | 1 070,43 | 10 704,30 |
|  | Фильтры электростатические | упак. | 30 | 2 678,00 | 3 014,50 | 3 638,25 | 487,23 | 15,67 | 3 110,25 | 93 307,50 |
|  | Контуры дыхательные | упак. | 50 | 14 956,00 | 15 937,40 | 14 960,00 | 565,46 | 3,70 | 15 284,47 | 764 223,50 |
|  | Пластырь | шт. | 100 | 96,00 | 93,00 | 112,90 | 10,73 | 10,66 | 100,63 | 10 063,00 |
|  | Повязка пластырного типа | упак. | 20 | 952,00 | 1 000,00 | 854,00 | 74,41 | 7,96 | 935,33 | 18 706,60 |
|  | Линия отбора газа | упак. | 1 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
|  | Линия отбора газа | упак. | 1 | 2 822,00 | 2 822,00 | 2 822,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,00 | 2 822,00 |
|  | Линия отбора газа | упак. | 1 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
|  | Маска ингаляционная | шт | 2 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 1 794,00 |
|  | Маска ингаляционная | шт | 4 | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | 3 588,00 |
|  | Маска ингаляционная | шт | 4 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,00 | 7 368,00 |
|  | Маска ингаляционная | шт | 2 | 1 842,00 | 1 842,00 | 1 842,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,00 | 3 684,00 |
|  | Пульсоксиметр | шт | 3 | 3 105,00 | 3 190,00 | 2 999,00 | 95,69 | 3,09 | 3 098,00 | 9 294,00 |
|  | Ингалятор | шт | 1 | 2 475,00 | 2 580,00 | 2 460,00 | 65,38 | 2,61 | 2 505,00 | 2 505,00 |
|  | Набор для ингаляции № 1 | наб. | 1 | 636,00 | 578,00 | 790,00 | 109,56 | 16,40 | 668,00 | 668,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 503,95 |
| С учетом оптимизации расходов ГАУЗ МО «МОСП» и исходя из проведенного анализа и объема средств на закупку указанных товаров, начальная (максимальная) цена Договора составляет 1 286 503,95 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот три) рубля 95 копеек, с учетом всех налогов и сборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В порядке и случаях, установленных  постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».