Приложение № 5 к Договору № \_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 г.

|  |  |
| --- | --- |
| УтвержденоЗаказчик:Директор МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Епихина О.Г.М.П. | СогласованоИсполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

**Техническое задание**

**на замену приемно-контрольного прибора и извещателей автоматической пожарной сигнализации**

1. **Наименование заказчика:** МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира».
2. **Предмет оказания услуг:** оказание услуг по замене приемно-контрольного прибора и извещателей автоматической пожарной сигнализации.
3. **Начальная (максимальная) цена Договора составляет:** 145 563 (сто сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка.
4. **Место оказания услуг:** МАУДО «Детская школа искусств» городского округа Кашира» по адресу:

 - Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Металлистов, д.8.

1. **Сроки оказания услуг:** в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подачи предварительной Заявки Заказчиком.
2. **Порядок формирования цены Договора:** Цена включает в себя все обязательные платежи, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин, страхование, расходы по доставке, разгрузке.
3. **Общие требования к оказанию услуг (работ):**

 Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности задний и сооружений с разрешенным видом работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочнх работ.

 Исполнитель оказывает услуги:

- по замене приемно-контрольного прибора и извещателей автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с утвержденной сметной документацией;

- выполнить монтаж в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и произвести пусконаладочные работы системы АПС здания (1 и 2 этаж);

- выполнить пусконаладочные работы передачи сигнала АПС на пожарную часть (Стрелец-Мониторинг).

 Все работы необходимо выполнять в соответствии с действующими законами, нормативными актами и правилами по согласованным и утвержденным сметам.

Все используемое оборудование приобретается Исполнителем и должно быть сертифицировано и соответствовать Российским стандартам качества, и отвечать требованиям экологической и пожарной безопасности.

1. **Требования к качеству услуг (работ):**

Работы выполнять качественно, в строгом соответствии с утверждённой сметной документацией, технологической последовательностью производства работ в сроки, указанные в Договоре.

Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте производства работ в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора, а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

Выполняемые работы по договору должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам объектов. В случае нанесения повреждений персоналом Исполнитель при выполнении работ, а также по причине не исполнения, либо не качественного исполнения своих обязательств по договору ответственность несет Исполнитель, и устранение нанесенного ущерба производится за его счет.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком время проведения электроизмерительных работ, а также работ связанных с повышенным уровнем шума.

Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком установку техники и конструкций, необходимых для выполнения работ согласно Договору.

Доставка оборудования, разгрузка производится силами и средствами Исполнителя в согласованные с Заказчиком сроки.

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Московской области, а также предписаниями надзорных органов. Исполнитель обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения работ либо вследствие некачественно проведенных работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика.

1. **Требования к безопасности оказания услуг (работ) и безопасности результатов услуг (работ):**

Персонал Исполнителя, задействованный для выполнения работ по Договору, должен быть обеспечен Исполнителем орудиями труда, механизмами, инвентарем и расходными материалами в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ с надлежащим качеством.

Ответственность за безопасное проведение работ несет Исполнитель. Технология производства работ должна обеспечивать безопасность, как самих рабочих, так и находящихся на территории объекта людей (производится комплекс мероприятий по безопасности).

Персонал Исполнителя должен быть аттестован в компетентных органах, иметь соответствующую квалификацию и удостоверения о допуске к производству определенных видов работ.

Ответственность за разработку и соблюдение мероприятий по Охране труда среди работников, привлеченных на выполнение договора, лежит на Исполнителе.

1. **Порядок сдачи и приемки результатов услуг (работ):**В соответствии с условиями Договора. Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе оказания услуг (работ). Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Результаты услуг (работ) считаются принятыми после подписания всех необходимых актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору.
2. **Требования по объему гарантий качества услуг (работ):** Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
3. **Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (работ):**в соответствии с нормами и законодательством РФ.