# ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку изделий медицинского назначения (Инструменты зондирующие, бужирующие)

Московская область, город Дубна					             		«01» февраля 2023 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка изделий медицинского назначения (Инструменты зондирующие, бужирующие).

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Володарского, дом 2Б, аптека ГАУЗ МО «ДГБ».

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 993 844,80 рубля (Один миллион девятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок четыре рубля 80 копеек) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «02» февраля 2023 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «09» февраля 2023 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных победителем запроса котировок в электронной форме, или в случае установления запрета на заключение Заказчиком договора по результатам указанной закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Единая комиссия обязана отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «10» февраля 2023 года

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.11 участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

13.12 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

# Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств:

10% – 199 384,48 рубля (Сто девяносто девять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 48 копеек).

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

при условии, что такие изменения не повлекут изменения существенных условий договора.

16.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.4. если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.5. если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора;

16.6. изменения существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции, мобилизацией в Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору;

16.7. если договор, предметом которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора;

16.8. если при исполнении заключенного на срок не менее одного года договора, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

Главный врач ГАУЗ МО «ДГБ»								А.В. Осипов

# Приложение № 1

к Извещению от «01» февраля 2023 года

# Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (Инструменты зондирующие, бужирующие)

- Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней.

Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:

– Сертификат соответствия Госстандарта России;

– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику – не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем

7. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 июня 2023 года.

8. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование и Технические характеристики товара | Производитель, страна происхождения товара, номер и дата регистрационного удостоверения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Фолея 2-х ходовый, СН 26, стерильный, одноразовый OD 8,7 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом (обеспечивает легкую и безболезненную установку, препятствует осаждению органических веществ и бактерий, что увеличивает срок нахождения катетера до 7 дней), термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 2 | Катетер Фолея 2-х ходовый, СН 28, стерильный, одноразовый OD 9,3 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом (обеспечивает легкую и безболезненную установку, препятствует осаждению органических веществ и бактерий, что увеличивает срок нахождения катетера до 7 дней), термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет |  | 10 | Шт. |
| 3 | Катетер Фолея 2-х ходовой №14, стерильный, одноразовый, OD 4,7 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 5-15 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 100 | Шт. |
| 4 | Катетер Фолея 2-х ходовой №16, стерильный, одноразовый, OD 7,3 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 610 | Шт. |
| 5 | Катетер Фолея 2-х ходовой №18 , стерильный, одноразовый, OD 7,3 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 700 | Шт. |
| 6 | Катетер Фолея 2-х ходовой №20, стерильный, одноразовый, OD 6,7 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 270 | Шт. |
| 7 | Катетер Фолея 2-х ходовой №22, стерильный, одноразовый, OD 7,3 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 220 | Шт. |
| 8 | Катетер Фолея 2-х ходовой №24, стерильный, одноразовый, OD 8,0 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 50 | Шт. |
| 9 | Катетер Нелатона №12 прозрачный катетер с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников, имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Размер CH 12, длина 40 ±2 см. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Смазка, обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера. Стерилизация: Оксид этилена. Не содержит фталатов. Для однократного использования. Упакован в развернутом виде. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 100 | Шт. |
| 10 | Катетер Нелатона №14 прозрачный катетер с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников, имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Размер CH 14, длина 40 ±2 см. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Смазка, обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера. Стерилизация: Оксид этилена. Не содержит фталатов. Для однократного использования. Упакован в развернутом виде. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 150 | Шт. |
| 11 | Катетер простатический 3-х ходовой прямой СН 22 баллон 50 мл. Катетер уретральный трехходовый для постоперативного дренажа должен быть изготовлен из силикона 100%, тип прямой цилиндрический. Должен иметь баллон из латекса объемом не менее 50 мл, два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия, расположенные в шахматном порядке, клапан для шприцев Luer и Luer-Lock, длина не менее 42 см, рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер СН 22. Размер соответствует цветовому коду фиолетовый. Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 12 | Трубка соединительная для хирургического отсоса.6мм дл. 1,8м. Трубка соединительная предназначена для хирургического отсоса. Не проводящий тип, с двумя воронкообразными коннекторами. Концы трубки интегрально адаптированы для соединения с разъемами хирургического наконечника и емкости хирургического отсоса. Контроль ирригации, аспирации и освещения во время процедур "одной рукой". Диаметр - 6мм. Длина - не менее 1,8м. Трубки устойчивы к перегибанию. ГОСТ ISO 10079-1-2012. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 25 | Шт. |
| 13 | Катетер Фолея 3-х ходовой Couvelaire СН 20 баллон 80 мл. Катетер уретральный трехходовый для постоперативного дренажа. Спираль в стенке катетера обеспечивает максимальную гибкость, широкий просвет на всем протяжении и высокую растяжимость, исключая возможные сдавления просвета. Катетер должен быть изготовлен из силикона с гидрофильным покрытием , с большим отверстием для эффективного дренирования мочевого пузыря, скошенный,. Атравматичный наконечник тип Кувелера. Размер СН 20. Баллон 80 мл. Длина катетера не менее 42 см. (Оптимальная длина для мужского уретрального катетера). Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 14 | Катетер Фолея 3-х ходовой Couvelaire СН 22 баллон 80 мл. Катетер уретральный трехходовый для постоперативного дренажа. Спираль в стенке катетера обеспечивает максимальную гибкость, широкий просвет на всем протяжении и высокую растяжимость, исключая возможные сдавления просвета. Катетер должен быть изготовлен из силикона с гидрофильным покрытием , с большим отверстием для эффективного дренирования мочевого пузыря, скошенный,. Атравматичный наконечник тип Кувелера. Размер СН 22. Баллон 80 мл. Длина катетера не менее 42 см. (Оптимальная длина для мужского уретрального катетера). Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 15 | Канюля для в/в вливаний G16 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 45±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 200 | Шт. |
| 16 | Канюля для в/в вливаний G18 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 45±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 1700 | Шт. |
| 17 | Канюля для в/в вливаний G20 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 32±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 3200 | Шт. |
| 18 | Канюля для в/в вливаний G22 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 25±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 3600 | Шт. |
| 19 | Канюля для в/в вливаний G24 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 19±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 1600 | Шт. |
| 20 | Канюля для в/в вливаний G22 с дополнительным портом пур. клипса. Назначение: для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон. Прозрачный внутривенный катетер должен быть изготовлен из полиуретана, центральное отверстие с атравматичными краями; должен иметь дополнительное латеральное окно в игле для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; шесть рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца; прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле. Дополнительный порт для одномоментных инъекций должен быть с невозвратным лепестковым клапаном расположен в верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой. Унифицированная цветовая маркировка размера катетера (зеленый), наружный диаметр катетера: 0,9 мм мм, длина: не менее 25 мм, скорость потока: 36 мл/мин; лимиты скорости потока: 29-45 мл/мин. Игла-стилет должна быть с трехгранным косым срезом; размер латерального окна: 0,8 х 1,8 мм, прозрачный павильон иглы должен быть с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор; съемная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок. Защитная полупрозрачная клипса должна быть из поликарбоната автоматически сдвигается и статично фиксируется на острие иглы-стилета при полном извлечении из корпуса катетера. Дополнительная луер-лок заглушка должна быть из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы. Катетер должен быть закрыт защитным прозрачным колпачком. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. Катетер стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 400 | Шт. |
| 21 | Канюля кислородная назальная с удлинительной трубкой 2 м размер L. Канюля кислородная назальная с удлинительной трубкой 2 м, стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационнонетоксичного ПВХ. Наружный диаметр зубцов 4.5 - 5,5мм. Расстояние между зубцами 9,5 - 10.5мм. При применении канюля позволяет достигать при потоке кислорода 2 л/мин. Гортанноглоточной концентрации кислорода 2630%, а при потоке 4 л/мин – 36%. Края канюли гладкие, закругленной формы, носовые зубцы прямые, мягкие. Фиксация канюли на голове пациента осуществляется при помощи регулируемой петли. Кислородный шлаг длиной 2 м, с продольными ребрами жесткости (звездообразный просвет), универсальный коннектор для соединения с кислородными магистралями. Стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 450 | Шт. |
| 22 | Канюля для в/в вливаний G18 с дополнительным портом и боковым отверстием. Стерильный, одноразовый, с крыльями, дополнительным портом и боковым отверстием в игле для быстрого обнаружения корректности пункции. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Длина 45±1 мм. Дополнительный порт снабжен гидрофобным фильтром, антивозвратным силиконовым клапаном и заглушкой с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. На расстоянии 5 мм от дистального конца иглы расположено отверстие для определения корректности пункции вены. Катетер стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 1100 | Шт. |
| 23 | Катетер отсасывающий (без вакуум.контроля) 18Fr, тип Янкауэр, длина 25 см. Наконечник для хирургического отсасывания - гибкий наконечник Янкауэр. Материал – прозрачный эластичный пластик. Эргономичная сбалансированная форма удобная для манипулирования обеимим руками, изогнутый конец к раневой стороне наконечника. Округлый атравматичный кончик к ране оборудован боковыми отверстиями для предотвращения присасывания к раневой поверхности. Конец к отсосу адаптирован для стабильного присоединения со стандартными соединительными магистралями. Без регулятора Tip-Trol. Средний наконечник. Диаметр - 18Fr. Длина - не менее 25см. Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 25 | Шт. |
| 24 | Катетер простатический 3-х ходовой СН 20 тип Дюфо баллон 50-80 мл. Катетер уретральный трехходовый для постоперативного дренажа должен быть изготовлен из силикона с гидрофильным покрытием, изогнутый с атравматичным наконечником типа Дюфо. Иметь баллон из латекса объемом не менее 50-80 мл, изогнутый наконечник позволяет легко вводить катетер без использования стилета. Большое отверстие наконечника способствует эффективному дренированию мочевого пузыря, в том числе удалению сгустков крови в послеоперационном периоде, клапан для шприцев Luer и Luer-Lock, длина не менее 42 см, рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер СН 20. Размер соответствует цветовому коду желтый. Стерильная индивидуальная упаковка, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 25 | Канюля для в/в вливаний G26 с дополнительным портом и гидрофобным фильтром, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, (полимер SYLEX или эквивалент) снижает риск развития флебита, длина 19±1 мм, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, камера возврата крови, заглушка по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 500 | Шт. |
| 26 | Трубка эндотрахеальная №7,0 с манжеткой большого объема. Трубка эндотрахеальная для длительной вентиляции легких (более 72 часа) должна быть изготовлена из термопластичного материала с шелковистой поверхностью. Материал изготовления ПВХ без DEHP (Оптимальный материал по прочностным свойствам, гипоаллергенности и биосовместимости). Манжетка низкого давления большого объма. Голубой (или иной цвет) пилот-баллон (пилотный баллон с цветовой кодировкой снижает риск развития осложнений, связанных с использованием устройства), клапан для шприцев Luer и Luer-lock, Rо-маркер по всей длине трубки, черный индикатор интубации по всей окружности трубки (визуальный контроль заведения за голосовые связки), разметка c шагом 1 см., закругленный атравматический наконечник тип Мёрфи. Внутренний диаметр 7.0 мм, внешний диаметр 9,3 мм, диаметр манжеты 24.0 мм. Длина без коннектора не менее 320 мм. Путь интубации назальный, оральный обеспечивает удобство и гибкость в использовании. Стерильная индивидуальная упаковка. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Стерилизовано оксидом этилена, предназначена для одноразового использования. Срок годности 5 лет, количество в упаковке – не менее 10 шт. |  | 50 | Шт. |
| 27 | Катетер Нелатона №18 прозрачный катетер с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников, имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Размер CH 18, длина 40 ±2 см. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Смазка, обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера. Стерилизация: Оксид этилена. Не содержит фталатов. Для однократного использования. Упакован в развернутом виде. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 60 | Шт. |
| 28 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» ID8,5 с манжетой. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, длина трубки не менее 315 мм и не более 320мм, внутренний диаметр не менее 8,5 мм. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 29 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» ID 7 с манжетой. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, длина трубки не менее 295 мм и не более 310мм, внутренний диаметр не менее 7,5 мм. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 200 | Шт. |
| 30 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» ID7,5 с манжетой. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, длина трубки не менее не менее 305 мм и не более 310мм, внутренний диаметр не менее 7,5 мм. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 500 | Шт. |
| 31 | Трубка эндотрахеальная тип «Мерфи» ID8 с манжетой. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, длина трубки не менее 315 мм и не более 320мм, внутренний диаметр не менее 8,0 мм. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 30 | Шт. |
| 32 | Троакар катетер торакальный CH10. Предназначен для дренирования плевральной полости. Полупрозрачный, термолабильный катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида, устойчивый к слипанию, перегибам и изломам, длиной не менее 22 см, с одним центральным и двумя боковые отверстия в форме эллипса с атравматичными сглаженными краями, с предустановленными алюминиевыми троакарами, готовые к немедленному использованию. Гладкие боковые отверстия в форме эллипса снижают риск присасывания и обеспечивают оптимальное дренирование. Прозрачность катетеров позволяет визуализацию дренированных жидкостей. Не содержит латекс. Рентгенконтрастный кончик и рентгеноконтрастная линия должна быть на всем протяжении катетера. Иметь несмываемую, числовую маркировку глубины стояния с шагом в 2 см. На самом катетере должна быть маркировка размера катетера СН 10 (наружный диаметр 3,3 мм). Универсальный, ступенчатый male разъем для подсоединения сборочного мешка. Троакар должен плотно прилегает к стенке катетера. Катетер снабжен дополнительной заглушкой на кончике в форме бабочки, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а так же снижает вероятность травматизации персонала. Изделие поставляется в двойной упаковке. Стерилизация: Оксид этилена или иным методом. Для однократного использования |  | 25 | Шт. |
| 33 | Трубка Эндотрахеальная без манжетки ID4,0 трубка эндотрахеальная выполнена из нетоксичного прозрачного медицинского поливинилхлорида, устойчива к перегибам; внутренний диаметр: 4.0 мм; наружный диаметр: 5,3 мм; длина: не менее 195 мм и не более 200 мм; несмываемая маркировка: глубины стояния с шагом 1 см, назначения (nasal/oral), однократного использования (single use), наружного и внутреннего диаметров на корпусе самой трубки; интегрированная рентгенконтрастная полоса на протяжении всей длины изделия; атравматичный дистальный конец с центральным отверстием и боковым “глазком Murphy” со сглаженными атравматичными краями; стандартный съемный коннектор 15 мм с двумя боковыми крылышками с указанием внутреннего диаметра трубки на одном из них; упаковка с инструкцией на русском языке; стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 34 | Троакар катетер торакальный CH20. Предназначен для дренирования плевральной полости. Полупрозрачный, термолабильный катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида, устойчивый к слипанию, перегибам и изломам, длиной не менее 34 см, с одним центральным и двумя овальными латеральными отверстиями с атравматичными сглаженными краями. Рентгенконтрастный кончик и рентгеноконтрастная линия должна быть на всем протяжении катетера. Иметь несмываемую, числовую маркировку глубины стояния с шагом в 2 см. На самом катетере должна быть маркировка размера катетера СН 20 (наружный диаметр 6,7 мм). Универсальный, ступенчатый male разъем для подсоединения сборочного мешка. Металлопластиковый троакар, острозаточенный должен быть выполнен из медицинской стали, полимерная рукоятка голубого или иного контрастного цвета, на одной из сторон указан размер катетера. Троакар должен плотно прилегает к стенке катетера. Катетер снабжен дополнительной заглушкой на кончике в форме бабочки, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а так же снижает вероятность травматизации персонала. Изделие поставляется в двойной упаковке. Стерилизация: Оксид этилена или иным методом. Для однократного использования |  | 10 | Шт. |
| 35 | Троакар катетер торакальный CH24. Предназначен для дренирования плевральной полости. Полупрозрачный, термолабильный катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида, устойчивый к слипанию, перегибам и изломам, длиной не менее 34 см, с одним центральным и двумя овальными латеральными отверстиями с атравматичными сглаженными краями. Рентгенконтрастный кончик и рентгеноконтрастная линия должна быть на всем протяжении катетера. Иметь несмываемую, числовую маркировку глубины стояния с шагом в 2 см. На самом катетере должна быть маркировка размера катетера СН 24 (наружный диаметр 8,0 мм). Универсальный, ступенчатый male разъем для подсоединения сборочного мешка. Металлопластиковый троакар, острозаточенный должен быть выполнен из медицинской стали, полимерная рукоятка голубого или иного контрастного цвета, на одной из сторон указан размер катетера. Троакар должен плотно прилегает к стенке катетера. Катетер снабжен дополнительной заглушкой на кончике в форме бабочки, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а так же снижает вероятность травматизации персонала. Изделие поставляется в двойной упаковке. Стерилизация: Оксид этилена или иным методом. Для однократного использования |  | 10 | Шт. |
| 36 | Трубка Эндотрахеальная без манжетки ID3,5. Трубка эндотрахеальная без манжеты, для назальной и оральной интубации. должна быть изготовлена из ПВХ, силиконизирована, не содержит латекса. Имеет наполовину вставленный коннектор, Rо-маркер по всей длине, разметку с шагом в 1 см, закругленный атравматический наконечник тип Murphy, Наличие черного маркёра интубации на конце трубки. Внутренний диаметр - 3,5 мм, внешний диаметр - 4,7 мм, длина чёрного маркёра –не менее 20 мм, длина трубки без коннектора – не менее 190 мм. Стерильная индивидуальная упаковка. Для однократного применения. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 30 | Шт. |
| 37 | Троакар катетер торакальный CH8. Предназначен для дренирования плевральной полости. Полупрозрачный, термолабильный катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида, устойчивый к слипанию, перегибам и изломам, длиной не менее 23 см, с одним центральным и двумя боковыми отверстиями в форме эллипса для снижения риска травмы, с атравматичными сглаженными краями. Рентгенконтрастный кончик и рентгеноконтрастная линия должна быть на всем протяжении катетера. Иметь несмываемую, числовую маркировку глубины стояния с шагом в 2 см. На самом катетере должна быть маркировка размера катетера СН 8 (наружный диаметр 2,7 мм). Универсальный, ступенчатый male разъем для подсоединения сборочного мешка. Металлопластиковый троакар, острозаточенный должен быть выполнен из медицинской стали, полимерная рукоятка голубого или иного контрастного цвета, на одной из сторон указан размер катетера. Троакар должен плотно прилегает к стенке катетера. Катетер снабжен дополнительной заглушкой на кончике в форме бабочки, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а так же снижает вероятность травматизации персонала. Изделие поставляется в двойной упаковке. Стерилизация: Оксид этилена или иным методом. Для однократного использования |  | 40 | Шт. |
| 38 | Трубка эндотрахеальная ID7,5 с манжеткой большого объема. Трубка эндотрахеальная для длительной вентиляции легких (более 72 часа) должна быть изготовлена из термопластичного материала с шелковистой поверхностью. Материал изготовления ПВХ без DEHP (Оптимальный материал по прочностным свойствам, гипоаллергенности и биосовместимости). Манжетка низкого давления большого объма. Голубой (или иной цвет) пилот-баллон (пилотный баллон с цветовой кодировкой снижает риск развития осложнений, связанных с использованием устройства), клапан для шприцев Luer и Luer-lock, Rо-маркер по всей длине трубки, черный индикатор интубации по всей окружности трубки (визуальный контроль заведения за голосовые связки), разметка c шагом 1 см., закругленный атравматический наконечник тип Мёрфи. Внутренний диаметр 7.5 мм, внешний диаметр 10,0 мм, диаметр манжеты 28.0 мм. Длина без коннектора не менее 330 мм. Путь интубации назальный, оральный обеспечивает удобство и гибкость в использовании. Стерильная индивидуальная упаковка. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Стерилизовано оксидом этилена, предназначена для одноразового использования. Срок годности 5 лет, количество в упаковке– не менее 10 шт. |  | 70 | Шт. |
| 39 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy ID7,5 Трубка эндотрахеальная с манжетой с индикатором давления и высокообъемной манжетой низкого давления, предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оральной или назальной интубации. Эндотрахеальная трубка с индикатором давления, который обеспечивает непрерывный визуальный контроль давления в манжете и позволяет предотвратить травмы верхних дыхательных путей при извлечении трубки. Дистальный отдел трубки имеет два окошка Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси в легкие пациента в случае обтурации основного просвета. Края глазков Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. Длина трубки должна быть не менее 310 мм и не более 315 мм, внутренний диаметр не менее 7,5 мм. Наружный диаметр трубки не менее 10 мм Толщина стенки трубки не более 1,25 мм. Максимальный диаметр манжеты не менее 25 мм Длина трубка для раздувания манжеты не менее 230 мм Наружный диаметр трубки для раздувания манжеты не менее 1,5 мм Угол входа между трубкой для раздувания манжеты и эндотрахеальной трубкой 45° Расстояние от дистального конца трубки до трубки для раздувания манжеты не более190 мм. Манжета должна быть резистентна к закиси азота с клиренсом закиси азота в манжету 41 см вод ст/час. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Наличие рентгеноконтрастной линии, которая должна быть встроена в стенку трубки. Манжета цилиндрической формы. Пилотный баллон манжетки должен быть с автоматическим клапаном. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Несмываемая разметка черного цвета на трубке позволяет контролировать глубину интубации. Изделие стерильно, предназначено для однократного применения. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 30 | Шт. |
| 40 | Трубка эндотрахеальная с манжетой со съемным коннектором ID7. Трубка эндотрахеальная с манжетой, оро-назальная с глазком Мерфи. Размер 7.0. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного, термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Анатомический изгиб. Рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки. Несмываемая разметка по длине (в см), внутреннего и внешнего диаметра, указание однократности применения, линия отреза оральная/назальная на уровне 23 см от проксимального конца трубки. Размер нанесен с дистального конца трубки для возможности визуализации даже после введения в пациента. Съемный притертый коннектор 15 мм с ушками для фиксации трубки, выдавленный размер трубки на ушках коннектора. Диаметр внутреннего просвета 7,0 мм; наружный диаметр 9,6 мм. Скошенный проксимальный конец трубки. Линия раздувания манжеты встроена в стенку трубки на 180 мм, свободный конец длиной 255 мм. Деликатная манжета, резистентная к закиси азота, грушевидной формы, эксцизионный диаметр 30,0 мм. Пилот-баллон контрастного цвета, раздувающийся при увеличении давления в манжете, с несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан. Индивидуальная стерильная упаковка. Соответствует требованиям: ГОСТ 31054.1-2002 (ИСО 5366-1:1986), ГОСТ 31054.2-2002 (ИСО 5366:1985), ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-7-2016, ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015. Стерилизовано оксидом этилена, предназначена для одноразового использования, срок годности не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 41 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy №7. Трубка эндотрахеальная с манжетой с индикатором давления и высокообъемной манжетой низкого давления, предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оральной или назальной интубации. Эндотрахеальная трубка с индикатором давления, который обеспечивает непрерывный визуальный контроль давления в манжете и позволяет предотвратить травмы верхних дыхательных путей при извлечении трубки. Дистальный отдел трубки имеет два окошка Мерфи для лучшего проведения воздушной смеси в легкие пациента в случае обтурации основного просвета. Края глазков Мерфи тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной интубации и экстубации. Длина трубки должна быть не менее 305 мм и не более 310 мм, внутренний диаметр не менее 7,0 мм. Наружный диаметр трубки не менее 9,3 мм Толщина стенки трубки не более 1,15 мм. Максимальный диаметр манжеты не менее 25 мм Длина трубка для раздувания манжеты не менее 230 мм Наружный диаметр трубки для раздувания манжеты не менее 1,5 мм Угол входа между трубкой для раздувания манжеты и эндотрахеальной трубкой 45° Расстояние от дистального конца трубки до трубки для раздувания манжеты не более 180 мм. Манжета должна быть резистентна к закиси азота с клиренсом закиси азота в манжету 41 см вод ст/час. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Наличие рентгеноконтрастной линии, которая должна быть встроена в стенку трубки. Манжета цилиндрической формы. Пилотный баллон манжетки должен быть с автоматическим клапаном. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Несмываемая разметка черного цвета на трубке позволяет контролировать глубину интубации. Изделие стерильно, предназначено для однократного применения. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 30 | Шт. |
| 42 | Катетер Фолея 3-х ходовой Couvelaire СН 18 баллон 80 мл. Катетер уретральный трехходовый для постоперативного дренажа. Спираль в стенке катетера обеспечивает максимальную гибкость, широкий просвет на всем протяжении и высокую растяжимость, исключая возможные сдавления просвета. Катетер должен быть изготовлен из силикона с гидрофильным покрытием , с большим отверстием для эффективного дренирования мочевого пузыря, скошенный,. Атравматичный наконечник тип Кувелера. Размер СН 18. Баллон 80 мл. Длина катетера не менее 42 см. (Оптимальная длина для мужского уретрального катетера). Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Стерильный, для одноразового использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 43 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy №5. Трубка эндотрахеальная с манжетой предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оральной или назальной интубации. Длина трубки должна быть не менее 235 мм и не более 240 мм, внутренний диаметр не менее 5,0 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Наличие рентгеноконтрастной линии, которая должна быть встроена в стенку трубки. Манжета цилиндрической формы. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Дистальный отдел трубки закругленной атравматичной формы имеет окошко типа Мерфи. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Несмываемая разметка черного цвета на трубке позволяет контролировать глубину интубации. Изделие стерильно, предназначено для однократного применения. Непригодно для повторной стерилизации. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4). Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 44 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy №5,5 Трубка эндотрахеальная с манжетой предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оральной или назальной интубации. Длина трубки должна быть не менее 265 мм и не более 270 мм, внутренний диаметр не менее 5,5 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Наличие рентгеноконтрастной линии, которая должна быть встроена в стенку трубки. Манжета цилиндрической формы. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Дистальный отдел трубки закругленной атравматичной формы имеет окошко типа Мерфи. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Несмываемая разметка черного цвета на трубке позволяет контролировать глубину интубации. Изделие стерильно, предназначено для однократного применения. Непригодно для повторной стерилизации. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4). Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 45 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy №6. Трубка эндотрахеальная с манжетой предназначена для поддержания свободной проходимости дыхательных путей при оральной или назальной интубации. Длина трубки должна быть не менее 275 мм и не более 280 мм, внутренний диаметр не менее 6,0 мм. Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Наличие рентгеноконтрастной линии, которая должна быть встроена в стенку трубки. Манжета цилиндрической формы. Пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном. Дистальный отдел трубки закругленной атравматичной формы имеет окошко типа Мерфи. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Несмываемая разметка черного цвета на трубке позволяет контролировать глубину интубации. Изделие стерильно, предназначено для однократного применения. Непригодно для повторной стерилизации. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4). Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 46 | Трубка эндотрахеальная с манжетой Murphy №6,5. Трубка Эндотрахеальная с манжетой ID6,5 Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, длина трубки не менее 280мм. Стерилизована оксидом этилена или другим методом. Апирогенно. Не токсично. Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 47 | Катетер уретральный женский №10. Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 10СН, наружный диаметр 3,3мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 . Срок годности не менее 5 лет. |  | 30 | Шт. |
| 48 | Катетер уретральный женский №2.0 Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 20СН, наружный диаметр 6,7мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 49 | Катетер уретральный женский №18. Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 18СН, наружный диаметр 6мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 50 | Катетер уретральный женский №12 Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 12СН, наружный диаметр 3,3мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 . Срок годности не менее 5 лет. |  | 290 | Шт. |
| 51 | Катетер уретральный женский №14. Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; , имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 14СН, наружный диаметр 4,7мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Не содержит фталатов Стерилизация: Оксид этилена. Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет |  | 20 | Шт. |
| 52 | Катетер уретральный женский №16. Назначение: женский катетер для разового забора мочи. Материал: поливинилхлорид. Общая характеристика: прозрачный катетер со смазкой обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера; с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников; имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Длина 18±2 см, размер 16СН, наружный диаметр 5,3мм. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Должен иметь закрытый атравматичный дистальный конец позволяющий избежать повреждения слизистых. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 60 | Шт. |
| 53 | Катетер Нелатона №16 прозрачный катетер с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников, имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Размер CH 16, длина 40 ±2 см. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Смазка, обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера. Стерилизация: Оксид этилена. Не содержит фталатов. Для однократного использования. Упакован в развернутом виде. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 140 | Шт. |
| 54 | Катетер Нелатона №20 прозрачный катетер с разъемом типа female, подходящим к любому виду мочеприемников, имеет унифицированную цветовую маркировку размера по Шаръеру. Размер CH 20, длина 40 ±2 см. Два боковых отверстия расположены на противоположных сторонах. Закругленный, атравматичный кончик позволяющий избежать повреждения слизистых. Смазка, обеспечивающая быстрое и атравматичное введение катетера. Стерилизация: Оксид этилена. Не содержит фталатов. Для однократного использования. Упакован в развернутом виде. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок годности не менее 5 лет. |  | 40 | Шт. |
| 55 | Катетер для в/в инъекций Бабочка G20. Изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки. Размер иглы 20G 1,1 х 33 мм. (цветовой код - розовый).Тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение. Эластичная поверхность катетера с тефлоновым покрытием позволяет безболезненно вводить катетер в вену, две встроенные рентгеноконтрастные полосы , интегрированный инъекционный порт «Луер», фиксирующие крылышки позволяют надежно закрепить катетер, цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволяет визуально определить размер катетера, гидрофобная заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка - для быстрого закрытия катетера, Изготовлен из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерильно. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ 19126-2007 (разд.5) ГОСТ ISO 10555-102001. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 100 | Шт. |
| 56 | Катетер для в/в инъекций Бабочка G25. Устройство для вливаний в малые вены («игла-бабочка») с мягкими крыльями, стерильно, одноразовое, игла с трехгранной заточкой изготовлена из нержавеющей хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, полипропилен, поливинилхлорид , c однократным защитным механизмом от укола, диаметр 0.5 мм, длина 15±1 мм, интегрированные крылья с фиксатором для облегчения пункции, гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам удлинительная линия Луер Локк длина не менее 30см. для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, съемная винтовая заглушка, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ 19126-2007 (разд.5) ГОСТ ISO 10555-102001. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 100 | Шт. |
| 57 | Катетер для в/в инъекций Бабочка G27 Устройство для вливаний в малые вены («игла-бабочка») с мягкими крыльями, стерильно, одноразовое, игла с трехгранной заточкой изготовлена из нержавеющей хромо-никелевой стали с кремниевым напылением, полипропилен, поливинилхлорид , c однократным защитным механизмом от укола, диаметр 0.4 мм, длина 10±1 мм, интегрированные крылья с фиксатором для облегчения пункции, гибкая, прозрачная, устойчивая к перегибам удлинительная линия Луер Локк длина не менее 30см. для крепления к любой модели инфузионных, трансфузионных систем или шприцев и колпачком, съемная винтовая заглушка, цветовая маркировка крылышек по международному стандарту для быстрого определения размера. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ 19126-2007 (разд.5) ГОСТ ISO 10555-102001. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 50 | Шт. |
| 58 | Канюля для в/в вливаний G20 с дополнительным портом пур. Клипса. Назначение: для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии. Материал: полипропилен, медицинская сталь, полиуретан, полиацеталь, полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, силикон. Прозрачный внутривенный катетер должен быть изготовлен из полиуретана, центральное отверстие с атравматичными краями; должен иметь дополнительное латеральное окно в игле для раннего подтверждения попадания в кровяное русло; шесть рентгенпозитивных полосок на всем протяжении катетера; прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца; прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле. Дополнительный порт для одномоментных инъекций должен быть с невозвратным лепестковым клапаном расположен в верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой. Унифицированная цветовая маркировка размера катетера (зеленый), наружный диаметр катетера: 1,1 мм мм, длина: не менее 32 мм, скорость потока: 60 мл/мин; лимиты скорости потока: 29-45 мл/мин. Игла-стилет должна быть с трехгранным косым срезом; размер латерального окна: 0,8 х 1,8 мм, прозрачный павильон иглы должен быть с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор; съемная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок. Защитная полупрозрачная клипса должна быть из поликарбоната автоматически сдвигается и статично фиксируется на острие иглы-стилета при полном извлечении из корпуса катетера. Дополнительная луер-лок заглушка должна быть из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы. Катетер должен быть закрыт защитным прозрачным колпачком. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ Р 50580.1-93 ГОСТ Р 50580.2-93. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. Катетер стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 300 | Шт. |
| 59 | Катетер пупочный №5. Пупочный катетер, стерильный, одноразовый, внутренний диаметр I.D.1,7 (мм), длина не менее 500мм, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм, снабжен коннектором с замком «Луер», коннектор имеет цветовую кодировку по международному стандарту. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 60 | Трахеостомическая трубка Blue Line 8,0 мм с манжетой «Софт Сеал» (или эквивалент). Трахеостомическая трубка "Ultra" 8.0 с манжетой большого объёма низкого давления, с каналом для санации. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, силиконизированного имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки 8,0 мм, наружный диаметр 11,9 мм, угол изгиба трубки 105 град, общая длина трубки 75,5 мм. Трубка прозрачная, цельнолитая, полностью Rg-контрастная. Отшлифованный атравматичный дистальный конец трубки. Наваренная частичным погружением в стенку трубки синяя линия раздува манжеты, свободный конец длиной 255+5 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром 3 мм, свободный конец длиной 250+5 мм, синий непрозрачный бесклапанный Луер-порт (female), резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту (male) с конусным ступенчатым коннектором 7.0-10.0 мм и боковым окном контроля разрежения (вакуум-контроль). Широкое овальное санационное окно 4+0,5 мм, расположенное на 10+1 мм проксимальнее верхнего края манжеты. Молочно-белый приваренный несъёмный 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, тиснёные надписи маркировки производителя, торговой марки изделия, внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета, мягкая, в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр мажеты 30 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Съёмный гибкий обтуратор фиолетового цвета с атравматичным загруглённым кончиком и центральным каналом для канюляции "по струне". Саржевая тесьма для фиксации трубки к шее пациента.. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом или иным способом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ 31054.1-2002 ГОСТ 31054.2-2002. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 8 | Шт. |
| 61 | Трахеостомическая трубка Blue Line 9,0 мм с манжетой «Софт Сеал» (или эквивалент) Трахеостомическая трубка "Ultra" 9.0 с манжетой большого объёма низкого давления, с каналом для санации. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, силиконизированного имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки 9,0 мм, наружный диаметр 13,3 мм, угол изгиба трубки 105 град, общая длина трубки 81,0 мм. Трубка прозрачная, цельнолитая, полностью Rg-контрастная. Отшлифованный атравматичный дистальный конец трубки. Наваренная частичным погружением в стенку трубки синяя линия раздува манжеты, свободный конец длиной 255+5 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром 3 мм, свободный конец длиной 250+5 мм, синий непрозрачный бесклапанный Луер-порт (female), резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту (male) с конусным ступенчатым коннектором 7.0-10.0 мм и боковым окном контроля разрежения (вакуум-контроль). Широкое овальное санационное окно 4+0,5 мм, расположенное на 10+1 мм проксимальнее верхнего края манжеты. Молочно-белый приваренный несъёмный 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, тиснёные надписи маркировки производителя, торговой марки изделия, внутреннего диаметра в мм, наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета, мяггая, в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр мажеты 30 мм. Пилот-баллон синий с чёрной несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Съёмный гибкий обтуратор фиолетового цвета с атравматичным загруглённым кончиком и центральным каналом для канюляции "по струне". Саржевая тесьма для фиксации трубки к шее пациента.. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом или иным спомобом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ IISO 10993-1-2011 ГОСТ 31054.1-2002 ГОСТ 31054.2-2002. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 5 | Шт. |
| 62 | Катетер пупочный №6. Пупочный катетер, стерильный, одноразовый, внутренний диаметр I.D.2,0 (мм), длина не менее 500мм, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм, снабжен коннектором с замком «Луер», коннектор имеет цветовую кодировку по международному стандарту. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 63 | Катетер пупочный №8. Пупочный катетер, стерильный, одноразовый, внутренний диаметр I.D.2,7 (мм), длина не менее 500мм, изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, закругленный атравматичный носик с одним торцевым отверстием, несмываемая маркировка длины через каждые 50 мм, снабжен коннектором с замком «Луер», коннектор имеет цветовую кодировку по международному стандарту. Стерилизация: Оксид этилена (или другой метод). Для однократного использования. Срок хранения со дня изготовления не менее 5 лет. |  | 20 | Шт. |
| 64 | Катетер Фолея 2-х ходовый тип Тимман , силиконовый СН 22. Катетер Фолея двухходовый стерильный, одноразовый должен быть изготовлен из 100% силикона, позволяют проводить катетеризацию до 6 недель, атравматичный цилиндрический наконечник тип мужской прямой, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, баллон 5-15 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев Luer-Lock. Цветовой код размера. Размер СН 22, длина не менее 410 мм. Катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря. Для однократного применения, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 65 | Канюля для в/в вливаний G22 с дополнительным портом и боковым отверстием. Стерильный, одноразовый, с крыльями, дополнительным портом и боковым отверстием в игле для быстрого обнаружения корректности пункции. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Длина 32±1 мм. Дополнительный порт снабжен гидрофобным фильтром, антивозвратным силиконовым клапаном и заглушкой с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. На расстоянии 5 мм от дистального конца иглы расположено отверстие для определения корректности пункции вены. Катетер стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.1-2011 ГОСТ Р ИСО 10555.5-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 1100 | Шт. |
| 66 | Катетер Фолея 2-х ходовой №18 баллон 5-15мл стерильный, одноразовый, OD 7,3 мм, длина не менее 395 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из 100% прозрачного силикона (для длительной установки), термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 5-15 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 80 | Шт. |
| 67 | Катетер Фолея 2-х ходовой №20 баллон 5-15мл стерильный, одноразовый, OD 6,7 мм, длина не менее 400 мм, цвет коннектора желтый, изготовлен из 100% прозрачного силикона (для длительной установки), термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 5-15 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 80 | Шт. |
| 68 | Катетер Фолея 2-х ходовый тип Тимман, силиконовый СН 18. Катетер Фолея двухходовый стерильный, одноразовый должен быть изготовлен из 100% силикона, позволяют проводить катетеризацию до 6 недель, атравматичный цилиндрический наконечник тип мужской прямой, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, баллон 5-15 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев Luer-Lock. Цветовой код размера. Размер СН 18, длина не менее 410 мм. Катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря. Для однократного применения, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 69 | Катетер Фолея 2-х ходовый тип Тимман, силиконовый СН 20. Катетер Фолея двухходовый стерильный, одноразовый должен быть изготовлен из 100% силикона, позволяют проводить катетеризацию до 6 недель, атравматичный цилиндрический наконечник тип мужской прямой, 2 противолежащих овальных боковых дренажных отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, баллон 5-15 мл, воронка для мочеприемника, с указанием размера и рекомендуемого объема баллона. Клапан для шприцев Luer-Lock. Цветовой код размера. Размер СН 20, длина не менее 410 мм. Катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря. Для однократного применения, стерилизован оксидом этилена или другим методом. ГОСТ IISO 10993-2011 (ч.1, ч.2, ч.5, ч.10, ч.11) ГОСТ Р 52770-2007 ГОСТ EN555-1-2011. Срок хранения со дня изготовления должен быть не менее 5 лет. |  | 10 | Шт. |
| 70 | Троакар катетер торакальный CH16. Предназначен для дренирования плевральной полости. Полупрозрачный, термолабильный катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида, устойчивый к слипанию, перегибам и изломам, длиной не менее 25 см, с одним центральным и двумя овальными латеральными отверстиями с атравматичными сглаженными краями. Рентгенконтрастный кончик и рентгеноконтрастная линия должна быть на всем протяжении катетера. Иметь несмываемую, числовую маркировку глубины стояния с шагом в 2 см. На самом катетере должна быть маркировка размера катетера СН 16 (наружный диаметр 5,3 мм). Универсальный, ступенчатый male разъем для подсоединения сборочного мешка. Металлопластиковый троакар, острозаточенный должен быть выполнен из медицинской стали, полимерная рукоятка голубого или иного контрастного цвета, на одной из сторон указан размер катетера. Троакар должен плотно прилегает к стенке катетера. Катетер снабжен дополнительной заглушкой на кончике в форме бабочки, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а так же снижает вероятность травматизации персонала. Изделие поставляется в двойной упаковке. Стерилизация: Оксид этилена или иным методом. Для однократного использования |  | 10 | Шт. |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «01» февраля 2023 года

# Прилагается отдельным файлом

# Приложение № 3

к Извещению от «01» февраля 2023 года

# Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

# На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

# Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника конкурентной закупки отсутствуют  непогашенные или неснятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. У _______________________ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11. ______________________ не является иностранным агентом в соответствии 
с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

12. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….