Расчет начальной (максимальной) цены договора

на поставку электротоваров и инструментов

Лот N ____________                                                                         Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме

| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу товара, работы, услуги, руб. / Источники информации о ценах товаров, использованные заказчиком |  |  | СКО | Коэф. вариации | Средняя цена, руб. | Стоимость товара, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 |  |  |  |  |
| 1 | Опасность поражения электрическим током. Знак W08 (Молния) (или эквивалент) | шт | 25 | 14,60 | 24,00 | 20,00 | 4,72 | 24,15 | 19,53 | 488,25 |
| 2 | Бирка кабельная квадратная у-134 | шт | 400 | 2,50 | 2,52 | 1,97 | 0,31 | 13,39 | 2,33 | 932,00 |
| 3 | Хомут IEK 3.6x150 мм нейлон белый, упаковка 100 шт. (или эквивалент) | уп | 9 | 82,00 | 116,00 | 109,00 | 17,95 | 17,54 | 102,33 | 920,97 |
| 4 | Изолента TDM, ПВХ, 19 мм х 5 м, 150 мкм, набор из 7 цветов | уп | 4 | 198,00 | 396,00 | 315,00 | 99,54 | 32,85 | 303,00 | 1 212,00 |
| 5 | Набор термоусадочных трубок REXANT №5 (СТАНДАРТ) | уп | 10 | 135,00 | 95,00 | 216,00 | 61,65 | 41,47 | 148,67 | 1 486,70 |
| 6 | DIN-рейка алюминиевая усиленная перфорированная | шт | 20 | 175,64 | 175,64 | 251,00 | 43,51 | 21,67 | 200,76 | 4 015,20 |
| 7 | Шина нулевая Ni ШНИ-6х9-24-У2-С на двух угловых изоляторах | шт | 12 | 198,17 | 169,80 | 204,00 | 18,30 | 9,60 | 190,66 | 2 287,92 |
| 8 | BASIC M АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P, 20A,C | шт | 30 | 184,63 | 272,00 | 210,63 | 44,86 | 20,17 | 222,42 | 6 672,60 |
| 9 | Автоматический выключатель ABB Basic M 1P, 16A,С | шт | 80 | 180,00 | 220,00 | 243,00 | 31,88 | 14,87 | 214,33 | 17 146,40 |
| 10 | Светодиодный светильник IEK ДВО 6560-O (36Вт 6500К) 59.5 см с опаловым рассеивателем (или эквивалент) | шт | 160 | 599,80 | 773,74 | 574,00 | 108,64 | 16,74 | 649,18 | 103 868,80 |
| 11 | автоматический выключатель ABB 1p 10a c 4.5ка | шт | 70 | 170,00 | 182,00 | 202,00 | 16,17 | 8,75 | 184,67 | 12 926,90 |
| 12 | Автоматический выключатель Abb S200, 3 полюса, 16A, тип C, 6kA | шт | 10 | 1 400,00 | 1 373,14 | 1 283,00 | 61,29 | 4,53 | 1 352,05 | 13 520,50 |
| 13 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА | шт | 4 | 1 883,00 | 1 553,00 | 1 602,72 | 177,92 | 10,59 | 1 679,57 | 6 718,28 |
| 14 | Автомат ABB S203 C32 | шт | 4 | 1 817,00 | 2 059,00 | 1 748,42 | 163,16 | 8,70 | 1 874,81 | 7 499,24 |
| 15 | Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 6kA | шт | 4 | 1 806,69 | 1 894,11 | 1 902,00 | 52,90 | 2,83 | 1 867,60 | 7 470,40 |
| 16 | OSRAM G13 36Вт 4000K (или эквивалент) | шт | 150 | 91,00 | 79,11 | 90,00 | 6,60 | 7,61 | 86,70 | 13 005,00 |
| 17 | Розетка Schneider Electric PA16-208B,16А, с защитной шторкой, с заземлением, белый (или эквивалент) | шт | 80 | 359,00 | 335,00 | 359,00 | 13,86 | 3,95 | 351,00 | 28 080,00 |
| 18 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IEK ВЕГА ВС10-1-0-ВБ 1-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) (или эквивалент) | шт | 20 | 85,00 | 63,58 | 62,73 | 12,62 | 17,92 | 70,44 | 1 408,80 |
| 19 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IEK ВЕГА ВС10-2-0-ВБ 2-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) (или эквивалент) | шт | 20 | 74,78 | 75,80 | 111,00 | 20,62 | 23,65 | 87,19 | 1 743,80 |
| 20 | Выключатель автоматический 3-пол. 50A C 6kA ABB | шт | 2 | 2 339,42 | 2 452,62 | 2 103,00 | 178,39 | 7,76 | 2 298,35 | 4 596,70 |
| 21 | Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 6kA ABB | шт | 7 | 2 197,00 | 2 250,00 | 2 443,67 | 129,85 | 5,65 | 2 296,89 | 16 078,23 |
| 22 | Щит распределительный IEK КМПн 1/4 навесной, пластик, модулей 4 | шт | 10 | 55,38 | 59,00 | 94,00 | 21,33 | 30,71 | 69,46 | 694,60 |
| 23 | Щит распределительный IEK КМПн 2/2 навесной, пластик, модулей 2 | шт | 20 | 110,00 | 134,00 | 180,00 | 35,57 | 25,17 | 141,33 | 2 826,60 |
| 24 | Провод ПВС 3*2,5 | шт | 200 | 37,67 | 50,00 | 41,00 | 6,38 | 14,87 | 42,89 | 8 578,00 |
| 25 | Провод ПВС 3*1,5 | шт | 100 | 25,09 | 32,00 | 24,70 | 4,11 | 15,06 | 27,26 | 2 726,00 |
| 26 | Розетка Schneider Electric PA16-007B ЭТЮД, 16 А, с заземлением, белый | шт | 30 | 250,00 | 215,00 | 183,35 | 33,34 | 15,43 | 216,12 | 6 483,60 |
| 27 | Розетка Schneider Electric BLNRA110111 Blanca, 16 А, с заземлением, белый | шт | 10 | 123,60 | 123,00 | 111,00 | 7,11 | 5,96 | 119,20 | 1 192,00 |
| 28 | Выключатель 1-полюсный Schneider Electric BA10-001B ЭТЮД, 10 А, белый | шт | 15 | 120,00 | 110,00 | 90,96 | 14,75 | 13,79 | 106,99 | 1 604,85 |
| 29 | Светильник светодиодный ДВО 6568-P 36Вт 3100лм 6500К 1200х180х20 призма IEK | шт | 10 | 894,00 | 1 047,00 | 738,98 | 154,01 | 17,24 | 893,33 | 8 933,30 |
| 30 | ЭПРА для люминесцентных ламп ETL-236-А2 2х36Вт Т8/G13 | шт | 20 | 197,00 | 274,00 | 441,00 | 124,74 | 41,03 | 304,00 | 6 080,00 |
| 31 | Дроссель люминесцентный индукционный 1И40-А алюм.1х36Вт Т8/G13 | шт | 15 | 154,00 | 138,43 | 137,98 | 9,12 | 6,36 | 143,47 | 2 152,05 |
| 32 | PHILIPS S10 STARTER 220-240V 4-65W | шт | 150 | 36,00 | 49,00 | 55,00 | 9,71 | 20,81 | 46,67 | 7 000,50 |
| 33 | Лампа ASD E27 7Вт 4000K | шт | 25 | 78,00 | 59,00 | 51,00 | 13,87 | 22,13 | 62,67 | 1 566,75 |
| 34 | Лампа светодиодная ASD LED-СВЕЧА-STD 3000K, E14, C38, 10Вт | шт | 15 | 84,00 | 71,00 | 65,00 | 9,71 | 13,24 | 73,33 | 1 099,95 |
| 35 | Сушилка для рук BXG 200 2000 Вт | шт | 4 | 4 370,00 | 4 829,00 | 3 780,00 | 525,86 | 12,15 | 4 326,33 | 17 305,32 |
| 36 | Паяльник ЗУБР 55402-60_z01, 60 Вт | шт | 2 | 722,00 | 715,00 | 789,00 | 40,85 | 5,51 | 742,00 | 1 484,00 |
| 37 | Зарядное устройство LiitoKala Lii-500 | шт | 2 | 2 200,00 | 1 850,00 | 1 890,00 | 191,57 | 9,68 | 1 980,00 | 3 960,00 |
| 38 | Пассатижи Mirax 22036-1-16 160 мм | шт | 2 | 166,00 | 139,00 | 134,00 | 17,21 | 11,76 | 146,33 | 292,66 |
| 39 | Электродвигатель АИР 63 А4 (0.25 кВт 1500 об/мин) | шт | 1 | 2 960,00 | 3 061,00 | 3 347,00 | 200,73 | 6,43 | 3 122,67 | 3 122,67 |
| 40 | Батарейки Promega jet пальчиковые AA LR6 | уп | 15 | 208,00 | 225,66 | 182,00 | 21,96 | 10,70 | 205,22 | 3 078,30 |
| 41 | Батарейки Promega jet мизинчиковые AAA LR03 | уп | 15 | 277,00 | 222,00 | 249,00 | 27,50 | 11,03 | 249,33 | 3 739,95 |
| 42 | Батарейки Duracell средние C LR14 | уп | 5 | 385,00 | 340,00 | 479,00 | 70,92 | 17,67 | 401,33 | 2 006,65 |
| 43 | Аккумуляторная батарея DELTA Battery DT 1207 7 А•ч | шт | 5 | 1 135,00 | 1 150,00 | 1 263,00 | 69,97 | 5,92 | 1 182,67 | 5 913,35 |
| 44 | Вилка TDM ЕLECTRIC SQ1806-0003 16 А | шт | 15 | 63,00 | 55,00 | 76,00 | 10,60 | 16,39 | 64,67 | 970,05 |
| 45 | Бактерицидная лампа Tibera UVC 30W Ledvance | шт | 25 | 595,00 | 648,00 | 512,57 | 68,25 | 11,66 | 585,19 | 14 629,75 |
| 46 | Кабель-канал 25х16 мм белый 2 м | шт | 20 | 60,00 | 54,00 | 15,00 | 24,43 | 56,82 | 43,00 | 860,00 |
| 47 | Бокорезы INGCO HDCP28168 160 мм | шт | 2 | 450,00 | 394,00 | 390,00 | 33,55 | 8,16 | 411,33 | 822,66 |
| 48 | Клемма WAGO 222-413 50 шт | шт | 6 | 1 090,00 | 1 364,00 | 1 155,00 | 143,17 | 11,90 | 1 203,00 | 7 218,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 420,25 |
| С учетом оптимизации расходов ГАУЗ МО «МОСП» и исходя из проведенного анализа и объема средств на закупку указанных товаров, начальная (максимальная) цена Договора составляет 368 420,25 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 25 копеек, с учетом всех налогов и сборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |