«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Ногинсктрастинвест»

____________Н.Ю. Князева

«____» ___________20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 130421

на ремонт асфальтного покрытия по адресу: М.О., Богородский городской округ, с. Кудиново, ул. Центральная д.10, д.11 г. Электроугли, ул. Пионерская д.6, ул. Маяковского д.16, д.4, ул. Школьная д.3

Комиссия, в составе: главного  инженера  Кропотова А.С., начальника ПТО Зайцева А.В., начальника МТС  Васильева П.К., произвела обследование места проведения работ по укладке асфальта по адресу: М.О., Богородский городской округ, с. Кудиново, ул. Центральная д.10, д.6, а также г. Электроугли, ул. Пионерская д.6, ул. Маяковского д.16, д.4, ул. Школьная д.3  и установила необходимость выполнения следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кудиново, ул. Центральная д.10 |  |  |  |
| 1. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 54 |
| 2. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 10 |
| с. Кудиново, ул. Центральная д.6 |  |  |  |
| 2. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 16 |
| г. Электроугли, ул. Пионерская д.6 |  |  |  |
| 3. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 19,4 |
| г. Электроугли, ул. Маяковского д.4 |  |  |  |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 22,2 |
| г. Электроугли, ул. Школьная д.3 |  |  |  |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 74,39 |

Главный инженер                                                                                                               Кропотов А.С.

Начальник ПТО                                                                                                                 Зайцев А.В.

Начальник МТС                                                                                                                 Васильев П.К.