ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка в 2021 году блока-контейнера для нужд ГАУСО МО «Ступинский КЦСОН»

| Наименование объекта закупки | Закупка в 2021 году блока-контейнера для нужд ГАУСО МО «Ступинский КЦСОН». |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | НМЦД составляет 1 221 499,98 (один миллион двести двадцать одна тысяча четыреста девяносто девять рублей 98 копеек), включая все налоговые платежи и сборы. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость упаковки, фурнитуры, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала и все расходы, возникающие у Поставщика при исполнении контракта, а также страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора. |
| Источник финансирования | Бюджет Московской области КБК: 831-0000-0000000000-244 КОЗ: 01.12.04 - Помещение временного использования для бытовых нужд ОКПД2: 41.20.10.190 - Здания жилые прочие, не включенные в другие группировки |
| Место поставки товара | 142816, Московская область, г.о.Ступино, д.Соколова Пустынь, Отделение «Социально-оздоровительный центр «Сосновый бор»; 142845, Московская область, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Рындина, дом 46, Стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (в том числе для граждан, находящихся на постельном режиме) №2; Московская область, городской округ Озеры, д.Тарбушево, территория детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна». |
| Срок поставки товара | С момента заключения муниципального договора в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. |
| Требование к товару | В строгом соответствии с Техническим заданием и Договором. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, с подтверждающими документами от производителя товара – сертификатами качества, действующими на момент поставки, требованиями ГОСТов, требованиями СанПиН, инструкциями по применению. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для их оптовой и розничной реализации на территории РФ. Поставщик обязан вместе с Товаром представить Заказчику надлежащим образом оформленные документы: - другие документы, подтверждающие качество и безопасность товаров, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик должен поставить товар в упаковке производителя, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении. Предотвращать попадание пыли, нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений. |
| Условия поставки и сборки товара | Все расходы на перевозку, доставку до адреса, указанного Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала осуществляются за счет средств Поставщика. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика (в устной или письменной форме) в течение 5 рабочих дней в количестве, указанном в заявке. Поставщик за 1 (один) день со дня поставки и разгрузки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. |
| Общие требования к гарантии качества поставляемого товара | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими государственными стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, техническим регламентам или техническим условиям изготовителя поставляемого Товара, в том числе наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Гарантийный срок | Гарантийный срок хранения на поставляемый товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки товара. |
| Требования Заказчика к качественным, техническим и функциональным характеристикам поставляемого товара | Наименование; Описание; Кол-во. Габаритные размеры - Длина, ширина, высота, мм; Блок – контейнер 7000*2400*2400; 1 шт.. Каркас металлический усиленный; Швеллер 120 мм, уголок 90 мм. Каркас второстепенный; Доска строительная, 40*100 мм, обработана антисептиком. Крыша; Плоская, из листовой стали 1 мм (швы обработаны мастикой, эмалированные). Внешняя отделка; Пол черновой - обрезная доска 25*100 мм, обработана антисептиком; Дно- доска дюймовая 25*100 мм, обработана антисептиком; Крыша – плоская (сварная) – металлический лист 1мм ( швы обработаны мастикой, эмалированные); Стены -оцинкованный проф. лист С8. Внутренняя отделка; Стены - ЛДСП , потолок –ПВХ, пол – ЦСП 12 мм.. Напольное покрытие; Полукоммерческий линолиум. Гидроизоляция; Стены, пол, потолок – пароизоляционная мембрана. Утепление; Утепление 100 мм (бальзатовая плита), плотность 45 кг/м3 (стены, пол, потолок). Дверь входная; Металлическая (противопожарная) , утепленная, про-во РФ, с врезными замками, с доводчиками ( 860*2000 мм); 2 шт.. Дверь межкомнатная; МДФ, 800*2000 мм; 3 шт.. Окно; Окно ПВХ одностворчатое 500*500 мм, однокамерное – 1 шт; Окно ПВХ одностворчатое 900*1100 мм, поворотное , однокамерное – 3 шт. Окно ПВХ, 900*1100 мм, с форточкой- 1 шт. Окно ПВХ одностворчатое 1500*1100 мм, однокамерное в проходной зоне – 1 шт; 6 шт.. Электропроводка; Электропроводка с открытым способом в ПВХ кабель каналах различного сечения белого цвета. Кабель ВВГнг 3*1,5 ( свет) и 3*2,5 (розетки) (2 накладных одноклавишных выключателя, 3 шт.двойные розетки, 3 шт. светильники светодиодные, автомат 16А, 10А). Светильник уличный; 2 шт.. Козырек; Проф.лист; 2 шт.. Сантехника; Унитаз – 1 шт. Раковина – 1 шт Разводка сантех.труб – 2 шт. Бойлер 10 л. – 1 шт Конвектрор 1,5 кВт – 3 шт. |

Схема планировки

Приложение к Техническому заданию №1

Спецификация

Наименование и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок контейнер | шт. | 3 |