Приложение1 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Сведения об объектах закупки

| КОЗ / ОКПД2 | Наименование | Цена единицы, руб. | Количество | Единицы измерения | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.22.02.16.02.05.03.34 / 27.12.40.000 | DIN-рейка алюминиевая усиленная перфорированная | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P, 20A,C | (не указано)* | 30,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Автомат | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Автоматический выключатель 1P, 16A,С | (не указано)* | 80,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Автоматический выключатель Abb S200, 3 полюса, 16A, тип C, 6kA | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.03.10 / 27.20.22.000 | Аккумуляторная батарея | (не указано)* | 5,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.02.56.1053 / 32.50.50.190 | Бактерицидная лампа | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.01.16.02 / 27.20.11.000 | Батарейка типа АА (Упаковка) | (не указано)* | 15,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.06.01.15.02 / 27.20.11.000 | Батарейка типа ААА (Упаковка) | (не указано)* | 15,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.06.01.06 / 27.20.11.000 | Батарейка типа С | (не указано)* | 5,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.32 / 22.23.19.000 | Бирка кабельная маркировочная | (не указано)* | 400,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.01.13.01.02 / 25.73.30.164 | Бокорезы | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.02 / 27.33.11.140 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.03 / 27.33.11.140 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе) | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.02 / 27.33.11.140 | Выключатель 1-полюсный , 10 А, белый | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 6kA | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Выключатель автоматический 3-пол. 50A C 6kA | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.02.02.01 / 27.12.22.000 | Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 6kA | (не указано)* | 7,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.06.05 / 27.33.13.164 | Дроссель люминесцентный индукционный | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.02.56.713 / 20.59.52.199 | Зарядное устройство | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.01.07.06.02.07 / 22.23.19.000 | Кабель-канал 25х16 мм белый 2 м | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.11 / 27.33.13.130 | Клемма | (не указано)* | 6,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.16.01.03.04 / 27.40.15.150 | Лампа светодиодная 3000K, E14, C38, 10Вт | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.01.17.11 / 22.29.21.000 | Лента изоляционная (изолента) | (не указано)* | 4,00 | Набор | (не указано)* |
| 01.16.01.05.01 / 27.40.15.114 | Люминесцентная лампа | (не указано)* | 150,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.06.11.04.02.03 / 22.21.29.130 | Набор термоусадочных трубок | (не указано)* | 10,00 | Набор | (не указано)* |
| 01.17.08.06.01 / 27.40.24.119 | Опасность поражения электрическим током. Знак W08 (Молния) | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.01.13.05.02 / 25.73.30.163 | Пассатижи | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.01.02.22 / 27.90.31.110 | Паяльник (электрический) | (не указано)* | 2,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.01.09 / 27.32.11.000 | Провод ПВС 3*1,5 | (не указано)* | 100,00 | Погонный метр | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.01.09 / 27.32.11.000 | Провод ПВС 3*2,5 | (не указано)* | 200,00 | Погонный метр | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.12 / 27.33.13.110 | Розетка 16 А, с заземлением, белый | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.14 / 27.33.13.110 | Розетка ,16А, с защитной шторкой, с заземлением, белый | (не указано)* | 80,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.18.12 / 27.33.13.110 | Розетка 16 А, с заземлением, белый | (не указано)* | 30,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.09.05.01.01 / 27.40.25.123 | Светильник светодиодный 36Вт 3100лм 6500К 1200х180х20 призма | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.01.03.07 / 27.40.15.150 | Светодиодная лампа (LED) с цоколем E27 | (не указано)* | 25,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.03.11.10 / 27.40.39.113 | Светодиодный светильник I (36Вт 6500К) 59.5 см с опаловым рассеивателем | (не указано)* | 160,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.01.05.07 / 27.40.42.000 | Стартер для люминесцентной лампы | (не указано)* | 150,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.21.01.13.01.67.01 / 27.51.23.120 | Сушилка для рук | (не указано)* | 4,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.01.04.08 / 27.33.13.120 | Хомут IEK 3.6x150 мм нейлон белый, упаковка 100 шт. (или эквивалент) | (не указано)* | 9,00 | Упаковка | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.03.02.04 / 27.33.13.190 | Шина нулевая Ni ШНИ-6х9-24-У2-С на двух угловых изоляторах | (не указано)* | 12,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.22.07 / 27.12.40.000 | Щит распределительный 1/4 навесной, пластик, модулей 4 | (не указано)* | 10,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.08.02.22.07 / 27.12.40.000 | Щит распределительный 2/2 навесной, пластик, модулей 2 | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.02.16.03 / 27.33.13.150 | ЭПРА для люминесцентных ламп | (не указано)* | 20,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.01.04.09.08 / 27.33.13.120 | Электрическая вилка | (не указано)* | 15,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.16.05.11 / 27.11.24.000 | Электродвигатель (0.25 кВт 1500 об/мин) | (не указано)* | 1,00 | Штука | (не указано)* |
| 01.22.02.16.02.05.03.33 / 27.33.13.190 | автоматический выключатель 1p 10a c 4.5ка | (не указано)* | 70,00 | Штука | (не указано)* |

| Итого: | (не указано)* |
| --- | --- |

* Значение заполняется на этапе заключения договора.

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | Главный врач |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | ГАУЗ МО "МОСП"__________/М. И. Сойхер/ « » __________ 20 г |

Приложение2 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

Обязательства по поставке товара

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка товаров по договору | Разово | Поставщик | Заказчик |
|  | Объект закупки |  |  |  |
|  | - DIN-рейка алюминиевая усиленная перфорированная; 20,00; Штука; - Аккумуляторная батарея; 5,00; Штука; - Батарейка типа ААА (Упаковка); 15,00; Упаковка; - Батарейка типа АА (Упаковка); 15,00; Упаковка; - Батарейка типа С; 5,00; Упаковка; - Бирка кабельная маркировочная; 400,00; Штука; - Бокорезы; 2,00; Штука; - Розетка 16 А, с заземлением, белый; 10,00; Штука; - Розетка 16 А, с заземлением, белый; 30,00; Штука; - Автомат; 4,00; Штука; - Выключатель автоматический 3-пол. 40A C 6kA; 4,00; Штука; - Выключатель автоматический 3-пол. 63A C 6kA; 7,00; Штука; - автоматический выключатель 1p 10a c 4.5ка; 70,00; Штука; - Автоматический выключатель 1P, 16A,С; 80,00; Штука; - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P, 20A,C; 30,00; Штука; - Автоматический выключатель Abb S200, 3 полюса, 16A, тип C, 6kA; 10,00; Штука; - Выключатель автоматический 3-пол. 50A C 6kA; 2,00; Штука; - Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА; 4,00; Штука; - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе); 20,00; Штука; - Дроссель люминесцентный индукционный; 15,00; Штука; - Хомут IEK 3.6x150 мм нейлон белый, упаковка 100 шт. (или эквивалент); 9,00; Упаковка; - Опасность поражения электрическим током. Знак W08 (Молния); 25,00; Штука; - Кабель-канал 25х16 мм белый 2 м; 20,00; Штука; - Клемма; 6,00; Упаковка; - Бактерицидная лампа; 25,00; Штука; - Лента изоляционная (изолента); 4,00; Набор; - Люминесцентная лампа; 150,00; Штука; - Набор термоусадочных трубок; 10,00; Набор; - Розетка ,16А, с защитной шторкой, с заземлением, белый; 80,00; Штука; - Светодиодный светильник I (36Вт 6500К) 59.5 см с опаловым рассеивателем; 160,00; Штука; - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 250 В 10 А БЕЛЫЙ (в сборе); 20,00; Штука; - Выключатель 1-полюсный , 10 А, белый; 15,00; Штука; - Пассатижи; 2,00; Штука; - Паяльник (электрический); 2,00; Штука; - Провод ПВС 3*1,5; 100,00; Погонный метр; - Провод ПВС 3*2,5; 200,00; Погонный метр; - Светильник светодиодный 36Вт 3100лм 6500К 1200х180х20 призма; 10,00; Штука; - Лампа светодиодная 3000K, E14, C38, 10Вт; 15,00; Штука; - Светодиодная лампа (LED) с цоколем E27; 25,00; Штука; - Стартер для люминесцентной лампы; 150,00; Штука; - Сушилка для рук; 4,00; Штука; - Зарядное устройство; 2,00; Штука; - Шина нулевая Ni ШНИ-6х9-24-У2-С на двух угловых изоляторах; 12,00; Штука; - Щит распределительный 1/4 навесной, пластик, модулей 4; 10,00; Штука; - Щит распределительный 2/2 навесной, пластик, модулей 2; 20,00; Штука; - Электрическая вилка ; 15,00; Штука; - Электродвигатель (0.25 кВт 1500 об/мин); 1,00; Штука; - ЭПРА для люминесцентных ламп; 20,00; Штука; |  |  |  |
|  | Срок начала исполнения обязательства, не позднее:0 дн. от даты заключения договора; Срок окончания исполнения обязательства, не позднее:20 дн. от даты заключения договора; |  |  |  |

Сведения о порядке оплаты

Таблица 2.2

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб.* /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата №01 | Оплата | Оплата независимо от неустойки | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства, не позднее:30 дн. от даты подписания документа-предшественника «ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@» (Поставка товаров по договору); |  |  |  |

*  Значение заполняется на этапе заключения договора.

Место доставки товара

Таблица 2.3

| Получатель | Место доставки товара |
| --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | 129110, г. Москва, ул. Щепкина, дом 61/2, корпус 1 |

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | Главный врач |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | ГАУЗ МО "МОСП"__________/М. И. Сойхер/ « » __________ 20 г |

Приложение3 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении договора

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательствопо договору | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов, не позднее | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата №01 | Платёжное поручение | Подписание | 10 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Поставка товаров по договору | ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  |  | Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Счёт-фактура | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |
|  | Счёт на оплату | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Поставщик |

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке, срок осуществления приемки и оформления результатов | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка товаров по договору | приёмку осуществляет заказчик | ТОРГ-12, унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/551@ | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Поставщик |
|  |  |  | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка товаров по договору | Силами заказчика | Отражается в документе приёмки | Соответствует срокам приёмки |

- Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | Главный врач |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | ГАУЗ МО "МОСП"__________/М. И. Сойхер/ « » __________ 20 г |

Приложение 4 к договору

от«____» ___________ 20___г. № ___________

Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

  - Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Договора посредством обмена электронными документами при исполнении Договора через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).

  - Настоящий Регламент является приложением к договору, заключенному в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Договор).

  - В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения договоров, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по договору.

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).

Личный кабинет – рабочая область Стороны Договорав ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

  - Обмен электронными документами между Сторонами Договора в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.

  - Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Договора осуществляется безвозмездно.

  - Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Договора при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий».

  - При формировании и обмене электронными документами Стороны Договора должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Договора для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:

- наличие у Стороны Договора сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Договорас соблюдением требований законодательства.

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 3 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Договоранесёт следующие обязанности:

3.1.	После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.

3.2.	Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Договора.

3.3.	Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Договорадокументов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.

3.4.	Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:

4.1.	Все документы и сведения, предусмотренные условиями (гражданско-правового договора), направляемые Сторонами Договорамежду собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.

4.2.	Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Договора, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Договора.

4.3.	Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Договорачерез ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.4.	После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по договорусоответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».

4.6.	Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:

4.6.1.	Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.

4.6.2.	Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.

4.6.3.	Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.

4.7.	Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:

4.7.1.	Структурированный электронный документ формируется Стороной Договорав ПИК ЕАСУЗ посредством:

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1	.3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.8.	Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Договорас помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.9. Правила передачи файлов:

4.9.1.	В случае передачи неструктурированного файла Сторона Договорасамостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

4.9.2.	В случае передачи Стороной Договораструктурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Договораобязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.

4.9.3.	Направляемые файлы между Сторонами Договорадолжны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.

4.10.	 Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица 4

| № п/п | Описание ситуации/проблемы | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 2 | Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 3 | Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 4 | Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) | 240 мин. |
| 5 | Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 6 | Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 7 | Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении договоралибо об изменении статуса договора | 240 мин. |

| Поставщик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ________________ | Главный врач |
| ________________ __________ /________________/ « » __________ 20 г. | ГАУЗ МО "МОСП"__________/М. И. Сойхер/ « » __________ 20 г |