# «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора

АО «Управляющая компания

«Жилой Дом»

___________________О.В. Калинина

М.П.

Раздел 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах

1. Объект закупки: выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых Акционерным обществом «Управляющая компания «Жилой дом».

2. Источник финансирования: собственные средства АО «Управляющая компания «Жилой дом».

3. Краткие характеристики выполняемых работ (оказываемых услуг):

3.1. Визуальный осмотр общего имущества, осуществляемый ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровья граждан.

3.2. Обеспечение готовности внутридомовых инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего имущества, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения.

3.3. Поддержание помещений, входящих в состав общего имущества, в состоянии, обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации температуру и влажность в таких помещениях.

3.4. Проведение работ по уборке и санитарно-гигиеническую очистке помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

3.5. Соблюдение мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности.

3.6. Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства таких многоквартирных домов объектами, расположенными на земельных участках, входящих в состав общего имущества.

3.7. Проведение работ по текущему и капитальному ремонту, подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов, расположенных на земельных участках, входящих в состав общего имущества;

3.8. Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;

3.9. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

4. Общие требования к работам (услугам):

4.1. Техническое обслуживание общего имущества многоквартирных домов, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2. Выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, осуществляется на основании заявок заказчика.

4.3. Заказчик имеет право знакомиться с нормативно-технической документацией, регламентирующей проведение работ, входящих в состав работ (услуг) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества.

4.4. Исполнитель, для проведения работ (услуг) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставляет только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие допуски к указанным видам работ и прошедший обучение в установленном порядке.

4.5. Гарантийный срок на работы по ремонту общего имущества многоквартирных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

5. Качественные характеристики на выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах работ (услуг) должны соответствовать:

- Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491;

- Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

- Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Госкомитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170;

- Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313;

При выполнении работ используемые материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и другими документами, удостоверяющими их качество.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет данные о применяемых материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам). В случаях, если используемые материалы и/или оборудование не соответствуют стандартам качества, исполнитель за свой счет и своими силами производит их замену.

6. Руководитель исполнителя должен обладать: Квалификационным аттестатом, выданным Государственной жилищной инспекцией Московской области.

7. Срок выполнения работ (оказания услуг): с 01.07.2021г. по 31.12.2021г..

8. Периодичность работ (оказания услуг):

| № п/п | Наименование | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение безопасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.: – определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), проведения мероприятий; -заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для содержания и ремонта общего имущества в МКД; | постоянно |  |
| 2. | Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг | постоянно |  |
| 3. | Сбор информации о показаниях индивидуальных приборов учета | С 23 по 25 число текущего месяца за текущий месяц |  |
| 4. | Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета | в течение 5-ти рабочих дней с момента обращения потребителя |  |
| 5. | Ввод приборов учета в эксплуатацию | до 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена установка (замена) прибора учета |  |
| 6. | Ведение журнала учета показаний средств измерений общедомового узла учета потребления коммунальных ресурсов, в т.ч. их параметров | ежемесячно |  |
| 7. | Прием граждан (собственников и нанимателей жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам | по графику такого приема |  |
| 8. | Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о не предоставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рассмотрения | постоянно |  |
| 9. | Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий | ежегодно при подготовке годового отчета |  |
| 10. | Санитарное содержание мест общего пользования дома, в том числе: |  |  |
| 10.1. | Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных | 1 раз в месяц |  |
| 10.2. | Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных | 2 раза в год |  |
| 10.3. | Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусорных камер, стен кабин лифта | 1 раз в неделю |  |
| 10.4. | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов 1 этажа и кабин лифтов | 6 раз в неделю |  |
| 10.5. | Влажное подметание лестничных площадок перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи | 3 раза в неделю |  |
| 10.6. | Мытье лестничных площадок и плинтусов полов перед лифтами и перед квартирами (при обеспечении доступа) со 2-го по 17 этажи | 2 раза в месяц |  |
| 10.7. | Влажная протирка плафонов светильников (кроме установленных на лестничных клетках запасного выхода), перил лестниц запасного выхода и лоджий, стен (кроме стен лестничных клеток запасного выхода), входных и межэтажных дверей (кроме межэтажных дверей запасного выхода). | 1 раз в 3 месяца |  |
| 10.8. | Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования, влажная протирка стен и плафонов лестничных клеток запасного выхода | 2 раза в год |  |
| 10.9. | Мытье входных и межэтажных дверей, стен | 2 раза в год |  |
| 10.10. | Уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год |  |
| 10.11. | Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |  |
| 11. | Санитарное содержание придомовой территории |  |  |
| 11.1. | Содержание в зимний период (с 1 ноября по 31 марта): |  |  |
| 11.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в день |  |
| 11.1.2. | Сдвижка и подметание снега при обильном снегопаде | начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |  |
| 11.1.3. | Удаление наледи | по мере необходимости |  |
| 11.1.4. | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости |  |
| 11.1.5. | Очистка урн от мусора | 1 раз в 2 дня |  |
| 11.1.6. | Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |  |
| 11.1.7. | Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов, сбивание сосулек | по мере необходимости |  |
| 11.2. | Содержание в летний период (с 1 апреля по 31 октября): |  |  |
| 11.2.1. | Подметание территории в дни без осадков и с осадками до 2 см | 6 раз в неделю |  |
| 11.2.2. | Подметание территории в дни обильных осадков | 1 раз в 2 дня |  |
| 11.2.3. | Уборка мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |
| 11.2.4. | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
| 11.2.5. | Мытье урн | 1 раз в месяц |  |
| 11.2.6. | Уборка контейнерных площадок | 6 раз в неделю |  |
| 11.2.7. | Стрижка газонов | 2 раза в неделю |  |
| 11.2.8. | Стрижка, подрезка и побелка деревьев и кустарников | 1 раз за сезон |  |
| 11.2.9 | Полив газонов | по мере необходимости |  |
| 12. | Содержание мусоропроводов |  |  |
| 12.1. | содержание, мытье стволов мусоропроводов и мусорных камер, прочистка засоров, дезинфекция, дератизация и дезинсекция мусоропроводов и пр. | в соответствии с санитарными нормами |  |
| 13. | Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов дома: |  |  |
|  | 1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и оборудования дома согласно перечню общего имущества дома осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП, планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего пользования: - устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств и др. в местах общего пользования; - прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; - частичный ремонт кровли; - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; - осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт в местах общего пользования, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; - восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях; - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях; - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; - ремонт труб наружного водостока; - устранение причин подтапливания подвальных помещений; -наладка автоматизированной системы регулирования ИТП 5. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполнением следующих видов работ: - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по вине Собственника; - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка запорной арматуры; - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии. |  |  |
| 14. | Содержание объектов благоустройства (Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, номерных знаков, прочих элементов благоустройства) |  | по мере необходимости |

9. Перечень адресов домов для выполнения работ (оказания услуг):

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 10 | 1 508,50 |
| 2 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 12 | 1 525,70 |
| 3 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 14 | 3 159,60 |
| 4 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 16 | 3 132,40 |
| 5 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 3 | 350,30 |
| 6 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 6 | 1 535,00 |
| 7 | Б. Дворы пос., Крупской ул., 8 | 640,70 |
| 8 | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 3 | 382,30 |
| 9 | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 5 | 637,40 |
| 10 | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 7 | 691,80 |
| 11 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 128 | 106,90 |
| 12 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 136 | 268,80 |
| 13 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 140 | 1 690,80 |
| 14 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 196/а | 618,40 |
| 15 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/а | 857,70 |
| 16 | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/б | 259,60 |
| 17 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 1 | 445,30 |
| 18 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 10 | 2 438,70 |
| 19 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 13/4 | 762,80 |
| 20 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 17 | 4 180,50 |
| 21 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 19 | 2 287,90 |
| 22 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 2 | 665,90 |
| 23 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 3 | 457,60 |
| 24 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 4/5 | 763,80 |
| 25 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 5 | 436,50 |
| 26 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 6 | 1 521,70 |
| 27 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 7 | 43,40 |
| 28 | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 8 | 2 496,50 |
| 29 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 1/1 | 475,90 |
| 30 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 11 | 88,20 |
| 31 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 12 | 86,60 |
| 32 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 13/1 | 777,90 |
| 33 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 14/2 | 772,00 |
| 34 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 2/2 | 438,40 |
| 35 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 3 | 469,70 |
| 36 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 4 | 444,30 |
| 37 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 7 | 121,40 |
| 38 | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 9 | 89,10 |
| 39 | Б. Дворы пос., Чкалова пр., 3 | 453,30 |
| 40 | Васютино д., 3/а | 908,40 |
| 41 | Васютино д., 5/а | 870,30 |
| 42 | Кузнецы д., Дорожная ул., 5 | 855,30 |
| 43 | Кузнецы д., Новая ул., 10 | 1 364,60 |
| 44 | Кузнецы д., Новая ул., 12 | 1 356,80 |
| 45 | Кузнецы д., Новая ул., 16 | 2 185,20 |
| 46 | Кузнецы д., Новая ул., 18 | 1 303,50 |
| 47 | Кузнецы д., Новая ул., 2 | 1 008,70 |
| 48 | Кузнецы д., Новая ул., 4 | 3 038,40 |
| 49 | Кузнецы д., Новая ул., 6 | 4 624,80 |
| 50 | Кузнецы д., Новая ул., 8 | 862,60 |
| 51 | Тарасово д., Совхозная ул., 1/а | 889,30 |
| 52 | Тарасово д., Совхозная ул., 12 | 224,10 |
| 53 | Тарасово д., Совхозная ул., 13 | 621,50 |
| 54 | Тарасово д., Совхозная ул., 14 | 115,80 |
| 55 | Тарасово д., Совхозная ул., 2 | 62,60 |
| 56 | Тарасово д., Совхозная ул., 2/а | 898,00 |
| 57 | Тарасово д., Совхозная ул., 3 | 36,20 |
| 58 | Тарасово д., Совхозная ул., 4 | 217,00 |
| 59 | Тарасово д., Совхозная ул., 6 | 117,20 |
| 60 | Алферово д., 1 | 2 902,60 |
| 61 | Алферово д., 2 | 2 993,40 |
| 62 | Алферово д., 3 | 3 070,30 |
| 63 | Алферово д., 4 | 3 326,90 |
| 64 | Алферово д., 5 | 2 909,40 |
| 65 | Евсеево д., 1/а | 620,70 |
| 66 | Евсеево д., 10/а | 3 027,40 |
| 67 | Евсеево д., 11/а | 1 378,20 |
| 68 | Евсеево д., 12/а | 1 358,90 |
| 69 | Евсеево д., 2/а | 308,70 |
| 70 | Евсеево д., 23/а | 1 394,70 |
| 71 | Евсеево д., 27/а | 3 261,90 |
| 72 | Евсеево д., 3/а | 289,30 |
| 73 | Евсеево д., 32/а | 1 382,00 |
| 74 | Евсеево д., 4/а | 2 489,70 |
| 75 | Евсеево д., 5/а | 2 539,50 |
| 76 | Евсеево д., 7/а | 2 556,20 |
| 77 | Евсеево д., 8/а | 2 517,20 |
| 78 | Ефимово д., 48 | 143,80 |
| 79 | Ефимово д., 52 | 287,20 |
| 80 | Ефимово д., 58 | 2 233,30 |
| 81 | Ефимово д., 60 | 2 090,00 |
| 82 | Ефимово д., 69 | 649,10 |
| 83 | Ефимово д., 69/а | 921,50 |
| 84 | Ефимово д., 69/б | 857,00 |
| 85 | Крупино д., 154 | 5 533,00 |
| 86 | Крупино д., 79 | 636,60 |
| 87 | Крупино д., 80 | 3 031,40 |
| 88 | Крупино д., Школьная ул., 79 | 857,30 |
| 89 | Ново-Загарье д., 1/а | 880,10 |
| 90 | Ново-Загарье д., 2/а | 308,20 |
| 91 | Чисто-Перхурово д., 1 | 1 329,10 |
| 92 | Чисто-Перхурово д., 15 | 203,70 |
| 93 | Чисто-Перхурово д., 16 | 502,50 |
| 94 | Чисто-Перхурово д., 17 | 837,40 |
| 95 | Чисто-Перхурово д., 2 | 232,20 |
| 96 | Чисто-Перхурово д., 7 | 137,20 |
| 97 | Грибаново д., 69 | 844,30 |
| 98 | Грибаново д., 69/б | 92,90 |
| 99 | Казанское с., 44 | 705,80 |
| 100 | Казанское с., 55 | 923,30 |
| 101 | Казанское с., 56 | 358,80 |
| 102 | Казанское с., 58 | 134,50 |
| 103 | Казанское с., 58/а | 727,30 |
| 104 | Казанское с., 62 | 251,00 |
| 105 | Рахманово с., 100 | 3 297,40 |
| 106 | Рахманово с., 102 | 1 308,00 |
| 107 | Рахманово с., 115 | 863,70 |
| 108 | Рахманово с., 125 | 852,70 |
| 109 | Рахманово с., 126/а | 885,20 |
| 110 | Рахманово с., 127 | 672,70 |
| 111 | Рахманово с., 128 | 562,20 |
| 112 | Рахманово с., 128/а | 2 003,90 |
| 113 | Рахманово с., 128/б | 2 030,70 |
| 114 | Рахманово с., 129 | 2 909,50 |
| 115 | Рахманово с., 131 | 2 879,30 |
| 116 | Рахманово с., 134 | 495,00 |
| 117 | Рахманово с., 134/а | 444,30 |
| 118 | Рахманово с., 137/а | 2 622,10 |
| 119 | Рахманово с., 140 | 2 800,70 |
| 120 | Рахманово с., 142 | 215,80 |
| 121 | Рахманово с., 143 | 418,80 |
| 122 | Рахманово с., 144 | 146,10 |
| 123 | Рахманово с., 160 | 182,80 |
| 124 | Рахманово с., 162 | 671,60 |
| 125 | Рахманово с., 168 | 3 344,60 |
| 126 | Рахманово с., 168/а | 899,50 |
| 127 | Рахманово с., 168/б | 1 110,50 |
| 128 | Рахманово с., 168/в | 1 099,60 |
| 129 | Рахманово с., 168/г | 2 506,20 |
| 130 | Рахманово с., 168/д | 3 246,90 |
| 131 | Рахманово с., Механизаторов ул., 2 | 92,00 |
| 132 | Рахманово с., Механизаторов ул., 2/а | 84,80 |
| 133 | Рахманово с., Механизаторов ул., 5 | 451,20 |
| 134 | Кузнецы д., Новая ул., 4 | 3 038,40 |

Исполнитель обеспечивает:

- круглосуточное функционирование аварийной службы в рабочие, выходные и праздничные дни;

- наличие собственной диспетчерской службы с круглосуточным бесплатным номером 8-800 для приема, регистрации и передачи заявок на исполнение аварийной службы и передачу в подразделения сельских поселений, контроль их исполнения;

- организацию работ в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление, отключение отопления, гвс, хвс и т.п.);

- наличие аварийной службы, которая должна быть укомплектована необходимым количеством квалифицированного персонала, необходимого для выполнения требований условий договора, а также оснащена необходимым автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизмами, расходными материалами и запчастями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Межотраслевыми нормами и находится на территории г.о. Павловский Посад Московской области. Обязательное наличие вакуумной машины, автогидроподъемника, трактора, экскаватора, мотопомпы, компрессора для промывки и опрессовки МКД, газонокосилки и т.д.

Исполнитель должен иметь материально-техническую базу, технические средства, оборудование для выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах.

Исполнитель должен располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы согласно законодательству РФ. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах.

Исполнитель должен:

- осуществлять контроль качества выполняемых работ;

- назначить специалистов, ответственных за организацию выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах;

- назначить персонал и возложить на него для выполнения работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников и нанимателей (пользователей) помещений в многоквартирных домах;

- обеспечить специалистов должностными инструкциями, а персонал - производственными инструкциями и инструкциями по охране труда;

- обеспечить своевременную подготовку и аттестацию специалистов и персонала в установленном порядке;

- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и приборами, качественными расходными материалами и запчастями, необходимыми для обеспечения безопасного производства работ;

- производить ежедневную (включая выходные и праздничные дни) обработку дезинфицирующими средствами подъездов МКД с отметкой в графике уборки, находящихся в каждом подъезде;

- производить ежедневную работу (включая выходные и праздничные дни) в мобильном приложении по оцифровке МОП согласно требованиям Госжилинспекции;

- производить окос территорий вокруг МКД на расстоянии 50 метров и прилегающих ДИП;

- оплачивать штрафы Госжилинспекции и Госадмтехнадзора, выписанных согласно нарушений обслуживания МКД;

- выполнять предписания Прокуратуры касательно содержания МКД;

- Руководителю 2 раза в день в 8-00 и 18-00 присутствовать на оперативном совещании у Заказчика.

Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.

Исполнитель несет полную юридическую и материальную ответственность перед Заказчиком за нарушения требований норм и правил, установленных законодательством на объекте Заказчика, допущенные действиями или бездействием Исполнителя.

В случае причинения ущерба и/или возникновения претензий к Заказчику со стороны третьих лиц, в связи с необеспечением Исполнителем мероприятий, предусмотренных нормами и правилами действующего законодательства, или предъявления претензий и штрафных санкций Заказчику по вине Исполнителя государственными органами надзора, включая, но не ограничивая: штрафы за несоблюдение требований законодательства, создание аварийных ситуаций и т.д., ответственность полностью несет Исполнитель. Ущерб, нанесенный Исполнителю и/или Заказчику и/или третьим лицам в результате действий или бездействия Исполнителя в рамках Договора и суммы штрафных санкций государственных надзорных органов Заказчиком не компенсируется, при этом нанесенный Заказчику ущерб компенсируется Исполнителем в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.