ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

услуга по установке узла коммерческого учета тепловой энергии для нужд МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира»

1. Наименование и адреса объектов:

«Услуга по установке узла коммерческого учета тепловой энергии филиалов МАУК «ЦКИ» («СДК «Барабаново»)» по адресу: Московская область, г. о. Кашира, дер. Барабаново, ул. Ленина, д. 5».

2. Общие условия оказание услуг

Виды и объемы работ на оказание услуг по установке узлов учета ЦТС указаны в проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Узел учета тепла предназначен для обработки информации о параметрах теплоносителя и показаниях теплопотребления.

Срок оказания услуг – 5 рабочих дней, срок сдачи смонтированных узлов учета в эксплуатацию – в течении 10 рабочих дней с начала отопительного сезона 2021-2022 г.

Услуга выполняются в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) согласно календарному графику оказание у слуг, при необходимости выполнения работ в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни, Календарный график согласовывается дополнительно с Заказчиком.

3. Порядок оказания услуг

Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан:

- предоставить и согласовать с Заказчиком подробный Календарный график производства работ в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения договора;

- определить и согласовать с Заказчиком места складирования материалов и инструмента;

- предоставить Заказчику в письменной форме сведения об автотранспорте (иных самоходных транспортных средствах), содержащие государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения, позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы; сведения должны быть подписаны руководителем Исполнителя или иным уполномоченным лицом;

- предоставить Заказчику сертификаты соответствия, сертификаты качества, сертификаты на материалы, которые будут применены при оказание услуг;

- предъявить и письменно согласовать с Заказчиком материалы (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие их соответствие проектной документации.

В целях безопасного оказания услуг Исполнитель устанавливает на всех опасных участках и местах, где это требуется по условиям работы, плакаты и предупредительные надписи.

На протяжении всего срока оказание услуг на объекте должен присутствовать специалист из числа инженерно-технического персонала Исполнителя, отвечающий за безопасное выполнение работ и за соблюдение сроков оказания услуг.

Исполнитель самостоятельно и/или с привлечением других соответствующих требованиям Технического задания лиц:

- обеспечивает наличие погрузочно-разгрузочных средств для разгрузки материалов и оборудования, а также любой другой техники, необходимой для выполнения работ;

- осуществляет выполнение работ на объекте Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ;

- возводит все временные сооружения, коммуникации, необходимые для выполнения работ, и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз;

- обеспечивает содержание и уборку территории Заказчика, ежедневно осуществляет вывоз строительного мусора с территории;

- не допускает захламление площадки выполнения работ, а также прилегающей территории Заказчика;

- не допускает складирование материалов в местах выполнения работ и на прилегающей к объекту территории;

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ, немедленно известить Заказчика;

- обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащие хранение материалов, инструментов и другого имущества  Исполнителя, находящегося на территории Заказчика, бытовые условия своих работников;

- обеспечить соблюдение производственной санитарии и выполнение мероприятий, снижающих загрязнение пылью;

- обеспечить рабочих всем необходимым для выполнения работ инструментом, материалами и иным инвентарем;

- согласовать с Заказчиком время выполнения работ с повышенной шумностью (запрещается выполнение таких работ без согласования с Заказчиком).

При оказании услуг Исполнитель несет ответственность:

- за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности, сохранение зелёных насаждений, рациональное использование территории и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика;

- за безопасность строительных конструкций и участков инженерно-технических сетей, находящихся на объекте;

- за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ;

- за соблюдение экологического законодательства РФ, в том числе по уплате штрафов, неустоек за его не соблюдение.

При оказании услуг, а также при перемещении материалов, механизмов, оборудования к месту оказания услуг Исполнитель обеспечивает предохранение имущества Заказчика (в том числе здания, его частей или отдельных конструктивных элементов и проч.) от повреждений и порчи, несет ответственность за причиненный Заказчику ущерб.

К выполнению огнеопасных (огневых) работ, а также работ, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Исполнитель допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца. При этом оформление наряда-допуска, подписанное уполномоченным представителем Заказчика обязательно.

При оказании услуг необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения и беспрепятственный проход посетителей, персонала и транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения. А в случае необходимости, согласовывать время проведения работ с Заказчиком.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан:

- выполнить ввод в эксплуатацию узлов учета ЦТС;

- сдать смонтированное оборудование эксплуатирующей и обслуживающей организации с подписанием соответствующего акта;

- предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые оборудование и материалы (в том числе на заменённые, в случае необходимости), заверенные печатями Исполнителя и оригиналы паспортов на установленное оборудование.

Заказчик проверяет соответствие оказанных услуг условиям Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах; проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем, на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора; проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, при необходимости, запрашивает у Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

При устранении недостатков, Исполнитель оформляет акт устранения недостатков.

Заказчик осуществляет иные действия для всесторонней проверки соответствия выполненных работ условиям Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

Результаты выполненных работ Исполнитель передает Заказчику в установленный срок по акту оказанных услуг, подписанному обеими сторонами. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию и документы, касающиеся качества выполненных работ, материалов, оборудования, технических устройств, комплектующих изделий.

Технические характеристики объекта закупки

Требования к техническим характеристикам работ (в том числе к оборудованию, изделиям и материалам, используемым при выполнении работ), являющихся предметом Договора, содержатся в проектной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

Все оборудование и материалы, используемые при оказании услуг, выполнении работ, должны быть новыми,  должны иметь сертификаты, соответствовать государственным стандартам и Техническому заданию, быть разрешенными для применения в учреждениях социального обслуживания населения  на территории Российской Федерации. Использование бывших в употреблении, ремонте оборудования и  материалов запрещается.

Все оборудование и материалы, используемые при оказании услуг, выполнении работ не должны находиться в залоге, аресте; быть предметом спора третьих лиц.

Все устанавливаемое оборудование должно быть совместимым между собой.

Запрещается применение материалов и изделий, не имеющих сопроводительного документа, подтверждающего соответствие их требованиям государственных стандартов (если в государственных стандартах или технических условиях предъявляются требования к таким строительным материалам и изделиям).

Исполнитель обеспечивает сохранность и функционирование имеющихся коммуникаций (теплоснабжение, водоснабжение, канализации, энергоснабжение) Заказчика, расположенных на объекте.

Требования к безопасности эксплуатации технических средств:

- устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

- устанавливаемое оборудование должно быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения.

Требования к надежности:

- надежность технических средств системы, ее технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Исполнителя, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

Качественные характеристики объекта закупки

Качество и объем оказанных услуг, выполняемых работ, используемых материалов должны соответствовать условиям Договора и Техническому заданию.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом Договора, определяющих перечень, объем и последовательность работ, в строгом соответствии с Техническим заданием.

Гарантийный срок.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг должен составлять: не менее 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта оказанных услуг.

Гарантийный срок на материалы, используемые при оказании услуг, должен составлять: в соответствии со сроками, установленными заводом-производителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента их установки.

Объем предоставления гарантий качества оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует качество выполнения всех услуг, в соответствии Техническим заданием, условиями Договора, действующими нормами и государственными стандартами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

Директор:                                                                                   М.В. Васильченко