Техническое задание

поставка плит перекрытия для тепловой камеры котельной №2 с. Кудиново

1. Заказчик:

Наименование: Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»).

Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.

Контактный телефон: 8-909-965-37-07

Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com

2. Место установки:

Московская область, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 1А.

Почтовый адрес: Московская область, Богородский городской округ, ул. Центральная, д.7А.

3. Цель приобретения:

Строительство тепловой камеры

4. Предмет договора:

- плита перекрытия камер ВП43-18о -2шт.

-  плита перекрытия камер ВП43-18 -2шт.

-  плита перекрытия камер ВП43-12 -2шт.

- люк тип ТМР (С250) -1- 60(К) с пазом под РТИ Н=-100 мм – 2 шт.

- крышка люка с замковым устройством (ДКЛ) – 2 шт.

- ключ для ДКЛ – 1шт.

5. Сроки исполнения: В соответствии с договором.

6. Общие требования.

Оборудование должно быть новым (не бывшем в употреблении), сертифицировано в соответствии с действующим законодательство РФ.

Гарантированный срок эксплуатации установки не менее 10 лет.

7. Исходные данные для приобретения:

Размеры тепловой камеры 9400Х4150. Тепловая камера должна быть оборудована двумя люками.

8.  Порядок оплаты товара: В соответствии с договором.