- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку расходных материалов для микробиологии

Московская область, город Дубна					             		«09» декабря 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка расходных материалов для микробиологии.

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса д. 30, стр. 5 (клинико-диагностическая лаборатория).

5. Начальная (максимальная) цена договора: 1 963 744,68 рубля (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот сорок четыре рубля 68 копеек) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «10» декабря 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «21» декабря 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных победителем запроса котировок в электронной форме, или в случае установления запрета на заключение Заказчиком договора по результатам указанной закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Единая комиссия обязана отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «22» декабря 2022 года

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.11 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств:

10% – 196 374,47 рубля (Сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят четыре рубля 47 копеек).

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

при условии, что такие изменения не повлекут изменения существенных условий договора.

16.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.4. если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.5. если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора;

16.6. изменения существенных условий договора, заключенного 
до 01.01.2023 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору;

16.7. если договор, предметом которых являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора;

16.8. если при исполнении заключенного на срок не менее одного года договора, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и (или) строительство и (или) реконструкция и (или) капитальный ремонт объектов капитального строительства, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

И.о. Главного врача ГАУЗ МО «ДГБ»								И.Ю. Азрапкина

- Приложение № 1

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Техническое задание

на поставку расходных материалов для микробиологии

- Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней.

Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:

– Сертификат соответствия Госстандарта России;

– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику – не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем

7. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 июня 2023 года.

8. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование и технические характеристики товара | Производитель, страна происхождения данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Агар висмут - сульфитный (Вильсона - Блэйра) (Bismuth Sulfite Agar (Wilson Blair)), 500 г Предназначение: субстрат применяется для высокоселективного выделения сальмонелл, в частности, Salmonella typhi, из клинических образцов. Состав: пептон бактериологический, висмут-сульфитный индикатор, мясной экстракт, декстроза, сульфат железа, бриллиантовый зеленый, Na2HPO4, агар бактериологический. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Агар Сальмонелла Шигелла (Salmonella Shigella Agar (SS Agar)), 500 г Предназначение: субстрат применяется для селективного выделения сальмонелл и шигелл. Состав: лактоза смесь солей желчных кислот, цитрат натрия, тиосульфат натрия, мясной экстракт, пептоновая смесь, цитрат железа, нейтральный красный, бриллиантовый зеленый, бактериологический агар. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 6 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Агар Левина с метиленовым синим и эозином (Levine Agar (EMB)), 500 г Предназначение: субстрат применяется для выделения и дифференциации энтеробактерий из клинических образцов. Состав: желатиновый пептон, лактоза, K2HPO4, эозин Y, метиленовый синий, бактериологический агар. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 12 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Агар Клиглера с железом (Kligler Iron Agar), 500 г Предназначение: субстрат применяется для дифференциации грамотрицательных энтеробактерий. Состав: пептоновая смесь, лактоза, хлорид натрия, декстроза, цитрат аммонийного железа, тиосульфат натрия, феноловый красный, бактериологический агар. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 12 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Агар МакКонки (MacConkey Agar), 500 г Предназначение: субстрат применяется для выделения и идентификации энтеробактерий из фекалий, мочи, сточных вод и пищевых продуктов. Состав: бактериологический агар, кристаллический фиолетовый, нейтральный красный, хлорид натрия, соли желчных кислот, панкреатический гидролизат желатина, пептоновая смесь, моногидрат лактозы. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 8 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Магниевая среда Предназначение: для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза. Состав: пептон мясной ферментативный, магний хлористый 6-водный, экстракт автолизированных дрожжей, натрий хлористый, калий фосфорнокислый однозамещенный, бриллиантовый зеленый. Принцип действия: обеспечивает оптимальные ростовые условия для микроорганизмов рода Salmonella. Специальные ингибирующие добавки подавляют рост сопутствующий микрофлоры. Форма выпуска: мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-кремового цвета. Фасовка: упаковка 0,25 кг. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза сухая Предназначение: для обогащения для бактерий рода Salmonella, сухая. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, желчь очищенная сухая, натрия хлорид, Д-глюкоза, мочевина, бромтимоловый синий, натрий углекислый, бриллиантовый зеленый, агар микробиологический. Форма выпуска: мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Фасовка: упаковка 0,25 кг. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая Мелкодисперсный, гигроскопичный, порошок. Назначение: для бактериологических исследований в клинической микробиологии с целью идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина при диагностике инфекционных заболеваний. Состав: панкреатический гидролизат казеина – 40 г/л, дрожжевой экстракт – 1,5 г/л, Д-мальтоза – 3,5 г/л, натрия хлорид – 5 г/л, висмут лимоннокислый – 1,7 г/л, L-цистин – 0,2 г/л, 8-оксихинолин сернокислый (хинозол) – 0,001 г/л, натрия карбонат – 0,6 г/л, агар микробиологический – 2,5 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Общий срок годности, установленный изготовителем, составляет 2 года. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая, Коринетоксагар Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для определения токсигенности дифтерийных микробов при диагностике инфекционных заболеваний. Состав: панкреатический гидролизат минтая – не менее 20 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, натрия карбонат – не менее 0,5 г/л, агар микробиологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 2 лет. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для выделения коринебактерий, Коринебакагар Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для выделения коринебактерий из инфицированного материала от больных дифтерией, реконвалесцентов и носителей. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 20 г/л, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов – не менее 10 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, глюкоза – не менее 1 г/л, агар микробиологический – не менее 8 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) микробиологических исследований (М.2014г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг. Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 3 лет. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Компонент для субстрата для выращивания микроорганизмов Реактив для обнаружения индола при идентификации индол-положительных и индол-отрицательных микроорганизмов Состав: реактив Ковача. Фасовка: 1 флакон 100 мл. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 1 года. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Набор для бактериологии Предназначение: для определения способности микробов расщеплять лизин благодаря выявлению щелочных продуктов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора. Состав: питательная основа сухая - 1 флакон 4,5 г, лизин - 1 флакон 2,5 г, 1,6 % спиртовой раствор 3',3'-дибромтимолсульфофталеин - 1 флакон 1 мл. Набор рассчитан на 100 определений. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 8 |
|  | Набор для бактериологии Предназначение: для определения способности микроорганизмов расщеплять орнитин путем посева тестируемой культуры в питательную среду, приготовленную из компонентов комплекта. Состав: сухая питательная основа - 1 фл. 4,5 г, орнитин - 1 фл. 2,5 г, 1,6 % спиртовой раствор 3',3'-дибромтимолсульфофталеин - 1 флакон 1 мл. Набор рассчитан на 100 определений. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 6 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для дифференциации энтеробактерий по их способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода при санитарно-бактериологических исследованиях. Состав: натрий хлористый – не менее 4,0 г/л, магний сернокислый – не менее 0,2 г/л, калий фосфорнокислый 1-зам – не менее 0,85 г/л, аммоний хлористый – не менее 0,8 г/л, натрий фосфорнокислый 2-замещенный б/вод – не менее 1 г/л, натрий уксуснокислый – не менее 2 г/л, бромтимоловый синий – не менее 0,6 г/л, агар бактериологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 2 лет. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой Предназначение: Питательная среда предназначена для культивирования м/о: семейство бактерий, включающее в себя такие известные патогены (сальмонеллы, кишечная палочка, чумная палочка и т. д.) Pseudomonas aeruginosa, бактерий семейства Staphylococcaceae и др. Внешний вид: мелкодисперсный гигроскопичный порошок от светло-коричевого светло-желтого цвета. Состав должен включать (г/л): Пептон сухой энзимный -от 12 до 14, белковую основу из морских продуктов- от 10 до 11, NaCl- не более 6, агар-агар- 10±2. Среда не должна содержать: Экстракт дрожжей, мясной пептон ферментативный, глюкоза и пептон желатиновый. Количество сухой среды для приготовления 1 литра - от 38 до 41 г. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ: Serratia marcescens 1-сплошной рост с образованием красного или красно-коричневого пигмента; Shigella flexneri 1a 8516-бесцветные прозрачные круглые колонии диаметром не менее 1,5 ±0,5 мм в S форм;Shigella sonnei “S form”-бесцветные прозрачные круглые колонии диаметром 1,5 ±0,5 мм в S форме; Pseudomonas aeruginosa 27/29 - сплошной рост с образованием пигмента сине-зеленого цвета. Форма выпуска: не более 500 г. Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 5 лет. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Aгар маннит - солевой (Mannitol Salt Agar (MSA) (Chapman Medium USP) (Eur. Pharm.)), 500 г Предназначение: модифицированный субстрат для выращивания микроорганизмов для определения патогенных стафилококков в пищевых продуктах и других материалах. Состав субстрата полностью соответствует рекомендациям USP. Состав: пептоны, мясной экстракт, Na Cl, маннитол, сульфенталь, агар. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Общий срок годности не менее 4 лет. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 14 |
|  | Компоненты субстратов для выращивания микроорганизмов Эмульсия яичного желтка (Egg Yolk Emulsion), 100 мл Предназначение: компонент для субстрата для выращивания микроорганизмов в качестве источника для питания стафилококков и стрептококков. Состав: эмульсия яичного желтка, стерилизованная и стабилизированная. Фасовка: 1 флакон 100 мл. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 60 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Основа колумбийского агара (Columbia Agar Base (Eur.Pharm.)), 500 г Предназначение: данный субстрат для выращивания микроорганизмов был предложен Ellner, используется для культивирования требовательных микроорганизмов, а также как основа для приготовления различных специальных субстратов. Состав: специальный питательный субстрат, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, Na Cl, агар. Приготовление субстрата для выращивания микроорганизмов безопасно, поскольку гранулированный субстрат не пылит, не слеживается, хорошо растворяется, долго хранится. Фасовка: упаковка 500 г. Общий срок годности 4 года. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 8 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов (основа) Колумбийский агар с колистином и налидиксовой кислотой (Columbia C.N.A.Agar), 500 г Предназначение: основа субстрата используется для селективного выделения патогенных грамположительных кокков из клинического и другого материала. Состав: триптический перевар говяжьего сердца, биопептон, крахмал кукурузный, невиграмон, Na Cl, колистина сульфат, агар бактериологический. Фасовка: упаковка 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 8 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов (основа) Агар Мюллера-Хинтона (Mueller Hinton Agar), 500 г Предназначение: для определения чувствительности к антибиотикам и сульфамидам, а также для первичного выделения нейссерий и других патогенов из клинических образцов. Состав: кислый казеиновый пептон (H), бактериологический агар, вытяжка из говядины, крахмал. Фасовка: упаковка 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 16 |
|  | - Субстраты для выращивания микроорганизмов - Питательная среда для культивирования и выделения бифидобактерий сухая Мелкодисперсный, гигроскопический порошок. Назначение: для культивирования бифидобактерий при производстве пробиотических препаратов, а также для бактериологических исследований с целью выделения бифидобактерий из клинического материала. Состав: Панкреатический гидролизат казеина – не менее 30 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 5 г/л, натрий хлористый – не менее 2,5 г/л, Д-глюкоза – не менее 7,5 г/л, Д-лактоза – не менее 2,5 г/л, цистеина гидрохлорид – не менее 0,5 г/л, магний сернокислый – не менее 0,5 г/л, кислота аскорбиновая – не менее 0,5 г/л, натрий углекислый – не менее 0,3 г/л, агар микробиологический – не менее 0,9 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г). Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг. Общий срок годности, установленный изготовителем, должен составлять не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Упак. | 1 |
|  | - Субстраты для выращивания микроорганизмов - Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая, Лактобакагар Мелкодисперсный, гигроскопический порошок. Назначение: для культивирования и выделения лактобацилл из клинического материала, пищевых и молочных продуктов. Состав: Панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 20 г/л, экстракт пекарских дрожжей – не менее 5 г/л, экстракт мясной или пептон сухой ферментативный – не менее 5 г/л, Д-глюкоза – не менее 20 г/л, калий фосфорнокислый однозамещенный – не менее 2 г/л, натрий уксуснокислый 3-водный – не менее 5 г/л, твин-80 – не менее 1 мл, аммоний лимоннокислый однозамещенный – не менее 2 г/л, магний сернокислый 7-водный – не менее 0,1 г/л, марганец хлористый 4-водный – не менее 0,05 г/л, агар микробиологический – не менее 11 г/л.. Контроль качества: проводят в соответствии с Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг Общий срок годности, установленный изготовителем должен составлять не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов (основа) Транспортная среда Кэри Блейра (Cary-Blair Medium), 500 г Предназначение: для сбора и транспортировки фекальных и ректальных проб и поддержания жизнеспособности сальмонелл и шигелл, а также Vibrio parahemolyticus, Pasteurella pestis. Состав: агар № 2 5,5, хлорид кальция, Na2HPO4, хлорид натрия, тиогликолят натрия. Фасовка: упаковка 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для контроля стерильности сухая Предназначение: питательная среда предназначена для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов при анализе на отсутствие всех видов микроорганизмов в медицинских препаратах. Внешний вид: мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав включает: белковую основу из морских продуктов - 15 г/л, водорастворимая фракция свободных пептидов и аминокислот 5 г/л, NaCl - 2,5; гексоза шестиатомная 5 г/л; гликолят натрия 0,5 г/л; бикарбонат Na 0,6 - 1 г/л; L-cysteine 0,75 г/л; агар-агар- 0,75 г/л. Среда не содержит резазурин. Количество сухой среды для приготовления 1 литра - 30 - 31 г. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ: Alcaligenes faecalis 415-Помутнение верхней части столбика среды; Clostridium novyi 198-Шарообразные колонии, диффузное помутнение среды с выраженной прозрачной зоной в верхней части столбика среды. Форма выпуска: 250 г. рН 7,0 - 7,4. Наличие регистрационного удостоверения. Общий срок годности, установленный изготовителем, составляет 2 года. |  | Упак. | 1 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов Питательная среда для выделения и идентификации энтеробактерий Предназначение: предназначена для культивирования кишечных бактерий из образцов воды. Внешний вид: гигроскопичный, светочувствительный порошок желтого или желтовато-серого цвета. Состав, в г/л: Пептон сухой энзимный не более 3,0; Белковая основа- не менее 7,0; Молочный сахар-не менее 10,0; Желчные кислоты- не более 3,0; кристаллвиолет-не менее 0,04; Бикарбонат Na от 0,01 до 0,25; Среда не должна содержать: экстракт дрожжей, натрия хлорид. Контроль приготовленной среды: в засеянной среде должен наблюдаться рост кишечных палочек и отсутствовать рост золотистого стафилококка и протея. Форма выпуска: 250 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Система для гемокультивирования Ручная однофазная система для гемокультивирования Культивировании аэробов, анаэробов и грибов в одной бутыли. Подходит для исследования взрослых и педиатрических образцов. Объем исследуемого образца в диапазоне 0,5-10 мл/бутыль. Приспособление индикатора роста имеет гидрофобную мембрану на 0,2 микрона, обеспечивающую отсутствие давления в камере индикаторного устройства. Состав среды, г/л: Триптонно-соевый бульон 10,0; Желатиновый пептон 10,0; Дрожжевой экстракт 5,0; Мясной экстракт 5,0; Поваренная соль 8,0; Нитрат калия 2,0; Глюкоза 1,0; L-аргинин 1,0; Пируват натрия 1,0; Желатин 1,0; Тиогликоль натрия 0,5; Цистеин HCI 0,4; Двууглекислая сода 0,4; Фосфатный буфер 0,3; Полианетол сульфонат натрия 0,3; Дитиотреитол 0,2; Аденин сульфат 0,01; Янтарнокислый натрий 0,01; Хлорид аммония 0,008; Сульфат магния 0,008; Витамин К 0,005; pH 7,0. Определение результата анализа по поднятию бульона выше уровня индикаторного устройства. Фасовка: 20 флаконов и 20 индикаторов роста Условия хранения: 18- 25°C. Гарантированный срок годности: 10 месяцев. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов готовые Двухфазная система для гемокультур Предназначение: для анаэробных и аэробных микроорганизмов; (для ускоренного выявления энтеробактерий, Pseudomonas, Staphylococci, Candida и др.). Строгие анаэробы в данной системе не растут. Форма выпуска: комбинация плотной (7 мл) и жидкой (20 мл) среды в одном флаконе. Фасовка: 10 флаконов. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Сваб-система Эймс (пробирка с транспортной средой AMIES с углем с алюминиевым аппликатором) (крышка аппликатора - оранжевая) Система предназначена для забора и транспортировки биоматериала для бактериологических исследований. Система состоит из круглодонной полипропиленовой пробирки в форме «песочных часов», заполненной транспортной средой, и алюминиевого аппликатора с вискозным наконечником. Система стерильна и индивидуально упакована в ламинированную пленку, блокирующую доступ атмосферного кислорода. Система имеет наличие наглядного контроля стерильности (для визуального подтверждения стерильности продукта): до момента вскрытия упаковки пленка прозрачная, при вскрытии - пленка меняет цвет. Длина полипропиленовой пробирки - 175 мм, диаметр – 12 мм. Дно пробирки круглое. Аппликатор алюминиевый; тампон – вискозный. Крышка аппликатора оранжевая. Пробирка заполнена транспортной средой Амиес с углем. Содержание транспортной среды в пробирке - 5 мл, высота агарового столбика в пробирке - 60 мм. Система упакована в индивидуальную упаковку. Групповая упаковка из металлизированной фольги герметично запаянная, заполнена специальной газовой смесью для предотвращения окисления среды внутри системы и поддержания влажности, содержит 50 шт. индивидуальных упаковок. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Шт. | 1500 |
|  | Сваб-система Кэрри - Блэйра (пробирка с транспортной средой Cary Blair с пластиковым аппликатором) Система предназначена для забора и транспортировки биоматериала для бактериологических исследований. Сваб-система Кэрри - Блэйра в круглодонной полипропиленовой пробирке с пластиковым аппликатором и вискозным наконечником в ламинированной пленке, блокирующей доступ атмосферного кислорода. Аппликатор - пластиковый; тампон – вискоза. Система стерильная, в индивидуальной упаковке. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Шт. | 100 |
|  | Транспортная система с нейтрализующей средой Ди-Ингли Среда нейтрализует широкий спектр антисептиков и дезинфектантов, включая четвертичные аммониевые соединения, фенолы, препараты йода и хлора, формальдегид и глютаровый альдегид. В качестве нейтрализующих компонентов выступают тиогликолят натрия, тиосульфат и бисульфит натрия, соевый лецитин и твин. Система содержит транспортную среду следующего состава, грамм/литр: Гидролизат казеина 5,00; Дрожжевой экстракт 2,50; Глюкоза 10,00; Натрия тиосульфат 6,00; Натрия тиогликолят 1,00; Натрия бисульфит 2,50; Лецитин 7,00; Твин-80 5,00. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Шт. | 100 |
|  | Суплемент при приготовлении субстратов для выращивания микроорганизмов Суплемент при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей бациллы Лёффлера, бактерий вида Vibrio cholerae и других бактерий. Раствор должен оказывать бактерицидное действие на большинство видов грамположительных бактерий. двухпроцентный раствор соли калия и теллуристой кислоты, стерильный. Внешний вид: бесцветная опалесцирующая жидкость. В процессе хранения допускается осадок. Форма выпуска: ампула не более пяти миллилитров по десять штук в упаковке. Обязательно наличие регистрационного удостоверения. |  | Упак. | 20 |
|  | Реагент Набор представляет собой лиофилизат плазмы с добавлением натриевой соли лимонной кислоты. Реагент должен использоваться для выявления и дифференциации в реакции плазмокоагуляции коагулозоположительных (свертывание плазмы) и коагулазоотрицательных (отсутствие реакции) стафилококков. Форма выпуска: не менее десяти флаконов по не менее одного миллилитра. Наличие Регистрационного удостоверения. |  | Упак. | 12 |
|  | Сыворотка лошадиная жидкая, тест на отсутствие микоплазмы, стерильная, 100 мл Должна быть собрана из сердца, определены физико-химические показатели: белок, pH, гемоглобин (до 0.5 г/л). дополнительно тестирована на отсутствие микоплазм, на специфическую активность, на токсигенность. Используется в качестве добавки в питательных средах для выращивания микоплазмы. Хранить при -20°С.Транспортировка: замороженной. Общий срок годности: - 1 год при температуре от 2 до 8 º С; - 2 года при температуре от -10 до -20º С. Фасовка: флаконы по не менее 100 мл. Необходимо наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |  | Флак. | 4 |
|  | Набор для окраски по Граму, 100 определений Краситель трифенилметановой группы: генциановый, метиловый фиолетовый или кристалвиолет. Состав набора: карболовый раствор генцианвиолета; раствор Люголя; фуксин Циля-концентрат. Хранение набора должно проводиться при температуре от + 2С до +2 5С в крытых помещениях, не допуская воздействия прямых солнечных лучей, в течение всего срока годности не более 1 года. Необходимо наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |  | набор | 10 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов готовые Набор реагентов «Готовая питательная среда Шоколадный агар с факторами роста» Шоколадный агар с добавлением смеси ростовых факторов предназначен для выделения и культивирования прихотливых микроорганизмов, принадлежащих к родам Neisseria, Haemophilus и Streptococcus (S. pneumoniae). Состав в г/л: Сердечная вытяжка 10,0 Мясной пептон 10,0 Хлорид натрия 5,0 Бактериологический агар 15,0 Кровь (баранья) 50,0; смесь факторов роста. Толщина слоя агара 4 мм. Наличие сертификата контроля качества и регистрационных удостоверений с каждой партией товара. Наличие сертификата соответствия ГОСТ ISO 13485-2011. Необходимо наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |  | чашек | 600 |
|  | Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой, лиофилизат для диагностических целей Набор реагентов предназначен для определения токсигенности возбудителя дифтерии в реакции иммунопреципитации в геле плотной питательной среды. Реагент лиофилизирован в ампулах из объема 1 мл, имеет вид аморфной массы в виде таблетки белого цвета (допускается частичное крошкование таблетки). По 10 ампул в пачке из картона с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Диагностические полоски ОКСИтест Полоски предназначены для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы в течение 0,5-1 мин с момента получения чистой культуры. Каждая полоска представляет собой пластиковую подложку, на одном конце которой находится реагентная зона, пропитанная субстратом (N,N-диметил-1,4-фенилендиамином и альфа-нафтолом). Полоски упакованы в цилиндрический металлический пенал по 50 штук. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Субстраты для выращивания микроорганизмов готовые Агар хромогенный для уропатогенных бактерий (Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTIC)) Предназначение: для предварительного обнаружения и дифференциации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей. Состав: пептоновая смесь, факторы роста, триптофан, хромогенный субстрат, бактериологический агар. Фасовка: упаковка не менее 500 г. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | - Субстраты для выращивания микроорганизмов - Питательная среда для дифференциации энтеробактерий по тесту дезаминирования фенилаланина Представляет собой смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка светло-желтого цвета.Назначение: для идентификации энтеробактерий по их способности дезаминировать фенил-аланин при санитарно-бактериологических исследованиях Состав: Дрожжевой экстракт – 3 г/л, натрий хлористый – 4,5 г/л, DL-фенилаланин – 1,8 г/л, Натрий фосфорнокислый 2-замещенный – 0,1 г/л, агар бактериологический – 5 г/л.Контроль качества: специфическая активность. Питательная среда обеспечивает во всех засеянных пробирках рост каждого тест-штамма Proteus vulgaris HX 19222, Proteus mirabilis 3177, Proteus alcalifaciens NCTC 1068-50, Escherichia coli 3912/41 (055:K59), при посеве по одной бактериологической петле диаметром 2 мм 48 ч инкубации при температуре (37°С).Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Общий срок годности, установленный изготовителем, составляет 2 года. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Диагностический препарат для серологии Предназначение: серологическая диагностика туляремии. Представляет собой взвесь убитых формалином микробов Francisella tularensis. Имеет вид гомогенной взвеси серовато-белого оттенка. При хранении образуется осадок, который легко разбивается при встряхивании. В упаковке: десять ампул по одному миллилитру. Набор реагентов рассчитан на десять анализов вместе с контрольными. Срок годности два года. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов «Иерсиния РПГА» для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y.enterocolitica O9 в реакции пассивной гемагглютинации (с контролями) Набор реагентов «Иерсиния РПГА» предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y.enterocolitica O9 в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты О9 - 1 фл. (5,0 мл); Контрольные эритроциты КЭ - 1 фл. (5,0 мл); Раствор для разведения образцов РРО - 1 фл. (10 мл); Контрольный положительный образец К+ - 1 фл. (0,25 мл); Контрольный отрицательный образец К– - 1 фл. (0,25 мл); Планшет для микротитрования - 1 шт. • Тест-эритроциты O9 (ТЭ O9) - суспензия формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных О-антигеном Y.enterocolitica O9, суспензия красно-коричневого цвета. • Контрольные эритроциты (КЭ) – суспензия формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, суспензия красно-коричневого цвета. • Раствор для разведения образцов (РРО) – раствор для разведения образцов (сывороток крови), прозрачная жидкость желто-оранжевого цвета. • Контрольный положительный образец (К+) – жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигенам Y.enterocolitica O9. • Контрольный отрицательный образец (К–) жидкая сыворотка крови кролика не содержащая антитела к O-антигенам Y.enterocolitica O9. • Планшет для микротитрования – планшет полимерный для иммунологических реакций, 96-луночный с круглодонными лунками. • Принадлежности: вспомогательные пластиковые емкости – 3 шт. Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов «Иерсиния РПГА» для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y.enterocolitica O3 в реакции пассивной гемагглютинации (с контролями) Набор реагентов «Иерсиния РПГА» предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y.enterocolitica O3 в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты О3 - 1 фл. (5,0 мл); Контрольные эритроциты КЭ - 1 фл. (5,0 мл); Раствор для разведения образцов РРО - 1 фл. (10 мл); Контрольный положительный образец К+ - 1 фл. (0,25 мл); Контрольный отрицательный образец К– - 1 фл. (0,25 мл); Планшет для микротитрования - 1 шт. • Тест-эритроциты O3 (ТЭ O3) - суспензия формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных О-антигеном Y.enterocolitica O3, суспензия красно-коричневого цвета. • Контрольные эритроциты (КЭ) – суспензия формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, суспензия красно-коричневого цвета. • Раствор для разведения образцов (РРО) – раствор для разведения образцов (сывороток крови), прозрачная жидкость желто-оранжевого цвета. • Контрольный положительный образец (К+) – жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигенам Y.enterocolitica O3. • Контрольный отрицательный образец (К–) жидкая сыворотка крови кролика не содержащая антитела к O-антигенам Y.enterocolitica O3. • Планшет для микротитрования – планшет полимерный для иммунологических реакций, 96-луночный с круглодонными лунками. • Принадлежности: вспомогательные пластиковые емкости – 3 шт. Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов «Иерсиния РПГА» для определения антител к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y. Pseudotuberculosis в реакции пассивной гемагглютинации (с контролями) Набор реагентов «Иерсиния РПГА» предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам иерсиний Y. Pseudotuberculosis в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты Pst (ТЭ Pst) - 1 фл. (5,0 мл); Контрольные эритроциты КЭ - 1 фл. (5,0 мл); Раствор для разведения образцов РРО - 1 фл. (10 мл); Контрольный положительный образец К+ - 1 фл. (0,25 мл); Контрольный отрицательный образец К– - 1 фл. (0,25 мл); Планшет для микротитрования - 1 шт. • Тест-эритроциты Pst (ТЭ Pst) - суспензия формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных О-антигеном Y.enterocolitica O9, суспензия красно-коричневого цвета. • Контрольные эритроциты (КЭ) – суспензия формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, суспензия красно-коричневого цвета. • Раствор для разведения образцов (РРО) – раствор для разведения образцов (сывороток крови), прозрачная жидкость желто-оранжевого цвета. • Контрольный положительный образец (К+) – жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигенам Y. Pseudotuberculosis. • Контрольный отрицательный образец (К–) жидкая сыворотка крови кролика не содержащая антитела к O-антигенам Y. Pseudotuberculosis. • Планшет для микротитрования – планшет полимерный для иммунологических реакций, 96-луночный с круглодонными лунками. • Принадлежности: вспомогательные пластиковые емкости – 3 шт. Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к Vi-антигену сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации» «Vi-Сальмонелла РПГА» (с контролями) Набор реагентов должен быть предназначен для выявления антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), в формате качественного и полуколичественного тестов. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты – ТЭ 1 фл. (не менее 9,0 мл) Контрольные эритроциты - КЭ 1 фл. (9,0 мл) Раствор для разведения образцов - РРО 1 фл. (20 мл) Контрольный положительный образец - К+ 1 фл. (0,5 мл) Контрольный отрицательный образец - К– 1 фл. (0,5 мл) Планшет для микротитрования 2 шт. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 64 анализов, включая контроли, в формате качественного (скринингового) метода или на не менее 12 анализов, включая контроли, в формате титрования сывороток (полуколичественного метода). Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 5 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 антигенный, жидкий Должен быть предназначен для серологической диагностики дизентерии, изучения гуморальных факторов иммунитета в реакции пассивной гемагглютинации в сыворотке крови больных. Препарат должен представлять собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных липополисахаридным антигеном из шигелл серогруппы B (пять серотипов). В набор должны входить: не менее четырех ампул диагностического препарата по не менее одному миллилитру и одна ампула по не менее одному миллилитру сыворотки диагностической шигеллёзной гомологичной для реакции пассивной гемагглютинации в лиофилизированном виде. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 5 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Зонне антигенный, жидкий Должен быть предназначен для серологической диагностики дизентерии, изучения гуморальных факторов иммунитета в реакции пассивной гемагглютинации в сыворотке крови больных. Препарат должен представлять собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных липополисахаридным антигеном из шигелл серогруппы D (один серотип). В набор должны входить: не менее четырех ампул диагностического препарата по не менее одному миллилитру и одна ампула по не менее одному миллилитру сыворотки диагностической шигеллёзной гомологичной для реакции пассивной гемагглютинации в лиофилизированном виде. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 5 |
|  | Диагностический препарат Набор диагностический предназначен для серологической диагностики дизентерии, изучения гуморальных факторов иммунитета в реакции пассивной гемагглютинации в сыворотке крови больных. Препарат представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных липополисахаридным антигеном из шигелл серогруппы B (один серотип). В набор входят: четыре ампулы диагностического препарата по одному миллилитру и одна ампула по одному миллилитру сыворотки диагностической шигеллёзной гомологичной для реакции пассивной гемагглютинации в лиофилизированном виде. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 8 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный О-антигенный Комплексный (с контролями) Набор реагентов для определения антител к комплексу О-антигенов сальмонелл групп А, В, С1, С2, D, Е в реакции пассивной гемагглютинации" «О-комплекс Сальмонелла РПГА» Набор реагентов для определения антител к комплексу О-антигенов сальмонелл групп А, В, С1, С2, D, Е в реакции пассивной гемагглютинации" "О-комплекс Cальмонелла РПГА" предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к комплексу О-антигенов возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам А, В, С1, С2, D, Е, в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты - ТЭ суспензия формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных комплексом О-антигенов сальмонелл групп А, В, С1, С2, D, Е; суспензия красно-коричневого цвета. - 1 фл. (9,0 мл) Контрольные эритроциты - КЭ суспензия формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана, суспензия красно-коричневого цвета. 1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО раствор для разведения образцов: сыворотки крови, прозрачная жидкость желто-оранжевого цвета. - 1 фл. (20 мл) Контрольный положительный образец - К+А жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы А - 1 фл. (0,25 мл) Контрольный положительный образец - К+В жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы В - 1 фл. (0,25 мл) Контрольный положительный образец - К+С1 жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы С1 - 1 фл. (0,25 мл) Контрольный положительный образец - К+С2 жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы С2 - 1 фл. (0,25 мл) Контрольный положительный образец - К+D жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы D- 1 фл. (0,25 мл) Контрольный положительный образец - К+E жидкая сыворотка крови кролика, содержащая антитела к О-антигену группы E - 1 фл. (0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К-жидкая сыворотка крови кролика не содержащая антител к O-антигенам сальмонелл основных групп А, В, С1, С2, D, Е.-1 фл. (0,25 мл) Планшет для микротитрования планшет полимерный для иммунологических реакций, 96-луночный с круглодонными лунками. 2 шт. Набор рассчитан на проведение 24 анализов, включая контроли. Цветовая индикация внесения образца. Все компоненты набора готовы к применению. Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет 2 часа. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 3 |
|  | Диагностический препарат Предназначен для серологической диагностики эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля. Выявляет наличие гемагглютининов к риккетсиям группы сыпного тифа в исследуемых сыворотках. Состав набора: диагностикум флаконы 12,5 мл. № 8, эритроциты флаконы 12,5 мл. № 2, сыворотка амп. 0,1 мл. № 3 Общий срок годности: 1 год. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Набор реагентов для идентификации микроорганизмов Диагностикум Паратиф АО комплект № 2 к соматическому антигену Диагностикум представляет собой стандартизованную взвесь инактивированных и окрашенных бактериальных клеток (3 млрд. микробных тел в 1 мл.) и предназначен для использования для скрининга (качественное определение) на карточках для постановки реакции, так и для полуколичественного определения (в пробирочной реакции агглютинации). S. paratyphi AО-реагент. Форма выпуска: флакон - 5 мл, положительный поливалентный контроль флакон -1 мл, отрицательный контроль флакон -1 мл, карточки для постановки реакции – 32 шт. Срок годности: 2 года. Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум сальмонеллезный жидкий для РА "ОН"-групп S typhi Представляет собой взвеси инактивированных формалином бактерий в 0,9 % растворе натрия хлорида, содержащие 3 млрд микробных тел в 1 мл. Выпускают диагностикумы из сальмонелл S. typhi. Мутная, гомогенная, желтоватого или белого с серым оттенком цвета суспензия. При хранении образуется осадок, разбивающийся при встряхивании, к прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая надосадочная жидкость. Форма выпуска: 5 ампул по 10,0 мл. диагностикума, инструкция по применению и скарификатор ампульный. Срок годности изделия 1 год. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум сальмонеллезный жидкий для РА "ОН"-групп S paratyphi A Представляет собой взвеси инактивированных формалином бактерий в 0,9 % растворе натрия хлорида, содержащие 3 млрд микробных тел в 1 мл. Выпускают диагностикумы из сальмонелл S. paratyphi A. Мутная, гомогенная, желтоватого или белого с серым оттенком цвета суспензия. При хранении образуется осадок, разбивающийся при встряхивании, к прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая надосадочная жидкость. Форма выпуска: 5 ампул по 10,0 мл диагностикума, инструкция по применению и скарификатор ампульный. Срок годности изделия 1 год. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Диагностикум сальмонеллезный жидкий для РА "ОН"-групп S paratyphi B Представляет собой взвеси инактивированных формалином бактерий в 0,9 % растворе натрия хлорида, содержащие 3 млрд микробных тел в 1 мл. Выпускают диагностикумы из сальмонелл S. paratyphi В. Мутная, гомогенная, желтоватого или белого с серым оттенком цвета суспензия. При хранении образуется осадок, разбивающийся при встряхивании, к прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая надосадочная жидкость. Форма выпуска: 5 ампул по 10,0 мл диагностикума, инструкция по применению и скарификатор ампульный. Срок годности изделия 1 год. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп А (1,2,12), в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам А (1,2,12), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты AO (ТЭ AO)-1 фл.(5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп В (1,4,12), в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА» Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам В (1,4,12), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты ВO (ТЭ ВO)-1 фл. (5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп С1 (6,7), в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА» Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам С1 (6,7), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты С1O (ТЭ С1O)-1 фл.(5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп С2 (6,8), в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА» Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам С2 (6,8), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты С2O (ТЭ С2O)-1 фл.(5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп D (1,9,12), в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА» Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам D (1,9,12), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты DO (ТЭ DO)-1 фл. (5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп Е (3,10) в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Cальмонелла РПГА» Предназначен для полуколичественного выявления антител в сыворотке крови человека к индивидуальным О-антигенам возбудителей сальмонеллезов, относящихся к основным группам Е (3,10), в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА: Тест-эритроциты EO (ТЭ EO)-1 фл. (5,0 мл) Контрольные эритроциты КЭ-1 фл. (5,0 мл) Раствор для разведения образцов – РРО-1 фл.(50 мл) Контрольный положительный образец - К+ - 1 фл.(0,25 мл) Контрольный отрицательный образец - К– - 1 фл. (0,25 мл Планшет для микротитрования 6 шт. Общий комплект рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. СРОК ГОДНОСТИ. Срок годности набора – 18 мес. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная поливалентная АВСДЕ, агглютинирующая адсорбированная жидкая для РА Назначение: для идентификации с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле бактерий рода Salmonella, выделенных из биологического материала человека. Состав набора: жидкая инактивированная иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая О-агглютинины против антигенов 1;2;3,4;5;6.1;6.2;7;8;9;10;12,Vi бактерий рода Salmonella. Количество исследований: не менее 40 образцов культур(ы), выделенной при бактериологических исследованиях. Комплектность: 1 флакон. Срок хранения реагентов в заводской упаковке после вскрытия флаконов не менее 1 месяца. Исследуемый материал: образцы культуры, выделенной при бактериологических исследованиях из биологического материала (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) и выращенной в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 ч при температуре 37 0С. Возможность исследования выделенной культуры, хранящейся на питательном агаре при температуре +2 -+8 0С в течение не менее 2 суток. Аналитическая чувствительность: 100% (с гомологичными музейными тест-штаммами Salmonella). Аналитическая специфичность: 100 % (с гетерологичными музейными тест-штаммами Salmonella). Воспроизводимость результатов: 100%. Диагностическая чувствительность: не менее 98% (музейные тест-штаммы Salmonella и культуры Salmonella, выделенные из клинического материала пациентов). Диагностическая специфичность: не менее 98% (музейные тест-штаммы Salmonella и культуры Salmonella, выделенные из клинического материала пациентов). Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная О-8, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика, содержащая О-агглютинины против антигенов: 8, бесцветная жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения хранятся 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 5 флаконов. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-b, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: b бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-f, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: f бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-h, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: h бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-eh, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: eh бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-s, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: s бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-p, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: p бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-q, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: q бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-t, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: t бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-lv, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: lv бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-enx, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: enx бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z6, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z6 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z10, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z10 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z13, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z13 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z15, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z15 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z23, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z23 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z24, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z24 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z42, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z42 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н-z51, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: z51 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка сальмонеллезная моновалентная Н2-1.7, жидкая Жидкая иммунная адсорбированная сыворотка крови кролика или барана, содержащая H-агглютинины против антигенов: 2-1.7 бесцветная или розовато-желтого цвета жидкость. Жидкие сальмонеллёзные сыворотки имеют ряд конкурентных преимуществ по сравнению с сухими сыворотками. Жидкие сыворотки позволяют сократить время серотипирования штаммов бактерий по сравнению с сухими сыворотками, за счёт сокращения времени наступления реакции агглютинации. Они полностью готовы к применению, не требуют наличия дополнительных растворов для разведения и не требуют наличия пипеток, так как упакованы во флаконы с крышкой капельницей. Хранятся жидкие сыворотки во флаконах производителя во время всего процесса использования, без перенесения их в другие флаконы. Важным преимуществом жидких сывороток является то, что жидкие сыворотки после вскрытия, хранятся до конца срока годности, в то время как сухие сыворотки после вскрытия и разведения можно хранить только 1 месяц. Во флаконах по 2 мл. Упаковка 1 флакон. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотки диагностические, эшерихиозные О групповые жидкие для РА О111 Препарат представляет собой сыворотки диагностические эшерихиозные групповые и факторные О адсорбированные жидкие, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных корпускулярными О антигенами Escherichia coli соответствующих групп Escherichia coli. Содержат содержат специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E.coli О111, которые при взаимодействии с соответствующими антигенами вызывают их агглютинацию. Назначение: адсорбированные групповые и факторные О сыворотки применяют на последнем этапе серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации в реакции агглютинации на стекле. Форма выпуска: 1 мл во флаконе. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотки диагностические, эшерихиозные О групповые жидкие для РА О1 Препарат представляет собой сыворотки диагностические эшерихиозные групповые и факторные О адсорбированные жидкие, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных корпускулярными О антигенами Escherichia coli соответствующих групп Escherichia coli. Содержат содержат специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E.coli О1, которые при взаимодействии с соответствующими антигенами вызывают их агглютинацию. Назначение: адсорбированные групповые и факторные О сыворотки применяют на последнем этапе серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации в реакции агглютинации на стекле. Форма выпуска: 1 мл во флаконе. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотки диагностические, эшерихиозные О групповые жидкие для РА О114 Препарат представляет собой сыворотки диагностические эшерихиозные групповые и факторные О адсорбированные жидкие, полученные из крови кроликов, гипериммунизированных корпускулярными О антигенами Escherichia coli соответствующих групп Escherichia coli. Содержат содержат специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E.coli О114, которые при взаимодействии с соответствующими антигенами вызывают их агглютинацию. Назначение: адсорбированные групповые и факторные О сыворотки применяют на последнем этапе серологической идентификации эшерихий кишечной и некишечной локализации в реакции агглютинации на стекле. Форма выпуска: 1 мл во флаконе. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная групповая Флекснера 6 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Shigella группы 6, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная групповая Флекснера 3,4 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Shigella группы 3,4, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная групповая Флекснера 7,8 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Shigella группы 7,8, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная типовая Флекснера I для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. flexneri тип I, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная типовая Флекснера II для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. flexneri тип II, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная типовая Флекснера III для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. flexneri тип III, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная типовая Флекснера IV для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. flexneri тип IV, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 1 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 1, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 2 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 2, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 3 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 3, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 4 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 4, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 5 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 5, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 6 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 6, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 7 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 7, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 8 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 8, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 9 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 9, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 10,11 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 10,11, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 12 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 12, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 13 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 13, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 14 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 14, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 15 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 15, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 16 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 16, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 17 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 17, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная моновалентная Бойда 18 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii 18, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 1 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная поливалентная Бойда 1-12 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii поливалентная 1-12, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная поливалентная Бойда 3-11 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii поливалентная 3-11, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Диагностический препарат Сыворотка диагностическая шигеллезная поливалентная Бойда 13,14,15 для РА, жидкая Диагностический препарат предназначен для идентификации с помощью качественной реакции агглютинации на предметном стекле антигенов бактерий рода Sh. boydii поливалентная 13,14,15, выделенных из испражнений пациентов. Препарат представляет собой ЖИДКУЮ диагностическую сыворотку (цвет жидкости от бесцветного до розовато-желтого). Содержимое одного флакона рассчитано на исследование 100 образцов (включая контроли), при использовании точного метода дозирования (по 20 мкл). Крышки флаконов с жидкими сыворотками для удобства эксплуатации снабжены пипеткой; сыворотки полностью готовы к использованию, консервант - азид натрия. Жидкая сыворотка на протяжении всего срока годности сохраняет свои свойства (3 года), которые не зависят от количества вскрытий. Форма выпуска: флакон-капельница (2,0 мл) с жидкой диагностической сывороткой. Упаковка: один флакон-капельница с инструкцией по применению. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 2 |
|  | Набор для латексной агглютинации Латексный агглютинационный тест для быстрого серологического определения стрептококков групп A,B,C,D,F,G Лансфильда с первичных культур Состав набора, не менее: Одноразовые реакционные карты (1 уп.); Палочки для смешивания (2 уп.); Процедурная карта; Инструкция пользователя; Латексный реагент для Стрептококков группы А 1 флакон – капельница; Латексный реагент для Стрептококков группы B 1 флакон – капельница; Латексный реагент для Стрептококков группы C 1 флакон – капельница; Латексный реагент для Стрептококков группы D 1 флакон – капельница; Латексный реагент для Стрептококков группы F 1 флакон – капельница; Латексный реагент для Стрептококков группы G 1 флакон – капельница; Латексные реагенты содержат синие латексные частицы, сенсибилизированные кроличьим IgG к соответствующей группе стрептококков; Положительный контроль – 1 флакон-капельница с 2,8 мл поливалентного антигенного контроля, содержащего экстракты антигенов стрептококков репрезентативных штаммов групп Лансфильда A,B,C,D,F,G; Экстракционный реагент 1 – 1 флакон с 4.0 мл окрашенного в синий цвет раствора нитрита натрия; Экстракционный реагент 2 – 1 флакон с 4.0 мл мягкого кислотного раствора (уксусной кислоты) и пурпурным индикатором; Экстракционный реагент 3 – флакон с 10 мл бесцветного нейтрализующего раствора (раствора Трис-буфера) Количество тестов в наборе: не менее 60 тестов. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Наборы реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации:Набор Wellcogen на менингококковые инфекции (Wellcogen Bacterial Antigen Kit), 30 тестов Набор Wellcogen для латексной агглютинации на менингококковые инфекции обеспечивает серию латексных экспресс тестов, применяемых для качественного выявления антигенов стрептококков группы В, Haemophilus influenzae (гемофильная палочка) типа b, Streptococcus pneumoniae (пневмококки), Neisseria meningitidis групп A, B, C, Y или W135 и в Escherichia coll K1, присутствующих в спинномозговой жидкости как следствие инфекции. Данный набор применяется для тестирования других жидкостей организма или супернатантов культур клеток крови на большинство этих антигенов, а также для тестирования культур на чашках Петри на N. meningitidis группы В или на Escherichia coli K1. Прямая детекция антигенов в жидкостях тела: цереброспинальной жидкости, сыворотке, моче, крови, и в культуре с питательной среды. Идентификация возбудителей: Streptococcus группы B, H. influenzae тип b, S. Pneumoniae, N. meningitidis групп A,C,Y,W135, N. meningitidis групп B/E. coli K1. Время реакции – 3 минуты, специфичность – более 98%. В состав набора входят все необходимые компоненты: 1. Латекс для теста Strep В 1 флакон-капельница (розовый колпачок). 2. Латекс для теста H. influenzae b 1 флакон-капельница (светло-голубой колпачок). 3. Латекс S. pneumoniaelesX 1 флакон-капельница (желтый колпачок). 4. Латекс для теста N. meningitidis ACY W135 1 флакон-капельница (серый колпачок). 5. Латекс для теста N. meningitidis B/E. coli K1 1 флакон-капельница (коричневый колпачок). 6-10. Контрольный латекс 5 флаконов-капельниц (темно-синий колпачок). 11. Поливалентный положительный контроль 2 флакона (красный колпачок). 12. Отрицательный контроль 1 флакон-капельница (белый колпачок). 13. Одноразовые карточки реакции 1 упаковка. 14. Одноразовые палочки для перемешивания 5 пакетов. 15. Одноразовые пипетки 1 контейнер. 16. Тест с сажевым каучуком 1. 17. Инструкции по использованию 1. Условия хранения 2-8°. Набор рассчитан на проведение 30 тестов. Общий срок годности 455 дней. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 1 |
|  | Наборы реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации: Набор для диагностики стрептококков групп A (PathoDxtra Strep Group A Latex), 60 тестов Предназначен для использования с набором для латексной агглютинации. Состав: Флакон с латексным реагентом для диагностики стрептококков групп A, на не менее 60 тестов. Остаточный срок годности при поставке не менее 8 месяцев. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 3 |
|  | Наборы реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации: Набор для диагностики стрептококков групп B (PathoDxtra Strep Group B Latex), 60 тестов Предназначен для использования с набором для латексной агглютинации. Состав: Флакон с латексным реагентом для диагностики стрептококков групп B, на не менее 60 тестов. Остаточный срок годности при поставке не менее 8 месяцев. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 4 |
|  | Наборы реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации: Набор для диагностики стрептококков групп C (PathoDxtra Strep Group C Latex), 60 тестов Предназначен для использования с набором для латексной агглютинации. Состав: Флакон с латексным реагентом для диагностики стрептококков групп C, на не менее 60 тестов. Остаточный срок годности при поставке не менее 8 месяцев. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 3 |
|  | Наборы реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации: Набор для диагностики стрептококков групп D (PathoDxtra Strep Group D Latex), 60 тестов Предназначен для использования с набором для латексной агглютинации. Состав: Флакон с латексным реагентом для диагностики стрептококков групп D, на не менее 60 тестов. Остаточный срок годности при поставке не менее 8 месяцев. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | набор | 3 |
|  | Набор реагентов для дифференциации микроорганизмов рода Corynebacterium до вида и определения токсигенных свойств [12 определений] Принцип теста должен быть основан на определении ферментативной активности микроорганизмов рода Сorynebacterium до вида по 9-ти биохимическим признакам и определении токсигенных свойств коринебактерий дифтерии в реакции иммунопреципитации в плотном агаровом геле. Время анализа – 16-24 ч. Определение токсигенных свойств – 48 ч. Состав набора: – 12 флаконов со средой для определения цистиназы; – флакон с 20 бумажными дисками на токсигенность; – дополнительные реагенты (реактив Грисса, пептонная вода, вазелиновое масло); – вспомогательные средства (крышки-, флаконы-капельницы, защитные крышки (пленки) для планшетов, рамка для стрипов). Общий срок годности не менее 12 месяцев. Необходимо наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ампициллин (Ampicillin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ампициллин (Ampicillin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 8 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Амоксициллин/клавулановая кислота (Amoxicillin/clavulanic acid) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Амоксициллин/клавулановая кислота (Amoxicillin/clavulanic acid) . Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация Амоксициллина в реагенте не более 2 мкг, клавулановой кислоты не более 1 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Оксациллин (Oxacillin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Оксациллин (Oxacillin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 1 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Пенициллин (Penicillin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Пенициллин (Penicillin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 8 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 3 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефалексин (Cephalexin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефалексин (Cephalexin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефоперазон (Cefoperazone) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефоперазон (Cefoperazone). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация Цефоперазона в реагенте не менее 70 мкг, не более 75 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефоперазон/сульбактам (Cefoperazone/sulbactam) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефоперазон/сульбактам (Cefoperazone/sulbactam). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация Цефоперазона в реагенте не менее 70 мкг, не более 75 мкг, сульбактама не менее 25, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 3 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефтазидим (Ceftazidime) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефтазидим (Ceftazidime). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефтриаксон (Ceftriaxone) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефтриаксон (Ceftriaxone). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Имипенем (Imipenem) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Имипенем (Imipenem). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Меропенем (Meropenem) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Меропенем (Meropenem). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 8 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефепим (Cefepime) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефепим (Cefepime). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Амикацин (Amikacin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Амикацин (Amikacin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Нетилмицин (Netilmicin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Нетилмицин (Netilmicin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Гентамицин (Gentamicin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Гентамицин (Gentamicin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 8 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Гентамицин (Gentamicin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Гентамицин (Gentamicin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 100 мкг, не более 120 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Норфлоксацин (Norfloxacin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Норфлоксацин (Norfloxacin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 8 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Левофлоксацин (Levofloxacin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Левофлоксацин (Levofloxacin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 5 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Моксифлоксацин (Moxifloxacin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Моксифлоксацин (Moxifloxacin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 5 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Азитромицин (Azithromycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Азитромицин (Azithromycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 13 мкг, не более 15 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Эритромицин (Erythromycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Эритромицин (Erythromycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 13 мкг, не более 15 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Клиндамицин (Clindamycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Клиндамицин (Clindamycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 2 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 4 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Доксициклин (Doxycycline) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Доксициклин (Doxycycline). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Тобрамицин (Tobramycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Тобрамицин (Tobramycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 7 мкг, не более 10 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Хлорамфеникол (Левомицетин) (Chloramphenicol) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Хлорамфеникол (Левомицетин) (Chloramphenicol). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 1 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ванкомицин (Vancomycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ванкомицин (Vancomycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 25 мкг, не более 30 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 3 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Нитрофурантоин (Nitrofurantoin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Нитрофурантоин (Nitrofurantoin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не менее 280 мкг, не более 300 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 3 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Триметоприм/сульфаметоксазол (Trimethoprim/sulphamethoxazole) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Триметоприм/сульфаметоксазол (Trimethoprim/sulphamethoxazole). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация Триметоприма в реагенте не более 1,25 мкг, сульфаметоксазола не менее 20, не более 23,75 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. |  | Упак. | 2 |
|  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Фосфомицин (Fosfomycin) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Фосфомицин (Fosfomycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 50 мкг. Упаковка: не менее 5 картриджей, не менее чем 50 реагентов в каждом картридже. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Упак. | 2 |
|  | Диски с оптохином 6 мкг для идентификации пневмококков № 100 Предназначены для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-диффузионным методом картонные (ГОСТ 6727-75), содержащие противомикробное лекарственное вещество в концентрации 6 мкг (ЕД), диаметром 6 мм во флаконах вместимостью 10 мл, закупоренных резиновыми пробками и обжатых алюминиевыми колпачками. На дно флаконов помещен силикагель индикаторный в количестве 1,0 г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической (ГОСТ 5556-81). На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами наклеена этикетка. Упакованы в стеклянный флакон по 100 шт. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 5 |
|  | Диски с бацитрацином 0,04 ЕД № 50 Предназначены для определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам диск-диффузионным методом картонные (ГОСТ 6727-75), содержащие противомикробное лекарственное вещество в концентрации 0,04 (ЕД), диаметром 6 мм во флаконах вместимостью 10 мл, закупоренных резиновыми пробками и обжатых алюминиевыми колпачками. На дно флаконов помещен силикагель индикаторный в количестве 1,0 г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической (ГОСТ 5556-81). На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами наклеена этикетка. Упакованы в стеклянный флакон по 50 шт. Имеется регистрационное удостоверение Росздравнадзора. |  | Флак. | 10 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Прилагается отдельным файлом

- Приложение № 3

к Извещению от «09» декабря 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника конкурентной закупки отсутствуют  непогашенные или неснятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10. У _______________________ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

11. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….