## Лист1
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
на техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений МАОУ Гимназия № 6 городского округа Красноармейск Московской области на 2021 год.
Срок оказание услуг: с момента заключения договора по 31.12.2021 года.
КП ООО «РБУ Красноармейский»
КП ИП Махи Р.Х.
КП ООО «ДИАС»
(прилагаются отдельно)
№ | Наименование работ | Единица измерения | КП-1 | КП-2 | КП-3 | Среднеквадратичное отклонение | Коэффициент вариации | Средняя цена
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ремонт смесителя с заменой прокладки или кран-буксы | шт. | 390 | 385 | 380 | 5 | 1.299% | 385
2 | Ремонт смесителя с заменой гусака/шланга/душевой лейки | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
3 | Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d15 – 50 | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
4 | Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d 80 – 100 без снятия с системы | шт. | 1570 | 1565 | 1560 | 5 | 0.3195% | 1565
5 | Ремонт запорной арматуры в системе отопления и водоснабжения d 80 – 100 со снятием с системы | шт. | 2360 | 2355 | 2350 | 5 | 0.2123% | 2355
6 | Ремонт смывного бачка с заменой запорной арматуры и прокладок | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
7 | Ремонт смывного бачка с заменой шарового клапана и прокладок | шт. | 450 | 445 | 440 | 5 | 1.124% | 445
8 | Ремонт насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции | шт. | 1910 | 1905 | 1900 | 5 | 0.2625% | 1905
9 | Ремонт унитаза с заменой прокладок, манжет и креплений | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
10 | Ремонт раковин и душевых поддонов с заменой сливной арматуры и прокладок | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
11 | Регулировка ГВС и ХВС в системах водоснабжения | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
12 | Регулировка запорной арматуры смывного бачка | шт. | 300 | 295 | 290 | 5 | 1.695% | 295
13 | Врезка трубопровода в существующую сеть до 100 мм | шт. | 3270 | 3265 | 3260 | 5 | 0.1531% | 3265
14 | Замена смесителя | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
15 | Замена смесителя с душевой лейкой | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
16 | Замена аэратора на гусаке смесителя | шт. | 140 | 135 | 130 | 5 | 3.704% | 135
17 | Замена сливной арматуры (сифон, гофра) | шт. | 460 | 455 | 450 | 5 | 1.099% | 455
18 | Замена сливной арматуры ванны (сифон и пр.) | шт. | 460 | 455 | 450 | 5 | 1.099% | 455
19 | Замена гибких подводок / шлангов душевых | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
20 | Замена маховиков смесителя / душевых леек | шт. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
21 | Замена сливного шланга стиральной и посудомоечной машин | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
22 | Замена раковина / душевого поддона | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
23 | Замена унитазов | шт. | 2110 | 2105 | 2100 | 5 | 0.2375% | 2105
24 | Замена подвесного унитаза с разбором инсталяции | шт. | 3310 | 3305 | 3300 | 5 | 0.1513% | 3305
25 | Замена смывных бачков | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
26 | Замена сидений к унитазам | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
27 | Замена ванны | шт. | 3510 | 3505 | 3500 | 5 | 0.1427% | 3505
28 | Замена душевой кабины | шт. | 4510 | 4505 | 4500 | 5 | 0.111% | 4505
29 | Замена насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции | шт. | 4710 | 4705 | 4700 | 5 | 0.1063% | 4705
30 | Замена фильтра грубой очистки (грязевики) с фланцевым соединением на системе водоснабжения d 50-100 | шт. | 1910 | 1905 | 1900 | 5 | 0.2625% | 1905
31 | Замена фильтра с резьбовым соединенинем d 15-40 | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
32 | Замена фильтра тонкой очистки (картриджи) | шт. | 600 | 595 | 590 | 5 | 0.8403% | 595
33 | Замена редуктора давления с резьбовым соединением | шт. | 570 | 565 | 560 | 5 | 0.885% | 565
34 | Замена счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС | шт. | 690 | 685 | 680 | 5 | 0.7299% | 685
35 | Замена расходомера с резьбовым соединением на системах водо-теплоснабжения | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
36 | Замена расходомера с фланцевым соединением на системах водо-теплоснабжения | шт. | 2210 | 2205 | 2200 | 5 | 0.2268% | 2205
37 | Замена манометров / термометров | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
38 | Замена полотенцесушителя | шт. | 1370 | 1365 | 1360 | 5 | 0.3663% | 1365
39 | Замена кухонной мойки | шт. | 1310 | 1305 | 1300 | 5 | 0.3831% | 1305
40 | Замена кухонной мойки на 2 отделения | шт. | 1710 | 1705 | 1700 | 5 | 0.2933% | 1705
41 | Замена радиаторов любых типов | шт. | 2910 | 2905 | 2900 | 5 | 0.1721% | 2905
42 | Замена радиаторных пробок | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
43 | Замена воздухоотводчиков/ кранов Маевского на радиаторах | шт. | 370 | 365 | 360 | 5 | 1.37% | 365
44 | Замена терморегуляторов на системах водо-теплоснабжения | шт. | 670 | 665 | 660 | 5 | 0.7519% | 665
45 | Замена шарового крана d 15-32 | шт. | 500 | 495 | 490 | 5 | 1.01% | 495
46 | Замена шарового крана d 40-50 | шт. | 740 | 735 | 730 | 5 | 0.6803% | 735
47 | Замена задвижек d 50-80 мм | шт. | 2230 | 2225 | 2220 | 5 | 0.2247% | 2225
48 | Замена задвижек d 100 мм | шт. | 3310 | 3305 | 3300 | 5 | 0.1513% | 3305
49 | Замена клапанов обратных муфтовых d до 20 мм | шт. | 390 | 385 | 380 | 5 | 1.299% | 385
50 | Замена клапанов обратных муфтовых d до 32 мм | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
51 | Замена клапанов обратных муфтовых d до 50 мм | шт. | 640 | 635 | 630 | 5 | 0.7874% | 635
52 | Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб d до 50 мм | м. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
53 | Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб d до 100 мм | м. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
54 | Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полимерные d до 50 мм | м. | 760 | 755 | 750 | 5 | 0.6623% | 755
55 | Замена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб на полимерные d до 100 мм | м. | 1010 | 1005 | 1000 | 5 | 0.4975% | 1005
56 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 15 мм | м. | 460 | 455 | 450 | 5 | 1.099% | 455
57 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 20 мм | м. | 490 | 485 | 480 | 5 | 1.031% | 485
58 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 25 мм | м. | 520 | 515 | 510 | 5 | 0.9709% | 515
59 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d до 40 мм | м. | 650 | 645 | 640 | 5 | 0.7752% | 645
60 | Замена внутренних трубопроводов из стальных труб d свыше 63 мм | м. | 740 | 735 | 730 | 5 | 0.6803% | 735
61 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 15 мм | м. | 760 | 755 | 750 | 5 | 0.6623% | 755
62 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 20 мм | м. | 860 | 855 | 850 | 5 | 0.5848% | 855
63 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл – полимерные трубы d до 25 мм | м. | 940 | 935 | 930 | 5 | 0.5348% | 935
64 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 25 мм | м. | 700 | 695 | 690 | 5 | 0.7194% | 695
65 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 40 мм | м. | 790 | 785 | 780 | 5 | 0.6369% | 785
66 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые ППР трубы d до 63 мм | м. | 910 | 905 | 900 | 5 | 0.5525% | 905
67 | Замена канализационных труб ПВХ d до 50 мм | м. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
68 | Замена канализационных труб ПВХ d до 100 мм | м. | 440 | 435 | 430 | 5 | 1.149% | 435
69 | Замена сгонов у трубопроводов d до 20 мм | шт. | 190 | 185 | 180 | 5 | 2.703% | 185
70 | Замена сгонов у трубопроводов d до 32 мм | шт. | 240 | 235 | 230 | 5 | 2.128% | 235
71 | Замена сгонов у трубопровода d до 63 мм | шт. | 400 | 395 | 390 | 5 | 1.266% | 395
72 | Крепление сантехнического прибора | шт. | 280 | 275 | 270 | 5 | 1.818% | 275
73 | Прочистка внутренней канализационной сети | м. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
74 | Прочистка внутренней канализационной сети с разбором фасонных частей | м. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
75 | Прочистка дворовой канализационной сети | м. | 510 | 505 | 500 | 5 | 0.9901% | 505
76 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
77 | Прочистка сантехнических приборов (системы слива, сифоны, гофры) | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
78 | Прочистка приборов учета со снятием с системы водо-теплоснабжения | шт. | 1460 | 1455 | 1450 | 5 | 0.3436% | 1455
79 | Отключение стояка водо-теплоснабжения | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
80 | Слив и наполнение системы отопления, ГВС и ХВС с осмотром | шт. | 510 | 505 | 500 | 5 | 0.9901% | 505
81 | Монтаж труб из полипропилена d до 32 мм | м. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
82 | Монтаж труб из полипропилена d до 63 мм | м. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
83 | Монтаж труб из металлопласта d до 32 мм | м. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
84 | Монтаж труб из металлопласта d до 63 мм | м. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
85 | Монтаж соединительного элемента (пайка) d до 32 мм | шт. | 300 | 295 | 290 | 5 | 1.695% | 295
86 | Монтаж соединительного элемента (пайка) d до 63 мм | шт. | 390 | 385 | 380 | 5 | 1.299% | 385
87 | Установка смесителя | шт. | 1260 | 1255 | 1250 | 5 | 0.3984% | 1255
88 | Установка смесителя с душевой лейкой | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
89 | Установка унитаза любого типа без подготовки с подключением | шт. | 3510 | 3505 | 3500 | 5 | 0.1427% | 3505
90 | Установка раковины без подготовки с подключением | шт. | 2810 | 2805 | 2800 | 5 | 0.1783% | 2805
91 | Установка душевого поддона на каркас без подготовки | шт. | 2410 | 2405 | 2400 | 5 | 0.2079% | 2405
92 | Установка ванны без подготовки с подключением | шт. | 4310 | 4305 | 4300 | 5 | 0.1161% | 4305
93 | Установка фартука под ванной | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
94 | Установка кухонной мойки | шт. | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
95 | Установка насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции | шт. | 4560 | 4555 | 4550 | 5 | 0.1098% | 4555
96 | Установка воздухоотводчиков автоматических на системе отопления или ГВС | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
97 | Установка кранов «Маевского» / воздухоотводчиков ручных | шт. | 230 | 225 | 220 | 5 | 2.222% | 225
98 | Установка хомута с резиновой прокладкой с применением герметика типа «холодная сварка» | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
99 | Установка шаровых кранов d 15-32 мм | шт. | 370 | 365 | 360 | 5 | 1.37% | 365
100 | Установка шаровых кранов d 40-50 мм | шт. | 640 | 635 | 630 | 5 | 0.7874% | 635
101 | Установка редуктора давления с резьбовым соединением | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
102 | Установка фильтра грубой очистки (грязевики) с фланцевым соединением на системе водоснабжения d 50-100 | шт. | 3210 | 3205 | 3200 | 5 | 0.156% | 3205
103 | Установка фильтра с резьбовым соединенинем d 15-40 | шт. | 870 | 865 | 860 | 5 | 0.578% | 865
104 | Установка фильтра тонкой очистки (картриджи) | шт. | 1260 | 1255 | 1250 | 5 | 0.3984% | 1255
105 | Установка полотенцесушителей без подготовки | шт. | 2510 | 2505 | 2500 | 5 | 0.1996% | 2505
106 | Установка проходных вентилей, кранов или обратных клапанов | шт. | 870 | 865 | 860 | 5 | 0.578% | 865
107 | Установка радиаторов любых типов | шт. | 2710 | 2705 | 2700 | 5 | 0.1848% | 2705
108 | Установка терморегуляторов на системах водо-теплоснабжения | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
109 | Установка счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС на готовую подводку | шт. | 860 | 855 | 850 | 5 | 0.5848% | 855
110 | Установка счетчика - индивидуального механического прибора учета ХВС и ГВС без подготовки | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
111 | Установка расходомера (ГВС или ХВС) d 25-50 | шт. | 1990 | 1985 | 1980 | 5 | 0.2519% | 1985
112 | Установка расходомера (ГВС или ХВС) d 80-100 | шт. | 3260 | 3255 | 3250 | 5 | 0.1536% | 3255
113 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 160 | 155 | 150 | 5 | 3.226% | 155
114 | Установка манометров / термометров на трубопроводе | шт. | 670 | 665 | 660 | 5 | 0.7519% | 665
115 | Устройство воздушного разрыва в системе слива сантехприборов | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
116 | Уплотнение сгонов | шт. | 130 | 125 | 120 | 5 | 4% | 125
117 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | шт. | 340 | 335 | 330 | 5 | 1.493% | 335
118 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторе | шт. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
119 | Нарезка резьбы в трубе 25 мм | шт. | 110 | 105 | 100 | 5 | 4.762% | 105
120 | Нарезка резьбы в трубе 50 мм | шт. | 240 | 235 | 230 | 5 | 2.128% | 235
121 | Герметизация швов (герметик, силикон, монтажная пена) | шт. | 240 | 235 | 230 | 5 | 2.128% | 235
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
122 | Транспортировка электро-газосварочного оборудования с баллонами | услуга | 1560 | 1555 | 1550 | 5 | 0.3215% | 1555
123 | Стык не поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 870 | 865 | 860 | 5 | 0.578% | 865
124 | Стык не поворотный свыше 2 дюймов | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
125 | Стык операционный до 1 дюйма | шт. | 910 | 905 | 900 | 5 | 0.5525% | 905
126 | Стык операционный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
127 | Стык операционный свыше 2 дюймов | шт. | 1410 | 1405 | 1400 | 5 | 0.3559% | 1405
128 | Стык поворотный до 1 дюйма | шт. | 900 | 895 | 890 | 5 | 0.5587% | 895
129 | Стык поворотный от 1¼ до 2 дюймов | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
130 | Стык поворотный свыше 2 дюймов | шт. | 1410 | 1405 | 1400 | 5 | 0.3559% | 1405
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
131 | Диагностика работы электромеханических приборов | услуга | 860 | 855 | 850 | 5 | 0.5848% | 855
132 | Диагностика состояния электрообеспечения объекта | услуга | 2310 | 2305 | 2300 | 5 | 0.2169% | 2305
133 | Замена выключателей / розеток | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
134 | Замена УЗО (устройство защитного отключения) | шт. | 600 | 595 | 590 | 5 | 0.8403% | 595
135 | Замена автоматов на ток 10-40 Ам | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
136 | Замена магнитных пускателей | шт. | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
137 | Замена светильников с лампами накаливания | шт. | 400 | 395 | 390 | 5 | 1.266% | 395
138 | Замена светильника с бактерицидными лампами | шт. | 570 | 565 | 560 | 5 | 0.885% | 565
139 | Замена ламп накаливания | шт. | 60 | 55 | 50 | 5 | 9.091% | 55
140 | Замена патронов под лампы накаливания | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
141 | Замена светильников с люминесцентными лампами | шт. | 910 | 905 | 900 | 5 | 0.5525% | 905
142 | Замена люминесцентных ламп | шт. | 110 | 105 | 100 | 5 | 4.762% | 105
143 | Замена стартера | шт. | 35 | 30 | 25 | 5 | 16.67% | 30
144 | Замена ламп ДРЛ (уличное освещение) | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
145 | Замена плафона под светильники разных типов | шт. | 220 | 215 | 210 | 5 | 2.326% | 215
146 | Замена светодиодных и галогенных светильников уличного освещения | шт. | 960 | 955 | 950 | 5 | 0.5236% | 955
147 | Замена светильника аварийного освещения | шт. | 760 | 755 | 750 | 5 | 0.6623% | 755
148 | Замена дросселя на электропускатель типа «Баласт» | шт. | 440 | 435 | 430 | 5 | 1.149% | 435
149 | Замена счетчика учета электроэнергии | шт. | 1960 | 1955 | 1950 | 5 | 0.2558% | 1955
150 | Замена трансформаторов тока в щите | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
151 | Замена электромеханических приборов пищеблока | шт. | 1910 | 1905 | 1900 | 5 | 0.2625% | 1905
152 | Замена сушилки для рук | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
153 | Замена контакных групп и предохранителей в щитках | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
154 | Снятие и установка плафона светильников разного типа (при комплексной влажной уборке) | шт. | 105 | 100 | 95 | 5 | 5% | 100
155 | Ремонт розеток / выключателей | шт. | 400 | 395 | 390 | 5 | 1.266% | 395
156 | Ремонт светильника с лампой накаливания | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
157 | Ремонт светильника с бактерицидными лампами | шт. | 600 | 595 | 590 | 5 | 0.8403% | 595
158 | Ремонт светильника люминесцентного (снятие и установка) | шт. | 370 | 365 | 360 | 5 | 1.37% | 365
159 | Ремонт магнитных пускателей | шт. | 630 | 625 | 620 | 5 | 0.8% | 625
160 | Ремонт групповых щитков с заменой автоматов | шт. | 2110 | 2105 | 2100 | 5 | 0.2375% | 2105
161 | Ремонт предохранительного силового шкафа | шт. | 3110 | 3105 | 3100 | 5 | 0.161% | 3105
162 | Ремонт электромеханического оборудования | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
163 | Ремонт морозильно-холодильного оборудования | шт. | 1000 | 995 | 990 | 5 | 0.5025% | 995
164 | Ревизия групповых щитков без ремонта автоматов | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
165 | Ревизия устройства заземления объекта | услуга | 1000 | 995 | 990 | 5 | 0.5025% | 995
166 | Крепление короба пластмассового шириной от 25 мм до 100 мм | м | 130 | 125 | 120 | 5 | 4% | 125
167 | Крепление трубы винил-пластовой по установленным конструкциям d до 32 мм | м | 110 | 105 | 100 | 5 | 4.762% | 105
168 | Крепление трубы ПВХ по основанию пола d до 32 мм | м | 100 | 95 | 90 | 5 | 5.263% | 95
169 | Прокладка провода двух-трехжильных в кабель канал или гофру | м | 60 | 55 | 50 | 5 | 9.091% | 55
170 | Планово-профилактические работы распределительных щитков и электрощитовых (затягивание, замена, зачистка контактных групп и предохранителей) | услуга | 3310 | 3305 | 3300 | 5 | 0.1513% | 3305
171 | Установка магнитного пускателя | шт. | 1460 | 1455 | 1450 | 5 | 0.3436% | 1455
172 | Установка УЗО (устройство защитного отключения) | шт. | 1160 | 1155 | 1150 | 5 | 0.4329% | 1155
173 | Установка автоматов на ток 10 – 40 Ам на стену | шт. | 1570 | 1565 | 1560 | 5 | 0.3195% | 1565
174 | Установка автоматов на ток 10 – 40 Ам в щитке на din-рейку | шт. | 710 | 705 | 700 | 5 | 0.7092% | 705
175 | Установка выключателя одно-двухклавишного, внутреннего типа | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
176 | Установка выключателя одно-двухклавишного, накладного типа | шт. | 370 | 365 | 360 | 5 | 1.37% | 365
177 | Установка розетки двух-трехполюсной | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
178 | Установка светильника с лампой накаливания с подключением | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
179 | Установка светильника светодиодного для внутреннего освещения с подключением | шт. | 810 | 805 | 800 | 5 | 0.6211% | 805
180 | Установка светильника люминесцентного с 2-мя лампами с подключением | шт. | 810 | 805 | 800 | 5 | 0.6211% | 805
181 | Установка светильника люминесцентного в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, до 4-х ламп с подключением | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
182 | Установка ДРЛ-светильника / прожектора светодиодного или галогенного на фасаде здания или крыши с подключением | шт. | 1310 | 1305 | 1300 | 5 | 0.3831% | 1305
183 | Установка светильника местного освещения на кронштейнах с подключением | шт. | 1510 | 1505 | 1500 | 5 | 0.3322% | 1505
184 | Установка светильника аварийного освещения с подключением | шт. | 870 | 865 | 860 | 5 | 0.578% | 865
185 | Установка люстры на потолке с подключением | шт. | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
186 | Установка электромеханического оборудования пищеблока с подключением к электросети | шт. | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
187 | Установка сушилки для рук с подключением к электросети | шт. | 2310 | 2305 | 2300 | 5 | 0.2169% | 2305
188 | Установка счетчика учета электроэнергии без подготовки | шт. | 4210 | 4205 | 4200 | 5 | 0.1189% | 4205
189 | Установка трансформаторов тока в щите | шт. | 1160 | 1155 | 1150 | 5 | 0.4329% | 1155
190 | Устройство заземления электроприбора | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
191 | Устройство контура заземления (уличные работы) | услуга | 4510 | 4505 | 4500 | 5 | 0.111% | 4505
192 | Утилизация люминесцентных ламп | шт. | 55 | 50 | 45 | 5 | 10% | 50
193 | Электромонтажные работы (высотные) внутри помещений | час | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
194 | Электромонтажные работы (высотные) на улице с применением сборных лесов или туры | час | 2310 | 2305 | 2300 | 5 | 0.2169% | 2305
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
195 | Ремонт дверных приборов (замки, шпингалеты) | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
196 | Ремонт доводчиков дверных (регулировка, перепаковка) | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
197 | Ремонт малых форм игровых площадок (уличные работы) | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
198 | Ремонт мебели (стулья, столы, парты, шкафы, тумбы, полки и пр.) | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
199 | Замена дверных приборов (шпингалеты) | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
200 | Замена дверных приборов (врезные замки) | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
201 | Замена дверных приборов (накладные замки) | шт. | 730 | 725 | 720 | 5 | 0.6897% | 725
202 | Замена дверных приборов (задвижки) | шт. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
203 | Замена дверных приборов (доводчики) | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
204 | Замена петель дверных и на окнах | шт. | 300 | 295 | 290 | 5 | 1.695% | 295
205 | Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 1 кв.м | кв/м. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
206 | Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 0,5 | кв/м. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
207 | Замена стекол толщиной 4–6 мм в дверных переплетах до 0,25 | кв/м. | 790 | 785 | 780 | 5 | 0.6369% | 785
208 | Замена оконных ручек | шт. | 200 | 195 | 190 | 5 | 2.564% | 195
209 | Замена замка в почтовом ящике | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
210 | Замена дверного глазка | шт. | 300 | 295 | 290 | 5 | 1.695% | 295
211 | Замена штор на окнах | услуга | 910 | 905 | 900 | 5 | 0.5525% | 905
212 | Замена штор и занавесов на сцене | услуга | 2810 | 2805 | 2800 | 5 | 0.1783% | 2805
213 | Установка дверного замка | шт. | 1560 | 1555 | 1550 | 5 | 0.3215% | 1555
214 | Установка петель для навесного замка | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
215 | Установка доводчика дверного | шт. | 1560 | 1555 | 1550 | 5 | 0.3215% | 1555
216 | Установка пружины на дверь | шт. | 310 | 305 | 300 | 5 | 1.639% | 305
217 | Установка замка в почтовый ящик | шт. | 430 | 425 | 420 | 5 | 1.176% | 425
218 | Установка дверного глазка | шт. | 360 | 355 | 350 | 5 | 1.408% | 355
219 | Установка навесных полок | шт. | 930 | 925 | 920 | 5 | 0.5405% | 925
220 | Установка карнизов / рольставни / жалюзи | шт. | 1360 | 1355 | 1350 | 5 | 0.369% | 1355
221 | Покрасочные работы и заделка трещин цементным раствором | кв/м. | 265 | 260 | 255 | 5 | 1.923% | 260
222 | Прочистка вентиляционной системы | м. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
223 | Демонтаж биде / унитаза / раковины / мойки | шт. | 560 | 555 | 550 | 5 | 0.9009% | 555
224 | Демонтаж ванны | шт. | 960 | 955 | 950 | 5 | 0.5236% | 955
225 | Демонтаж коллектора распределительного | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
226 | Демонтаж крана шарового | шт. | 160 | 155 | 150 | 5 | 3.226% | 155
227 | Демонтаж радиатора / водонагревателя | шт. | 800 | 795 | 790 | 5 | 0.6289% | 795
228 | Демонтаж редуктора давления / фильтра / водосчетчика | шт. | 370 | 365 | 360 | 5 | 1.37% | 365
229 | Демонтаж смесителя | шт. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
230 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 | 495 | 490 | 5 | 1.01% | 495
231 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
232 | Демонтаж поддона душевого | шт. | 530 | 525 | 520 | 5 | 0.9524% | 525
233 | Демонтаж коробов вентиляционных | шт. | 220 | 215 | 210 | 5 | 2.326% | 215
234 | Демонтаж дверного блока | шт. | 500 | 495 | 490 | 5 | 1.01% | 495
235 | Демонтаж ламината | кв/м. | 160 | 155 | 150 | 5 | 3.226% | 155
236 | Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 460 | 455 | 450 | 5 | 1.099% | 455
237 | Демонтаж электромеханического оборудования пищеблока | шт. | 770 | 765 | 760 | 5 | 0.6536% | 765
238 | Демонтаж машины стиральной | шт. | 500 | 495 | 490 | 5 | 1.01% | 495
239 | Демонтаж розетки/выключателя | шт. | 230 | 225 | 220 | 5 | 2.222% | 225
240 | Демонтаж светильника с люминесцентными лампами | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
241 | Демонтаж светильника с лампой накаливания | шт. | 220 | 215 | 210 | 5 | 2.326% | 215
242 | Демонтаж щита распределительного с автоматами | шт. | 1000 | 995 | 990 | 5 | 0.5025% | 995
243 | Демонтаж насосного оборудования в системе отопления, водоснабжения и вентиляции | шт. | 1210 | 1205 | 1200 | 5 | 0.4149% | 1205
244 | Демонтаж перегородок из кирпича / шлакоблока | кв/м. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
245 | Демонтаж перегородок из пеноблоков / гипсоблоков | кв/м. | 300 | 295 | 290 | 5 | 1.695% | 295
246 | Демонтаж плитки напольной без сохранения | кв/м. | 270 | 265 | 260 | 5 | 1.887% | 265
247 | Демонтаж плитки настенной керамической | кв/м. | 240 | 235 | 230 | 5 | 2.128% | 235
248 | Демонтаж подиума высотой до 15 см. | кв/м. | 1110 | 1105 | 1100 | 5 | 0.4525% | 1105
249 | Демонтаж пола деревянного | кв/м. | 270 | 265 | 260 | 5 | 1.887% | 265
250 | Демонтаж стяжки цементной на полу (до 10 см.) | кв/м. | 280 | 275 | 270 | 5 | 1.818% | 275
251 | Демонтаж фартука под ванной | шт. | 400 | 395 | 390 | 5 | 1.266% | 395
252 | Демонтаж и зачистка швов герметизационных | м. | 220 | 215 | 210 | 5 | 2.326% | 215
253 | Демонтаж штукатурки | кв/м. | 260 | 255 | 250 | 5 | 1.961% | 255
254 | Демонтаж шкафов встроенных деревянных и антресолей | шт. | 330 | 325 | 320 | 5 | 1.538% | 325
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
255 | Сантехнические работы | чел./ч. | 600 | 595 | 590 | 5 | 0.8403% | 595
256 | Электромонтажные работы | чел./ч. | 570 | 565 | 560 | 5 | 0.885% | 565
257 | Плотницкие работы | чел./ч. | 540 | 535 | 530 | 5 | 0.9346% | 535
258 | Малярные работы | чел./ч. | 520 | 515 | 510 | 5 | 0.9709% | 515
259 | Выезд специалиста в выходные и праздничные дни (не аварийная ситуация) | услуга | 1310 | 1305 | 1300 | 5 | 0.3831% | 1305
260 | КИПиА (технические работы и ревизия контрольно-измерительных приборов и аппаратуры) | услуга | 2860 | 2855 | 2850 | 5 | 0.1751% | 2855
261 | Обслуживание теплосчетчиков (контроль и снятие архивных показаний программным обеспечением) | прибор/мес. | 3910 | 3905 | 3900 | 5 | 0.128% | 3905
262 | Поверочные мероприятия по приборам учета воды, тепла и электроэнергии (демонтаж/монтаж прибора, транспортировка в техслужбу производителя прибора) - без учета затрат на ремонт | прибор | 2910 | 2905 | 2900 | 5 | 0.1721% | 2905
263 | Промывка трубопровода системы теплоснабжения до 100 мм с применением компрессора | м. | 610 | 605 | 600 | 5 | 0.8264% | 605
264 | Гидравлические испытания трубопровода до 100 мм | услуга | 7510 | 7505 | 7500 | 5 | 0.06662% | 7505
265 | Мероприятия по запуску системы теплоснабжения в отопительный сезон | услуга | 6510 | 6505 | 6500 | 5 | 0.07686% | 6505
266 | Теплоизоляция трубопровода | м. | 95 | 90 | 85 | 5 | 5.556% | 90
267 | Очистка кровли крыш от наледи и снега | м. | 80 | 75 | 70 | 5 | 6.667% | 75
268 | Механизированная уборка снега(вывоз снега, уборка погрузчиком) | 1 машина | 7710 | 7705 | 7700 | 5 | 0.06489% | 7705
269 | Услуги трактора | ч. | 1760 | 1755 | 1750 | 5 | 0.2849% | 1755
270 | Погрузо-разгрузочный работы | 1 чел./ч. | 470 | 465 | 460 | 5 | 1.075% | 465
271 | Работа в выходные и праздничные дни (уборка территории) | 1 чел./д. | 3010 | 3005 | 3000 | 5 | 0.1664% | 3005
272 | Покос травы | 3000м 2 | 15830 | 15820 | 15800 | 15.2753 | 0.09658% | 15816.6667
273 | Общестроительные работы | м. | От 700 р. | От 700 р. | От 700 р. | 0 | 0% | 700
274 | Обследование, составление дефектного акта и сметного расчета | м. | 7% от сметной стоимости | 7% от сметной стоимости | 7% от сметной стоимости | 0 | 0% | 7% от сметной стоимости
(расценки предоставлены без учета стоимости расходных материалов, запасных частей, узлов, деталей и оборудования)
Начальная (максимальная) цена договора определена исходя из объемов бюджетного финансирования и составляет: 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора фиксированная, остается постоянной и в процессе проведения электронной процедуры не торгуется.
При заключении договора цена каждой услуги, предусмотренной в перечне услуг, определяется с учетом коэффициента снижения по итогам проведения электронной процедуры.
Директор МАОУ Гимназия №6 Романова Е.Д.
Исполнитель: зам. директора
Кручинина А.Л.
тел. 8-926-697-14-33