Список исправлений, внесенных в Извещение №32110463192 о закупке товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника»

Приложение 1 к Разделу 2 Техническое задание- Раздел 4. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика- таблица:

Новая редакция

| № позиции | Наименование товара | Описание Товара: Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  | Требования п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ ** | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотополимер жидкотекучий композитный СДР 50 капсул*0,25гр. Или эквивалент | Материал стоматологический жидкотекучий композитный SDR для пломбирования объемных полостей боковых зубов в капсулах (компьюлах) в экономичной упаковке (SDR posterior bulk fill flowable base compula tips eco refill) в наборе по 50 капсул (компьюл). |  | ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ ISO 10993-1-2011 | УПАК | 20 |
| 2 | Фотополимеры/Стартовый набор Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный ceram.x SphereTEC one Universal в шприцах набор с бондом Prime&Bond Universal. Или эквивалент | Описание | нано-керамический, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, универсальный композит |  | УПАК | 20 |
|  |  | Визуальные характеристики | Гомогенная паста без примесей |  |  |  |
|  |  | Назначение | для всех типов прямых реставраций полостей передних и боковых зубов, а также непрямого изготовления вкладок, накладок и виниров |  |  |  |
|  |  | Состав | Полисилоксан модицифированный метакрилатами (органически модифицированная керамика), диметакрилатные смолы, флюоресцентный пигмент, стабилизаторы UV, стабилизаторы, камфорохинон, этил-4(диметиамино)бензоат, Bis (4-метил-фенил) иодоний гексафтор фосфат, барий-алюминий-борсиликатное стекло, иттербия фторид, пигменты оксида железа и пигменты двуокиси титана в зависимости от оттенка |  |  |  |
|  |  | Масса материала в шприце (г.) | Не более 3 |  |  |  |
|  |  | Время полимеризации для порций толщиной 2 мм при ≥ 500 Мвт/кв.см. (сек.) | 20,0 – постоянная величина |  |  |  |
|  |  | Время полимеризации для порций толщиной 2 мм при ≥ 800 Мвт/кв.см. (сек.) | 10,0 – постоянная величина |  |  |  |
|  |  | Степень прозрачности % | Не менее 41 |  |  |  |
|  |  | Текучесть (мм) | 19,0 ± 4,0 |  |  |  |
|  |  | Назначение адгезива в комплекте | Универсальный адгезив для всех техник применения: самопротравливание, тотальное травление, селективное травление, с эффектов десенситайзера. Для бондинга композитных светоотверждаемых реставрационных материалов к эмали и дентину. |  |  |  |
|  |  | Состав адгезива в комплекте | Акрилатная смола, модифицированная фосфорной кислотой, мультифункциональные акрилаты, бифункциональные акрилаты, кислотные акрилаты, изопропанол, вода, инициатор, стабилизаторы |  |  |  |
|  |  | Толщина пленки адгезива в комлекте после полимеризации после полимеризации (μm): | Не более 10 |  |  |  |
|  |  | Флакон для адгезива в комплекте | Крышка с защелкой – обязательное наличие |  |  |  |
|  |  | Срок годности адгезива в комплекте, лет | не менее 1,9 |  |  |  |
|  |  | Комплект | Набор в составе: 1) Материал стоматологический светоотверждаемый реставрационный в шприцах по 3 г различных оттенков: А1, А2, А3, А3.5, А4 (5 шт.); 2) Адгезив во флаконе 2,5 мл (1 шт); 3) Аппликатор (50 шт.); 4) Палетка пластиковая для смешивания (1 шт.); 5) Иллюстрированное техническое руководство (2 шт.); 6) Форма заказа расцветки (1 шт.) 7) Маркировка шкала соответствия оттенков к шкале Vitta (1 шт.); 8) Инструкция по применению (2 шт.). |  |  |  |