ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА НА 2021ГОД 1. Объект закупки: Приобретение медицинского расходного материала. 2. Сроки и условия поставки: Доставка товаров осуществляется Поставщиком собственными силами (собственным транспортом или с привлечением специализированной организации). Товар поставляется с даты подписания контракта в течение 30 рабочих дней одной партией, по адресу: 140560, Московская область, г.о.Коломна, д.Тарбушево, ДОЛ «Лесная поляна». Поставщик должен согласовать с заказчиком дату и время поставки товара. 3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара:

№ п/п; Наименование; Описание закупки; Ед. измерения; Количество. 1; Лейкопластырь бактерицидный на нетканой основе; Повязка-пластырь гиппоаллергенная стерильная антимикробная адгезивная с прерывным нанесением клеевого слоя. Размер ( Ш *Д ) 3,8х3,8 см. Каждый лейкопластырь упакован в герметичный пакет из ламинированной бумаги с эффектом легкого вскрытия, в индивидуальной упаковке. Соответствие требованиям ГОСТ Р 53498-2009; Шт.; 50. 2; Бинт трубчатый; Бинт эластичный трубчатый N3 N1. Форма выпуска: длина 15 +1 см.; Шт.; 20. 3; Ватные палочки; Ватные палочки двусторонние нестерильные ГОСТ 5556-81 упаковка не менее 100 шт. пакеты целоф. или пластик.коробка; Шт.; 10. 4; Борная кислота+Нитрофурал +(Коллаген); Губка гемостатическая, коллагеновая; Шт.; 5. 5; Грелка; Грелка резиновая тип А №3. Представляет собой резервуар емкостью 3л с плотно привинчивающейся пробкой. Используется для местного согревания или охлаждения тела.; Шт.; 1. 6; Измеритель артериального давления механический CS-105; Тонометр механический с фонендоскопом, металлический анероидный манометр, нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36см или 22-38см с металлическим фиксирующим кольцом, сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя для предотвращения засорения прибора пылью, игольчатый клапан для плавного выпуска воздуха из манжеты. Диапазон измерения 20-300мм.рт.ст. Комплектация: Тонометр(модель);Манометр; Манжета; Фонендоскоп в комплекте; Нагнетатель давления (груша); Сумочка/футляр; Руководство по эксплуатации; Упаковка; Гарантийный талон. Гарантия не менее 12месяцев. Межповерочный интервал 1год. ГОСТ Р 50444-92(разд.3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские.Общие технические условия».; Шт.; 2. 7; Клеенка медицинская подкладная; Клеенка подкладная резинотканевая медицинская. Соответствует ГОСТ 3251-91. Размер не менее 1,4м х 1м.; Шт.; 5. 8; Лейкопластырь; Размер (Ш х Д) 2 см х 500 см. Пластырь упаковывается в индивидуальную упаковку. Соответствие требованиям ГОСТ Р 53498-20091 .; Шт.; 3. 9; Лейкопластырь бактерицидный; Повязка-пластырь гиппоаллергенная стерильная антимикробная адгезивная с прерывным нанесением клеевого слоя. Размер ( Ш *Д ) 2,5х7,2 см. Каждый лейкопластырь упакован в герметичный пакет из ламинированной бумаги с эффектом легкого вскрытия, в индивидуальной упаковке. Соответствие требованиям ГОСТ Р 53498-2009; Шт.; 100. 10; Маска медицинская; Маска марлевая медицинская нестерильная N50. Маска трехслойная одноразовая. Имеет носовой фиксатор длиной 8 см для более плотного и комфортного прилегания маски в области носа. Размер: 17,5* 9,5 см. Два наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц.; Шт.; 4. 11; Перчатки смотровые диагностические; Перчатки смотровые(диагностические) Нестерильные. Неопудренные. Соответствие ГОСТ Р 52238-2004. Упаковка 50пар.Размер 7,5; упаковка; 5. 12; Салфетка анти-септическая; Салфетка антисептическая стерильная, спиртовая размером 60х100 мм из нетканого материала, плотностью не менее 40г/м2, должна быть пропитана 70% раствором этилового спирта высшей очистки и упакована в многослойный комбинированный материал. В салфетке должно содержаться не менее 2,7 г. 70% раствора этилового спирта. Информация о пропитывающем составе должна быть вынесена на упаковку салфетки. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки не более 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не должно требовать ножниц.; упаковка; 3. 13; Салфетка марлевая стерильная; Салфетка марлевая, стерильная, двухслойная, используется в случае контакта с открытой раневой поверхностью. Комплект не менее 5 штук. *Размер: длина, см: 45±1,5 ширина, см: 29±1,5 ГОСТ 16427-93 Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия; Шт.; 50. 14; Шпатель медицинский; Шпатель медицинский одноразовый деревянный (шпатель для языка) стерильный, Изготовлен деревянный одноразовый шпатель из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Имеет идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края, размеры: длина-150 мм, ширина-18 мм, толщина-1,8 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Стерилизация: оксидом этилена Срок годности: 5 лет; Шт.; 400. 15; Кружка Эсмарха; Кружка Эсмарха 2л; Шт.; 1. 16; Бинты марлевые медицинские стерильные; Бинты марлевые медицинские стерильные 7мх14см; Шт.; 30. 17; Бинты марлевые медицинские н/стерильные; Бинты марлевые медицинские н/стерильные 5мх10см; Шт.; 30. 18; Марля медицинская; Марля медицинская длинной 5м и шириной не менее 0,9м в индивидуальной упаковке; Шт.; 10. 19; Вата; Вата н/стерильная , 100гр; Шт.; 3. 20; Бинтли-М; Бинт липкий мягкий 10см х 2м; Шт.; 4. 21; Термометр; Термометр бесконтактный инфракрасный для измерения температуры тела кожный; Шт.; 5. 22; Пузырь для льда; Пузырь для льда №2; Шт.; 1.

4. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации, соответствовать государственным стандартам, техническим условиям,  действующей нормативной документации.

## 5. Товар должен поставляться в стандартной таре, упаковке (с необходимыми маркировками),  обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

6.Качество товара должно подтверждаться документами, содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям  (заверенные копии сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации) или декларации о соответствии на поставляемую серию товара).

## 7. Срок годности товара на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев.