**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение электромонтажных работ по подключению щита электромощности на лыжной базе МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева

1.Предмет договора: выполнениеэлектромонтажныхработ по подключению щита электромощности на лыжной базеМАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева.

**2. Место выполнения работ:** Московская область, г. Кашира, ул.Гвардейская д. 1, Лыжная база./факс

**3. Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ – с момента заключения Договора;

окончание выполнения работ – до 31 ноября 2020г.

Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договоре.

 **4. Условия выполнения работ:**

4.1. Работы выполняются в рабочие дни с 8 до 17 часов и в выходные дни по графику, установленному Исполнителю по письменному согласованию с Заказчиком.

4.2. При работах поподключению щита электромощности руководствоваться разделом Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ04.05.2012 № 442 (ред. от 30.04.2020),главой 7.1 Правил устройства электроустановок.

4.3. По окончании оказания услуг подготовить полный пакет документов и передать Заказчику.

**5. Требования к документации:**

|  |  |
| --- | --- |
| Объект закупки | Услуги по выполнению электромонтажных работ по подключению щита электромощности на лыжной базе МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева |
| Основание для монтажа | - Технические условия АО «Мособлэнерго». |

**6. Требования к используемым материалам и оборудованию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия выполнения работ (услуг). | Все работы выполнить согласно действующему законодательству РФ, нормативно-правовым документам, настоящему техническому заданию. |
| 2 | Максимальная мощность  | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 90 (девяносто)кВт. |
| 3 | Категория надежности | Категория надежности III-я – 90 квт. |
| 4 | Класс напряжения | 0,4 кВ. |
| 5 | Точка присоединения | Ближайшая к границам участка опора 0,4 кВ от КТП 110. |
| 6 | Учет электрической энергии | Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела Х «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии». Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 1.0 и выше, позволяющий измерять почасовые объемы потребления электрической энергии и обеспечивающий хранение этих данных за последние 90 дней и более или включенный в систему учета. |
| 7 | Трансформаторы тока и напряжения | Трансформаторы тока и напряжения для электросчетчика применять класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока). |
| 8 | Вводной электрический выключатель | 150А |
|  | Трубостойка | Для ВРУ 0,4 кВ |
| 10 | Щит ВРУ | ВРУ-0,4 кВ |
| 11 | Защита щита электромощности | Щит электромощности должен быть защищен от несанкционированного доступа к измерительным цепям и программному обеспечению. |
| 12 | Требования к выполняемым работам (услугам) | Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 13 | Требования к гарантиям качества выполняемых работ (услуг) | Гарантийный срок на выполненные работы с момента подписания сторонами акта выполненных работ должен составлять не менее 18 месяцев. |
| 14 | Условия оплаты работ (услуг) | В соответствии с условиями Договора. |
| 16 | Основание платежа: акт сдачи- приемки работ, счет, счет-фактура). | В соответствии с условиями Договора. |

**7.** Гарантия на оказанные услуги должна составлять не менее 18 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ, включая применяемые приборы и материалы, используемые Исполнителем при выполнении работ.

**ДОГОВОР № 27**

на выполнение электромонтажных работ по подключению щита электромощности на лыжной базе МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева

г. Кашира « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года.

МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице директора Кручинина Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ПромЭлектроМонтаж», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Соколенко Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны,совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение, на условиях настоящего Договора, комплекса с работ (Далее Работы) по подключению щита электромощности на лыжной базе МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Гвардейская, д.1,в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а именно:

1.1.1.Установка трубостойки для ВРУ-0,4 кВ;

1.1.2.Монтаж щита ВРУ-0,4 кВ;

- монтаж электросчетчика «Матрица» с функцией сохранения и передачи данных;

- монтаж трансформаторов тока 150/5-3шт.;

- монтаж вводного автоматического выключателя-150А;

1.1.3.Подключение ВРУ 0,4 кВ в линию.

2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется**:**

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненной в соответствии с настоящим Договором Работы.

2.1.2. Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ технической документацией и информацией, необходимыми для выполнения Работ по Договору, а также нести ответственность за их полноту и достоверность.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

2.2.1. Своими материалами и оборудованием своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора. По окончании выполнения Работ в соответствии с условиями Договора передать ЗАКАЗЧИКУ на рассмотрение результат Работ: Акт сдачи-приемки выполненных работ. В момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ установленное оборудование и материалы переходят в собственность ЗАКАЗЧИКА.

2.2.2. Не передавать документацию, выполненную по Договору, третьим лицам без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.

2.2.3. Информировать ЗАКАЗЧИКА по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.2.4. В письменном виде своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об обстоятельствах, мешающих ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнять принятые на себя договорные обязательства.

2.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ привлекать для выполнения работ и/или их части третьих лиц, заключая с ними соответствующие субподрядные Договоры. При этом ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за качество выполнения работ субподрядной организации несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

3.**СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость Работ выполняемых с учетом стоимости материалов по Договору составляет: 87 000 руб.00 коп. (восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3.2. Датой оплаты по Договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

**4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ**

4.1. Срок выполнения Работ- с момента подписания Договора по 30 ноября 2020г.

4.2. Приемка Работ подтверждается подписанием ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки в следующем порядке:

4.3. Рассмотрение предъявленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ результатов Работ ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи –приемки выполненных работ.

4.4. В вышеназванный срок ЗАКАЗЧИК обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр направить в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ или предоставить ему мотивированный отказ от приемки Работ.

4.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки Работ, Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ мотивированного отказа составляется Акт с перечнем недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения. Для выполнения доработок и исправлений имеющихся недостатков Стороны устанавливают срок для каждого конкретного случая, в зависимости от объема и характера доработок и исправлений.

4.6. По истечении 10 (десяти) рабочих дней, при отсутствии мотивированного отказа Работы считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежащими оплате на основании одностороннего Акта сдачи-приемки в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора.

4.7. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Работ, требованиям и условиям Договора.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за невыполнение обязательств по

настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием ЗАКАЗЧИКА, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты выполненных работ, он уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы долга.

5.4. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков сдачи Работ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, установленных настоящим Договором, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно сданной работы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно сданной работы.

 Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

Добровольным признанием штрафных санкций является их поступление на расчетный счет Стороны, предъявившей письменное требование и обоснование об их взыскании.

5.5. Стороны могут быть освобождены от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях, возникших независимо от воли Сторон, если от стороны нельзя было ожидать принятия этих обстоятельств в расчет при заключении Договора, либо избежание или преодоление этих обстоятельств или последствий.

 Случаями непреодолимой силы считаются, в частности, следующие события: наводнение, землетрясение, пожар иные стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти и управления, влияющие на исполнение обязательств.

 Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности являются справки, выданные уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ. Пострадавшая от действия непреодолимой силы сторона должна немедленно известить другую сторону телеграммой или письмом, о типе и возможной продолжительности непреодолимой силы, а также о других обстоятельствах, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельствах не будет сообщено своевременно, то пострадавшая от непреодолимой силы сторона не вправе на нее ссылаться, кроме того случая, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствует направлению такого сообщения в срок.

5.6. В период действия непреодолимой силы и других обстоятельств, освобождающих от ответственности, обязательства сторон приостанавливаются. Если обстоятельства по смыслу данной статьи длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны должны решить судьбу данного Договора. Если договоренность не будет достигнута, то пострадавшая от действий непреодолимой силы сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке после письменного извещения (письмом, телеграммой, факсом,) об этом другой стороны за 10 (десять) календарных дней до расторжения.

**6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не вытекает из условий Договора.

6.2. Стороны по своему усмотрению и по обоюдному согласию вправе изменить или расторгнуть Договор. Изменение условий Договора и его расторжение производятся в письменной форме в виде Дополнительного Соглашения или Соглашения, подписываемого Сторонами или их уполномоченными представителями.

6.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в случае, когда другая Сторона по своей вине существенно нарушила условия Договора

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.5. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые одной из Сторон в связи с настоящим Договором должны быть совершены в письменной форме и будут считаться переданными надлежащим образом, если они:

- доставлены курьером;

- посланы заказным письмом с уведомлением о вручении;

Решения, принятые на совместных производственных совещаниях и отраженные в соответствующих Протоколах, подписанных Сторонами, являются обязательными для исполнения Сторонами. Принятые по итогам совещаний решения, выходящие за рамки договорных обязательств, подлежат последующему оформлению в виде соответствующих Дополнительных соглашений.

6.6. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при исполнении, изменении или расторжении Договора, путем проведения непосредственных переговоров полномочных представителей Сторон.

6.7. При ведении переговоров путем переписки по условиям Договора (в т.ч. претензионной), а также для решения поставленных вопросов в рамках выполнения обязательств по Договору, согласования условий приложений и соглашений к Договору, Стороны устанавливают срок для их рассмотрения не более 30 дней.

При возникновении спорных вопросов и не достижении согласия Сторон спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

**7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

7.1. На «ИСПОЛНИТЕЛЯ» возлагается обязанность соблюдения в ходе выполнения работ требований законодательства РФ и иных правовых актов об охране окружающей среды, техники безопасности.

7.2. СТОРОНЫ подтверждают и гарантируют то, что они являются надлежаще учрежденными и действующими юридическими лицами.

7.3. СТОРОНЫ подтверждают и гарантируют то, что Договор подписан уполномоченными представителями СТОРОН и заключение настоящего Договора и выполнение его условий не противоречит положениям учредительных документов СТОРОН, внутренних документов Общества, не нарушает каких-либо постановлений и/или других нормативных документов органов власти и законодательства.

7.4. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах, изменении юридического

адреса Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются в исполнение обязательств надлежащим образом .

**8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

ЗАКАЗЧИК: МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева

ИНН/КПП 5019017776/501901001

р/с 40701810345251001308 В ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000

тел.: 8(49669)22415

E-mail: sportklub.kashira@yandex.ru

Юридический адрес: 142904, М.О., г. Кашира, ул. Садовая, д. 27.

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Кручинин./фМПМММакс (496 64) 2-МммиректорДДДДддддддддддддд3Д51ДД

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

**ООО «ПромЭлектроМонтаж»**

ИНН: 5019016797 КПП: 501901001

Юридический адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Садовая, д.1А, каб. 6 Фактический адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Садовая , д.1А.

Банковские реквизиты:р/с: 40702810240420001129ПАО «Сбербанк России» г. Москвак/с: 30101810400000000225БИК: 044525225ОКПО: 75236982.

Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Соколенко.

М.П.

Приложение № 2

к Договору от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. № 27/2020 навыполнение электромонтажных

 работпо подключению щита электромощности

**АКТ**

**СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

Московская область, г. Кашира «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Кручинина Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иООО «ПромЭлектроМонтаж», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Соколенко Владимира Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны ,совместно именуемые Стороны,составили настоящий акт о нижеследующем:

 1.В соответствии сДоговором от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. № 27/2020(далее – Договор) ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил обязательства по) по подключению щита электромощности на лыжной базе МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Гвардейская, д.1,в соответствии с техническим заданием.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиямДоговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены до 30 . 11. 2020 г., фактически выполнены«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Сумма, подлежащая оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с условиями Договора:87 000,0 руб,. (восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС.

6. В соответствии с пунктом 5,4 Договора сумма штрафных санкций составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общая стоимость штрафных санкций составит: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате ИСПОЛНИТЕЛЮ с учетом удержания штрафных санкций, составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кручинин И.Н.М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколенко В.И.М.П. |