Приложение №1

к Договору № ________ от ___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение монтажных работ по замене 2-х водогрейных котлов КЧМ-5

1. Замена водогрейных котлов 2 шт. КЧМ-5

| №п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. | Наименование монтируемого/демонтируемого оборудования | Котлы КЧМ-5, 2шт для теплоснабжения здания МБОУ СОШ №28 от топочной котельной до ИТП школы №28 по адресу: Московская область, город Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советская д.11А |
| 1.2. | Заказчик | АО «Ногинсктрастинвест» |
| 1.3. | Состав работ | 1. Демонтажные работы: - демонтаж котёла КЧМ-5 2шт.; - существующие дымоходы 2шт.; - существующие технологические трубопроводы; - демонтаж существующего внутреннего газоснабжения котлов; - перемещение грузов (котлов 2шт. новых, 2шт. старых) до 1 км. Старые котлы переместить и установить с проведением пуско-наладочных работ в другие топочные котельные по адресам Советская д.7, Центральная д.12 мкр. Вишняковские Дачи г. Электроугли. 2. Монтажные работы в топочной котельной ул. Советская д.11А: - монтаж двух новых котлов КЧМ-5; - монтаж внутреннего газоснабжения котлов; - установка запорной арматуры; - монтаж дымохода. - перемешение старых котлов - установка действующих котлов в топочной котельной (ул. Советская д.11А) в другие топочные котельные по указанным выше адресам. 3. Перемещение и установка котлов из топочной котельной (ул. Советская д.11А) в помещения рядом строящих топочных котельных по адресам: мкр. Вишняковские Дачи, ул. Советская д.7, ул. Центральная д.12. 4. Пуско-наладочные работы на четырёх установленных котлов. |
| 1.4. | Особые условия | Исполнитель обеспечивает соблюдение установленных требований пожарной безопасности и охраны труда, в течении всего периода выполнения работ. Исполнитель должен является членом саморегулируемой организации. Перед началом работ составить и согласовать с Заказчиком проектную документацию. |
| 1.5. | Гарантии качества работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты) | Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил на производство соответствующих работ. Изделия и материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать технической документации, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, иметь соответствующие сертификаты, технические документы, удостоверяющие их качество. Исполнитель обязан не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по их восстановлению за свой счёт. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (месяцев. |
| 1.6. | Срок выполнения работ | 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания Договора. |

Задние подготовил:

________________________ Кропотов А.С.