ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Ремонт асфальтобетонного покрытия после ремонта

трубопроводов тепловой сети»

| Заказчик: | АО "Ногинсктрастинвест" |
| --- | --- |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Срок выполнения работ: | Начало выполнения работ - в течении одного дня после подписания договора Окончание работ – 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора. |
| Объем выполняемых работ | Устройство асфальтобетонного покрытия - 185,99 м². Установка бордюрного камня – 12 шт. (бордюрный камень в наличии). Устройство щебня – нет |
| Место выполнения работ | Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли и с. Кудиново (согласно приложения № 1 к ТЗ). |
| Основание для проведения работ | Техническое задание |
| Виды работ | Пролив вяжущих материалов Установка бордюрного камня Устройство асфальтобетонного покрытия (Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси) |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | До начала производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо провести организационно-технические мероприятия, в том числе: - назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное выполнение работ; - провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; - оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки; |
| Общие требования к выполнению работ | При организации и производстве работ по ремонту асфальтобетонного покрытия следует обеспечить: - производство и качество работ в полном соответствии с НТД; - выполнение работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия необходимо выполнять требования следующих регламентирующих документов: - Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; - ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» - ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»; - Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| Иные требования к работам и условиям |  |
| Требования по выполнению сопутствующих работ | Складирование строительных материалов производить в местах согласованных с Администрацией Богородского городского округа Московской области. Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенного покрытия и благоустройство территории. |
| Условия выполнения работ | В соответствии с договором. |
| Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства: - в течение 1-го рабочего дня с момента оформление договора приступить к выполнению работ и завершить их в сроки согласно договора; - своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации; - по окончании ремонтных работ оформить акты восстановления асфальтобетонного покрытия и благоустройства с фотографиями участков проведение работ и предоставить Заказчику; - выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные договором. |
| Требования к результатам работ: | Недостатки и дефекты. Обнаруженные Заказчиком при приемке работ, должны быть устранены Подрядчиком за его счет в согласованные с Заказчиком сроки. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах Сторонами составляется акт с указанием в нем всех обнаруженных недостатков. Подрядчик обязан устранить обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки (дефекты) в выполненных работах за свой счёт в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения. |
| Требования по сроку гарантий качества работ | Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по заключаемому договору, составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата выполненных работ от Подрядчика Заказчика. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка результата работ осуществляется представителями Сторон с обязательным участием представителя администрации Муниципального образования. При приемке работ Стороны подписывают: - акт сдачи-приемки результата выполненных работ; - акт приемки выполненных работ (форма КС-2) - справку о стоимости выполненных работ и материалов (форма КС-3). По Требованию Заказчика Подрядчик производит исследование образца в специализированной организации. |

Главный инженер                                                                                        А. С. Кропотов

Приложение №1 к ТЗ№02/06/21

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кудиново, ул. Центральная д.10 |  |  |  |
| 1. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 54 |
| 2. | Установка бордюрного камня устройство подушки под бордюрный камень (без приобретения камня) | шт. | 10 |
| с. Кудиново, ул. Центральная д.6 |  |  |  |
| 2. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 16 |
| г. Электроугли, ул. Пионерская д.6 |  |  |  |
| 3. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 19,4 |
| г. Электроугли, ул. Маяковского д.4 |  |  |  |
| 5. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 22,2 |
| г. Электроугли, ул. Школьная д.3 |  |  |  |
| 6. | Устройство асфальтобетонных покрытий | м2 | 74,39 |

Итого 185,99м2

Главный инженер                                                                                        А. С. Кропотов