УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора

АО «УК «Жилой дом»

___________________/Добрышин Е.В./

М.П.

«__» _________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование товара | Характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ – 92 (или эквивалент) | ГОСТ 32513-2013 Октановое число, не менее, моторный метод 82,5 Октановое число, не менее, исследовательский метод 91,0 Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010 Содержание марганца, мг/дм3, не более 18 Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0 Индукционный период бензина, мин, не менее 360 Массовая доля серы, %, не более 0,05 Объемная доля бензола, %, не более 5 Плотность при 15 °С, кг/м3 725-780 Внешний вид Чистый, прозрачный | Литр | 54 768 |
| Дизельное топливо (или эквивалент) | Согласно техническим условиям ГОСТ 32511-2013 | Литр | 24 840 |

Требование к наличию автозаправочных станций (АЗС) для обслуживания автотранспорта заказчика на территории г. Москвы и Московской области

| Наименование региона | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| г. Москва | Шт. | Не менее 30 |
| Московская область | Шт. | Не менее 40 |
| Павлово-Посадский муниципальный район Московской области | Шт. | Не менее 2 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) топливных карт с литровым лимитом отпуска:

- заправка топливом автотранспорта Заказчика посредством топливных карт должна осуществляться через топливораздаточные колонки автозаправочных станций;

- предоставление топливных карт с литровым лимитом отпуска топлива в: сутки, месяц;

- при использовании топливных карт должна быть возможность установления

лимита по каждой карте, возможность быстрой блокировки карты по заявке (устно или по факсу) Заказчика в течение 1(одного) часа, возможность дистанционного управления состоянием карты, установки и снятия лимита, блокировки, контроль отпуска топлива в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет);

- количество топливных карт с литровым лимитом отпуска определяется Заказчиком и может меняться по согласованию Сторон в течение всего срока действия Договора.

Возможности управления в личном кабинете на сайте, в сети интернет:

самостоятельное формирование Заказчиком отчета о транзакциях в системе On-Line (реального времени, программа Интернет-отчет) по всем картам за один день и по одной карте за любой период с указанием: № карты, дата и время заправки, кол-во топлива (литров, вид топлива, наименование АЗС и цена).

Функции безопасности:

- самостоятельное формирование Заказчиком суточного или месячного лимита и изменять их удаленно;

- самостоятельная возможность Заказчика блокировать/разблокировать топливные карты;

- самостоятельная возможность Заказчика вывода информации по транзакциям в печать и экспорт в Excel.