Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 25 «Золотая рыбка»

____________________С.Н.Озерова

Техническое задание

поставка облучателей – рециркулятора

1.Наименовании объекта закупки: поставка облучателей – рециркулятора

Наименование

2.Адрес: 142802, Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского вл. 37 а

3.Срок и условия оплаты товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента подписания Договора

4. Источник финансирования: приносящая доход деятельность

5. КОЗ 01.21.01. 02.56.840 Облучатель - рециркулятор бактерицидный

6. ОКПД2  29.23.14.119 Оборудование и аппараты для фильтрования или очистке воздуха прочие

Цена Договора должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя на перевозку, доставку и других обязательных платежей, которые необходимо выполнить при исполнении Договора.

4. Муниципальная программа: Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «ОБРАЗОВАНИЕ», утвержденная постановлением городского округа от 19.12.2019 г. № 3780-п, расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации.

5. Количество позиции и вида: В соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

6. Требования к качественным характеристикам товаров: Предлагаемое к приобретению оборудование должно быть новым, не использованным ранее, а также в максимальной степени соответствовать ТУ и другим показателям качества продукции, сертифицированным, соответствовать Российским стандартам и указанным ниже техническим характеристикам и требованиям Государственного заказчика.

| Характеристика | Наличие функции или величина по ТЗ |
| --- | --- |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| Количество облучателей – рециркуляторов (шт.) | 6 шт. |
| Основные параметры |  |
| Предназначен для обеззараживания воздуха помещений I, II, III, IV, V категории Рекомендуемый объем помещения: до 60 м³ в присутствии людей | наличие |
| Имеет в своей конструкции 2 ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 99,9 % уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе | наличие |
| Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха | наличие |
| Возможность крепления на стене | наличие |
| Корпус рециркулятора из метала, цвет белый | наличие |
| Тип облучателя: Закрытый | наличие |
| Размер | (± 5%): 635*170*136 мм |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Производительность | 60 м³/ч |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Тип цоколя лампы, | G13 |
| Количество ламп, лампы в комплекте. | 2 шт. |
| Электропитание | 220 В/50 Гц |
| Транспортные характеристики Вес брутто (ед): Вес нетто (ед): Габариты в упаковке (ед): Объем (ед): Упаковка (ед): | 4 кг 3,8 кг 73*18.5*16.5 см 0.02228325 м³ Картонная коробка |

7. Требования к сроку  и (или) объему гарантийного качества: гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

8. Требования к упаковке: целостность упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей товар от атмосферных воздействий.

9. Требования к качественным характеристикам: качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам класса 1 тип В по ГОСТ Р50267.0-92

10.Требования к качеству поставляемых товаров:

Поставляемый товар должен быть не ранее 2020 г. выпуска.

Поставляемый товар не должен быть ранее в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и (или) работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил хранения и  (или) использования поставляемых товаров.

Участник размещения заказа обязан иметь на весь поставляемый товар сертификаты, подтверждающие качество продукции, санитарно- гигиенические сертификаты, регистрационные удостоверения.

В составе поставки должна содержаться подробная информация по поставляемому оборудованию с представлением полной спецификации, фотографий аппаратуры (если эквивалент), описание каждой позиции, чертежи с габаритными размерами.

В комплекте поставки должны быть предоставлены документы, содержащие официальную информацию Производителя оборудования: подтверждающие документы о соответствии предлагаемого оборудования техническим требованиям, паспорта оборудование, инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому обслуживанию, гарантийные талоны.

Заместитель заведующего по АХЧ ____________________________________________Терехина Г.Б.