Приложение № 1

к Договору от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. № \_\_\_\_\_\_

на изготовление проекта вентиляции в спортивном

зале МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на изготовление проекта вентиляции в спортивном зале МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева

1.Предмет договора: изготовление проекта вентиляции в спортивном зале МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева.

**2. Место выполнения работ:** Московская область, г. Кашира, ул. Садовая, д.27./факс

**3. Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ – с момента заключения Договора;

Окончание выполнения работ – до 20.12. 2020г.

Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договоре. **4. Условия выполнения работ:**

1. Стадия проектирования- рабочая документация.

2. Произвести расчет вентиляции.

3. При проектировании следует руководствоваться следующими нормами, правилами и стандартами:

СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование“;

СНиП II-76-78 “Спортивные сооружения”;

ВСН 46-86 “Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения”;

СБЦП-2001-03-02-2.03-05-004 Объекты жилищно-гражданского строительства 2010г.;

Письмо Минфина РФ № 17329-ИФ/09 ОТ 06.05.2020г. **5. Требования к выполнению работ:**

1. Проектные (изыскательские) работы выполнить в соответствии со сметой № 2 ЛС.

2. Итогом работ является локальная смета 3 на устройство системы вентиляции в спортивном зале МАУ "Спортклуб "Кашира" имени Н.П. Елисеева.