Приложение №3 к договору______

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д-с №7 «Семицветик»

г.о. Пущино Московской области

_____________________ О.В. Першина

М.П.                    «___» __________ 2021 г.

Техническое задание

на замену установки пожарной сигнализации (ПС)  в МАДОУ д-с №7 «Семицветик» г.о. Пущино Московской области в 2021 году

Московская область, г.о. Пущино                                                        «___» ____________ 2021 г.

- Общие положения

  - Настоящее техническое задание определяет перечень и порядок выполнения работ по ремонту АПС в МАДОУ д-с №7 «Семицветик» г.о. Пущино Московской области в 2021 году.

  - Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом, дефектным актом и настоящим Техническим заданием.

  - Место выполнения работ: 142290, Российская Федерация, Московская область, г.о. Пущино, г. Пущино, микрорайон "Д", дом 6А

  - Срок выполнения работ – в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания  контракта.

  - Источник финансирования – средства бюджета городского округа Пущино Московской области.

  - КБК: ...........................................

  - Код по КОЗ: ......................................................

  - Код по ОКПД2: ............................................................

  - Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

- Содержание работ

2.1 Демонтажные работы:

- Демонтаж приемно-контрольного прибора;

- Демонтаж пожарных извещателей;

- Демонтаж блока питания;

- Вывоз и утилизация строительного мусора.

2.2 Монтажные работы:

- Монтаж приемно-контрольных устройств и устройств индикации;

- Монтаж  пожарных извещателей;

- Монтаж блоков питания;

- Монтаж распределительных коробок на местах демонтируемых дымовых пожарных извещателей;

- Монтаж пластиковых коробов и гофрошланга;

- Монтаж кабелей;

- Установка и подключение автоматических выключателей;

- Вывоз и утилизация строительного мусора.

2.3 Пусконаладочные работы:

- Программирование, наладка и проверка системы АПС;

- Подключение вновь монтируемого оборудования к системе передачи дублирующего сигнала в территориальный орган МЧС России;

- Подключение системы АПС к системе оповещения и управления эвакуацией дюдей при пожаре.

3. Общие требования к выполнению работ, требования к качеству работ

3.1 Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с нормативными документами:

Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП484.1311500.2020.

Наличие у подрядчика лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с ПП РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.04.2015 N 403, от 06.10.2017 N 1219), а также Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "О лицензировании отдельных видов деятельности".

3.2 Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда и техники безопасности, несет ответственность за безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов.

3.3 Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

3.4 Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.5 В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берёт на себя Подрядчик.

3.6 Подрядчик производит регулярную уборку рабочей зоны как в процессе производства работ, так и по их окончании: вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ, собственными силами и за счёт собственных средств.

3.7 Все специалисты Подрядчика, не являющиеся гражданами Российской Федерации, должны иметь регистрацию и разрешение на работу. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. Все работы должны производиться квалифицированными рабочими, имеющими допуски к выполнению данного вида работ.

3.8 Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж, обучение и проверку знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников Исполнителя должны быть организованы в соответствии с СНиП «Безопасность труда в строительстве».

3.9 Персонал Подрядчика, выполняющий работы: - должен пройти аттестацию по заявленным видам работ и представить соответствующие удостоверения (Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями).

- должен иметь допуск к работам на высоте и представить соответствующие удостоверения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (с изменениями и дополнениями)).

3.10 Персонал Подрядчика должен быть оформлен в его организации в соответствии с действующим законодательством РФ. Привлечение сторонних специалистов и субпродрядчиков не допускается.

3.11 Перед началом работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику планы размещения и подключения оборудования и пожарных извещателей, в соответствии с СП484.1311500.2020, оформленные ввиде рабочего проекта, выполненного работником(ами) Подрядчика, имеющим(ими) соответствующую квалификацию и включенным(ыми) в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (https://nrs.nopriz.ru). Предоставить выписку (уведомление) из реестра.

3.12 Подключение вновь монтируемого оборудования к другим системам, а также согласование такого подключения Подрядчик выполняет за свой счет, своими силами.

3.13 Если при выполнении работ появляются неучтенные затраты Подрядчика, связанные с исполнением контракта и не включенные в предлагаемую цену контракта, то они не подлежат оплате Заказчиком.

3.14 Гарантийный срок на выполненные работы  -  1 год (12 месяцев) с момента подписания акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

3.15 Заказчик осуществляет контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ.

- Требования к товарам (материалам)

4.1 Все материалы, приборы и оборудование, используемые при исполнении услуг должны быть сертифицированными, промышленного производства, новыми, не бывшими в употреблении или восстановленными, и произведены не ранее 2021г.

Каждая партия изделий должна сопровождаться комплектом документов, включающим:

- сертификаты качества и/или паспорта с указанием наименования и адреса предприятия-изготовителя, или его товарного знака;

- данные о сертификации комплектующих (при необходимости);

- накладные с датой отгрузки;

- инструкция по монтажу и эксплуатации (при наличии).

4.2 Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до сдачи-приёмки выполненных работ.

4.3 При выявлении дефектов поставленного материала в течение гарантийного срока и невозможности его устранения на месте, Заказчик вправе потребовать от подрядчика замены материала на новый безвозмездно.

5. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

5.1 В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий контракта и настоящего ТЗ, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в приемлемый срок.

5.2 Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3 Расчёт по факту выполненных работ производится на основании оформленных акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов, счетов-фактур, акта сдачи-приемки работ, представляемых Заказчику в соответствии с проектом контракта, оформленными в установленном порядке и представления Подрядчиком комплекта исполнительной документации по выполненным работам (состав устанавливается Заказчиком).

6.4 Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платёжными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки, установленные контрактом.