**Техническое задание**

**на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки к баскетбольной площадке**

**1. Наименование заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. Предмет:** выполнение работ по устройству пешеходной дорожки к баскетбольной площадке

3. **Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)**: 42.99.22.124 – Территории парковые и парки для отдыха.

**4.Начальная (максимальная) цена Контракта:** 96 182,78 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 66 копеек..

**5. Источник финансирования, код(ы) бюджетной классификации (КБК):**

Бюджет городского округа Кашира:

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – 96 182,78 (девяносто шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 66 копеек.

**6. Место выполнения работ:** Московская область, г. Кашира, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.Сроки выполнения работ:** \_\_\_\_ дней с даты заключения Контракта (договора) .

**8. Требования к количественным характеристикам (объему) работ, виды выполняемых работ:** Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются утвержденной в установленном порядке локальной сметой (Приложение № 1 к Техническому заданию).

9. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:

9.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями законодательных, нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, Московской области, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

- Закон Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре на территории Московской области» от 30.11.2004 № 161/2004- ОЗ;

- Закон Московской области от 29 ноября 2005 года № 249/2005-ОЗ "Об обеспечение чистоты и порядка на территории Московской области".

- Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»;

- Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003";

- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. "Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СНиПII 26-76 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиПом 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";

- СНиПом 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)

9.2. Подрядчик берет на себя все риски, связанные с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ на объекте, несет ответственность за вред жизни и здоровью граждан, привлеченных Подрядчиком к проведению работ в рамках данного Контракта, а также за вред жизни и здоровью иным лицам (третьим лицам) в случае ненадлежащей подготовки к проведению и (или) ненадлежащего выполнения работ. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

9.3.Подрядчик обязан, к исполнению работ, которые являются предметом электронного аукциона, привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

9.4. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

9.5. Вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика, либо привлеченной Подрядчиком специализированной организации.

**10.Требовании к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:**

10.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

10.2. На монтируемый товар Подрядчик предоставляет гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

10.3. Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Подрядчиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов).

10.4. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**11. Порядок сдачи-приемки работ:**

11.1. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом.

Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, оборудования, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

11.2. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и тому подобное) составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний (в случае выполнения таких работ).

11.3. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

11.4. В течение2 (двух) рабочих дней после завершения выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику:

1) Акт выполненных работ (по форме КС-2)- 2 (два) экземпляра;

2) Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 (два) экземпляра;

3) Счет-фактуру, счет на оплату.

4) Исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах. Под исполнительной документацией понимается оформленные надлежащим образом: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, копии паспортов и сертификатов соответствия на применяемые материалы и изделия.

**12.Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ:** Подрядчик обязан руководствоваться требованиям строительных норм и правил - СНиП, ГОСТов, требований Госпожнадзора и правил по технике безопасности, действующих на территории Российской Федерации, а также указаниями Заказчика.

**13. Приложения:**

Приложение №1 к Техническому заданию «Смета», прилагается отдельным файлом.

**Подлежит корректировке с учётом предложения победителя.**