УТВЕРЖДАЮ И.о. Генерального директора АО «УК «Жилой дом» ___________________/Калинина О.В./ М.П. «__» _________ 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене оконных блоков.

- Объект закупки: Выполнение работ по замене оконных блоков.

- Наименование выполняемых работ – выполнение работ по замене оконных блоков для АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад.

- Место выполнения работ: многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании в АО «Управляющая компания «Жилой дом» в г. Павловский Посад, согласно Адресного перечня.

- Начало выполнения работ: в течение 3-х дней с момента подписания договора и по согласованию с Заказчиком.

- Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы.

- Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом (графиком выполнения работ).

- Цель выполнения работ: заменить оконные блоки в многоквартирных жилых домах.

- Условия выполнения работ: работы выполняются в полном соответствии с локальной сметой, условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

- Общие требования к выполнению работ:

- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно сметному расчету.

- Выполнение работ в полном объеме и установленные договором сроки, надлежащего качества.

-  Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день.

- Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.

-  Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.

-  Выполнение работ не должно препятствовать доступу в многоквартирные дома или создавать угрозу жителям, проживающим в домах.

-  Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

10.Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть ограждена. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

В соответствии с требованиями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 Общие требования. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство. СниП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

12. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ (с подписанными актами на скрытые работы). В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан компенсировать все затраты Заказчика, если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине Подрядчика был причинен ущерб жителям.

13. Гарантийный срок – не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Адресный перечень для замены оконных блоков

| №№ п/п | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № под | Кол-во в шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мая, 1-й пер. | 6 | А | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Зыбина ул. | 2 | В | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Интернациональная ул. | 9 |  | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Интернациональная ул. | 9 |  | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Крупской ул. | 3 |  | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Евсеево д. | 1 | А | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Евсеево д. | 1 | А | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 1 | 4 |
| 9 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 2 | 4 |
| 10 | 1 Мая ул. | 30 |  | 5 | 3 | 4 |
| 11 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 1 | 4 |
| 12 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 2 | 4 |
| 13 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 3 | 4 |
| 14 | 1 Мая ул. | 109 |  | 5 | 4 | 4 |
| 15 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 1 | 4 |
| 16 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 2 | 4 |
| 17 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 3 | 4 |
| 18 | 1 Мая ул. | 113 |  | 5 | 4 | 4 |
| 19 | 1 Мая ул. | 115 |  | 5 | 1 | 4 |
| 20 | 1 Мая, 1-й пер. | 4 | А | 2 | 2 | 1 |
| 21 | 1 Мая, 2-й пер. | 18 |  | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 1 Мая, 2-й пер. | 18 |  | 2 | 2 | 1 |
| 23 | Карповская ул. | 10 |  | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Карповский пер.2-й | 2 | б | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Карповский пер.2-й | 2 | б | 2 | 2 | 1 |
| 26 | Корнево-Юдинский пер. | 20 |  | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Корнево-Юдинский пер. | 2 |  | 2 | 1 | 2 |
| 28 | Корнево-Юдинский пер. | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Разина ул. | 4 |  | 2 | 1 | 1 |
| 30 | Разина ул. | 6 |  | 2 | 1 | 1 |
| 31 | Разина ул. | 10 |  | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Спортивная ул. | 10 |  | 4 | 2 | 3 |
| 33 | Фрунзе ул. | 8 |  | 5 | 1 | 5 |
| 34 | Фрунзе ул. | 8 |  | 5 | 2 | 5 |
| 35 | Фрунзе ул. | 8 |  | 5 | 3 | 5 |
| 36 | Фрунзе ул. | 43 |  | 5 | 1 | 4 |
| 37 | Фрунзе ул. | 43 |  | 5 | 3 | 4 |
| 38 | Фрунзе ул. | 43 |  | 5 | 4 | 4 |
| 39 | Фрунзе ул. | 55 |  | 5 | 1 | 4 |
| 40 | Фрунзе ул. | 55 |  | 5 | 2 | 3 |
| 41 | Фрунзе ул. | 55 |  | 5 | 4 | 2 |
| 42 | Рахманово с. | 134 |  | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Рахманово с. | 134 |  | 2 | 2 | 1 |
| 44 | 1 Мая, 1-й пер. | 3 | А | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 1 Мая, 1-й пер. | 3 | А | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 1 Мая, 1-й пер. | 5 | А | 2 | 1 | 1 |
| 47 | Герцена пер. | 44 |  | 2 | 1 | 1 |
| 48 | Интернациональный пер. | 10 |  | 2 | 1 | 1 |
| 49 | Интернациональный пер. | 10 |  | 2 | 2 | 1 |
| 50 | Каляева пр. | 3 |  | 2 | 2 | 1 |
| 51 | Каляева пр. | 3 |  | 2 | 4 | 1 |
| 52 | Корневская ул. | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 53 | Крупской ул. | 10 |  | 3 | 1 | 3 |
| 54 | Крупской ул. | 10 |  | 3 | 2 | 3 |
| 55 | Кузьмина ул. | 2 |  | 2 | 1 | 2 |
| 56 | Кузьмина ул. | 4 |  | 2 | 1 | 2 |
| 57 | Маяковского ул. | 196 | А | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Маяковского ул. | 196 | А | 2 | 2 | 1 |
| 59 | Маяковского ул. | 2 | Б | 2 | 1 | 1 |
| 60 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 4 | 1 | 4 |
| 61 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 4 | 2 | 4 |
| 62 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 4 | 1 | 4 |
| 63 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 4 | 2 | 4 |
| 64 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 5 | 1 | 4 |
| 65 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 5 | 2 | 4 |
| 66 | Тимирязева ул. | 11 |  | 5 | 2 | 5 |
| 67 | Тимирязева ул. | 11 |  | 5 | 4 | 5 |
| 68 | Фрунзе ул. | 10 |  | 5 | 1 | 5 |
| 69 | Фрунзе ул. | 10 |  | 5 | 4 | 0 |
| 70 | Фрунзе ул. | 39 |  | 5 | 1 | 5 |
| 71 | Фрунзе ул. | 53 |  | 4 | 3 | 3 |
| 72 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 1 | 5 |
| 73 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 2 | 5 |
| 74 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 3 | 5 |
| 75 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 4 | 5 |
| 76 | Фрунзе ул. | 61 |  | 5 | 5 | 5 |
| 77 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 3 | 5 |
| 78 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 5 | 5 |
| 79 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 6 | 5 |
| 80 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 7 | 5 |
| 81 | Щорса ул. | 13 |  | 5 | 8 | 5 |
| 82 | Евсеево д. | 10 | А | 5 | 3 | 4 |
| 83 | Евсеево д. | 10 | А | 5 | 4 | 4 |
| 84 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 1 | 3 |
| 85 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 2 | 3 |
| 86 | Евсеево д. | 11 | А | 3 | 3 | 3 |
| 87 | Б.Покровская ул. | 29 |  | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Б.Покровская ул. | 29 |  | 2 | 2 | 3 |
| 89 | Дорожная ул. | 5 |  | 2 | 1 | 1 |
| 90 | Дорожная ул. | 5 |  | 2 | 2 | 1 |
| 91 | Дорожная ул. | 5 |  | 2 | 3 | 1 |
| 92 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 1 | 4 |
| 93 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 2 | 4 |
| 94 | Зыбина ул. | 17 |  | 5 | 3 | 2 |
| 95 | Интернациональный пер. | 7 |  | 2 | 1 | 1 |
| 96 | Интернациональный пер. | 21 |  | 4 | 2 | 4 |
| 97 | Интернациональный пер. | 21 |  | 4 | 3 | 4 |
| 98 | Каляева ул. | 4 |  | 2 | 1 | 1 |
| 99 | Каляева ул. | 4 |  | 2 | 2 | 1 |
| 100 | Каляева ул. | 10 |  | 4 | 2 | 4 |
| 101 | Крупской ул. | 12 |  | 3 | 2 | 3 |
| 102 | Крупской ул. | 12 |  | 3 | 3 | 3 |
| 103 | Крупской ул. | 16 |  | 5 | 1 | 4 |
| 104 | Крупской ул. | 16 |  | 5 | 3 | 4 |
| 105 | Крупской ул. | 16 |  | 5 | 4 | 4 |
| 106 | Крупской ул. | 6 |  | 3 | 1 | 3 |
| 107 | Крупской ул. | 6 |  | 3 | 2 | 3 |
| 108 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 2 | 4 |
| 109 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 5 | 4 |
| 110 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 6 | 4 |
| 111 | Кузьмина ул. | 30 |  | 5 | 7 | 4 |
| 112 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 1 | 5 |
| 113 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 2 | 5 |
| 114 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 3 | 5 |
| 115 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 4 | 5 |
| 116 | Кузьмина ул. | 36 |  | 5 | 5 | 5 |
| 117 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 1 | 5 |
| 118 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 3 | 5 |
| 119 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 5 | 5 |
| 120 | Кузьмина ул. | 46 |  | 5 | 6 | 5 |
| 121 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 1 | 5 |
| 122 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 2 | 5 |
| 123 | Кузьмина ул. | 49 |  | 5 | 3 | 5 |
| 124 | Маяковского ул. | 128 |  | 2 | 1 | 1 |
| 125 | Мира ул. | 70 |  | 2 | 1 | 1 |
| 126 | Новая ул. | 6 |  | 5 | 1 | 5 |
| 127 | Новая ул. | 6 |  | 5 | 2 | 5 |
| 128 | Новая ул. | 6 |  | 5 | 3 | 5 |
| 129 | Новая ул. | 6 |  | 5 | 4 | 5 |
| 130 | Новая ул. | 6 |  | 5 | 5 | 5 |
| 131 | Новая ул. | 8 |  | 2 | 2 | 1 |
| 132 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 4 | 3 | 4 |
| 133 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 4 | 4 | 4 |
| 134 | Орджоникидзе ул. | 29 |  | 2 | 1 | 1 |
| 135 | Орджоникидзе ул. | 29 |  | 2 | 2 | 1 |
| 136 | Пролетарская ул. | 9 |  | 5 | 3 | 4 |
| 137 | Совхозная ул. | 1 | А | 2 | 1 | 1 |
| 138 | Совхозная ул. | 1 | А | 2 | 2 | 1 |
| 139 | Спортивная ул. | 10 |  | 4 | 1 | 3 |
| 140 | Спортивная ул. | 10 |  | 4 | 3 | 3 |
| 141 | Спортивная ул. | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 142 | Совхозная ул. | 1 | А | 2 | 3 | 1 |
| 143 | Текстильщиков ул. | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 144 | Текстильщиков ул. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 145 | Тимирязева ул. | 12 |  | 2 | 2 | 1 |
| 146 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 3 | 5 |
| 147 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 1 | 5 |
| 148 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 2 | 5 |
| 149 | Фрунзе ул. | 47 |  | 5 | 4 | 5 |
| 150 | Южная ул. | 10 |  | 5 | 2 | 5 |
| 151 | Южная ул. | 11 |  | 5 | 1 | 5 |
| 152 | Южная ул. | 30 |  | 5 | 1 | 5 |
| 153 | Южная ул. | 30 |  | 5 | 4 | 5 |
| 154 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 1 | 5 |
| 155 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 2 | 5 |
| 156 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 3 | 5 |
| 157 | Южная ул. | 32 |  | 5 | 4 | 5 |
| 158 | Южная ул. | 33 |  | 5 | 1 | 4 |
| 159 | Южная ул. | 36 |  | 5 | 2 | 4 |
| 160 | Южная ул. | 36 |  | 5 | 3 | 4 |
| 161 | Крупино д. | 79 |  | 2 | 1 | 2 |
| 162 | Крупино д. | 79 |  | 2 | 2 | 2 |
| 163 | Евсеево д. | 12 | А | 2 | 2 | 3 |
| 164 | Евсеево д. | 12 | А | 2 | 3 | 3 |
| 165 | Ефимово | 58 |  | 5 | 1 | 4 |
| 166 | Ефимово | 58 |  | 5 | 2 | 4 |
| 167 | Ефимово | 60 |  | 5 | 1 | 4 |
| 168 | Ефимово | 60 |  | 5 | 2 | 4 |
| 169 | Алферово д. | 5 |  | 5 | 2 | 4 |
| 170 | Алферово д. | 5 |  | 5 | 3 | 4 |
| 171 | Кузьмина ул. | 42 |  | 5 | 1 | 4 |
| 172 | Кузьмина ул. | 42 |  | 5 | 2 | 4 |
| 173 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 1 | 5 |
| 174 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 2 | 5 |
| 175 | Герцена пер. | 3 |  | 5 | 3 | 5 |
| 176 | Герцена пер. | 28 |  | 5 | 3 | 5 |
| 177 | Герцена пер. | 28 |  | 5 | 4 | 5 |
| 178 | Интернациональный пер. | 25 |  | 5 | 4 | 4 |
| 179 | Интернациональный пер. | 25 |  | 5 | 8 | 4 |
| 180 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 1 | 4 |
| 181 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 2 | 4 |
| 182 | Комсомольский пер. | 6 |  | 5 | 3 | 4 |
| 183 | Кропоткина ул. | 36 |  | 2 | 1 | 4 |
| 184 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 2 | 5 |
| 185 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 10 | 5 |
| 186 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 11 | 5 |
| 187 | Кузьмина ул. | 44 |  | 5 | 12 | 5 |
| 188 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 1 | 5 |
| 189 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 2 | 5 |
| 190 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 4 | 5 |
| 191 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 5 | 5 |
| 192 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 6 | 5 |
| 193 | Кузьмина ул. | 45 |  | 5 | 8 | 5 |
| 194 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 1 | 4 |
| 195 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 2 | 4 |
| 196 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 3 | 4 |
| 197 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 4 | 4 |
| 198 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 5 | 4 |
| 199 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 7 | 4 |
| 200 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 5 | 8 | 4 |
| 201 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 1 | 4 |
| 202 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 2 | 4 |
| 203 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 3 | 4 |
| 204 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 5 | 4 | 4 |
| 205 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 1 | 5 |
| 206 | Тимирязева ул. | 2 |  | 5 | 2 | 5 |
| 207 | Тихонова ул. | 79 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 208 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 1 | 3 |
| 209 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 2 | 3 |
| 210 | Тихонова ул. | 95 |  | 4 | 3 | 3 |
| 211 | Фрунзе пер. | 8 |  | 2 | 2 | 1 |
| 212 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 1 | 4 |
| 213 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 2 | 4 |
| 214 | Щорса ул. | 9 |  | 5 | 3 | 4 |
|  | Итого |  |  |  |  | 736 |

График проведения работ

| №№ п/п | Улица | № дома | № корпуса | Срока выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мая, 1-й пер. | 6 | А | 31.05.2021г. |
| 2 | Зыбина ул. | 2 | В | 31.05.2021г. |
| 3 | Интернациональная ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 4 | Интернациональная ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 5 | Крупской ул. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 6 | Евсеево д. | 1 | А | 31.05.2021г. |
| 7 | Евсеево д. | 1 | А | 31.05.2021г. |
| 8 | 1 Мая ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 9 | 1 Мая ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 10 | 1 Мая ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 11 | 1 Мая ул. | 109 |  | 31.05.2021г. |
| 12 | 1 Мая ул. | 109 |  | 31.05.2021г. |
| 13 | 1 Мая ул. | 109 |  | 31.05.2021г. |
| 14 | 1 Мая ул. | 109 |  | 31.05.2021г. |
| 15 | 1 Мая ул. | 113 |  | 31.05.2021г. |
| 16 | 1 Мая ул. | 113 |  | 31.05.2021г. |
| 17 | 1 Мая ул. | 113 |  | 31.05.2021г. |
| 18 | 1 Мая ул. | 113 |  | 31.05.2021г. |
| 19 | 1 Мая ул. | 115 |  | 31.05.2021г. |
| 20 | 1 Мая, 1-й пер. | 4 | А | 31.05.2021г. |
| 21 | 1 Мая, 2-й пер. | 18 |  | 31.05.2021г. |
| 22 | 1 Мая, 2-й пер. | 18 |  | 31.05.2021г. |
| 23 | Карповская ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 24 | Карповский пер.2-й | 2 | б | 31.05.2021г. |
| 25 | Карповский пер.2-й | 2 | б | 31.05.2021г. |
| 26 | Корнево-Юдинский пер. | 20 |  | 31.05.2021г. |
| 27 | Корнево-Юдинский пер. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 28 | Корнево-Юдинский пер. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 29 | Разина ул. | 4 |  | 31.05.2021г. |
| 30 | Разина ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 31 | Разина ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 32 | Спортивная ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 33 | Фрунзе ул. | 8 |  | 31.05.2021г. |
| 34 | Фрунзе ул. | 8 |  | 31.05.2021г. |
| 35 | Фрунзе ул. | 8 |  | 31.05.2021г. |
| 36 | Фрунзе ул. | 43 |  | 31.05.2021г. |
| 37 | Фрунзе ул. | 43 |  | 31.05.2021г. |
| 38 | Фрунзе ул. | 43 |  | 31.05.2021г. |
| 39 | Фрунзе ул. | 55 |  | 31.05.2021г. |
| 40 | Фрунзе ул. | 55 |  | 31.05.2021г. |
| 41 | Фрунзе ул. | 55 |  | 31.05.2021г. |
| 42 | Рахманово с. | 134 |  | 31.05.2021г. |
| 43 | Рахманово с. | 134 |  | 31.05.2021г. |
| 44 | 1 Мая, 1-й пер. | 3 | А | 31.05.2021г. |
| 45 | 1 Мая, 1-й пер. | 3 | А | 31.05.2021г. |
| 46 | 1 Мая, 1-й пер. | 5 | А | 31.05.2021г. |
| 47 | Герцена пер. | 44 |  | 31.05.2021г. |
| 48 | Интернациональный пер. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 49 | Интернациональный пер. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 50 | Каляева пр. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 51 | Каляева пр. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 52 | Корневская ул. | 1 | 3 | 31.05.2021г. |
| 53 | Крупской ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 54 | Крупской ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 55 | Кузьмина ул. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 56 | Кузьмина ул. | 4 |  | 31.05.2021г. |
| 57 | Маяковского ул. | 196 | А | 31.05.2021г. |
| 58 | Маяковского ул. | 196 | А | 31.05.2021г. |
| 59 | Маяковского ул. | 2 | Б | 31.05.2021г. |
| 60 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 31.05.2021г. |
| 61 | Пушкинская 1-я ул. | 14 |  | 31.05.2021г. |
| 62 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 31.05.2021г. |
| 63 | Пушкинская 1-я ул. | 18 |  | 31.05.2021г. |
| 64 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 31.05.2021г. |
| 65 | Пушкинская 1-я ул. | 24 |  | 31.05.2021г. |
| 66 | Тимирязева ул. | 11 |  | 31.05.2021г. |
| 67 | Тимирязева ул. | 11 |  | 31.05.2021г. |
| 68 | Фрунзе ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 69 | Фрунзе ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 70 | Фрунзе ул. | 39 |  | 31.05.2021г. |
| 71 | Фрунзе ул. | 53 |  | 31.05.2021г. |
| 72 | Фрунзе ул. | 61 |  | 31.05.2021г. |
| 73 | Фрунзе ул. | 61 |  | 31.05.2021г. |
| 74 | Фрунзе ул. | 61 |  | 31.05.2021г. |
| 75 | Фрунзе ул. | 61 |  | 31.05.2021г. |
| 76 | Фрунзе ул. | 61 |  | 31.05.2021г. |
| 77 | Щорса ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 78 | Щорса ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 79 | Щорса ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 80 | Щорса ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 81 | Щорса ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 82 | Евсеево д. | 10 | А | 31.05.2021г. |
| 83 | Евсеево д. | 10 | А | 31.05.2021г. |
| 84 | Евсеево д. | 11 | А | 31.05.2021г. |
| 85 | Евсеево д. | 11 | А | 31.05.2021г. |
| 86 | Евсеево д. | 11 | А | 31.05.2021г. |
| 87 | Б.Покровская ул. | 29 |  | 31.05.2021г. |
| 88 | Б.Покровская ул. | 29 |  | 31.05.2021г. |
| 89 | Дорожная ул. | 5 |  | 31.05.2021г. |
| 90 | Дорожная ул. | 5 |  | 31.05.2021г. |
| 91 | Дорожная ул. | 5 |  | 31.05.2021г. |
| 92 | Зыбина ул. | 17 |  | 31.05.2021г. |
| 93 | Зыбина ул. | 17 |  | 31.05.2021г. |
| 94 | Зыбина ул. | 17 |  | 31.05.2021г. |
| 95 | Интернациональный пер. | 7 |  | 31.05.2021г. |
| 96 | Интернациональный пер. | 21 |  | 31.05.2021г. |
| 97 | Интернациональный пер. | 21 |  | 31.05.2021г. |
| 98 | Каляева ул. | 4 |  | 31.05.2021г. |
| 99 | Каляева ул. | 4 |  | 31.05.2021г. |
| 100 | Каляева ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 101 | Крупской ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 102 | Крупской ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 103 | Крупской ул. | 16 |  | 31.05.2021г. |
| 104 | Крупской ул. | 16 |  | 31.05.2021г. |
| 105 | Крупской ул. | 16 |  | 31.05.2021г. |
| 106 | Крупской ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 107 | Крупской ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 108 | Кузьмина ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 109 | Кузьмина ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 110 | Кузьмина ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 111 | Кузьмина ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 112 | Кузьмина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 113 | Кузьмина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 114 | Кузьмина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 115 | Кузьмина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 116 | Кузьмина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 117 | Кузьмина ул. | 46 |  | 31.05.2021г. |
| 118 | Кузьмина ул. | 46 |  | 31.05.2021г. |
| 119 | Кузьмина ул. | 46 |  | 31.05.2021г. |
| 120 | Кузьмина ул. | 46 |  | 31.05.2021г. |
| 121 | Кузьмина ул. | 49 |  | 31.05.2021г. |
| 122 | Кузьмина ул. | 49 |  | 31.05.2021г. |
| 123 | Кузьмина ул. | 49 |  | 31.05.2021г. |
| 124 | Маяковского ул. | 128 |  | 31.05.2021г. |
| 125 | Мира ул. | 70 |  | 31.05.2021г. |
| 126 | Новая ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 127 | Новая ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 128 | Новая ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 129 | Новая ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 130 | Новая ул. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 131 | Новая ул. | 8 |  | 31.05.2021г. |
| 132 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 133 | Орджоникидзе ул. | 13 |  | 31.05.2021г. |
| 134 | Орджоникидзе ул. | 29 |  | 31.05.2021г. |
| 135 | Орджоникидзе ул. | 29 |  | 31.05.2021г. |
| 136 | Пролетарская ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 137 | Совхозная ул. | 1 | А | 31.05.2021г. |
| 138 | Совхозная ул. | 1 | А | 31.05.2021г. |
| 139 | Спортивная ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 140 | Спортивная ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 141 | Спортивная ул. | 13 | 4 | 31.05.2021г. |
| 142 | Совхозная ул. | 1 | А | 31.05.2021г. |
| 143 | Текстильщиков ул. | 14 | 2 | 31.05.2021г. |
| 144 | Текстильщиков ул. | 14 | 2 | 31.05.2021г. |
| 145 | Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 146 | Тимирязева ул. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 147 | Фрунзе ул. | 47 |  | 31.05.2021г. |
| 148 | Фрунзе ул. | 47 |  | 31.05.2021г. |
| 149 | Фрунзе ул. | 47 |  | 31.05.2021г. |
| 150 | Южная ул. | 10 |  | 31.05.2021г. |
| 151 | Южная ул. | 11 |  | 31.05.2021г. |
| 152 | Южная ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 153 | Южная ул. | 30 |  | 31.05.2021г. |
| 154 | Южная ул. | 32 |  | 31.05.2021г. |
| 155 | Южная ул. | 32 |  | 31.05.2021г. |
| 156 | Южная ул. | 32 |  | 31.05.2021г. |
| 157 | Южная ул. | 32 |  | 31.05.2021г. |
| 158 | Южная ул. | 33 |  | 31.05.2021г. |
| 159 | Южная ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 160 | Южная ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 161 | Крупино д. | 79 |  | 31.05.2021г. |
| 162 | Крупино д. | 79 |  | 31.05.2021г. |
| 163 | Евсеево д. | 12 | А | 31.05.2021г. |
| 164 | Евсеево д. | 12 | А | 31.05.2021г. |
| 165 | Ефимово | 58 |  | 31.05.2021г. |
| 166 | Ефимово | 58 |  | 31.05.2021г. |
| 167 | Ефимово | 60 |  | 31.05.2021г. |
| 168 | Ефимово | 60 |  | 31.05.2021г. |
| 169 | Алферово д. | 5 |  | 31.05.2021г. |
| 170 | Алферово д. | 5 |  | 31.05.2021г. |
| 171 | Кузьмина ул. | 42 |  | 31.05.2021г. |
| 172 | Кузьмина ул. | 42 |  | 31.05.2021г. |
| 173 | Герцена пер. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 174 | Герцена пер. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 175 | Герцена пер. | 3 |  | 31.05.2021г. |
| 176 | Герцена пер. | 28 |  | 31.05.2021г. |
| 177 | Герцена пер. | 28 |  | 31.05.2021г. |
| 178 | Интернациональный пер. | 25 |  | 31.05.2021г. |
| 179 | Интернациональный пер. | 25 |  | 31.05.2021г. |
| 180 | Комсомольский пер. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 181 | Комсомольский пер. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 182 | Комсомольский пер. | 6 |  | 31.05.2021г. |
| 183 | Кропоткина ул. | 36 |  | 31.05.2021г. |
| 184 | Кузьмина ул. | 44 |  | 31.05.2021г. |
| 185 | Кузьмина ул. | 44 |  | 31.05.2021г. |
| 186 | Кузьмина ул. | 44 |  | 31.05.2021г. |
| 187 | Кузьмина ул. | 44 |  | 31.05.2021г. |
| 188 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 189 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 190 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 191 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 192 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 193 | Кузьмина ул. | 45 |  | 31.05.2021г. |
| 194 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 195 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 196 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 197 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 198 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 199 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 200 | Ленская- Тимирязева ул. | 12 |  | 31.05.2021г. |
| 201 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 202 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 203 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 204 | Ново-Мишутинская ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 205 | Тимирязева ул. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 206 | Тимирязева ул. | 2 |  | 31.05.2021г. |
| 207 | Тихонова ул. | 79 | 2 | 31.05.2021г. |
| 208 | Тихонова ул. | 95 |  | 31.05.2021г. |
| 209 | Тихонова ул. | 95 |  | 31.05.2021г. |
| 210 | Тихонова ул. | 95 |  | 31.05.2021г. |
| 211 | Фрунзе пер. | 8 |  | 31.05.2021г. |
| 212 | Щорса ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 213 | Щорса ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
| 214 | Щорса ул. | 9 |  | 31.05.2021г. |
|  | Итого |  |  | 31.05.2021г. |

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке.

Начальник ТПО                                                                Ю.И. Мойкина