Техническое Задание

| N | Номенклатура | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 2000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Перчатки диагностические нитриловые неопудренные. Перчатки должны быть универсальной формы, текстурированные на пальцах. Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты от брызг. Перчатки должны быть универсальной формы. Толщина одинарная не менее 0,09 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Должны соответствовать международным стандартам ASTM D-6978 на устойчивость к цитостатикам (указано на упковке) и ASTM F-1671 на устойчивость к проникновению вирусов (указано на упаковке). AQL не более 1,5 (указано на упаковке). Упакованы в картонный или пластиковый диспенсер. Количество в упаковке не менее 100 пар. Должны соответствовать и маркированы в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (контакты с моющими и гигиеническими веществами, курация, паллиативная медицина, уход, гигиенические и общие медицинские процедуры), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс). Размер по заявке заказчика (XS-S). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 3000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Перчатки диагностические нитриловые неопудренные. Перчатки должны быть универсальной формы, текстурированные на пальцах. Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты от брызг. Перчатки должны быть универсальной формы. Толщина одинарная не менее 0,09 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Должны соответствовать международным стандартам ASTM D-6978 на устойчивость к цитостатикам (указано на упковке) и ASTM F-1671 на устойчивость к проникновению вирусов (указано на упаковке). AQL не более 1,5 (указано на упаковке). Упакованы в картонный или пластиковый диспенсер. Количество в упаковке не менее 100 пар. Должны соответствовать и маркированы в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (контакты с моющими и гигиеническими веществами, курация, паллиативная медицина, уход, гигиенические и общие медицинские процедуры), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс). Размер по заявке заказчика (S-М). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 3000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Перчатки диагностические нитриловые неопудренные. Перчатки должны быть универсальной формы, текстурированные на пальцах. Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты от брызг. Перчатки должны быть универсальной формы. Толщина одинарная не менее 0,09 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Должны соответствовать международным стандартам ASTM D-6978 на устойчивость к цитостатикам (указано на упковке) и ASTM F-1671 на устойчивость к проникновению вирусов (указано на упаковке). AQL не более 1,5 (указано на упаковке). Упакованы в картонный или пластиковый диспенсер. Количество в упаковке не менее 100 пар. Должны соответствовать и маркированы в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (контакты с моющими и гигиеническими веществами, курация, паллиативная медицина, уход, гигиенические и общие медицинские процедуры), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс). Размер по заявке заказчика (М-L). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 4 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 3000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Перчатки диагностические нитриловые неопудренные. Перчатки должны быть универсальной формы, текстурированные на пальцах. Длина не менее 240 мм для дополнительной защиты от брызг. Перчатки должны быть универсальной формы. Толщина одинарная не менее 0,09 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Должны соответствовать международным стандартам ASTM D-6978 на устойчивость к цитостатикам (указано на упковке) и ASTM F-1671 на устойчивость к проникновению вирусов (указано на упаковке). AQL не более 1,5 (указано на упаковке). Упакованы в картонный или пластиковый диспенсер. Количество в упаковке не менее 100 пар. Должны соответствовать и маркированы в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (контакты с моющими и гигиеническими веществами, курация, паллиативная медицина, уход, гигиенические и общие медицинские процедуры), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс). Размер по заявке заказчика (L-XL). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 3000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Изделие должно иметь следующие характеристики: белого, бежевого или светло-голубого цвета для объективной оценки характера биологических жидкостей и выделений при осмотрах для универсального применения в области медицины Внутренняя поверхность перчаток должна содержать покрытие с коллоидными компонентами натурального происхождения (бета-глюкан и/или коллаген и/или триглицериды и/или витамин Е), которое способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, способствует сохранению водного баланса в клетках дермы, обеспечивает легкость надевания и смены перчаток во время медицинских манипуляций, поддерживает естественный уровень pH баланса кожи. Информация о наличии компонентов натурального происхождения должна быть указана на групповой упаковке изделия для однозначной идентификации при приемке товара. Перчатки должны быть универсальной формы, полностью текстурированные для лучшего захвата инструментов. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца): не менее 250 мм для дополнительной защиты предплечья; Толщина одинарная не менее 0,11 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Количество в упаковке не менее 100 пар для отделений с большим расходом перчаток. Внутри диспенсера перчатки должны быть в пакете из пластика или полиэтилена для дополнительной защиты от влаги, озона, пыли. Размер по заявке заказчика (S-М). Размер по заявке заказчика, пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 6 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 3000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Изделие должно иметь следующие характеристики: белого, бежевого или светло-голубого цвета для объективной оценки характера биологических жидкостей и выделений при осмотрах для универсального применения в области медицины Внутренняя поверхность перчаток должна содержать покрытие с коллоидными компонентами натурального происхождения (бета-глюкан и/или коллаген и/или триглицериды и/или витамин Е), которое способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, способствует сохранению водного баланса в клетках дермы, обеспечивает легкость надевания и смены перчаток во время медицинских манипуляций, поддерживает естественный уровень pH баланса кожи. Информация о наличии компонентов натурального происхождения должна быть указана на групповой упаковке изделия для однозначной идентификации при приемке товара. Перчатки должны быть универсальной формы, полностью текстурированные для лучшего захвата инструментов. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца): не менее 250 мм для дополнительной защиты предплечья; Толщина одинарная не менее 0,11 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Количество в упаковке не менее 100 пар для отделений с большим расходом перчаток. Внутри диспенсера перчатки должны быть в пакете из пластика или полиэтилена для дополнительной защиты от влаги, озона, пыли. Размер по заявке заказчика (М-L). Размер по заявке заказчика, пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 7 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 22.19.60.119-00000008 | 2000 | пар | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Изделие должно иметь следующие характеристики: белого, бежевого или светло-голубого цвета для объективной оценки характера биологических жидкостей и выделений при осмотрах для универсального применения в области медицины Внутренняя поверхность перчаток должна содержать покрытие с коллоидными компонентами натурального происхождения (бета-глюкан и/или коллаген и/или триглицериды и/или витамин Е), которое способствует увлажнению кожи, оказывает регенерирующее действие, способствует сохранению водного баланса в клетках дермы, обеспечивает легкость надевания и смены перчаток во время медицинских манипуляций, поддерживает естественный уровень pH баланса кожи. Информация о наличии компонентов натурального происхождения должна быть указана на групповой упаковке изделия для однозначной идентификации при приемке товара. Перчатки должны быть универсальной формы, полностью текстурированные для лучшего захвата инструментов. Длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца): не менее 250 мм для дополнительной защиты предплечья; Толщина одинарная не менее 0,11 мм и не более 0,13 мм для текстурированных участков для обеспечения механической прочности. Количество в упаковке не менее 100 пар для отделений с большим расходом перчаток. Внутри диспенсера перчатки должны быть в пакете из пластика или полиэтилена для дополнительной защиты от влаги, озона, пыли. Размер по заявке заказчика (L-XL). Размер по заявке заказчика, пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 8 | Салфетка спирт. 60х100 мм. | 12000 | шт | Предназначены для наружного, мecтнoгo пpимeнeния в кaчecтвe aнтимикpoбнoгo и cтepилизующeгo cpeдcтвa, для oбpaбoтки нeпoвpeждeннoй кoжи, дeзинфeкции pук, пoдгoтoвки oпepaциoннoгo пoля и мecт пpoкoлoв (внутримышечных и внутривенных инъекций), дo и пocлe пocтaнoвки инъeкций, зaбopoв кpoви, для oбpaбoтки инcтpумeнтoв и paзличныx пoвepxнocтeй, а также, как средство личной гигиены для обработки рук и первичного снятия загрязнения с неповрежденной кожи. ширина не менее 60 мм и не более 65 мм, длина не менее 100 мм и не более 105 мм из нетканого материала, плотностью 40 г/м², пропитанная 70% раствором этилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке содержится не менее 0,9 грамм раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. |
| 9 | Шпатель стерильный | 5000 | шт | Шпатель стерильный для осмотра полости рта при оторинологическом обследовании. Должен быть изготовлен деревянный одноразовый шпатель из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева. Иметь идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края. - длина - не менее 150 мм; - ширина -18 мм; - толщина -1,8 мм. Упаковка: каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Стерилизация: оксидом этилена |
| 10 | Мундштук | 300 | шт | Мундштук для алкотестера в индивидуальной упаковке. Совместим с алкометрами Drager Alcotest 6510, Alcotest 6810, Alcotest 7510, Alcotest 5510 и Alcotest 6820. Материал мундштука – полипропилен. |
| 11 | Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича | 10 | упак | Предназначен для отбора проб биоматериала с прианальных складок и доставки в лабораторию для дальнейшего выявления микроскопическим методом возбудителей гельминтозов и протоозов с целью проведения анализа по методу Рабиновича. Состав набора: контейнер полипропиленовый с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой, внутрь которого помещён шпатель из оптически прозрачного пластика, с закругленными краями и нанесённой на передний край оптически прозрачной клеевой основой. Контейнер должен быть конический и иметь юбку устойчивости. Размер шпателя, мм: ширина не менее 20 не более 21. толщина не менее 1,5 и не более 2 мм, длину не менее 60 не более 65. Размер клеевой основы, мм: ширина 15, длиной не менее 18 не более 20. Упаковка не менее 40 шт. Клеевая основа должна сохранять адгезивные свойства на протяжении всего срока годности набора. Наличие этикетки с указанием информации о производителе, серии, дате выпуска, сроке годности и условиях хранения набора, нанесёнными полями для записи ФИО пациента, № пробы и даты отбора анализа. Наличие на групповой упаковке этикетки с указанием предприятия-изготовителя, логотипа, серии, даты производства, срока годности, условий хранения наборов. Наличие в упаковке инструкции по применению. |
| 12 | Пакет 100 х 320 мм плоский бумажный самозаклеивающиеся | 20 | упак | Пакеты из влагопрочной бумаги самоклеящиеся для паровой, воздушной, пароформальдегидной, этиленоксидной и радиационной стерилизации. Легко проницаемы для соответствующих стерилизующих агентов, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом. Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868,ТУ 9398-020-11764404-2004; На внешней стороне пакета нанесён индикатор 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных; Не требуют дополнительного оборудования для герметичного запаивания. Размер: 100 х 320 мм. Срок сохранения стерильности – до 36 месяцев. |
| 13 | Бумага для ЭКГ | 144 | рул | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Ширина ленты - 110 мм. Длина ленты в рулоне - 30 м. Внутренний диаметр втулки - 12 мм. Цвет сетки – розовый. Намотка - сеткой наружу рулона. Основа – термобумага. Толщина бумаги – не менее 60 мкм. Плотность бумаги – не менее 55 гр/м2. |
| 14 | Игла для забора крови, стандартная | 5000 | шт | Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) Штука Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, предназначенный для использования в качестве части набора для взятия крови для непосредственно получения образца крови у пациента. Изделие предназначено для присоединения к трубке и/или луер-коннектору для взятия крови для переноса образца крови в емкость. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы для снижения травматизации вены; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани организма;; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы не менее 21G*1 1/2" (не менее 0,8*38 мм) обусловлен методом забора крови цветовая кодировка – зеленая; Требование к цвету установлено для уменьшения затрат времени при подготовке к процедуре и для уменьшения количества ошибок, связанных с выбором иглы; Групповая упаковка – не менее 100 шт. в картонной коробке для обеспечения удобства хранения товаров в местах хранения и с применением оборудования для хранения имеющихся у Заказчика, а также для удобства проведения инвентаризации. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Требования к этикеткам установлены в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. |
| 15 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 6000 | шт | Единица измерения: Штука Высота: 75 (мм) ; Диаметр: 13 (мм) ; Количество в упаковке, шт: ≤100 ; Неважно ; >100 ; Материал пробирки: Пластик ; Объем: 4 (см[3*];^мл) ; Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки лиловый или фиолетовый - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Упаковка пробирок: в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. |
| 16 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | 6000 | шт | Единица измерения: Штука Высота: 100 (мм) ; Диаметр: 13 (мм) ; Количество в упаковке: ≤100 ; Неважно ; >100 ; Материал пробирки: Пластик ; Объем: 6 (см[3*];^мл) ; Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки красный - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Упаковка пробирок: в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. |
| 17 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 2000 | шт | Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) Штука Высота: 75 (мм) Диаметр: 13 (мм) Количество в упаковке: Неважно Концентрация цитрата Na: 3.8 (%) Материал пробирки: Пластик Объем: 4.5 (см[3*];^мл) Описание Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Материал пробирки - полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – для безопасного использования и упрощения процесса утилизации в условиях лаборатории Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки голубой - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, Наличие на этикетке пробирки не менее двух отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема в пределах ± 10% - для дополнительного контроля забора крови Упаковка пробирок: не более 10 шт. в алюминиевой фольге. предотвращающей испарение реагента Требования к количеству штук в групповой упаковке установлены для удобства использования данной фасовки при раздаче товара со склада непосредственно на места использования товара, например в отделение интенсивной терапии. |
| 18 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания и разделительным гелем | 2000 | шт | Единица измерения: Штука Высота: 100 (мм) ; Диаметр: 16 (мм) ; Материал пробирки: Неважно ; Стекло ; Пластик ; Объем: 7 (см[3*];^мл) ; Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума, активатор свертывания и гель для отделения сыворотки от клеток. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки крови). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Материал пробирки - пластик – для безопасного использования и упрощения процесса утилизации в условиях лаборатории Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки желтый - согласно рекомендациям организации преаналитического этапа при централизации лабораторных исследований Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Наличие на этикетке пробирки не менее двух отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема в пределах ± 10% - для дополнительного контроля забора крови Упаковка пробирок: не более 50 шт. в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. Требования к количеству штук в групповой упаковке установлены для обеспечения сохранности вакуума и стерильности пробирок путем контроля вскрытия упаковки, а также для обеспечения удобства хранения пробирок в местах хранения и с применением оборудования для хранения, а также для удобства проведения инвентаризации. |
| 19 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 2000 | шт | Единица измерения: Штука Высота: 75 (мм) ; Диаметр: 13 (мм) ; Количество в упаковке: ≤100 ; Концентрация цитрата Na: 3.8 (%) ; Материал пробирки: Пластик ; Объем: 4.5 (см[3*];^мл) ; Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики*: Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки голубой - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Упаковка пробирок: в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. |
| 20 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА и разделительным гелем | 2000 | шт | Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) Штука Высота: не более 75 (мм) Диаметр: не менее 13 (мм) Объем: не менее 3,5 (см[3*];^мл) и не более 3,8 (см[3*];^мл) Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума, антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (tripotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)) и гель для отделения плазмы от клеток. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования плазмы в молекулярной диагностике и определения вирусной нагрузки). Это изделие для одноразового использования. Материал пробирки - полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – для безопасного использования и упрощения процесса утилизации в условиях лаборатории Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Пластиковый колпачок лилового или фиолетового цвета - согласно рекомендациям организации преаналитического этапа при централизации лабораторных исследований Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008 Упаковка пробирок: не менее 100 шт. в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. Требования к количеству штук в групповой упаковке установлены для обеспечения сохранности вакуума и стерильности пробирок путем контроля вскрытия упаковки, а также для обеспечения удобства хранения пробирок в местах хранения и с применением оборудования для хранения, а также для удобства проведения инвентаризации |
| 21 | Гель для УЗИ | 10 | флак | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: Голубой или бесцветный. Срок хранения: 3 года. Объем 0,250 кг. |
| 22 | Фильтр сменный воздушный | 50 | упак | Применяются для очистки воздуха от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением для облучателей-рециркуляторов воздуха ультрафиолетовых бактерицидных с фильтрацией входного воздушного потока. Нетканый фильтрующий материал класса G2. Размер фильтра: 260 х 90 мм Толщина фильтра: 5 мм. Упаковка: 12 шт |
| 23 | Фильтр сменный угольный | 3 | упак | Производит очистку воздуха от токсичных примесей, а именно от анестезирующих газов, антибиотиков, аэрозолей, паров кислот и щелочей, моющих, дезинфицирующих и стерилизующих средств, аммиак, гормональных средств, формальдегид, фенол, оксидов углерода (СО), азота (NO), растворитель (толуол, ксилол), спирт, альдегид и другие. Применяется для очистки воздуха от токсичных примесей перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха. армирующее полотно (пылевой предфильтр); - активированное угольное волокно; - армирующее и защитное от осыпание полотно. Материал: Нетканый фильтрующий материал класса G2, углесодержащий волокнистый комбинированный, соответствует ГОСТу Р 51251. Срок службы фильтра: примерно 1 месяц Размер фильтра: 260 х 90 мм Толщина фильтра: 5 мм Упаковка: 12 шт. |
| 24 | Клеенка медицинская подкладная | 90 | пог.м | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная ГОСТ 3251-91 предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала, Клеенка подкладная с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу (Мадапола́м) или синтетическую (полиэфирно-вискозную) ткань шириной 80-90 см, с применением пигментных оттенков оранжевого, имеющей соответствующее разрешения органов здравоохранения. Клеенка резинотканевая упаковывается в ролики по 45 метров, которые упакованы в индивидуальную упаковку. |
| 25 | Контейнер для мочи 60 мл нестерильный | 1100 | шт | Предназначен для сбора и транспортировки на общеклинические исследования проб: мочи, мокроты, ликвора, выпотные жидкости, слизи, ткани, патоморфологического материала и других биологических материалов. Используются в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники), в лабораториях, научно-исследовательских учреждениях и в быту. Контейнер для биологических жидкостей изготовлен - из ультрачистого полипропилена или прозрачного медицинского полистирола, оба материала являются химически нейтральными и бактериально чистыми и механически устойчивыми веществами. |
| 26 | Катетер подключичный d 1,4 мм | 40 | шт | Катетер подключичный — предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в стационарных условиях больниц. Катетер подключичный должен представлять собой полиэтиленовую трубку с раструбом, иметь закрытый конец, два боковых отверстия, предназначен для однократного применения. Раструб подключичного катетера выполнен в исполнении под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Катетер подключичный должен быть укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе должны быть отверстия для закрепления катетера на теле больного. Размер катетера: 1.4 мм x 200 мм. Диаметр внешний: 2 мм. |
| 27 | Бахилы п/э гладкие (цвет синий) | 10000 | пар | Бахилы должны быть полиэтиленовые, плотные, гладкие. Должны быть изготовлены из пленки низкого давления, которая вырабатывается только из первичного сырья. Суммарная толщина не менее 28 мкм. Вес не менее 2,8 гр. за пару. Соединительные швы должны выполняться путем сваривания. Цвет – голубой (или оттенок голубого). Обработка верха выполняется путем сваривания пленки с одновременной вставкой двойной резинки (машинный способ). Линейные размеры бахил: высота, см – не менее 15; длина следа, см – не менее 39. |
| 28 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | 500 | шт | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем в комплекте с неубирающейся иглой, съемной или несъемной (обычно закрытой колпачком для защиты пользователя), предназначенное для подкожного введения инсулина пациенту. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов и оснащено поршнем с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Может использоваться медицинским персоналом или пациентами и позволяет набирать лекарственное средство из контейнера для непосредственного введения пациенту или через внутривенный порт, гепариновый замок или замок с солевым раствором. Это изделие для одноразового использования. Тип шприца: 3-х компонентный. Объем, мл: >0.5 и ≤ 1. Игла надета на шприц – соответствие (уменьшают количество операций при использовании шприцев). Корпус и поршень шприца не содержат латекса, наличие на упаковке знак latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Цилиндр абсолютно прозрачен - соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Шкала: U 100 (для точности дозирования препарата). Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской – соответствие (для предотвращения истирания шкалы до момента использования). Размер иглы: Длина трубки, мм: не более 13 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,33 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Тип упаковки: стерильная, апирогенная – соответствие (для защиты пациентов). |
| 29 | Лампа бактерицидная 15 W | 75 | шт | Бактерицидная лампа должна обладать бактерицидным действием и идеально подходить для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов. Бактерицидные лампы должны быть изготовлены из кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывать нежелательное ультрафиолетовое излучение, препятствуя образованию озона. Длина, мм: 451,6. Диаметр, мм: 28. Расстояние между плоскостями цоколей, мм: 437,4. Мощность, Вт: 15. Тип цоколя: G13. Ток лампы, А: 0,34. Длина волны бактерицидного потока, нм: 253,7. Мощность бактерицидного потока, Вт: 4,9. Снижение бактерицидного потока при полезном сроке службы, %: 10. Напряжение на лампе, В: 54. Срок службы, ч: не менее 9000. |
| 30 | Лампа бактерицидная 30 W | 25 | шт | Бактерицидная лампа должна обладать бактерицидным действием и идеально подходить для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов. Бактерицидные лампы должны быть изготовлены из кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывать нежелательное ультрафиолетовое излучение, препятствуя образованию озона. Длина, мм: 908,8. Диаметр, мм: 28. Расстояние между плоскостями цоколей, мм: 894,6. Мощность, Вт: 30. Тип цоколя: G13. Ток лампы, А: 0,37. Длина волны бактерицидного потока, нм: 253,7. Мощность бактерицидного потока, Вт: 12. Снижение бактерицидного потока при полезном сроке службы, %: 10. Напряжение на лампе, В: 102. Срок службы, ч: не менее 9000. |
| 31 | Катетер для периферических сосудов | 200 | шт | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. Диаметр катетера, G: 14. Инъекционный порт – да. Крылья для фиксации – да. Механизм защиты инъекционного порта – да. Рабочая длина мм: ≥ 45 и ≤ 50. Рентгеноконтрастность – да. количество рентгенконтрастных полос: ≥2 (позволяет определить границы катетера в любой проекции, позволяет точно позиционировать просвет катетера в любой проекции). Удлинительная трубка – нет. Устройство защиты от укола иглой - не важно. |
| 32 | Катетер для периферических сосудов | 500 | шт | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. Диаметр катетера, G: 16. Инъекционный порт – да. Крылья для фиксации – да. Механизм защиты инъекционного порта – да. Рабочая длина мм: ≥ 45 и ≤ 50. Рентгеноконтрастность – да. количество рентгенконтрастных полос: ≥2 (позволяет определить границы катетера в любой проекции, позволяет точно позиционировать просвет катетера в любой проекции). Удлинительная трубка – нет. Устройство защиты от укола иглой - не важно. |
| 33 | Катетер для периферических сосудов | 500 | шт | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. Диаметр катетера, G: 18. Инъекционный порт – да. Крылья для фиксации – да. Механизм защиты инъекционного порта – да. Рабочая длина мм: ≥ 45 и ≤ 50. Рентгеноконтрастность – да. количество рентгенконтрастных полос: ≥2 (позволяет определить границы катетера в любой проекции, позволяет точно позиционировать просвет катетера в любой проекции). Удлинительная трубка – нет. Устройство защиты от укола иглой - не важно. |
| 34 | Катетер для периферических сосудов | 200 | шт | Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования. Диаметр катетера, G: 20. Инъекционный порт – да. Крылья для фиксации – да. Механизм защиты инъекционного порта – да. Рабочая длина мм: ≥ 32 и ≤ 33. Рентгеноконтрастность – да. количество рентгенконтрастных полос: ≥2 (позволяет определить границы катетера в любой проекции, позволяет точно позиционировать просвет катетера в любой проекции). Удлинительная трубка – нет. Устройство защиты от укола иглой - не важно. |
| 35 | Набор для инфузионной терапии | 200 | шт | Набор одноразовый, стерильный, должен включать в себя: инфузионную систему, внутривенный катетер и фиксирующую наклейку для закрепления катетера. Набор для инфузионной терапии предназначен для быстрого налаживания внутривенной инфузии через периферический внутривенный катетер по методике «всё из одного пакета» То есть, все принадлежности необходимые для этой операции должны находиться в одной общей стерильной упаковке. Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования. Длина соединительной трубки, мм: ≥ 1150 и ≤ 1870. Регулятор тока жидкости: роликовый (для точной регулировки скорости инфузии). игла трансфузионного узла - двухканальная полимерная. прямой инъекционный порт – наличие (предоставляет возможность болюсного введения препаратов). катетер стерильный одноразовый внутривенный периферический - 1 шт. предназначен для катетеризации периферических вен «по Сельдингеру». рентгеноконтрастных полос не менее двух размер катера G: 18. длина катетера, мм: ≥ 44 и ≤46. Скорость потока, мл/мин. - ≥ 95. Дополнительный порт – наличие (предоставляет возможность болюсного введения препаратов). Цветовая кодировка корпуса – наличие (для упрощения идентификации размера катетера). Материал катетера FEP Тефлон – наличие (Упругий, обладающий минимальным коэффициентом трения материал, обеспечивает безболезненную и атравматичную катетризацию до 48 часов). Фиксирующая наклейка - 1 шт. Предназначена для закрепления катетера к коже пациента. Изготовлена из нетканого материала, стерильна, имеет большое окно из прозрачного полиэтилена для наблюдения за состоянием катетера. Клеящий слой должен быть гипоаллергенный. Наличие рисунков, поясняющих способ применение набора – наличие (для удобства использования медицинским персоналом). Отсутствие латекса в составе изделия – наличие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). |
| 36 | Шприц общего назначения | 15000 | шт | "Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования." Тип шприца: 3-х компонентный. Градуированный объем шприца, мл: > 2 и < 3. Коннектор: Луер Слип. Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Цилиндр абсолютно прозрачен – соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Общая вместимость шприца превышает номинальную вместимость на 0,5 мл – соответствие (для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца и смешивания). Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской – соответствие (для предотвращения истирания шкалы до момента использования). Игла: приложенная (позволяет использовать шприц без иглы или с другой иглой, например для предварительного забора препарата). Длина трубки, мм: не более 30 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,6 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Тип упаковки: стерильная, апирогенная – соответствие (для защиты пациентов). |
| 37 | Шприц общего назначения | 20000 | шт | "Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования." Тип шприца: 3-х компонентный. Градуированный объем шприца, мл: > 5 и ≤ 7. Коннектор: Луер Слип. Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Цилиндр абсолютно прозрачен - соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Общая вместимость шприца превышает номинальную вместимость на 1,0 мл – соответствие (для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца и смешивания). Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской – соответствие (для предотвращения истирания шкалы до момента использования). Игла: приложенная (позволяет использовать шприц без иглы или с другой иглой, например для предварительного забора препарата). Длина трубки, мм: не более 40 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,7 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Тип упаковки: стерильная, апирогенная – соответствие (для защиты пациентов). |
| 38 | Шприц общего назначения | 15000 | шт | "Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования." Тип шприца: 3-х компонентный. Градуированный объем шприца, мл: > 10 и < 20. Коннектор: Луер Слип. Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Цилиндр абсолютно прозрачен – соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Общая вместимость шприца превышает номинальную вместимость на 2,0 мл – соответствие (для введения при необходимости дозы больше номинального объема шприца и смешивания). Шкала на цилиндре нанесена несмываемой краской – соответствие (для предотвращения истирания шкалы до момента использования). Игла: приложенная (позволяет использовать шприц без иглы или с другой иглой, например для предварительного забора препарата). Длина трубки, мм: не более 40 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,8 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Тип упаковки: стерильная, апирогенная – соответствие (для защиты пациентов). |
| 39 | Шприц общего назначения, одноразового использования | 3000 | шт | "Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования." Предназначен для введения лекарственных средств, в т.ч. пациентам с повышенным риском инфицирования (в т.ч. гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис, необследованными и недообследованными пациентами) – соответствие (для предотвращения заражения мед персонала). Тип шприца: 3-х компонентные. Градуированный объем шприца, мл: 1. Коннектор: Луер Слип. Цилиндр абсолютно прозрачен - соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Размер иглы: Длина трубки, мм: не более 13 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,3 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол с павильоном, полностью закрывающий иглу после использования - соответствие (для предотвращения контакта персонала с иглой). Активация производится одной рукой на удалении от иглы – соответствие (для устранения необходимости прикосновения пальца к игле). Пластиковый чехол блокирует дальнейшее использование иглы, с помощью интегрированных в него специальных пластиковых зажимов – соответствие (для предотвращения контакта персонала с иглой). Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Упаковка индивидуальная стерильная, тип Блистер/полибег – соответствие (обеспечивает максимальное удаления газов после стерилизации). |
| 40 | Шприц общего назначения, одноразового использования | 3000 | шт | "Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов (например, лекарственных средств) в медицинское изделие или тело или извлечения жидкостей/газов их медицинских изделий/тела (т.е., используемое и для введения, и для отсасывания); в комплекте идет неубирающаяся игла, съемная или несъемная (обычно в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Как правило, изготавливается из пластиковых и силиконовых материалов, поршень может обладать противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Это изделие для одноразового использования." Предназначен для введения лекарственных средств, в т.ч. пациентам с повышенным риском инфицирования (в т.ч. гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис, необследованными и недообследованными пациентами) – соответствие (для предотвращения заражения мед персонала). Тип шприца: 3-х компонентные. Градуированный объем шприца, мл: 3. Коннектор: Луер Лок. Цилиндр абсолютно прозрачен – соответствие (для контроля отсутствия воздушных пузырьков (исключения эмболии мелких сосудов) при введении лекарства и оценки надлежащего вида лекарственного средства). Размер иглы: Длина трубки, мм: не более 30 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Диаметр трубки, мм: не более 0,6 (Для максимально безболезненного введения лекарственных средств). Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол с павильоном, полностью закрывающий иглу после использования – соответствие (для предотвращения контакта персонала с иглой). Активация производится одной рукой на удалении от иглы – соответствие (для устранения необходимости прикосновения пальца к игле). Пластиковый чехол блокирует дальнейшее использование иглы, с помощью интегрированных в него специальных пластиковых зажимов – соответствие (для предотвращения контакта персонала с иглой). Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – соответствие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). Упаковка индивидуальная стерильная, тип Блистер/полибег – соответствие (обеспечивает максимальное удаления газов после стерилизации). |
| 41 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 6000 | шт | Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования. Диаметр инъекционной иглы, мм: ≥ 0,3 и ≤0,8. Длина соединительной трубки, мм: ≥ 1300 и ≤ 1800. Регулятор тока жидкости: роликовый. игла трансфузионного узла: двухканальная полимерная. прямой инъекционный порт: наличие (Предоставляет возможность болюсного введения препаратов). |
| 42 | Набор для внутривенных вливаний с подогревом | 200 | шт | Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования. Диаметр инъекционной иглы, мм: ≥ 0,3 и ≤0,8 (обеспечивает возможность подогрева раствора). Длина соединительной трубки, мм: > 2700 ≤ 3000 (обеспечивает возможность подогрева раствора). Отсутствие шовных соединений по всей длине трубки – наличие (обеспечивает герметичность и исключает возможность протекания раствора). Регулятор тока жидкости: роликовый (обеспечивает достаточную точность инфузии). Трансфузионная игла: полимерная (Универсальная игла, уменьшает количество манипуляций, снижает время подготовки процедуры). Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – наличие (для снижения риска возникновения аллергических реакций). |
| 43 | Набор для переливания крови | 1500 | шт | Стерильный набор для внутрисосудистого введения, используемый для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер. Изделие, как правило, включает иглу или катетер, трубки, регулятор потока, капельницу, фильтр для инфузионной магистрали, запорный кран, коннекторы между частями набора, боковую трубку с колпачком, служащую местом инъекции, и полый стержень для прокола и присоединения трубки к пакету для внутривенных вливаний или другому контейнеру с инфузионной жидкостью. Это изделие для одноразового использования. Диаметр инъекционной иглы, мм: ≥ 1.2 и ≤ 1.8. Длина соединительной трубки, мм: ≥ 1150 и ≤ 1870. игла трансфузионного узла: двухканальная полимерная. узел инъекционный: с коннектором луер. наличие лейкоцитарного фильтра – нет. наличие микроагрегатного фильтра – нет. Отсутствие латекса в составе изделия, что подтверждается знаком на упаковке latex free – наличие (Исключает наличие аллергенов и идентификация продукции не имеющей в своем составе латекс.). фильтр крови, мкм: ≥ 151 и ≤ 200. прямой инъекционный порт – наличие (Предоставляет возможность болюсного введения препаратов). |
| 44 | Интродьюсер | 100 | шт | Интродьюсер для введения и замены катетеров и внутриполостных электродов с гемостатическим клапаном, позволяющим избежать аспирацию воздуха и кровопотерю во время манипуляции. Дополнительный боковой порт может быть использован как вторая инфузионная линия. Интродюсер размер / длина, мм - 6F / 110. Цвет коннектора – зеленый. Размер дилататора - 6F. Длина иглы - 18G. Проводник размер / длина, мм / тип - 0.035"/40/"J". |
| 45 | Набор гинекологический одноразовый стерильный | 1500 | шт | Набор смотровой гинекологический одноразовый стерильный в составе: 1) Зеркало по Куско, универсальное для проведения профилактических осмотров. Зеркало изготовлено из легкого полистирола - абсолютно прозрачное, что дает возможность врачу провести качественный визуальный осмотр слизистой влагалища и шейки матки . Состоит из трех деталей соединенных между собой: створка первой и второй одновременно являются рукоятками, на их поверхностях не допускается наличие дефектов (трещин, заусенцев, острых кромок, царапин), третья деталь представляет собой специальный штифт из пластика с зазубринами не более 9 шт, сделанными на одинаковом расстоянии друг от друга, с помощью которых инструмент фиксируется. Процесс полной фиксации створок расширителя происходит при повороте штифта направо или налево. На прямой ручке расширителя должна быть специальная выемка для пальца. Длина/ширина створок должна быть не более 105/25 мм (размер M). Широкое обзорное окно должно быть не менее 3,6х4,6 см. 2) Пеленка подкладная из нетканого материала, плотность не менее 25 г/кв.м размер не менее 50см*55 см. 3) Перчатки смотровые из латекса без пудры – 1 пара. Длина перчатки не менее 250 мм. 4) Зонд урогенитальный цитологический не менее 1 шт. Рабочая часть в форме конической щетки со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части не менее 6 мм, длина рабочей части не менее 2 см, рукоятка не менее 17см. Стерилизация набора газовая с помощью этиленоксида. Стерильная упаковка наборов открывается исключительно без использования ножниц. Качество продукции соответствует государственным стандартам РФ и прилагаемым документам, подтверждающим качество: Регистрационное удостоверение; Сертификат соответствия. Обязательное предоставление образца продукции до заключения контракта Срок годности – не хуже 3 лет со дня стерилизации |
| 46 | Капрон плетеный 3/0 (2) 20м | 1 | упак | Изготовлена из полиамида. Размер условный 3/0, метрический 2, длина нити не менее 20 метров одним отрезком на полимерной катушке с широкими бортами, диаметр не менее 40 мм, для предотвращения случайного разматывания и сопрокосновения нити с поверхностью стола после вскрытия упаковки. Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке с указанием области и способа применения, побочных реакций и противопоказаний, условий хранения зарегистрированных в Росздравнадзоре(для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на индивидуальной упаковке должно совпадать с его названием в регистрационном удостоверении, а также содержать номер нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено изделие. Соответствие нитей ГОСТ 31620-2012(полная редакция). |
| 47 | Капрон плетеный 2(5) 20м | 1 | упак | Изготовлена из полиамида. Размер условный 2, метрический 5, длина нити не менее 20 метров одним отрезком на полимерной катушке с широкими бортами, диаметр не менее 40 мм, для предотвращения случайного разматывания и сопрокосновения нити с поверхностью стола после вскрытия упаковки. Обязательно наличие инструкций в каждой упаковке с указанием области и способа применения, побочных реакций и противопоказаний, условий хранения зарегистрированных в Росздравнадзоре(для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений). Название изделия на индивидуальной упаковке должно совпадать с его названием в регистрационном удостоверении, а также содержать номер нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено изделие. Соответствие нитей ГОСТ 31620-2012(полная редакция). |
| 48 | Пленка рентгеновская медицинская 24x30 | 20 | упак | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка универсальна для общей рентгенологии. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синей цвет подложке. Специальная антисептическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению. Фотообработку рентгеновской пленки можно проводить как в проявочных машинах при стандартных и ускоренных циклах (до 90 сек.), так и вручную в баках-танках при комнатной температуре (20С). Пленка адаптирована к отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. Толщина основы пленки не более 175 мкм. Разрешение 6,5 пар линий/мм. Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76. Пленка в упаковках по 100 листов. Формат 24 см х 30 см. |
| 49 | Пленка рентгеновская медицинская 35x35 | 40 | упак | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка универсальна для общей рентгенологии. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синей цвет подложке. Специальная антисептическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению. Фотообработку рентгеновской пленки можно проводить как в проявочных машинах при стандартных и ускоренных циклах (до 90 сек.), так и вручную в баках-танках при комнатной температуре (20С). Пленка адаптирована к отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. Толщина основы пленки не более 175 мкм. Разрешение 6,5 пар линий/мм. Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76. Пленка в упаковках по 100 листов. Формат 35 см х 35 см. |
| 50 | Пленка рентгеновская медицинская 30x40 | 20 | упак | Синечувствительная медицинская рентгеновская пленка универсальна для общей рентгенологии. Пленка двустороннего полива на окрашенной в синей цвет подложке. Специальная антисептическая обработка поверхности пленки при хорошей способности к скольжению. Фотообработку рентгеновской пленки можно проводить как в проявочных машинах при стандартных и ускоренных циклах (до 90 сек.), так и вручную в баках-танках при комнатной температуре (20С). Пленка адаптирована к отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. Толщина основы пленки не более 175 мкм. Разрешение 6,5 пар линий/мм. Чувствительность пленки (в единицах ISQ) не менее 195. Максимальная оптическая плотность пленки D max не менее 4,0. Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min не более 0,2. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) не менее 2,76. Пленка в упаковках по 100 листов. Формат 30 см х 40 см. |
| 51 | Концентраты реактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок | 7 | упак | Проявитель для автоматической обработки рентгенпленки. Трехкомпонентный, для обработки медицинских радиографических пленок в ускоренном цикле (45 сек) для приготовления 40 л раствора (в упак. 2х20 л), Набор для приготовления рабочего раствора проявителя должен состоять из компонентов, не менее 6. Набор состоит из: 2 большие пластиковые емкости концентрата "А", 2 пластиковые емкости концентрата "В" и 2 пластиковые емкости концентрата «С». Один набор расcчитан на приготовление рабочего раствора, не менее 40 литров. |
| 52 | Концентраты реактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок | 7 | упак | Фиксаж для автоматической обработки рентгенпленки. Двухкомпонентный, с высокой дубящей способностью в ускоренном цикле (45 сек) для приготовления 40 л раствора (в упак. 2х20 л) Набор для приготовления рабочего раствора фиксажа (закрепителя) должен состоять из компонентов, не менее 2. Набор состоит из: 2 большие пластиковые емкости концентрата "А", 2 пластиковые емкости концентрата "В". Один набор расчитан на приготовление рабочего раствора, не менее 40 литров. |
| 53 | Зеркало гортанноe | 500 | шт | Зеркало гортанное стерильное одноразовое - применяется в оториноларингологии для осмотра внутренней поверхности гортани и полости рта. Диаметр зеркала: 24±2 мм. Длина изделия: 200±10 мм. Стерильное, должно быть изготовлено из акрилнитрилбутадиенстирола - апирогенного, атравматичного материала - который не раздражает слизистую оболочку. |
| 54 | Зеркало носовое стерильное | 400 | шт | Зеркало носовое одноразовое стерильное - предназначено для осмотра пазух носа, при проведении профилактических осмотров и различных лечебных процедур. Зеркало носовое полимерное должно быть изготовлено из непрозрачного полистирола. Зеркало отоларинголога должно состоять из двух створок, раскрытие которых осуществляется при помощи стальной скобы (пружины). Общая длина зеркала - 150±3 мм. Длина рабочей части (губок) мм - 30±1. Ширина раскрытия рабочей части(мм) - 27±3. |
| 55 | Пластина кровоостанавливающая | 30 | шт | Губка коллагеновая кровоостанавливающая предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии, стоматологии в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях. В состав пластин кровоостанавливающих должны входить: коллаген, борная кислота и фурацилин. Размер - (50±10) х (50±10) мм. |
| 56 | Трубка трахеостомическая | 10 | шт | Предназначена для проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких, самостоятельного дыхания через трахеостому, для проведения ингаляционного наркоза. Стерильная, одноразовая. Изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ. Трубка должна иметь физиологический изгиб, атравматичный закругленный открытый конец, рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Трубка должна быть снабжена раздувной манжетой низкого давления цилиндрической формы. Магистраль раздувания манжеты, инкапсулированная в боковую стенку трубки, должна иметь пилотный баллон и антивозвратный пружинный клапан с разъемом Луер для подсоединения шприца без иглы. Длина свободного конца магистрали с пилотным баллоном и клапаном 26 см. На пилотном баллоне должна быть нанесена несмываемая маркировка черного цвета с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.) и номер лота для идентификации партии. На проксимальном конце трубки должны быть расположены гибкие прозрачные фланцы для крепления трубки на шее пациента с помощью ленты, входящей в комплект, и стандартный коннектор наружным диаметром 15 мм. На фланцах должна быть нанесена рельефная маркировка с информацией о внутреннем диаметре трубки (I.D.). В комплект должен входить стилет из прозрачного полипропилена с изгибом, конгруэнтным изгибу трубки. Стилет должен быть снабжен утолщенным атравматическим закругленным дистальным концом и рукояткой. На рукоятке стилета должна быть нанесена рельефная информация о внутреннем диаметре трахеостомической трубки. ID – 7.0. Стерилизована оксидом этилена, упакована в индивидуальный формованный блистер и коробку. |
| 57 | Катетер Фолея двухходовой | 20 | шт | Используется для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения лекарственных препаратов. Стерильный, одноразовый. Должен быть изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом. Длина катетеров размеров Ch/Fr 18 - 40 см. Усиленная стенка катетера должна предотвращать его перекручивание и слипание внутренних поверхностей при перегибе. Катетер должен иметь закрытый атравматический дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, расположенными контрлатерально. Проксимальный конец основного просвета катетера должен быть снабжен эластичным универсальным коннектором, совместимым с различными типами мочеприемников. На коннектор должна быть нанесена несмываемая маркировка контрастного черного цвета с указанием размера катетера по шкале Шарьера и максимальный объем заполнения баллона катетера - 30 мл. В коннектор просвета заполнения баллона должен быть интегрирован эластичный антивозвратный клапан для шприца с коннектором Луер без иглы. Коннектор должен быть снабжен цветовой кодировкой размера, облегчающей быстрый и корректный подбор катетера. Катетер должен быть стерилизован оксидом этилена, иметь двойную стерильную упаковку для обеспечения максимально асептической катетеризации мочевого пузыря. Внутренняя стерильная полиэтиленовая упаковка должна иметь продольные и поперечные насечки для вскрытия пакета в стерильных перчатках без применения дополнительных инструментов. Внешняя индивидуальная упаковка должна представлять собой бумажно-пленочный блистер, на который нанесена информация об изделии и его изготовителе, размер катетера, номера регистрационных удостоверений, дата изготовления и срок годности, а также предупреждающие значки по применению, условиям хранения и утилизации катетера. |
| 58 | Катетер Фолея двухходовой | 20 | шт | Используется для длительной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения лекарственных препаратов. Стерильный, одноразовый. Должен быть изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом. Длина катетеров размеров Ch/Fr 16 - 40 см. Усиленная стенка катетера должна предотвращать его перекручивание и слипание внутренних поверхностей при перегибе. Катетер должен иметь закрытый атравматический дистальный конец с 2 боковыми отверстиями, расположенными контрлатерально. Проксимальный конец основного просвета катетера должен быть снабжен эластичным универсальным коннектором, совместимым с различными типами мочеприемников. На коннектор должна быть нанесена несмываемая маркировка контрастного черного цвета с указанием размера катетера по шкале Шарьера и максимальный объем заполнения баллона катетера - 30 мл. В коннектор просвета заполнения баллона должен быть интегрирован эластичный антивозвратный клапан для шприца с коннектором Луер без иглы. Коннектор должен быть снабжен цветовой кодировкой размера, облегчающей быстрый и корректный подбор катетера. Катетер должен быть стерилизован оксидом этилена, иметь двойную стерильную упаковку для обеспечения максимально асептической катетеризации мочевого пузыря. Внутренняя стерильная полиэтиленовая упаковка должна иметь продольные и поперечные насечки для вскрытия пакета в стерильных перчатках без применения дополнительных инструментов. Внешняя индивидуальная упаковка должна представлять собой бумажно-пленочный блистер, на который нанесена информация об изделии и его изготовителе, размер катетера, номера регистрационных удостоверений, дата изготовления и срок годности, а также предупреждающие значки по применению, условиям хранения и утилизации катетера. |
| 59 | Термометр | 24 | шт | Термометр медицинский без содержания ртути. Термометрическая жидкость: галинстан. Диапазон измерений: от 35 С до 42 С. Предел допустимой погрешности не более 0,1°С. Длина, см: 12.5. Комплектация: термометр, футляр. |
| 60 | Зонд урогенитальный Цитощетка | 2100 | шт | Цервикальный зонд предназначен для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для проведения цитологических и бактериологических исследований для приготовления мазка-отпечатка и на хламидии. Рабочая часть должна быть малотравматична и должна собирать большое количество эндоцервикального материала, что обеспечивает оптимальный уровень диагностики. Инструмент должен отлично подходить для взятия материала у нерожавших женщин, а также в период менопаузы. Зонд представляет собой полую ручку цилиндрической формы, внутрь которой вставлен закрученный металлический стержень. Рабочая часть зонда имеет вид усечённого конуса, на котором расположена щёточка, ворсинки которой закручены по спирали. Ворсинки средней жесткости. При необходимости рабочая часть сгибается под прямым углом, что обеспечивает качественный забор материала с поверхности шейки матки. Длина инструмента должна быть 200±2 мм. Длина рабочей части должна быть не менее 2 см. Диаметр рабочей части у основания – не менее 7 мм. Диаметр рабочей части на кончике строго не менее 4 мм. Срок годности инструмента не менее 5 лет. Стерилизация: газовая с помощью этиленоксида. Стерильная упаковка инструментов должна открываться исключительно без использования ножниц. |
| 61 | Зонд урогенитальный Универсальный | 4200 | шт | Зонд урогенитальный должен быть предназначен для взятия биологического материала из мочеис-пускательного (цервикального) канала у мужчин и женщин (уретры), для диагностических иссле-дований в гинекологии и венерологии: ДНК диагностика, иммунофлюоресцентные методы, цито-логия, гистология, приготовление мазков, микробиологические исследования, ранняя диагностика карциоматоза эндометрия, диагностика заболеваний передаваемых половым путем. Зонд должен быть рассчитан для взятия цитологического и бактериологического анализа. Также, должен позво-лять для использования при конизации шейки матки и во время беременности. Состоит из головки (рабочая часть), изготовленной из вискозы с напылением волокон микроцеллюлозы и ручки. На ручке зонда должны иметься минимум 2 поперечные насечки, которые позволяет при необходи-мости отламывать конец с рабочей частью и мазком для помещения в контейнер, расположенный в полой ручке зонда, для транспортирования в лабораторию. Первая насечка должна находиться на расстоянии 87±2 мм от основания ручки, вторая насечка на расстоянии 112±2 мм. Длина зонда (ра-бочая часть + ручка) должна быть не менее 176 мм; длина рабочей части (с ворсовым покрытием) - примерно 23 мм . Диаметр рабочей части (с ворсовым покрытием) – не более 2 мм. Зонд упакован в герметичную индивидуальную упаковку.Поставляется стерильный, нетоксичный, одноразового применения. Стерилизация не хуже газовая (оксид этилена). Срок годности инструмента не менее 5 лет. |
| 62 | Набор гинекологический смотровой одноразовый | 200 | шт | Набор включает в себя стерильные изделия, предназначенные для гинекологического обследования. Набор должен содержать в своей стерильной упаковке : 1) Расширитель влагалищный для обнажения шейки матки с целью проведения осмотра, диагностики, лечебной процедуры, операции. Должен состоять из двух прозрачных створок и встроенного поворотного ступенчатого фиксатора . Длина фиксатора не менее 70мм, на котором расположены не более 9 зубцов для фиксации открытия зеркала в разных положениях. Размер М. Рабочая часть инструмента длиной 10-11 см должна быть закруглена и исключать травмирование слизистой оболочки. Материал изготовления полистирол общего назначения; полипропилен. Ширина не более 2,5 см . Окно для визуализации овальной либо круглой формы, размер не более 4,6*3,6 см. 2) Салфетка изготовлена должна быть из нетоксичного, антистатического нетканого материала типа Спанбонд/спайнлейс/SMS, плотность материала min 35 г/м². Размер 50±5 см. 3) Перчатки смотровые из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Внутреннее полимерное абсорбирующее покрытие на основе синтетического флока обеспечивает абсорбцию влаги и профилактику мацерации кожи при продолжительных манипуляциях. Длина перчатки не менее 250 мм. Перчатки синего либо зеленого цвета для объективной оценки характера остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время осмотра. Одинарная толщина стенки перчатки не менее 0,08мм. Размер перчаток М. 4) Стекла предметные 1-2 шт необходимы для микроскопии, поверхность стекол обязательно гладкая, обезжиренная, края шлифованные. Наличие матовой полосы для нанесения записи о пациенте. Размеры стекла не менее 75×25мм, толщина не менее 1мм. Марка стекла М4 или эквивалент. Стекла должны быть упакованы в пакет, может быть бумага + полиэтиленовая пленка или другая, для безопасного хранения в составе стерильного набора и транспортирования. 5) Щеточка цитологическая общей длиной более 195 мм менее 205 мм , типа «ершик», полимерная, одноразовая, конической формы предназначена для взятия образцов из шейки матки и цервикального канала, обеспечивает точную диагностику за счет получения неповрежденных клеток со слизистой оболочки шейки матки и цервикального канала. Щеточка снабжена синтетическими ворсинками, расположенными по спирали рабочей части длиной допускается не менее 20 мм, ворсинки длиной свыше 4 мм. 6) Тампон-зонд из вискозы с пластиковым аппликатором для отбора, транспортировки и хранения биологических проб в лабораторию на протяжении 5 часов с пустой пробиркой. Состоит из тампона и пробирки. Пробирка с изготовлена из жесткого полипропилена либо полистирола с круглым дном. Полиэтиленовая крышка, специально разработана для герметичного закрытия, с не скользящей поверхностью при использовании перчаток. Пробирка имеет маркировку с напечатанными параметрами, а также пробелы для указания имени пациента, даты, времени, номер медицинского отчета, источник и вид образца. Этикетка герметизирует колпачок и пробирку, а также исключает случайное повторное использование. пробирка размером (Диаметр х Длина), не более 13х165 мм . Палочка - тампона может быть из дерева, алюминиевой проволоки или пластика , рабочая часть из вискозы, дакрона или хлопка. Длина 150±5 мм. Диаметр головки 5 мм. Составляющие набора: зеркало гинекологическое – не менее 1 шт.; пеленка подкладная – не менее 1 шт.; перчатки смотровые – не менее 1 пары; зонд урогенитальный – не менее 1 шт.; стекло предметное – не менее 1 шт.; пробирка с зондом – не менее 1 шт. Все составляющие набора должны быть в единой стерильной упаковке на которую распространяется регистрационное удостоверение. Обязательно наличие индикатора стерильности.Вскрытие упаковки должно осуществляться без использования режущего инструмента. Набор одноразового применения. На упаковке необходима информация о наименовании производителя товара и/или наименовании товарного знака, о дате производства, сроке годности, номере лота и номере регистрационного удостоверения (для исключения поставки контрафактного и недоброкачественного товара). Остаточный срок годности товара на день поставки не менее 12 месяцев. |
| 63 | Тупфер | 1000 | шт | Зонд-тампон предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Стерильный. Материалы: вискоза/пластик. Длина(тампон-зонда) – 145 мм. Диаметр основания – 2 мм. Диаметр наконечника – 4,5 мм. |
| 64 | Дозатор локтевой настенный | 5 | шт | Дозатор локтевой настенный с емкостью для средства 1 литр (в комплекте): может использоваться любой пластиковый ЕВРОфлакон 500 - 1000 мл. Корпус: пластик. Рычаг: нержавеющая сталь. Насос: пластик. Режим дозирования средств: 1,5 мл. (наличие распыляющей насадки). Привод устройства: ручной. Режим работы: многократный, циклический. Максимальное усиление на рычаге не более: 35Н (3,5кг). Масса устройства: не более 0,6 кг Габаритные размеры (без рычага): 288 х 90 х 73 мм. Набор для крепления на стену: 3 (винт + дюбель - в комплекте). Крышка дозатора универсальная: Наличие 3 переходников на размер горловины флакона 24 / 28 / 32 мм. Использование локтевого рычага позволяет уменьшить риск передачи инфекций через руки персонала. |
| 65 | Лампа бактерицидная 8W | 10 | шт | Бактерицидная лампа должна обладать бактерицидным действием и идеально подходить для обезвреживания вирусов, бактерий и других простейших организмов. Бактерицидные лампы должны быть изготовлены из кварцевого стекла с высоким коэффициентом проникновения для бактерицидного излучения и внутренним защитным покрытием, стекло отфильтровывать нежелательное ультрафиолетовое излучение, препятствуя образованию озона. Длина, мм: 302,5. Диаметр, мм: 16. Расстояние между плоскостями цоколей, мм: 288,3. Мощность, Вт: 8. Тип цоколя: G5. Ток лампы, А: 0,15. Длина волны бактерицидного потока, нм: 253,7. Мощность бактерицидного потока, Вт: 2,4. Снижение бактерицидного потока при полезном сроке службы, %: 15. Напряжение на лампе, В: 56. Срок службы, ч: не менее 11000. |
| 66 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001 | 2000 | пар | Стерильное изделие из латекса гевеи, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук; Наружная поверхность микротекстурированная для лучшего захвата инструментов Многослойное полимерное покрытие для безопасности и удобства надевания и обеспечения возможности контакта со спиртсодержащими препаратами; Одинарная толщина (в области пальцев) более 0,21 мм для обеспечения механической прочности; Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье; Длина перчатки не менее 295 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона; Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующим ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7-7,5). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 67 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001 | 500 | пар | Стерильное изделие из латекса гевеи, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук; Наружная поверхность микротекстурированная для лучшего захвата инструментов Многослойное полимерное покрытие для безопасности и удобства надевания и обеспечения возможности контакта со спиртсодержащими препаратами; Одинарная толщина (в области пальцев) более 0,21 мм для обеспечения механической прочности; Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье; Длина перчатки не менее 295 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона; Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующим ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7,5-8). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 68 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 22.19.60.113-00000001 | 2500 | пар | Стерильное изделие из латекса гевеи, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и имеют соответствующие физические свойства (прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук; Наружная поверхность микротекстурированная для лучшего захвата инструментов Многослойное полимерное покрытие для безопасности и удобства надевания и обеспечения возможности контакта со спиртсодержащими препаратами; Одинарная толщина (в области пальцев) более 0,21 мм для обеспечения механической прочности; Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье; Длина перчатки не менее 295 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона; Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующим ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (8-8,5). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 69 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные КТРУ - | 150 | набор | Перчатки стерильные хирургические из синтетического латекса, специализированные. Для операций, где риск инфицирования хирурга либо механического повреждения перчаток достаточно высок, неопудренные. Состоят из комплекта, который содержит 2 пары (4 штуки) стерильных перчаток в одной стерильной упаковке для одномоментного использования в системе индикации проколов при работе с пациентами группы риска и повышенной вероятности инфицирования. Внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета – зеленые или синие, наружные – коричневого или бежевого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвет. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных с целью снижения нагрузки на кисть. Анатомическая форма перчаток повторяет форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Толщина одного слоя внутренних перчаток на уровне манжеты не менее 0,16 мм, на уровне середины ладони не менее 0,17 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,18 мм. Толщина одного слоя внешних перчаток на уровне манжеты не менее 0,19 мм, на уровне середины ладони не менее 0,23 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,24 мм для оптимального соотношения толщины и чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7-7,5). Размер набор перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 70 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные КТРУ - | 150 | набор | Перчатки стерильные хирургические из синтетического латекса, специализированные. Для операций, где риск инфицирования хирурга либо механического повреждения перчаток достаточно высок, неопудренные. Состоят из комплекта, который содержит 2 пары (4 штуки) стерильных перчаток в одной стерильной упаковке для одномоментного использования в системе индикации проколов при работе с пациентами группы риска и повышенной вероятности инфицирования. Внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета – зеленые или синие, наружные – коричневого или бежевого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвет. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных с целью снижения нагрузки на кисть. Анатомическая форма перчаток повторяет форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Толщина одного слоя внутренних перчаток на уровне манжеты не менее 0,16 мм, на уровне середины ладони не менее 0,17 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,18 мм. Толщина одного слоя внешних перчаток на уровне манжеты не менее 0,19 мм, на уровне середины ладони не менее 0,23 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,24 мм для оптимального соотношения толщины и чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7,5-8). Размер набор перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 71 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные КТРУ - | 150 | набор | Перчатки стерильные хирургические из синтетического латекса, специализированные. Для операций, где риск инфицирования хирурга либо механического повреждения перчаток достаточно высок, неопудренные. Состоят из комплекта, который содержит 2 пары (4 штуки) стерильных перчаток в одной стерильной упаковке для одномоментного использования в системе индикации проколов при работе с пациентами группы риска и повышенной вероятности инфицирования. Внутренние перчатки контрастного по отношению к крови цвета – зеленые или синие, наружные – коричневого или бежевого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвет. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных с целью снижения нагрузки на кисть. Анатомическая форма перчаток повторяет форму кисти со слегка согнутыми пальцами и противостоящим большим пальцем - для снижения нагрузки на кисть. Толщина одного слоя внутренних перчаток на уровне манжеты не менее 0,16 мм, на уровне середины ладони не менее 0,17 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,18 мм. Толщина одного слоя внешних перчаток на уровне манжеты не менее 0,19 мм, на уровне середины ладони не менее 0,23 мм, на уровне кончиков пальцев более 0,24 мм для оптимального соотношения толщины и чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья; Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Проницаемость для 80% р-ра этанола – не менее 1 минуты, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 480 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 480 минут. Перчатки соответствуют стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 480 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 5,5 мин для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (8-8,5). Размер набор перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 72 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные 22.19.60.111-00000001 | 80 | пар | Стерильное изделие из полихлорпрена (неопрена), которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. Наружная поверхность должна быть микротекстурированная для лучшего захвата инструментов. Коричневого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвета. Одинарная толщина: средний палец не менее 0,18 мм не более 0,21мм обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Перчатки должны быть устойчивы к спиртсодержащим растворам. Проницаемость для 80% р-ра этанола не менее 47 минут, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 475 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 475 минут. Перчатки должны соответствовать стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 475 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 8,5 мин). Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM F1671 (отрицательные результаты тестов на проницаемость к бактериофагу Phi-X174) для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7-7,5). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 73 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные 22.19.60.111-00000001 | 80 | пар | Стерильное изделие из полихлорпрена (неопрена), которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. Наружная поверхность должна быть микротекстурированная для лучшего захвата инструментов. Коричневого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвета. Одинарная толщина: средний палец не менее 0,18 мм не более 0,21мм обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Перчатки должны быть устойчивы к спиртсодержащим растворам. Проницаемость для 80% р-ра этанола не менее 47 минут, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 475 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 475 минут. Перчатки должны соответствовать стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 475 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 8,5 мин). Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM F1671 (отрицательные результаты тестов на проницаемость к бактериофагу Phi-X174) для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (7,5-8). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |
| 74 | Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные 22.19.60.111-00000001 | 80 | пар | Стерильное изделие из полихлорпрена (неопрена), которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. Наружная поверхность должна быть микротекстурированная для лучшего захвата инструментов. Коричневого цвета для эффективного снижения цветовых бликов от ярких источников цвета. Одинарная толщина: средний палец не менее 0,18 мм не более 0,21мм обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Манжета с валиком и адгезивной полосой для обеспечения более надежной фиксации манжеты на предплечье. Герметичность AQL (указан на упаковке для однозначной идентификации качества изделия при приемке товара) не более 0,65 (высокий уровень качества, минимальный уровень брака). Перчатки должны быть устойчивы к спиртсодержащим растворам. Проницаемость для 80% р-ра этанола не менее 47 минут, для 4% спиртового р-ра хлоргексидина – не менее 475 минут, 10% р-ра уксусной кислоты – не менее 475 минут. Перчатки должны соответствовать стандарту EN 374 в качестве средства индивидуальной защиты (проницаемость к препаратам Метотрексата – не менее 475 минут, проницаемость к костному цементу – не менее 8,5 мин). Перчатки должны соответствовать стандарту ASTM F1671 (отрицательные результаты тестов на проницаемость к бактериофагу Phi-X174) для получения качественного товара соответствующего ГОСТ 12.4.278-2014, ГОСТ Р 57404-2017. Упакованы в индивидуальную пластиковую упаковку парами, которая полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ, устойчива к случайным проколам и порезам, защищает от воздействия озона. Класс потенциального риска применения не ниже 2а для возможности работы с поврежденной кожей и ранами в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Размер по заявке заказчика (8-8,5). Размер пары перчаток подбираются для каждого специалиста индивидуально на основании его антропометрических характеристик. |