РАЗДЕЛ 2: ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ № ЗК-Э-9/2022 версия 2 от 02.08.2022

Запрос котировок в электронной форме исправление утверждено 02.08.2022

| Часть раздела | Наименование сведений | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» |
| 1.1 | Место нахождения, почтовый адрес заказчика | 623702, г. Березовский Свердловской области, ул. Шиловская 19 |
| 1.2 | Должностное лицо заказчика, ответственное за размещение закупки номер контактного телефона | Ческидова Алена Юрьевна Тел. (34369)47717, 48787 эл.почта: ChA1975@yandex.ru |
| 2 | Предмет закупки (также предмет договора) | Выполнение работ: «Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 19. Кадастровый номер:66:35:0105008:251». Наладка и ввод в эксплуатацию совместно со снабжающей организацией ПАО «Т Плюс» |
| 2.1 | Описание предмета закупки (!) Обоснование использования при описании предмета закупки товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, страны происхождения товара. | Детальное описание предмета закупки, содержится в Приложении 1 данного раздела «Технические задание». |
|  |  | Обосновано эффективностью использования денежных средств, выделенных на закупку. Под эффективной закупкой заказчик понимает получение и оплату, в первую очередь, качественных товаров (работ, услуг) по адекватным ценам. Заказчик заинтересован в честной и открытой конкуренции участников закупки. При упоминании Заказчиком в тексте извещения о закупке и (или) в Приложениях к извещению товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, страны происхождения товара читать: «или эквивалент» понятие «параметры эквивалентности законом 223-фз не регламентируются, «эквивалент» Товара должен по своим характеристикам полностью соответствовать указанному Товару. Указание товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при описании предмета закупки, не влечет за собой ограничение количества участников закупки и используется Заказчиком для создания у Участника однозначного понимания о качестве Товара (работы, услуги) необходимых для исполнения Заказчиком своей основной функции: .оказание медицинской помощи населению в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ. |
| 2.2 | Информация о количестве товара | Объем и дополнительные сведения о закупке: в соответствии с условиями, изложенными в Приложении 1 «Технические задание» Наименование; ОКПД2; Кол-во. Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 19. Кадастровый номер:66:35:0105008:251; 43.99.90.190: Работы строительные специализированные; 1 УСЛ РЕМ. |
| 2.3 | Право заказчика, по согласованию с участником закупки при заключении и (или) исполнении договора изменить условия договора | Предусмотрено в соответствии с пунктом 65 Положения Заказчика. |
| 3 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. Заявка должна содержать все данные о товаре, работе или услуге, которые предлагает участник закупки, а также все необходимые сведения о самом участнике. Отсутствие обязательных документов приведет к ее отклонению. | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из: - предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене договора. - информации об участнике запроса котировок в электронной форме (декларации) - Документы, подтверждающие соответствие участника установленным дополнительным требованиям – установлено - Страну регистрации Подрядчика и происхождения Товара (в обязательном порядке) См. Приложение 2 «Образцы форм, представляемые в составе заявки на участие». В случае предоставления Участником в составе заявки документов, оформленных иным способом, необходимо проверить объем предоставляемой Участником информации на соответствие указанной в образцах. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, заполненную не по форме (п/п1 п.207 Положения) - УСТАНОВЛЕНО. |
| 3.1 | Порядок приема заявок | Изложено в Приложении 3 данного раздела: «Порядок проведения закупки» |
| 3.2 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик. | Детальное описание требований, содержится в Приложении 2 данного раздела «Образцы форм, представляемые в составе заявки на участие». |
| 3.3 | Права участника, подавшего заявку | -Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки -Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, проекта договора. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение о закупке. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 3.3.1 | Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений по закупке | с «28» 07 2022 г. по «03» 08 2022 г. Запрос на разъяснение должен быть отправлен не позднее 10-00* «02» 08 2021г. |
| 3.3.2 | Порядок предоставления информации о закупке | Информация предоставлена в электронной форме на электронной торговой площадке https://estp.ru и Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). На носителях документация не предоставляется. |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В соответствии с условиями, изложенными в Приложении 1 данного раздела: «Технические задание» и Разделе «Проект договора» (отдельный файл). |
| 5 | Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 165 380,00 |
| 5.1 | Порядок формирования цены договора | В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе: стоимость материалов, приобретение (аренда) оборудования, используемого для выполнения работ; расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, в соответствии с действующим законодательством; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; затраты связанные с обеспечением рабочих, включая заработную плату; затраты связанные со сдачей работ (их результата) представителям уполномоченных надзорных служб; иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных в закупке, в том числе непредвиденные |
| 5.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | В соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 1 данного раздела: «Техническое задание» и (или) Разделе 3. «Проект договора». |
| 7 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | Место подачи заявок участников закупки: - заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение закупки Порядок подачи заявок участников: - изложен в Приложении 3 данного раздела: «Порядок проведения закупки» |
| 7.1.1 | Дата начала срока подачи заявок | «28» 07 2022 https://estp.ru Рекомендуем ознакомится с правилами подачи заявки на участие в процедурах в соответствии с Регламентом ЭТП (Алина Милушова +7 9311014921 a.milushova@estp.ru) |
| 7.1.2 | Дата и время окончания срока подачи заявок | «08» 08 2022 в 06-00* (по времени ЭТП) |
| 7.2 | Место, дата и время подведения итогов закупки (заседания комиссии) | «08 08 2022 в 08-00 (по локальному часовому поясу Заказчика) г. Березовский Свердловской области, ул. Шиловская 19, кабинет №10 |
| 7.2.1 | Порядок подведения итогов закупки | Порядок подведения итогов изложен в Приложении 3 данного раздела: «Порядок проведения закупки» |
| 7.3 | Срок и порядок внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке в любое время с момента размещения извещения и до времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменения, вносимые в извещение, разъяснения положений о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее трех рабочих дней. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке. Изменять предмет закупки не допускается. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке, размещаются заказчиком в ЕИС в день принятия внесения изменений. Заказчик не несет ответственности за то, что участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о закупке изменениями, которые были размещены надлежащим образом. |
| 7.4 | Порядок отказа от проведения закупки | Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки в соответствии и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| 8 | Требования к участникам (глава 8 пункт 73) |  |
| 8.1 | Единые требования | К участникам закупок заказчик предъявляет следующие единые требования: 1) соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества. 8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма |
| 8.2 | Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 8.3 | Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям | Приложение 2 «Образцы форм, представляемые в составе заявки на участие» Участник-претендент при подаче заявки или до заключения Договора победитель должен подтвердить: 1 Работу на рынке услуг с тепловыми энергоустановками не менее 10 лет. 2 Допуск к работе с тепловыми энергоустановками, выданный управлением Ростехнадзора по Свердловской области. 3 Наличие в штате специалистов, прошедших обучение по монтажу узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. |
| 9 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки для подтверждения соответствия таким требованиям | Участник имеет право привлекать Субподрядчиков (Соисполнителей) для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, при соблюдении им следующих обязательных требований: 1 Участник имеет право привлекать для исполнения обязательств по Договору тех Субподрядчиков (Соисполнителей), которые были указаны им в Заявке. При этом к поставке товаров, выполнению/оказанию определенного этапа/вида работ/услуг может привлекаться только тот Субподрядчик (Соисполнитель), который был указан Участником в качестве поставщика товара, исполнителя вида/этапа работ/услуг в Заявке. 2 Каждый Субподрядчик (Соисполнитель), привлекаемый Участником к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, должен: 2.1 Дать согласие на привлечение его в качестве Субподрядчика (Соисполнителя) для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом настоящей закупки, в объемах и сроках, указанных в Заявке Участника. Субподрядчик (Соисполнитель) представляет Участнику согласие, подписанное уполномоченным представителем Субподрядчика (Соисполнителя) в свободной форме. Участник представляет согласие Субподрядчиков (Соисполнителей) в составе Заявки. 2.2 Соответствовать предъявляемым к Участникам данной закупки требованиям – декларирование и предоставление иных, подтверждающих соответствие, документов. 2.3 В случае нарушения Участником порядка предоставления сведений о Субподрядчиках (Соисполнителях), непредставления или представления недостоверных и/или неполных сведений/документов о Субподрядчике (Соисполнителе), Заказчик вправе отклонить Заявку такого Участника на любой стадии Закупки. 3. Участник несет ответственность за все действия/бездействия, привлечённого Участником к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг Субподрядчиков (Соисполнителей). |
| 10 | Условия предоставления приоритетов, установленных Правительством Российской Федерации (в соответствии с разделом 9 Положения заказчика) | Приоритет ТРУ российского происхождения: установлено с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. В соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 |
| 11 | Требования к обеспечению заявки | Не установлено |
| 12 | Требование об обеспечении исполнения договора | Установлено в соответствии с пунктом 45 Положения Заказчика Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от максимальной цены договора (цены лота) 8 269,00 1) Обеспечение предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком. Образец платежного поручения прилагается. Денежные средства должны быть перечислены в полном объеме на счет заказчика до заключения договора: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Березовская СП» л/с33013009830), ИНН 6678053307, КПП 667801001 Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, Единый Казначейский счет: 40102810645370000054, БИК: 016577551, казначейский счет 03224643650000006200 КБК: 00000000000000000510, л/с 33013009830, ОКТМО 65731000 Обращаем Ваше внимание на обязательное заполнение поля 104 (код бюджетной классификации) и указание в назначении платежа префикса «л/с» и номера лицевого счета. В назначении платежного поручения указать: «Обеспечение исполнения договора по закупке в электронной форме извещение №_________________» 2) Обеспечение предоставляется участником закупки путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом договора; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок); 5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия договора; 6) перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Заказчик не принимает банковскую гарантию, если она не соответствует вышеуказанным требованиям. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней, если иное не установлено документацией о закупке Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по договору |
| 13 | Антидемпинговые меры при проведении конкурентных закупок. | Установлено. Глава 45 Положения Заказчика |
| 14 | Срок подписания договора | Договор по результатам конкурентной закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок, действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения указанного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки |
| 15 | Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договоров | Глава 7 Положения Заказчика |
|  | Возможность изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг (при необходимости) в соответствии с положением. | Установлено по согласованию сторон |
| 16 | Исполнение договора | Исполнение договора включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения договора путем взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Положением Заказчика, в том числе: 1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап), предусмотренных договором, включая проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 3) взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий договора. Если сумма договора по результатам закупки меньше ста тысяч рублей, информация о таком договоре в реестр может не включатся (пп1 ч.15 ст.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ) |
| 17 | Последствия признания закупки несостоявшейся | Глава 34 Положения Заказчика |
| 18 | Право заказчика заключить договоры с несколькими участниками закупки | Не установлено |
| 19 | Состав Извещения | Утверждены Заказчиком и прилагаются отдельными файлами разделы: 1. Извещение 2. Приложение к извещению с приложениями к техническому заданию (отдельные файлы) 3. Проект. Договор 4. Начальная (максимальная) цена договора, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги 5. Подготовка Заявки Разделы 1-5 включая ВСЕ (!) Приложения к ним являются неотъемлемыми частями извещения о проведении запроса котировок. |

*-по времени ЭТП

Приложение 1 к Разделу 2 Техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 43.99.90.190.

2. Целью данной закупки является капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 19. Кадастровый номер: 66:35:0105008:251. Наладка и ввод в эксплуатацию совместно со снабжающей организацией ПАО «Т Плюс». Требования к работам устанавливаются инициатором закупки основании установленных стандартов, технических условий, ГОСТов и иных требований, обычно предъявляемым к результатам такого рода работ 3.

Основанием для работ являются: ПФХД, служебная записка инициатора и План закупки ГАУЗ СО «Березовская СП»

Раздел 2. Техническое задание.

Общая часть

Место выполнения работ: Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, 19

Заказчик: ГАУЗ СО «Березовская СП»

На Исполнителя возлагается выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием, проектом, сметными расчетами.

У Исполнителя обязательно должен быть опыт проведения подобных работ.

Требования к режиму работ и допуску на объект:

- производство работ по капитальному ремонту узла тепловой энергии производится без прекращения эксплуатации объектов;

- производство работ выполняется в рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов и в выходные по предварительному согласованию с Заказчиком;

- складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются;

- допуск лиц Подрядной организации на объект будет производиться только по предварительно согласованным спискам и при наличии документов, подтверждающих их личность, а также с указанием номеров и марок машин, доставляющих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ;

- затраты по перевозке материалов  до объекта несет Исполнитель;

Отключения существующих инженерных сетей, или отдельных участков могут производиться по предварительному согласованию с Заказчиком.

Все решения, принимаемые в ходе производства работ, должны быть согласованы с Заказчиком по всем разделам.

Производство всех работ предусматривает выполнение Исполнителем их в полном объеме в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя», согласованной в установленном порядке сметной документацией, настоящим техническим заданием, с использованием сертифицированных материалов, разрешенных для применения в жилых зданиях и сооружениях и отвечающим требованиям Заказчика.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – с момента заключения договора;

Окончание выполнения работ «31» августа 2022 года.

Наладка и ввод  в эксплуатацию совместно со снабжающей организацией ПАО «Т Плюс»: до 15 октября 2022

Ценовые показатели: Сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства суммарно: 167 830 (Сто шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% 21 060 (Двадцать одна тысяча шестьдесят) рублей 00 копеек, из указанной суммы сделан вычет за термометр технический (ТПТ-19- 2 450,00 рублей), который был заменен на новый в период проведения работ по подготовке документации.

Начальная (максимальная) цена закупки составляет 165 380 (Сто шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (НДС не предусмотрен). Указанная сумма включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по договору. Окончательная цена договора и стоимость единичных расценок устанавливается по результатам проведения закупки.

2. Общие требования к организации и ведению работ

Исполнитель по заданию Заказчика должен выполнить комплекс работ по «Капитальному ремонту узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме» замене/установке узла учета в соответствии с проектом к настоящему ТЗ.

Комплекс работ включает следующие этапы:

Обеспечение строительно-монтажных работ необходимыми материалами. Нормативы материалов и требования к ним, указаны в Проектно-сметной документации к  настоящему ТЗ;

Работы должны отвечать законодательству РФ, государственным стандартам, требованиям СНиП и другим нормативным актам, указанных в проектно-сметной документации.

Работы по настоящему Договору выполняются силами и средствами Исполнителя

Оформление и подписание документов (Акты приема-передачи работ) Исполнитель, совместно с заинтересованными сторонами- Заказчиком и теплоснабжающей компанией ПАО«Т-Плюс» должны провести работы, связанные с  приемкой работ и запуска узла учета.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, исполнитель должен в течение рабочего дня поставить об этом в известность Заказчика.

Исполнитель обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях выполнения работ в рамках заключенного договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3. Производство строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

3.1 Строительно-монтажные работы производятся на основании разработанных проектных решений в соответствии с принятыми техническими решениями по прокладке кабельных трасс и установке оборудования.

3.2 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

3.3  Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

3.4 Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с требованиями проектной документации, руководств по эксплуатации (паспортов) на приборы и оборудования, нормам СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации».

3.5 В рамках проведения пуско-наладочных работ должно быть выполнено:

проверка правильности установки приборов, оборудования и отдельных компонентов узла учета  требованиям проектной документации, руководств по эксплуатации (паспортов), действующим нормам и правилам;

согласование метрологических параметров преобразователей с тепловычислителем;

ввод настроечной базы данных в тепловычислитель;

проверка правильности монтажа, маркировки, фазировки, подключения электрических проводок;

проверка мест и устройств для пломбировки узла учета;

контролирование показаний теплосчетчиков по давлению, расходу, температуре;

комплексное опробование систему узла учета  в течение суток, а по истечении времени почасовое контролирование значений на предмет соответствия контролируемых параметров и ожидаемых;

после 72 ч. выполнение посуточного контроля данных в архивной памяти, на основании которых производится контролирование метрологических характеристик, вычисление погрешностей работы.

3.6 Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

4. Ввод в эксплуатацию узла учета

4.1 В соответствии с условиями договора Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан предоставить информацию о ходе выполнения работ. Приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. По выполнению работ Заказчику предоставляется отчетная финансовая документация (формы КС-2, КС-3, счета, счета-фактуры). Исполнитель, совместно с заинтересованными сторонами - Заказчиком и теплоснабжающей компанией ПАО «Т-Плюс» проводят запуск и ввод узла учета в работу с составлением Актов.

4.2 Исполнитель принимает на себя обязанности по устранению в кротчайшие сроки и за свой счет всех недостатков (замечаний), выявленных членами комиссии, и препятствующих вводу в эксплуатацию узла учета, а также принимает участие в повторной приемке узла учета в эксплуатацию после полного устранения выявленных нарушений.

5. Требования к гарантии качества работ

5.1 Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.

5.2 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 2 года, с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

6. Требования к исполнителю

6.1 Работа на рынке услуг с тепловыми энергоустановками не менее 10 лет.

6.2 Допуск к работе с тепловыми энергоустановками, выданный управлением Ростехнадзора по Свердловской области.

6.3 Наличие в штате специалистов, прошедших обучение по монтажу узлов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская обл., г.Березовский, ул.Шиловская, 19 Кадастровый номер:66:35:0105008:251

Основные характеристики объекта недвижимости:

- нежилое помещение, - занимает 1 этаж и подвал в пятиэтажном жилом доме - адрес: г. Березовский, ул. Шиловская, 19 - кадастровый номер 66:35:0105008:251 от 22.01.2014г., - площадь 1447,2 м2 - правообладатель: ГАУЗ СО «Березовская СП». - вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, 66-66/032-66/032/300/2015-370/2, 18.02.2015г.

Комиссия в составе ответственных сотрудников произвела осмотр подвального помещения УКУТ (по БТИ №3) и документацию приборов узла учета стоматологической поликлиники:

В результате проведенных действий, установлено: В узле учета стоматологической поликлиники ежегодно ремонтируется дорогостоящий прибор СПТ -943, Который прошел уже двойную поверку и из-за постоянных поломок выработал свой ресурс, хотя средний срок службы до 12 лет. Пришли к выводу, что необходимо провести замену узла учета по новым техническим условиям за счет средств предпринимательской деятельности:

| №п/п | №в ЛСР | Наименование работ | Ед.измерения | Количество | Формула расчета, и расход | расчет объемов материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Установка приборов на металлоконструкциях, щитах и пультах до 5кг. | шт | 1 |  |  |
| 2 | 3 | Установка ротаметра, счетчика, преобразователя на фланцевых соединениях,проход до 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 3 | 4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65мм | узел | 1 |  |  |
| 4 | 5 | Монтаж термопреобразователей сопротивления массой до 1,5 кг | шт | 3 |  | Объем=2+1 |
| 5 | 7 | Установка прибора на резьбовые соединения массой до 1,5кг Датчик давления СДВ-И | шт | 2 |  |  |
| 6 | 9 | Установка устройства отборного давления угловое | шт | 2 |  |  |
| 7 | 12 | Установка приборов на металлоконструкциях,щитах и пультах до 5кг.Блок питания, блок питания для датчика давления | шт | 5 |  | Объем=1+2+2 |
| 8 | 15 | Установка манометров с трехходовым краном. | комп | 2 |  |  |
| 9 | 17 | Устновка бобышек,штуцеров на номинальное давление до 10МПа | 100шт | 0,05 |  | Объем=(2+2+1)/100 |
|  |  | Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 10 | 18 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 Мпа, номинальный диаметр 15мм | шт | 2 |  |  |
| 11 | 20 | Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов ипроходныхна трубопроводах из стальных труб | шт | 1 |  |  |
| 12 | 23 | Установка арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 Мпа, номинальный диаметр 50мм | шт | 2 |  |  |
| 13 | 25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб.диаметр 50мм | 100м | 0,015 |  | Объем=1,5/100 |
| 14 | 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 80мм | 100м | 0,015 |  | Объем=1,5/100 |
|  |  | Кабельная проводка |  |  |  |  |
| 15 | 30 | Установка гофрированных труб ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола, диметр 20мм | 100м | 0,3 |  | Объем=30/100 |
| 16 | 32 | Прокладка резинобитумных трубок с затягиванием проводов до 2. сечение провода до 6мм | 100м | 0,73 |  | Объем=(5+70-2)/100 |
|  |  | Электрическая часть |  |  |  |  |
| 17 | 35 | установка Шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350мм | шт | 1 |  |  |
| 18 | 37 | установка прибора или аппарата | шт | 1 |  |  |
| 19 | 39 | установка DIN-рейки | 100м | 0,003 |  | Объем=0,3/100 |
| 20 | 41 | установка розетки штепсельной: трехполюсной на DIN-рейку | 100шт | 0,01 |  | Объем=1/100 |
| 21 | 43 | установка короба металлического по стенам и потолкам | 100м | 0,02 |  | Объем=2/100 |
| 22 | 44 | прокладка кабеля до 35кВ | 100м | 0,02 |  | Объем=2/100 |
| 23 | 46 | установка прибора или аппарата | шт | 1 |  |  |
|  |  | Раздел 2. ПНР |  |  |  |  |
| 24 | 48 | Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 10 | система | 1 |  |  |
| 25 | 49 | Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 10 | канал | 2 |  |  |

Графический образ утвержденного документа прилагается отдельным файлом

Ответственное лицо: специалист АХО Фокина Л.В. 8-343-69-42663; stom.bgo@yandex.ru.

К техническому заданию отдельными файлами прилагаются и являются неотъемлемой частью Извещения о закупке:

- Акт обследования помещения

- Рабочий проект УКУТ

- Ведомость объема работ

- Локальный сметный расчет 02-01-01

- Локальный сметный расчет 09-01-010

- Сводные сметные расчеты ССРСС-Б

- Подтверждение исключения из НМЦД замены термометра ТПТ

Приложение 2: Образцы форм, представляемые в составе заявки на участие

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (оформляется на бланке организации)

| Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) Участника, его организационно-правовая форма (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица) | Поле обязательно для заполнения |
| --- | --- |
| Место нахождения Участника Место жительства (для физического лица) | Поле обязательно для заполнения |
| Почтовый адрес Участника | Поле обязательно для заполнения |
| ИНН/КПП/ОКПО | Поле обязательно для заполнения |
| Дата постановки на учет в налоговом органе | Поле обязательно для заполнения |
| ОГРН ОГРНИП | Поле обязательно для заполнения |
| Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет БИК | Поле обязательно для заполнения |
| Телефоны, факс Участника (с указанием кода города), адрес электронной почты и Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного Участником принимать телефонограммы, факсимильные и иные сообщения. | Поле обязательно для заполнения |
| № извещения, наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: _______________________ № п/п; Наименование работ; Декларирование соответствия Участника видам работ и иных требований, установленных в Извещении; Страна регистрации Участника и используемого при выполнении работ Товара; Ед. изм; Цена за ед. измерения. 1; Капитальный ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии и ГВС в административном помещении в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 19. Кадастровый номер:66:35:0105008:251 Наладка и ввод в эксплуатацию совместно со снабжающей организацией ПАО «Т Плюс»; Декларация в свободной форме может быть подтверждена документации на усмотрение Участника; Указать наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст; Указать ед. изм. согласно ОКЕИ; Поле обязательно для заполнения. ИТОГО:; Поле обязательно для заполнения. |
| В цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для качественного и своевременного выполнения работ, в том числе: стоимость материалов, приобретение (аренда) оборудования, используемого для выполнения работ; расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, в соответствии с действующим законодательством; затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание и уборку строительной площадки; затраты связанные с обеспечением рабочих, включая заработную плату; затраты связанные со сдачей работ (их результата) представителям уполномоченных надзорных служб; иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе непредвиденные | _____________ (прописью) руб., включает в себя НДС (___%) / НДС не предусмотрен ____________________________________________________________________________________________ |
| Срок и условия оплаты | Расчёты между Заказчиком и Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (в целом по объекту) |
| Срок выполнения работ | Поле обязательно для заполнения |
| Настоящей заявкой _____________________________________ (полное наименование организации) Соглашается исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. Гарантирует достоверность представленной информации. Декларирует о соответствии (наименование участника запроса котировок) требованиям к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с извещением о проведении запроса котировок; Информирует о том, что сведения о (полное наименование организации) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В период подписания договора настоящая котировочная заявка вместе с Итоговым протоколом о признании нашей заявки выигравшей, будут выполнять роль обязательного договора между нами. Руководитель (полное наименование организации) уведомлен, что Договор по результатам конкурентной закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок, действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения указанного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. |  |

___________________________ ____________________ / __________________

Должность			Подпись 	Фамилия, имя, отчество (полностью)

Внимание! в случае если заявка на участие содержит предложение поставки аналога (эквивалента) товара, желательно приложение к заявке инструкции по применению такого изделия (на русском языке), во избежание разночтений с инструкциями, самостоятельно найденными комиссией.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме – юридическом лице

| №№ п/п | Наименование | Заполняется Участником закупки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (фирменное наименование) ИНН /КПП/ОГРН (или аналог для иностранного лица) |  |  |
| 2. | ИНН (при наличии) - учредителей, - членов коллегиального исполнительного органа |  |  |
| 3. | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии) |  |  |
| 4. | Место нахождения |  |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |  |
| 7. | соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки | Соответствует/Не соответствует |  |
| 8. | непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | Проводится/Не проводится |  |
| 9. | неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | Приостановлена/Не приостановлена |  |
| 10 | отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято | Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов* |  |
| 11. | отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Отсутствует/Имеется |  |
| 12. | участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |
|  | руководителя | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется судимость за преступления в сфере экономики |
|  | членов коллегиального исполнительного органа | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется судимость за преступления в сфере экономики |
|  | главного бухгалтера юридического лица | Ф.И.О. | Отсутствует/Имеется судимость за преступления в сфере экономики |
| 13 | отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества | Отсутствует/Имеется конфликт интересов |  |
| 14 | обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма | Отсутствует/Не обладает |  |
| 15 | 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Отсутствует/Включен в реестр (реквизиты записи) |  |
| 16 | Банковские реквизиты |  |  |
| 17 | E-mail |  |  |
| 18 | ФИО руководителя |  |  |
| 19 | ФИО и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |  |
| 20 | ОКОПФ/ОКФС (при наличии) |  |  |
| 21 | ОКСМ (при наличии) |  |  |
| 22 | ОКПО (при наличии) |  |  |

*-Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме – индивидуальном предпринимателе

| № п/п | Наименование | Заполняется Участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Проводится/Не проводится |
| 7. | неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | Приостановлена/Не приостановлена |
| 8. | отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято | Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов* |
| 9. | 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Отсутствует/Включен в реестр (реквизиты записи) |
| 10. | отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Отсутствует/ Имеется |
| 11. | отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества | Отсутствует/ Имеется |
| 12 | обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма | Отсутствует/Не обладает |
| 13 | Банковские реквизиты |  |
| 14 | E-mail |  |
| 15 | ФИО руководителя |  |
| 16 | ФИО и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |
| 17 | ОКОПФ/ОКФС (при наличии) |  |
| 18 | ОКСМ (при наличии) |  |
| 19 | ОКПО (при наличии) |  |

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято

Должность			Подпись 	Фамилия, имя, отчество (полностью)

Если от имени участника закупки действует не руководитель, а иное лицо, то к заявке на участие в запросе котировок следует представлять надлежаще оформленную доверенность, выданную физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в такой закупке. При этом в случае, если указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем, также следует приложить копию документа, подтверждающего полномочия такого руководителя

Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме – физическом лице

| № п/п | Наименование | Заполняется Участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица) |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Проводится/Не проводится |
| 7. | 1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ; 2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Отсутствует/Включен в реестр (реквизиты записи) |
| 8 | отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Отсутствует/ Имеется |
| 9. | отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества | Отсутствует/ Имеется |
| 10 | обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма | Отсутствует/Не обладает |
| 11 | Банковские реквизиты |  |
| 12 | E-mail |  |
| 13 | ФИО участника |  |
| 14 | ФИО и номер телефона ответственного лица за исполнение договора |  |

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – ОБРАЗЕЦ (заполняется только ИП и физ. лицами)

|  | В ГАУЗ СО «Березовская СП» Место нахождения:623700, г. Березовский, ул. Шиловская, 19 |
| --- | --- |
| Заявитель: | _______________________________ (Ф.И.О.) Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт ___________ выдан ________________________________ дата выдачи «____» ________________ г. Адрес: ________________________________ Контактный тел.: _______________ Адрес электронной почты: ____________________ |

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных ГАУЗ СО «Березовская СП»

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой с целью поставки товара/оказания услуг/выполнения работ. (выбрать из списка)

Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места проживания, контактный телефон, адрес электронной почты.

Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня заключения договора и до 31 декабря 2023 года и может быть отозвано в любое время посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных данных, указанному в настоящем согласии.

Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.

«____» _____________ г.                       ________                         ____________________

(подпись)                               (расшифровка)

Приложение 3: Порядок проведения закупки

Под запросом котировок в электронной форме понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора (далее – запрос котировок).

Заказчик вправе проводить закупки путем проведения запроса котировок, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для которых есть конкурентный рынок, а начальная (максимальная) цена договора не превышают 5 млн. рублей.

Извещение о проведении запроса котировок

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС посредством Региональной информационной системы не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Извещение о проведении запроса котировок помимо информации, указанной в пункте 86 настоящего положения, должно содержать следующие сведения:

1) форму заявки на участие в запросе котировок;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;

5) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

7) требование о представлении участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок копий документов, подтверждающих соответствие участника закупки обязательным единым требованиям, установленных подпунктами 2-8 пункта 73 настоящего положения, требованиям, установленным пунктом 74 настоящего положения (при их установлении в извещении о проведении запроса котировок);

8) по решению заказчика извещение о проведении запроса котировок может включать требование о представлении участником закупки в соответствии с главой 6 настоящего положения, обеспечения исполнения договора, а также обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору;

9) извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки, при этом обязательным условием является включение в описание предмета закупки слов «или эквивалент», с учетом положений пункта 83 настоящего положения.

10) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг (при необходимости) в соответствии с настоящим положением.

С извещением о проведении запроса котировок в ЕИС размещается проект договора.

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок возможно направление запроса котировок лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.

Требования, предъявляемые к заявке на участие в запросе котировок, и порядок проведения запроса котировок

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:

1) наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии);

2) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника;

3) согласие участника закупки исполнить условия извещения о проведении запроса котировок с указанием предлагаемых характеристик предмета закупки, конкретных показателей, установленных в извещении о проведении запроса котировок;

4) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательные платежи);

5) декларацию о соответствии участника закупки единым требованиям, установленным подпунктами 2-8 пункта 73 настоящего положения, требованиям, установленным пунктом 74 настоящего положения (при их установлении в извещении о проведении запроса котировок), а также копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 73 настоящего положения, в случае если предоставление указанных копий документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.

Для участия в запросе котировок участник должен подать заявку на участие в запросе котировок с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной площадки, оформленную в электронной форме, с приложением комплекта электронных документов, указанных в настоящем положении, содержание и оформление которых соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки

в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, указанной в извещении о проведении запроса котировок.

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок

Комиссия в срок, не превышающий пять дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указано наиболее низкое предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией принимается решение о признании заявок на участие в запросе котировок соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или об отклонении заявок на участие в запросе котировок, а также оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС в срок, указанный в пункте 104 настоящего положения: Протоколы, составляемые в ходе и по итогам закупки, размещаются заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок или протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок помимо информации, указанной в пункте 103 настоящего положения, должен содержать:

1) сведения о заказчике;

2) предложение о наиболее низком предложении о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги;

3) об участниках запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок которых были рассмотрены;

4) сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, цене единицы товара, работы, услуги, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Заказчик в течение семи дней со дня подписания указанного протокола направляет победителю в проведении запроса котировок проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных в извещении о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:

1) не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

2) подана только одна заявка на участие в запросе котировок;

3) на основании результатов рассмотрения комиссией заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе котировок или о допуске к участию в запросе котировок единственного участника закупки из всех подавших заявки.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией принято решение о допуске к участию в запросе котировок единственного участника закупки, заказчик заключает договор с таким участником.

Последствия признания запроса котировок несостоявшимся

Если запрос котировок признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок либо по причине отказа в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, заказчик вправе провести закупку повторно в форме запроса котировок или аукциона.

В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия запроса котировок. При этом предмет закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, предмету закупки, условия договора, содержащиеся в документации запроса котировок и проекте договора, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в извещении о проведении запроса котировок, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который может быть продлен не менее чем на срок, необходимый для проведения повторного запроса котировок, и начальной (максимальной) цены договора, которая может быть увеличена не более чем на 10% от начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной документацией запроса котировок, признанного несостоявшимся.

Порядок заключения, изменения, исполнения и расторжения договора

Пункт 53 Положения. Договор по результатам конкурентной закупки должен быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок, действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения указанного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

Срок заключения договора при осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, определяется положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Пункт54 Положения. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

Пункт55 Положения. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Изменение существенных условий договора после проведения конкурентной закупки не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 65 Положения .

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

Пункт56 Положения. Заказчик в течение семи дней со дня подписания протокола, составленного по итогам конкурентной закупки, направляет победителю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки проект договора без своей подписи.

Пункт 57 Положения. Если победитель закупки с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, в соответствии с положением, получив проект договора в течение четырех дней с момента его получения обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, то таким участником оформляется и подписывается протокол разногласий.

Протокол разногласий составляется в форме электронного документа. Указанный протокол должен содержать следующие сведения:

1) место и дату составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке указанных лиц;

4) предложения победителя закупки с которым заключается договор или участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, по изменению таких условий договора.

Подписанный победителем закупки с которым заключается договор или участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, протокол разногласий в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение четырех дней со дня его получения. Если предложения, указанные в протоколе разногласий, учтены заказчиком полностью или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет без своей подписи его победителю закупки с которым заключается договор или участнику закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки либо направляет проект договора без своей подписи с мотивированным отказом от внесения изменений в договор, оформленным отдельным документом.

Пункт 58 Положения. Победитель закупки с которым заключается договор или участник закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер в случае, предусмотренном пунктом 61 положения, в течение четырех дней со дня получения проекта договора от заказчика, подписывает договор и размещает его вместе с обеспечением исполнения договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

Пункт 59 Положения. В течение трех дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного победителем закупки, и предоставления таким победителем, в случае установления соответствующего требования в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, обеспечения исполнения договора, но не ранее срока, установленного в пункте 53 положения, заказчик обязан разместить на электронной площадке и посредством Региональной информационной системы направить в ЕИС подписанный договор от имени заказчика.

Пункт 60 Положения. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:

1) представление письменного отказа от заключения договора;

2) непредставление в срок, предусмотренный пунктом 58 положения, подписанного со своей стороны проекта договора;

3) непредставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке, требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке;

4) отказ от заключения договора хотя бы одного участника закупки, входящего в состав коллективного участника, после признания коллективного участника закупки победителем закупки.

Пункт 61 Положения. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер или третий порядковый номер, в порядке, установленном данным пунктом настоящего положения. Такой участник признается победителем закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного договора, предложенные таким участником.

Принятие заказчиком решения о заключении договора с третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Пункт 62 Положения с подпунктами. 62. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, включаются обязательные условия об ответственности сторон в соответствии с настоящим положением.

62-1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

62-2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

62-3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

62-4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

62-5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

62-6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

62-7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

62-8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

62-9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

62-10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

62-11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

62-12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

62-13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

62-14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

62-15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

62-16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

62-17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

62-18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

Пункт 63 Положения. При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе самостоятельно установить размер пени и штрафа в виде фиксированной суммы или в виде формулы.

При заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе установить дополнительные условия для начисления штрафов (в том числе при расторжении договора по вине поставщика, подрядчика, исполнителя). Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы или рассчитывается по формуле.

Пункт 64 Положения. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Пункт 65 Положения. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность таких изменений была предусмотрена договором. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение не более чем на 30 % цены договора;

2) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

в случае, указанном в подпункте 1 настоящего пункта;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки;

5) при заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе изменить не более чем на 50 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с поставкой, работами, услугами, предусмотренными договором, для государственных автономных и бюджетных учреждений Свердловской области по согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области.

Пункт 65-1. Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2023 года, путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

1) в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

2) при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

3) при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора (обеспечением гарантийных обязательств), и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в соответствии с главой 6 настоящего положения. При этом:

а) размер обеспечения исполнения договора может быть уменьшен по решению заказчика в порядке, предусмотренном пунктом 50 настоящего положения;

б) обеспечение исполнения (обеспечение гарантийных обязательств) договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику банковской гарантии;

в) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему банковской гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной банковской гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной банковской гарантии прекращается с момента выдачи новой банковской гарантии;

г) если при увеличении в соответствии с настоящим пунктом цены договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет перечисление денежных средств на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

д) в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора

Пункт 66 Положения. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или договоре.

В случае включения соответствующего пункта в проект договора, в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации поставщик (подрядчик, исполнитель) по согласованию с заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к заказчику, возникшие из договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключённых по результатам осуществления закупок способами, определенными настоящим   положением.

Пункт 67 Положения. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение такого договора подлежит согласованию органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика или наблюдательным советом учреждения, и может быть заключен только после получения соответствующего согласования. В случае неполучения согласования заказчик обязан отказаться от заключения договора.

Пункт 68 Положения. По решению заказчика для приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

Пункт 69 Положения. Приемка товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Пункт 70 Положения. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения таких результатов от требований договора, которые были устранены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора в указанный заказчиком срок.

Пункт 71 Положения. С даты подписания документа о приемке у заказчика возникает обязательство оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Пункт 72 Положения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

Пункт 72-1 При расторжении договора по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения, заказчик вправе при условии согласия такого участника закупки заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым или третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ таких участников закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Указанный договор заключается на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, по цене, предложенной таким участником, в порядке, определенном главой 7 настоящего положения.

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Указанный в настоящем пункте договор заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств), если требование обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств) предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Если в ходе проведения конкурентной закупки при заключении договора победителем закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25% и более, ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ПРИМЕНИТЬ К ПОБЕДИТЕЛЮ ЗАКУПКИ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ОДНИМ ИЗ ПОДПУНКТОВ:

1) победитель закупки обязан представить заказчику информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о закупке (в случае установления в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требования об обеспечении исполнения договора). К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров) (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов (договоров) должна составлять не менее чем 20% начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) закупочной документации установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора. – ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА

Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности применения таких мер в извещении и (или) документации о закупке.

В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.

Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе или третье место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки.

Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, а также в случае принятия решения о применении таких мер выбор конкретного способа их применения (ссылка на пункт по документации) принимаются заказчиком при размещении документации о закупке. Принятые решения и выбранный способ антидемпинговых мер не могут быть изменены в ходе проведения закупки без внесения изменений в само извещение и (или) в саму документацию.

Срок оплаты заказчиком поставленного товара не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

Ссылка на Положение Заказчика https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/common-info.html?orderClauseInfoId=708135