ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Термометр бесконтактный инфракрасный, Облучатель-рециркулятор

Наименовании Заказчика: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №8 «Берёзка» городского округа Ступино Московской области (МАДОУ д/с комбинированного вида №8 «Берёзка»).

Адрес: 142803, Московская область, городской округ Ступино, г.Ступино, ул.Московская, вл.9, к.1

Срок и условия оплаты товара: Заказчик оплачивает товар Поставщику путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в срок не превышающий 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанного акта поставки товара, и представленного счета на оплату.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед измерения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Облучатель-рециркулятор | - Настенный - 2 лампы 15 Вт - Производительность не менее 60 м³/ч - Объем помещения не менее 60 м³ - Металлический корпус - Без таймера наработки ламп - С возможностью облучения в присутствии людей | 2 | шт |
| 2 | Термометр бесконтактный инфракрасный | Термометр температуры тела: точно измерьте температуру частей тела, таких как лоб и ухо. Измерение запуска одним нажатием, более удобное для определения состояния тела. Измерение бесконтактного инфракрасного датчика: расстояние измерения инфракрасного термометра составляет 3 ~ 5 см / 1,18 ~ 1,97 дюйма, нет необходимости прикасаться к коже и эффективно предотвращать перекрестное заражение. ЖК-дисплей с четким дисплеем: большой ЖК-экран обеспечивает четкое отображение, высококонтрастную подсветку и индикацию, что облегчает наблюдение за показаниями. Функция энергосбережения: термометр питается от 2 * батарейки ААА (не включены), он может отключиться автоматически после 15 секунд работы в режиме ожидания. Функция памяти: 5 наборов измерений могут быть сохранены для лучшего отслеживания изменений температуры. Характеристики: Цвет: белый + фиолетовый Материал: пластик Применение: измерение температуры тела Измерение расстояния: 3 ~ 5 см / 1,18 ~ 1,97 дюйма Время измерения: менее 1 с Автоматическое выключение: 15 секунд простоя Точность: ± 0,2 ℃ в диапазоне 35 ℃ ~ 42 ℃, ± 0,3 ℃ в диапазоне 35 ℃ ~ 42 ℃ Нормальные условия рабочей среды: 16 ~ 35 ℃; относительная влажность: <85%; атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа Хранение: 5 комплектов измерений Питание: DC3V, 2 * батарейки ААА Размер упаковки: 18 * 10 * 5 см / 7,09 * 3,94 * 1,97 Вес упаковки: 162 г / 5,71 унции | 4 | шт |