- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на поставку расходных материалов для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима

Московская область, город Дубна					             		«16» декабря 2022 года

Настоящее извещение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Московской области «Дубненская городская больница».

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

1. Информация о заказчике:

Наименование: государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области Дубненская городская больница» (далее – ГАУЗ МО «ДГБ»)

Место нахождения: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Почтовый адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 30

Адрес электронной почты: denisova@dcgb.ru

Контактный телефон: +7 (496) 217-04-00, доб. 0171

Контактное лицо – экономист ГАУЗ МО «ДГБ» Денисова Ольга Викторовна.

2. Предмет договора: поставка расходных материалов для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима.

3. Наименование, характеристики, количество и краткое описание предмета закупки определены в Приложении № 1 «Техническое задание» к Извещению.

4. Место поставки товара: 141980, Московская область, город Дубна, улица Карла Маркса д. 30.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 3 590 913,90 рублей (Три миллиона пятьсот девяносто тысяч девятьсот тринадцать рублей 90 копеек) (включая стоимость товара, налоговые платежи и другие обязательные сборы, страхование, таможенные пошлины, стоимость тары, упаковки и маркировки, а также стоимость транспортировки, погрузки, разгрузочных работ в пункте назначения, расходы на хранение и другие расходы, связанные с доставкой товара).

6. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в срок, который установлен извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части.

Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса котировок в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время, предусмотренное извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, с даты и времени начала до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

7. Дата начала срока подачи котировочных заявок: «17» декабря 2022 года.

8. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «26» декабря 2022 года до 10:00 (время московское).

9. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме:

Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных победителем запроса котировок в электронной форме, или в случае установления запрета на заключение Заказчиком договора по результатам указанной закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Единая комиссия обязана отказаться от заключения договора с победителем запроса котировок в электронной форме.

10. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе, на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

По истечении срока отмены запроса котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отмене закупки Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий Заказчика.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в конкурентной закупке, а также заключением договора.

Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. Адрес электронной площадки: Универсальная электронная торговая площадка ESTP.RU http://estp.ru.

12. Срок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «16» декабря 2022 года.

13. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

13.1. соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

13.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;

13.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

13.4 обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

13.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;

13.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, 
и административного наказания в виде дисквалификации;

13.7 отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

13.8 участник закупки не является оффшорной компанией;

13.9 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13.10 отсутствие у участника закупки фактов привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.11 отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участник запроса котировок к электронной форме обязан предоставить декларацию о соответствии вышеуказанным требованиям.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

- Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать:

14.1. Сведения и документы об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку:

14.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса;

14.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

14.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса котировок в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса котировок в электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Копию соглашения, указанную в пункте 21.2 настоящего Извещения, в случае подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме коллективным участником, указанным в пункте 21 настоящего Извещения.

14.1.4. копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридических лиц);

14.1.5. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса котировок в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;

решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, внесение денежных средств или получение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

14.2. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной форме установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к участникам такого запроса (в соответствии с п. 13 настоящего Извещения).

14.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

14.4. Независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в случае выбора участником запроса котировок в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

14.5. Предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме:

а) согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок.

б) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

14.6. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса котировок в электронной форме - физического лица).

14.7. Предложение о цене договора (цене единицы товара, работы, услуги).

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме заполняется в строгом соответствии с требованиями Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к Извещению) по форме заявки (Приложение № 3 к Извещению).

15. Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения гарантийных обязательств:

10,0% – 359 091,39 рубль (Триста пятьдесят девять тысяч девяносто один рубль 39 копеек).

Заказчик вправе установить в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика. При этом независимая гарантия должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 1 месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке срока исполнения обязательств по договору поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки самостоятельно.

При наличии в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требования об обеспечении исполнения договора соответствующее обеспечение должно быть предоставлено участником закупки до заключения договора, за исключением случая, предусмотренного настоящим разделом.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае если в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, участник закупки не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию).

Реквизиты счета Заказчика в случае передачи в залог денежных средств:

государственное автономное учреждение здравоохранения Московской области «Дубненская  городская больница»

ИНН 5010036291   КПП 501001001

Адрес: 141980, г. Дубна, Московская область, ул. Карла Маркса, д. 30

Телефон: +7 (496) 217-04-00, доб.0167

Факс: +7 (496) 212-33-39

Реквизиты для перечисления платежей:

ИНН 5010036291 КПП 501001001

МЭФ Московской области (л/с 30825221410 ГАУЗ МО «ДГБ»)

Счет 03224643460000004800

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской области  г. Москва

БИК 004525987

ЕКС 40102810845370000004

В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения договора на ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

Либо: Обеспечение гарантий Поставщика на товар по договору на  ______________________________________________

(указать предмет договора и номер договора)

16. Информация о возможности Заказчика изменить условия договора.

Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

16.1. при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов от установленных при заключении договора. При осуществлении предусмотренного настоящим подпунктом изменения изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены, установленной при заключении договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;

16.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

16.3. Если при исполнении договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора и (или) цены договора более чем на тридцать процентов;

16.4. Если обязательства по договору в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, по независящим от сторон договора обстоятельствам, не исполнены в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем предоставления независимой гарантии, независимая гарантия должна учитывать новый срок исполнения договора.

16.5. Изменения существенных условий договора, заключенного до 01.01.2024 года, в случае невозможности его исполнения в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации, в связи с проведением специальной военной операции, мобилизацией в Российской Федерации. Предусмотренное настоящим подпунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения, подписанного руководителем Заказчика, являющегося приложением к договору.

17. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков.

Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон.

18. Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов  запроса котировок в электронной форме, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме должен подписать проект договора.

Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика.

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой участника закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров.

Заказчик вправе организовать и провести преддоговорные переговоры между Заказчиком и победителем, в отношении положений договора и условий заявки победителя. Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме, в том числе с помощью средств аудио-, видеоконференцсвязи. 	 Преддоговорные переговоры проводятся:

по снижению цены договора без изменения остальных условий договора;

по увеличению количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10 процентов и без увеличения единичных цен товаров (работ, услуг) с соответствующим изменением цены договора, но не превышающей начальную (максимальную) цену договора;

по сокращению сроков исполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий договора для Заказчика: отмена аванса, улучшение характеристик товаров (работ, услуг).

Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в Единой информационной системе, на официальном сайте протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора условий исполнения договора, указанных в заявке.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель запроса котировок в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

- в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем 1 (один) раз. При этом победитель, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении запроса котировок в электронной форме и своей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем запроса котировок в электронной форме на электронной площадке протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя запроса котировок в электронной форме. При этом размещение на электронной площадке Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке документов, предусмотренных предыдущем абзацем, победитель запроса котировок в электронной форме размещает на электронной площадке проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств, если данное требование установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

Если при проведении запроса котировок в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств Заказчик обязан разместить на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

С момента размещения на электронной площадке подписанного победителем запроса котировок в электронной форме и Заказчиком договора он считается заключенным.

19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещаются Заказчиком в Единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок составлял не менее 3 (трех) рабочих дней.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не допускается.

20. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки,  запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки.

Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

21. Особенности осуществления конкурентных закупок с участием коллективных участников.

21.1. Под коллективным участником понимается несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме (далее – коллективный участник).

Подача заявки коллективного участника на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

21.2. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, заключают соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное соглашение должно содержать:

согласие каждого лица на принятие обязательств по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора;

указание на лидера коллективного участника закупки под которым понимается юридическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, либо физическое лицо, выступающее на стороне коллективного участника, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающий на стороне коллективного участника, который представляет интересы лиц, выступающих на стороне такого участника, во взаимоотношениях с заказчиком, в том числе наделен полномочиями по подписанию договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме (далее – лидер коллективного участника);

срок действия соглашения, который должен составлять не менее, чем срок действия договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме.

21.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается лидером коллективного участника, с указанием на то, что он является лидером такого участника.

21.4. Если участником закупки является коллективный участник, требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, должны соответствовать все лица, выступающие на стороне коллективного участника, в совокупности, а не отдельно взятое лицо такого коллективного участника.

21.5. Лица, выступающие на стороне коллективного участника, не вправе самостоятельно подавать заявки на участие или выступать на стороне другого коллективного участника, или являться лидером такого участника в одной и той же конкурентной закупке.

Несоблюдение указанного требования является основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме как всех участников такой закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной таким лицом самостоятельно.

21.6. Заявка коллективного участника должна содержать документы и сведения, подаваемые каждым лицом, выступающим на стороне коллективного участника, предусмотренные настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

21.7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме либо обеспечение исполнения договора, если установление требования о предоставлении такого обеспечения предусмотрено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, представляется лидером коллективного участника и должно обеспечивать действия всех лиц, выступающих на стороне такого участника, а не отдельных его участников.

21.9. Если после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора одно или несколько лиц, выступающих на стороне коллективного участника, прекратило участие в составе коллективного участника, заявка такого коллективного участника отклоняется, договор по результатам запроса котировок в электронной форме с данным коллективным участником не заключается.

Если прекращение участия одного или нескольких лиц, выступающих 
на стороне коллективного участника, произошло после подписания договора, заключаемого по результатам запроса котировок в электронной форме, такой договор может быть расторгнут, если оставшиеся лица, выступающие на стороне коллективного участника, не способны самостоятельно выполнить условия договора.

Приложения к извещению:

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора;

- Форма котировочной заявки и коммерческого предложения;

Главный врач ГАУЗ МО «ДГБ»								А.В. Осипов

- Приложение № 1

к Извещению от «16» декабря 2022 года

- Техническое задание

на поставку расходных материалов для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима

- Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или МЗ РФ, а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами.

При поставке сведения о документе, удостоверяющем соответствие установленным требованиям (сертификата соответствия или декларации о соответствии) указывается в товарной накладной или в приложении к ней.

Копии документов, подтверждающих соответствие поставляемого товара установленным требованиям, прилагаются к каждой партии товара:

– Сертификат соответствия Госстандарта России;

– Регистрационное удостоверение МЗ РФ.

2. Требования к таре и упаковке: Тара должна соответствовать ГОСТу, техническому заданию документации об открытом аукционе в  электронной форме и требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

3. Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляются транспортом и силами Поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы.

4. Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

5. Для получения преференций (преимуществ), установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки.

6. Средства должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), ГОСТ 12.1.007-76 (п.п. 1.), ГОСТ 939216, ГОСТ 56990-2016.

7. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику – должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем.

8. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 30 июня 2023 года.

9. Условия поставки товара: поставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика партиями по предварительным заявкам Заказчика. Заявки направляются по телефону и посредством электронных каналов связи.

Срок исполнения заявки – не более 5 (пяти) рабочих дней.

10. Срок и условия оплаты поставок товаров: оплата поставленного товара безналичная, производится на основании выставленного счета по факту поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания накладной на товар. Аванс не предусмотрен.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения Данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулон индикаторный для медицинской паровой стерилизации 19мм х 50м | Самоклеящееся лента в рулоне для закрепления наборов и укладок, завернутых в оберточный материал, наклеивается на упаковки и стерилизационные коробки с изделиями медицинского назначения при стерилизации паровым методом. Соответствие ГОСТ ISO 11140-1-2011. Основа самоклеящейся ленты изготовлена из полускользкой импрегнированной бумаги. В основу клеящейся стороны входит природный каучук, выдерживающий высокие температуры и влажность, после стерилизации не оставляет следов. На другой стороне находится индикатор 1 класса. Цвет индикатора меняется после стерилизации. Ширина ленты 19 мм. Допустимые отклонения по размерам ленты ±2 мм. длина не менее 50м. |  | Шт. | 4 |
| 2 | Многопеременный индикатор для воздушной стерилизации, 4 класс | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования, предназначено для воздушной стерилизации и соответствует классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Пригоден для режимов 160оС /150 мин, 180оС /60 мин, 200оС /30 мин. воздушной стерилизации, размещается внутри упаковок всех типов и в камере стерилизатора согласно МУ №287-113; Имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива. Индикатор стерилизации поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом ф. 257/у; Срок годности не менее 14 месяцев. |  | Компл. | 30 |
| 3 | Средство для обработки поверхностей и ИМН 1л | Жидкий концентрат, в качестве ДВ должен содержать ЧАС не менее 12%, соль молочной кислоты алкилдиамина не менее 3%, этиловый спирт не менее 3%, молочную кислоту не менее 1% и полигексаметиленгуанидин. Средство не должно содержать хлора, третичных аминов, альдегидов. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора не более 7. Срок годности средства не менее 3 лет, рабочих растворов не менее 30 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза (должно быть тестировано на Mycobacterium terrae), возбудителей ООИ- чума, холера, туляремия, вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами. Средство предназначено для- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях ЛПУ и в помещениях классов чистоты C и D; дезинфекции кувезов, оборудования в ЛПУ, дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, дезинфекции биологических выделений (кровь, донорская кровь, препараты крови, медицинские пиявки, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча и др.); дезинфекции смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева); дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО ИМН и гибких и жестких эндоскопов; ПСО ИМН; дезинфекции санитарного транспорта, воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, дезинфекции остатков пищи; проведения генеральных уборок; пропитывания салфеток из нетканого материала, помещенных в диспенсер. Экономика применения: 1л концентрата даёт: - в п/бактериальном режиме на дезинфекцию поверхностей в помещениях не менее 200л раствора при экспозиции не более 15 мин; - в п/вирусном режиме на дезинфекцию поверхностей не менее 50 л рабочего раствора при экспозиции не более 15 мин; - при дезинфекции ИМН не менее 50 л при экспозиции не более 15 мин; - при дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН ручным способом не менее 60 л при экспозиции не более 15 мин; - при ПСО ИМН не менее 200л при времени экспозиции не более 10 мин; - при дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха не менее 100л при времени экспозиции не более 30 мин; - при дезинфекции столовой посуды не менее 200л при экспозиции не более 15 мин; - при дезинфекции остатков пищи не менее 28 л при экспозиции не более 30 мин; Форма выпуска- Полимерные флаконы объемом не менее 1л. |  | Шт. | 1 000 |
| 4 | Средство для обработки поверхностей, ИМН и медицинских отходов 1 л | Прозрачный бесцветный концентрат со слабым запахом, содержит в качестве действующего вещества алкилдиметилбензиламмоний хлорид. Средство оказывает антимикробное действие в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), грибов рода Кандида, дерматофитов. Растворы средства обладают моющими свойствами. Средство должно обладать утвержденными режимами: - дезинфекции поверхностей (выход рабочего раствора из одного л средства для дезинфекции поверхностей в отношении бактериальных инфекций (исключая туберкулез) должен составлять 200 л при времени экспозиции 30мин.). Срок годности концентрата не менее 3 лет, готовых растворов не менее 5 суток. Форма выпуска - флаконы объемом не менее 1л. |  | Шт. | 600 |
| 5 | Средство для обработки поверхностей, ИМН и медицинских отходов 1л | Дезинфицирующее средство с моющим и дезодорирующим эффектом. Представляет прозрачную жидкость. В качестве комплекса действующих веществ содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид; N,N-бис(3-аминопропил) додециламин. Обладает антимикробным действием в отношении Грам+, Грам- бактерий, вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусы, энтеровирусы, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, цитомегалии, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов. Сфера применения: предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, посуды столовой (включая однократного использования), кухонного оборудования и инвентаря, белья, предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, медицинских отходов группы Б и В (контаминированных патогенными грибами); использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др., в том числе однократного использования, резиновых ковриков при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях; проведения генеральных уборок. Экономические показатели: дезинфекция поверхностей при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза): не менее 500 л при экспозиции 60 мин, не менее 400 л при экспозиции 30 мин; дезинфекция поверхностей при вирусных инфекциях: не менее 50 л при экспозиции 60 мин, не менее 33 л при экспозиции 30 мин. Функциональные показатели: срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов – не менее 30 суток. Наличие индикаторов контроля концентрации. Форма выпуска – флакон не менее 1 л |  | Шт. | 400 |
| 6 | Многопеременный индикатор для паровой стерилизации, 4 класс | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования, предназначен для паровой стерилизации и соответствует классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011; Индикатор стерилизации пригоден для режимов 120оС/45 мин, 126оС/30 мин, 132оС/20 мин. паровой стерилизации, размещается внутри упаковок всех типов и в камере стерилизатора согласно МУ №287-113; Имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом ф. 257/у; Срок годности не менее 14 месяцев. |  | Компл. | 100 |
| 7 | Средство для экспресс обработки поверхностей 0,75л | Готовый раствор. Средство должно представлять собой готовую к применению прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта. В качестве действующих веществ должно содержать комплекс из производного гуанидина, ЧАС, третичный амин, пропиловый спирт. Спектр действия: обладает бактерицидным (включая туберкулез), вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ) и противогрибковым (кандидозы, дерматофитии) действием, а также моющими свойствами. Средство должно активно разрушать на поверхностях биологические пленки. Предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки (стулья, кровати, матрасы), оборудования, приборов (датчики УЗИ, стоматологические наконечники, зеркала, термометры), резиновых и пластиковых ковриков, обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии. Расход средства не более 50 мл на 1 кв м поверхности. Дезинфекционная экспозиция не более 5 мин. Время высыхания средства не более 10 мин. Форма выпуска – флаконы не менее 0.75 л с распылительной насадкой. |  | Шт. | 300 |
| 8 | Покрытие напольное антибактериальное 115х45 см | Коврик многослойный с антибактериальным покрытием предназначен для удаления загрязнений с подошв обуви, колес каталок и пр. Представляет собой покрытие, состоящее из тридцати слоев специальной полиэтиленовой пленки. Слои должны быть пронумерованы в обратном порядке от 30 до 1. В углу каждого листа должен располагаться бесклеевой участок с номером для быстрого отделения отработанного слоя. Каждый коврик с двух сторон должен иметь защитное покрытие, которое гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении. Поверхность каждого слоя коврика должна быть покрыта акриловым нетоксичным клеевым раствором (рН – нейтральный), содержащим бактерицидный компонент, который в процессе использования не должен оставлять следов на подошвах и колесах. Антибактериальный компонент должен быть активен против следующих видов микроорганизмов: бактерии, грибы, дрожжи. Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения на поставляемую продукцию обязательно. Форма выпуска – по не менее 4 штуки (коврика) в упаковке (коробке-диспенсере). Ширина коврика должна быть не менее 110 см и не более 120 см, длина не менее 40 см и не более 50 см. Количество слоев в одном коврике не менее 30. |  | Упак. | 20 |
| 9 | Средство для обработки рук 1л | Средство дезинфицирующее для обработки кожных покровов. Бесцветная гелеобразная жидкость с запахом спирта. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт не менее 72% и 2-феноксиэтанол не менее 1%. Обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, ротавирус, энтеровирус и др.), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Назначение, область применения: для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей пациентов, для обработки локтевых сгибов доноров, для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, для обеззараживания перчаток перед их утилизацией, для профилактической обработки ступней ног, для дезинфекции небольших по площади поверхностей. Экономические показатели (норма расхода): Гигиеническая обработка рук: не более 3 мл при времени обработки не менее 30 сек., для профилактики вирусных инфекций и туберкулезе не менее 2 мин.; обработка рук хирургов: не более 10 мл при общем времени обработки не более 5 мин.; обработка кожи операционного поля: протирка тампонами, обильно смоченными средством, время выдержки после окончания обработки – не более 2 минут; обработка инъекционного поля: протирка тампонами, обильно смоченными средством, время выдержки после окончания обработки – не более 30 секунд. Время дезинфекции поверхностей при бактериальной инфекции не более 1 мин, при туберкулезе (тестировано на M. Terrae) не более 10 мин, при вирусной инфекции не более 2 мин. Функциональные показатели: Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. Содержит компоненты, ухаживающие за кожей. Форма выпуска – флакон не менее 1 л. |  | Шт. | 200 |
| 10 | Рулоны со складкой (бумага/пленка) 200х50мм/100м | Комбинированные рулоны со складкой должны состоять из прозрачной синтетической (полиэстер/полипропилен) пленки и бумаги для паровой и газовой стерилизации. Материал должен обладать высокой прозрачностью и устойчивостью к разрыву, благодаря своей структуре (не менее пяти слоев пленки). При склеивании с соответствующей бумагой для стерилизации, отвечающей требованиям российского стандарта, обеспечивает высокое качество упаковки для стерилизации. Материал предназначен для паровой и газовой стерилизации. В комбинированной упаковке используется специальная водоотталкивающая бумага, предназначенная для паровой и газовой стерилизации. Технические характеристики бумаги: плотность не менее 60г/м2. Срок годности материала не менее 60 мес. Срок сохранения стерильности упакованных изделий в одинарной упаковке не менее 36 мес. Ширина рулонов не менее 195 мм и не более 205 мм. Складка не менее 45 мм и не более 55 мм. Длина рулонов не менее 100м. Обязательно наличие регистрационного удостоверения, инструкции по применению. |  | Шт. | 4 |
| 11 | Средство для обработки рук 1л | Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) – универсальный препарат для обработки кожных покровов и небольших по площади поверхностей. Бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом спирта. В качестве действующих веществ должна содержать изопропиловый спирт или смесь пропиловых спиртов не менее 63%, ЧАС не менее 0,1% и производное бигуанида или гуанидина не менее 0,05%, молочную кислоту. Должно проявлять бактерицидное, туберкулоцидное (тестировано на Mycobacterium terra), вирулицидное (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие. Средство должно обладать пролонгированным действием в течение не менее 3 часов. Назначение, область применения: для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, при приеме родов и контакте с новорожденными детьми в родильных домах, акушерских стационарах, отделениях неонатологиии, обработки рук медицинского персонала стоматологических клиник и отделений, для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей пациентов, для обработки локтевых сгибов доноров, для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, для обеззараживания перчаток перед их утилизацией, для дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях. Экономические показатели (норма расхода): Гигиеническая обработка рук: не менее 3 мл при времени обработки не менее 30 сек., для профилактики вирусных инфекций и туберкулезе не менее 1 мин.; обработка рук хирургов: не более 10 мл при времени обработки не более 5 мин.; обработка кожи операционного поля: протирка тампонами, обильно смоченными средством, время выдержки после окончания обработки – не более 2 минут; обработка инъекционного поля: протирка тампонами, обильно смоченными средством, время выдержки после окончания обработки – не менее 30 секунд; дезинфекция поверхностей, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборудования проводится способом протирания., норма расхода – не более 50 мл/м2 поверхности; обработка перчаток, надетых на руки персонала (перед их утилизацией)- не менее 1 мин при бактериальных инфекциях и не более 5 мин при вирусных. Форма выпуска пластиковые флаконы вместимостью 1 л |  | Шт. | 350 |
| 12 | Многопеременный индикатор 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования, предназначено для паровой стерилизации флаконов с водными растворами лекарственных средств и питательных сред. Индикатор стерилизации соответствует не менее классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 и пригоден для режимов 100 оС /30 мин, 110 оС /20 мин, 120 оС /15 мин; Индикатор стерилизации имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива. Поставляться должны комплектами не менее 500 тестов с журналом по приказу №214 МЗ РФ, приложение Е и инструкцией по применению с указанием метода стерилизации, класса индикатора и контрольных значении (согласно п.5.4. ГОСТ ISO 11140-1-2011); Индикатор стерилизации имеет срок годности не менее 14 месяцев. |  | Компл. | 4 |
| 13 | Средство для обработки операционного поля 1л | Прозрачная жидкость контрастного цвета со специфическим запахом спирта. Должна содержать смесь пропиловых спиртов не менее 50% (суммарно), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (не менее 0,2% суммарно), а также функциональные добавки, краситель, воду. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.) и грибов (кандидозы, дерматофитии). - средство предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях: - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей - для обработки локтевых сгибов доноров - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов с обозначением границ обработки. Способ применения- Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки – не менее 2 минут; Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки – не более 20 секунд. Фасовка- полиэтиленовые флаконы вместимостью не менее 1 л |  | Шт. | 200 |
| 14 | Многопеременный индикатор 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации | ндикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования, предназначено для паровой стерилизации флаконов с водными растворами лекарственных средств и питательных сред и соответствует не менее классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011; Индикатор стерилизации пригоден для режимов 110 оС /15 мин, 120 оС /12 мин., имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива; Поставляться должны комплектами не менее 500 тестов с журналом по приказу №214 МЗ РФ, приложение Е и инструкцией по применению с указанием метода стерилизации, класса индикатора и контрольных значении (согласно п.5.4. ГОСТ ISO 11140-1-2011); Индикатор стерилизации имеет срок годности не менее 14 месяцев |  | Компл. | 2 |
| 15 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом 1 л | Жидкое мыло с антибактериальным эффектом в полиэтиленовых флаконах вместимостью 1л. Средство должно представлять собой прозрачное мыло-гель. В состав средства в качестве действующего вещества должен входить триклозан. Средство должно обладать бактерицидными свойствами. Должно содержать специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Предназначено для гигиенической обработки рук и общей санитарной обработки в медицинских учреждениях. |  | Шт. | 120 |
| 16 | Многопеременный индикатор 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации | Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования, предназначено для паровой стерилизации флаконов с водными растворами лекарственных средств и питательных сред и соответствует не менее классу 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011; Пригоден для режимов 100 оС /15 мин, 110 оС /10 мин, 120 оС /8 мин., имеет липкий слой для фиксации в месте контроля и документе архива; Поставляться должны комплектами не менее 500 тестов с журналом по приказу №214 МЗ РФ, приложение Е и инструкцией по применению с указанием метода стерилизации, класса индикатора и контрольных значении (согласно п.5.4. ГОСТ ISO 11140-1-2011); Индикатор стерилизации имеет срок годности не менее 14 месяцев |  | Компл. | 1 |
| 17 | Средство для обработки ИМН 900 гр. | Порошок, в качестве ДВ должен содержать натрия перкарбонат не менее 45% и молочную или лимонную кислоту. Срок годности средства — не менее 2 лет, рабочих растворов- не менее 24 часов с момента приготовления. Должно быть предназначено для дезинфекции ИМН, в том числе совмещенной с ПСО; для ПСО ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты); для окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ; дезинфекции слюноотсосов, стоматологических материалов; для стерилизации ИМН и ДВУ эндоскопов. Должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза- тестировано на Mycobacterium terra), вирусов ( вкл. вирус полиомиелита), грибов рода Кандида, а также спороцидными и моющими свойствами. При режиме ПСО ИМН , не совмещенной с дезинфекцией из 1 кг средства должно получиться не менее 200 л рабочего раствора (время обработки- не более 15 мин). При режиме окочательной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов из 1 кг средства должно получиться не менее 200 л рабочего раствора (время обработки не более 15 мин). При дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН выход рабочего раствора должен быть не менее 100л при времени экспозиции не более 30 мин. Выход рабочего раствора при стерилизации ИМН должен быть не менее 10 л при времени обеззараживания не более 60 мин. Выход рабочего раствора при ДВУ эндоскопов должен быть не менее 20 л при времени обеззараживания не более 15 мин. Средство должно быть расфасовано в полимерные банки массой не менее 900г. |  | Шт. | 100 |
| 18 | Индикатор биологический одноразовый для контроля паровой стерилизации 24 шт/упак | Индикатор биологический представляет собой пластиковую пробирку с помещёнными на дно высушенными спорами бактерий. Внутри пластиковой пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса паровой стерилизации медицинских изделий. В комплект входят: не менее 24 биологических индикаторов. Наличие химического индикатора 1-го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить простерилизованные биологические индикаторы от нестерилизованных. Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяца. |  | Упак. | 20 |
| 19 | Средство для обработки поверхностей и ИМН 1л | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы кислородосодержащие соединения (перекиси, НУК и др.). Средство должно обладать утвержденными режимами: - дезинфекции поверхностей (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов должен составлять не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 мин.); - дезинфекции ИМН (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусов должен составлять не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 мин.); - дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, в отношении вирусов должен составлять не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 мин.); - стерилизации ИМН (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для проведения стерилизации ИМН должен составлять не менее 3 л при времени экспозиции не более 30 мин.); - ДВУ (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для проведения ДВУ должен составлять не менее 3 л при времени экспозиции не более 5 мин.); - предстерилизационной очистки (выход рабочего раствора из одного л/кг средства для проведения ПСО должен составлять не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 мин.); - дезинфекции мочи, крови; рвотных масс, мокроты; - дезинфекции воздуха; - дезинфекции поверхностей, пораженных плесенью. Срок годности средства - не менее 2 лет, рабочих растворов – не менее 14 сут. Многократность использования растворов – не менее 14 сут. Для дезинфекции стомат. слепков растворы используют многократно в течение не менее 14 сут, но не более чем для 50 оттисков. Фасовка - полиэтиленовые флаконы объемом не менее 1л |  | Шт. | 300 |
| 20 | Салфетки дезинфицирующие №100 | Салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, не содержащим спирта, с хорошими моющими свойствами. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов. Салфетки должны быть предназначены для дезинфекции: - небольших по площади помещений типа операционной, приемного покоя, изолятора, боксов и пр.; - труднодоступных поверхностей в помещениях. Срок годности средства не менее 18 месяцев с момента доставки. Размер одной салфетки не менее 14х20 см. Фасовка: рулон, состоящий из 100 салфеток с перфорацией для отрыва, в банках. |  | Упак. | 150 |
| 21 | Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации 6 тестов | Индикатор биологический должен представлять собой инокулированный высушенными спорами тест-микроорганизмов носитель в виде инсулинового флакона, запакованный в стерилизационную упаковку из прозрачной полиамидной плёнки. Индикатор предназначен для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации медицинских изделий. В комплект должны входить не менее 6 биологических индикаторов, флакон со стерильной питательной средой, стерильный шприц с иглой для отбора питательной среды, 7 стерильных резиновых пробок и флакон без спор. Наличие химического индикатора 1-го класса на каждом индикаторе, позволяющего отличить простерилизованные биологические индикаторы от нестерилизованных. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев. |  | Упак. | 20 |
| 22 | Салфетки дезинфицирующие (70шт) | Средство дезинфицирующее должно представлять собой салфетки из нетканого материала. Пропитка салфеток должна содержать действующие вещества: ЧАС не менее 0,35%, производное бигуанида не менее 0,15%, третичный амин не менее 0,25%, а также вспомогательные компоненты и воду. Салфетки не должны содержать спиртов. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза- тестировано на Mycobacterium terra, кишечных инфекций), вирусов (коронавирусов, острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки должны обладать пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. Салфетки должны быть предназначены для применения в ЛПУ любого профиля: для дезинфекции различных поверхностей и предметов, в том числе загрязненных биологическими выделениями; поверхностей медицинских приборов и оборудования(в том числе поверхностей для аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии); оптических приборов; стоматологических наконечников; датчиков диагностического оборудования; наружных поверхностей эндоскопов; дезинфекции санитарно-технического оборудования; дезинфекции кувезов; очистки поверхностей ИМН после использования перед дезинфекцией; для обеззараживания перчаток; для гигиенической обработки рук; для обеззараживания кожи инъекционного поля пациентов, локтевых сгибов доноров; для санитарной обработки кожных покровов, в том числе ступней ног. Время обеззараживания поверхностей при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) не более 1 мин, вирусной не более 2 мин, при туберкулезе (тестировано на M.Terrae) не более 5 мин. Время обработки предметов ухода за больными (судна, термометры) при бактериальной (кроме туберкулеза) и грибковой инфекции не более 3 мин. Время обработки стоматологических наконечников при бактериальной (кроме туберкулеза) и грибковой инфекции не более 5 мин. Время дезинфекции кувезов при бактериальной ( кроме туберкулеза) инфекции не более 5 мин. Время выдержки после обработки кожи инъекционного поля не более 20 сек. Упаковка: полимерная банка – не менее 70 салфеток в единой ленте с перфорацией. |  | Шт. | 100 |
| 23 | Индикаторы химические контроля эффективности очистки медицинских изделий | Индикатор контроля эффективности очистки медицинских изделий. Реактив используется для выявления скрытых следов крови, которые могли остаться на подготовленных к стерилизации медицинских изделиях в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Состав: не менее 10% амидопирина, 0,10-0,15% солянокислого анилина. |  | Компл. | 50 |
| 24 | Сменный блок безворсовых салфеток для диспенсера, 200 шт. | Сменный блок представляет собой рулон безворсовых салфеток из нетканого материала. Размер рулона: диаметр не более 160 мм, высота 140±3 мм. Размер одной салфетки (300x140)±3 мм. Плотность нетканого материала 40±4 г/кв.м. Количество салфеток в рулоне не менее 200. Каждый рулон упакован в индивидуальную полиэтиленовую упаковку и снабжен информационным листом. |  | рул | 600 |
| 25 | Салфетки дезинфицирующие (70шт.) | Должны представлять собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Пропитка должна содержать пропиловый спирт и действующие вещества: ЧАС, производное гуанидина, третичный амин, а также вспомогательные компоненты и воду. Каждая салфеткадолжна быть пропитана дезинфицирующим средством в количестве не менее 3 г на одну салфетку. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза- тестировано наMycobacterium terra, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Активно разрушать на поверхностях биологические пленки; обладать хорошими моющими свойствами. Салфетки должны обладать высокой прочностью; при использовании не рватся, не сбиваться в комок и не оставлять остаточной пленки на обработанной поверхности; должны быть совместимы с материалами медицинского оборудования. Салфетки должны быть предназначены для применения в ЛПУ любого профиля. Предназначены для дезинфекции различных поверхностей и предметов, в том числе загрязненных кровью; поверхностей медицинских приборов и оборудования(в том числе поверхностей для аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии); наконечников; датчиков диагностического оборудования; наружных поверхностей шлангов; столов (операционных, манипуляционных, пеленальных); гигиенической обработки рук; обработки ступней ног для профилактики грибковых заболеваний. Время обеззараживания поверхностей при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) не более 3 мин, вирусной не более 5 мин. Упаковка: полимерная банка – не менее 70 салфеток в единой ленте с перфорацией. Срок годности салфеток в закрытом состоянии – не менее 5 лет, после вскрытия банки – не менее 4 месяцев. |  | Шт. | 200 |
| 26 | Пакет бумажный плоский самозапечатывающийся 100ммх250мм (100 шт./упак.) | Пакеты изготовлены из специальной влагопрочной бумаги белого цвета, плотностью не менее 70 г/м2 и имеют термоклеевые боковые швы. На выступающий клапан пакета нанесена полоска клеевого слоя, защищенная антиадгезивной бумажной полоской, предотвращающей высыхание клея. Пакеты предназначены для однократного применения. для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации путем предотвращения вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакеты предназначены для стерилизации воздушным методом (при температурах стерилизации 160°С - 180°С) и паровым (при температурах стерилизации 121°С - 134°С) методом в стерилизаторах, разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке. Срок годности материала не менее 60 мес. Срок хранения изделий медицинского назначения, простерилизованных в пакетах составляет не менее 36 месяцев. На лицевой стороне пакета нанесены следующие обозначения: Торговая марка, Размер пакета в мм; Запрещение использовать упаковку в случае повреждений; Информация об однократном применении пакета; Индикатор воздушной и паровой стерилизации. Индикатор является химическим индикатором 1 класса и предназначен для 2-х видов стерилизации - паровой и воздушной. Пунктирной линией обозначается линия отреза при вскрытии пакета после стерилизации. Ширина пакета должна быть не менее 95 мм и не более 105 мм, длина не менее 245 мм и не более 255 мм. В упаковке не менее 100 шт. Обязательно наличие регистрационного удостоверения, инструкции по применению. |  | Упак. | 50 |
| 27 | Средство для обработки рук 1 л | Жидкое бесцветное с легким запахом натурального ароматизатора гипоаллергенное мыло-пенка с экстрактом череды и протеина овса для детей и персонала ЛПУ с чувствительной кожей. В состав должны входить натуральные компоненты: вода дименерализованная, сложный эфир этоксилата глицерина и жирных кислот кокосового масла, экстракт череды, гидролизованные протеины овса. В составе не должны присутствовать спирты, фенолы, четвертично-аммонийные соединения, гуанидины. При замерзании и оттаивании сохраняет свои свойства Действие: снимает шелушение и воспаление, устраняет зуд, регенерирует, питает и увлажняет кожу. Назначение: рекомендовано для частого применения (не сушит кожу) Гигиеническая обработка рук и тела у детей (в т.ч. с первых дней жизни), персонала ЛПУ с чувствительной кожей. Срок годности: не менее 24 месяцев. Фасовка - флакон объемом не мене 1л. |  | Шт. | 50 |
| 28 | Средство для обработки рук 0,5 л | Гипоаллергенный моющий лосьон (жидкая консистенция позволяет использовать с дозаторами-помпами и стационарными дозирующими устройствами), готовый к применению для бережного мытья рук и тела. Лосьон должен быть рекомендован к применению, как шампунь для купания пациентов всех возрастов, для персонала, склонного к аллергии и с повышенной чувствительностью кожи, а также для новорожденных детей. Не должен содержать щёлочи, pH средства должен быть не более 5,8. В состав не должен входить лаурилсульфат натрия. Фасовка - флаконы объемом не менее 0,5л. |  | Шт. | 10 |
| 29 | Крем для ухода за кожей рук 200 мл. | Крем для ухода за кожей рук медперсонала. Крем для ухода за кожей рук. Состав: вода питьевая очищенная, масло оливковое, стеариновая кислота, цетилстеариловый спирт, глицерин, циклометикон, октилстеарит, мумие, триэталонамин, полимер, парфюмерная композиция, витамины А и Е, феноксиэтанол, метилпарабен, пропилпарабен, бутилпарабен, изобутилпарабен. Фасовка – флакон не менее 200 мг. |  | Шт. | 200 |
| 30 | Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария класса Б 0,9л | Назначение: вариативный сбор использованного медицинского материала, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток и органических отходов. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения Требования к характеристикам изделия: - Технические Фактический объем изделия – не менее 0,9 л и не более 0,95л Гравировка литьевым способом с информацией о производителе. Обязательное наличие биологического знака опасности Материал – полипропилен Форма - прямоугольная Размеры: Высота – не менее 14,0 см Верхний размер – не менее 9,5*11,5 см Нижний размер - не менее 7,5*9,5 см. Основной цвет – желтый. - Безопасности и качества Толщина стенки – не менее 1,5 мм – должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полном заполнении изделия. Обязательное наличие в крышке 5 различных апертур для съёма игл и ручки, длиной не менее 21 см. (представляющие одну деталь вместе с основной крышкой), две прямоугольные независимые крышки-заглушки сигнального цвета, размером не менее 45*95мм и 70*95мм., обеспечивающие выбор способа применения, блокирующиеся независимо друг от друга и закрывающимися в двух положениях «временно» и «окончательно» закрыто и невозможностью повторного вскрытия без деструктивного вмешательства - для безопасного хранения игл и органических отходов в процессе эксплуатации изделия. Индикация повторного вскрытия обеспечивается при помощи: Основной и двойной крышки - заглушки - клиновидное запорное устройство. Маркировочная наклейка для внесения данных |  | Шт. | 100 |
| 31 | Средство для моюще-дезинфицирующих машин 5л. | Моющее средство – специальный кислотный нейтрализующий концентрат, который используется в автоматических моечных машинах с целью нейтрализации щелочных остатков, выявленных в ходе предыдущей очистки, а также используется для предварительной очистки, при которой не достаточно очистки щелочными моющими концентратами. Моющее средство – прозрачный бесцветный концентрат на основе органических кислот, не содержит поверхностно-активных веществ. Показатель водородных ионов (рН) 1% раствора в деминерализованной воде 2,5. Разведение средства в умягченной воде – расход от 1 до 3 мл на литр. Обрабатываемые материалы: нержавеющая сталь, лабораторное стекло, керамика, синтетические материалы. Область применения: центральные стерилизационные отделения лечебно- профилактических учреждений, биологические, химические и медицинские лаборатории, фармацевтическая промышленность,. |  | Шт. | 10 |
| 32 | Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов класс А 600ммх1000мм | Пакеты для медицинских отходов. Плотность не менее 20 мкм. Класс А. Белые. Предназначены для сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов. Препятствуют распространения инфекции и микроорганизмов. Соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Обеспечивают герметизацию и возможность безопасного сбора в них 15 кг отходов. На пакете располагается информационное окно. Информационное окно содержит следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно располагается по центру пакета и наносится флексографическим способом печати. Маркировка изделий соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. На изделии путем флексографической печати указаны: наименование и товарный знак производителя, обозначение ТУ, обозначение назначения изделия, таблица с графами (наименование ЛПУ, дата сбора, ответственное лицо), информация по эксплуатации. Наличие Регистрационного удостоверения и Сертификата соответствия на поставляемую продукцию. Ширина пакета не менее 600 мм, длина не менее 1000 мм. |  | Шт. | 5 000 |
| 33 | Средство для моюще-дезинфицирующих машин 5л. | Жидкое щелочное моющее средство-концентрат, применяемое в специальных автоматических моечных машинах для обработки изделий медицинского назначения. Не должен содержать фосфата и хлора. Моющее средство – прозрачный, от бесцветного до светло-желтого цвета концентрат на основе щелочи, не должен содержать поверхностно-активные вещества. Показатель водородных ионов (рН) 1% раствора в деминерализованной воде 12,0. Разведение средства в умягченной воде – расход от 3 до 5 мл на литр. Обрабатываемые материалы: нержавеющая сталь, лабораторное стекло, керамика, синтетические материалы. Область применения: центральные стерилизационные отделения лечебно-профилактических учреждений, биологические, химические и медицинские лаборатории. Форма выпуска – канистра не менее 5 литров. |  | Шт. | 10 |
| 34 | Средство для ДВУ и стерилизации, 1.5 кг. | Средство в виде белого гранулированного порошка, растворимого в воде, содержащее в качестве ДВ перкарборат натрия моногидрата и тетраацетилэтилендиамина. Предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, ручным способом и в ультразвуковых установках, изделий медицинского назначения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, стекла) включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для предварительной и окончательной очистки эндоскопов, для стерилизации и дезинфекции высокого уровня указанных изделий в ЛПУ. Рабочие растворы средства обладают антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae; возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, «атипичной» пневмонии, парагриппа, аденовирусов, Эбола и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, спороцидной активностью. Биологически разлагаемо. Средство должно обладать утвержденными режимами: - Дезинфекции изделий медицинского назначения (выход рабочего раствора из одного кг средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусов должен составлять не менее 200 л при времени экспозиции не более 20 мин и не менее 100 литров про времени экспозиции не более 10 минут.); - дезинфекции изделий медицинского назначения (ИМН), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) (выход рабочего раствора из одного кг средства для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, в отношении вирусов должен составлять не менее 50 л при времени экспозиции не более 15мин.); - Стерилизации ИМН (выход рабочего раствора из одного кг средства для проведения стерилизации ИМН должен составлять не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 мин и не менее 50 л при времени экспозиции не более 15 мин.); - Дезинфекции высокого уровня (выход рабочего раствора из одного кг средства для проведения ДВУ должен составлять не менее 100 л при времени экспозиции не более 10 мин. и не менее 50 л при времени экспозиции не более 5 мин.); - Предстерилизационной очистки (выход рабочего раствора из одного кг средства для проведения ПСО должен составлять не менее 250 л при времени экспозиции не более 10мин.). рН рабочего раствора - 7,4-8,4 Срок хранения средства в невскрытой упаковке производителя - не менее 2 лет, рабочих растворов -1 сутки. Средство должно иметь рекомендации производителя эндоскопического оборудования «Olympus» (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630 – 10) Фасовка – пластмассовые емкости не менее 1,5 кг. |  | Шт. | 45 |
| 35 | Индикаторные полоски, 100 шт. | Индикаторные полоски для определения концентраций рабочих растворов средства №34. В 1 упаковке – не менее 100 полосок. |  | Упак. | 2 |
| 36 | Средство для моюще-дезинфицирующих машин 5 л | Дезинфицирующее средство - рН-нейтральное средство для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов и медицинского инструментария механизированным способом. Не содержит формальдегида и четвертичных аммонийных соединений и предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами для использования моющих и моюще-дезинфицирующих растворов. Предназначено для дезинфекции в моюще-дезинфицирующих машинах гибких эндоскопов и другого термочувствительного инструмента. рН рабочих растворов (20°С) 7,2-7,7 Дезинфицирующие составляющие в 100г: глиоксаль – не менее 6,0г., глутаровый альдегид – не менее 3,5г. Пенообразование отсутствует. Фасовка - полиэтиленовые канистры объемом не менее 5л. |  | Шт. | 10 |
| 37 | Индикаторные полоски, 100 шт. | Индикаторные полоски для определения концентраций рабочих растворов средства №3. В 1 упаковке – не менее 100 полосок. |  | Упак. | 2 |
| 38 | Средство для моюще-дезинфицирующих машин 5л. | Средство для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские. Удаляет засохшую и денатурированную кровь, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы. Фасовка – канистра не менее 5л. |  | Шт. | 6 |

При подготовке предложения участника запроса котировок в электронной форме по товарам, их качественным и иным характеристикам товаров и их показателям, соответствующим требованиям котировочной документации участником запроса котировок в электронной форме указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» с учетом следующих положений:

- в части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «свыше», по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование;

- участник запроса котировок в электронной форме в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единица измерения, указанная в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «Требования к качественным и иным характеристикам товаров и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика» является конкретным показателем и подлежит к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным котировочной документацией и будут отклонены.

В случае установления минимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или расширяют установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не более крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не менее крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления максимального значения показателя путем установления диапазона значений с помощью символа «-» (например 2 - 4), участнику необходимо предложить диапазон значений по такому показателю, крайние значения которого равны установленному диапазону значений или сужают установленный диапазон значений показателя (т.е., крайнее минимальное значение диапазона значений предложенного участником по такому показателю должно быть не менее крайнего минимального значения установленного диапазона значений показателя, а крайнее максимальное значение диапазона значений предложенного участником должно быть не более крайнего максимального значения установленного диапазона значений показателя).

В случае установления минимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является минимальной

В случае установления максимального значения показателя в отношении размеров (габаритов), например ширина х глубина х высота (ШхГхВ) участнику необходимо предложить значение такого показателя, с учетом, что каждый из установленных числовых значений габаритов является максимальным.

В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в ТЕХНИЧЕСКОМ ЗДАНИИ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Приложение № 2

к Извещению от «16» декабря 2022 года

- Расчет начальной (максимальной) цены договора

- Прилагается отдельным файлом

- Приложение № 3

к Извещению от «16» декабря 2022 года

- Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

- На Бланке организации (при наличии)

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

- Изучив Извещение по закупке № _____________

на _______________________________________________________________________________________

(предмет закупки)

мы, ______________________________________________________________________________________

(полное наименование участника)

выражаем согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с условиями, указанными в запросе котировок в электронной форме, и согласны с предложенными условиями и сроками их исполнения, условиями оплаты.

Поставляемый товар (выполняемая работа, оказываемая услуга) будет полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Условия и порядок поставки и оплаты товара (работы, услуги) – в соответствии с проектом Договора и Техническим заданием.

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Производитель, страна происхождения, данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при его наличии) | Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент передачи Заказчику, мес. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Справочно: в т.ч. НДС,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Сумма (цифрами и прописью), в т. ч. НДС __ % – сумма НДС (цифрами и прописью). |  |  |  |  |  |  |  |  |

При наличии в предложении участника эквивалента товара необходимо привести данные о его эквивалентности.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме №________________________________________________________________________________________

указывается номер закупки и наименование

___________________________________________________________________________________________соответствует

указывается наименование участника закупки

обязательным и дополнительным требованиям к участникам закупки, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а именно:

1. ______________________ соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);

2. В отношении ______________________ не проводится ликвидация и отсутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Деятельность _________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;

4. ___________________________________ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

5. У _______________________отсутствуют   недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6. У _________________________ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица-участника конкурентной закупки отсутствуют  непогашенные или неснятые судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7. Между ___________________________ и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8. ________________________ не является оффшорной компанией;

9. У ___________________________отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10. У _______________________ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

11. Сведения о _____________________ отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике закупки (заполняется участником закупки) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименования юридического лица, организационно-правовая форма; Фамилия, имя, отчество физического лица, паспортные данные (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, паспорта физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
|  | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Факс (с указанием кода страны и города) |  |
| 4. | Регистрационные данные: |  |
|  | Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Основной вид экономической деятельности участника закупки |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника закупки |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
|  | ФИО, телефон и e-mail лица, ответственного за заключение договора |  |
|  | В целях сокращения сроков подготовки договора на поставку продукции, являющейся предметом закупки, участник закупки может сообщить банковские реквизиты |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |

Перечень приложений к заявке:

1.

2.

….