Техническое задание

на поставку утеплителя и крепежа  для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Характеристики и количество предмета закупки:

| # № # п/п | # Наименование | # Технические характеристики | # Ед. изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Стружечная плита 12 мм | # Тип: OSB (ориентированно-стружечная плита) # Размер: 1250х2500 мм # Толщина: 12 мм | шт | 7 |
| # 2 | Стружечная плита 9 мм | # Тип: OSB (ориентированно-стружечная плита) # Размер: 2440х1220 мм # Толщина: 9 мм | шт | 40 |
| # 3 | Утеплитель | # Тип: минеральная вата # Размер: 1200х600 мм # Толщина: 50 мм # Плотность: не менее 35 кг/м2 # Тип горючести: негорючий | кв.м. | 180 |
| # 4 | Линолеум | # Тип: полукоммерческий # Цвет: графит # Класс износостойкости: не менее 32 # Ширина рулона: 3000 мм | кв.м. | 56 |
| # 5 | Поролон | # Тип: EL (пенополиуретан повышенной жёсткости) # Толщина: 30 мм # Плотность: 60 кг/м2 | кв.м. | 22 |
| # 6 | Сварочные электроды 3 мм | # Толщина: 3 мм # Материал: сталь # Вид тока: любой | кг | 30 |
| # 7 | Круг отрезной по металлу | # Диаметр: 230 мм # Материал: нержавеющая сталь # Толщина: 1,6 – 2 мм | шт | 20 |
| # 8 | Проушина для замка | # Диаметр: 16 мм # Покрытие: оцинкованное | шт | 20 |
| # 9 | Саморезы по металлу | # Тип: кровельный # Шайба и сверло: наличие # Размер 4,8х19 мм | шт | 1000 |
| # 10 | Петли для замка | # Вид: каплевидные # Размер: 100х16 мм | шт | 20 |
| # 11 | Сварочные электроды 4 мм | # Толщина: 4 мм # Материал: сталь # Вид тока: любой | кг | 4 |
| # 12 | Гвозди 50 мм | # Длина: 50 мм # Объём упаковки: 5 кг | уп | 1 |
| # 13 | Гвозди 70 мм | # Длина: 70 мм # Объём упаковки: 5 кг | уп | 1 |
| # 14 | Гвозди 100 мм | # Длина: 100 мм # Объём упаковки: 5 кг | уп | 1 |
| # 15 | Гвозди 120 мм | # Длина: 120 мм # Объём упаковки: 5 кг | уп | 1 |
| # 16 | Саморезы по дереву 3,5х35 мм | # Тип: по дереву # Размер: 3,5х35 мм | кг | 10 |
| # 17 | Саморезы по дереву 3,5х55 мм | # Тип: по дереву # Размер: 3,5х55 мм | кг | 10 |
| # 18 | Саморезы по дереву 4,2х64 мм | # Тип: по дереву # Размер: 4,2х64 мм | кг | 10 |
| # 19 | Саморезы по дереву 4,2х75 мм | # Тип: по дереву # Размер: 4,2х75 мм | кг | 5 |
| # 20 | Саморезы по ддереву 4,2х100 мм | # Тип: по дереву # Размер: 4,2х100 мм | кг | 5 |
| # 21 | Саморезы по дереву 4,2х120 мм | # Тип: по дереву # Размер: 4,2х120 мм | кг | 5 |
| # 22 | Самоезы по дереву 4,2х140 мм | # Тип: по дереву # Размер: 4,2х140 мм | кг | 5 |
| # 23 | Шурупы по дереву 8х60 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 8х60 мм | кг | 1 |
| # 24 | Шурупы по дереву 8х80 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 8х80 мм | кг | 1 |
| # 25 | Шурупы по дереву 8х100 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 8х100 мм | кг | 1 |
| # 26 | Шурупы по дереву 8х120 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 8х120 мм | кг | 1 |
| # 27 | Шурупы по дереву 10х80 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 10х80 мм | кг | 2 |
| # 28 | Шурупы по дереву 10х100 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 10х100 мм | кг | 2 |
| # 29 | Шурупы по дереву 10х120 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 10х120 мм | кг | 2 |
| # 30 | Шурупы по дереву 10х140 мм | # Тип: шуруп-глухарь # Размер: 10х140 мм | кг | 2 |
| # 31 | Саморезы по металлу 5,5х25 мм | # Тип: кровельный # Оцинкованный: да # Размер: 5,5х25 мм | шт | 500 |
| # 32 | Саморезы по металлу 4,2х55 мм | # Тип: кровельный # Прессшайба и сверло: наличие # Размер: 4,2х55 мм | шт | 1000 |
| # 33 | Саморезы по металлу 4,2х41 мм | # Тип: кровельные # Прессшайба и сверло: наличие # Размер: 4,2х41 мм | шт | 500 |
| # 34 | Саморезы по металлу 4,2х25 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х25 мм | кг | 2 |
| # 35 | Саморезы по металлу 4,2х51 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х51 мм | кг | 2 |
| # 36 | Саморезы по металлу 4,2х80 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х80 мм | кг | 2 |
| # 37 | Саморезы по металлу с прессшайбой 4,2х51 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х19 мм # Прессшайба: наличие | кг | 2 |
| # 38 | Саморезы по металлу с прессшайбой 4,2х51 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х51 мм # Прессшайба: наличие | кг | 2 |
| # 39 | Саморезы по металлу с прессшайбой 4,2х64 мм | # Тип: кровельные # Размер: 4,2х64 мм # Прессшайба: наличие | кг | 2 |
| # 40 | Уголки крепёжные металлические 40х40х2 мм | # Материал: металл # Размер: 40х40х2 мм | шт | 100 |
| # 41 | Уголки крепёжные металлические 100х100х2,5 мм | # Материал: металл # Размер: 100х100х2,5 мм | шт | 100 |
| # 42 | Универсальные жидкие гвозди | # Назначение: универсальное # Объём упаковки: не менее 375 гр | шт | 24 |
| # 43 | Стрейч-плёнка | # Ширина: не менее 50 см # Длина рулона: не менее 220м # Плотность: не менее 23 мкм | рул | 20 |

2. Место поставки: Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

3. Срок (период) поставки товара: поставка осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения Договора. Дата и время поставки согласовывается с Заказчиком заранее, не позднее, чем за 1 рабочий день.

4. Требования к поставке товаров: Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

5. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. которые не были в употреблении, не отремонтированы, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар - должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности товаров: Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Представляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения.	Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

8. Требования к безопасности товаров: Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар: в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.