Извещение о внесении изменений

в извещение о проведении электронного аукциона

на оказание услуг по установке видеодомофонов

для нужд ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН»

(№ 32110179042)

В связи с обнаруженной технической ошибкой принято решение внести изменения в Техническое задание.

Предмет договора: Выполнение работ по установке видеодомофонов. Срок выполнения работ: В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. Место выполнения работ по адресам: -Московская область, Орехово-Зуевский г.о., г. Куровское, ул. Коммунистическая, д.48; -Московская область, Орехово-Зуевский г.о, д. Дровосеки, д. 21а; -Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3; - Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Демихово, ул. Новая, д.9. Ведомость объемов работ: № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Объем. Московская область, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д.48 Установка видеодомофона:. 1.; Монтаж видеодомофона; шт.; 1. 2.; Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал , сигнальная лампа) управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов: до 2; шт.; 2. 3.; Прибор или аппарат; шт.; 1. 4.; Аппарат (кнопк, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал , сигнальная лампа) управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов: до 2; шт.; 1. 5.; Устройства промежуточные на количество лучей 1; шт.; 1. 6.; Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 100 м; 2,5. Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д.3 Установка видеодомофона:. 1.; Монтаж видеодомофона; шт.; 1. 2.; Аппарат (кнопка , ключ управления , замок электромагнитной блокировки , звуковой сигнал , сигнальная лампа )управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов : до 2; шт.; 2. 3.; Прибор или аппарат; шт.; 1. 4.; Аппарат (кнопка, ключ управления , замок электромагнитной блокировки , звуковой сигнал , сигнальная лампа )управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов : до 2; шт.; 1. 5.; Устройства промежуточные на количество лучей 1; шт.; 1. 6.; Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 100 м; 3,5. Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Новая, д.9 Устройство видеодомофона:. 1.; Монтаж видеодомофона; шт.; 1. 2.; Аппарат (кнопка, ключ управления , замок электромагнитной блокировки , звуковой сигнал , сигнальная лампа )управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов : до 2; шт.; 2. 3.; Прибор или аппарат; шт.; 01. 4.; Аппарат (кнопка, ключ управления , замок электромагнитной блокировки , звуковой сигнал , сигнальная лампа )управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов : до 2; шт.; 1. 5.; Устройства промежуточные на количество лучей 1; шт.; 1. 6.; Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 100 м; 1. Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Дровосеки, д.21А Устройство видеодомофона:. 1.; Монтаж видеодомофона; шт.; 1. 2.; Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки , звуковой сигнал , сигнальная лампа )управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов до 2; шт.; 2. 3.; Прибор или аппарат; шт.; 1. 4.; Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал , сигнальная лампа) управления и сигнализации , кол-во подключаемых концов до 2; шт.; 1. 5.; Устройства промежуточные на количество лучей 1; шт.; 1. 6.; Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2; 100 м; 3. Ведомость материалов: № п/п; Наименование материалов; Ед. изм.; Объем. 1.; Вызывная панель цветная Kenwoe KW-13880EMC-1B-600TVL или эквивалент Технические характеристики: - Кол-во абонентов: не менее 1 - Вид корпуса: антивандальный - ИК подсветка: да - Ночной режим: цветной - Регулировка: микрофон и динамик - Камера: не менее 1/3 - Регулировка камеры: да - Тип видео модуля: CCD - Формат видео: PAL цветное видео - Защищенность: всепогодная/антивандальная - Разрешение камеры в ТВЛ: не менее 600 - Подсветка для видеокамеры: Есть - Тип соединения: 4 жилы (аудио, видео, плюс, минус) - Способ монтажа: Накладной - Поддерживаемые устройства: Классические домофоны типа J2000, Kenwei, Kocom, Commax или их эквиваленты - Тип управления кнопки: механическая кнопка - Диапазон рабочих температур: -40…+50°С - Формат видео сигнала: PAL CCD (улучшенное видео в сумерках) - Гарантия: не менее 12 месяцев; шт.; 4. 2.; Монитор домофона цветной Commax CDV-70KM или эквивалент Технические характеристики: - Дисплей цветной, LCD, 7", 16:9 или 3:4 - Видеосигнал: PAL/NTSC (автонастройка) - Тип монтажа: накладной - Подключение: не менее 4-проводное - Кол-во подключаемых вызывных панелей: не менее 2 - Максимальное число домофонов в системе: не менее 2 - Максимальное расстояние до вызывной панели: не менее 50 м (проводник ∅0.65) - Максимальное расстояние в режиме интеркома: не менее 20 м (проводник ∅0.65) - Встроенная или дополнительная память карта: SD (не менее 16 Гб) - Запись авто/ручная: да - Настройки: громкость, контраст, яркость, цвет - Управление замком: есть - Питание 100-240, 50/60 Гц - Энергопотребление максимальное — не более16 Вт, в режиме ожидания — не более 3.9 Вт - Рабочая температура 0…+40°C; шт.; 4. 3.; Кнопка управления КЕ-011 или эквивалент; шт.; 4. 4.; Контроллер доступа, марка С2000-2 исп.01 или эквивалент; шт.; 4. 5.; Замок электромагнитный марка ML 300-40 или эквивалент; шт.; 4. 6.; Блок бесперебойного питания, БП – 5Б или эквивалент; шт.; 4. 7.; Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305 или эквивалент; м; 1000. 8.; Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: не менее 20 мм не более 22 мм или эквивалент; 10м; 100. Требования к качеству работ, их безопасности, требования к результатам работ: Ремонтные работы должны быть выполнены согласно локального сметного расчета, технического задания, Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительных норм и правил. Все используемые при выполнении работ материалы (тип, фактура, цветовая гамма, и т.п.) должны быть согласованы с Заказчиком. Все используемые при выполнении работ материалы и устанавливаемое оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и обладать сертификатами соответствия, пожарными сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями, техническими паспортами завода-изготовителя на оборудование и изделия. Все цветовые, колерные и фактурные решения предварительно согласовать с Заказчиком с составлением акта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику на используемые материалы и устанавливаемое оборудование гарантийные талоны, если это предусмотрено производителем, и другие документы, подтверждающие качество применяемых материалов, в том числе. При выполнении работ соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды и о безопасности производства ремонтно-строительных работ. Использовать при производстве работ оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и видов работ, допущенные органами государственного надзора. Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает: -проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; -осуществление в соответствии с требованиями санитарии систематической, а по завершению работ, окончательной уборки от последствий реализуемых работ (остатков материалов, строительного мусора и отходов); Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. Поставить необходимые и согласованные с Заказчиком материалы, изделия, конструкции, элементы, а также предоставить все необходимые данные по применяемым материалам, изделиям, конструкциям, элементам (сертификаты в соответствии с требованиями ГОСТа, Роспотребнадзора и Госпожнадзора, характеристики, данные об их стоимости, и др.). Все материалы, изделия, конструкции, элементы, должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, элементов применяемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям СанПин, ГОСТам, СНиП. Производить доставку материалов, оборудования, рабочих собственными силами и за свой счет. Производить разгрузку и складирование материалов в местах, согласованных с Заказчиком. Нести ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону выполнения работ. Сдать выполненные работы Заказчику в строгом соответствии требованиям действующих строительных норм и правил, законодательных и распорядительных документов по организации и производству работ в Московской области. Представить Заказчику Акт сдачи - приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также в случае необходимости дополнительные документы. В течение 2 (двух) дней после приемки Заказчиком выполненных работ вывезти принадлежащее оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных им работ в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ. Гарантия качества распространяется на весь объем работ, включая применяемые материалы, изделия, конструкции, элементы, выполненные и установленные Подрядчиком по Договору. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 календарных дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков и дефектов, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков и дефектов, в том числе в составлении вышеуказанного акта Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков и дефектов другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативно- техническими и регламентирующими документами: -Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. - ГОСТ Р78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». -ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний -СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.Общие требования; -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2.Строительное производство; СНиП 31-06-2009 «Общестроительные здания и сооружения»; -СНиП 3.01.01-85 «Управление качеством строительства»; -СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (принято Постановлением Госстроя РФ от 19.07.2002 N 90); Требования к материалам: Все товары, используемые при выполнении работ (в том числе строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ), должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Применяемые товары должны соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности. Применение товаров, бывших в употреблении, недопустимо. Все используемые при выполнении работ товары должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТ для данных видов товаров. Все материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты соответствия, паспорта. Должны быть в заводской упаковке при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений. Требования к выполнению работ: Перед началом проведения работ Исполнитель должен согласовать точное место установки видео домофона и дополнительного оборудования. Работы должны проводиться в строгом соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к соответствующему виду работ; Приобретение оборудования и его установка осуществляется силами и за счет Подрядчика. Работы включают в себя установку и подключение оборудования, полную настройку системы; Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, требованиям нормативных правовых актов, регулирующих выполнение такого вида работ; Все материалы, конструкции, оборудование используемые для выполнения работ должны быть новыми, соответствующих видов и обозначенных в описании. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование при необходимости должны иметь соответствующие сертификаты, декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Копии этих сертификатов, деклараций, технических паспортов и других документов должны предоставляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования; Подрядчик после окончания работ осуществляет: ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также в случаи нарушения производит работы по восстановлению в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций; Требования к безопасности работ: выполняемые работы должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации для данного вида работ. Работы должны быть выполнены при соблюдении правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм. Работы должны оказываться квалифицированным персоналом Исполнителя, имеющим необходимые допуски: допуск по электробезопасности до 1000В, пожарной безопасности, охране труда. Выполнение требований Заказчика по устранению выявленных при выполнении ремонтных работ нарушений и отступлений от технологии производства работ, устранению недостатков по качеству работ. Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих СНиП, правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной и электробезопасности. Обеспечение материалами, в том числе деталями, конструкциями, оборудованием, инструментом и приспособлениями осуществляет подрядчик. Выполнение мероприятий по предотвращению проникновения воды в помещение и на инженерное оборудования в период выполнения ремонтных работ. В случае причинения ущерба имуществу по вине Подрядчика в период выполнения работ или в период действия гарантийных обязательств, последний возмещает причиненный ущерб за свой счет не позднее тридцатидневного срока или в сроки по согласованию с пострадавшей стороной. По факту нанесения ущерба Подрядчик должен составить соответствующий Акт с участием представителей Заказчика и потерпевшей стороной не позднее чем в трехдневный срок с момента оповещения Подрядчика потерпевшей стороной. При производстве работ строго соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (вместе «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Федерального закона от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством. Особо опасные места прохода должны быть огорожены сигнальной лентой. Работу в выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком. При возникновении любой аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников заказчика. При выполнении работ обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Московской области. Заказчик вправе проверять в любое время ход работ и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью выполняемых работ. Требования к результатам работ: Результаты работы должны отвечать требованиям качества (соответствовать СНиП и действующим стандартам и нормам РФ по качеству), безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ. В случае возникновения неисправности произошедшей по вине подрядной организации в период гарантийного срока подрядчик обязан приступать к устранению неисправностей не позднее двух дней с момента официального оповещения об этом Заказчиком Приемка объекта производится в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности, и после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания договора. Датой приемки работ является дата подписания сторонами Акта о приемке объекта. Заказчик должен получить работы, выполненные согласно техническому заданию, сметной документации, договора. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами РФ, строительными нормами и правилами, а так же соответствие качества используемых строительных и комплектующих изделий. В течение 5-ти рабочих дней после выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ КС-2, КС-3, акты скрытых работ , сертификаты, или протоколы испытания качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые строительные материалы, технические паспорта на установленное оборудование, материалы, акты скрытых работ, исполнительные схемы производства работ, оформленные в установленном порядке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика.