ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Приобретение стальных труб и фасонных изделий, для создания аварийного запаса ООО «КТС» в г. Старая Купавна Московской области, Богородского городского округа.

2. Источник финансирования:  средства ООО «Купавинские Тепловые Сети».

3. Наименование и  характеристики  приобретаемого товара:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 57х3,5 | 50 | м |
| 2 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 76х3,5 | 50 | м |
| 3 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 89х3,5 | 50 | м |
| 4 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 108х4,0 | 92 | м |
| 5 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 133х4,5 | 60 | м |
| 6 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 159х4,5 | 70 | м |
| 7 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 ст.20 DN 219х6,0 | 30 | м |
| 8 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 32х3,0 | 6 | шт |
| 9 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 57х3,5 | 10 | шт |
| 10 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 76х3,5 | 10 | шт |
| 11 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 89х3,5 | 10 | шт |
| 12 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 108х4,0 | 34 | шт |
| 13 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 133х4,5 | 4 | шт |
| 14 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 159х4,5 | 12 | шт |
| 15 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90 градусов DN 219х6,0 | 4 | шт |
| 16 | Переход стальной DN 76х3,5-57х3,5 ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 17 | Переход стальной DN 89х3,5-76х3,5ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 18 | Переход стальной DN 108х4,0-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 19 | Переход стальной DN 133х4,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001 | 16 | шт |
| 20 | Переход стальной DN 159х5,0-133х4,5 ГОСТ 17378-2001 | 2 | шт |
| 21 | Переход стальной DN 219х6,0-159х5,0 ГОСТ 17378-2001 | 4 | шт |
| 22 | Труба стальная DN 530х9,0 ГОСТ 10705-80 | 12 | м |
| 23 | Переход стальной DN 159х4,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001 | 8 | шт |
| 24 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 50 мм - наружный диаметр 57 мм - рабочее давление 4 Мпа - длина корпуса 250 мм - корпус Сталь 20 - высота от корпуса до рукоятки 53 мм - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 195 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - под приварку - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь AISI 304 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 4 | шт |
| 25 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 32 мм - наружный диаметр 42,3 мм - рабочее давление 4 Мпа - длина корпуса 190 мм - корпус Сталь 20 - высота от корпуса до рукоятки 46 мм - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 190 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - под приварку - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь 20Х13 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 2 | шт |
| 26 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 25 мм - наружный диаметр 33 мм - рабочее давление 4 Мпа - длина корпуса 230 мм - корпус Сталь 20 - высота от корпуса до рукоятки 29 мм - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 160 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - под приварку - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь 20Х13 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 6 | шт |
| 27 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 100 мм - наружный диаметр 108 мм - рабочее давление 1,6 Мпа - корпус Сталь 20 - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 160 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - фланцевый - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь 20Х13 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 18 | шт |
| 28 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 150 мм - наружный диаметр 159 мм - рабочее давление 1,6 Мпа - корпус Сталь 20 - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 160 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - под приварку - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь 20Х13 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 2 | шт |
| 29 | Шаровой стальной кран соответствующий ТУ 3742-01-45630744-2003 - внутренний диаметр 200 мм - наружный диаметр 219 мм - рабочее давление 1,6 Мпа - корпус Сталь 20 - рукоятка – окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником, длина 160 мм - температура рабочей среды: от -40˚С до +180˚С - полный проход - под приварку - вариант исполнения по стойкости к воздействию сред 02 - климатическое исполнение кранов по ГОСТ 15150– 69 «У02» - шар нержавеющая сталь 20Х13 - шток нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, 20Х13 | 2 | шт |
| 30 | Обратный клапан межфланцевый Ду 100 Ру 16 Tmax=110 C, чугунный - внутренний диаметр 100 мм - наружный диаметр 108 мм - рабочее давление 16 бар - корпус Серый чугун - свободно соединённый клапан на пружине; шток, клапан, кольцо корпуса - нержавеющая сталь - температура рабочей среды: от -40˚С до +300˚С - фланцевый - рабочая длина 350 мм | 2 | шт |
| 31 | Фланец стальной плоский Ду 100 Ру 16 Ст. 20 ГОСТ 33259-15 | 40 | шт |

# Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей). Стальные трубы и фасонные изделия не ранее 2021 года изготовления. Стоимость товара включает все расходы, связанные с поставкой, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Нормы и стандарты.

Приобретаемые материалы должны быть изготовлены, испытаны и сертифицированы в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата поставленного товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара при предъявлении счета, счета-фактуры, товарной накладной, подписанной Покупателем в размере 100% в течение 30 (тридцати) дней после поставки товара.

Обеспечение исполнения договора  – не требуется.

Срок изготовления, условия поставка оборудования и материалов:  Поставка приобретаемых материалов осуществляется за счет средств и сил Поставщика. Срок поставки товара не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания договора. Адреса поставки:  - склад Покупателя: Россия, Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна               ул. Большая Московская, д. 3, котельная №2.

В случае не допоставки товара в течении 10 (десяти) дней после подписания договора Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с Поставщиком путем письменного уведомления. Вывоз поставленного товара со склада Покупателя осуществляется за счет средств и сил Поставщика.

Гарантия.

Поставщик должен отвечать за все дефекты материалов и оборудования, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для материалов и оборудования - пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

Требования к приобретаемому товару.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, протоколы испытаний и т.д. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов. Каждый вид продукции должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и тип продукции;

- номер и объем партии;

- размер изделия;

- дата изготовления;

- номер технического свидетельства и сертификата соответствия.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

Трубы и фасонные изделия.

Стальные трубы: Размеры труб и свойства материала должны соответствовать  ГОСТ 10705-80 для диаметра труб до 530 мм. Материал Ст. 20.

Отводы должны быть крутоизогнутыми по ГОСТ 17375-2001 для диаметра до 530 мм .  Использование секционных отводов не допускается.

Маркировка должна быть выполнена с помощью трафарета или печати, которые создают четкие и несмываемые надписи, обеспечивающие сохранность маркировки на период гарантийного срока хранения изделий и содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и тип изделия;

- размеры изделия;

- номер партии и дату изготовления;

- дополнительные данные по условиям Заказчика или Поставщика.