Техническое задание

на поставку электрооборудования для нужд

МАУ «Объединенная дирекция парков»

- Характеристики предмета закупки:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распределительный навесной щит ЩРН-12 265х330х120 мм | Вид установки: навесной Степень защиты: IP66 Количество модулей: 12 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь Габариты, не менее: 265х330х120 мм | шт |
|  | Распределительный навесной щит ЩРН-12 220х300х120 | Вид установки: навесной Степень защиты: IP31 Количество модулей: 12 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь Габариты, не менее: 220х300х120 мм | шт |
|  | Распаячная коробка на 4 входа | Количество вводов: 4 шт Максимальный диаметр трубы: 20 мм Степень защиты: IP 54 Материал: полипропилен Тип проводки: открытая Назначение: для наружного монтажа Конструкция: квадратная с крышкой Размер: 65х65х50 мм Максимальная температура эксплуатации: 60 ℃ Минимальная температура эксплуатации: -15 ℃ | шт |
|  | Распаячная коробка на 7 входов | Количество вводов: 7 шт Степень защиты: IP 54 Материал: ПВХ Тип проводки: открытая Назначение: для наружного монтажа Конструкция: квадратная с крышкой Размер: 80х80х50 мм Максимальная температура эксплуатации: 40 ℃ Минимальная температура эксплуатации: -25 ℃ | шт |
|  | # Труба гофрированная с зондом d=20 мм | Тип: труба гибкая гофрированная Протяжка: наличие Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Разрывная прочность: не менее 250 Н Внешний диаметр: 20 мм Цвет: чёрный Температура эксплуатации: от -55 до +90 ℃ Температура монтажа: от -40 до +90 ℃ | м |
|  | # Труба гофрированная с зондом d=25 мм | Тип: труба гибкая гофрированная Протяжка: наличие Материал: ПНД Разрывная прочность: не менее 250 Н Степень защиты: IP55 Внешний диаметр: 25 мм Цвет: чёрный Температура эксплуатации: от -55 до +90 ℃ Температура монтажа: от -40 до +90 | м |
|  | # Труба гофрированная с зондом усиленная d=25 мм | Тип: труба гибкая гофрированная усиленная Протяжка: наличие Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Диаметр: 25 мм Цвет: красный или оранжевый Температура эксплуатации: от -40 до +90 ℃ | м |
|  | # Труба гофрированная с зондом усиленная d=32 мм | Тип: труба гибкая гофрированная усиленная Протяжка: наличие Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Диаметр: 32 мм Цвет: красный или оранжевый Температура эксплуатации: от -40 до +90 ℃ | м |
|  | # Провод ПУГВ (ПВ-3) # 1 х 2,5 мм | Количество жил: 1 шт Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 Изоляция жилы: поливинилхлорид Цвет: белый | м |
|  | # Провод ПУГВ (ПВ-3) # 1 х 4 мм | Количество жил: 1 шт Номинальное сечение жилы: 4 мм2 Изоляция жилы: поливинилхлорид Цвет: белый | м |
|  | # Провод ПУГВ (ПВ-3) # 1 х 6 мм | Количество жил: 1 шт Номинальное сечение жил: 6 мм2 Изоляция жилы: поливинилхлорид Цвет: белый | м |
|  | # Провод ПБППГ 2х1,5 | Количество жил: 2 шт Номинальное сечение жил: 1,5 мм2 Материал жил: медь | м |
|  | # Провод ПБППГ 2х2,5 | Количество жил: 2 шт Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 Материал жил: медь | м |
|  | # Провод ПБППГ 3х2,5 | Количество жил: 3 шт Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 Материал жил: медь | м |
|  | # Кабель ВВГПнГ 3х1,5 | Количество жил: 3 шт Номинальное сечение жил: 1,5 мм2 Конструкция жил: монолит | м |
|  | # Кабель ВВГПнГ 3х2,5 | Количество жил: 3 шт Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 Конструкция жил: монолит | м |
|  | # Кабель ВВГПнГ 4х2,5 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 Конструкция жил: монолит | м |
|  | # Кабель ВВГПнГ 4х4 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение жил: 4 мм2 Конструкция жил: монолит | м |
|  | # Кабель ВВГПнГ 4х6 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение жил: 6 мм2 Конструкция жил: монолит | м |
|  | # Провод СИП-4 2х16 | Количество жил: 2 шт Номинальное сечение жилы: 16 мм2 Материал жил: алюминий Форма провода: плоский | м |
|  | # Провод СИП-4 4х16 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение жил: 16 мм2 Материал жил: алюминий Форма провода: плоский | м |
|  | # Провод СИП-4 4х25 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение кабеля: 25 мм2 Материал жил: алюминий | м |
|  | # Кабель АВБбШВ 4х16 | Количество жил: 4 шт Номинальное сечение кабеля: 16 мм2 Класс токопроводящей жилы: однопроволочная Материал жил проводника: алюминий Изоляция жилы: поливинилхлорид | м |
|  | # Лампа светодиодная 25 Вт | Мощность лампы: 25 Вт Тип цоколя: Е27 Цветовая температура: 6500К Цвет свечения: холодный белый | шт |
|  | # Лампа накаливания с прозрачной колбой 40 Вт | Мощность лампы: 40 Вт Тип колбы: А Форма колбы: груша Тип цоколя: Е27 | шт |
|  | # Лампа накаливания с прозрачной колбой 60 Вт | Мощность лампы: 60 Вт Тип колбы: А Форма колбы: груша Тип цоколя: Е27 | шт |
|  | # Лампа светодиодная | Тип цоколя: GU 5.3 Мощность 5Вт Напряжение: 220В Свет лампы: нейтральный белый Исполнение: матовое стекло | шт |
|  | # Скоба металлическая однолапковая с внутренним диаметром 20-22 мм | Минимальный диаметр кабеля: 20 мм Максимальный диаметр кабеля: 22 мм Материал: оцинкованная сталь | шт |
|  | # Скоба металлическая однолапковая с внутренним диаметром 25-26 мм | Минимальный диаметр кабеля: 25 мм Максимальный диаметр кабеля: 26 мм Материал: оцинкованная сталь | шт |
|  | # Скоба металлическая однолапковая с внутренним диаметром 31-32 мм | Минимальный диаметр кабеля: 31 мм Максимальный диаметр кабеля: 32 мм Материал: оцинкованная сталь | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 6А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 6А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 10А 4,5кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 10А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 16А 6кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 16А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 16А 6кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 16А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 25А 6кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 25А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 25А 6кА | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 25А Отключающая способность: 4,5 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 32А 6кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 32А Отключающая способность: 6кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 32А 6кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 32А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 40А 6кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 40А Отключающая способность: 6кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 40А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 40А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 50А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 50А Отключающая способность: 6кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 50А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 50А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 1Р 63А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 63А Отключающая способность: 6кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 63А 10кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 63А Отключающая способность: 10кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 80А 35кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на панель Количество полюсов: 3 Регулируемая уставка: наличие характеристики Номинальный ток: 80А Отключающая способность: 35кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель 3Р 100А 35кА IP20 | Тип: модульный Тип монтажа: на панель Количество полюсов: 3 Регулируемая уставка: наличие характеристики Номинальный ток: 100А Отключающая способность: 35кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Выключатель накладной 10А-250В IP20 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: накладной (внешний) Материал: пластик Количество клавиш: 1 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP20 Без подсветки Цвет: белый | шт |
|  | # Выключатель накладной 10А-250В IP20 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: накладной (внешний) Материал: пластик Количество клавиш: 2 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP20 Без подсветки Цвет: белый | шт |
|  | # Выключатель проходной накладной 10А-250В IP20 | Тип: для освещения Тип комплектации: выключатель в сборе Монтаж: накладной (внешний) Материал: пластик Количество клавиш: 1 Максимальный ток: 10А Степень защиты: IP20 Без подсветки Цвет: белый | шт |
|  | # Рубильник модульный 3Р 63А IP20 | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 63А Степень защиты: IP20 Способ монтажа: DIN-рейка Наличие смотровых окон | шт |
|  | # Рубильник модульный 3Р 100А IP20 | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 100А Степень защиты: IP20 Способ монтажа: DIN-рейка Наличие смотровых окон | шт |
|  | # Рубильник модульный 3Р 125А IP20 | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 125А Степень защиты: IP20 Способ монтажа: DIN-рейка Наличие смотровых окон | шт |
|  | # Рубильник модульный 3Р 160А IP20 | Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 160А Степень защиты: IP20 Способ монтажа: DIN-рейка Наличие смотровых окон | шт |
|  | # Рубильник модульный реверсивный 100А | Номинальный ток: 100А Рукоятка для прямой установки: наличие Способ монтажа: DIN-рейка | шт |
|  | # Рубильник реверсивный 160А | Номинальный ток: 160А Монтаж: на панель Открытый формфактор: наличие характеристики | шт |
|  | # Держатель плавкой вставки 10х38 мм | Исполнение: модульный Размер предохранителя: 10х38 мм | шт |
|  | # Держатель плавкой вставки 14х51 мм | Исполнение: модульный Размер предохранителя: 14х51 мм | шт |
|  | # Держатель плавкой вставки Габарит 00 | Исполнение: щитовой Размер предохранителя: Габарит 00 | шт |
|  | # Держатель плавкой вставки Габарит 0 | Исполнение: щитовой Размер предохранителя: Габарит 0 | шт |
|  | # Вставка плавкая 63А | Номинальный ток: 63А Размер предохранителя: Габарит 00 | шт |
|  | # Вставка плавкая 100А Габарит 00 | Номинальный ток: 100А Размер предохранителя: Габарит 00 | шт |
|  | # Вставка плавкая 100А Габарит 0 | Номинальный ток: 100А Размер предохранителя: Габарит 0 | шт |
|  | # Вставка плавкая 125А | Номинальный ток: 125А Размер предохранителя: Габарит 0 | шт |
|  | # Вставка плавкая 160А | Номинальный ток 160А Размер предохранителя: Габарит 0 | шт |
|  | # Контактор модульный # 1ДИН 220В 16А 1НО 1НЗ | Способ монтажа: DIN-рейка Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 16А Число и исполнение дополнительных контактов: 1НО+1НЗ | шт |
|  | # Контактор модульный # 2ДИН 220В 40А 2НО 2НЗ | Способ монтажа: DIN-рейка Количество полюсов: 2 Номинальный ток: 40А Число и исполнение дополнительных контактов: 2НО 2НЗ | шт |
|  | # Контактор модульный # 3ДИН 220В 40А 4НО | Способ монтажа: DIN-рейка Количество полюсов: 4 Номинальный ток: 40А Количество силовых НО контактов: 4 | шт |
|  | # Контактор модульный # 3ДИН 220В 63А 4НО | Способ монтажа: DIN-рейка Количество полюсов: 4 Номинальный ток: 63А Количество силовых НО контактов: 4 | шт |
|  | # Таймер электронный ТЭ15-1мин/7дн-16on/off-16А-DIN | Способ монтажа: на DIN-рейку Диапазон: 1мин/7дн Номинальный ток: 16А Резервное питание: наличие характеристики | шт |
|  | # Распаячная коробка открытой установки с гермовводами | Количество вводов: 8 шт Внутренние габариты, мм: 100х100х50 Степень защиты: IP55 Конструкция: квадратная с крышкой | шт |
|  | # Розетка 3х2Р 16А-250В, IP20 | Вид розетки: силовая Тип монтажа: накладной (открытый) Количество гнёзд: 3 Максимальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: в комплекте Заземление: наличие характеристики Материал: поликарбонат Степень защиты: IP20 Цвет: белый | шт |
|  | # Розетка трёхместная с заглушками 2Р 16А-250В, IP44 | Тип: колодка розеточная Вид: силовой Количество полюсов: 2Р Материал: каучук Количество гнёзд: 3 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие характеристики Степень защиты: IP44 Цвет: чёрный | шт |
|  | # Розетка настенная с заглушкой 2Р+РЕ 16А-250В, IP44 | Способ установки: наружная установка Тип: розетка кабельная Количество полюсов: 2Р+РЕ Материал: каучук Способ установки: наружный Количество гнёзд: 1 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие характеристики Степень защиты: IP44 Цвет: чёрный | шт |
|  | # Розетка двухместная влагозащищённая 16А IP54 | Тип: розетка кабельная Количество полюсов: 2Р+РЕ Материал: каучук Способ установки: наружный Количество гнёзд: 2 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие Степень защиты: IP54 Цвет: чёрный | шт |
|  | # Розетка трёхместная влагозащищённая 16А IP54 | Тип: розетка кабельная Количество полюсов: 2Р+РЕ Материал: каучук Способ установки: наружный Количество гнёзд: 3 Крышка: наличие Номинальный ток: 16А Тип комплектации: розетка в сборе Заземление: наличие Степень защиты: IP54 Цвет: чёрный | шт |
|  | # Розетка открытой установки 2Р+Е 16А IP20 | Вид розетки: силовая Монтаж: накладной (открытый) Количество гнёзд: 1 Материал: поликарбонат Степень защиты: IP20 Максимальный ток: 16А Цвет: белый Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: в комплекте Заземление: наличие | шт |
|  | # Розетка двойная открытой установки 2Р+Е 16А IP20 | Вид розетки: силовая Монтаж: накладной (открытый) Количество гнёзд: 2 Материал: поликарбонат Степень защиты: IP20 Максимальный ток: 16А Цвет: белый Тип комплектации: розетка в сборе Рамка: в комплекте Заземление: наличие | шт |
|  | # Розетка кабельная IP67 32А 1Р+N+РЕ 220В | Степень защиты: IP67 Количество гнёзд: 1 Номинальная сила тока: 32А Тип монтажа: на поверхность Заземление: наличие Напряжение сети: 220 В Материал корпуса: пластик | шт |
|  | # Розетка двойная 2П+3 открытой установки IP20 16А с заземлением | Монтаж: накладной (открытый) Степень защиты: IP20 Номинальная сила тока: 16А Материал: пластик Количество гнёзд: 2 Цвет: белый Тип: розетка в сборе | шт |
|  | # Розетка щитовая 16А | Крепление на DIN-рейку Заземляющий контакт: наличие | шт |
|  | # Угловая каучуковая вилка EKF с кольцом 230В 2P+PE 16A IP44 | Напряжение сети: 220 В Материал корпуса: каучук Номинальная сила тока: 16А Степень защиты: IP20 Заземление: наличие Форма: угловая Кольцо извлечения: наличие | шт |
|  | # Вилка прямая 16А 250В | Напряжение сети: 220 В Материал корпуса: пластик Номинальная сила тока: 16А Степень защиты: IP20 Цвет: белый Заземляющий контакт: наличие Форма: прямая | шт |
|  | # Вилка кабельная IP67 32А 3Р+N 380В | Степень защиты: IP67 Количество полюсов: 3 Номинальная сила тока: 32А Заземление: наличие Напряжение сети: 380 Вт Материал корпуса: полиамид | шт |
|  | # Вилка прямая каучук # 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | Степень защиты: IP44 Количество полюсов: 2 Номинальная сила тока: 16А Заземление: наличие Напряжение сети: 220 Вт Материал корпуса: каучук | шт |
|  | # Наконечник кольцевой прямой 2-6 кольцо 1,5-2,5 мм | Диаметр кольца: 6,5 мм Номинальный ток: 27А Материал: латунь Сечение кабеля: 1,5-2,5 мм2 Крепление винта: М6 Тип монтажа: опрессовка/обжим Изоляция: нейлон (полиамид) Объём упаковки: 100 шт | шт |
|  | # Наконечник кольцевой прямой 5,5-6 кольцо 4-6 мм | Диаметр кольца: 6,5 мм Номинальный ток: 48А Материал: латунь Сечение кабеля: 4-6 мм2 Крепление винта: М6 Тип монтажа: опрессовка/обжим Изоляция: нейлон (полиамид) Объём упаковки: 20 шт | шт |
|  | # Наконечник-гильза с изолированным фланцем 1,5 мм2 (красный) | Диаметр: 1,5 мм2 Цвет: красный | шт |
|  | # Наконечник-гильза с изолированным фланцем 2,5 мм2 (синий) | Диаметр: 2,5 мм2 Цвет: синий | шт |
|  | # Наконечник-гильза с изолированным фланцем 4 мм2 (серый) | Диаметр: 4 мм2 Цвет: серый | шт |
|  | # Наконечник-гильза с изолированным фланцем 6 мм2 (чёрный) | Диаметр: 6 мм2 Цвет: чёрный | шт |
|  | # Наконечник-гильза с изолированным фланцем 1 мм2 (тёмно-красный) | Диаметр: 1 мм2 Цвет: тёмно-красный | шт |
|  | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ # 2,5х10 мм2 | Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Сечение провода: 2,5 мм2 Длина металлической части: 10 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: не менее 50 шт | упак |
|  | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ # 4х12 мм2 | Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Сечение провода: 4 мм2 Длина металлической части: 12 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: не менее 50 шт | упак |
|  | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ # 6,0х14 мм2 | Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Сечение провода: 6 мм2 Длина металлической части: 14 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: не менее 50 шт | упак |
|  | # Штыревой втулочный изолированный наконечник (двойной) # НШвИ # 10,0х14 мм2 | Тип монтажа: опрессовка/обжим Материал: медь луженая Материал изоляции: ПВХ Сечение провода: 10 мм2 Длина металлической части: 14 мм Температура эксплуатации: -40 до +150℃ Объём упаковки: 100 шт | упак |
|  | # Наконечник ТА 16-8-5,4 | Тип: наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля: 16 мм2 Диаметр кольца: 5,4 мм Крепление винта: М8 Материал: алюминий | шт |
|  | # Наконечник ТА 25-8-7 | Тип: наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля: 25 мм2 Диаметр кольца: 7 мм Крепление винта: М8 Материал: алюминий | шт |
|  | # Наконечник ТА 35-10-8 | Тип: наконечник кольцевой прямой Сечение кабеля: 35 мм2 Диаметр кольца: 8 мм Крепление винта: М10 Материал: алюминий | шт |
|  | # Наконечник луженый медный ТМЛ 2,5 мм2 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 2,5 мм2 Крепление винта: М5 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт |
|  | # Наконечник луженый медный ТМЛ 4 мм2 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 4 мм2 Крепление винта: М5 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт |
|  | # Наконечник луженый медный ТМЛ 6 мм2 | Тип: наконечник кольцевой прямой Материал: медь луженая Сечение кабеля: 6 мм2 Крепление винта: М8 Тип монтажа: опрессовка/обжим | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 2,5 мм2 | Материал: медь луженая Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 4 мм2 | Материал: медь луженая Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 6 мм2 | Материал: медь луженая Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 16 мм2 | Материал: медь луженая Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза алюминий 16 мм2 | Материал: алюминий Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза алюминий 25 мм2 | Материал: алюминий Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза алюминий 35 мм2 | Материал: алюминий Тип монтажа: опрессовка-обжим | шт |
|  | # Гильза переходная ГАМ 16-10 | Сечение по алюминию 16 мм Сечение по меди 10 мм | шт |
|  | # Зажим наборный ЗНИ-4мм2 | Количество полюсов: 1 Количество зажимных клемм на 1 полюс: 2 Тип монтажа: DIN-рейка | шт |
|  | # Клеммник винтовой изолированный проходной # 6 мм2 2 точки подключения | Способ монтажа: DIN-рейка Тип электрического соединения: винтовое соединение Сечение провода: 6 мм2 Количество точек подключения: 2 | шт |
|  | # Клеммник винтовой изолированный проходной # 10 мм2 2 точки подключения 2 точки подключения | Способ монтажа: DIN-рейка Тип электрического соединения: винтовое соединение Сечение провода: 10 мм2 Количество точек подключения: 2 | шт |
|  | # Клеммник винтовой изолированный проходной # 16 мм2 2 точки подключения | Способ монтажа: DIN-рейка Тип электрического соединения: винтовое соединение Сечение провода: 16 мм2 Количество точек подключения: 2 | шт |
|  | # Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 6.0 мм2 | Сечение провода: 6 мм2 Цвет: прозрачный | шт |
|  | # Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 10 мм2 | Сечение провода: 10 мм2 Цвет: прозрачный | шт |
|  | # Клеммник концевой изолированный ККИ 16 мм2 | Сечение провода: 16 мм2 Цвет: прозрачный | шт |
|  | # Зажим винтовой ЗВИ-100 6-25мм2 12пар | Сечение провода: 6-25 мм2 Количество пар в упаковке: 12 | упак |
|  | # Клемма монтажная 2-проводная | Тип клеммы: универсальная Количество присоединяемых устройств: 2 | шт |
|  | # Клемма монтажная 3-проводная | Тип клеммы: универсальная Количество присоединяемых устройств: 3 | шт |
|  | # Соединительная клемма СК-415 (2,5 мм2) | Максимальное сечение провода: 2,5 мм2 Номинальный ток: 32А | шт |
|  | # Соединительная проходная клемма СК-412-2 (2,5 мм2) | Max сечение провода 2,5 мм | шт |
|  | # Клемма монтажная для фазных проводников, 3 контактные группы | Назначение: для подключения фазных проводников Количество контактных групп: 3 | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 160A серый | Максимальный номинальный ток: 160А Цвет: серый | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 160A синий | Максимальный номинальный ток: 160А Цвет: синий | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 160A зелёный | Максимальный номинальный ток: 160А Цвет: зелёный | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125A серый | Способ монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 125А Цвет: серый | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125A синий | Способ монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 125А Цвет: синий | шт |
|  | # Блок распределительный КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125A зелёный | Способ монтажа: на DIN-рейку Номинальный ток: 125А Цвет: зелёный | шт |
|  | # Соединительная клемма СК-415 2,5 мм2 | Максимальное сечение зажимаемого кабеля: 2,5 мм2 Количество контактов: 5 Материал: полиамид | шт |
|  | # Соединительная клемма СК-412 2,5 мм2 | Максимальное сечение зажимаемого кабеля: 2,5 мм2 Количество контактов: 2 Материал: полиамид | шт |
|  | # Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN | Способ монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 4 Количество зажимов на 1 полюс: 7 Номинальный ток: 125А | шт |
|  | # Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN | Способ монтажа: на DIN-рейку Количество полюсов: 4 шт Количество зажимов на 1 полюс: 15 Номинальный ток: 125А | шт |
|  | # Хомут нейлоновый белый 2,5 х100 мм | Тип: стяжка Материал: нейлон Ширина: 2,5 мм Длина: 400 мм Цвет: белый Объём упаковки: 100 шт | упак |
|  | # Хомут нейлоновый белый 3,6х150 мм | Тип: стяжка Материал: нейлон Ширина: 3,6 мм Длина: 400 мм Цвет: белый Объём упаковки: 100 шт | упак |
|  | # Хомут нейлоновый белый 3,6х250мм | Тип: стяжка Материал: нейлон Ширина: 3,6 мм Длина: 400 мм Цвет: белый Объём упаковки: 100 шт | упак |
|  | # Хомут нейлоновый белый 4,8х300 мм | Тип: стяжка Материал: нейлон Ширина: 4,8 мм Длина: 400 мм Цвет: белый Объём упаковки: 100 шт | упак |
|  | # Трубка термоусаживаемая клеевая 8/2 4:1 | Коэффициент усадки: 4:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 8 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 2 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м |
|  | # Трубка термоусаживаемая клеевая 12/3 4:1 | Коэффициент усадки: 4:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 12 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 3 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м |
|  | # Трубка термоусаживаемая клеевая 16/4 4:1 | Коэффициент усадки: 4:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 16 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 4 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м |
|  | # Трубка термоусаживаемая клеевая 24/6 4:1 | Коэффициент усадки: 4:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 24 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 6 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м |
|  | # Трубка термоусаживаемая клеевая 40/10 4:1 | Коэффициент усадки: 4:1 Внутренний клеевой слой: наличие Внутренний диаметр до термоусадки: 40 мм Внутренний диаметр после термоусадки: 10 мм Рабочая температура: -55 до 105℃ | м |
|  | # Перчатка кабельная термоусаживаемая 4х16-50 | 4х16-50 Цвет: черный Рабочая температура: -55 до 105℃ | шт |
|  | # Перчатка кабельная термоусаживаемая 4х25 | Цвет: черный Рабочая температура: -55 до 105℃ | шт |
|  | # Перчатка кабельная термоусаживаемая 5х16 | Цвет: черный Рабочая температура: -55 до 105℃ | шт |
|  | # Трубка ТВ-40 ПВХ «кембрик» 6 мм | Диаметр: 6 мм | м |
|  | # Трубка ТВ-40 ПВХ «кембрик» 8 мм | Диаметр: 8 мм | м |
|  | # Трубка ТВ-40 ПВХ «кембрик» 12 мм | Диаметр: 12 мм | м |
|  | # Трубка ТВ-40 ПВХ «кембрик» 15 мм | Диаметр: 15 мм | м |
|  | # Трубка ТВ-40 ПВХ «кембрик» 20 мм | Диаметр: 20 мм | м |
|  | # Сжим ответвительный (орех) 16-35 мм2; 1,5-10 мм2 | Сечение магистрального проводника: 16-35 мм2 Сечение ответвительного проводника: 1,5-10 мм2 | шт |
|  | # Сжим ответвительный изолированный (орех) 50-70 мм2; 4-35 мм2 | Сечение магистрального проводника: 50-70 мм2 Сечение ответвительного проводника: 4-35 мм2 | шт |
|  | # Сжим ответвительный изолированный (орех) 90-150 мм2; 50-95 мм2 | Сечение магистрального проводника: 90-150 мм2 Сечение ответвительного проводника: 50-95 мм2 | шт |
|  | # Сжим ответвительный изолированный (орех) 16-35 мм2; 16-25 мм2 | Сечение магистрального проводника: 16-35 мм2 Сечение ответвительного проводника: 16-25 мм2 | шт |
|  | # Сжим ответвительный изолированный (орех) 90-150 мм2; 16-50 мм2 | Сечение магистрального проводника: 90-150 мм2 Сечение ответвительного проводника: 16-50 мм2 | шт |
|  | # Зажим ответвительный изолированный прокалывающий 16-95 мм2; 1,5-10 мм2 | Сечение магистрального проводника: 16-95 мм2 Сечение ответвительного проводника: 1,5-10 мм2 | шт |
|  | # Зажим ответвительный изолированный прокалывающий 25-95 мм2; 25-95 мм2 | Сечение магистрального проводника: 25-95 мм2 Сечение ответвительного проводника: до 25 мм2 | шт |
|  | # Зажим ответвительный соединительный прокалывающий 16-95 мм2; 2,5-35 мм2 | Сечение магистрального проводника: 16-95 мм2 Сечение ответвительного проводника: 2,5-35 мм2 | шт |
|  | # Муфта соединительная заливная 5х25 мм2 | Номинальное поперечное сечение проводника: 6…25 мм2 Количество контактов: 5 Прозрачный корпус Заливка 2-х компонентным компаундом | шт |
|  | # Муфта кабельная термоусадочная 5х16 мм2 медного кабеля | Количество жил кабеля: 5 Номинальное поперечное сечение проводника: 16 мм2 Гильзы медные луженые Монтаж - опрессовка | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 16-6 | Материал: медь лужёная Тип монтажа: опрессовка/обжим Количество штук в упаковке: не менее 5 шт | упак |
|  | # Муфта кабельная термоусадочная 5х16 мм2 # алюминиевого кабеля | Количество жил кабеля: 5 Номинальное поперечное сечение проводника: 16 мм2 Гильзы алюминиевые Монтаж - опрессовка | шт |
|  | # Гильза ГМЛ 16-5,4 | Материал: медь лужёная Тип монтажа: опрессовка/обжим Количество штук в упаковке: не менее 5 шт | упак |
|  | # Муфта кабельная термоусадочная 5х25 мм2 # медного кабеля | Количество жил кабеля: 5 Номинальное поперечное сечение проводника: 25 мм2 Гильзы медные луженые Монтаж - опрессовка | шт |
|  | # Светильник линейный светодиодный накладной 18Вт 6500К IP65 600 мм | Вид крепления: накладной Тип лампы: встроенные светодиоды Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат Длина светильника: 600 мм Мощность: 18 Вт Цветовая температура: не менее 6500К Степень защиты: IP65 Форма корпуса: прямоугольник | шт |
|  | # Светильник линейный светодиодный накладной 40Вт 6500К IP65 1200 мм | Вид крепления: накладной Тип лампы: встроенные светодиоды Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат Длина светильника: 1200 мм Мощность: 40 Вт Цветовая температура: не менее 6500К Степень защиты: IP65 Форма корпуса: прямоугольник | шт |
|  | # Светильник светодиодный уличный консольный | Способ установки: консольный Цветовая температура: 5000К Световой поток: 12000 Лм Мощность: 120 Вт Материал корпуса: металл Степень защиты: IP65 Форма корпуса: прямоугольник | шт |
|  | # Аккумуляторный фонарь-прожектор | Материал корпуса: пластик Количество режимов работы: не менее 2 Источник света: светодиод Количество светодиодов: не менее 36 Световой поток: не менее 260 Лм Степень защиты: IP44 Элемент питания: встроенный аккумулятор Ёмкость аккумулятора: не менее 3 А/ч Разъём для зарядного устройства: USB | шт |
|  | # Патрон керамический E27 (контакты медь) с держателем | Тип цоколя: Е27 Напряжение: 220 В Материал: керамика Материал контактов: медь Сила тока: 16А Тип лампы: накаливания | шт |
|  | # Элемент питания ААА 1,5 В | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: ААА Напряжение: 1,5 В | шт |
|  | # Элемент питания АА 1,5 В | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: АА Напряжение: 1,5 В | шт |
|  | # Элемент питания «Крона» | Тип: щелочной/алкалиновый Типоразмер: крона Напряжение: 1,5 В | шт |
|  | # Сетевой фильтр 16А 250В 5 гнёзд | Количество розеток: 5 Степень защиты: IP20 Напряжение: 220 В Номинальная сила тока: 16А Мощность: 3,5 кВт Тип провода: ПВС Длина кабеля: 5 м Выключатель на корпусе: наличие | шт |
|  | # Колодка розеточная # 16А 6 гнёзд | Вид: бытовой Материал корпуса: пластик Степень защиты: IP20 Номинальная сила тока: 16А Количество гнёзд: 6 | шт |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ С32 32А 30мА | Количество полюсов: 2 Класс токоограничения: 3 Тип расцепления: С Номинальный ток: 32А Ток утечки: 30 мА Отключающая способность: 6 кА Степень защиты: IP20 | шт |
|  | # Автоматический выключатель дифференциального тока 3Р+N 25А 30мА | Количество полюсов: 4 Класс токоограничения: 3 Тип расцепления: С Номинальный ток: 25А Ток утечки: 30 мА Номинальное напряжение: 400 В | шт |
|  | # Щит монтажный с панелью ЩМП 395х310х220 мм | Степень защиты: IP54 Вид установки: навесной Материал корпуса: сталь Высота: не менее 395 мм Ширина: не менее 310 мм Глубина: не менее 220 мм Номинальный ток: 400А Материал дверцы: сталь Материал рамы: сталь | шт |
|  | # Удлинитель силовой на катушке ПВС 3х1,5 мм 16А IP44 50м | Количество розеток: 4 Номинальная сила тока: 16А Напряжение сети: 220 В Заземление: наличие Максимальная нагрузка: 3500 Вт Длина кабеля: 20 м Тип провода: ПВС Степень защиты: IP44 Материал катушки: пластик Материал вилки: резина | шт |
|  | # Удлинитель силовой на катушке ПВС 3х1,5 мм 16А IP44 20м | Количество розеток: 4 Номинальная сила тока: 16А Напряжение сети: 220 В Заземление: наличие Максимальная нагрузка: 3500 Вт Длина кабеля: 50 м Тип провода: ПВС Степень защиты: IP44 Материал катушки: пластик Материал вилки: резина | шт |
|  | # Прожектор светодиодный # 20 Вт | Тип лампы: светодиодная Мощность светильника: 20 Вт Цветовая температура: 6500К Степень защиты: IP65 Материал корпуса: пластик, алюминий | шт |
|  | # Прожектор светодиодный # 50 Вт | Тип лампы: светодиодная Мощность светильника: 50 Вт Цветовая температура: 6500К Степень защиты: IP65 Материал корпуса: пластик, алюминий | шт |
|  | # Прожектор светодиодный # 100 Вт | Тип лампы: светодиодная Мощность светильника: 100 Вт Цветовая температура: 6500К Степень защиты: IP65 Материал корпуса: пластик, алюминий | шт |
|  | # Шкаф с монтажной платой ЩМП 600х400х220 мм | Материал корпуса: сталь Материал дверцы: сталь Материал рамы: сталь Высота: не менее 600 мм Ширина: не менее 400 мм Глубина: не менее 220 мм Степень защиты: IP54 Размер: 600х400х220 Комплектация: замок, панель монтажная, гермовводы, знак молния, знак заземления | шт |
|  | # Навесной бокс ЩРН-П-6 | Вид исполнения: навесной Материал корпуса: пластик Материал дверцы: пластик Количество модулей: 6 Высота: не менее 200 мм Ширина: не менее 148 мм Глубина: не менее 95 мм Степень защиты: IP41 | шт |
|  | # Кабель-канал 16х16 | Материал короба: ПВХ Размер: 16х16 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м |
|  | # Кабель-канал 25х16 | Материал короба: ПВХ Размер: 25х16 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м |
|  | # Кабель-канал 40х16 | Материал короба: ПВХ Размер: 40х16 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м |
|  | # Кабель-канал 25х25 | Материал короба: ПВХ Размер: 25х25 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м |
|  | # Кабель-канал 40х25 | Материал короба: ПВХ Размер: 40х25 мм Длина: 2000 м Цвет: белый Степень защиты: IP40 | м |
|  | # Кабель в ПВХ-оболочке # NYM 3х2,5 мм | Количество жил: 3 Сечение: 2,5 мм2 Материал: медь Оболочка: ПВХ | м |
|  | # Кабель в ПВХ-оболочке # NYM 3х1,5 мм | Количество жил: 3 Сечение: 1,5 мм2 Материал: медь Оболочка: ПВХ | м |
|  | # Труба гофрированная ПНД d=20 мм | Диаметр: 20 мм Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Температура монтажа: -40 до +90 Цвет: чёрный | м |
|  | # Труба гофрированная ПНД d=25 мм | Диаметр: 25 мм Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Температура монтажа: -40 до +90 Цвет: чёрный | м |
|  | # Труба гофрированная ПНД d=32 мм | Диаметр: 32 мм Материал: ПНД Степень защиты: IP55 Температура монтажа: -40 до +90 Цвет: чёрный | м |
|  | # DIN-рейка оцинкованная высокая (усиленная) | Перфорированная подошва Размер: 35х15х1000 мм | шт |
|  | # Изолента ПВХ красная | Ширина: не менее 15 мм Длина: не менее 20 м Рабочая температура от -50 до +850С | шт |
|  | # Изолента ПВХ синяя | Ширина: не менее15 мм Длина: не менее 20 м Рабочая температура от -50 до +850С | шт |
|  | # Изолента ПВХ белая | Ширина: не менее 15 мм Длина: не менее 20 м Рабочая температура от -50 до +850С | шт |
|  | # Изолента ПВХ зеленая | Ширина: не менее 15 мм Длина: не менее 20 м Рабочая температура от -50 до +850С | шт |
|  | # Изолента ПВХ желто-зеленая | Ширина: не менее 15 мм Длина: не менее 20 м Рабочая температура от -50 до +850С | шт |
|  | # Лента изоляционная прорезиненная ХБ | Ширина: не менее 20 мм Плотность: не менее 350 мкм | шт |
|  | # Счетчик электроэнергии однофазный | Класс точности:1 Количество фаз: 1 Номинальный ток: 5А Максимальный ток: 60А Прямого включения Механический дисплей | шт |
|  | # Счетчик электроэнергии трехфазный | Класс точности: 1 Количество фаз: 3 Номинальный ток: 10А Максимальный ток: 100А Прямого включения Механический дисплей | шт |
|  | # Токоизмерительные клещи | Автоматический выбор пределов измерения: наличие функции Измерение переменного и постоянного напряжения: наличие функции Измерение переменного и постоянного тока: наличие функции Измерение сопротивления и емкости: наличие функции | шт |
|  | # Изолированный нож с пяткой | Электроизолированный: да Чехлы-рукоятки: двухкомпонентные | шт |
|  | # Ножницы секторные (кабелерез) | Тип механизма: храповый Назначение: кабель медный, кабель с ленточной бронёй, кабель алюминиевый Диаметр отрезаемого кабеля: до 40 мм | шт |
|  | # Пресс-клещи со сменными матрицами | Функционал: Обжим НШВИ Обжим кольцевых и вилочных изолированных наконечников Обжим кольцевых и вилочных неизолированных наконечников Обжим автомобильных (ножевых) клемм Количество матриц: не менее 4 Чехол для хранения: в комплектации | шт |
|  | # Болт шестигранный М6х30 | Материал: сталь Размер: М6х30 | шт |
|  | # Гайка шестигранная М6 | Материал: сталь Размер: М6 С фланцем | шт |
|  | # Шайба плоская М6 | Материал: сталь Размер: М6 | шт |
|  | # Реле выбора фаз с дисплеем | Номинальный ток: 16А Дисплей: наличие Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов: 3 Тип электрического подключения: винтовое соединение | шт |
|  | # Регистратор параметров электрической сети с интерфейсом | Количество фаз: 3 Хранения данных в течение 6 месяцев: наличие функции Интерфейс: RS 485 Статистическая выборка по любому параметру: наличие функции Отображение формы волны переменного тока: наличие функции Отображение векторной схемы: наличие функции Определение ошибок подключения 3P3W (векторная графика): наличие функции Калибровка нагрузки различных однофазных и трёхфазных счётчиков энергии: наличие функции Векторный анализ на основе напряжения, тока и фазы: наличие функции отображение векторной графики | шт |
|  | # Автоматическая система управления насосами | Количество каналов управления: не менее 12 Интерфейсы: USB, UART Дисплей: наличие Динамическое управление форсунками и RGB-светильниками по программам пользователя: наличие функции Динамическое управление форсунками и RGB-светильниками по программе пользователя: наличие функции Возможность доработки пользовательского алгоритма под задачу заказчика: наличие функции Температура эксплуатации: -20…+55 °С. | шт |
|  | # Преобразователь частоты | Управление двигателем до 40 кВт: наличие функции Плавный пуск и остановка: наличие характеристики Реверсирование: наличие функции Регулировка оборотов: наличие функции Входное напряжение: 380В Входная частота: 0,5-650Гц Рабочий диапазон температур: -10°С…+40°С Количество цифровых входов: 6 Количество аналоговых входов: 2 Количество релейных выходов: 2 Количество аналоговых выходов: 2 Опция ПИД-регулирования процесса Обмен данными по сети PROFIBOS и PROFINET: наличие функции Регулируемые ограничения по силе тока: наличие функции Журнал регистрации событий и ошибок: наличие | шт |
|  | # Лампа сигнальная ЛС-47 красная | Способ монтажа: на DIN-рейку Номинальное рабочее напряжение: 220В Модельный ряд: ЛС-47 Цвет: красный | шт |
|  | # Комплект промежуточной подвески в сборе | Тип подвески: кронштейн Материал: алюминиевый сплав/армированный полиамид | шт |
|  | # Анкерный зажим | Назначение: для СИП Состав зажима: жёсткая скоба + пластиковый корпус Количество зажимаемых проводов: 4 Поперечное сечение зажимаемого провода: 16-25 мм2 | шт |
|  | # Электротехнический влагозащищённый шкаф | Ширина: 600 мм Высота: 1200 мм Глубина: 300 мм Вид установки: настенный Степень защиты: IP66 Материал корпуса: сталь Материал рамы: сталь Материал дверцы: сталь | шт |
|  | # Кабель КВВГнг 4х2,5 мм2 | Количество жил: 4 Номинальное сечение жил: 2,5 мм2 | м |

- Место поставки: Московская область, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2.

- Срок исполнения договора: с даты заключения по 31.12.2022г.

- Перечень и объём закупаемых товаров:

Конкретный перечень и объём поставляемого электрооборудования определяется исходя из фактических потребностей Заказчика. Оплата поставляемого электрооборудования осуществляется по цене единицы такого оборудования исходя из количества товаров, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, не превышающем НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Цены на выполненные работы включают в себя все налоги, сборы, накладные расходы, доставку оборудования от и до места нахождения Заказчика.

3. Срок (период) поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки от Заказчика.

4. Требования к поставке товаров: Поставки осуществляются частями по предварительной заявке Заказчика.  Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика. Разгрузка автомобиля производится к месту складирования поставленной партии товара силами Поставщика.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ). Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки.

Поставщик обязан обеспечивать соответствие поставленных товаров требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиям контракта, изложенным в показателях качества технической характеристики, определённой при размещении государственного заказа.

5. Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Все поставляемые товары должны быть высокого качества и изготовлены из безопасных материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид поставляемого товара, иметь сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии с Российским законодательством.

Поставляемые товары должны быть новыми (т.е. не бывшими в употреблении, не отремонтированными, в том числе путем восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. К товару должны прилагаться все необходимые сертификаты, инструкции и другая техническая документация. Весь поставляемый товар должен быть фабричной сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов и свободно распространяться на территории Российской Федерации.

6. Требования по комплектности товаров: Упаковка товара должна быть не нарушена, не помята и не должна иметь следов подтеков и иных механических повреждений.

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров: Предоставляются сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, санитарно-эпидемиологические заключения.	Наличие руководства пользователя на русском языке. Техническая документация может быть представлена как на русском, так и на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

8. Требования к безопасности товаров: Товары должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты качества (паспорт) и сертификаты соответствия гигиеническим и санитарным нормам; должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, в случае если данный товар в соответствии с действующим законодательством подлежит сертификации.

9. Требования по сроку гарантий качества на поставляемый товар: в соответствии со спецификацией.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты товара, то они устраняются Поставщиком за свой счет в согласованные сроки и гарантийный срок при этом продлевается на период устранения дефектов.