Приложение 1

к техническому заданию

«Требования заказчика к характеристикам объекта закупки, инструкция по ее заполнению»

(Рекомендуемая форма заявки на участие в закупке)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_организация, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выражает согласие на участие в конкурсе в электронной форме, выражает полное согласие с условиями технического задания, включая приложения к техническому заданию.

 В данной таблице проставляет значения о соответствии указанным требованиям («СООТВЕТСТВУЕТ» либо «НЕ СООТВЕТСТВУЕТ») с приложением скан-копий, подтверждающих квалификацию Участника, документов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требуемое значение показателя, установленное Заказчиком\* | Значение показателя, предлагаемое участником | Наименование страны происхождения услуги  | Ед. изм. | Периодичность отбора проб |
| 1. | Лаборатория Исполнителя должна оказать услуги в следующем объеме: Показатели ОКБПоказатели ОМЧЗапахПривкус ЦветностьМутность pHОбщая жесткостьПерманганантная окисляемостьОбщая минерализация Железо FeНитраты-ионСульфаты-ионСтронций Sr2+Удельная суммарная альфа и бета радиоактивностьРадон | Оказание услуг с момента заключения Договора до 31.12.2025 года, в объеме указанном в техническом задании, согласно приложений № 1,2 и 3 |  |  | Условная единица | Периодичность отбора проб (ежемесяно, раз в квартал либо раз в год) указана в приложениях к техническому заданию |
| 2. | Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных и методических документов:ФЗ № 52-ФЗФЗ № 416-ФЗСанПин 2.1.4.1110-02СП 1.1.1058-01СанПин 2.1.3684-21СанПин 1.2.3685-21СП 2.1.5.1059-01ПП РФ № 10 от 06.01.2015 | Соответствуют требования к услуге(поставить значение«Соответствуют» либо«Не соответствуют» |  |  |  |  |
| Исполнитель проводит испытания по документам , содержащим правила и методы испытаний, включенным в утвержденную область аккредитации испытательного центра Исполнителя, актуальная версия которой размещена в реестре аккредитованных лиц на официалном сайте Росаккредитации. |  |  |  |  |  |
| 3. | Наличие Аттестата аккредитации испытательной лабораторииНаличие Аттестата аккредитации органа инспекции, выдающей экспертные заключения по испытаниям образцов водыНаличие Сертификатов врачей общей и коммунальной гигиены, подтверждающих право делать экспертные заключения по результатам испытаний образцов воды Наличие материально-технических ресурсов, необходимых для оказания услуг, согласно настоящему техническому заданиюОказание услуг в соответствии с действующими нормами и правилами охраны труда, безопасного оказания услуг экологической, промышленной и пожарной безопасностиКачество оказываемых услуг определяется в соответствии с требованиями аттестованных методик измерений, для санитарно-микробиологических показателей методик, утвержденных Минздравом РФОбязательное применение средств измерений, внесенных в государственный реестр утвержденных типов средств измерений и прошедших поверку.Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал | Указать реквизиты документа, приложить скан - копию документаУказать реквизиты документаПо каждому из пунктов поставить значение «СООТВЕТСТВУЕТ»либо«НЕ СООТВЕТСТВУЕТ»Приложить скан-копии имеющихся документов, подтверждающих квалификацию. |  |  |  |  |

Инструкция

по заполнению формы требований заказчика

к характеристикам объекта закупки

Участник закупки представляет информацию о конкретных требованиях, запрошенных в критериях оценки услуг, техническом задании и в данной форме для заполнения, соответствующих значениям показателей, установленным в извещении о конкурсе в электронной форме, и указание на документы, подтверждающие квалификацию. Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Техническое задание». Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям установленным документацией и будут отклонены.

Все предлагаемые услуги должны соответствовать действующему законодательству РФ, нормативным актам, СанПинам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг указанного в «Рекомендованной форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки».

В заявке участника закупки не допускается противоречие между показателями, установленными в соответствии с одними и теми же техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Периодичность отбора проб (ежемесяно, раз в квартал либо раз в год) по указанным объектам для отбора проб, указана в приложениях к техническому заданию. При заполнении заявки на участие, в конкурсе в электронной форме, необходимо выразить письменное согласие с условиями технического задания, включая его приложения и подтвердить заявку заполнением данной таблицы и приложением скан-копий требуемых документов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_дата

М.п.