## Ресурсы - Смета
Наименование стройки:
Объект №
Локальная ресурсная ведомость №
на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании по адресу: МО, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 86, кор. 4, пом. 71.
Наименование объекта:
Основание:
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  | Единица измерения |  | Количество
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
Материальные ресурсы
52 | 1012052 |  | Лента бутиловая |  | м |  | 5.0508
53 | 1012054 |  | Лента бутиловая диффузионная |  | м |  | 1.1592
54 | 1012388 |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |  | шт. |  | 2.5603
55 | 1012789 |  | Лента ПСУЛ |  | 10 м |  | 0.32292
56 | 1014173 |  | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт. |  | 0.80523
57 | 1020303 |  | Клинья пластиковые монтажные |  | 100 шт. |  | 0.2456
58 | 2030993 |  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  | м2 |  | 2.07
59 | 1012904 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм |  | м |  | 2
60 | 1011757 |  | Ветошь |  | кг |  | 0.49222
61 | 1012434 |  | Клей ПВА |  | кг |  | 0.258
62 | 1016871 |  | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  | м2 |  | 0.903
63 | 1011513 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42 |  | т |  | 0.000175
64 | 1011921 |  | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л |  | шт. |  | 0.175
65 | 2040062 |  | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно |  | т |  | 0.00525
66 |  |  | Дверь входная металлическая Стройгост 5, 860 мм, правая, цвет металл |  | шт |  | 1
67 | 1014163 |  | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ |  | кг |  | 9.81
68 | 4110001 |  | Вода |  | м3 |  | 0.60618
69 | 4020083 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 |  | 0.3498
70 | 1011712 |  | Шпатлевка клеевая |  | т |  | 0.009801
71 | 1011817 |  | Клей для обоев КМЦ |  | т |  | 0.000957
72 | 1011829 |  | Бумага ролевая |  | т |  | 0.002343
73 | 1011992 |  | Обои высококачественные |  | 100 м2 |  | 0.3795
74 | 4090639 |  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 |  | 0.000132
75 | 1011959 |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  | т |  | 0.03468
76 | 4020086 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |  | м3 |  | 0.2772
77 | 1011596 |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | м2 |  | 0.1008
78 | 4020005 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | м3 |  | 0.2448
79 | 4020194 |  | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 |  | т |  | 0.108
80 | 1012025 |  | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |  | 100 м |  | 0.0816
81 | 1017181 |  | Линолеум спортивный гетерогенный "ТАРКЕТТ OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  | м2 |  | 12.24
82 | 1012201 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм |  | 1000 шт. |  | 0.03682
83 | 1014282 |  | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм |  | 100 шт. |  | 0.3682
84 | 1014847 |  | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  | 100 шт. |  | 0.0098
85 | 1014848 |  | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  | 100 шт. |  | 0.0098
86 | 1014849 |  | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм |  | 100 шт. |  | 0.056
87 | 1014850 |  | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм |  | 100 шт. |  | 0.0112
88 | 1014851 |  | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм |  | 100 шт. |  | 0.0112
89 | 1014852 |  | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |  | м |  | 14.14
90 | 1011977 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг |  | 2.2007
91 | 1012499 |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | кг |  | 0.4244
92 | 4050219 |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  | т |  | 9.5e-05
93 | 5090783 |  | Втулки изолирующие |  | 1000 шт. |  | 0.02406
94 |  |  | Блок распределения питания ЦМО (БР 16-008) гор.размещ. 8xSchuko базовые 10A C14 |  | шт |  | 2
95 | 8889778-005 |  | Выключатель 2КЛ, с/П "Вишня", серии "TUNA", EL-BI (турция) |  | Шт. |  | 1
96 | 1010115 |  | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм |  | т |  | 3e-05
97 | 5098187 |  | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный) |  | шт. |  | 1
98 |  |  | Светильник светодиодный офисный Apollo L-30 SM16 30Вт |  | шт |  | 5
99 | 1012143 |  | Краска |  | кг |  | 0.565
100 | 1013914 |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 100 шт. |  | 0.181
101 | 5070701 |  | Трубка полихлорвиниловая |  | кг |  | 0.124
102 | 5090033 |  | Сжимы ответвительные |  | 100 шт. |  | 0.041
103 | 5090090 |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 10 шт. |  | 1.1
104 | 5092970 |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм) |  | шт. |  | 1
105 | 1011665 |  | Лак электроизоляционный 318 |  | кг |  | 0.1
106 | 1011924 |  | Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | кг |  | 0.73394
107 | 1011964 |  | Шпагат бумажный |  | кг |  | 0.025
108 | 1012365 |  | Нитки швейные |  | кг |  | 0.015
109 | 2010843 |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | т |  | 0.015
110 | 5091210 |  | Вазелин технический |  | кг |  | 0.075
111 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А С SH201L 4.5кА (SH201L C6) |  | шт |  | 1
112 |  |  | Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) DSH941R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH941RAC-C16/0,03) |  | шт |  | 4
113 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 63А С SH201L 4.5кА (SH201L C63) |  | шт |  | 1
114 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 50А С SH201L 4.5кА (SH201L C50) |  | шт |  | 4
115 | 1010625 |  | Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД |  | т |  | 0.00011
116 | 1012285 |  | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  | т |  | 0.001
117 | 4110006 |  | Вода дистиллированная |  | кг |  | 2.8
118 | 5061329 |  | Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2 |  | т |  | 3e-05
119 |  |  | Стабилизатор напряжения однофазный РЕСАНТА СПН-13500 (13.5 кВт) |  | шт |  | 1
120 | 1011814 |  | Клей столярный сухой |  | кг |  | 0.125
121 | 1012363 |  | Мешковина джутовая |  | м2 |  | 2.25
122 | 1020262 |  | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм |  | м3 |  | 0.04
123 |  |  | Шкаф напольный NTSS Premium 19" дверь стекло, RAL 7035 серый 47U, глубина 600 мм |  | шт |  | 5
124 |  |  | Лоток проволочный 100х50х3000 (FC5010) (вес 0,767 кг/шт) |  | шт |  | 9
125 |  |  | Лоток проволочный 200х50х3000 (FC5020) /(вес 1,061 кг/шт) |  | шт |  | 3
126 |  |  | Подвес вертикальный двойной 41х21х300мм горячеоцинкованный (BSD2103HDZ) |  | шт |  | 29
127 |  |  | Консоль усиленная 200мм (BBH6020) |  | шт |  | 29
128 |  |  | Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка (CM350001) |  | шт |  | 150
129 | 1012478 |  | Лента К226 |  | 100 м |  | 0.06
130 | 5018483 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.1
131 | 1010388 |  | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный |  | т |  | 0.0001
132 | 1011825 |  | Олифа натуральная |  | кг |  | 0.08
133 | 1012206 |  | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 100 шт. |  | 0.04
134 | 5061362 |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 |  | кг |  | 0.2
135 | 5060541 |  | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм |  | т |  | 0.0107
136 | 5018486 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 |  | 1000 м |  | 0.015
137 | 1012354 |  | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  | кг |  | 12.706
138 |  |  | КРС-4-SC/APC ~4 -SC/APC |  | шт |  | 2
139 |  |  | КРС-8-SC/APC - кросс оптический стоечный (19"), 1U, 8 портов, SM, SC/APC, укомплектованный |  | шт |  | 2
140 |  |  | КРС-16-SC/APC - кросс оптический стоечный (19"), 1U, 16 портов, SM, SC/APC, укомплектованный |  | шт |  | 5
141 |  |  | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC |  | шт |  | 2
142 |  |  | Кросс 19, предсобранный 2U, 64 порта SC/APC, 9/125 мкм |  | шт |  | 2
143 |  |  | Кросс 19, предсобранный 3U, 96 портов SC/APC, 9/125 мкм |  | шт |  | 2
144 | 1011821 |  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 |  | т |  | 0.00014
145 | 1012202 |  | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм |  | 1000 шт. |  | 0.008
146 | 3017425 |  | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) |  | компл. |  | 2
147 |  |  | Сплит-система Toshiba RAS-24U2KH3S-EE |  | шт |  | 2
148 | 1011703 |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | кг |  | 0.18
149 | 1011714 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  | т |  | 0.00024
150 | 1011929 |  | Болты анкерные |  | т |  | 0.00154
151 | 4020004 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  | м3 |  | 0.008
152 |  |  | Приточная установка Breezart 550 Lux |  | шт |  | 1
153 | 1015983 |  | Мешки полипропиленовые (50 кг) |  | 100 шт. |  | 0.04
154 | Тариф МУП Полигон |  | Утилизация строительного мусора |  | т |  | 1
Составил |  | / |  | /
Проверил |  | / |  | /