# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **

на организацию и предоставление сценического комплекса для городского мероприятия «День города»

1.     Предмет договора: Организация и предоставление сценического комплекса для городского мероприятия «День города»

2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, стадион «Энергетик»

4.          Дата и время мероприятия офлайн: 28 августа 2021 г. с 09:00 до 23:00

Таблица № 1 – Перечень видов и характеристик, оказываемых для организации и проведения мероприятия услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Описание услуг, товаров, используемых при оказании услуг | Требования к оказанию услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по техническому обеспечению мероприятия (с учетом доставки, монтажа и демонтажа), в том числе: |  |  | Усл. ед. | 1 |
| 1.1 | Общий звук, мониторы | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Эл. линейного массива D&B Q1 – Front – 16 шт. 2. Эл. линейного массива D&B Q1 – Delay – 8 шт. 3. Сабвуфер D&B Q-SUB – 16 шт. 4. Инфра сабвуфер D&B B2-sub – 6 шт. 5. Напольный монитор D&B M4 – 4 шт. 6. Напольный монитор Martin Audio LE1200 – 8 шт. 7. Усилитель D&B D12 – 26 шт. 8. Усилитель D&B D6 – 6 шт. 9. Рама для повеса D&B Q-SERIES – 4 шт. | Все оборудование по техническому обеспечению мероприятия должно быть доставлено на площадку проведения мероприятия за 5 дней до начала мероприятия, а также подключено и настроено собственными силами Исполнителя согласно техническому плану, согласованному с Заказчиком по эл. почте: Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, воспроизводить звук и картинку корректно, согласно заявленным требованиям. При выходе оборудования из строя оно должно быть немедленно заменено с целью обеспечения непрерывной работы. | услуга | 1 |
| 1.2 | Бэк-лайн | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Вокальный микрофон shure sm58 – 6 шт. 2. Инструментальный микрофон shure sm57 – 8 шт. 3. Инструментальный микрофон shure sm81 – 8 шт. 4. Инструментальный микрофон shure beta 91А – 2 шт. 5. Инструментальный микрофон shure beta 52 – 2 шт. 6. Инструментальный микрофон sennheiser e604 – 8 шт. 7. Вокальный микрофон shure beta 58 – 4 шт. 8. Инструментальный shure beta 57 – 2 шт. 9. Развязывающее устройство DI-BOX KT DN100/ Radial/ BSS – 20 шт. 10. Инструментальный микрофон AKG D112 – 1 шт. 11. Барабанная установка Tama Starclassic Bubinga 22" 10" 12" 14" 16" – 1 шт. 12. Комплект тарелок для барабанов Zildjian K-series – 1 шт. 13. Малый барабан 14x5,5" YAMAHA Maple CUSTOM – 1 шт. 14. Стойка для тарелок Tama – 6 шт. 15. Стойка для малого барабана Tama – 1 шт. 16. Стойка НН Tama Cobra – 1 шт. 17. Стул винтовой Tama – 1 шт. 18. Drum shield – 1 шт. 19. Педаль для бас-бочки Tama Iron Cobra – 1 шт. 20. Ламповый гитарный усилитель MARSHALL JCM900 DSL100 – 1 шт. 21. Гитарный кабинет 4х12 MARSHALL 1960A – 1 шт. 22. Ламповый гитарный комбо FENDER TWIN REVERB 2x12 – 1 шт. 23. Ламповый гитарный комбо FENDER Hot Rod 1x12 Deluxe – 1 шт. 24. Клавиши NORD Stage 88 – 1 шт. 25. Клавиши Yamah Motif XS 88 – 1 шт. 26. Бас гитарный усилитель AMPEG SVT3 PRO – 1 шт. 27. Бас гитарный кабинет AMPEG SVT 410 HE – 2 шт. 28. Сойка микрофонная журавль K&M – 20 шт. 29. Стойка микрофонная журавль K&M (низкая) – 6 шт. 30. Стойка микрофонная прямая K&M – 4 шт. 31. Стойка клавишная одноярусная K&M – 2 шт. 32. Стойка клавишная двуярусная K&M – 2 шт. 33. Стойка для гитары – 5 шт. 34. Сигнальная коммутация компл – 1 шт. 35. Коммутация 16А 220в компл. – 1 шт. 36. Кабель силовой 32А 380в 10м – 8 шт. 37. Распределитель тока 32А 380в – 4 шт. 38. Распределитель тока 63А 380в – 1 шт. |  | услуга | 1 |
| 1.3 | Пультовая, радиомикрофоны, беспроводные мониторы (инейры) | 1. Цифровой микшерный пульт YAMAHA CL5 – 2 шт. 2. Стейдж бокс YAMAHA Rio3224 – 4 шт. 3. APPLE AIRPORT + APPLE IPAD – 4 шт. 4. Кабель CAT6 100м – 8 шт. 5. Микшерный пульт ALLEN&HEATH ZED12FX – 3 шт. 6. Аналоговый сплиттер 32 канала – 2 шт. 7. Вокальная радиосистема SHURE QLXD BETA58 – 10 шт. 8. Персональный мониторинг sennheiser ew300 IEM G3 – 10 шт. 9. Комбайнер Sennheiser AC3 + выносная антена – 4 шт. |  |  |  |
| 1.4 | Световое оборудование | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Голова полного вращения Clay Paky Sharpy – 30 шт. 2. Голова полного вращения Robe Pointe – 25 шт. 3. Голова полного вращения Quantum WASH – 40 шт. 4. Голова полного вращения Light SKY F400BSW – 20 шт. 5. LED BAR 24/10 – 40 шт. 6. LED BAR 18/10 – 25 шт. 7. Стробоскоп MARTIN Atomic 3000 – 12 шт. 8. Голова полного вращения Light SKY F400BSW – 15 шт. 9. Световой прибор LED BLINDER 4x100 – 15 шт. 10. световой прибор LED BLINDER 2x100 – 12 шт. 11. TOUR HAZER II – 2 шт. 12. Вентилятор сценический – 7 шт. 13. DMX коммутация компл. – 1 шт. 14. Коммутация 16А 220в компл. – 1 шт. 15. Кабель силовой 32А 220в 10м – 20 шт. 16. Кабель силовой 32А 380в 10м – 20 шт. 17. Распределитель тока 32А 380в – 10 шт. 18. Распределитель тока 125А 380в – 8 шт. 19. Сплиттер 6 каналов DMX – 6 шт. 20. Прибор следящего света SGM 1200 – 2 шт. 21. Пульт управления светом Hog 4 – 1 шт. | Все оборудование по техническому обеспечению мероприятия должно быть доставлено на площадку проведения мероприятия за 5 дней до начала мероприятия, а также подключено и настроено собственными силами Исполнителя согласно техническому плану, согласованному с Заказчиком по эл. почте: Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, воспроизводить звук и картинку корректно, согласно заявленным требованиям. При выходе оборудования из строя оно должно быть немедленно заменено с целью обеспечения непрерывной работы. Сценическое оборудование должно быть полностью смонтировано не позднее, чем за сутки до начала мероприятия, быть собрано собственными силами исполнителя, проверено на безопасность и устойчивость конструкции также собственными силами Исполнителя. Исполнитель устанавливает конструкцию согласно схеме расположения (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию), согласованной с Заказчиком по эл. почте: | услуга | 1 |
| 1.5 | Сценические конструкции, генераторы | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Подиум, Layher - "стандарт" 12x12m,высота 1.2м - 2м, ограждения 20м, лестницы - 2шт. 2. Подиум, авансцена, "нестандартно", глубина 12м, высота 6м – 1 шт. 3. Конструкция для экранов, Layher - высота 7м, ширина 6м, глубина 4м – 2 шт. 4. Конструкция задней стенки сцены, Layher - ширина 12м, высота 8м, глубина 4м, балласт 2000кг, балки 3шт. 5. Порталы для звукового оборудования, Layher - ширина 2м, глубина 4м, высота 7м, балка 1шт., настил - 4шт. – 2 шт. 6. Конструкция элеваторной крыши, Prolyte MPT - ширина 12м, глубина 10м, высота столбов 7.5м, количество столбов 4шт., тент - серый ПВХ, количество лебёдок 4шт., боковые сетки - 4шт. – 1 шт. 7. Пультовая 2 яруса Layher – 1 шт. 8. Ферма для подвеса экранов и света Q40, м/п – 60 шт. 9. Ферма для подвеса экранов и света Q30, м/п – 90 шт. 10. электрическая лебедка CHAIN MASTER D8+ 1000кг – 30 шт. 11. Основание Тотема d80 – 20 шт. 12. Ферма квадратная под тотемы ASD 290 метр – 20 шт. 13. Станок сценический 2х1м ASD – 10 шт. 14. Генератор 100кВт 20-36 часов работы – 2 шт. 15. Генератор 200кВт 30-36 часов работы – 2 шт. 16. Капы 1 м – 100 шт. 17. Пригруз – 25 шт. |  | услуга | 1 |
| 1.6 | Светодиодные экраны | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Задник сцены - Экран светодиодный Dicolor M+ P4,8 (6х2.5м=15м2) – 15 шт. 2. Кулисы - Экран светодиодный Dicolor M+ P4,8 (4.5х1м*6шт.=27м2) – 27 шт. 3. Потолок - Экран светодиодный Dicolor M+ P4,8 (6х0,5м + 8х0.5м+10х0.5м = 12м2) – 12 шт. 4. Порталы - Экран светодиодный Dicolor M+ P4,8 (3*1м * 5 полос * 2шт. = 30м2) – 30 шт. 5. Порталы - Экран светодиодный Gloshine P5 (4х2.5м *2шт. = 20м2) – 20 шт. 6. Юбка подиума Dicolor M+ P4,8 (6х2м * 2шт. = 24м2) – 24 шт. 7. Datapath DVI – 3 шт. 8. Процессор Novastar VX 4S – 5 шт. 9. Процессор Novastar F580 – 3 шт. 10. Передающая карта Novastar NE600 – 10 шт. 11. Медиасервер – 2 шт. 12. Mac Book Pro – 3 шт. 13. Note Book – 3 шт. 14. Оптический кабель, бухта 100м – 10 шт. 15. Адаптер Opticis – 18 шт. 16. Флайбар 1м – 40 шт. 17. Видеокамера Sony – 2 шт. 18. Кабель CAT6 100м – 10 шт. 19. Комлект межблочной коммутации для всех экранов |  | услуга | 1 |
| 1.7 | Транспорт, обслуживание | В стоимость входит предоставление оборудования: 1. Звукоинженер FOH – 1 специалист. 2. Звукоинженер MON – 2 специалиста. 3. Видеоинженер – 2 специалиста. 4. Художник по свету – 1 специалист. 5. Ассистент звукоинженера (техники сцены) – 4 специалиста. 6. Оператор пушки следящего света – 2 специалиста. 7. Камер-мэн – 2 специалиста. 8. Монтаж/демонтаж звукового оборудования – 6 специалистов. 9. Монтаж/демонтаж светового оборудования – 8 специалистов. 10. Монтаж/демонтаж видео оборудования – 10 специалистов. 11. Монтаж/демонтаж сценического оборудования и конструкций – 8 специалистов. 12. Шеф монтаж сценические конструкции – 1 специалист. 13. Шеф монтаж звук, свет, видео – 1 специалист 14. Питание персонала (монтажные дни не входят - только репетиционный день и день города) – 76 шт. 15. Доставка звук, свет, видео - фура 10т – 3 шт. 16. Доставка сценических конструкций - фура 10т – 2 шт. 17. Доставка персонала минивен – 4 шт. 18. Доставка генераторов фура 10т – 2 шт. |  | услуга | 1 |
| 1.8 | Коммутация | В стоимость входит предоставление оборудования: - Сетевой дистрибьютор питания ввод 63 А -2 шт. - Сетевой дистрибьютор питания ввод 32 А -2 шт. - Кабель КГ 5х16 кв.мм 25 м (хвост) - 2 шт. - Кабель КГ 5х16 кв.мм 25 м (мама- папа) -2 шт. - Кабель КГ 5х6 кв.мм 25 м (мама-папа) -16 шт. - Комплект силовой коммутации 220В-1 шт. - Генератор дизельный 10 квт -1шт. - Капы кабель- каналы -40 шт. | Коммутация должна быть завершена Исполнителем за сутки до начала мероприятия. Вся коммутация должна быть изолирована, задекорирована и убрана за кожухи или иную конструкцию, позволяющую защитить гостей мероприятия от травм. | услуга | 1 |
| 1.9 | Подключение фудтраков | Поиск и подключение не менее 15 (пятнадцати) фудтраков. Работа технического специалиста, аренда и прокладка необходимых сетевых коммутационных кабелей. | Подключение должно быть завершено за 2 (два) часа до начала мероприятия, безопасно для посетителей мероприятия, иметь аварийный режим бесперебойной работы. | услуга | 1 |

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

5.1. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком график монтажно-демонтажных работ по техническому обеспечению мероприятия.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить предоставление исправного оборудования, включая доставку, монтаж, настройку и обслуживание на площадке, его демонтаж и вывоз после окончания мероприятия. Исполнитель обязан обеспечить наличие на площадке проведения мероприятия дополнительных сменных модулей для оперативной равноценной замены в случае неисправности оборудования.

5.3. Исполнитель обязан обеспечить наличие на площадке технических специалистов в необходимом и достаточном количестве, в круглосуточном дежурном режиме для обслуживания оборудования, на весь период подготовки и проведения мероприятия.

5.4. Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает сохранность оборудования, на весь период подготовки и проведения мероприятия.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу оборудования во время проведения репетиционного периода  в день проведения мероприятия и во время проведения мероприятия.

5.6. Исполнитель обязан обеспечить услуги квалифицированным персоналом, имеющим разрешения и допуски для проведения работ, требующих необходимой аттестации.

5.7. Исполнитель обязан обеспечить предоставление приказов о назначении ответственных за электромонтажные работы, технику безопасности и пожарную безопасность при производстве работ на данной сценической площадке, при необходимости предоставить по запросу Заказчика.

5.8. Допускается привлечение Исполнителем третьих лиц для выполнения требуемых услуг, все отношения с ними оформляются отдельными субподрядными договорами. Ответственность за оказание услуг сторонними организациями несет Исполнитель.

5.9. Исполнитель обязан обеспечить исправную работу, безопасное использование и соблюдение техники безопасности при эксплуатации электроустановок и электрооборудования. В случае неисправности оборудования провести незамедлительную равноценную замену;

5.10. При оказании услуг Исполнитель отвечает за соблюдение задействованными Исполнителем сотрудниками правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.11. Исполнитель обязан иметь и предоставить Заказчику акты проверки замера сопротивления изоляции Электрооборудования.

5.12. Требования к услугам должны строго соответствовать  ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ.

5.13. Организация мероприятия на высоком профессиональном и техническом уровне; проведение мероприятия в соответствии с программой максимально отвечающей концепции Заказчика в рамках установленного бюджета; эффективное использование задействованных ресурсов (помещений, оборудования и т.д.);соблюдение правил техники безопасности и других требований нормативных правовых актов Российской Федерации к оказываемым услугам при проведении мероприятий; оперативное реагирование и решение вопросов, возникающих в рамках реализации услуг.

Приложение № 1 к

Техническому заданию