ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) и техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов

в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении (в обслуживании)

АО «Управляющая компания «Жилой дом»

- Место оказания услуг:

многоквартирные жилые дома, находящиеся в управлении (в обслуживании) АО «Управляющая компания «Жилой дом».

Адресный список многоквартирных домов представлен в Приложении №1 к Техническому заданию.

- Виды и объём оказываемых услуг:

в соответствии с Приложениями №2 к Техническому заданию «Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах» и «Перечень оказываемых услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов».

- Сроки оказания услуг:

С 01.02.2022г. по 31.01.2025г. включительно, в соответствии с Приложениями к Договору.

- Краткие характеристики оказываемых услуг:

услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) и техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов (ТО ВК и ДХ) многоквартирных домов должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация» (утв. и введён в действие Приказом Росстандарта №176-ст от 31.03.2021г.)

- Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410;

- Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. №549;

- Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г. №290;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009г. №239 «Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации»;

- Распоряжения Министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 №152-р «О порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области»;

- СП 54.133330-2011 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП от 17.09.2002 № 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр);

- иные действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Московской области, регулирующие ВДГО и техническое обследование вентиляционных каналов и дымоходов.

- Условия оказания услуг:

- Услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования оказываются в помещениях многоквартирных домов, где эксплуатируется газовое оборудование, с использованием собственных материалов, приборов и необходимого инструмента Исполнителя.

- Услуги по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах (в целях обеспечения необходимого уровня функционирования вентиляционных каналов и дымоходов в соответствии с требованиями нормативных документов и возможности эксплуатации) оказываются с использованием собственных материалов, приборов и необходимого инструмента Исполнителя.

При оказании услуг по обследованию ВК и ДХ Исполнитель оповещает жителей квартир для обеспечения доступа самостоятельно, по графику, согласованному с Заказчиком, своими силами и за свой счет. Уведомления о планируемых работах размещаются на приподъездных стендов (при наличии) или в местах свободного доступа не менее чем за 2 (два) календарных дня до начала работ.

Обследование ВК и ДХ производится с учётом плана мероприятия, в основу которого заложен результат по максимальному проценту доступа в квартиры жителей, согласованный с Заказчиком в течение первых 3 (трех) рабочих дней на текущий месяц, с предоставлением подробного отчёта по итогам месяца в соответствии с планом мероприятий и Актов выполненных работ в разрезе каждого многоквартирного дома с указанием перечня выполненных (оказанных) услуг. Исполнитель и Заказчик согласовывают форму плана мероприятий после подписания контракта. В случае невыполнения плана мероприятий оплата производится за фактически выполненный объем оказанных услуг.

- Требования по оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования:

В период оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов не предусматривается оказание сопутствующих услуг, не указанных в Приложении №2 данного Технического задания, связанных с оказанием дополнительных услуг, в том числе и поставкой оборудования.

В случае необходимости оказания таких услуг, Заказчиком заключается отдельный Договор в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обязательные требования к Исполнителю, оказывающему услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования:

Исполнитель должен быть внесён в Реестр специализированных организаций по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования МКД на основании положений ст.4 Федерального закона от 28.12.2013г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», а также положений ст.8 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Для оказания услуг по техническому обслуживанию ВДГО Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

- Наличие аварийно-диспетчерской службы (АДС), либо соглашения с газораспределительной организацией, имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома, в котором установлено ВДГО, либо договор со специализированной организацией, имеющей профессиональную АДС. Работники аварийной бригады должны быть укомплектованы инструментом, механизмами, средствами индивидуальной защиты, материалами, запасными частями и комплектующими изделиями, технической документацией по характеристике обслуживаемого газового оборудования в жилищном фонде.

- Соглашения о сотрудничестве в сфере технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на территории Московской области с Министерством энергетики Московской области в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 №152-р «О порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области».

- Наличие у Исполнителя территориального расположения структурного подразделения, определяемое зоной обслуживания и объемом работ в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 №152-р «О порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области».

- У Исполнителя должно быть не менее 50% заключенных договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в территориальной зоне обслуживания, в соответствии с п.9 Распоряжения Министерства энергетики Московской области от 22.07.2021 №152-р «О порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах на территории Московской области».

Требования к сотрудникам:

сотрудники, оказывающие услуги по техническому обслуживанию ВДГО и техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов должны соответствовать требованиям Раздела IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410.

Требования к наличию оборудования:

каждый сотрудник обязан иметь в наличии индикатор утечки газа (ВДГО), который соответствует требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i, ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам; анемометр (обследование вентиляционных каналов и дымоходов), укомплектован инструментом, также в наличии у Исполнителя должны быть: автовышка, мановакуумметр (обследование вентиляционных каналов и дымоходов) и видеоэндоскоп, с предоставлением копий паспортов на приборы с отметкой о поверке данных приборов.

- Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг. Требования к качеству оказываемых услуг:

Порядок оказания услуг должен соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора Исполнитель предоставляет Заказчику План-график проведения технического обслуживания ВДГО в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1 к Техническому заданию.

Очередность оказания услуг по ТО ВДГО на каждом многоквартирном доме, определяется в соответствии с вышеуказанным План-графиком.

До начала оказания услуг по ТО ВДГО на указанных в Приложении №1 адресах, Заказчик предоставляет Исполнителю действующий Акт ВДПО установленного образца.

Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан проводить инструктаж рабочих, привлечённых для выполнения работ, по технике безопасности.

Заказчик обязан назначить ответственного за взаимодействие представителя и направить его контактные данные Исполнителю.

Все результаты проверок отражаются в актах выполненных работ, с обязательной подписью представителя Заказчика и датой проверки.

В состав оказания услуг по техническому обслуживанию входят плановые осмотры и также подготовка к сезонной эксплуатации с выполнением необходимых мероприятий, указанных в Приложении №2 к Техническому заданию.

Заказчик вправе отказаться от приёмки оказанных Исполнителем услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата услуг по назначению.

Выявленные недостатки устраняются силами и за счёт Исполнителя в определённые Заказчиком сроки и повторно предъявляются к сдаче-приёмке.

Максимальный срок устранения недостатков указывается в требовании Заказчика.

Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов оказанных услуг.

Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе оказания услуг.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих или замедляющих выполнение работ, указанных в Техническом задании, Исполнитель извещает об этом Заказчика в течении 1 (одного) рабочего дня, с момента их возникновения.

Оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО в многоквартирных домах не должно создавать угрозу жителям, проживающим в домах.

Качество услуг, технология и методы оказания услуг, а также условия обеспечения безопасности оказываемых услуг, должны соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами РФ.

Требования к безопасности оказываемых определяются установленными техническими регламентами по обслуживанию ВДГО с учётом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирных домах.

Услуги по техническому обслуживанию ВДГО для проверки герметичности соединений и отключающих устройств на внутридомовом газовом оборудовании должны выполняться с применением индикатора утечки газа с соответствием его требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i, ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам. Все средства измерений должны быть соответственно калиброваны и аттестованы в установленном порядке.

Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта выполненных работ по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов письмо с гарантией в разумные сроки устранить замечания, выявленные Исполнителем в процессе обследования вентиляционных каналов и дымоходов и отражённых в акте выполненных работ по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов и письменно информирует Исполнителя об устранении выявленных замечаний (нарушений) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их устранения.

- Описание оказываемых услуг:

Техническое обслуживание ВДГО производится 1 (один) раз в год, включает в себя:

- Обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов, входящих в состав ВДГО – 1 (один) раз в год;

- Приборное обследование технического состояния газопроводов – 1 (один) раз в год.

При проведении ТО ВДГО Исполнитель обязан:

- Обеспечивать выполнения мероприятий по охране труда и технике безопасности.

- Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

- Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ по техническому обслуживанию ВДГО.

- Предоставлять для проведения технического обслуживания ВДГО квалифицированный персонал, прошедший обучение в установленном порядке.

- При очередном техническом обслуживании ВДГО проводить инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, который осуществляется в устной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа) Заказчику Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Порядок выполнения работ должен соответствовать требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Очередность выполнения работ по каждому жилому дому определяется соответствующим План-графиком проведения работ.

Техническое обследование (проверка) вентиляционных каналов и дымоходов (ТО ВК и ДХ) должно проводиться Исполнителем самостоятельно, без привлечения третьих лиц, либо передачи прав и обязанностей по Договору третьим лицам, по графику, утверждённому Исполнителем и согласованным Заказчиком.

В течение календарного года проверками должны быть охвачены:

- газифицированные дома – 3 (три) раза в год: перед отопительным сезоном, в середине отопительного сезона и по окончанию отопительного сезона;

- не газифицированные дома – 1 раз в год: перед отопительным сезоном.

Качество услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов, технология и методы оказания услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов, а также условия обеспечения безопасности оказания услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов должны соответствовать требованиям, нормам и правилам, установленным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, относящимся к вопросам технического обследования вентиляционных каналов и дымоходов.

Организационно-технологическая схема оказания услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов определяется непосредственно Исполнителем, исходя из местонахождения, наличного состава и профессионального уровня специалистов, а также требуемого объёма материалов для оказания услуг по техническому обследованию вентиляционных каналов и дымоходов и имеющегося в наличии специальных инструментов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг.

Гарантии качества распространяются на все оказанные Исполнителем услуги по Договору.

Срок гарантийных обязательств на оказание услуг составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приёмки выполненных работ.

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счёт.

При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счёт Исполнителя квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в арбитражный суд.

В случае повреждения инженерных систем и коммуникаций, причинения порчи имуществу Заказчика и третьим лицам в ходе оказания услуг, Исполнитель несёт ответственность за причиненный ущерб.

Максимальный срок устранения недостатков указывается в требовании Заказчика, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данного требования.

В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя.

Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов оказанных услуг.

Приложение №1

к Техническому заданию

Место оказания услуг, в многоквартирных домах, находящихся в управлении (в обслуживании) АО «Управляющая компания «Жилой дом».

Перечень адресов домов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования:

| № п/п | Поселение | Улица, №дома | Площадь дома, м2 | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 1/а | 601,5 | 12 |
| 2 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 10 | 512,9 | 12 |
| 3 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 11 | 144,9 | 4 |
| 4 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 12 | 695,8 | 16 |
| 5 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 13 | 87,3 | 3 |
| 6 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 14 | 710,2 | 16 |
| 7 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 15 | 117,1 | 3 |
| 8 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 16 | 550 | 8 |
| 9 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 18 | 540,1 | 12 |
| 10 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 2 | 3295,1 | 60 |
| 11 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 2/а | 633,1 | 16 |
| 12 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 20 | 829,9 | 18 |
| 13 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 3 | 315,2 | 8 |
| 14 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 3/а | 635,7 | 16 |
| 15 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 4/а | 643,4 | 16 |
| 16 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 5/а | 726,5 | 16 |
| 17 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 6/а | 740,6 | 16 |
| 18 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 7/а | 748,9 | 16 |
| 19 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 8 | 1243,5 | 27 |
| 20 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 1-й пер., 8/а | 728 | 16 |
| 21 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 10 | 593,8 | 12 |
| 22 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 11 | 2064,8 | 47 |
| 23 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 12 | 507,2 | 12 |
| 24 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 13 | 2370 | 56 |
| 25 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 14 | 520,7 | 12 |
| 26 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 15 | 2448,9 | 56 |
| 27 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 16 | 628,7 | 16 |
| 28 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 16/а | 733,3 | 16 |
| 29 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 18 | 635,5 | 16 |
| 30 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 2 | 759,2 | 16 |
| 31 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 20 | 520,6 | 12 |
| 32 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 22 | 520,6 | 12 |
| 33 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 24 | 505,8 | 12 |
| 34 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 24/а | 717,3 | 16 |
| 35 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 26 | 599,6 | 12 |
| 36 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 28 | 513,7 | 12 |
| 37 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 3 | 970,6 | 24 |
| 38 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 30 | 509,3 | 12 |
| 39 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 32 | 506,6 | 12 |
| 40 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 34 | 495,3 | 12 |
| 41 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 36 | 501,1 | 12 |
| 42 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 5 | 969,3 | 24 |
| 43 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 6 | 505,1 | 12 |
| 44 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 7 | 1085,9 | 36 |
| 45 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 8 | 511,2 | 12 |
| 46 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая 2-й пер., 9 | 975,6 | 24 |
| 47 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 109 | 2702,5 | 56 |
| 48 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 111 | 3068,2 | 68 |
| 49 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 113 | 2725,2 | 56 |
| 50 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 115 | 2064,2 | 21 |
| 51 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 117 | 2217,4 | 40 |
| 52 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 119 | 3270,5 | 60 |
| 53 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 30 | 3105 | 70 |
| 54 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 32 | 4111,3 | 80 |
| 55 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 33 | 200,9 | 4 |
| 56 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 34 | 4107,3 | 79 |
| 57 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 36 | 2906,7 | 64 |
| 58 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 38 | 3116,1 | 68 |
| 59 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 4 | 137,4 | 6 |
| 60 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 4/2 | 262 | 6 |
| 61 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 40 | 3236,3 | 71 |
| 62 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 40Б | 5988,9 | 137 |
| 63 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 5 | 481,9 | 13 |
| 64 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 7 | 279,1 | 5 |
| 65 | г.о.Павловский Посад | 1 Мая ул., 72 | 2696,1 | 56 |
| 66 | г.о.Павловский Посад | 11 лет Октября ул., 26 | 403,1 | 8 |
| 67 | г.о.Павловский Посад | Алферово д., 1 | 2902,6 | 60 |
| 68 | г.о.Павловский Посад | Алферово д., 2 | 2993,4 | 59 |
| 69 | г.о.Павловский Посад | Алферово д., 3 | 3070,3 | 60 |
| 70 | г.о.Павловский Посад | Алферово д., 4 | 3326,9 | 60 |
| 71 | г.о.Павловский Посад | Алферово д., 5 | 2909,4 | 60 |
| 72 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 10 | 1508,5 | 36 |
| 73 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 12 | 1525,7 | 36 |
| 74 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 14 | 3218,9 | 57 |
| 75 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 16 | 3132,4 | 70 |
| 76 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 3 | 350,3 | 6 |
| 77 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 6 | 1535 | 36 |
| 78 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 8 | 640,7 | 12 |
| 79 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 3 | 382,3 | 8 |
| 80 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 5 | 637,4 | 12 |
| 81 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 7 | 691,8 | 12 |
| 82 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 128 | 106,9 | 2 |
| 83 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 136 | 285,2 | 4 |
| 84 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 140 | 1773 | 21 |
| 85 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 196/а | 618,4 | 16 |
| 86 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/а | 857,7 | 18 |
| 87 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/б | 259,6 | 4 |
| 88 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 1 | 463,8 | 8 |
| 89 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 10 | 2438,7 | 60 |
| 90 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 13/4 | 762,8 | 12 |
| 91 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 17 | 4180,6 | 80 |
| 92 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 19 | 2287,9 | 48 |
| 93 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 2 | 665,9 | 12 |
| 94 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 3 | 457,6 | 8 |
| 95 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 4/5 | 836,8 | 12 |
| 96 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 5 | 460,8 | 8 |
| 97 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 6 | 1521,7 | 36 |
| 98 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 7 | 43,4 | 1 |
| 99 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 8 | 2496,5 | 62 |
| 100 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 1/1 | 475,9 | 8 |
| 101 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 11 | 88,2 | 2 |
| 102 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 12 | 86,6 | 2 |
| 103 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 13/1 | 777,9 | 12 |
| 104 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 14/2 | 772 | 12 |
| 105 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 2/2 | 463,6 | 8 |
| 106 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 3 | 469,7 | 8 |
| 107 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 4 | 472,3 | 8 |
| 108 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 7 | 121,4 | 2 |
| 109 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 9 | 89,1 | 2 |
| 110 | г.о.Павловский Посад | Б. Дворы пос., Чкалова пр., 3 | 453,3 | 8 |
| 111 | г.о.Павловский Посад | Б. Покровская ул., 29 | 516,8 | 9 |
| 112 | г.о.Павловский Посад | Б. Покровская ул., 46/9 | 331,1 | 6 |
| 113 | г.о.Павловский Посад | Б. Покровская ул., 48 | 308,2 | 5 |
| 114 | г.о.Павловский Посад | Б. Покровская ул., 50 | 297,1 | 6 |
| 115 | г.о.Павловский Посад | Белинского ул., 3 | 636,9 | 16 |
| 116 | г.о.Павловский Посад | Белинского ул., 4 | 616,9 | 16 |
| 117 | г.о.Павловский Посад | Белинского ул., 5 | 645,9 | 16 |
| 118 | г.о.Павловский Посад | Белинского ул., 6 | 2590,7 | 64 |
| 119 | г.о.Павловский Посад | БЖД пр., 110 | 227,3 | 5 |
| 120 | г.о.Павловский Посад | БЖД пр., 2 | 10358,7 | 215 |
| 121 | г.о.Павловский Посад | БЖД пр., 6 | 2931,3 | 63 |
| 122 | г.о.Павловский Посад | БЖД пр., 64 | 11660,4 | 216 |
| 123 | г.о.Павловский Посад | БЖД пр., 66 | 3859,2 | 72 |
| 124 | г.о.Павловский Посад | Буденного ул., 1/а | 109,2 | 5 |
| 125 | г.о.Павловский Посад | Васютино д., 3/а | 908,4 | 22 |
| 126 | г.о.Павловский Посад | Васютино д., 5/а | 918,9 | 18 |
| 127 | г.о.Павловский Посад | Ворошилова ул., 15 | 247,5 | 8 |
| 128 | г.о.Павловский Посад | Вохно-Набережная ул., 32 | 595,4 | 9 |
| 129 | г.о.Павловский Посад | Выставкина ул., 11 | 944,8 | 24 |
| 130 | г.о.Павловский Посад | Выставкина ул., 2/2 | 2535 | 60 |
| 131 | г.о.Павловский Посад | Выставкина ул., 4 | 3227,5 | 68 |
| 132 | г.о.Павловский Посад | Выставкина ул., 9 | 473 | 8 |
| 133 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 1 | 3029,4 | 60 |
| 134 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 17/1 | 642,9 | 16 |
| 135 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 17/3 | 277,3 | 8 |
| 136 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 17/4 | 629,5 | 16 |
| 137 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 21 | 377,5 | 3 |
| 138 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 23 | 499 | 8 |
| 139 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 28 | 3230,8 | 80 |
| 140 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 3 | 3056,8 | 60 |
| 141 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 30 | 2538,9 | 64 |
| 142 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 44 | 682,2 | 16 |
| 143 | г.о.Павловский Посад | Герцена пер., 8 | 3318,1 | 60 |
| 144 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 1 | 4116,4 | 69 |
| 145 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 11 | 4190,4 | 70 |
| 146 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 14 ЖСК "Космос" | 2742,8 | 64 |
| 147 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 18 | 1731,2 | 22 |
| 148 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 18/А корп. 1 | 6891 | 0 |
| 149 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 20 | 2510,3 | 64 |
| 150 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 22 | 3854,5 | 72 |
| 151 | г.о.Павловский Посад | Герцена ул., 24 | 3839,9 | 72 |
| 152 | г.о.Павловский Посад | Грибаново д., 69 | 844,3 | 18 |
| 153 | г.о.Павловский Посад | Дзержинского пер., 1 | 178,2 | 3 |
| 154 | г.о.Павловский Посад | Дзержинского ул., 6 | 140,9 | 2 |
| 155 | г.о.Павловский Посад | Достоевского ул., 5 | 658,5 | 16 |
| 156 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 1/а | 620,7 | 16 |
| 157 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 10/а | 3027,4 | 60 |
| 158 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 11/а | 1378,2 | 27 |
| 159 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 12/а | 1359 | 27 |
| 160 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 2/а | 308,7 | 8 |
| 161 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 23/а | 1394,7 | 30 |
| 162 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 27/а | 3261,9 | 60 |
| 163 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 3/а | 289,3 | 8 |
| 164 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 32/а | 1382 | 30 |
| 165 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 4/а | 2489,6 | 62 |
| 166 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 5/а | 2539,5 | 56 |
| 167 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 6/а | 901,7 | 0 |
| 168 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 7/а | 2555,4 | 56 |
| 169 | г.о.Павловский Посад | Евсеево д., 8/а | 2517,2 | 56 |
| 170 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 48 | 143,8 | 3 |
| 171 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 52 | 287,2 | 6 |
| 172 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 58 | 2204,6 | 40 |
| 173 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 60 | 2090 | 38 |
| 174 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 69 | 649,1 | 16 |
| 175 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 69/а | 921,5 | 22 |
| 176 | г.о.Павловский Посад | Ефимово д., 69/б | 857 | 18 |
| 177 | г.о.Павловский Посад | Заводская ул., 1/а | 119,6 | 3 |
| 178 | г.о.Павловский Посад | Заводская ул., 4 | 372,3 | 8 |
| 179 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 17 | 3024,4 | 70 |
| 180 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 2/б | 399 | 8 |
| 181 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 2/в | 441,2 | 8 |
| 182 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 2/г | 517,6 | 8 |
| 183 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 2/д | 241,5 | 6 |
| 184 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 4 | 426,9 | 8 |
| 185 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 6 | 379,1 | 8 |
| 186 | г.о.Павловский Посад | Зыбина ул., 6/2 | 399,9 | 8 |
| 187 | г.о.Павловский Посад | Игнатьевский пер., 1/а | 1088,2 | 24 |
| 188 | г.о.Павловский Посад | Игнатьевский пер., 2/а | 965 | 24 |
| 189 | г.о.Павловский Посад | Игнатьевский пер., 2/б | 965,9 | 24 |
| 190 | г.о.Павловский Посад | Игнатьевский пер., 2/е | 328,7 | 6 |
| 191 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 101 | 1947,9 | 36 |
| 192 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 110 | 345,7 | 8 |
| 193 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 113 | 155,2 | 2 |
| 194 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 117 | 86,7 | 1 |
| 195 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 120 | 6603,8 | 120 |
| 196 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 121 | 104 | 2 |
| 197 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 130 | 164,7 | 3 |
| 198 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 132/1 | 240,1 | 4 |
| 199 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 134 | 211 | 5 |
| 200 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 1а | 909,7 | 12 |
| 201 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 4/а | 144,7 | 3 |
| 202 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 8/2 | 403,9 | 8 |
| 203 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 89 | 251,3 | 4 |
| 204 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 9 | 646 | 16 |
| 205 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 95/а | 7720,1 | 144 |
| 206 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 97 | 5820,9 | 108 |
| 207 | г.о.Павловский Посад | Интернациональная ул., 99 | 5745,14 | 108 |
| 208 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 1 | 396,5 | 8 |
| 209 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 10 | 907,3 | 16 |
| 210 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 11 | 2032,4 | 48 |
| 211 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 12 | 917 | 16 |
| 212 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 13 | 637,1 | 16 |
| 213 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 14 | 636,3 | 16 |
| 214 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 15 | 623,3 | 16 |
| 215 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 16 | 634,4 | 16 |
| 216 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 17 | 627,8 | 16 |
| 217 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 18 | 633 | 16 |
| 218 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 19 | 2537,9 | 60 |
| 219 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 2 | 2039,5 | 48 |
| 220 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 20 | 2029,8 | 48 |
| 221 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 21 | 2025,3 | 48 |
| 222 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 22 | 1541,6 | 36 |
| 223 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 23 | 3380,2 | 70 |
| 224 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 24 | 3363,1 | 70 |
| 225 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 25 | 5822,9 | 124 |
| 226 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 29 | 2083,5 | 20 |
| 227 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 3 | 393,4 | 8 |
| 228 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 4 | 489,5 | 8 |
| 229 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 5 | 395,2 | 8 |
| 230 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 6 | 550,4 | 8 |
| 231 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 6/1 | 412,9 | 8 |
| 232 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 6/2 | 369,4 | 8 |
| 233 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 6/3 | 417,5 | 8 |
| 234 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 7 | 735,5 | 12 |
| 235 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 8 | 691,9 | 12 |
| 236 | г.о.Павловский Посад | Интернациональный пер., 9 | 800,7 | 12 |
| 237 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 44 | 705,8 | 12 |
| 238 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 55 | 923,3 | 18 |
| 239 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 56 | 358,8 | 6 |
| 240 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 58 | 134,5 | 2 |
| 241 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 58/а | 727,3 | 16 |
| 242 | г.о.Павловский Посад | Казанское с., 62 | 251 | 6 |
| 243 | г.о.Павловский Посад | Каляева пр., 1 | 531,2 | 8 |
| 244 | г.о.Павловский Посад | Каляева пр., 1/3 | 165,4 | 3 |
| 245 | г.о.Павловский Посад | Каляева пр., 3 | 1024,4 | 16 |
| 246 | г.о.Павловский Посад | Каляева пр., 6 | 390,9 | 8 |
| 247 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 10 | 1281,2 | 32 |
| 248 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 11/1 | 639,4 | 15 |
| 249 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 12 | 732 | 8 |
| 250 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 13 | 506,6 | 8 |
| 251 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 13/1 | 638,7 | 8 |
| 252 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 19 | 1345,6 | 18 |
| 253 | г.о.Павловский Посад | Каляева ул., 4 | 389,7 | 8 |
| 254 | г.о.Павловский Посад | Карла Маркса ул., 18 | 113,8 | 3 |
| 255 | г.о.Павловский Посад | Карла Маркса ул., 7 | 226,3 | 3 |
| 256 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 10 | 540,7 | 18 |
| 257 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 11 | 11208,9 | 216 |
| 258 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 12 | 198,4 | 6 |
| 259 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 2/2 | 494,9 | 8 |
| 260 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 45/2 | 2552,1 | 64 |
| 261 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 5/а | 3215,8 | 80 |
| 262 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 51 | 2019,3 | 21 |
| 263 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 53/2 | 2550,4 | 64 |
| 264 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 59 | 2762,1 | 59 |
| 265 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 61 | 2524,9 | 63 |
| 266 | г.о.Павловский Посад | Карповская ул., 8 | 203,5 | 7 |
| 267 | г.о.Павловский Посад | Карповский 2-й пер., 2/б | 673,6 | 13 |
| 268 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 100 | 5937,3 | 127 |
| 269 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 106 | 210,1 | 3 |
| 270 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 13 | 2079,7 | 48 |
| 271 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 18 | 160,1 | 4 |
| 272 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 4 | 353,9 | 6 |
| 273 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 42 | 278,9 | 2 |
| 274 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 42/а | 124,4 | 2 |
| 275 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 46 | 2407,5 | 57 |
| 276 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 48 | 2492,9 | 60 |
| 277 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 51 | 78,9 | 1 |
| 278 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 53 | 25,2 | 1 |
| 279 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 60 | 11240,7 | 216 |
| 280 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 75 | 3081,8 | 68 |
| 281 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 78 | 5972,1 | 127 |
| 282 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 8 | 146,6 | 3 |
| 283 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 81 | 4451,8 | 74 |
| 284 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 89 | 3444 | 44 |
| 285 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 91/20 | 2694 | 65 |
| 286 | г.о.Павловский Посад | Кирова ул., 93 | 1147,2 | 16 |
| 287 | г.о.Павловский Посад | Клары Цеткин ул., 24 | 108,9 | 3 |
| 288 | г.о.Павловский Посад | Комсомольский пер., 1 | 89,8 | 2 |
| 289 | г.о.Павловский Посад | Комсомольский пер., 3 | 94,9 | 2 |
| 290 | г.о.Павловский Посад | Комсомольский пер., 4 | 4609,8 | 90 |
| 291 | г.о.Павловский Посад | Комсомольский пер., 5 | 114,8 | 2 |
| 292 | г.о.Павловский Посад | Комсомольский пер., 6 | 3230,2 | 59 |
| 293 | г.о.Павловский Посад | Кооперативная ул., 11 | 81,6 | 2 |
| 294 | г.о.Павловский Посад | Кооперативная ул., 12 | 118,4 | 4 |
| 295 | г.о.Павловский Посад | Кооперативная ул., 13 | 235,6 | 6 |
| 296 | г.о.Павловский Посад | Кооперативная ул., 18 | 183,1 | 6 |
| 297 | г.о.Павловский Посад | Кооперативный пер., 3/2 | 429,7 | 16 |
| 298 | г.о.Павловский Посад | Корнево-Юдинский пер., 18 | 633,4 | 16 |
| 299 | г.о.Павловский Посад | Корнево-Юдинский пер., 2 | 641 | 16 |
| 300 | г.о.Павловский Посад | Корнево-Юдинский пер., 20 | 644,2 | 16 |
| 301 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 1/3 | 415,6 | 6 |
| 302 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 11 | 3776,9 | 70 |
| 303 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 13 | 4320,9 | 79 |
| 304 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 7/2 | 107,2 | 4 |
| 305 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 70/а | 223,2 | 1 |
| 306 | г.о.Павловский Посад | Корневская ул., 9/а | 4314,4 | 80 |
| 307 | г.о.Павловский Посад | Красноармейская ул., 23 | 457,7 | 10 |
| 308 | г.о.Павловский Посад | Кропоткина ул., 22 | 279,5 | 2 |
| 309 | г.о.Павловский Посад | Кропоткина ул., 36 | 185,5 | 6 |
| 310 | г.о.Павловский Посад | Кропоткина ул., 40 | 153,3 | 6 |
| 311 | г.о.Павловский Посад | Кропоткина ул., 42 | 123,4 | 4 |
| 312 | г.о.Павловский Посад | Крупино д., 154 | 5532,1 | 100 |
| 313 | г.о.Павловский Посад | Крупино д., 79 | 636,6 | 16 |
| 314 | г.о.Павловский Посад | Крупино д., 80 | 3031,4 | 60 |
| 315 | г.о.Павловский Посад | Крупино д., 83 | 288,8 | 6 |
| 316 | г.о.Павловский Посад | Крупино д., Школьная ул., 79 | 857,3 | 18 |
| 317 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Дорожная ул., 5 | 855,3 | 18 |
| 318 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 10 | 1364,6 | 27 |
| 319 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 12 | 1356,8 | 27 |
| 320 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 16 | 2180,3 | 40 |
| 321 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 18 | 1303,5 | 26 |
| 322 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 2 | 1008,7 | 24 |
| 323 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 4 | 3038,4 | 68 |
| 324 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 6 | 4624,8 | 90 |
| 325 | г.о.Павловский Посад | Кузнецы д., Новая ул., 8 | 862,6 | 18 |
| 326 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 11 | 6125,5 | 129 |
| 327 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 12 | 128,2 | 3 |
| 328 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 14 | 143,4 | 5 |
| 329 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 15 | 4364,2 | 98 |
| 330 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 16/7 | 157,6 | 4 |
| 331 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 18/8 | 173,3 | 4 |
| 332 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 2 | 217,1 | 4 |
| 333 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 20 | 160,1 | 4 |
| 334 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 22 | 157,3 | 4 |
| 335 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 28 | 195,7 | 4 |
| 336 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 30 | 6140 | 129 |
| 337 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 32 | 3878,3 | 72 |
| 338 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 34 (ТСЖ-34) | 5614,4 | 158 |
| 339 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 36 | 4553,2 | 90 |
| 340 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 38 | 4577,9 | 90 |
| 341 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 4 | 210,2 | 4 |
| 342 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 40 | 4623,3 | 90 |
| 343 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 40/а | 6892,8 | 120 |
| 344 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 41 | 3845,8 | 71 |
| 345 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 42 | 4559,7 | 90 |
| 346 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 43 | 4557,6 | 90 |
| 347 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 44 | 9079,4 | 179 |
| 348 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 45 | 6102,9 | 119 |
| 349 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 46 | 4581 | 90 |
| 350 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 47 | 6048,5 | 119 |
| 351 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 47/а | 7610,8 | 142 |
| 352 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 48 | 6064,4 | 119 |
| 353 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 49 | 4561,6 | 90 |
| 354 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 50 | 7702,4 | 149 |
| 355 | г.о.Павловский Посад | Кузьмина ул., 9 | 114,5 | 4 |
| 356 | г.о.Павловский Посад | Ленина ул., 22 | 313,6 | 5 |
| 357 | г.о.Павловский Посад | Ленина ул., 34 | 367 | 8 |
| 358 | г.о.Павловский Посад | Ленина ул., 36/а | 54,1 | 2 |
| 359 | г.о.Павловский Посад | Ленина ул., 37 | 131,3 | 2 |
| 360 | г.о.Павловский Посад | Ленинградская ул., 42 | 200,4 | 4 |
| 361 | г.о.Павловский Посад | Ленинградская ул., 51 | 441,9 | 15 |
| 362 | г.о.Павловский Посад | Ленинградская ул., 51/2 | 355 | 12 |
| 363 | г.о.Павловский Посад | Ленская-Тимирязева ул., 12 | 6071,4 | 128 |
| 364 | г.о.Павловский Посад | Лукина ул., 4 | 252,8 | 7 |
| 365 | г.о.Павловский Посад | Лукина ул., 5 | 167,2 | 5 |
| 366 | г.о.Павловский Посад | Лукина ул., 8 | 247,6 | 6 |
| 367 | г.о.Павловский Посад | Максима Горького 3-й пер., 11/3 | 21,7 | 1 |
| 368 | г.о.Павловский Посад | Максима Горького 3-й пер., 9 | 32,5 | 2 |
| 369 | г.о.Павловский Посад | Малая Розы Люксембург ул., 6 | 284,7 | 4 |
| 370 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 10 | 191,6 | 4 |
| 371 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 10/2 | 187,6 | 4 |
| 372 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 59 | 206,4 | 4 |
| 373 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 70 | 332,2 | 4 |
| 374 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 8 | 310,4 | 4 |
| 375 | г.о.Павловский Посад | Мира ул., 8/А | 621,6 | 12 |
| 376 | г.о.Павловский Посад | Мишутинская 1-ая ул., 71 | 408,9 | 8 |
| 377 | г.о.Павловский Посад | Мишутинское шоссе д. 6 | 136,8 | 4 |
| 378 | г.о.Павловский Посад | Мишутинское шоссе д. 8 | 57,6 | 2 |
| 379 | г.о.Павловский Посад | Мишутинское шоссе д.10 | 64,9 | 2 |
| 380 | г.о.Павловский Посад | Мишутинское шоссе д.14 | 172,8 | 4 |
| 381 | г.о.Павловский Посад | Ново-Загарье д., 1/а | 811,1 | 22 |
| 382 | г.о.Павловский Посад | Ново-Загарье д., 2/а | 308,2 | 4 |
| 383 | г.о.Павловский Посад | Ново-Мишутинская ул., 1 | 2191,7 | 40 |
| 384 | г.о.Павловский Посад | Ново-Мишутинская ул., 11 | 2166,6 | 40 |
| 385 | г.о.Павловский Посад | Ново-Мишутинская ул., 3 | 2194,5 | 40 |
| 386 | г.о.Павловский Посад | Ново-Мишутинская ул., 5 | 2166,7 | 40 |
| 387 | г.о.Павловский Посад | Ново-Мишутинская ул., 9 | 2886,2 | 60 |
| 388 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе пер., 10 | 2022,6 | 48 |
| 389 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе пер., 12 | 240,4 | 8 |
| 390 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе пер., 3 | 276,7 | 6 |
| 391 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе пер., 4 | 264,9 | 4 |
| 392 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе пер., 7 | 631,3 | 18 |
| 393 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 1/2 | 481,3 | 12 |
| 394 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 1/3 | 181,9 | 2 |
| 395 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 11 | 3049,8 | 39 |
| 396 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 13 | 2393 | 39 |
| 397 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 15 | 1580,7 | 20 |
| 398 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 17 | 1341,9 | 24 |
| 399 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 19 | 277,1 | 8 |
| 400 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 2 | 1611,1 | 91 |
| 401 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 21 | 276,8 | 8 |
| 402 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 25 | 641,1 | 12 |
| 403 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 27 | 2601,7 | 60 |
| 404 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 29 | 532,5 | 8 |
| 405 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 3/2 | 118,4 | 2 |
| 406 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 31 | 633,2 | 16 |
| 407 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 33 | 620,4 | 16 |
| 408 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 5 | 260,6 | 4 |
| 409 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 6 | 2702,6 | 36 |
| 410 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 7 | 555,3 | 11 |
| 411 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 8 | 1310,7 | 24 |
| 412 | г.о.Павловский Посад | Орджоникидзе ул., 9 | 1797 | 24 |
| 413 | г.о.Павловский Посад | Павловская ул., 10 | 206,3 | 4 |
| 414 | г.о.Павловский Посад | Павловская ул., 32 | 251,6 | 5 |
| 415 | г.о.Павловский Посад | Павловская ул., 42 | 330,6 | 4 |
| 416 | г.о.Павловский Посад | Павловская ул., 56 | 3893,3 | 72 |
| 417 | г.о.Павловский Посад | Парковая ул., 5 | 43,8 | 1 |
| 418 | г.о.Павловский Посад | Песчаная ул., 22 | 222,2 | 6 |
| 419 | г.о.Павловский Посад | Потапова ул., 12 | 174,7 | 4 |
| 420 | г.о.Павловский Посад | Потапова ул., 14 | 112,3 | 3 |
| 421 | г.о.Павловский Посад | Потапова ул., 20 | 181,7 | 4 |
| 422 | г.о.Павловский Посад | Потапова ул., 6 | 207,2 | 6 |
| 423 | г.о.Павловский Посад | Привокзальная ул., 18 | 394,9 | 7 |
| 424 | г.о.Павловский Посад | Привокзальная ул., 19 | 2646,7 | 56 |
| 425 | г.о.Павловский Посад | Пролетарская ул., 7 | 2523,3 | 60 |
| 426 | г.о.Павловский Посад | Пролетарская ул., 9 | 3109,1 | 70 |
| 427 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 10 | 441 | 8 |
| 428 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 12 | 1606 | 40 |
| 429 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 14 | 1293,4 | 32 |
| 430 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 16 | 1527,5 | 38 |
| 431 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 18 | 1294,2 | 32 |
| 432 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 24 | 1574,8 | 40 |
| 433 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 26 | 2885,4 | 60 |
| 434 | г.о.Павловский Посад | Пушкинская 1-ая ул., 28 | 2746,2 | 58 |
| 435 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 18 | 437,5 | 8 |
| 436 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 2/2 | 511,6 | 10 |
| 437 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 22 | 123,9 | 3 |
| 438 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 45 | 228 | 6 |
| 439 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 49 | 101,9 | 3 |
| 440 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 50 | 136,5 | 4 |
| 441 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 52 | 138,3 | 4 |
| 442 | г.о.Павловский Посад | Рабочая ул., 54 | 142,2 | 4 |
| 443 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 10 | 962 | 24 |
| 444 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 12 | 3378,2 | 70 |
| 445 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 14 | 3391 | 70 |
| 446 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 14а | 748 | 12 |
| 447 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 16 | 3362 | 70 |
| 448 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 2 | 271,5 | 8 |
| 449 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 4 | 275,8 | 8 |
| 450 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 6 | 412,1 | 8 |
| 451 | г.о.Павловский Посад | Разина ул., 8 | 971,7 | 24 |
| 452 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 100 | 3363 | 60 |
| 453 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 102 | 1308 | 27 |
| 454 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 115 | 863,7 | 18 |
| 455 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 125 | 894,2 | 24 |
| 456 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 126/а | 885,2 | 12 |
| 457 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 127 | 672,7 | 16 |
| 458 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 128 | 562,2 | 12 |
| 459 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 128/а | 2003,3 | 48 |
| 460 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 128/б | 2030,1 | 48 |
| 461 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 129 | 2909,5 | 59 |
| 462 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 131 | 2879,3 | 60 |
| 463 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 134 | 495 | 8 |
| 464 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 134/а | 444,3 | 8 |
| 465 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 137/а | 2622,1 | 53 |
| 466 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 140 | 2800,7 | 60 |
| 467 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 143 | 418,8 | 8 |
| 468 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 144 | 146,1 | 6 |
| 469 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 160 | 182,8 | 3 |
| 470 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 162 | 671,6 | 16 |
| 471 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168 | 3344,1 | 60 |
| 472 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168/а | 899,5 | 24 |
| 473 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168/б | 1110,5 | 24 |
| 474 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168/в | 1099,6 | 24 |
| 475 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168/г | 2506,2 | 56 |
| 476 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., 168/д | 3246,9 | 60 |
| 477 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 2 | 92 | 2 |
| 478 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 2/а | 84,8 | 3 |
| 479 | г.о.Павловский Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 5 | 451,2 | 8 |
| 480 | г.о.Павловский Посад | Революции пл., 1 | 406,9 | 4 |
| 481 | г.о.Павловский Посад | Революции пл., 6 (ЖСК-2 до 30.11.2019) | 2554 | 64 |
| 482 | г.о.Павловский Посад | Саурово д., 6/а | 87,5 | 2 |
| 483 | г.о.Павловский Посад | Свердлова ул., 1 | 3882,8 | 72 |
| 484 | г.о.Павловский Посад | Свердлова ул., 12 | 6434,7 | 120 |
| 485 | г.о.Павловский Посад | Свердлова ул., 14 | 4581,2 | 100 |
| 486 | г.о.Павловский Посад | Свердлова ул., 2 | 3224,5 | 0 |
| 487 | г.о.Павловский Посад | Сенная ул., 2/а | 76,6 | 3 |
| 488 | г.о.Павловский Посад | Сенная ул., 5 | 143,7 | 4 |
| 489 | г.о.Павловский Посад | Совхозная ул., 11 | 186 | 2 |
| 490 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 1/а | 889,3 | 22 |
| 491 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 12 | 224,1 | 4 |
| 492 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 13 | 621,5 | 4 |
| 493 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 14 | 115,8 | 1 |
| 494 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 2 | 62,6 | 1 |
| 495 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 2/а | 898 | 22 |
| 496 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 3 | 36,2 | 4 |
| 497 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 4 | 217 | 4 |
| 498 | г.о.Павловский Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 6 | 117,2 | 3 |
| 499 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева пер., 3 | 623,5 | 16 |
| 500 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева пер., 7 | 470,4 | 8 |
| 501 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 10/2 | 419,3 | 8 |
| 502 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 11 | 3324 | 70 |
| 503 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 12 | 422,8 | 8 |
| 504 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 12/2 | 422,8 | 8 |
| 505 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 2 | 2020,5 | 48 |
| 506 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 2/2 | 2499,6 | 64 |
| 507 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 8/26 | 198,4 | 4 |
| 508 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 9 | 2203 | 40 |
| 509 | г.о.Павловский Посад | Тимирязева ул., 9/а | 4357,3 | 80 |
| 510 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 30 | 7673,1 | 144 |
| 511 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 32 | 10766,4 | 215 |
| 512 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 41 | 3170,3 | 70 |
| 513 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 43 | 5841,6 | 108 |
| 514 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 79/1 | 2487,4 | 64 |
| 515 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 79/2 | 2499,3 | 64 |
| 516 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 81 | 2015,2 | 48 |
| 517 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 84 | 5261,6 | 68 |
| 518 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 84/2 | 1815,2 | 24 |
| 519 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 86/16 | 3035,1 | 47 |
| 520 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 93 | 3414,9 | 56 |
| 521 | г.о.Павловский Посад | Тихонова ул., 95 | 1954,4 | 26 |
| 522 | г.о.Павловский Посад | Урицкого ул., 2 | 337,8 | 4 |
| 523 | г.о.Павловский Посад | Урицкого ул., 38 (ЖСК-2 до 30.11.2019) | 3390,2 | 100 |
| 524 | г.о.Павловский Посад | Урицкого ул., 57 | 4337,9 | 80 |
| 525 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе пер., 3 | 388,7 | 8 |
| 526 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе пер., 4 | 654,9 | 12 |
| 527 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе пер., 5 | 280,9 | 8 |
| 528 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе пер., 8 | 640,3 | 12 |
| 529 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 10 | 3217,3 | 80 |
| 530 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 12 | 3202,7 | 80 |
| 531 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 14 | 1186,1 | 12 |
| 532 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 20 | 659 | 12 |
| 533 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 22 | 981,2 | 24 |
| 534 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 24 | 483 | 8 |
| 535 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 27 | 3538,1 | 80 |
| 536 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 29 | 3527,4 | 80 |
| 537 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 31 | 2038,6 | 48 |
| 538 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 32 | 1056,6 | 18 |
| 539 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 34 | 632,9 | 12 |
| 540 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 35/2 | 3086,8 | 60 |
| 541 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 36 | 632,6 | 12 |
| 542 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 37 | 3041,5 | 60 |
| 543 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 38 | 461,3 | 8 |
| 544 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 39 | 3522,1 | 80 |
| 545 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 41 | 2962,7 | 59 |
| 546 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 43 | 4315,1 | 79 |
| 547 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 47 | 2846,4 | 60 |
| 548 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 49 | 3787 | 85 |
| 549 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 51 | 1170,5 | 12 |
| 550 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 53 | 1975,9 | 48 |
| 551 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 55 | 4336 | 90 |
| 552 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 59 | 3199,8 | 70 |
| 553 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 6 | 3490,6 | 80 |
| 554 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 61 | 4569,6 | 90 |
| 555 | г.о.Павловский Посад | Фрунзе ул., 8 | 3531,8 | 80 |
| 556 | г.о.Павловский Посад | Чапаева ул., 3 | 3513,5 | 80 |
| 557 | г.о.Павловский Посад | Чисто-Перхурово д., 1 | 1361,5 | 27 |
| 558 | г.о.Павловский Посад | Чисто-Перхурово д., 15 | 203,7 | 6 |
| 559 | г.о.Павловский Посад | Чисто-Перхурово д., 16 | 561,4 | 12 |
| 560 | г.о.Павловский Посад | Чисто-Перхурово д., 17 | 884,9 | 20 |
| 561 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 1 | 773,9 | 12 |
| 562 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 10 | 1110,4 | 24 |
| 563 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 17 | 635,8 | 12 |
| 564 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 19 | 635,9 | 16 |
| 565 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 21 | 1771,2 | 40 |
| 566 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 3 | 337,1 | 8 |
| 567 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 5 | 402,1 | 2 |
| 568 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 6 | 3138,4 | 65 |
| 569 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 7 | 1361 | 18 |
| 570 | г.о.Павловский Посад | Чкалова ул., 8 | 4493,1 | 89 |
| 571 | г.о.Павловский Посад | Школьная ул., 16 | 513,7 | 4 |
| 572 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 10 | 237,8 | 8 |
| 573 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 11 | 4575,8 | 89 |
| 574 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 12 | 239,5 | 8 |
| 575 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 13 | 6097,1 | 119 |
| 576 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 14 | 242 | 7 |
| 577 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 15 | 4568,2 | 90 |
| 578 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 16/30 | 163,5 | 4 |
| 579 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 17 | 3023,9 | 60 |
| 580 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 18 | 82,2 | 2 |
| 581 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 22/47 | 208,3 | 4 |
| 582 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 5 | 3119,1 | 70 |
| 583 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 6 | 3044 | 70 |
| 584 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 7 | 3171,8 | 70 |
| 585 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 8 | 234 | 8 |
| 586 | г.о.Павловский Посад | Щорса ул., 9 | 3094,9 | 69 |
| 587 | г.о.Павловский Посад | Энгельса ул., 35 | 82,7 | 2 |
| 588 | г.о.Павловский Посад | Энгельса ул., 40 | 140,2 | 3 |
| 589 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 1 | 757,4 | 16 |
| 590 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 10 | 3482,5 | 80 |
| 591 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 11 | 3819,2 | 80 |
| 592 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 16 | 3241 | 30 |
| 593 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 16/а | 3084,6 | 34 |
| 594 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 17 | 3551,6 | 80 |
| 595 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 22 | 3558,7 | 80 |
| 596 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 27 | 3521,2 | 80 |
| 597 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 28 | 3527,4 | 80 |
| 598 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 3 | 301,1 | 8 |
| 599 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 30 | 3513,9 | 80 |
| 600 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 31 | 3461,7 | 77 |
| 601 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 32 | 3633,5 | 80 |
| 602 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 33 | 3544,4 | 80 |
| 603 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 34 (ЖСК-5) | 2690,5 | 70 |
| 604 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 35 (ЖСК-5) | 2667,4 | 70 |
| 605 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 36 | 3586,5 | 80 |
| 606 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 37 | 3485,3 | 79 |
| 607 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 38 | 2194,7 | 40 |
| 608 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 39 | 4392,4 | 80 |
| 609 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 40 | 3398,8 | 70 |
| 610 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 6 | 4357 | 80 |
| 611 | г.о.Павловский Посад | Южная ул., 9 | 3533,1 | 80 |
| Периодическое обследование на наличие тяги и прочистка вентиляционных каналов и дымоходов: |  |  |  |  |
| № п/п | Поселение | Улица, № дома | Площадь дома, м2 | Кол-во квартир |
| 1 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 1/а | 601,5 | 12 |
| 2 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 10 | 512,9 | 12 |
| 3 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 11 | 144,9 | 4 |
| 4 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 12 | 695,8 | 16 |
| 5 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 13 | 87,3 | 3 |
| 6 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 14 | 710,2 | 16 |
| 7 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 15 | 117,1 | 3 |
| 8 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 16 | 550 | 8 |
| 9 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 18 | 540,1 | 12 |
| 10 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 2 | 3295,1 | 60 |
| 11 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 2/а | 633,1 | 16 |
| 12 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 20 | 829,9 | 18 |
| 13 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 3 | 315,2 | 8 |
| 14 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 3/а | 635,7 | 16 |
| 15 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 4/а | 643,4 | 16 |
| 16 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 5/а | 726,5 | 16 |
| 17 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 6/а | 740,6 | 16 |
| 18 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 7/а | 748,9 | 16 |
| 19 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 8 | 1243,5 | 27 |
| 20 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 1-й пер., 8/а | 728 | 16 |
| 21 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 10 | 593,8 | 12 |
| 22 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 11 | 2064,8 | 47 |
| 23 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 12 | 507,2 | 12 |
| 24 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 13 | 2370 | 56 |
| 25 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 14 | 520,7 | 12 |
| 26 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 15 | 2448,9 | 56 |
| 27 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 16 | 628,7 | 16 |
| 28 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 16/а | 733,3 | 16 |
| 29 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 18 | 635,5 | 16 |
| 30 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 2 | 759,2 | 16 |
| 31 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 20 | 520,6 | 12 |
| 32 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 22 | 520,6 | 12 |
| 33 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 24 | 505,8 | 12 |
| 34 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 24/а | 717,3 | 16 |
| 35 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 26 | 599,6 | 12 |
| 36 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 28 | 513,7 | 12 |
| 37 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 3 | 970,6 | 24 |
| 38 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 30 | 509,3 | 12 |
| 39 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 32 | 506,6 | 12 |
| 40 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 34 | 495,3 | 12 |
| 41 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 36 | 501,1 | 12 |
| 42 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 5 | 969,3 | 24 |
| 43 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 6 | 505,1 | 12 |
| 44 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 7 | 1085,9 | 36 |
| 45 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 8 | 511,2 | 12 |
| 46 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая 2-й пер., 9 | 975,6 | 24 |
| 47 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 109 | 2702,5 | 56 |
| 48 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 111 | 3068,2 | 68 |
| 49 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 113 | 2725,2 | 56 |
| 50 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 115 | 2064,2 | 21 |
| 51 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 117 | 2217,4 | 40 |
| 52 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 119 | 3270,5 | 60 |
| 53 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 30 | 3105 | 70 |
| 54 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 32 | 4111,3 | 80 |
| 55 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 33 | 200,9 | 4 |
| 56 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 34 | 4107,3 | 79 |
| 57 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 36 | 2906,7 | 64 |
| 58 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 38 | 3116,1 | 68 |
| 59 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 4 | 137,4 | 6 |
| 60 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 4/2 | 262 | 6 |
| 61 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 40 | 3236,3 | 71 |
| 62 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 40Б | 5988,9 | 137 |
| 63 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 5 | 481,9 | 13 |
| 64 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 7 | 279,1 | 5 |
| 65 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 72 | 2696,1 | 56 |
| 66 | г.о.Павловкий Посад | 1 Мая ул., 74 | 2591,4 | 59 |
| 67 | г.о.Павловкий Посад | 11 лет Октября ул., 26 | 403,1 | 8 |
| 68 | г.о.Павловкий Посад | Алферово д., 1 | 2902,6 | 60 |
| 69 | г.о.Павловкий Посад | Алферово д., 2 | 2993,4 | 59 |
| 70 | г.о.Павловкий Посад | Алферово д., 3 | 3070,3 | 60 |
| 71 | г.о.Павловкий Посад | Алферово д., 4 | 3326,9 | 60 |
| 72 | г.о.Павловкий Посад | Алферово д., 5 | 2909,4 | 60 |
| 73 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 10 | 1508,5 | 36 |
| 74 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 12 | 1525,7 | 36 |
| 75 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 14 | 3218,9 | 57 |
| 76 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 16 | 3132,4 | 70 |
| 77 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 3 | 350,3 | 6 |
| 78 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 6 | 1535 | 36 |
| 79 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Крупской ул., 8 | 640,7 | 12 |
| 80 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 3 | 382,3 | 8 |
| 81 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 5 | 637,4 | 12 |
| 82 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., М. Горького ул., 7 | 691,8 | 12 |
| 83 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 128 | 106,9 | 2 |
| 84 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 136 | 285,2 | 4 |
| 85 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 140 | 1773 | 21 |
| 86 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 196/а | 618,4 | 16 |
| 87 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/а | 857,7 | 18 |
| 88 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Маяковского ул., 2/б | 259,6 | 4 |
| 89 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 1 | 463,8 | 8 |
| 90 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 10 | 2438,7 | 60 |
| 91 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 13/4 | 762,8 | 12 |
| 92 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 17 | 4180,6 | 80 |
| 93 | г.о.Павловкий Посад | Б.Дворы пос., Спортивная ул., 18 | 2127,3 | 45 |
| 94 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 19 | 2287,9 | 48 |
| 95 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 2 | 665,9 | 12 |
| 96 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 3 | 457,6 | 8 |
| 97 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 4/5 | 836,8 | 12 |
| 98 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 5 | 460,8 | 8 |
| 99 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 6 | 1521,7 | 36 |
| 100 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 7 | 43,4 | 1 |
| 101 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Спортивная ул., 8 | 2496,5 | 62 |
| 102 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 1/1 | 475,9 | 8 |
| 103 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 11 | 88,2 | 2 |
| 104 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 12 | 86,6 | 2 |
| 105 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 13/1 | 777,9 | 12 |
| 106 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 14/2 | 772 | 12 |
| 107 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 2/2 | 463,6 | 8 |
| 108 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 3 | 469,7 | 8 |
| 109 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 4 | 472,3 | 8 |
| 110 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 7 | 121,4 | 2 |
| 111 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Текстильщиков ул., 9 | 89,1 | 2 |
| 112 | г.о.Павловкий Посад | Б. Дворы пос., Чкалова пр., 3 | 453,3 | 8 |
| 113 | г.о.Павловкий Посад | Б. Покровская ул., 29 | 516,8 | 9 |
| 114 | г.о.Павловкий Посад | Б. Покровская ул., 46/9 | 331,1 | 6 |
| 115 | г.о.Павловкий Посад | Б. Покровская ул., 48 | 308,2 | 5 |
| 116 | г.о.Павловкий Посад | Б. Покровская ул., 50 | 297,1 | 6 |
| 117 | г.о.Павловкий Посад | Белинского ул., 3 | 636,9 | 16 |
| 118 | г.о.Павловкий Посад | Белинского ул., 4 | 616,9 | 16 |
| 119 | г.о.Павловкий Посад | Белинского ул., 5 | 645,9 | 16 |
| 120 | г.о.Павловкий Посад | Белинского ул., 6 | 2590,7 | 64 |
| 121 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 110 | 227,3 | 5 |
| 122 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 2 | 10358,7 | 215 |
| 123 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 58 ЖСК "Космос-2" | 7801,6 | 144 |
| 124 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 6 | 2931,3 | 63 |
| 125 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 64 | 11660,4 | 216 |
| 126 | г.о.Павловкий Посад | БЖД пр., 66 | 3859,2 | 72 |
| 127 | г.о.Павловкий Посад | Буденного ул., 1/а | 109,2 | 5 |
| 128 | г.о.Павловкий Посад | Васютино д., 3/а | 908,4 | 22 |
| 129 | г.о.Павловкий Посад | Васютино д., 5/а | 918,9 | 18 |
| 130 | г.о.Павловкий Посад | Вокзальная ул., 1 | 7982,9 | 138 |
| 131 | г.о.Павловкий Посад | Вокзальная ул., 3 | 15382 | 291 |
| 132 | г.о.Павловкий Посад | Вокзальная ул., 3/Б | 2703 | 48 |
| 133 | г.о.Павловкий Посад | Вокзальная ул., 4 (новый) | 4769,4 | 101 |
| 134 | г.о.Павловкий Посад | Ворошилова ул., 15 | 247,5 | 8 |
| 135 | г.о.Павловкий Посад | Выставкина ул., 11 | 944,8 | 24 |
| 136 | г.о.Павловкий Посад | Выставкина ул., 2/2 | 2535 | 60 |
| 137 | г.о.Павловкий Посад | Выставкина ул., 4 | 3227,5 | 68 |
| 138 | г.о.Павловкий Посад | Выставкина ул., 9 | 473 | 8 |
| 139 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 1 | 3029,4 | 60 |
| 140 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 17/1 | 642,9 | 16 |
| 141 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 17/3 | 277,3 | 8 |
| 142 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 17/4 | 629,5 | 16 |
| 143 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 21 | 377,5 | 3 |
| 144 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 23 | 499 | 8 |
| 145 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 28 | 3230,8 | 80 |
| 146 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 3 | 3056,8 | 60 |
| 147 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 30 | 2538,9 | 64 |
| 148 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 44 | 682,2 | 16 |
| 149 | г.о.Павловкий Посад | Герцена пер., 8 | 3318,1 | 60 |
| 150 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 1 | 4116,4 | 69 |
| 151 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 11 | 4190,4 | 70 |
| 152 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 14 ЖСК "Космос" | 2742,8 | 64 |
| 153 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 18 | 1731,2 | 22 |
| 154 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 18/А корп. 1 | 6891 | 0 |
| 155 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 18/А корп. 2 | 6887,4 | 102 |
| 156 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 20 | 2510,3 | 64 |
| 157 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 22 | 3854,5 | 72 |
| 158 | г.о.Павловкий Посад | Герцена ул., 24 | 3839,9 | 72 |
| 159 | г.о.Павловкий Посад | Грибаново д., 69 | 844,3 | 18 |
| 160 | г.о.Павловкий Посад | Дзержинского пер., 1 | 178,2 | 3 |
| 161 | г.о.Павловкий Посад | Дзержинского ул., 6 | 140,9 | 2 |
| 162 | г.о.Павловкий Посад | Достоевского ул., 5 | 658,5 | 16 |
| 163 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 1/а | 620,7 | 16 |
| 164 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 10/а | 3027,4 | 60 |
| 165 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 11/а | 1378,2 | 27 |
| 166 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 12/а | 1359 | 27 |
| 167 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 2/а | 308,7 | 8 |
| 168 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 23/а | 1394,7 | 30 |
| 169 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 27/а | 3261,9 | 60 |
| 170 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 3/а | 289,3 | 8 |
| 171 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 32/а | 1382 | 30 |
| 172 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 4/а | 2489,6 | 62 |
| 173 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 5/а | 2539,5 | 56 |
| 174 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 6/а | 901,7 | 0 |
| 175 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 7/а | 2555,4 | 56 |
| 176 | г.о.Павловкий Посад | Евсеево д., 8/а | 2517,2 | 56 |
| 177 | г.о.Павловкий Посад | Ефимово д., 58 | 2204,6 | 40 |
| 178 | г.о.Павловкий Посад | Ефимово д., 60 | 2090 | 38 |
| 179 | г.о.Павловкий Посад | Ефимово д., 69 | 649,1 | 16 |
| 180 | г.о.Павловкий Посад | Ефимово д., 69/а | 921,5 | 22 |
| 181 | г.о.Павловкий Посад | Ефимово д., 69/б | 857 | 18 |
| 182 | г.о.Павловкий Посад | Заводская ул., 1/а | 119,6 | 3 |
| 183 | г.о.Павловкий Посад | Заводская ул., 4 | 372,3 | 8 |
| 184 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 17 | 3024,4 | 70 |
| 185 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 2/б | 399 | 8 |
| 186 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 2/в | 441,2 | 8 |
| 187 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 2/г | 517,6 | 8 |
| 188 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 2/д | 241,5 | 6 |
| 189 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 4 | 426,9 | 8 |
| 190 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 6 | 379,1 | 8 |
| 191 | г.о.Павловкий Посад | Зыбина ул., 6/2 | 399,9 | 8 |
| 192 | г.о.Павловкий Посад | Игнатьевский пер., 1/а | 1088,2 | 24 |
| 193 | г.о.Павловкий Посад | Игнатьевский пер., 2/а | 965 | 24 |
| 194 | г.о.Павловкий Посад | Игнатьевский пер., 2/б | 965,9 | 24 |
| 195 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 101 | 1947,9 | 36 |
| 196 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 110 | 345,7 | 8 |
| 197 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 113 | 155,2 | 2 |
| 198 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 117 | 86,7 | 1 |
| 199 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 120 | 6603,8 | 120 |
| 200 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 121 | 104 | 2 |
| 201 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 130 | 164,7 | 3 |
| 202 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 132/1 | 240,1 | 4 |
| 203 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 134 | 211 | 5 |
| 204 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 1а | 909,7 | 12 |
| 205 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 4/а | 144,7 | 3 |
| 206 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 8/2 | 403,9 | 8 |
| 207 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 89 | 251,3 | 4 |
| 208 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 9 | 646 | 16 |
| 209 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 95/а | 7720,1 | 144 |
| 210 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 97 | 5820,9 | 108 |
| 211 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональная ул., 99 | 5745,14 | 108 |
| 212 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 1 | 396,5 | 8 |
| 213 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 10 | 907,3 | 16 |
| 214 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 11 | 2032,4 | 48 |
| 215 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 12 | 917 | 16 |
| 216 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 13 | 637,1 | 16 |
| 217 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 14 | 636,3 | 16 |
| 218 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 15 | 623,3 | 16 |
| 219 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 16 | 634,4 | 16 |
| 220 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 17 | 627,8 | 16 |
| 221 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 18 | 633 | 16 |
| 222 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 19 | 2537,9 | 60 |
| 223 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 2 | 2039,5 | 48 |
| 224 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 20 | 2029,8 | 48 |
| 225 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 21 | 2025,3 | 48 |
| 226 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 22 | 1541,6 | 36 |
| 227 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 23 | 3380,2 | 70 |
| 228 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 24 | 3363,1 | 70 |
| 229 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 25 | 5822,9 | 124 |
| 230 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 27 | 604,2 | 19 |
| 231 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 27/а | 666,4 | 2 |
| 232 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 29 | 2083,5 | 20 |
| 233 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 3 | 393,4 | 8 |
| 234 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 4 | 489,5 | 8 |
| 235 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 5 | 395,2 | 8 |
| 236 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 6 | 550,4 | 8 |
| 237 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 6/1 | 412,9 | 8 |
| 238 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 6/2 | 369,4 | 8 |
| 239 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 6/3 | 417,5 | 8 |
| 240 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 7 | 735,5 | 12 |
| 241 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 8 | 691,9 | 12 |
| 242 | г.о.Павловкий Посад | Интернациональный пер., 9 | 800,7 | 12 |
| 243 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 44 | 705,8 | 12 |
| 244 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 55 | 923,3 | 18 |
| 245 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 56 | 358,8 | 6 |
| 246 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 58 | 134,5 | 2 |
| 247 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 58/а | 727,3 | 16 |
| 248 | г.о.Павловкий Посад | Казанское с., 62 | 251 | 6 |
| 249 | г.о.Павловкий Посад | Каляева пр., 1 | 531,2 | 8 |
| 250 | г.о.Павловкий Посад | Каляева пр., 1/3 | 165,4 | 3 |
| 251 | г.о.Павловкий Посад | Каляева пр., 3 | 1024,4 | 16 |
| 252 | г.о.Павловкий Посад | Каляева пр., 6 | 390,9 | 8 |
| 253 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 10 | 1281,2 | 32 |
| 254 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 10А | 4747,3 | 80 |
| 255 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 11/1 | 639,4 | 15 |
| 256 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 12 | 732 | 8 |
| 257 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 13 | 506,6 | 8 |
| 258 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 13/1 | 638,7 | 8 |
| 259 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 18/1 | 3224,3 | 68 |
| 260 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 18/2 | 3919,1 | 81 |
| 261 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 19 | 1345,6 | 18 |
| 262 | г.о.Павловкий Посад | Каляева ул., 4 | 389,7 | 8 |
| 263 | г.о.Павловкий Посад | Карла Маркса ул., 18 | 113,8 | 3 |
| 264 | г.о.Павловкий Посад | Карла Маркса ул., 7 | 226,3 | 3 |
| 265 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 10 | 540,7 | 18 |
| 266 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 11 | 11208,9 | 216 |
| 267 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 12 | 198,4 | 6 |
| 268 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 2/2 | 494,9 | 8 |
| 269 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 45/2 | 2552,1 | 64 |
| 270 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 5/а | 3215,8 | 80 |
| 271 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 51 | 2019,3 | 21 |
| 272 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 53/2 | 2550,4 | 64 |
| 273 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 59 | 2762,1 | 59 |
| 274 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 61 | 2524,9 | 63 |
| 275 | г.о.Павловкий Посад | Карповская ул., 8 | 203,5 | 7 |
| 276 | г.о.Павловкий Посад | Карповский 2-й пер., 2/б | 673,6 | 13 |
| 277 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 100 | 5937,3 | 127 |
| 278 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 106 | 210,1 | 3 |
| 279 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 13 | 2079,7 | 48 |
| 280 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 18 | 160,1 | 4 |
| 281 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 4 | 353,9 | 6 |
| 282 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 42 | 278,9 | 2 |
| 283 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 42/а | 124,4 | 2 |
| 284 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 46 | 2407,5 | 57 |
| 285 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 48 | 2492,9 | 60 |
| 286 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 51 | 78,9 | 1 |
| 287 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 53 | 25,2 | 1 |
| 288 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 60 | 11240,7 | 216 |
| 289 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 75 | 3081,8 | 68 |
| 290 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 78 | 5972,1 | 127 |
| 291 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 8 | 146,6 | 3 |
| 292 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 81 | 4451,8 | 74 |
| 293 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 89 | 3444 | 44 |
| 294 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 91/20 | 2694 | 65 |
| 295 | г.о.Павловкий Посад | Кирова ул., 93 | 1147,2 | 16 |
| 296 | г.о.Павловкий Посад | Клары Цеткин ул., 24 | 108,9 | 3 |
| 297 | г.о.Павловкий Посад | Комсомольский пер., 1 | 89,8 | 2 |
| 298 | г.о.Павловкий Посад | Комсомольский пер., 3 | 94,9 | 2 |
| 299 | г.о.Павловкий Посад | Комсомольский пер., 4 | 4609,8 | 90 |
| 300 | г.о.Павловкий Посад | Комсомольский пер., 5 | 114,8 | 2 |
| 301 | г.о.Павловкий Посад | Комсомольский пер., 6 | 3230,2 | 59 |
| 302 | г.о.Павловкий Посад | Кооперативная ул., 18 | 183,1 | 6 |
| 303 | г.о.Павловкий Посад | Корнево-Юдинский пер., 18 | 633,4 | 16 |
| 304 | г.о.Павловкий Посад | Корнево-Юдинский пер., 2 | 641 | 16 |
| 305 | г.о.Павловкий Посад | Корнево-Юдинский пер., 20 | 644,2 | 16 |
| 306 | г.о.Павловкий Посад | Корневская ул., 1/3 | 415,6 | 6 |
| 307 | г.о.Павловкий Посад | Корневская ул., 11 | 3776,9 | 70 |
| 308 | г.о.Павловкий Посад | Корневская ул., 13 | 4320,9 | 79 |
| 309 | г.о.Павловкий Посад | Корневская ул., 70/а | 223,2 | 1 |
| 310 | г.о.Павловкий Посад | Корневская ул., 9/а | 4314,4 | 80 |
| 311 | г.о.Павловкий Посад | Красноармейская ул., 23 | 457,7 | 10 |
| 312 | г.о.Павловкий Посад | Кропоткина ул., 22 | 279,5 | 2 |
| 313 | г.о.Павловкий Посад | Кропоткина ул., 36 | 185,5 | 6 |
| 314 | г.о.Павловкий Посад | Кропоткина ул., 40 | 153,3 | 6 |
| 315 | г.о.Павловкий Посад | Кропоткина ул., 42 | 123,4 | 4 |
| 316 | г.о.Павловкий Посад | Крупино д., 154 | 5532,1 | 100 |
| 317 | г.о.Павловкий Посад | Крупино д., 79 | 636,6 | 16 |
| 318 | г.о.Павловкий Посад | Крупино д., 80 | 3031,4 | 60 |
| 319 | г.о.Павловкий Посад | Крупино д., 83 | 288,8 | 6 |
| 320 | г.о.Павловкий Посад | Крупино д., Школьная ул., 79 | 857,3 | 18 |
| 321 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Дорожная ул., 5 | 855,3 | 18 |
| 322 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 10 | 1364,6 | 27 |
| 323 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 12 | 1356,8 | 27 |
| 324 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 16 | 2180,3 | 40 |
| 325 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 18 | 1303,5 | 26 |
| 326 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 2 | 1008,7 | 24 |
| 327 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 4 | 3038,4 | 68 |
| 328 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 6 | 4624,8 | 90 |
| 329 | г.о.Павловкий Посад | Кузнецы д., Новая ул., 8 | 862,6 | 18 |
| 330 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 11 | 6125,5 | 129 |
| 331 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 12 | 128,2 | 3 |
| 332 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 14 | 143,4 | 5 |
| 333 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 15 | 4364,2 | 98 |
| 334 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 16/7 | 157,6 | 4 |
| 335 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 18/8 | 173,3 | 4 |
| 336 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 2 | 217,1 | 4 |
| 337 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 20 | 160,1 | 4 |
| 338 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 22 | 157,3 | 4 |
| 339 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 28 | 195,7 | 4 |
| 340 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 30 | 6140 | 129 |
| 341 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 32 | 3878,3 | 72 |
| 342 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 32/а (ЖСК "Космос 2") | 7939,8 | 144 |
| 343 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 33 | 3209,4 | 46 |
| 344 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 34 (ТСЖ-34) | 5614,4 | 158 |
| 345 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 35 (ЖСК-7) | 8612,4 | 240 |
| 346 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 36 | 4553,2 | 90 |
| 347 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 38 | 4577,9 | 90 |
| 348 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 4 | 210,2 | 4 |
| 349 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 40 | 4623,3 | 90 |
| 350 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 40/а | 6892,8 | 120 |
| 351 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 41 | 3845,8 | 71 |
| 352 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 42 | 4559,7 | 90 |
| 353 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 43 | 4557,6 | 90 |
| 354 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 44 | 9079,4 | 179 |
| 355 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 45 | 6102,9 | 119 |
| 356 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 46 | 4581 | 90 |
| 357 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 47 | 6048,5 | 119 |
| 358 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 47/а | 7610,8 | 142 |
| 359 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 48 | 6064,4 | 119 |
| 360 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 49 | 4561,6 | 90 |
| 361 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 50 | 7702,4 | 149 |
| 362 | г.о.Павловкий Посад | Кузьмина ул., 9 | 114,5 | 4 |
| 363 | г.о.Павловкий Посад | Ленина ул., 22 | 313,6 | 5 |
| 364 | г.о.Павловкий Посад | Ленина ул., 34 | 367 | 8 |
| 365 | г.о.Павловкий Посад | Ленина ул., 36/а | 54,1 | 2 |
| 366 | г.о.Павловкий Посад | Ленина ул., 37 | 131,3 | 2 |
| 367 | г.о.Павловкий Посад | Ленинградская ул., 42 | 200,4 | 4 |
| 368 | г.о.Павловкий Посад | Ленинградская ул., 51 | 441,9 | 15 |
| 369 | г.о.Павловкий Посад | Ленинградская ул., 51/2 | 355 | 12 |
| 370 | г.о.Павловкий Посад | Ленская-Тимирязева ул., 12 | 6071,4 | 128 |
| 371 | г.о.Павловкий Посад | Лукина ул., 4 | 252,8 | 7 |
| 372 | г.о.Павловкий Посад | Лукина ул., 5 | 167,2 | 5 |
| 373 | г.о.Павловкий Посад | Лукина ул., 8 | 247,6 | 6 |
| 374 | г.о.Павловкий Посад | Максима Горького 3-й пер., 11/3 | 21,7 | 1 |
| 375 | г.о.Павловкий Посад | Максима Горького 3-й пер., 9 | 32,5 | 2 |
| 376 | г.о.Павловкий Посад | Малая Розы Люксембург ул., 6 | 284,7 | 4 |
| 377 | г.о.Павловкий Посад | Мира ул., 10/2 | 187,6 | 4 |
| 378 | г.о.Павловкий Посад | Мира ул., 59 | 206,4 | 4 |
| 379 | г.о.Павловкий Посад | Мира ул., 70 | 332,2 | 4 |
| 380 | г.о.Павловкий Посад | Мира ул., 8 | 310,4 | 4 |
| 381 | г.о.Павловкий Посад | Мира ул., 8/А | 621,6 | 12 |
| 382 | г.о.Павловкий Посад | Мишутинская 1-ая ул., 71 | 408,9 | 8 |
| 383 | г.о.Павловкий Посад | Мишутинское шоссе д. 6 | 136,8 | 4 |
| 384 | г.о.Павловкий Посад | Мишутинское шоссе д. 8 | 57,6 | 2 |
| 385 | г.о.Павловкий Посад | Мишутинское шоссе д.10 | 64,9 | 2 |
| 386 | г.о.Павловкий Посад | Мишутинское шоссе д.14 | 172,8 | 4 |
| 387 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Загарье д., 1/а | 811,1 | 22 |
| 388 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Загарье д., 2/а | 308,2 | 4 |
| 389 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 1 | 2191,7 | 40 |
| 390 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 11 | 2166,6 | 40 |
| 391 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 3 | 2194,5 | 40 |
| 392 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 5 | 2166,7 | 40 |
| 393 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 7 | 2179,2 | 50 |
| 394 | г.о.Павловкий Посад | Ново-Мишутинская ул., 9 | 2886,2 | 60 |
| 395 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе пер., 10 | 2022,6 | 48 |
| 396 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе пер., 12 | 240,4 | 8 |
| 397 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе пер., 3 | 276,7 | 6 |
| 398 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе пер., 4 | 264,9 | 4 |
| 399 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе пер., 7 | 631,3 | 18 |
| 400 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 1/2 | 481,3 | 12 |
| 401 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 1/3 | 181,9 | 2 |
| 402 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 11 | 3049,8 | 39 |
| 403 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 13 | 2393 | 39 |
| 404 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 15 | 1580,7 | 20 |
| 405 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 17 | 1341,9 | 24 |
| 406 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 19 | 277,1 | 8 |
| 407 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 2 | 1611,1 | 91 |
| 408 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 21 | 276,8 | 8 |
| 409 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 25 | 641,1 | 12 |
| 410 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 27 | 2601,7 | 60 |
| 411 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 29 | 532,5 | 8 |
| 412 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 3/2 | 118,4 | 2 |
| 413 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 31 | 633,2 | 16 |
| 414 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 33 | 620,4 | 16 |
| 415 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 5 | 260,6 | 4 |
| 416 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 6 | 2702,6 | 36 |
| 417 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 7 | 555,3 | 11 |
| 418 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 8 | 1310,7 | 24 |
| 419 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 9 | 1797 | 24 |
| 420 | г.о.Павловкий Посад | Орджоникидзе ул., 9/а | 746,2 | 1 |
| 421 | г.о.Павловкий Посад | Павловская ул., 10 | 206,3 | 4 |
| 422 | г.о.Павловкий Посад | Павловская ул., 32 | 251,6 | 5 |
| 423 | г.о.Павловкий Посад | Павловская ул., 42 | 330,6 | 4 |
| 424 | г.о.Павловкий Посад | Павловская ул., 56 | 3893,3 | 72 |
| 425 | г.о.Павловкий Посад | Парковая ул., 5 | 43,8 | 1 |
| 426 | г.о.Павловкий Посад | Первомайский кв., д. 1 | 9885,4 | 176 |
| 427 | г.о.Павловкий Посад | Песчаная ул., 22 | 222,2 | 6 |
| 428 | г.о.Павловкий Посад | Поселковая ул., 9 | 1801,9 | 52 |
| 429 | г.о.Павловкий Посад | Потапова ул., 12 | 174,7 | 4 |
| 430 | г.о.Павловкий Посад | Потапова ул., 14 | 112,3 | 3 |
| 431 | г.о.Павловкий Посад | Потапова ул., 20 | 181,7 | 4 |
| 432 | г.о.Павловкий Посад | Потапова ул., 6 | 207,2 | 6 |
| 433 | г.о.Павловкий Посад | Привокзальная ул., 18 | 394,9 | 7 |
| 434 | г.о.Павловкий Посад | Привокзальная ул., 19 | 2646,7 | 56 |
| 435 | г.о.Павловкий Посад | Пролетарская ул., 7 | 2523,3 | 60 |
| 436 | г.о.Павловкий Посад | Пролетарская ул., 9 | 3109,1 | 70 |
| 437 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 10 | 441 | 8 |
| 438 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 12 | 1606 | 40 |
| 439 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 14 | 1293,4 | 32 |
| 440 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 16 | 1527,5 | 38 |
| 441 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 18 | 1294,2 | 32 |
| 442 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 24 | 1574,8 | 40 |
| 443 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 26 | 2885,4 | 60 |
| 444 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 1-ая ул., 28 | 2746,2 | 58 |
| 445 | г.о.Павловкий Посад | Пушкинская 3-я ул., 1 | 2185,2 | 54 |
| 446 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 18 | 437,5 | 8 |
| 447 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 2/2 | 511,6 | 10 |
| 448 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 22 | 123,9 | 3 |
| 449 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 45 | 228 | 6 |
| 450 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 49 | 101,9 | 3 |
| 451 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 50 | 136,5 | 4 |
| 452 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 52 | 138,3 | 4 |
| 453 | г.о.Павловкий Посад | Рабочая ул., 54 | 142,2 | 4 |
| 454 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 10 | 962 | 24 |
| 455 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 12 | 3378,2 | 70 |
| 456 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 14 | 3391 | 70 |
| 457 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 14а | 748 | 12 |
| 458 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 16 | 3362 | 70 |
| 459 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 2 | 271,5 | 8 |
| 460 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 4 | 275,8 | 8 |
| 461 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 6 | 412,1 | 8 |
| 462 | г.о.Павловкий Посад | Разина ул., 8 | 971,7 | 24 |
| 463 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 100 | 3363 | 60 |
| 464 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 102 | 1308 | 27 |
| 465 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 115 | 863,7 | 18 |
| 466 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 125 | 894,2 | 24 |
| 467 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 126/а | 885,2 | 12 |
| 468 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 127 | 672,7 | 16 |
| 469 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 128 | 562,2 | 12 |
| 470 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 128/а | 2003,3 | 48 |
| 471 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 128/б | 2030,1 | 48 |
| 472 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 129 | 2909,5 | 59 |
| 473 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 131 | 2879,3 | 60 |
| 474 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 134 | 495 | 8 |
| 475 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 134/а | 444,3 | 8 |
| 476 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 137/а | 2622,1 | 53 |
| 477 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 140 | 2800,7 | 60 |
| 478 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 143 | 418,8 | 8 |
| 479 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 144 | 146,1 | 6 |
| 480 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 162 | 671,6 | 16 |
| 481 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168 | 3344,1 | 60 |
| 482 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168/а | 899,5 | 24 |
| 483 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168/б | 1110,5 | 24 |
| 484 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168/в | 1099,6 | 24 |
| 485 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168/г | 2506,2 | 56 |
| 486 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., 168/д | 3246,9 | 60 |
| 487 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 2 | 92 | 2 |
| 488 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 2/а | 84,8 | 3 |
| 489 | г.о.Павловкий Посад | Рахманово с., Механизаторов ул., 5 | 451,2 | 8 |
| 490 | г.о.Павловкий Посад | Революции пл., 1 | 406,9 | 4 |
| 491 | г.о.Павловкий Посад | Революции пл., 6 (ЖСК-2 до 30.11.2019) | 2554 | 64 |
| 492 | г.о.Павловкий Посад | Саурово д., 6/а | 87,5 | 2 |
| 493 | г.о.Павловкий Посад | Свердлова ул., 1 | 3882,8 | 72 |
| 494 | г.о.Павловкий Посад | Свердлова ул., 12 | 6434,7 | 120 |
| 495 | г.о.Павловкий Посад | Свердлова ул., 14 | 4581,2 | 100 |
| 496 | г.о.Павловкий Посад | Свердлова ул., 2 | 3224,5 | 0 |
| 497 | г.о.Павловкий Посад | Сенная ул., 2/а | 76,6 | 3 |
| 498 | г.о.Павловкий Посад | Сенная ул., 5 | 143,7 | 4 |
| 499 | г.о.Павловкий Посад | Совхозная ул., 11 | 186 | 2 |
| 500 | г.о.Павловкий Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 1/а | 889,3 | 22 |
| 501 | г.о.Павловкий Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 12 | 224,1 | 4 |
| 502 | г.о.Павловкий Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 13 | 621,5 | 4 |
| 503 | г.о.Павловкий Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 2/а | 898 | 22 |
| 504 | г.о.Павловкий Посад | Тарасово д., Совхозная ул., 3 | 36,2 | 4 |
| 505 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева пер., 3 | 623,5 | 16 |
| 506 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева пер., 7 | 470,4 | 8 |
| 507 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 10/2 | 419,3 | 8 |
| 508 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 11 | 3324 | 70 |
| 509 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 12 | 422,8 | 8 |
| 510 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 12/2 | 422,8 | 8 |
| 511 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 2 | 2020,5 | 48 |
| 512 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 2/2 | 2499,6 | 64 |
| 513 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 8/26 | 198,4 | 4 |
| 514 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 9 | 2203 | 40 |
| 515 | г.о.Павловкий Посад | Тимирязева ул., 9/а | 4357,3 | 80 |
| 516 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 30 | 7673,1 | 144 |
| 517 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 32 | 10766,4 | 215 |
| 518 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 41 | 3170,3 | 70 |
| 519 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 43 | 5841,6 | 108 |
| 520 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 79/1 | 2487,4 | 64 |
| 521 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 79/2 | 2499,3 | 64 |
| 522 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 81 | 2015,2 | 48 |
| 523 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 84 | 5261,6 | 68 |
| 524 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 84/2 | 1815,2 | 24 |
| 525 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 86/16 | 3035,1 | 47 |
| 526 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 93 | 3414,9 | 56 |
| 527 | г.о.Павловкий Посад | Тихонова ул., 95 | 1954,4 | 26 |
| 528 | г.о.Павловкий Посад | Урицкого ул., 2 | 337,8 | 4 |
| 529 | г.о.Павловкий Посад | Урицкого ул., 38 (ЖСК-2 до 30.11.2019) | 3390,2 | 100 |
| 530 | г.о.Павловкий Посад | Урицкого ул., 57 | 4337,9 | 80 |
| 531 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе пер., 3 | 388,7 | 8 |
| 532 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе пер., 4 | 654,9 | 12 |
| 533 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе пер., 5 | 280,9 | 8 |
| 534 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе пер., 8 | 640,3 | 12 |
| 535 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 10 | 3217,3 | 80 |
| 536 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 12 | 3202,7 | 80 |
| 537 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 14 | 1186,1 | 12 |
| 538 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 20 | 659 | 12 |
| 539 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 22 | 981,2 | 24 |
| 540 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 24 | 483 | 8 |
| 541 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 27 | 3538,1 | 80 |
| 542 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 29 | 3527,4 | 80 |
| 543 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 31 | 2038,6 | 48 |
| 544 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 32 | 1056,6 | 18 |
| 545 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 34 | 632,9 | 12 |
| 546 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 35/2 | 3086,8 | 60 |
| 547 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 36 | 632,6 | 12 |
| 548 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 37 | 3041,5 | 60 |
| 549 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 38 | 461,3 | 8 |
| 550 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 39 | 3522,1 | 80 |
| 551 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 41 | 2962,7 | 59 |
| 552 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 43 | 4315,1 | 79 |
| 553 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 47 | 2846,4 | 60 |
| 554 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 49 | 3787 | 85 |
| 555 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 51 | 1170,5 | 12 |
| 556 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 53 | 1975,9 | 48 |
| 557 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 55 | 4336 | 90 |
| 558 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 57 (ЖСК-3) | 4304,5 | 90 |
| 559 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 59 | 3199,8 | 70 |
| 560 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 6 | 3490,6 | 80 |
| 561 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 61 | 4569,6 | 90 |
| 562 | г.о.Павловкий Посад | Фрунзе ул., 8 | 3531,8 | 80 |
| 563 | г.о.Павловкий Посад | Чапаева ул., 3 | 3513,5 | 80 |
| 564 | г.о.Павловкий Посад | Чапаева ул., 5 (ЖСК-1) | 3267,9 | 80 |
| 565 | г.о.Павловкий Посад | Чапаева ул., 7 (ЖСК-1) | 3408,9 | 100 |
| 566 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 1 | 1361,5 | 27 |
| 567 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 15 | 203,7 | 6 |
| 568 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 16 | 561,4 | 12 |
| 569 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 17 | 884,9 | 20 |
| 570 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 2 | 239,8 | 8 |
| 571 | г.о.Павловкий Посад | Чисто-Перхурово д., 7 | 137,2 | 4 |
| 572 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 1 | 773,9 | 12 |
| 573 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 10 | 1110,4 | 24 |
| 574 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 17 | 635,8 | 12 |
| 575 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 19 | 635,9 | 16 |
| 576 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 21 | 1771,2 | 40 |
| 577 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 3 | 337,1 | 8 |
| 578 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 5 | 402,1 | 2 |
| 579 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 6 | 3138,4 | 65 |
| 580 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 7 | 1361 | 18 |
| 581 | г.о.Павловкий Посад | Чкалова ул., 8 | 4493,1 | 89 |
| 582 | г.о.Павловкий Посад | Школьная ул., 16 | 513,7 | 4 |
| 583 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 10 | 237,8 | 8 |
| 584 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 11 | 4575,8 | 89 |
| 585 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 12 | 239,5 | 8 |
| 586 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 13 | 6097,1 | 119 |
| 587 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 14 | 242 | 7 |
| 588 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 15 | 4568,2 | 90 |
| 589 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 16/30 | 163,5 | 4 |
| 590 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 17 | 3023,9 | 60 |
| 591 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 18 | 82,2 | 2 |
| 592 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 22/47 | 208,3 | 4 |
| 593 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 5 | 3119,1 | 70 |
| 594 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 6 | 3044 | 70 |
| 595 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 7 | 3171,8 | 70 |
| 596 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 8 | 234 | 8 |
| 597 | г.о.Павловкий Посад | Щорса ул., 9 | 3094,9 | 69 |
| 598 | г.о.Павловкий Посад | Энгельса ул., 35 | 82,7 | 2 |
| 599 | г.о.Павловкий Посад | Энгельса ул., 40 | 140,2 | 3 |
| 600 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 1 | 757,4 | 16 |
| 601 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 10 | 3482,5 | 80 |
| 602 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 11 | 3819,2 | 80 |
| 603 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 16 | 3241 | 30 |
| 604 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 16/а | 3084,6 | 34 |
| 605 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 17 | 3551,6 | 80 |
| 606 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 22 | 3558,7 | 80 |
| 607 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 27 | 3521,2 | 80 |
| 608 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 28 | 3527,4 | 80 |
| 609 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 30 | 3513,9 | 80 |
| 610 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 31 | 3461,7 | 77 |
| 611 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 32 | 3633,5 | 80 |
| 612 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 33 | 3544,4 | 80 |
| 613 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 34 (ЖСК-5) | 2690,5 | 70 |
| 614 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 35 (ЖСК-5) | 2667,4 | 70 |
| 615 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 36 | 3586,5 | 80 |
| 616 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 37 | 3485,3 | 79 |
| 617 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 38 | 2194,7 | 40 |
| 618 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 39 | 4392,4 | 80 |
| 619 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 40 | 3398,8 | 70 |
| 620 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 6 | 4357 | 80 |
| 621 | г.о.Павловкий Посад | Южная ул., 9 | 3533,1 | 80 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию

внутридомового газового оборудования многоквартирных домов

| № п/п | Наименование услуг | Наименование обслуживаемого объекта |
| --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Техническое обслуживание |  |
| 1.1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления, групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного углеводородного газа |
| 1.2 | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр) | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.3 | Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование и групповые баллонные установки |
| 1.4 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | Газопроводы сети газопотребления |
| 1.5 | Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа | Индивидуальная баллонная установка СУГ |
| 1.6 | Замена баллонов СУГ | Групповая и индивидуальная баллонная установка СУГ |
|  | ### 2. Сопутствующие работы |  |
| 2.1 | Устранение утечек газа | Газопроводы сети газ потребления и газоиспользующее оборудование |
| 2.2. | Перепуск газа | По заявке Заказчика |

Перечень оказываемых услуг по техническому обследованию

вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирных домов

- проверка правильности расположения оголовков вентиляционных каналов и дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора;

- проверка наличия достаточной тяги в месте присоединения дымоотвода к прибору, дымоотвода к дымоходу и в воздуховодах помещений;

- проверка вентиляционных каналов и дымоходов на отсутствие засорений;

- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб от газовых приборов до дымоходов;

- проверка наличия и исправности противопожарных разделок;

- проверка на использование газового оборудования в помещениях, не оборудованных системами вентиляционных каналов и дымоходах;

- проверка наличия приточной системы вентиляции (тяги);

- проверка целостности и переустройства боровов и оголовков, состояние штукатурки, побелки, железнения оголовков;

- проверка наличия свободного воздухообмена через слуховые окна при использовании вентиляции чердачного типа;

- проведение замеров измерительными приборами (анемометр), составление актов обследования, выдача рекомендаций жителям квартир по нормализации работы естественной вентиляции;

- проверка наличия кармана и люка кармана дымоходов и их соответствие техническим условиям эксплуатации;

- прочистка карманов дымоходов;

- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации вентиляционных каналов и дымоходов:

- самовольных ремонтов, переделок и наращивание вентиляционных каналов и дымоходов;

- урезание вентиляционных и дымовых коробов в квартирах;

- изменение в присоединении воздуховодов и дымоотводов к стояковым шахтам при проведении ремонта квартир;

- ограничение свободного доступа к воздуховодам, дымоотводам и карманам прочистки дымоходов;

- нарушение целостности и герметичности воздуховодов, дымоотводов, вентиляционных шахт и дымоходов;

- установки принудительных вентиляторов или иных, не предусмотренных требованиями нормативов, предметов или препятствий в системе вентиляционных каналов и дымоходах.